## Лист1
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
Замена трансформатора в КТП - «Овощехранилище» п. Савино
Основание | [7 empty] | Сметная стоимость - | [10 empty] | 258.3767 |  |  |  | тыс.руб
Чертежи № | [7 empty] | Нормативная трудоемкость - | [10 empty] | 146,80 чел-ч
[8 empty] | Сметная заработная плата - | [10 empty] | 33,524 тыс.руб
№ п/п |  | Шифр и номер позиции норматива |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения |  |  | Кол-во единиц | [8 empty] | Сметная стоимость, руб.
[12 empty] | На ед. изм. |  |  |  | Общее |  |  |  |  | На ед. изм. |  |  | Общая
Монтажные работы
1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  | 8
1 |  | ГЭСНм08-01-072-01 |  | Демонтаж. Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  |  |  |  | 100 м | [6 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 11212.49 |  |  | 672.76
|  | (0) Приказ N507 от 04.09.2019 Прил.3 т.3 п.6; Приказ N507 от 04.09.2019 п.8.3 т.3 п.1 |  | ЗП=9676,31*1,35*0,7; ЭММ=2188,76*1,35*0,7; ЗПм=1288,36*1,35*0,7; Мат=0*0; ТЗТ=50,5*1,35*0,7; ТЗТм=6,33*1,35*0,7
|  | 1 |  | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 50.5 |  |  |  | 2.8634 |  |  |  |  | 191.61 |  |  | 548.65
|  |  |  | Средний разряд работы | [7 empty] | 4
|  | 2 |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6.33 |  |  |  | 0.35891 |  |  |  |  | 700.39 |  |  | 73.05
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.01134 |  |  |  |  | 883.36 |  |  | 10.02
|  |  |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.01134 |  |  |  |  | 268.92 |  |  | 3.05
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.01134 |  |  |  |  | 920.94 |  |  | 10.44
|  |  |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.01134 |  |  |  |  | 231.07 |  |  | 2.62
|  | 91.17.04-233 |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 6.25 |  |  |  | 0.35438 |  |  |  |  | 54.59 |  |  | 19.35
|  |  |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 6.25 |  |  |  | 0.35438 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 91.21.22-491 |  | Шинотрубогибы |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 5.93 |  |  |  | 0.33623 |  |  |  |  | 250.71 |  |  | 84.3
|  |  |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 5.93 |  |  |  | 0.33623 |  |  |  |  | 200.4 |  |  | 67.38
2 |  | ГЭСНм08-03-523-01 |  | Демонтаж. Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  |  |  | шт. | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 175.93 |  |  | 527.78
|  | (0) Приказ N507 от 04.09.2019 п.8.3 т.3 п.2; Приказ N507 от 04.09.2019 Прил.3 т.3 п.6 |  | ЗП=217,06*0,6*1,35; ЭММ=0,14*0,6*1,35; ЗПм=0*0,6*1,35; Мат=0*0; ТЗТ=1,01*0,6*1,35
|  | 1 |  | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.01 |  |  |  | 2.4543 |  |  |  |  | 214.91 |  |  | 527.45
|  |  |  | Средний разряд работы | [7 empty] | 4.8
|  | 91.21.16-012 |  | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0.066 |  |  |  | 0.16038 |  |  |  |  | 2.08 |  |  | 0.33
|  |  |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0.066 |  |  |  | 0.16038 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 |  | ГЭСНм08-01-062-01 |  | Демонтаж. Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т |  |  |  |  | шт. | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 5171.29 |  |  | 5171.29
|  | (0) Приказ N507 от 04.09.2019 Прил.3 т.3 п.6; Приказ N507 от 04.09.2019 п.8.3 т.3 п.1 |  | ЗП=3774,72*1,35*0,7; ЭММ=1697,54*1,35*0,7; ЗПм=468,48*1,35*0,7; Мат=0*0; ТЗТ=19,7*1,35*0,7; ТЗТм=1,88*1,35*0,7
|  | 1 |  | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 19.7 |  |  |  | 18.6165 |  |  |  |  | 191.61 |  |  | 3567.11
|  |  |  | Средний разряд работы | [7 empty] | 4
|  | 2 |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.88 |  |  |  | 1.7766 |  |  |  |  | 499.99 |  |  | 442.71
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.8505 |  |  |  |  | 883.36 |  |  | 751.3
|  |  |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.8505 |  |  |  |  | 268.92 |  |  | 228.72
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0.98 |  |  |  | 0.9261 |  |  |  |  | 920.94 |  |  | 852.88
|  |  |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0.98 |  |  |  | 0.9261 |  |  |  |  | 231.07 |  |  | 213.99
4 |  | ГЭСНм08-01-062-01 |  | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т |  |  |  |  | шт. | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 10285.35 |  |  | 10285.35
|  | (0) Приказ N507 от 04.09.2019 Прил.3 т.3 п.6 |  | ЗП=3774,72*1,35; ЭММ=1697,54*1,35; ЗПм=468,48*1,35; ТЗТ=19,7*1,35; ТЗТм=1,88*1,35
|  | 1 |  | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 19.7 |  |  |  | 26.595 |  |  |  |  | 191.61 |  |  | 5095.87
|  |  |  | Средний разряд работы | [7 empty] | 4
|  | 2 |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.88 |  |  |  | 2.538 |  |  |  |  | 499.99 |  |  | 632.45
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0.9 |  |  |  | 1.215 |  |  |  |  | 883.36 |  |  | 1073.28
|  |  |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0.9 |  |  |  | 1.215 |  |  |  |  | 268.92 |  |  | 326.74
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0.98 |  |  |  | 1.323 |  |  |  |  | 920.94 |  |  | 1218.4
|  |  |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0.98 |  |  |  | 1.323 |  |  |  |  | 231.07 |  |  | 305.71
|  | 01.7.15.10-0053 |  | Скобы металлические |  |  |  |  | кг |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 36.9 |  |  | 258.3
|  | 25.1.01.04-0012 |  | Шпалы из древесины хвойных пород для колеи 600 мм, непропитанные, длина 1200 мм, тип II |  |  |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 263.95 |  |  | 2639.5
5 |  | ГЭСНм08-03-523-01 |  | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  |  |  | шт. | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 303.01 |  |  | 909.01
|  | (0) Приказ N507 от 04.09.2019 Прил.3 т.3 п.6 |  | ЗП=217,06*1,35; ЭММ=0,14*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=1,01*1,35
|  | 1 |  | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1.01 |  |  |  | 4.0905 |  |  |  |  | 214.91 |  |  | 879.09
|  |  |  | Средний разряд работы | [7 empty] | 4.8
|  | 91.21.16-012 |  | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0.066 |  |  |  | 0.2673 |  |  |  |  | 2.08 |  |  | 0.56
|  |  |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0.066 |  |  |  | 0.2673 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 01.3.01.02-0002 |  | Вазелин технический |  |  |  |  | кг |  |  | 0.003 |  |  |  | 0.009 |  |  |  |  | 105.09 |  |  | 0.95
|  | 01.7.02.09-0002 |  | Шпагат бумажный |  |  |  |  | кг |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.003 |  |  |  |  | 48.31 |  |  | 0.14
|  | 01.7.06.05-0041 |  | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  |  |  |  | кг |  |  | 0.014 |  |  |  | 0.042 |  |  |  |  | 77.96 |  |  | 3.27
|  | 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг |  |  | 0.159 |  |  |  | 0.477 |  |  |  |  | 40.38 |  |  | 19.26
|  | 01.7.20.04-0005 |  | Нитки швейные |  |  |  |  | кг |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.003 |  |  |  |  | 481.35 |  |  | 1.44
|  | 14.4.03.17-0011 |  | Лак электроизоляционный 318 |  |  |  |  | кг |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.015 |  |  |  |  | 286.81 |  |  | 4.3
6 |  | ГЭСНм08-01-072-01 |  | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  |  |  |  | 100 м | [6 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 16498.44 |  |  | 990.37
|  | (0) Приказ N507 от 04.09.2019 Прил.3 т.3 п.6 |  | ЗП=9676,31*1,35; ЭММ=2188,76*1,35; ЗПм=1288,36*1,35; ТЗТ=50,5*1,35; ТЗТм=6,33*1,35
|  | 1 |  | Трудозатраты рабочих |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 50.5 |  |  |  | 4.0905 |  |  |  |  | 191.61 |  |  | 783.78
|  |  |  | Средний разряд работы | [7 empty] | 4
|  | 2 |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6.33 |  |  |  | 0.51273 |  |  |  |  | 700.39 |  |  | 104.36
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.0162 |  |  |  |  | 883.36 |  |  | 14.31
|  |  |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.0162 |  |  |  |  | 268.92 |  |  | 4.36
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.0162 |  |  |  |  | 920.94 |  |  | 14.92
|  |  |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.0162 |  |  |  |  | 231.07 |  |  | 3.74
|  | 91.17.04-233 |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 6.25 |  |  |  | 0.50625 |  |  |  |  | 54.59 |  |  | 27.64
|  |  |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 6.25 |  |  |  | 0.50625 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 91.21.22-491 |  | Шинотрубогибы |  |  |  |  | маш.-ч |  |  | 5.93 |  |  |  | 0.48033 |  |  |  |  | 250.71 |  |  | 120.42
|  |  |  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  | 5.93 |  |  |  | 0.48033 |  |  |  |  | 200.4 |  |  | 96.26
|  | 01.3.02.02-0001 |  | Аргон газообразный, сорт I |  |  |  |  | м3 |  |  | 0.44 |  |  |  | 0.0264 |  |  |  |  | 322.75 |  |  | 8.52
|  | 01.7.11.07-0227 |  | Электроды УОНИ 13/45 |  |  |  |  | кг |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.0018 |  |  |  |  | 127.26 |  |  | 0.23
|  | 10.1.02.04-0009 |  | Прутки алюминиевые круглого сечения, марка АД1, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметр 135-200 мм |  |  |  |  | т |  |  | 0.00013 |  |  |  | 1e-05 |  |  |  |  | 382555.51 |  |  | 3.83
|  | 10.2.02.10-0013 |  | Прутки медные, круглые, марка М3, диаметр 20 мм |  |  |  |  | т |  |  | 0.00018 |  |  |  | 1e-05 |  |  |  |  | 476768.11 |  |  | 4.77
|  | 14.4.02.09-0001 |  | Краска |  |  |  |  | кг |  |  | 1.36 |  |  |  | 0.0816 |  |  |  |  | 146.49 |  |  | 11.95
7 |  | ССЦпг01-01-01-015 |  | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т |  |  |  |  | 1 т груза | [6 empty] | 1.038 |  |  |  |  | 286.23 |  |  | 297.11
V=0,750+0,288
8 |  | ССЦпг03-02-03-091 |  | Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 91 км |  |  |  |  | 1 т груза | [6 empty] | 1.038 |  |  |  |  | 1246.68 |  |  | 1294.05
V=0,750+0,288
9 |  | ССЦпг01-01-01-015 |  | Разгрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т |  |  |  |  | 1 т груза | [6 empty] | 1.038 |  |  |  |  | 286.23 |  |  | 297.11
V=0,750+0,288
10 |  | 91.16.01-003 |  | Электростанции передвижные, мощность 30 кВт |  |  |  |  | маш.-ч | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 610.47 |  |  | 3662.82
11 |  | 91.05.05-016 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 2148.2 |  |  | 12889.2
12 |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 920.94 |  |  | 8288.46
ИТОГО: | [23 empty] | 43397.04
Наименование и значение множителей | [16 empty] | Значение |  |  |  |  | Прямые
Зарплата | [5 empty] | 11401,95 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 11401.95
Машины и механизмы | [5 empty] | 29038,63 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 29038.63
Материалы | [5 empty] | 2956,46 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 2956.46
Итого по перевозке | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 1294.05
Итого по погрузке/разгрузке | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 594.22
Итого | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 45285.31
Электромонтажные работы на других объектах (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
Накладные расходы | [5 empty] | (11401,95+7077,94)*0,95*0,7 | [10 empty] | 0,665 |  |  |  |  | 12289.13
Сметная прибыль | [5 empty] | (11401,95+7077,94)*0,65*0,9 | [10 empty] | 0,585 |  |  |  |  | 10810.74
Итого | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 68385.18
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива |  |  | Наименование работ и затрат | [5 empty] | Единица измерения |  |  | Кол-во единиц | [7 empty] | Сметная стоимость, руб.
[13 empty] | На ед. изм. |  | Общее | [5 empty] | На ед. изм. |  |  | Общая
Пуско-наладочные работы
1 | 2 |  |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  | 5 |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  | 8
1 | ГЭСНп01-02-003-01 |  |  | Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | [5 empty] | шт. |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 7842.16 |  |  | 7842.16
| (0) Приказ N507 от 04.09.2019 Прил.3 т.3 п.6 |  |  | ЗП=5809,01*1,35; ЭММ=0*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТм=22,5*1,35
| 1.7 |  |  | Техник II категории | [5 empty] | чел.-ч |  |  | 9 |  | 12.15 | [5 empty] | 182.65 |  |  | 2219.2
|  |  |  | Средний разряд работы | [8 empty] | 10.8
| 1.3 |  |  | Инженер I категории | [5 empty] | чел.-ч |  |  | 13.5 |  | 18.225 | [5 empty] | 308.53 |  |  | 5622.96
|  |  |  | Средний разряд работы | [8 empty] | 10.4
2 | ГЭСНп01-12-020-01 |  |  | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | [5 empty] | испытание |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2246.48 |  |  | 6739.45
| (0) Приказ N507 от 04.09.2019 Прил.3 т.3 п.6 |  |  | ЗП=1664,06*1,35; ЭММ=0*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТм=7,29*1,35
| 1.0 |  |  | Рабочий | [5 empty] | чел.-ч |  |  | 2.92 |  | 11.826 | [5 empty] | 191.61 |  |  | 2265.98
|  |  |  | Средний разряд работы | [8 empty] | 4
| 1.5 |  |  | Инженер III категории | [5 empty] | чел.-ч |  |  | 4.37 |  | 17.6985 | [5 empty] | 252.76 |  |  | 4473.47
|  |  |  | Средний разряд работы | [8 empty] | 10.6
3 | 91.11.02-031 |  |  | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные | [5 empty] | маш.-ч |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1022.45 |  |  | 2044.9
ИТОГО: | [23 empty] | 16626.51
Наименование и значение множителей | [16 empty] | Значение |  |  |  |  | Прямые
Зарплата | [5 empty] | 14581,61 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 14581.61
Машины и механизмы | [5 empty] | 2044,9 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 2044.9
Материалы | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0
Итого по перевозке | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого по погрузке/разгрузке | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 16626.51
Пусконаладочные работы (1, 2, 3)
Накладные расходы | [5 empty] | (14581,61+462,14)*0,65 | [10 empty] | 0,65 |  |  |  |  | 9778.44
Сметная прибыль | [5 empty] | (14581,61+462,14)*0,4 | [10 empty] | 0,4 |  |  |  |  | 6017.5
Итого | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 32422.45
Неучтенные материалы
1 |  |  | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 7
1 |  |  | прайс-лист 60 поз.2 |  | Предохранитель ПКТ-101-10-5-31,5У3 | [5 empty] | шт |  |  | 3 | [5 empty] | 1521 |  |  |  | 4563
Цед=1825,20/1,2
2 |  |  | прайс-лист 19 поз.10 |  | Зажим контактный для ТМГ-25-160 кВА | [5 empty] | шт |  |  | 4 | [5 empty] | 920.9917 |  |  |  | 3683.9667
Цед=1105,19/1,2
3 |  |  | прайс-лист 19 поз.9 |  | Шина алюминиевая 50*5 | [5 empty] | м |  |  | 6 | [5 empty] | 375.1583 |  |  |  | 2250.95
Цед=450,19/1,2
Итого по неучтенным материалам | [6 empty] | 10497.9167 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 10497.9167
Итого | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 10497.9167
Заготовительно-складские расходы | [6 empty] | 10497.9167 | [6 empty] | *0,02 |  |  |  | 2% |  |  |  |  | 209.9583
Итого | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 10707.875
Оборудование
1 |  |  | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 7
1 |  |  | прайс-лист 50 поз.4 |  | Трансформатор ТМГСУ11-40/10/0,4 | [5 empty] | шт |  |  | 1 | [5 empty] | 73625 |  |  |  | 73625
Цед=88350/1,2
Итого по неучтенным материалам | [6 empty] | 73625 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 73625
Итого | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 73625
Транспортные расходы | [6 empty] | 73625 | [6 empty] | *0,05 |  |  |  | 5% |  |  |  |  | 3681.25
Итого | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 77306.25
Заготовительно-складские расходы | [6 empty] | 77306.25 | [6 empty] | *0,012 |  |  |  | 1,2% |  |  |  |  | 927.675
Итого | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 78233.925
Наименование и значение множителей | [17 empty] | Значение |  |  |  |  | Прямые
Зарплата | [6 empty] | 25983,56 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 25983.56
Машины и механизмы | [6 empty] | 31083,53 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 31083.53
Материалы | [6 empty] | 2956,46 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 2956.46
Неучтенные материалы | [6 empty] | 88941.8 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 88941.8
Итого по перевозке | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 1294.05
Итого по погрузке/разгрузке | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 594.22
Итого | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 150853.62
Итого Накладные расходы | [6 empty] | 22067,57 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 22067.57
Итого Сметная прибыль | [6 empty] | 16828,24 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 16828.24
Итого | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 189749.43
Временные здания и сооружения | [6 empty] | 189749.43 | [6 empty] | *0,025 |  |  |  | 2,5% |  |  |  |  | 4743.7357
Итого | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 194493.1657
Зимнее удорожание | [6 empty] | 194493.1657 | [6 empty] | *0,0209 |  |  |  | 2,09% |  |  |  |  | 4064.9072
Итого | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 198558.0729
Строительный контроль | [6 empty] | 198558.0729 | [6 empty] | *0,0214 |  |  |  | 2,14% |  |  |  |  | 4249.1428
Итого | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 202807.2157
Непредвиденные расходы | [6 empty] | 202807.2157 | [6 empty] | *0,03 |  |  |  | 3% |  |  |  |  | 6084.2165
Итого | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 208891.4321
Командировочные расходы | [6 empty] | (118,61+28,19)*350/8 | [10 empty] | 350 |  |  |  |  | 6422.5
Итого | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 215313.9321
НДС-20% | [6 empty] | 215313.9321 | [6 empty] | *0,2 |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 43062.7864
Всего | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 258376.7186