Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

П Р О Т О К О Л    № 24/2

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

23 июня 2023 г.								  		          г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области, на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Коннова Е.А.,  Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

От АО «Газпром газораспределение Иваново»: без участия представителя

Ответственный секретарь Правления: Аскярова М.В.

П О В Е С Т К А:

- Об установлении платы за технологическое присоединение объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Литейная, 1 на земельном участке с кадастровым номером 37:23:060603:1, по индивидуальному проекту

I. СЛУШАЛИ: Об установлении платы за технологическое присоединение объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Литейная, 1 на земельном участке с кадастровым номером 37:23:060603:1, по индивидуальному проекту (Краснятова А.С.)

- Письмом от 31.05.2023 № ДЩ-08-09/1521 АО «Газпром газораспределение Иваново» (далее – ГРО) представило заявление, обосновывающие материалы и расчет платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Литейная, 1 на земельном участке с кадастровым номером 37:23:060603:1.

- Материалы для расчета платы представлены ГРО в электронной форме в соответствии с пунктом 26(23) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021. При рассмотрении материалов исходили из того, что представленные данные являются достоверными, ответственность за достоверность предоставленных документов несут уполномоченные лица ГРО.

- В соответствии с заявлением ГРО, расчет платы за подключение осуществлялся исходя из необходимости выполнения мероприятий, указанных в технических условиях от 10.10.2022 № 32-000161(404). Общая сумма расходов ГРО составила 2 256,84225 тыс. руб. (без НДС).

- Заявитель: юридическое лицо.

- Основанием для установления платы по индивидуальному проекту является прокладка участка газопровода протяженностью более 30 метров бестраншейным способом.

- Договор от 01.11.2022 № 32К-0022, технические условия от 10.10.2022 № 32-000161(404) и разработанная проектная документация содержат указанные ниже характеристики и условия подключения:

- а) Подключаемая нагрузка: 12 нм3/час от ГРС Вичуга; 37,9 тыс.м3/год; 0,0432 тыс.тут/год;

- б) Место подключения проектируемого газопровода: существующий подземный ПЭ газопровод Ø90 мм Рраб=0,3 МПа;

- в) Проектной документацией предусмотрено:

- - подземная прокладка стального газопровода Ø57 мм;

- - подземная прокладка полиэтиленового газопровода Ø63 мм от места присоединения до границы земельного участка заявителя, на глубине 1,5-2,3 м;

- - прокладка подземного газопровода производится открытым и 3 участками закрытым способом (методом горизонтально-направленного бурения, ГНБ) протяженностью 2, 21 и 61 м соответственно.

- - строительно-монтажные работы проводятся в стесненных условиях.

- Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства по индивидуальному проекту:

- 1. Расходы на разработку проектной документации – 106,56131 тыс. руб., проектные работы выполнены хоз. способом, сумма расходов определена по представленной первичной документации с учетом стоимости проведения .

- 2. Расходы на выполнение технических условий – 1 234,21479 тыс. руб.

- В соответствии с пунктом 18 Методических указаний, расходы, включаемые в расчет размера платы за подключение по индивидуальному проекту определяются на основании представленной ГРО сметной стоимости строительства, но не выше средних рыночных цен материалов (работ, услуг), необходимых для строительства газораспределительной сети в целях технологического присоединения. Расходы на выполнение технических условий складываются из расходов на строительство газопровода.

- В соответствии с разработанной проектной документацией, АО «Газпром газораспределение Иваново» представило локальный сметный расчет на сумму 1 669,83273 тыс. руб. Расходы по строительно-монтажным работам рассчитаны ресурсным методом с применением расценок ГЭСН на прокладку газопровода, в том числе с прокладкой участков трассы методом ГНБ, дополнительно учтены расходы по благоустройству.

- Эксперты отмечают, что согласно разъяснениям ФАС России от 25.05.2023           № ВК/40718/23, Методические указания не запрещают использование всех справочников укрупненных нормативов цены строительства (далее - НЦС) при формировании стоимости объектов. В соответствии с пунктом 33.1 ст. 1 Градостроительного Кодекса РФ НЦС – показатель потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, предназначенный для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства.

- Рассмотрев представленные обосновывающие материалы, стоимость строительно-монтажных работ определена с использованием расценок НЦС 81-02-15-2023, утвержденных приказом Минстроя России от 14.03.2023 № 184/пр, при расчете в сопоставимых условиях составит 1 234,21479 тыс. руб.

- 3. Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа – 29,07976 тыс. руб.

- Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа, заявлены ГРО по установленным постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 28.12.2022 № 65-г/1 стандартизированным ставкам в размерах 2 357,88  руб. и  26,72188  руб. соответственно.

- 4. Эффективная ставка налога на прибыль 20%, соответственно налог на прибыль составит 342,46396 тыс. руб.

- Эффективная ставка налога на прибыль принимается в размере 20%, не превышающей ставку налога на прибыль, установленную ст. 284 гл. 25 НК РФ.

- Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, экспертная группа предлагает установить плату за технологическое присоединение объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Литейная, 1 на земельном участке с кадастровым номером 37:23:060603:1, по индивидуальному проекту в размере 1 712,31982 тыс.руб. (без учета НДС)

- Извещение о заседании Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, проект решения и экспертное заключение направлено в адрес организации письмом от 19.06.2023 № исх-1206-018/4-2-10.

- АО «Газпром газораспределение Иваново» ознакомился с проектом решения, возражений не представил, просил рассмотреть вопрос без участия представителя (письмо от 23.06.2023 № ДЩ-08-09/1748).

РЕШИЛИ:

- В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»:

- 1.	Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Литейная, 1 на земельном участке с кадастровым номером 37:23:060603:1, по индивидуальному проекту в размере 1 712 319,82 руб. (без НДС), на выполнение работ, указанных в приложении к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Морева Е.Н. | за |
| 2 | Бугаева С.Е. | за |
| 3 | Гущина Н.Б. | - |
| 4 | Турбачкина Е.В. | за |
| 5 | Коннова Е.А. | за |
| 6 | Полозов И.Г. | за |
| 7 | Агапова О.П. | за |

Итого: за – 6, против – 0, отсутствует – 1, воздержался - 0.

| Ответственный секретарь Правления |  | М.В. Аскярова |
| --- | --- | --- |
| Члены правления: |  |  |
| Первый заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, статс-секретарь | - | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела регулирования тарифов коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |

Приложение к протоколу заседания

Правления Департамента энергетики

и тарифов Ивановской области

от 23.06.2023 г. № 24/2

Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Литейная, 1 на земельном участке с кадастровым номером 37:23:060603:1,

по индивидуальному проекту

| № п/п | Показатели | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на разработку проектной документации | 106,56131 |
| 2 | Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.: | 1 234,21479 |
| 2.1 | Строительство стальных газопроводов | 3,62154 |
| 2.1.1 | Наземная (надземная) прокладка | 3,62154 |
|  | 158 мм и менее | 3,62154 |
| 2.1.2 | Подземная прокладка | 0,00 |
| 2.2. | Строительство полиэтиленовых газопроводов | 1 230,59325 |
| 2.2.1 | 109 мм и менее | 1 230,59325 |
| 2.3 | Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа | 0,00 |
| 2.4 | Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты | 0,00 |
| 2.5 | Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения | 0,00 |
| 3 | Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий | 2,35788 |
| 4 | Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа | 26,72188 |
| 5 | Эффективная ставка налога на прибыль, в % | 20,0 |
| 6 | Налог на прибыль | 342,46396 |
| 7 | Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего (без НДС) | 1 712,31982 |