Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

# П Р О Т О К О Л № 45/2

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

03 ноября 2022 г.		         				     		       	                 г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.;

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь Правления: Аскярова М.В.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Бобб И.В.

П О В Е С Т К А:

- Об установлении тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения ООО «Водоканалсбыт», осуществляющего деятельность на территории Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района

- СЛУШАЛИ: Об установлении тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения ООО «Водоканалсбыт», осуществляющего деятельность на территории Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района (Полозов И.Г., Бобб И.В.)

Рассмотрены заявление и обосновывающие материалы по установлению тарифов на питьевую воду для организации водопроводно-канализационного хозяйства (ОВКХ) ООО «Водоканалсбыт», осуществляющей деятельность в сфере холодного водоснабжения на территории Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района, на 2022 год.

Выбор метода регулирования определен согласно п. 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Метод регулирования – метод экономически обоснованных расходов.

Расчеты тарифов выполнены в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э.

Организация ознакомлена с проектом расчета тарифов на питьевую воду на 2022 год, подготовленным с учетом официально опубликованных на сайте Министерства экономического развития России макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов от сентября 2022 года:

| Показатель | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 106,7 | 113,9 | 106,0 | 104,7 | 104,0 |
| Рост цен на электрическую энергию, % | 105,3 | 104,5 | 108,0 | 105,6 | 105,2 |

Расчеты тарифов направлены в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее в установленные сроки.

На заседании правления Департамента представители ООО «Водоканалсбыт» не присутствовали. Организация разногласий по расчету тарифов на питьевую воду не заявила.

Баланс водоснабжения, смета расходов ООО «Водоканалсбыт», принятые при расчете тарифов, прилагаются к настоящему протоколу.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

- С 03.11.2022 установить одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения ООО «Водоканалсбыт», осуществляющего деятельность на территории Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района, на 2022 год согласно приложению 1.

- С 03.11.2022 утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения ООО «Водоканалсбыт», осуществляющего деятельность на территории Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района, на 2022 год согласно приложению 2.

- С 03.11.2022 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 17.11.2021 № 50-к/1.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение 1

к протоколу Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 03.11.2022 № 45/2

- Тарифы ООО «Водоканалсбыт», осуществляющего деятельность на территории Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района

| - № п/п | Наименование организаций, виды тарифов, категории потребителей | с 03.11.2022 по 31.12.2022 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ООО «Водоканалсбыт» |  |  |
| 1. | тариф на питьевую воду (подъем воды), руб. за 1 куб. м, НДС не облагается |  |
| 1.1. | для других организаций, осуществляющих водоснабжение: |  |
| 1.1.1. | Китовское сельское поселение | 23,44 |

Приложение 2

к протоколу Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 03.11.2022 № 45/2

- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ООО «Водоканалсбыт»

на 2022 год

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | Общество с ограниченной ответственностью «Водоканалсбыт» 155927, Ивановская область, Шуйский район, с. Китово, ул. Северная, д. 6 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 03.11.2022 по 31.12.2022 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |
| 1. | Ремонт системы водоснабжения | В течении года | 275,236 |

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод)

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 214 717 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | Населению | куб. м | - |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | - |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | - |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | 214,717 |
| 1.4.1 | в т.ч. для отпуска населению | куб. м | 181,170 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2022 год |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 |
| 1.1.1 | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 |
| 1.2.1 | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0 |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0 |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0 |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0 |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0 |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 1,047 |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | - |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения за истекший период регулирования отсутствует.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Агапова О.П. | за |
| 3. | Бугаева С.Е. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Полозов И.Г. | за |
| 7. | Турбачкина Е.В. | за |

Итого: за –7, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют - 0.

| Ответственный секретарь Правления |  | М.В. Аскярова |
| --- | --- | --- |
| Члены правления: |  |  |
| Первый заместитель начальника Департамента |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |