Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

# П Р О Т О К О Л № 50/3

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

17 ноября 2022 г.		         				     		       	                 г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.;

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь Правления: Аскярова М.В.

П О В Е С Т К А:

- Об установлении и корректировке долгосрочных тарифов и утверждении и корректировке производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения АО «Савинский водоканал», осуществляющего деятельность в Савинском муниципальном районе.

# I. СЛУШАЛИ: Об установлении и корректировке долгосрочных тарифов и утверждении и корректировке производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения АО «Савинский водоканал», осуществляющего деятельность в Савинском муниципальном районе (Полозов И.Г.)

Рассмотрены:

- Расчетные материалы об установлении долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2023-2027 годы для АО «Савинский водоканал», оказывающего услугу потребителям Савинского муниципального района.

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (2023 год – первый (базовый) год долгосрочного периода);

- Расчетные материалы о корректировке долгосрочных тарифов в сфере водоотведения на 2023 год для АО «Савинский водоканал», оказывающего услугу потребителям Савинского муниципального района (мкр. Восточный, за исключением                      мкр. Восточный).

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (2019 год – первый (базовый) год долгосрочного периода);

Расчеты тарифов выполнены в соответствии с положениями Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Выбор метода регулирования определен согласно п. 31 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Метод регулирования – метод экономически обоснованных расходов.

С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» расчеты произведены с учетом необходимости утверждения тарифов в сфере холодного водоснабжения на 2023 год без календарной разбивки по полугодиям со сроком введения в действие с 1 декабря 2022 года.

Расчет тарифов на 2023 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, разработанных Минэкономразвития России от сентября 2022 года:

| Показатель | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 106,7 | 113,9 | 106,0 | 104,7 | 104,0 |
| Рост цен на электрическую энергию, % | 105,3 | 104,5 | 108,0 | 105,6 | 105,2 |

Расчеты тарифов направлены в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее в установленные сроки.

На заседании правления Департамента представители АО «Савинский водоканал» не присутствовали. Организация разногласий по расчету тарифов на питьевую воду и водоотведение не заявила.

АО «Савинский водоканал» письмом от 14.11.2022 № 260 выразило согласие с предлагаемым Департаментом уровнем тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год.

Балансы водоснабжения, водоотведения, сметы расходов АО «Савинский водоканал», принятые при расчете тарифов, прилагаются к настоящему протоколу.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Фдерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

- Установить на 2023-2027 годы и ввести в действие с 01.12.2022 долгосрочные одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для АО «Савинский водоканал», осуществляющего деятельность в Савинском муниципальном районе согласно приложению 1.

- Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, на 2023-2027 годы для АО «Савинский водоканал», осуществляющего деятельность в Савинском муниципальном районе, согласно приложению 2.

- Возмещение выпадающих доходов от разницы между тарифами для бюджетных и прочих потребителей и льготными тарифами для населения осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законодательством Ивановской области.

- Произвести корректировку на 2023 год и ввести в действие с 01.12.2022 долгосрочные тарифы в сфере водоотведения для АО «Савинский водоканал», осуществляющего деятельность в Савинском муниципальном районе, согласно приложению 3.

- В таблице приложения 4 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 14.12.2018 № 236-к/9 пункты 1, 2 исключить.

- Произвести корректировку производственных программ в сфере водоотведения АО «Савинский водоканал», осуществляющего деятельность в Савинском муниципальном районе, изложив приложения 6, 7 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 14.12.2018 № 236-к/10 в новой редакции согласно приложениям 4, 5.

- С 01.12.2022 признать утратившими силу приложение 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.12.2019 № 53-к/3, приложение 1, пункты 1, 2 таблицы приложения 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 15.10.2021 № 44-к/5.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение 1

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 17.11.2022 № 50/3

- Приложение 1

- к постановлению Департамента

- энергетики и тарифов Ивановской области

- от 17.11.2022 № 50-к/2

Тарифы в сфере холодного водоснабжения для АО «Савинский водоканал», оказывающего услугу потребителям Савинского муниципального района

| - № п/п | Категории потребителей, виды тарифов | Тарифы по категориям потребителей (руб. за 1 куб. м, НДС не облагается) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Тарифы для бюджетных и прочих потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | на питьевую воду (Савинский муниципальный район, за исключением потребителей СПК «Родина») | 41,81 | 41,81 | 41,57 | 41,57 | 44,36 | 44,36 | 44,19 | 42,61 | 42,61 |
| 2 | Тарифы для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Савинское городское поселение, Архиповское и Савинское сельские поселения (за исключением потребителей п. Савино, указанных в примечании, потребителей мкр. Восточный п. Савино, потребителей д. Полома) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | на питьевую воду | 39,74* | 39,74* | 41,33* | 41,33* | 42,98* | 42,98* | 44,19 | 42,61 | 42,61 |
|  | Савинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | на питьевую воду (для потребителей п. Савино, указанных в примечании) | 19,06* | 19,06* | 19,82* | 19,82* | 20,61* | 20,61* | 21,43* | 21,43* | 22,29* |
| 2.3 | на питьевую воду (для потребителей мкр. Восточный п. Савино) | 17,52* | 17,52* | 18,22* | 18,22* | 18,95* | 18,95* | 19,71* | 19,71* | 20,50* |
|  | Савинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | на питьевую воду (для потребителей д. Полома) | 38,04* | 38,04* | 39,56* | 39,56* | 41,14* | 41,14* | 42,79* | 42,61 | 42,61 |

Примечание:

| № п/п | Адрес строений |
| --- | --- |
| 1 | п. Савино, ул. Шуйская, д.7 |
| 2 | п. Савино, ул. Советская, д.15 А, кв. 1-3 |
| 3 | п. Савино, ул. Советская, д.15 В. |
| 4 | п. Савино, ул. Советская, д.15 Б. |
| 5 | п. Савино, ул. Кирова, д.14 |
| 6 | п. Савино, ул. Советская, д.15 |
| 7 | п. Савино, ул. Шуйская, д.20 |
| 8 | п. Савино, Первомайская, д.7 |
| 9 | п. Савино, ул. Марова, д.1 |
| 10 | п. Савино, ул. Марова, д.3 |
| 11 | п. Савино, ул. Марова, д.10 |
| 12 | п. Савино, ул. Текстильная, д. 2 |
| 13 | п. Савино, Первомайская, д.9 |
| 14 | п. Савино, Первомайская, д.12 |
| 15 | п. Савино, Первомайская, д.10 |
| 16 | п. Савино, ул. Советская, д.19 |
| 17 | п. Савино, ул. Советская, д.13-14 |
| 18 | п. Савино, ул. Школьная, д.1 |

Приложение 2

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 17.11.2022 № 50/3

- Приложение 2

- к постановлению Департамента

- энергетики и тарифов Ивановской области

от 17.11.2022 № 50-к/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

АО «Савинский водоканал»

(Савинский муниципальный район)

на 2023-2027 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | АО «Савинский водоканал», 155710, Ивановская область, Савинский район, п. Савино, ул. Советская, д.21 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2023 по 31.12.2027 |

- Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год |  |
| 1. |  |  |  |
|  |  | 2024 год |  |
| 1. |  |  |  |
|  |  | 2025 год |  |
| 1. |  |  |  |
|  |  | 2026 год |  |
| 1. |  |  |  |
|  |  | 2027 год |  |
| 1. |  |  |  |

- Планируемый объем подачи воды

| № п/п | Показатели производственной программы (водоснабжения) | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | тыс. куб. м | 157,036 | 157,036 | 157,036 | 157,036 | 157,036 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | тыс. куб. м | 129,610 | 129,610 | 129,610 | 129,610 | 129,610 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 7,352 | 7,352 | 7,352 | 7,352 | 7,352 |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс. куб. м | 20,074 | 20,074 | 20,074 | 20,074 | 20,074 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |

- Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
|  | 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
|  | 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
|  | 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
|  | 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 4.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 94,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - | - |
| 4.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - | - |
| 4.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - | - |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 149 364 | 157 401 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 128 012 | 129 515 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | 7 685 | 7 347 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 13 187 | 20 059 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 480 | 480 |
| 2. | Объем средств, направленных на реализацию производственной программы, всего | руб. | 4 922 075 | 5 721 143 |

Приложение 3

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 17.11.2022 № 50/3

- Приложение 3

- к постановлению Департамента

- энергетики и тарифов Ивановской области

- от 17.12.2022 № 50-к/2

Тарифы в сфере водоотведения для АО «Савинский водоканал»,

оказывающего услугу потребителям Савинского муниципального района

| - № п/п | Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов | Тарифы по категориям потребителей, рублей за 1 куб. м, НДС не облагается |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Савинское городское поселение, Архиповское и Савинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АО «Савинский водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | тариф на водоотведение (за исключением мкр. Восточный) для бюджетных и прочих потребителей | 65,24 | 65,24 | 65,06 | 65,06 | 65,06 | 65,06 | 65,06 | 67,48 | 64,01 |
| 1.2 | тариф на водоотведение (за исключением мкр. Восточный) для населения | 53,51* | 54,31* | 54,31* | 57,35* | 57,35* | 60,45* | 60,45* | 63,71* | 64,01 |
| Савинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | АО «Савинский водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | тариф на водоотведение (мкр. Восточный) для бюджетных и прочих потребителей | 39,02 | 39,02 | 30,82 | 30,82 | 30,82 | 65,06 | 65,06 | 67,48 | 64,01 |
| 2.2 | тариф на водоотведение (мкр. Восточный) для населения | 18,29* | 18,57* | 18,57* | 19,61* | 19,61* | 20,67* | 20,67* | 21,79* | 24,19* |

Приложение 4

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 17.11.2022 № 50/3

- Приложение 4

- к постановлению Департамента

- энергетики и тарифов Ивановской области

от 17.11.2022 № 50-к/2

Приложение 6

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 14.12.2018 № 236-к/10

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

АО «Савинский водоканал»

(Савинское городское поселение (за исключением мкр. Восточный) Савинского муниципального района)

на 2019-2023 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | АО «Савинский водоканал», 155710, Ивановская область, Савинский район, п. Савино, ул.Советская, д.21 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2019 по 31.12.2023 |

- Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |  |  |  |
| 1. | - |  |  |
|  | Всего |  | - |
| 2020 год |  |  |  |
| 1. | - |  |  |
|  | Всего |  | - |
| 2021 год |  |  |  |
| 1. | - |  |  |
|  | Всего |  | - |
| 2022 год |  |  |  |
| 1. | - |  |  |
|  | Всего |  | - |
| 2023 год |  |  |  |
| 1. | - |  |  |
|  | Всего |  | - |

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

| № п/п | Показатели производственной программы (водоотведения) | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м | 112 791 | 113 492 | 102 114 | 109 208 | 127 261 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение (ЖБО) | куб. м | 4861 | 4 009 | 2 820 | 2 573 | 1 786 |
| 1.2. | От населения | куб. м | 88 545 | 92 432 | 82 346 | 88 121 | 90 661 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м | 5 603 | 6 163 | 5 529 | 5 725 | 6 113 |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м | 13 302 | 10 408 | 10 939 | 12 309 | 28 221 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 27,799 | 27,799 | 27,799 | 27,799 | 27,799 |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 4.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м | 102 114 | 109 208 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение (ЖБО) | куб. м | 2 820 | 2 573 |
| 1.2. | От населения | куб. м | 82 346 | 88 121 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м | 5 529 | 5 725 |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м | 10 939 | 12 309 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 480 | 480 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | руб. | 7 166 792 | 9 212 294 |

Приложение 5

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 17.11.2022 № 50/3

- Приложение 5

- к постановлению Департамента

- энергетики и тарифов Ивановской области

от 17.11.2022 № 50-к/2

Приложение 7

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 14.12.2018 № 236-к/10

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

АО «Савинский водоканал»

(мкр. Восточный Савинского городского поселения Савинского муниципального района)

на 2019-2023 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | АО «Савинский водоканал», 155710, Ивановская область, Савинский район, п. Савино, ул.Советская, д.21 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2019 по 31.12.2023 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |  |  |  |
| 1. | Ремонт аварийных сетей канализации | 3-4 квартал | 39 000 |
|  | Всего |  | 39 000 |
| 2020 год |  |  |  |
| 1. | Ремонт аварийных сетей канализации | 3-4 квартал | 40 248 |
|  | Всего |  | 40 248 |
| 2021 год |  |  |  |
| 1. | Ремонт аварийных сетей канализации | 3-4 квартал | 41 697 |
|  | Всего |  | 41 697 |
| 2022 год |  |  |  |
| 1. | Ремонт аварийных сетей канализации | 3-4 квартал | 43 259 |
|  | Всего |  | 43 259 |
| 2023 год |  |  |  |
| 1. | Ремонт аварийных сетей канализации | 3-4 квартал | 44 539 |
|  | Всего |  | 44 539 |

3. Планируемый объем принимаемых сточных

| № п/п | Показатели производственной программы (водоотведения) | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м | 10 140 | 10 308 | 10 917 | 10 267 | 10 611 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение (ЖБО) | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.2. | От населения | куб. м | 7 976 | 8 004 | 8 659 | 8 090 | 8 717 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м | 748 | 824 | 984 | 850 | 515 |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м | 1 416 | 1 480 | 1 273 | 1 327 | 1 379 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - | - | - | - | - |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |  |  |  |  |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 31,25 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
| 4.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |

- Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м | 10 917 | 10 595 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение (ЖБО) | куб. м | - | - |
| 1.2. | От населения | куб. м | 8 659 | 8 704 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м | 984 | 514 |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м | 1 273 | 1 377 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - |  |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | руб. | 197 948 | 290 275 |

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за – 7, против – 0, воздержался – 0, отсутствует – 0.

| Секретарь Правления |  | М.В. Аскярова |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |