Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

# П Р О Т О К О Л № 50/5

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

17 ноября 2022 г.		         				     		       	                 г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.;

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь Правления: Аскярова М.В.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Аристова А.В.

П О В Е С Т К А:

- Об установлении тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, осуществляющего деятельность в Тейковском муниципальном районе.

- Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, осуществляющего деятельность в Тейковском муниципальном районе.

- Об установлении и корректировке долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в Тейковском муниципальном районе.

- Об утверждении и корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в Тейковском муниципальном районе.

- СЛУШАЛИ: Об установлении тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, осуществляющего деятельность в Тейковском муниципальном районе (Полозов И.Г., Аристова А.В.).

Рассмотрены:

1) заявление и обосновывающие материалы по установлению тарифов на питьевую воду и водоотведение для организации водопроводно-канализационного хозяйства (ОВКХ) МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, осуществляющего деятельность в Тейковском муниципальном районе, на 2022 год;

2) производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, осуществляющего деятельность в Тейковском муниципальном районе.

Метод регулирования - метод экономически обоснованных затрат.

Расчеты тарифов выполнены в соответствии с положениями Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Расчет тарифов на коммунальные услуги на 2022 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, разработанных Минэкономразвития России от сентября 2022 года:

| Показатель | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 106,7 | 113,9 | 106,0 | 104,7 | 104,0 |
| Рост цен на электрическую энергию, % | 105,3 | 104,5 | 108,0 | 105,6 | 105,2 |

Организация ознакомлена с проектом расчета тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2022 год. Расчет тарифов направлен в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее в установленные сроки.

На заседании правления Департамента представители МУП ЖКХ Тейковского муниципального района не присутствовали. Организация письмом от 15.11.2022 № 588 представила в адрес Департамента согласие к предлагаемыми Департаментом к утверждению тарифами.

Балансы водоснабжения, водоотведения, сметы расходов МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, принятые при расчете тарифов, прилагаются к настоящему протоколу.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

- С 17.11.2022 установить одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в Тейковском муниципальном районе, согласно приложению 1.

- Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, для МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, осуществляющего деятельность в Тейковском муниципальном районе, на 2022 год согласно приложению 2.

- Возмещение выпадающих доходов от разницы между тарифами для бюджетных и прочих потребителей и льготными тарифами для населения осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законодательством Ивановской области.

- С 17.11.2022 признать утратившими силу пункт 10 таблицы приложения 1, пункт 6 таблицы приложения 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 № 239-к/9, приложение 4 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 № 239-к/10.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение 1

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 17.11.2022 № 50/5

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, осуществляющего деятельность в Тейковском муниципальном районе

| - № п/п | Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов | С 17.11.2022 по 31.12.2022 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | МУП ЖКХ Тейковского муниципального района |  |
| 1.1. | для бюджетных и прочих потребителей: |  |
| 1.1.1. | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается (с. Новое Леушино, д. Хомутово, д. Бураково) | 54,09 |
| 1.1.2. | тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается (с. Новое Леушино) | 42,77 |
| 1.2. | для населения: |  |
| 1.2.1. | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается (с. Новое Леушино, д. Хомутово, д. Бураково) | 36,04* |
| 1.2.2. | тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается (с. Новое Леушино) | 25,43* |
| 1.3. | для бюджетных и прочих потребителей: |  |
| 1.3.1. | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается (с. Светлый) | 59,26 |
| 1.3.2. | тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается (с. Светлый) | 51,33 |
| 1.4. | для населения: |  |
| 1.4.1. | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается (с. Светлый) | 45,11* |
| 1.4.2. | тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается (с. Светлый) | 22,62* |

* - льготные тарифы для населения.

Приложение 2

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 17.11.2022 № 50/5

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУП ЖКХ Тейковского муниципального района

(с. Новое Леушино, д. Хомутово, д. Бураково, с. Светлый)

на 2022 год

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП ЖКХ Тейковского муниципального района Тейковский р-н, с. Морозово, ул. Школьная, д. 16а |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | С 17.11.2021 по 31.12.2022 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы*, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |
| 1. |  |  |  |

3. Планируемый объем подачи воды и сточных вод МУП ЖКХ Тейковского муниципального района

| № п/п | Показатели производственной программы с. Новое Леушино, д. Хомутово, д. Бураково | Единицы измерения | 2022 год* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | тыс. куб. м | 40,121 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1. | Населению | тыс. куб. м | 33,216 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 4,328 |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,160 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м | 2,417 |

| № п/п | Показатели производственной программы с. Новое Леушино | Единицы измерения | 2022 год* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | тыс. куб. м | 36,090 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м | - |
| 1.2. | От населения | тыс. куб. м | 31,602 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | тыс. куб. м | 4,328 |
| 1.4. | От прочих потребителей | тыс. куб. м | 0,160 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м | - |

| № п/п | Показатели производственной программы с. Светлый | Единицы измерения | 2022 год* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | тыс. куб. м | 9,231 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1. | Населению | тыс. куб. м | 8,145 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,202 |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,884 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м | - |

| № п/п | Показатели производственной программы с. Светлый | Единицы измерения | 2022 год* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | тыс. куб. м | 5,955 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м | - |
| 1.2. | От населения | тыс. куб. м | 5,629 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | тыс. куб. м | 0,202 |
| 1.4. | От прочих потребителей | тыс. куб. м | 0,012 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м | 0,112 |

*указаны годовые значения

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - |
| 1.1.1. |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 1.2. |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - |
| 1.2.1. |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |
| 2.1. |  | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - |
| 2.1.1. |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 2.2. |  | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - |
| 2.2.1. |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 3.1. |  | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - |
| 3.1.1. |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 3.2. |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - |
| 3.2.1. |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 3.3. |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - |
| 3.3.1. |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| 4.1. |  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) с. Новое Леушино, д. Хомутово, д. Бураково | 8,96 |
| 4.1.1. |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 4.2. |  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) с. Светлый | 11,17 |
| 4.2.1. |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 4.3. |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) с. Новое Леушино, д. Хомутово, д. Бураково | 0,48 |
| 4.3.1. |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 4.4. |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) с. Светлый | 1,68 |
| 4.4.1. |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 4.5. |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | - |
| 4.5.1. |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 4.6. |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - |
| 4.6.1. |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 4.7. |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) с. Новое Леушино | 0,21 |
| 4.7.1. |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |
| 4.8. |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) с. Светлый | 1,64 |
| 4.8.1. |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год

Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год отсутствует.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за –7, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют - 0.

- СЛУШАЛИ: Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, осуществляющего деятельность в Тейковском муниципальном районе (Полозов И.Г., Аристова А.В.).

Рассмотрены:

1) заявление и обосновывающие материалы по установлению тарифов на питьевую воду и водоотведение для организации водопроводно-канализационного хозяйства (ОВКХ) МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, осуществляющего деятельность в Тейковском муниципальном районе, на 2023 год;

2) производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, осуществляющего деятельность в Тейковском муниципальном районе.

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (установление долгосрочных тарифов) (2023 год – первый (базовый) год первого долгосрочного периода).

Расчеты тарифов выполнены в соответствии с положениями Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» проведение экспертизы расчетных материалов производилось с учетом необходимости утверждения тарифов на 2023 год без календарной разбивки по полугодиям со сроком введения в действие с 1 декабря 2022

года.

Расчет тарифов на коммунальные услуги на 2023 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, разработанных Минэкономразвития России от сентября 2022 года:

| Показатель | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 106,7 | 113,9 | 106,0 | 104,7 | 104,0 |
| Рост цен на электрическую энергию, % | 105,3 | 104,5 | 108,0 | 105,6 | 105,2 |

Организация ознакомлена с проектом расчета тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2023-2025 годы. Расчет тарифов направлен в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее в установленные сроки.

На заседании правления Департамента представители МУП ЖКХ Тейковского муниципального района не присутствовали. Организация письмом от 11.11.2022 № 432 представила в адрес Департамента согласие к предлагаемыми Департаментом к утверждению тарифами.

Балансы водоснабжения, водоотведения, сметы расходов МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, принятые при расчете тарифов, прилагаются к настоящему протоколу.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

- Установить на 2023-2025 годы и ввести в действие с 01.12.2022 долгосрочные тарифы для МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в Тейковском муниципальном районе, с календарной разбивкой согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

- Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с использованием метода индексации установленных тарифов для МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в Тейковском муниципальном районе, согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

- Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, для МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в Тейковском муниципальном районе, на 2023-2025 годы согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

- Возмещение выпадающих доходов от разницы между тарифами для бюджетных и прочих потребителей и льготными тарифами для населения осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законодательством Ивановской области.

- С 01.12.2022 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 17.11.2022 № 50-к/4.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение 3

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 17.11.2022 № 50/5

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, осуществляющего деятельность в Тейковском муниципальном районе

| N п/п | Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов | Тарифы по категориям потребителей, рублей за 1 куб. м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | МУП ЖКХ Тейковского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1.1. | для бюджетных и прочих потребителей: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | тариф на питьевую воду, НДС не облагается (с. Новое Леушино, д. Хомутово, д. Бураково) | 57,47 | 57,47 | 61,99 | 61,99 | 61,39 |
| 1.1.2. | тариф на водоотведение, НДС не облагается (с. Новое Леушино) | 45,38 | 45,38 | 48,78 | 48,78 | 48,28 |
| 1.2. | для населения: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | тариф на питьевую воду, НДС не облагается (с. Новое Леушино, д. Хомутово, д. Бураково) | 40,00* | 40,00* | 41,61* | 41,61* | 43,27* |
| 1.2.2. | тариф на водоотведение, НДС не облагается (с. Новое Леушино) | 28,23* | 28,23* | 29,36* | 29,36* | 30,53* |
| 1.3. | для бюджетных и прочих потребителей: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | тариф на питьевую воду, НДС не облагается (с. Светлый) | 63,21 | 63,21 | 68,70 | 68,70 | 68,17 |
| 1.3.2. | тариф на водоотведение, НДС не облагается (с. Светлый) | 54,74 | 54,74 | 59,42 | 59,42 | 58,95 |
| 1.4. | для населения: |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | тариф на питьевую воду, НДС не облагается (с. Светлый) | 50,07* | 50,07* | 52,07* | 52,07* | 54,15* |
| 1.4.2. | тариф на водоотведение, НДС не облагается (с. Светлый) | 25,11* | 25,11* | 26,11* | 26,11* | 27,16* |

* - льготные тарифы для населения.

Приложение 4

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 17.11.2022 № 50/5

Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с использованием метода индексации установленных тарифов для МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, осуществляющего деятельность в Тейковском муниципальном районе

| № п/п | Наименование организации | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | Удельный расход электрической энергии, расчитанный на отпуск питьевой воды в сеть или объем принятых сточных вод |
|  |  |  | тыс. руб. | % | % | % | кВт ч/куб. м |
| 1. | МУП ЖКХ Тейковского муниципального района (с. Новое Леушино д. Хомутово, д. Бураково (водоснабжение)) | 2023 | 2 042,010 | - | - | 8,96 | 0,48 |
|  |  | 2024 | - | 1,0 | - | 8,96 | 0,48 |
|  |  | 2025 | - | 1,0 | - | 8,96 | 0,48 |
| 2. | МУП ЖКХ Тейковского муниципального района (с. Новое Леушино (водоотведение)) | 2023 | 1 541,266 | - | - | - | 0,21 |
|  |  | 2024 | - | 1,0 | - | - | 0,21 |
|  |  | 2025 | - | 1,0 | - | - | 0,21 |
| 3. | МУП ЖКХ Тейковского муниципального района (с. Светлый (водоснабжение)) | 2023 | 390,387 | - | - | 11,17 | 1,68 |
|  |  | 2024 | - | 1,0 | - | 11,17 | 1,68 |
|  |  | 2025 | - | 1,0 | - | 11,17 | 1,68 |
| 4. | МУП ЖКХ Тейковского муниципального района (с. Светлый (водоснабжение)) | 2023 | 219,272 | - | - | - | 1,64 |
|  |  | 2024 | - | 1,0 | - | - | 1,64 |
|  |  | 2025 | - | 1,0 | - | - | 1,64 |

Приложение 5

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 17.11.2022 № 50/5

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУП ЖКХ Тейковского муниципального района

на 2023-2025 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП ЖКХ Тейковского муниципального района Тейковский р-н, с. Морозово, ул. Школьная, д. 16а |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2023 по 31.12.2025 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023-2025 годы |  |  |  |
| 1. |  |  |  |

3. Планируемый объем подачи воды и сточных вод МУП ЖКХ Тейковского муниципального района

| № п/п | Показатели производственной программы с. Новое Леушино, д. Хомутово, д. Бураково | Единицы измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | тыс. куб. м | 40,121 | 40,121 | 40,121 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | тыс. куб. м | 33,216 | 33,216 | 33,216 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 4,328 | 4,328 | 4,328 |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м | 2,417 | 2,417 | 2,417 |

| № п/п | Показатели производственной программы с. Новое Леушино | Единицы измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | тыс. куб. м | 36,090 | 36,090 | 36,090 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м | - | - | - |
| 1.2. | От населения | тыс. куб. м | 31,602 | 31,602 | 31,602 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | тыс. куб. м | 4,328 | 4,328 | 4,328 |
| 1.4. | От прочих потребителей | тыс. куб. м | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м | 36,090 | 36,090 | 36,090 |

| № п/п | Показатели производственной программы с. Светлый | Единицы измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | тыс. куб. м | 9,231 | 9,231 | 9,231 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | тыс. куб. м | 8,145 | 8,145 | 8,145 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,202 | 0,202 | 0,202 |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,884 | 0,884 | 0,884 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м | - | - | - |

| № п/п | Показатели производственной программы с. Светлый | Единицы измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | тыс. куб. м | 5,955 | 5,955 | 5,955 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м | - | - | - |
| 1.2. | От населения | тыс. куб. м | 5,629 | 5,629 | 5,629 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | тыс. куб. м | 0,202 | 0,202 | 0,202 |
| 1.4. | От прочих потребителей | тыс. куб. м | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м | 0,112 | 0,112 | 0,112 |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя |  |  | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  | - | - | - |
| 1.1.1. |  | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - | - | - |
| 1.2. |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  | - | - | - |
| 1.2.1. |  | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - | - | - |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) |  | - | - | - |
| 2.1.1. |  | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - | - | - |
| 2.2. |  | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) |  | - | - | - |
| 2.2.1. |  | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - | - | - |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) |  | - | - | - |
| 3.1.1. |  | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - | - | - |
| 3.2. |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) |  | - | - | - |
| 3.2.1. |  | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - | - | - |
| 3.3. |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) |  | - | - | - |
| 3.3.1. |  | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - | - | - |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) с. Новое Леушино, , д. Хомутово, д. Бураково | 8,96 | 8,96 | 8,96 |
| 4.1.1. |  |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0% | 100,0% |
| 4.2. |  |  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) с. Светлый | 11,17 | 11,17 | 11,17 |
| 4.2.1. |  |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0% | 100,0% |
| 4.3. |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) с. Новое Леушино, д. Хомутово, д. Бураково | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 4.3.1. |  |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0% | 100,0% |
| 4.4. |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) с. Светлый | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 4.4.1. |  |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0% | 100,0% |
| 4.5. |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | - | - | - |
| 4.5.1. |  |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |
| 4.6. |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - |
| 4.6.1. |  |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |
| 4.7. |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) с. Новое Леушино | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 4.7.1. |  |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0% | 100,0% |
| 4.8. |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) с. Светлый | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| 4.8.1. |  |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0% | 100,0% |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год отсутствует.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за –7, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют - 0.

- СЛУШАЛИ: Об установлении и корректировке долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в Тейковском муниципальном районе (Полозов И.Г., Аристова А.В.).

Рассмотрены:

заявление и обосновывающие материалы по установлению тарифов на питьевую воду и водоотведение для организаций водопроводно-канализационного хозяйства (ОВКХ), осуществляющих деятельность в Тейковском муниципальном районе, на 2023 год.

1. МУП ЖКХ «Нерльское коммунальное объединение» (питьевая вода, водоотведение);

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (2019 год – первый (базовый) год второго долгосрочного периода).

2. ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Нельша» (питьевая вода);

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (2019 год – первый (базовый) год второго долгосрочного периода).

3. МУП ЖКХ Тейковского муниципального района (питьевая вода, водоотведение);

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (2019 год – первый (базовый) год второго долгосрочного периода).

4. ООО «Курорт Оболсуново» (питьевая вода, водоотведение);

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (2019 год – первый (базовый) год второго долгосрочного периода).

5. МУП ЖКХ Тейковского муниципального района (Новогоряновское с.п.) (питьевая вода, водоотведение);

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (установление долгосрочных тарифов) (2023 год – первый (базовый) год второго долгосрочного периода).

Расчеты тарифов выполнены в соответствии с положениями Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» проведение экспертизы расчетных материалов производилось с учетом необходимости утверждения тарифов на 2023 год без календарной разбивки по полугодиям со сроком введения в действие с 1 декабря 2022 года.

Расчет тарифов на коммунальные услуги на 2023 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, разработанных Минэкономразвития России от сентября 2022 года:

| Показатель | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 106,7 | 113,9 | 106,0 | 104,7 | 104,0 |
| Рост цен на электрическую энергию, % | 105,3 | 104,5 | 108,0 | 105,6 | 105,2 |

Организации ознакомлены с проектом расчета тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2023, 2023-2027 годы. Расчеты тарифов направлены в адрес регулируемых организаций до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организации извещены заранее в установленные сроки.

На заседании правления Департамента представители МУП ЖКХ «Нерльское коммунальное объединение», ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Нельша», МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, ООО «Курорт Оболсуново» не присутствовали. МУП ЖКХ «Нерльское коммунальное объединение» письмом от 16.11.2022 № 289, ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Нельша» письмом (от 10.11.2022 вх-4540-018/1-1-07), МУП ЖКХ Тейковского муниципального района письмом от 11.11.2022 № 432, ООО «Курорт Оболсуново» письмом (от 10.11.2022 вх-4538-018/1-1-07) представили в адрес Департамента согласие на установление предлагаемых Департаментом к утверждению тарифов.

Балансы водоснабжения, водоотведения, сметы расходов МУП ЖКХ «Нерльское коммунальное объединение», ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Нельша», МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, ООО «Курорт Оболсуново», принятые при расчете тарифов, прилагаются к настоящему протоколу.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

- Произвести корректировку на 2023 год и ввести в действие с 01.12.2022 долгосрочные тарифы для организаций, осуществляющих деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в Тейковском муниципальном районе, изложив приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 № 239-к/9 в новой редакции в соответствии с приложением 6 к настоящему протоколу.

- Установить на 2023-2027 годы и ввести в действие с 01.12.2022 долгосрочные тарифы для МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в Тейковском муниципальном районе, согласно приложению 7 к настоящему протоколу.

- Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с использованием метода индексации установленных тарифов для МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в Тейковском муниципальном районе, согласно приложению 8 к настоящему протоколу.

- С 01.12.2022 признать утратившими силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 18.12.2019 № 58-к/3, приложение 4 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 23.10.2020 № 50-к/1, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 22.10.2021 № 46-к/4.

- Возмещение выпадающих доходов от разницы между тарифами для бюджетных и прочих потребителей и льготными тарифами для населения осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законодательством Ивановской области.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение 6

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 17.11.2022 № 50/5

Приложение 1

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 20.12.2018 № 239-к/9

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, осуществляющих деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в Тейковском муниципальном районе

| № п/п | Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - 1. | МУП ЖКХ «Нерльское коммунальное объединение» (за исключением потребителей с. Кибергино): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | для бюджетных и прочих потребителей (за исключением потребителей с. Кибергино): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается | 49,78 | 51,36 | 51,36 | 51,38 | 50,85 | 50,85 | 50,85 | 50,85 | 48,18 |
| 1.1.2. | тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается | 26,41 | 27,32 | 27,32 | 30,80 | 30,80 | 33,03 | 33,03 | 40,20 | 37,38 |
| 1.2. | для населения (за исключением потребителей с. Кибергино): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается | 47,44* | 48,15* | 48,15* | 50,85* | 50,85 | 50,85 | 50,85 | 50,85 | 48,18 |
| 1.2.2. | тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается | 18,70* | 18,98* | 18,98* | 20,04* | 20,04* | 21,12* | 21,12* | 22,38* | 24,84* |
| - 2. | МУП ЖКХ «Нерльское коммунальное объединение» (потребители с. Кибергино): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | для бюджетных и прочих потребителей (потребители с. Кибергино): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается | 46,32 | 47,94 | 44,81 | 44,81 | 44,81 | 44,81 | 42,00 | 42,00 | 37,43 |
| 2.2. | для населения (потребители с. Кибергино): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается | 28,16* | 28,58* | 28,58* | 30,18* | 30,18* | 31,81* | 31,81* | 33,72* | 37,43 |
| 3. | ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Нельша»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | для бюджетных и прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается | 20,56 | 26,33 | 25,30 | 25,30 | 25,30 | 26,00 | 26,00 | 26,12 | 28,63 |
| 3.2. | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается | 20,56 | 20,87* | 20,87* | 22,04* | 22,04* | 23,23* | 23,23* | 24,62* | 27,33* |
| - 4. | МУП ЖКХ Тейковского муниципального района (д. Клочково и с. Алферьево Большеклочковского сельского поселения): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | для бюджетных и прочих потребителей д. Клочково и с. Алферьево: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается | 51,04 | 54,23 | 51,06 | 51,06 | 51,06 | 54,55 | 54,55 | 58,76 | 61,78 |
| 4.1.2. | тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается | 35,42 | 36,34 | 36,34 | 41,96 | 41,96 | 42,43 | 42,43 | 42,43 | 50,11 |
| 4.2. | для населения д. Клочково и с. Алферьево: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается | 33,96* | 34,47* | 34,47* | 36,40* | 36,40* | 38,37* | 38,37* | 40,67* | 45,14* |
| 4.2.2. | тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается | 10,87* | 11,03* | 11,03* | 11,65* | 11,65* | 12,28* | 12,28* | 13,02* | 14,45* |
| 5. | МУП ЖКХ Тейковского муниципального района (с. Оболсуново Большеклочковского сельского поселения): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | для бюджетных и прочих потребителей с. Оболсуново: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается | 38,09 | 41,71 | 41,71 | 44,44 | 44,44 | 60,92 | 60,92 | 60,92 | 85,97 |
| 5.1.2. | тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается | 25,91 | 33,59 | 33,59 | 51,36 | 51,36 | 67,04 | 67,04 | 69,34 | 84,86 |
| 5.2. | для населения с. Оболсуново: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается | 23,80* | 24,16* | 24,16* | 25,51* | 25,51* | 26,89* | 26,89* | 28,50* | 31,64* |
| 5.2.2. | тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается | 20,76* | 21,07* | 21,07* | 22,25* | 22,25* | 23,45* | 23,45* | 24,86* | 27,59* |
| 6. | МУП ЖКХ Тейковского муниципального района (с. Зиново Большеклочковского сельского поселения): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | для бюджетных и прочих потребителей с. Зиново: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается | 50,31 | 67,49 | 67,49 | 67,49 | 67,49 | 68,82 | 68,82 | 70,71 | 66,43 |
| 6.2. | для населения с. Зиново: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается | 21,16* | 21,48* | 21,48* | 22,68* | 22,68* | 23,90* | 23,90* | 25,34* | 28,13* |
| 7. | МУП ЖКХ Тейковского муниципального района (Крапивновское сельское поселение): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | для бюджетных и прочих потребителей Крапивновского сельского поселения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается | 37,66 | 37,66 | 37,66 | 44,17 | 44,17 | 60,90 | 60,90 | 76,27 | 94,76 |
| 7.1.2. | тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается | 11,15 | 11,36 | 11,36 | 11,41 | 11,41 | 11,68 | 11,68 | 13,63 | 24,38 |
| 7.2. | для населения Крапивновского сельского поселения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается | 27,40* | 27,81* | 27,81* | 28,92* | 28,92* | 30,49* | 30,49* | 32,31* | 35,86* |
| 7.2.2. | тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается | 10,34* | 10,50* | 10,50* | 11,08* | 11,08* | 11,68 | 11,68 | 12,38* | 13,74* |
| 8. | МУП ЖКХ Тейковского муниципального района (Морозовское сельское поселение): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | для бюджетных и прочих потребителей Морозовского сельского поселения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается | 42,42 | 43,58 | 40,70 | 40,70 | 40,70 | 41,09 | 41,09 | 42,80 | 45,24 |
| 8.1.2. | тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается | 24,37 | 25,64 | 25,64 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 24,18 | 24,18 | 23,09 |
| 8.2. | для населения Морозовского сельского поселения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1. | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается | 27,30* | 27,71* | 27,71* | 29,26* | 29,26* | 30,84* | 30,84* | 32,69* | 36,29* |
| 8.2.2. | тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается | 13,15* | 13,35* | 13,35* | 14,09* | 14,09* | 14,86* | 14,86* | 15,75* | 17,48* |
| - 9. | ООО «Курорт Оболсуново»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | для бюджетных и прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 21,21 | 23,41 | 23,41 | 30,11 | 30,11 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 36,27 |
| 9.1.2. | тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 19,96 | 28,12 | 28,12 | 30,46 | 30,46 | 31,68 | 31,68 | 33,60 | 35,37 |

Приложение 7

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 17.11.2022 № 50/5

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для МУП ЖКХ Тейковского муниципального района,

осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в Тейковском муниципальном районе

| № п/п | Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - 1. | МУП ЖКХ Тейковского муниципального района (Новогоряновское сельское поселение): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | для бюджетных и прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | тариф на водоснабжение, руб. за 1 куб. м (НДС не облагается) | 43,70 | 34,68 | 34,68 | 34,99 | 34,99 | 34,99 | 35,34 | 35,34 | 35,39 |
| 1.1.2. | тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м (НДС не облагается) | 29,23 | 32,95 | 32,95 | 33,08 | 33,08 | 33,16 | 33,16 | 32,23 | 32,23 |
| 1.2. | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | тариф на водоснабжение, руб. за 1 куб. м (НДС не облагается) | 43,70 | 34,68 | 34,68 | 34,99 | 34,99 | 34,99 | 35,34 | 35,34 | 35,39 |
| 1.2.2. | тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м (НДС не облагается) | 21,60* | 21,60* | 22,46* | 22,46* | 23,36* | 23,36* | 24,29* | 24,29* | 25,26* |

Приложение 8

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 17.11.2022 № 50/5

Приложение 3

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 17.11.2022 № 50-к/6

Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с использованием метода индексации установленных тарифов для МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в Тейковском муниципальном районе

| № п/п | Наименование организации | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | Удельный расход электрической энергии, рассчитанный на отпуск питьевой воды в сеть или объем принятых сточных вод |
|  |  |  | тыс. руб. | % | % | % | кВт ч/куб. м |
| 1. | МУП ЖКХ Тейковского муниципального района (Новогоряновское сельское поселение) водоснабжение: | 2023 | 1 620,353 | - | - | 0,0 | 1,034 |
|  |  | 2024 | - | 5,0 | - | 0,0 | 1,034 |
|  |  | 2025 | - | 5,0 | - | 0,0 | 1,034 |
|  |  | 2026 | - | 5,0 | - | 0,0 | 1,034 |
|  |  | 2027 | - | 5,0 | - | 0,0 | 1,034 |
| 2. | МУП ЖКХ Тейковского муниципального района (Новогоряновское сельское поселение) водоотведение: | 2023 | 1 787,608 | - | - | - | 0,557 |
|  |  | 2024 | - | 5,0 | - | - | 0,557 |
|  |  | 2025 | - | 5,0 | - | - | 0,557 |
|  |  | 2026 | - | 5,0 | - | - | 0,557 |
|  |  | 2027 | - | 5,0 | - | - | 0,557 |

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за –7, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют - 0.

- СЛУШАЛИ: Об утверждении и корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в Тейковском муниципальном районе (Полозов И.Г., Аристова А.В.).

Рассмотрены:

производственные программы регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в Тейковском муниципальном районе.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

- Произвести корректировку производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций Тейковского муниципального района Ивановской области на 2019-2023 годы, изложив приложения 1 - 3, 5, 6 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 № 239-к/10 в новой редакции согласно приложениям 9 - 13 к настоящему протоколу.

- Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, на 2023-2027 годы для МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в Тейковском муниципальном районе, согласно приложению 14 к настоящему протоколу.

- Признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 22.10.2021 № 46-к/5.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение 9

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 17.11.2022 № 50/5

Приложение 1

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 20.12.2018 № 239-к/10

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУП ЖКХ Тейковского муниципального района

на 2019-2023 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП ЖКХ Тейковского муниципального района Тейковский р-н, с. Морозово, ул. Школьная, д. 16а |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2019 по 31.12.2023 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |  |  |  |
| 1. | Контроль качества питьевой воды |  |  |
| 1.1. | Морозовское сельское поселение | в течение года | 0,00 |
| 1.2. | Крапивновское сельское поселение | в течение года | 49,286 |
| 1.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | в течение года | 7,303 |
| 1.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново) | в течение года | 1,953 |
| 1.5. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | в течение года | 5,170 |
| 2. | Контроль качества очистки сточных вод |  |  |
| 2.1. | Морозовское сельское поселение | в течение года | 0,000 |
| 2.2. | Крапивновское сельское поселение | в течение года | 0,000 |
| 2.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | в течение года | 0,631 |
| 2.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново) | в течение года | 0,00 |
| 2.5. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | в течение года | 4,507 |
| 3. | Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения |  |  |
| 3.1. | Морозовское сельское поселение | в течение года | 0,00 |
| 3.2. | Крапивновское сельское поселение | в течение года | 20,00 |
| 3.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | в течение года | 15,00 |
| 3.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново) | в течение года | 24,00 |
| 3.5. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | в течение года | 0,520 |
| 4. | Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения |  |  |
| 4.1. | Морозовское сельское поселение | в течение года | 0,00 |
| 4.2. | Крапивновское сельское поселение | в течение года | 0,00 |
| 4.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | в течение года | 0,00 |
| 4.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново) | в течение года |  |
| 4.5. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | в течение года | 1,527 |
| 2020 год |  |  |  |
| 5. | Контроль качества питьевой воды |  |  |
| 5.1. | Морозовское сельское поселение | в течение года | 0,00 |
| 5.2. | Крапивновское сельское поселение | в течение года | 49,286 |
| 5.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | в течение года | 7,303 |
| 5.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново) | в течение года | 1,953 |
| 5.5. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | в течение года | 5,170 |
| 6. | Контроль качества очистки сточных вод |  |  |
| 6.1. | Морозовское сельское поселение | в течение года | 0,000 |
| 6.2. | Крапивновское сельское поселение | в течение года | 0,000 |
| 6.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | в течение года | 0,631 |
| 6.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново) | в течение года | 0,00 |
| 6.5. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | в течение года | 4,507 |
| 7. | Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения |  |  |
| 7.1. | Морозовское сельское поселение | в течение года | 0,00 |
| 7.2. | Крапивновское сельское поселение | в течение года | 20,00 |
| 7.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | в течение года | 15,00 |
| 7.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново) | в течение года | 24,00 |
| 7.5. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | в течение года | 0,520 |
| 8. | Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения |  |  |
| 8.1. | Морозовское сельское поселение | в течение года | 0,00 |
| 8.2. | Крапивновское сельское поселение | в течение года | 0,00 |
| 8.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | в течение года | 0,00 |
| 8.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново) | в течение года |  |
| 8.5. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | в течение года | 1,527 |
| 2021 год |  |  |  |
| 9. | Контроль качества питьевой воды |  |  |
| 9.1. | Морозовское сельское поселение | в течение года | 0,00 |
| 9.2. | Крапивновское сельское поселение | в течение года | 49,286 |
| 9.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | в течение года | 7,303 |
| 9.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново) | в течение года | 1,953 |
| 9.5. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | в течение года | 5,170 |
| 10. | Контроль качества очистки сточных вод |  |  |
| 10.1. | Морозовское сельское поселение | в течение года | 0,000 |
| 10.2. | Крапивновское сельское поселение | в течение года | 0,000 |
| 10.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | в течение года | 0,631 |
| 10.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново) | в течение года | 0,00 |
| 10.5. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | в течение года | 4,507 |
| 11. | Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения |  |  |
| 11.1. | Морозовское сельское поселение | в течение года | 0,00 |
| 11.2. | Крапивновское сельское поселение | в течение года | 20,00 |
| 11.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | в течение года | 15,00 |
| 11.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново) | в течение года | 24,00 |
| 11.5. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | в течение года | 0,520 |
| 12. | Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения |  |  |
| 12.1. | Морозовское сельское поселение | в течение года | 0,00 |
| 12.2. | Крапивновское сельское поселение | в течение года | 0,00 |
| 12.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | в течение года | 0,00 |
| 12.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново) | в течение года |  |
| 12.5. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | в течение года | 1,527 |
| 2022 год |  |  |  |
| 13. | Контроль качества питьевой воды |  |  |
| 13.1. | Морозовское сельское поселение | в течение года | 0,00 |
| 13.2. | Крапивновское сельское поселение | в течение года | 49,286 |
| 13.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | в течение года | 7,303 |
| 13.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново) | в течение года | 1,953 |
| 13.5. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | в течение года | 5,170 |
| 14. | Контроль качества очистки сточных вод |  |  |
| 14.1. | Морозовское сельское поселение | в течение года | 0,000 |
| 14.2. | Крапивновское сельское поселение | в течение года | 0,000 |
| 14.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | в течение года | 0,631 |
| 14.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново) | в течение года | 0,00 |
| 14.5. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | в течение года | 4,507 |
| 15. | Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения |  |  |
| 15.1. | Морозовское сельское поселение | в течение года | 0,00 |
| 15.2. | Крапивновское сельское поселение | в течение года | 20,00 |
| 15.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | в течение года | 15,00 |
| 15.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново) | в течение года | 24,00 |
| 15.5. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | в течение года | 0,520 |
| 16. | Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения |  |  |
| 16.1. | Морозовское сельское поселение | в течение года | 0,00 |
| 16.2. | Крапивновское сельское поселение | в течение года | 0,00 |
| 16.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | в течение года | 0,00 |
| 16.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново) | в течение года |  |
| 16.5. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | в течение года | 1,527 |
| 2023 |  |  |  |
| 17. | Контроль качества питьевой воды |  |  |
| 17.1. | Морозовское сельское поселение | в течение года | 0,00 |
| 17.2. | Крапивновское сельское поселение | в течение года | 49,286 |
| 17.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | в течение года | 7,303 |
| 17.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново) | в течение года | 1,953 |
| 17.5. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | в течение года | 5,170 |
| 18. | Контроль качества очистки сточных вод |  |  |
| 18.1. | Морозовское сельское поселение | в течение года | 0,000 |
| 18.2. | Крапивновское сельское поселение | в течение года | 0,000 |
| 18.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | в течение года | 0,631 |
| 18.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново) | в течение года | 0,00 |
| 18.5. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | в течение года | 4,507 |
| 19. | Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения |  |  |
| 19.1. | Морозовское сельское поселение | в течение года | 0,00 |
| 19.2. | Крапивновское сельское поселение | в течение года | 20,00 |
| 19.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | в течение года | 15,00 |
| 19.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново) | в течение года | 24,00 |
| 19.5. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | в течение года | 0,520 |
| 20. | Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения |  |  |
| 20.1. | Морозовское сельское поселение | в течение года | 0,00 |
| 20.2. | Крапивновское сельское поселение | в течение года | 0,00 |
| 20.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | в течение года | 0,00 |
| 20.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново) | в течение года |  |
| 20.5. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | в течение года | 1,527 |

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод)

МУП ЖКХ Тейковского муниципального района

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Морозовское сельское поселение | куб. м | 28 871 | 32,218 | 34,800 | 31 015 | 34 916 |
| 1.2. | Крапивновское сельское поселение | куб. м | 13 275 | 13 275 | 7 985 | 8 116 | 6 977 |
| 1.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | куб. м | 7 100 | 7 973 | 8 021 | 7 138 | 7 092 |
| 1.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново) | куб. м | 3 200 | 3 945 | 3 481 | 3 134 | 3 364 |
| 1.5. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | куб. м | 10 451 | 9 976 | 9 607 | 13 909 | 8 911 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Населению |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Морозовское сельское поселение | куб. м | 26 471 | 26 471 | 32 166 | 29 540 | 33 196 |
| 2.2. | Крапивновское сельское поселение | куб. м | 12 912 | 12 912 | 7 302 | 7 748 | 6 719 |
| 2.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | куб. м | 6 483 | 6 483 | 7 253 | 6 467 | 6 656 |
| 2.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново) | куб. м | 3 188 | 3 945 | 3 454 | 3 128 | 3 358 |
| 2.5. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | куб. м | 10 415 | 9 956 | 9 439 | 13 887 | 8 892 |
| 3. | Бюджетным потребителям |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Морозовское сельское поселение | куб. м | 1 600 | 1 680 | 2 070 | 974 | 1 195 |
| 3.2. | Крапивновское сельское поселение | куб. м | 262 | 262 | 135 | 271 | 227 |
| 3.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | куб. м | 600 | 478 | 766 | 664 | 434 |
| 3.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново) | куб. м | - | - | - | - | - |
| 3.5. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | куб. м | - | - | - | - | - |
| 4. | Прочим потребителям |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Морозовское сельское поселение | куб. м | 800 | 4 067 | 564 | 501 | 525 |
| 4.2. | Крапивновское сельское поселение | куб. м | 101 | 101 | 548 | 97 | 31 |
| 4.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | куб. м | 17 | 1012 | 2 | 7 | 2 |
| 4.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново) | куб. м | 12 | - | 27 | 6 | 6 |
| 4.5. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | куб. м | 36 | 20 | 168 | 22 | 19 |
| 5. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Морозовское сельское поселение | куб. м | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Крапивновское сельское поселение | куб. м | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | куб. м | - | - | - | - | - |
| 5.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново) | куб. м | - | - | - | - | - |
| 5.5. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | куб. м | - | - | - | - | - |
| 6. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Морозовское сельское поселение | куб. м | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Крапивновское сельское поселение | куб. м | - | - | - | - | - |
| 6.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | куб. м | - | - | - | - | - |
| 6.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново) | куб. м | - | - | - | - | - |
| 6.5. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | куб. м | - | - | - | - | - |

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Морозовское сельское поселение | куб. м | 15 054 | 14,180 | 15,054 | 14 811 | 16 138 |
| 1.2. | Крапивновское сельское поселение | куб. м | 3 463 | 3 075 | 2 990 | 3 143 | 1 930 |
| 1.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | куб. м | 2 860 | 2 458 | 3 150 | 2 758 | 2 205 |
| 1.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | куб. м | 14 554 | 10 961 | 10 499 | 12 070 | 10 604 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2. | От других организаций, осуществляющих водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Морозовское сельское поселение | куб. м | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Крапивновское сельское поселение | куб. м | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | куб. м | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | куб. м | - | - | - | - | - |
| 3. | От населения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Морозовское сельское поселение | куб. м | 13 354 | 12 686 | 13 354 | 13 994 | 15 028 |
| 3.2. | Крапивновское сельское поселение | куб. м | 3 383 | 3 075 | 2 944 | 2 926 | 1 762 |
| 3.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | куб. м | 2 390 | 1 982 | 2 579 | 2 308 | 2 041 |
| 3.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | куб. м | 14 554 | 10 961 | 10 499 | 12 070 | 10 604 |
| 4. | От бюджетных потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Морозовское сельское поселение | куб. м | 1 600 | 1 494 | 1 600 | 817 | 1 110 |
| 4.2. | Крапивновское сельское поселение | куб. м | 80 | - | 46 | 217 | 168 |
| 4.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | куб. м | 470 | 447 | 571 | 450 | 164 |
| 4.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | куб. м | - | - | - | - | - |
| 5. | От прочих потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Морозовское сельское поселение | куб. м | 100 | - | 100 | - | - |
| 5.2. | Крапивновское сельское поселение | куб. м | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | куб. м | - | 29 | - | - | - |
| 5.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | куб. м | - | - | - | - | - |
| 6. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Морозовское сельское поселение | куб. м | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Крапивновское сельское поселение | куб. м | - | - | - | - | - |
| 6.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | куб. м | - | - | - | - | - |
| 6.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | куб. м | - | - | - | - | - |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Морозовское сельское поселение | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 4.1.2. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.1.3. | Крапивновское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.1.5. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | 27,62 | 27,62 | 27,62 | 27,62 | 27,62 |
| 4.1.6. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.1.7. | Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново) | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 4.1.8. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.1.9. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.10. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Морозовское сельское поселение | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 4.2.2. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2.3. | Крапивновское сельское поселение | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| 4.2.4. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2.5. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| 4.2.6. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2.7. | Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново) | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 |
| 4.2.8. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2.9. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | - | - | - | - | - |
| 4.2.10. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.5.1. | Морозовское сельское поселение | - | - | - | - | - |
| 4.5.2. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.5.3. | Крапивновское сельское поселение | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 4.5.4. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.5.5. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 4.5.6. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.5.7. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | - | - | - | - | - |
| 4.5.8. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | План 2021 год | Факт 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего |  |  |  |
| 1.1. | Морозовское сельское поселение | куб. м | 34 800 | 34 916 |
| 1.2. | Крапивновское сельское поселение | куб. м | 7 985 | 6 977 |
| 1.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | куб. м | 8 021 | 7 092 |
| 1.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново) | куб. м | 3 481 | 3 364 |
| 1.5. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | куб. м | 9 607 | 8 911 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2. | Населению |  |  |  |
| 2.1. | Морозовское сельское поселение | куб. м | 32 166 | 33 196 |
| 2.2. | Крапивновское сельское поселение | куб. м | 7 302 | 6 719 |
| 2.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | куб. м | 7 253 | 6 656 |
| 2.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново) | куб. м | 3 454 | 3 358 |
| 2.5. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | куб. м | 9 439 | 8 892 |
| 3. | Бюджетным потребителям |  |  |  |
| 3.1. | Морозовское сельское поселение | куб. м | 2 070 | 1 195 |
| 3.2. | Крапивновское сельское поселение | куб. м | 135 | 227 |
| 3.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | куб. м | 766 | 434 |
| 3.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново) | куб. м | - | - |
| 3.5. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | куб. м | - | - |
| 4. | Прочим потребителям |  |  |  |
| 4.1. | Морозовское сельское поселение | куб. м | 564 | 525 |
| 4.2. | Крапивновское сельское поселение | куб. м | 548 | 31 |
| 4.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | куб. м | 2 | 2 |
| 4.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново) | куб. м | 27 | 6 |
| 4.5. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | куб. м | 168 | 19 |
| 5. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение |  |  |  |
| 5.1. | Морозовское сельское поселение | куб. м | - | - |
| 5.2. | Крапивновское сельское поселение | куб. м | - | - |
| 5.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | куб. м | - | - |
| 5.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново) | куб. м | - | - |
| 5.5. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | куб. м | - | - |
| 6. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности |  |  |  |
| 6.1. | Морозовское сельское поселение | куб. м | - | - |
| 6.2. | Крапивновское сельское поселение | куб. м | - | - |
| 6.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | куб. м | - | - |
| 6.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново) | куб. м | - | - |
| 6.5. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | куб. м | - | - |
| 7. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего |  |  |  |
| 7.1. | Морозовское сельское поселение | руб. | 1 423 067 | 2 260 439 |
| 7.2. | Крапивновское сельское поселение | руб. | 419 529 | 692 806 |
| 7.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | руб. | 423 549 | 674 371 |
| 7.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново) | руб. | 237 249 | 268 910 |
| 7.5. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | руб. | 506 085 | 728 815 |

| № п/п | Показатели производственной программы водоотведения | Единица измерения | План 2021 год | Факт 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего |  |  |  |
| 1.1. | Морозовское сельское поселение | куб. м | 15 054 | 16 138 |
| 1.2. | Крапивновское сельское поселение | куб. м | 2 990 | 1 930 |
| 1.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | куб. м | 3 150 | 2 205 |
| 1.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | куб. м | 10 499 | 10 604 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2. | От других организаций, осуществляющих водоотведение |  |  |  |
| 2.1. | Морозовское сельское поселение | куб. м | - | - |
| 2.2. | Крапивновское сельское поселение | куб. м | - | - |
| 2.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | куб. м | - | - |
| 2.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | куб. м | - | - |
| 3. | От населения |  |  |  |
| 3.1. | Морозовское сельское поселение | куб. м | 13 354 | 15 028 |
| 3.2. | Крапивновское сельское поселение | куб. м | 2 944 | 1 762 |
| 3.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | куб. м | 2 579 | 2 041 |
| 3.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | куб. м | 10 499 | 10 604 |
| 4. | От бюджетных потребителей |  |  |  |
| 4.1. | Морозовское сельское поселение | куб. м | 1 600 | 1 110 |
| 4.2. | Крапивновское сельское поселение | куб. м | 46 | 168 |
| 4.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | куб. м | 571 | 164 |
| 4.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | куб. м | - | - |
| 5. | От прочих потребителей |  |  |  |
| 5.1. | Морозовское сельское поселение | куб. м | 100 | - |
| 5.2. | Крапивновское сельское поселение | куб. м | - | - |
| 5.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | куб. м | - | - |
| 5.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | куб. м | - | - |
| 6. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности |  |  |  |
| 6.1. | Морозовское сельское поселение | куб. м | - | - |
| 6.2. | Крапивновское сельское поселение | куб. м | - | - |
| 6.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | куб. м | - | - |
| 6.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | куб. м | - | - |
| 7. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего |  |  |  |
| 7.1. | Морозовское сельское поселение | руб. | 413 991 | 193 984 |
| 7.2. | Крапивновское сельское поселение | руб. | 34 513 | 207 133 |
| 7.3. | Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево) | руб. | 130 611 | 182 024 |
| 7.4. | Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново) | руб. | 621 531 | 675 757 |

Приложение 10

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 17.11.2022 № 50/5

Приложение 2

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 20.12.2018 № 239-к/10

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Нельша»

на 2019-2023 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Нельша» Тейковский р-н, с. Нельша, ул. Центральная, д. 3 а |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, 8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2019 по 31.12.2023 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | 2019 год |  |
| 1. | Контроль качества питьевой воды | 0,0 |
| 2. | Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения | 34,225 |
| 2020 год |  |  |
| 1. | Контроль качества питьевой воды | 0,0 |
| 2. | Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения | 35,035 |
| 2021 год |  |  |
| 1. | Контроль качества питьевой воды | 0,0 |
| 2. | Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения | 36,072 |
| 2022 год |  |  |
| 1. | Контроль качества питьевой воды | 0,0 |
| 2. | Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения | 37,140 |
| 2023 год |  |  |
| 1. | Контроль качества питьевой воды | 0,0 |
| 2. | Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения | 38,239 |

3. Планируемый объем подачи воды ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Нельша»

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 21 300 | 21 300 | 21 300 | 21 300 | 21 300 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | План 2021 год | Факт 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подано воды, всего | куб. м | 21300 | 21300 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Населению | куб. м | 4800 | 4800 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | - | - |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | - | - |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | - | - |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 16500 | 16500 |
| 2 | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | руб. | 546 285 | 580 359 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | руб. | - | - |
| 2.2 | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды | руб. | - | - |
| 2.3 | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | руб. | - | - |
| 2.4 | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | руб. | - | - |

Приложение 11

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 17.11.2022 № 50/5

Приложение 3

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 20.12.2018 № 239-к/10

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ООО «Курорт Оболсуново»

на 2019-2023 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «Курорт Оболсуново» 155053, Ивановская обл., Тейковский р-н, с. Оболсуново |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, 8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2019 по 31.12.2023 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | 2019 год |  |
| 1. | Контроль качества питьевой воды | 45,879 |
| 2. | Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения | 27,083 |
| 3. | Контроль качества очистки сточных вод | - |
| 4. | Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения | 16 872 |
| 2020 год |  |  |
| 1. | Контроль качества питьевой воды | 45,879 |
| 2. | Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения | 27,724 |
| 3. | Контроль качества очистки сточных вод | - |
| 4. | Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения | 17 271 |
| 2021 год |  |  |
| 1. | Контроль качества питьевой воды | 45,879 |
| 2. | Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения | 28,544 |
| 3. | Контроль качества очистки сточных вод | - |
| 4. | Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения | 17 782 |
| 2022 год |  |  |
| 1. | Контроль качества питьевой воды | 45,879 |
| 2. | Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения | 29,389 |
| 3. | Контроль качества очистки сточных вод | - |
| 4. | Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения | 18 308 |
| 2023 год |  |  |
| 1. | Контроль качества питьевой воды | 45,879 |
| 2. | Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения | 30,259 |
| 3. | Контроль качества очистки сточных вод | - |
| 4. | Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения | 18 851 |

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод)  ООО «Курорт Оболсуново»

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 69 783 | 60 272 | 60 144 | 58 932 | 56 444 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | 15 866 | 15 121 | 19 602 | 18 440 | 18 790 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 53 916 | 45 151 | 40 542 | 40 492 | 37 654 |

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м | 78 579 | 58 472 | 60 462 | 59 300 | 59 717 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | куб. м | 15 913 | 10 961 | 19 602 | 18 440 | 18 790 |
| 1.2. | От населения | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 62 667 | 47 511 | 40 860 | 40 860 | 40 927 |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | 100 | 100 |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0,02 | 0,02 | 0,021 | 0,022 | 0,023 |
| 4.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 105,0 | 104,8 | 104,5 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 4.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| 4.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | План 2021 год | Факт 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 60 144 | 45 890 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | - | - |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | - | - |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | - | - |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | 19 602 | 18 790 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 40 542 | 27 100 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | руб. | 1 837 652 | 1 513 588 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | руб. | - | - |
| 2.2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды | руб. | - | - |
| 2.3. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | руб. | - | - |
| 2.4. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | руб. | - | - |

| № п/п | Показатели производственной программы водоотведения | Единица измерения | План 2021 год | Факт 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м | 60 462 | 46 878 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | куб. м | 19 602 | 18 790 |
| 1.2. | От населения | куб. м | - | - |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м | - | - |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 40 860 | 28 088 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | руб. | 1 878 474 | 2 712 807 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | руб. | - | - |
| 2.2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества очистки сточных вод | руб. | - | - |
| 2.3. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | руб. | - | - |
| 2.4. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | руб. | - | - |

Приложение 12

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 17.11.2022 № 50/5

Приложение 5

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 20.12.2018 № 239-к/10

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУП ЖКХ «Нерльское коммунальное объединение»

п. Нерль, д. Суново, д. Москвино, д. Думино, д. Яршнево

на 2019-2023 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП ЖКХ «Нерльское коммунальное объединение» 155053, Ивановская обл., Тейковский р-н, п. Нерль, ул. Пограничная, д.11 А |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, 8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2019 по 31.12.2023 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия |  | График реализации мероприятий производственной программы и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |  |  |  |
| 1. | Контроль качества питьевой воды |  | 305,945 |
| 2. | Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения |  | 479,00 |
| 3. | Контроль качества очистки сточных вод |  | 87,550 |
| 4. | Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения |  | 31,023 |
| 2020 год |  |  |  |
| 1. | Контроль качества питьевой воды |  | 315,123 |
| 2. | Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения |  | 493,37 |
| 3. | Контроль качества очистки сточных вод |  | 90,17 |
| 4. | Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения |  | 31,953 |
| 2021 год |  |  |  |
| 1. | Контроль качества питьевой воды |  | 326,46 |
| 2. | Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения |  | 511,13 |
| 3. | Контроль качества очистки сточных вод |  | 93,42 |
| 4. | Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения |  | 33,104 |
| 2022 год |  |  |  |
| 1. | Контроль качества питьевой воды |  | 339,52 |
| 2. | Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения |  | 531,57 |
| 3. | Контроль качества очистки сточных вод |  | 97,16 |
| 4. | Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения |  | 34,43 |
| 2023 год |  |  |  |
| Контроль качества питьевой воды |  | 353,11 |  |
| Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения |  | 552,84 |  |
| Контроль качества очистки сточных вод |  | 101,04 |  |
| Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения |  | 35,81 |  |

- Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) МУП ЖКХ «Нерльское коммунальное объединение»

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 34 339 | 35 869 | 40 502 | 38 990 | 42 003 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 23 677 | 25 885 | 30 637 | 33 305 | 35 882 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | 5 116 | 4 245 | 4503 | 1 974 | 2 362 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 606 | 813 | 802 | 433 | 481 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 4 940 | 4 926 | 4 560 | 3 278 | 3 278 |

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м | 13 415 | 11 498 | 13 015 | 10 951 | 11 189 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.2. | От населения | куб. м | 11 942 | 10 365 | 10 792 | 10 201 | 10 339 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м | 332 | 673 | 1845 | 372 | 472 |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 1 141 | 460 | 378 | 378 | 378 |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 |
| 4.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 4.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.3.. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 4.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | План 2021 год | Факт 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 40 502 | 41 636 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 30 637 | 35 882 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | 1 967 | 2 362 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 3 338 | 481 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 4 560 | 2 911 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | руб. | 2 059 333 | 2 469 258 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | руб. | - | - |
| 2.2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды | руб. | - | - |
| 2.3. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | руб. | - | - |
| 2.4. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | руб. | - | - |

| № п/п | Показатели производственной программы водоотведения | Единица измерения | План 2021 год | Факт 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м | 13 015 | 11 278 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | куб. м | - | - |
| 1.2. | От населения | куб. м | 10 792 | 10 339 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м | 1 845 | 472 |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 378 | 467 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | руб. | 415 394 | 724 437 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | руб. | - | - |
| 2.2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества очистки сточных вод | руб. | - | - |
| 2.3. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | руб. | - | - |
| 2.4. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | руб. | - | - |

Приложение 13

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 17.11.2022 № 50/5

Приложение 6

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 20.12.2018 № 239-к/10

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУП ЖКХ «Нерльское коммунальное объединение»

д. Кибергино

на 2019-2023 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП ЖКХ «Нерльское коммунальное объединение» 155053, Ивановская обл., Тейковский р-н, п. Нерль, ул. Пограничная, д.11 А |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, 8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2019 по 31.12.2023 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2019 год |  |  |
| 1. | Контроль качества питьевой воды | 69,001 |
| 2. | Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения | 37,748 |
| 2020 год |  |  |
| 1. | Контроль качества питьевой воды | 71,07 |
| 2. | Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения | 38,88 |
| 2021 год |  |  |
| 1. | Контроль качества питьевой воды | 73,62 |
| 2. | Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения | 40,28 |
| 2022 год |  |  |
| 1. | Контроль качества питьевой воды | 76,57 |
| 2. | Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения | 41,89 |
| 2023 год |  |  |
| 1. | Контроль качества питьевой воды | 79,63 |
| 2. | Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения | 43,57 |

- Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) МУП ЖКХ «Нерльское коммунальное объединение»

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 4 380 | 4 801 | 4 769 | 4 841 | 5 446 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 4 380 | 4 801 | 4 769 | 4 841 | 5 446 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - | - | - | - | - |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - | - | - |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - | - | - |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
|  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | План 2021 год | Факт 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 4 769 | 5 446 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 4 769 | 5 446 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | - | - |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | - | - |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - | - |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | руб. | 213 706 | 430 889 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | руб. | - | - |
| 2.2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды | руб. | - | - |
| 2.3. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | руб. | - | - |
| 2.4. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | руб. | - | - |

Приложение 14

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 17.11.2022 № 50/5

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУП ЖКХ Тейковского муниципального района

на 2023-2027 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП ЖКХ Тейковского муниципального района Тейковский р-н, с. Морозово, ул. Школьная, д. 16а |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2023 по 31.12.2027 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023-2027 годы |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт водопровода (при устранении аварийных ситуций) | 2023 год | 50,0 |
| 2. | Замена насоса ЭЦВ – 1 шт | 2023 год | 70,0 |
| 3. | Восстановление водопроводных колодцев – 2 шт | 2023 год | 10,0 |
| 4. | Ремонт павильонов и санитарных зон на скважинах – 2 шт | 2023 год | 94,0 |
| 5. | Исследование питьевой воды 1 раз в год – полный анализ | 2023 год | 36,0 |
| 6. | Замена канализационных сетей – 200 м | 2023 год | 200, |
| 7. | Промывка, откачка канализационных сетей | 2023 год | 100,0 |

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод)

МУП ЖКХ Тейковского муниципального района

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 68 308 | 68 308 | 68 308 | 68 308 | 68 308 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Населению | куб. м | 65 418 | 65 418 | 65 418 | 65 418 | 65 418 |
| 3. | Бюджетным потребителям | куб. м | 2 108 | 2 108 | 2 108 | 2 108 | 2 108 |
| 4. | Прочим потребителям | куб. м | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 |
| 5. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | - | - | - | - | - |
| 6. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - | - | - | - | - |

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м | 68 566 | 68 566 | 68 566 | 68 566 | 68 566 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | куб. м | - | - | - | - | - |
| 3. | От населения | куб. м | 62 628 | 62 628 | 62 628 | 62 628 | 62 628 |
| 4. | От бюджетных потребителей | куб. м | 2 108 | 2 108 | 2 108 | 2 108 | 2 108 |
| 5. | От прочих потребителей | куб. м | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 |
| 6. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 3 048 | 3 048 | 3 048 | 3 048 | 3 048 |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

| № п/п |  | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 1.2. |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2.2. |  | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.1.1. |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2. |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3. |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3.1. |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) |  | - | - | - | - | - |
| 4.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) |  | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 4.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | 141,64 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) |  | - | - | - | - | - |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) |  | - | - | - | - | - |
| 4.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) |  | 0,557 | 0,557 | 0,557 | 0,557 | 0,557 |
| 4.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | 131,68 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | План 2021 год | Факт 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 63 525 | 68 308 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 59 080 | 65 418 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | 2 361 | 2 108 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 2 084 | 782 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - | - |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | руб. | 2 299 312 | 2 079 576 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | руб. | - | - |
| 2.2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды | руб. | - | - |
| 2.3. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | руб. | - | - |
| 2.4. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | руб. | - | - |

| № п/п | Показатели производственной программы водоотведения | Единица измерения | План 2021 год | Факт 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м | 70 074 | 65 518 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | куб. м | - | - |
| 1.2. | От населения | куб. м | 58 804 | 62 628 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м | 5 133 | 2 108 |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м | 6 136 | 782 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - | - |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | руб. | 1 284 771 | 2 249 873 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | руб. | - | - |
| 2.2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества очистки сточных вод | руб. | - | - |
| 2.3. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | руб. | - | - |
| 2.4. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | руб. | - | - |

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за –7, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют - 0.

| Секретарь Правления |  | М.В. Аскярова |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |