Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

# П Р О Т О К О Л № 50/7

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

17 ноября 2022 г.		         				     		       	                     г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.;

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь Правления: Аскярова М.В.

П О В Е С Т К А:

- О корректировке долгосрочных тарифов и производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Объединенные коммунальные системы», осуществляющего деятельность в Фурмановском городском поселении и Иванковском сельском поселении Фурмановского муниципального района.

- О корректировке долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в Фурмановском муниципальном районе.

- О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в Фурмановском муниципальном районе.

- Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района, осуществляющего деятельность в Фурмановском муниципальном районе.

- Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере водоотведения для МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района (модульные очистные с биологической очисткой по адресу: г. Фурманов, ул. Радищева, д.27).

- О корректировке долгосрочных тарифов и производственной программы в сфере холодного водоснабжения ООО «Транскомсервис», осуществляющего деятельность в Фурмановском муниципальном районе.

- Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения ООО «СКС», осуществляющего деятельность в Фурмановском муниципальном районе.

I. СЛУШАЛИ: О корректировке долгосрочных тарифов и производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Объединенные коммунальные системы», осуществляющего деятельность в Фурмановском городском поселении и Иванковском сельском поселении Фурмановского муниципального района (Полозов И.Г.)

Рассмотрены расчетные материалы о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для ООО «Объединенные коммунальные системы».

Метод регулирования – метод индексации установленных тарифов (2021 год – первый (базовый) год первого долгосрочного периода) в отношении тарифов на питьевую воду (услуга по подъему воды).

Метод регулирования – метод индексации установленных тарифов (2020 год – первый (базовый) год первого долгосрочного периода) в отношении тарифов на питьевую воду и водоотведение.

Расчеты тарифов выполнены в соответствии с положениями Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» проведение экспертизы расчетных материалов производилось с учетом необходимости утверждения тарифов на 2023 год без календарной разбивки по полугодиям со сроком введения в действие с 1 декабря 2022 года.

Расчет тарифов на коммунальные услуги на 2023 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, разработанных Минэкономразвития России от сентября 2022 года:

| Показатель | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 106,7 | 113,9 | 106,0 | 104,7 | 104,0 |
| Рост цен на электрическую энергию, % | 105,3 | 104,5 | 108,0 | 105,6 | 105,2 |

Организация была ознакомлена с проектами расчета тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2023 год. Расчеты тарифов направлены в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области (далее – Департамент) организация извещена заранее в установленные сроки.

На заседании правления Департамента представители ООО «Объединенные коммунальные системы» не присутствовали. Организация письмом от 09.11.2022 № 298 (рег. № вх-4525-018/1-1-07 от 09.11.2022) представила в адрес Департамента согласие на установление предлагаемых Департаментом к утверждению тарифов.

Балансы водоснабжения, водоотведения и сметы расходов рассматриваемого предприятия, принятые при расчете тарифов, прилагаются к настоящему протоколу.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях  индексации регулируемых цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

- Произвести корректировку на 2023 год и ввести в действие с 01.12.2022 долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для ООО «Объединенные коммунальные системы», оказывающего услуги потребителям Фурмановского муниципального района, согласно приложению 1.

- В таблице приложения 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 18.12.2019 № 58-к/1 пункт 1 исключить.

- Произвести корректировку на 2023 год утвержденной производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для ООО «Объединенные коммунальные системы», оказывающего услуги потребителям Фурмановского муниципального района, изложив приложение 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 18.12.2019 № 58-к/2 в новой редакции, согласно приложению 2.

- С 01.12.2022 признать утратившими силу пункт 2 таблицы приложения 2, пункт 3 таблицы приложения 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 18.12.2019 № 58-к/1, приложение 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 18.12.2019 № 58-к/2, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.10.2020 № 50-к/5, приложения 1, 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 09.11.2020 № 53-к/7, пункт 3 приложения 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 09.11.2020 № 53-к/1, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 12.11.2021 № 49-к/14, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 12.11.2021 № 49-к/15.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение 1

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 17.11.2022 № 50/7

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для ООО «Объединенные коммунальные системы»,

оказывающего услуги потребителям Фурмановского муниципального района

| № п/п | Наименование организации, категории потребителей, виды тарифов | Тарифы по категориям потребителей, рублей за 1 куб. м, НДС не облагается |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С 01.01.2020 по 30.06.2020 | С 01.07.2020 по 31.12.2020 | С 01.01.2021 по 30.06.2021 | С 01.07.2021 по 31.12.2021 | С 01.01.2022 по 30.06.2022 | С 01.07.2022 по 30.11.2022 | С 01.12.2022 по 31.12.2023 | С 01.01.2024 по 30.06.2024 | С 01.07.2024 по 31.12.2024 |
| Фурмановское городское поселение, Иванковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО «Объединенные коммунальные системы»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | для бюджетных и прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | тариф на питьевую воду | 33,82 | 33,82 | 33,82 | 34,95 | 34,95 | 34,95 | 34,95 | 34,95 | 35,01 |
| 1.1.2. | тариф на водоотведение | 28,96 | 28,96 | 28,96 | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 28,04 | 28,04 |
| 1.2. | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | тариф на питьевую воду | 33,82 | 33,82 | 33,82 | 34,95 | 34,95 | 34,95 | 34,95 | 34,95 | 35,01 |
| 1.2.2. | тариф на водоотведение | 28,96 | 28,96 | 28,96 | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 28,04 | 28,04 |

Приложение 2

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 17.11.2022 № 50/7

Приложение 2

к постановлению Департамента энергетики

и тарифов Ивановской области

от 18.12.2019 № 58-к/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ООО «Объединенные коммунальные системы»

на территории Фурмановского городского поселения и

Иванковского сельского поселения

на 2020-2024 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «Объединенные коммунальные системы», 155520, Ивановская область, г. Фурманов, ул.Дачная, д. 39А |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153002, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2020 по 31.12.2024 |

2. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод)

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измер. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | тыс. куб. м | 1 484,433 | 1497,897 | 1518,290 | 1 564,521 | 1 564,521 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | тыс. куб. м | 899,960 | 886,128 | 909,092 | 932,549 | 932,549 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 45,222 | 39,329 | 33,175 | 37,427 | 37,427 |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс. куб. м | 539,251 | 572,440 | 576,023 | 594,545 | 594,545 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измер. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | тыс. куб. м | 2 019,970 | 2261,298 | 2396,233 | 2 645,307 | 2 645,307 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.2. | От населения | тыс. куб. м | 986,961 | 968,887 | 1350,228 | 1 034,945 | 1 034,945 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | тыс. куб. м | 61,768 | 45,766 | 40,271 | 44,974 | 44,974 |
| 1.4. | От прочих потребителей | тыс. куб. м | 971,241 | 1230,304 | 1 005,734 | 1 565,388 | 1 565,388 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт и устранение аварий на системе водоснабжения | в течение года | 6 407,394 |
| 2. | Текущий ремонт и устранение аварий на системе водоотведения | в течение года | 9 933,457 |
|  | Всего |  | 16 340,851 |
| 2021 год |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт и устранение аварий на системе водоснабжения | в течение года | 6 525,213 |
| 2. | Текущий ремонт и устранение аварий на системе водоотведения | в течение года | 10 188,151 |
|  | Всего |  | 16 713,364 |
| 2022 год |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт и устранение аварий на системе водоснабжения | в течение года | 6 845,082 |
| 2. | Текущий ремонт и устранение аварий на системе водоотведения | в течение года | 10 763,685 |
|  | Всего |  | 17 608,767 |
| 2023 год |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт и устранение аварий на системе водоснабжения | в течение года | 7 840,360 |
| 2. | Текущий ремонт и устранение аварий на системе водоотведения | в течение года | 11 799,143 |
|  | Всего |  |  |
| 2024 год |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт и устранение аварий на системе водоснабжения | в течение года | 8 069,306 |
| 2. | Текущий ремонт и устранение аварий на системе водоотведения | в течение года | 12 230,166 |
|  | Всего |  |  |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0,0 | 0,0 | 10,2% | 5,5% | 5,5% |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | 100 | 110,2 | 53,9 | 100 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 11,65% | 8,3% (факт 2019 г.) | 10,3% (факт 2020г.) | 4,6% (факт 2021г.) | 4,6% (факт 2021г.) |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | 71,2 | 124,1 | 44,7 | 100 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 4,3 | 4,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | 100 | 81,4 | 100 | 100 |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 20,81% | 20,81% | 20,81% | 20,81% | 20,81% |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,096 |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 3.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - | - | - | - |
| 3.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 |
| 3.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - | - | - | - |
| 4.3. | Доля показателей сточных вод, не соответствующих установленным нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения для централизованной общесплавной (бытовой) систем водоотведения (в процентах) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.4. | Доля показателей сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения для централизованной общесплавной (бытовой) систем водоотведения (в процентах) по санитарно-химическим показателям | 23,8% | 23,8% | 23,8% | 21,0% | 21,0% |
| 4.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | 100 | 100 | 88,2 | 100 |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | тыс. куб. м | 1 497,897 | 1564,521 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | тыс. куб. м | 886,128 | 932,549 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 39,329 | 37,427 |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс. куб. м | 572,440 | 594,545 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м |  |  |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 51 509,727 | 70 008,534 |

| № п/п | Показатели производственной программы водоотведения | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | тыс. куб. м | 2 334,671 | 2 718,598 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м | - | - |
| 1.2. | От населения | тыс. куб. м | 983,481 | 1 034,945 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | тыс. куб. м | 46,420 | 44,974 |
| 1.4. | От прочих потребителей | тыс. куб. м | 1 231,397 | 1 565,388 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м | 73,373 | 73,291 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 66 129,750 | 72 464,622 |

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за – 7, против – 0, воздержался – 0, отсутствует – 0.

II. СЛУШАЛИ: О корректировке долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в Фурмановском муниципальном районе (Полозов И.Г.)

В соответствии с п. 15 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ № 406 от 13.05.2013, рассмотрены материалы о корректировке установленных долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения на 2023 год для ООО «Хромцовский карьер», оказывающего услуги потребителям Фурмановского муниципального района. Рассмотрены расчетные материалы о корректировке установленных долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на 2023 год для МУП «Теплосеть», МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района, оказывающих услуги потребителям Фурмановского муниципального района.

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (2019 год – первый (базовый) год долгосрочного периода).

Расчет тарифов выполнен в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» проведение экспертизы расчетных материалов производилось с учетом необходимости утверждения тарифов на холодную воду и водоотведение на 2023 год без календарной разбивки по полугодиям со сроком введения в действие с 1 декабря 2022 года.

Расчет тарифов на коммунальные услуги на 2023 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, разработанных Минэкономразвития России от сентября 2022 года:

| Показатель | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 106,7 | 113,9 | 106,0 | 104,7 | 104,0 |
| Рост цен на электрическую энергию, % | 105,3 | 104,5 | 108,0 | 105,6 | 105,2 |

Расчеты тарифов направлены в адрес регулируемых организаций до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организации извещены заранее в установленные сроки.

На заседании правления Департамента представители от данных организаций не присутствовали, разногласий по расчету тарифов на питьевую воду, водоотведение не заявили. ООО «Хромцовский карьер» письмом от 10.11.2022 № 1087 (рег. № вх-4532-018/1-1-07 от 10.11.2022) выразило позицию о принятии расчета тарифов в сфере водоснабжения на 2023 год без замечаний. МУП «Теплосеть» письмом от 10.11.2022 № 1084 (рег. № вх-4546-018/1-1-07 от 10.11.2022), МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района письмом от 10.11.2022 № 327 (рег. № вх-4536-018/1-1-07 от 10.11.2022) представили в адрес Департамента согласия на установление предлагаемых Департаментом к утверждению тарифов.

Балансы водоснабжения и сметы расходов рассматриваемых предприятий, принятые при расчете тарифов, прилагаются к настоящему протоколу.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях  индексации регулируемых цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

1. Произвести корректировку на 2023 год и ввести в действие с 01.12.2022 долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения для МУП «Теплосеть», МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района, ООО «Хромцовский карьер», оказывающих услуги потребителям Фурмановского муниципального района, изложив приложение 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 19.12.2018 № 238-к/1 в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

- С 01.12.2022 признать утратившими силу приложения 1 - 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 12.11.2021 № 49-к/10, приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 12.11.2021 № 49-к/12.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за – 7, против – 0, воздержался – 0, отсутствует – 0.

Приложение 3

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 17.11.2022 № 50/7

Приложение 2

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 19.12.2018 № 238-к/1

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям 
Фурмановского муниципального района

| № п/п | Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов | С 01.01.2019 по 30.06.2019 | С 01.07.2019 по 31.12.2019 | С 01.01.2020 по 30.06.2020 | С 01.07.2020 по 31.12.2020 | С 01.01.2021 по 30.06.2021 | С 01.07.2021 по 31.12.2021 | С 01.01.2022 по 30.06.2022 | С 01.07.2022 по 30.11.2022 | С 01.12.2022 по 31.12.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Фурмановское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МУП «Теплосеть»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Для бюджетных и прочих потребителей: тариф на техническую воду, руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 16,74 | 17,52 | 17,52 | 18,34 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 17,20 | 18,12 |
| Дуляпинское, Иванковское, Панинское, Широковское сельские поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для бюджетных и прочих потребителей: тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м., НДС не облагается | 47,35 | 47,38 | 47,38 | 49,61 | 49,61 | 53,36 | 53,36 | 64,00 | 70,29 |
| 2.2. | Для населения: тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м., НДС не облагается | 32,05* | 32,53* | 32,53* | 34,35* | 34,35* | 36,21* | 36,21* | 38,17* | 42,37* |
| Хромцовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | МУП ЖКХ Фурмановского муниципального Района: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Для бюджетных и прочих потребителей: тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м., НДС не облагается | 47,35 | 47,38 | 47,38 | 49,61 | 49,61 | 53,36 | 53,36 | 64,00 | 70,29 |
| 3.2. | Для населения: тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м., НДС не облагается | 32,05* | 32,53* | 32,53* | 34,35* | 34,35* | 36,21* | 36,21* | 38,17* | 42,37* |
| 3.3 | Для бюджетных и прочих потребителей: тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м., НДС не облагается | 22,30 | 26,70 | 26,70 | 28,36 | 28,36 | 30,96 | 30,96 | 37,74 | 43,22 |
| 3.4. | Для населения: тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м., НДС не облагается | 20,66* | 20,97* | 20,97* | 22,14* | 22,14* | 23,34* | 23,34* | 24,60* | 27,31* |
| 4. | ООО «Хромцовский карьер»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Для бюджетных и прочих потребителей: тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб.м., без учета НДС | 15,36 | 15,55 | 15,55 | 16,18 | 16,18 | 16,89 | 16,89 | 17,40 | 18,85 |
| 4.2. | Для населения: тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб.м., с учетом НДС | 18,43 | 18,66 | 18,66 | 19,42 | 19,42 | 20,27 | 20,27 | 20,88 | 22,62 |

* - льготные тарифы для населения

III. СЛУШАЛИ: О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в Фурмановском муниципальном районе (Полозов И.Г.)

Рассмотрены:

Производственные программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Фурмановского муниципального района.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях  индексации регулируемых цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

- Произвести корректировку на 2023 год утвержденных производственных программ в сфере холодного водоснабжения, водоотведения для МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района, ООО «Хромцовский карьер», МУП «Теплосеть», оказывающих услуги потребителям Фурмановского муниципального района, изложив приложения 1, 2, 4 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 19.12.2018 № 238-к/2 в новой редакции согласно приложениям 4 – 6.

- С 01.12.2022 признать утратившими силу приложения 1, 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 12.11.2021 № 49-к/11, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 12.11.2021 № 49-к/13.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение 4

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 17.11.2022 № 50/7

Приложение 1

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 19.12.2018 № 238-к/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района

на территории Дуляпинского, Иванковского, Панинского,

Хромцовского, Широковского сельских поселений

на 2019-2023 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района Ивановская область, г.Фурманов, ул.Колосова, д.25 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2019 по 31.12.2023 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |  |  |  |
| 1. | Контроль качества питьевой воды | в течение года | 706 146 |
| 2. | Контроль качества очистки сточных вод | в течение года | 148 436 |
|  | Всего |  | 854 582 |
| 2020 год |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт объектов водоснабжения | в течение года | 1 081 779 |
| 2. | Приобретение материалов, связанных с выполнением ремонтных работ по водоотведению | в течение года | 22 538 |
|  | Всего |  | 1 104 317 |
| 2021 год |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт объектов водоснабжения | в течение года | 1 111 670 |
| 2. | Приобретение материалов, связанных с выполнением ремонтных работ по водоснабжению | в течение года | 347 583 |
| 3. | Контроль качества питьевой воды | в течение года | 41 011 |
| 4. | Приобретение материалов, связанных с выполнением ремонтных работ по водоотведению | в течение года | 22 225 |
|  | Всего |  | 1 522 489 |
| 2022 год |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт объектов водоснабжения | в течение года | 1 176 745 |
| 2. | Приобретение материалов, связанных с выполнением ремонтных работ по водоснабжению | в течение года | 367 930 |
| 3. | Контроль качества питьевой воды | в течение года | 43 411 |
| 4. | Приобретение материалов, связанных с выполнением ремонтных работ по водоотведению | в течение года | 22 575 |
|  | Всего |  | 1 610 661 |
| 2023 год |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт объектов водоснабжения | в течение года | 1 357 442 |
| 2. | Приобретение материалов, связанных с выполнением ремонтных работ по водоснабжению | в течение года | 424 428 |
| 3. | Контроль качества питьевой воды | в течение года | 50 077 |
| 4. | Приобретение материалов, связанных с выполнением ремонтных работ по водоотведению | в течение года | 24 990 |
|  | Всего |  | 1 856 937 |

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод)

МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м. | 189 322 | 187 505 | 151 440 | 145 429 | 145 083 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м. | 184 526 | 184 526 | 148 360 | 142 820 | 143 310 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м. | 2 471 | 2 357 | 1 684 | 1 601 | 943 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м. | 1 941 | 240 | 1 014 | 623 | 445 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м. | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м. | 385 | 382 | 382 | 385 | 385 |

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м. | 107 469 | 106 361 | 83 622 | 80 489 | 77 537 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | куб. м. | - | - | - | - | - |
| 1.2. | От населения | куб. м. | 48 196 | 42 259 | 34 505 | 32 005 | 28 881 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м. | 865 | 466 | 536 | 469 | 486 |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м. | 58 408 | 63 636 | 48 581 | 48 015 | 48 170 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м. | - | - | - | - | - |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 19,18 | 19,18 | 19,18 | 19,18 | 19,18 |
| 4.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 4.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 4.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м. | 151 440 | 145 083 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м. | 148 360 | 143 310 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м. | 1 684 | 943 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м. | 1 014 | 445 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м. |  |  |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м. | 382 | 385 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | руб. | 7796,627 | 10745,015 |

| № п/п | Показатели производственной программы водоотведения | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м. | 83 622 | 77 537 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | куб. м. |  |  |
| 1.2. | От населения | куб. м. | 34 505 | 28 881 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м. | 536 | 486 |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м. | 48 581 | 48 170 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м. |  |  |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | руб. | 2480,270 | 3375,420 |

Приложение 5

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 17.11.2022 № 50/7

Приложение 2

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 19.12.2018 № 238-к/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ООО «Хромцовский карьер»

на 2019-2023 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «Хромцовский карьер» 155532, Ивановская обл., Фурмановский р-н, с.Хромцово |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, 8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2019 по 31.12.2023 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |  |  |  |
| 1. | - |  |  |
|  | Всего |  |  |
| 2020 год |  |  |  |
| 1. | - |  |  |
|  | Всего |  |  |
| 2021 год |  |  |  |
| 1. | - |  |  |
|  | Всего |  |  |
| 2022 год |  |  |  |
| 1. | - |  |  |
|  | Всего |  |  |
| 2023 год |  |  |  |
| 1. | - |  |  |
|  | Всего |  |  |

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) ООО «Хромцовский карьер»

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м. | 137 382 | 137 382 | 137 382 | 137 382 | 137 382 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м. | 37 223 | 37 223 | 37 223 | 37 223 | 37 223 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м. | 17 915 | 17 915 | 17 915 | 17 915 | 17 915 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м. | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м. | 82 002 | 82 002 | 82 002 | 82 002 | 82 002 |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 |
| 4.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 4.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |

- Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования отсутствует.

Приложение 6

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 17.11.2022 № 50/7

Приложение 4

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 19.12.2018 № 238-к/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУП «Теплосеть»

на 2019-2023 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП «Теплосеть», г. Фурманов, ул. Студнева, д. 12 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, 8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2019 по 31.12.2023 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |  |  |  |
| 1. | Контроль качества воды | в течение года | 86 323 |
|  | Всего |  | 86 323 |
| 2020 год |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт | в течение года | 81 053 |
|  | Всего |  | 81 053 |
| 2021 год |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт | в течение года | 79 927 |
| 2. | Контроль качества воды | в течение года | 6 650 |
|  | Всего |  | 86 577 |
| 2022 год |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт | в течение года | 71 787 |
| 2. | Контроль качества воды | в течение года | 6 755 |
|  | Всего |  | 78 542 |
| 2023 год |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт | в течение года | 79 465 |
| 2. | Контроль качества воды | в течение года | 7 246 |
|  | Всего |  | 86 711 |

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод)

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м. | 155 659 | 155 659 | 154 934 | 156 234 | 172 147 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м. | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м. | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м. | 40 678 | 40 678 | 1 111 | 575 | 418 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м. | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м. | 114 981 | 114 981 | 153 823 | 155 659 | 171 729 |

- Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 |
| 4.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| 4.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м. | 154 934 | 172 147 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м. | - | - |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м. | - | - |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м. | 1 111 | 418 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м. | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м. | 153 823 | 171 729 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | руб. | 2 621 250 | 3 360 263 |

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за – 7, против – 0, воздержался – 0, отсутствует – 0.

IV. СЛУШАЛИ: Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района, осуществляющего деятельность в Фурмановском муниципальном районе (Полозов И.Г.)

Рассмотрены расчетные материалы по установлению тарифов на транспортировку сточных вод на 2023 год для МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района, оказывающего услуги потребителям г. Фурманов Фурмановского муниципального района.

Метод регулирования – метод сравнения аналогов. Выбор метода регулирования обусловлен на основании п. 53 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Расчет тарифов выполнен в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» проведение экспертизы расчетных материалов производилось с учетом необходимости утверждения тарифов на холодную воду и водоотведение на 2023 год без календарной разбивки по полугодиям со сроком введения в действие с 1 декабря 2022 года.

Расчет тарифов на коммунальные услуги на 2023 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, разработанных Минэкономразвития России от сентября 2022 года:

| Показатель | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 106,7 | 113,9 | 106,0 | 104,7 | 104,0 |
| Рост цен на электрическую энергию, % | 105,3 | 104,5 | 108,0 | 105,6 | 105,2 |

Расчеты тарифов направлены в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее в установленные сроки.

На заседании правления Департамента представители от данной организации не присутствовали. МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района письмом от 10.11.2022 № 327 (рег. № вх-4536-018/1-1-07 от 10.11.2022) представило в адрес Департамента согласие на установление предлагаемых Департаментом к утверждению тарифов.

Смета расходов рассматриваемого предприятия, принятая при расчете тарифов, прилагается к настоящему протоколу.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях  индексации регулируемых цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

- Установить на 2023 год и ввести в действие с 01.12.2022 одноставочные тарифы на транспортировку сточных вод для МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района, оказывающего услуги потребителям Фурмановского городского поселения Фурмановского муниципального района, согласно приложению 7 к настоящему протоколу.

- С 01.12.2022 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 12.11.2022 № 49-к/16.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение 7

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 17.11.2022 № 50/7

Тарифы на транспортировку сточных вод

для МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района,

оказывающего услуги потребителям Фурмановского городского поселения

Фурмановского муниципального района

| - № п/п | Наименование организаций, виды тарифов | Тарифы для бюджетных и прочих потребителей, рублей за 1 куб. метр, НДС не облагается |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 |
| 1 | 2 | 3 |
| Фурмановское городское поселение |  |  |
| 1. | МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района |  |
| 1.1. | тариф на транспортировку сточных вод | 102,05 |

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за – 7, против – 0, воздержался – 0, отсутствует – 0.

- СЛУШАЛИ: Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере водоотведения для МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района (модульные очистные с биологической очисткой по адресу: г. Фурманов, ул. Радищева, д.27) (Полозов И.Г.)

Рассмотрены расчетные материалы по установлению долгосрочных тарифов в сфере водоотведения на 2023-2027 годы для МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района, оказывающего услуги потребителям Фурмановского муниципального района (модульные очистные с биологической очисткой по адресу: г. Фурманов, ул. Радищева, д.27).

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (2023 год – первый (базовый) год второго долгосрочного периода).

Расчет тарифов выполнен в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» проведение экспертизы расчетных материалов производилось с учетом необходимости утверждения тарифов на холодную воду и водоотведение на 2023 год без календарной разбивки по полугодиям со сроком введения в действие с 1 декабря 2022 года.

Расчет тарифов на коммунальные услуги на 2023 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, разработанных Минэкономразвития России от сентября 2022 года:

| Показатель | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 106,7 | 113,9 | 106,0 | 104,7 | 104,0 |
| Рост цен на электрическую энергию, % | 105,3 | 104,5 | 108,0 | 105,6 | 105,2 |

Расчеты тарифов направлены в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее в установленные сроки.

На заседании правления Департамента представители от данной организации не присутствовали. МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района письмом от 10.11.2022 № 327 (рег. № вх-4536-018/1-1-07 от 10.11.2022) представило в адрес Департамента согласие на установление предлагаемых Департаментом к утверждению тарифов.

Баланс водоотведения и смета расходов рассматриваемого предприятия, принятые при расчете тарифов, прилагаются к настоящему протоколу.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях  индексации регулируемых цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

- Установить на 2023-2027 годы и ввести в действие с 01.12.2022 долгосрочные одноставочные тарифы в сфере водоотведения для МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района (модульные очистные сооружения с биологической очисткой по адресу: г. Фурманов, ул. Радищева, д. 27) согласно приложению 8.

- Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации установленных тарифов для МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района (модульные очистные сооружения с биологической очисткой по адресу: г. Фурманов, ул. Радищева, д. 27) согласно приложению 9.

- Утвердить производственную программу в сфере водоотведения, в том числе, плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения для МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района (модульные очистные сооружения с биологической очисткой по адресу: г. Фурманов, ул. Радищева, д. 27) согласно приложению 10.

- Возмещение выпадающих доходов от разницы между тарифами для бюджетных и прочих потребителей и льготными тарифами для населения осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законодательством Ивановской области.

- С 01.12.2022 признать утратившими силу приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 13.12.2019 № 56-к/4, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 13.12.2019 № 56-к/5.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение 8

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 17.11.2022 № 50/7

Тарифы в сфере водоотведения для МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района (модульные очистные сооружения с биологической очисткой по адресу: г. Фурманов, ул. Радищева, д. 27)

| № п/п | Категории потребителей, виды тарифов | С 01.12.2022 по 31.12.2023 | С 01.01.2024 по 30.06.2024 | С 01.07.2024 по 31.12.2024 | С 01.01.2025 по 30.06.2025 | С 01.07.2025 по 31.12.2025 | С 01.01.2026 по 30.06.2026 | С 01.07.2026 по 31.12.2026 | С 01.01.2027 по 30.06.2027 | С 01.07.2027 по 31.12.2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Фурманов Фурмановское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Для бюджетных и прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | тариф на водоотведение (руб./м3, НДС не облагается) | 130,59 | 130,05 | 130,05 | 130,05 | 130,05 | 130,05 | 142,57 | 142,57 | 155,27 |
| 2. | Для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | тариф на водоотведение (руб./м3, НДС не облагается) | 98,98* | 98,98* | 102,94* | 102,94* | 107,06* | 107,06* | 111,34* | 111,34* | 115,79* |

Приложение 9

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 17.11.2022 № 50/7

Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на водоотведение с использованием метода индексации установленных тарифов для МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района

(модульные очистные сооружения с биологической очисткой по адресу:

г. Фурманов, ул. Радищева, д. 27)

| - Сфера применения долгосрочных параметров регулирования тарифов | - Год | - Базовый уровень операционных расходов | - Индекс эффективности операционных расходов | - Нормативный уровень прибыли | - Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Удельный расход электрической энергии, рассчитанный на объем принятых сточных вод |
|  |  | - тыс. руб. | - % | - % | - кВт ч/ куб.м. |
| - Водоотведение | - 2023 | - 58,176 | - | - | 3,938 |
|  | - 2024 | - - | 5,0 | - | 3,938 |
|  | - 2025 | - - | 5,0 | - | 3,938 |
|  | - 2026 | - - | 5,0 | - | 3,938 |
|  | - 2027 | - - | 5,0 | - | 3,938 |

Приложение 10

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 17.11.2022 № 50/7

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в сфере водоотведения для МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района

(модульные очистные сооружения с биологической очисткой по адресу:

г. Фурманов, ул. Радищева, д. 27)

на 2023-2027 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района Ивановская область, г.Фурманов, ул.Колосова, д.25 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2023 по 31.12.2027 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |
| 1. | Плановый осмотр и обслуживание станции глубокой биологической очистки | в течение года | 58,176 |
|  | Всего |  | 58,176 |
| 2024 год |  |  |  |
| 1. | Плановый осмотр и обслуживание станции глубокой биологической очистки | в течение года | 57,865 |
|  | Всего |  | 57,865 |
| 2025 год |  |  |  |
| 1. | Плановый осмотр и обслуживание станции глубокой биологической очистки | в течение года | 57,170 |
|  | Всего |  | 57,170 |
|  |  | 2026 год |  |
| 1. | Плановый осмотр и обслуживание станции глубокой биологической очистки | в течение года | 56,484 |
|  | Всего |  | 56,484 |
|  |  | 2027 год |  |
| 1. | Плановый осмотр и обслуживание станции глубокой биологической очистки | в течение года | 55,807 |
|  | Всего |  | 55,807 |

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м. | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | куб. м. | - | - | - | - | - |
| 1.2. | От населения | куб. м. | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м. | - | - | - | - | - |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м. | - | - | - | - | - |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | 66,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |

- Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

| № п/п | Показатели производственной программы водоотведения | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м. | 710 | 507 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | куб. м. | - | - |
| 1.2. | От населения | куб. м. | 710 | 507 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м. | - | - |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м. | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м. | - | - |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | руб. | 86 521 | 199 667 |

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за – 7, против – 0, воздержался – 0, отсутствует – 0.

- СЛУШАЛИ: О корректировке долгосрочных тарифов и производственной программы в сфере холодного водоснабжения ООО «Транскомсервис», осуществляющего деятельность в Фурмановском муниципальном районе (Полозов И.Г.)

В соответствии с п. 15 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ № 406 от 13.05.2013, рассмотрены материалы о корректировке установленных долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения на 2023 год для ООО «Транскомсервис», оказывающего услуги потребителям Фурмановского муниципального района.

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (2022 год – первый (базовый) год первого долгосрочного периода).

Расчет тарифов выполнен в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» проведение экспертизы расчетных материалов производилось с учетом необходимости утверждения тарифов на холодную воду и водоотведение на 2023 год без календарной разбивки по полугодиям со сроком введения в действие с 1 декабря 2022 года.

Расчет тарифов на коммунальные услуги на 2023 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, разработанных Минэкономразвития России от сентября 2022 года:

| Показатель | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 106,7 | 113,9 | 106,0 | 104,7 | 104,0 |
| Рост цен на электрическую энергию, % | 105,3 | 104,5 | 108,0 | 105,6 | 105,2 |

Расчеты тарифов направлены в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее в установленные сроки.

На заседании правления Департамента представители от данной организации не присутствовали. ООО «Транскомсервис» письмом от 09.11.2022 № 07 (рег. № вх-4526-018/1-1-07 от 09.11.2022) представило в адрес Департамента согласие на установление предлагаемых Департаментом к утверждению тарифов.

Баланс водоснабжения и смета расходов рассматриваемого предприятия, принятые при расчете тарифов, прилагаются к настоящему протоколу.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях  индексации регулируемых цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

- Произвести корректировку на 2023 год и ввести в действие с 01.12.2022 долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения для ООО «Транскомсервис», оказывающего услуги потребителям Фурмановского муниципального района, изложив приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 14.04.2022 № 12-к/1 в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему протоколу.

- Произвести корректировку утвержденной производственной программы в сфере холодного водоснабжения для ООО «Транскомсервис», оказывающего услуги потребителям Фурмановского муниципального района, изложив приложение 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 14.04.2022 № 12-к/1 в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему протоколу.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение 11

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 17.11.2022 № 50/7

Приложение 1

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 14.04.2022 № 12-к/1

Тарифы в сфере холодного водоснабжения для ООО «Транскомсервис»,

оказывающего услуги потребителям Фурмановского муниципального района

| № п/п | Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов | Тарифы для бюджетных и прочих потребителей, рублей за 1 куб. метр, НДС не облагается |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 14.04.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| г. Фурманов Фурмановское городское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО «Транскомсервис» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | тариф на транспортировку воды | 3,59 | 3,59 | 3,84 | 3,84 | 4,13 |

Приложение 12

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 17.11.2022 № 50/7

Приложение 3

к постановлению Департамента энергетики

и тарифов Ивановской области

от 14.04.2022 № 12-к/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ООО «Транскомсервис»

на территории Фурмановского городского поселения

Фурмановского муниципального района

на 2022-2024 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | Общество с ограниченной ответственностью «Транскомсервис», 155520, Ивановская область, г.Фурманов, ул. Дачная,39а |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153002, г. Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 14.04.2022 по 31.12.2024 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт системы водоснабжения | с 14.04.2022 по 31.12.2022 | 229,810 |
| 2. | Контроль качества питьевой воды | с 14.04.2022 по 31.12.2022 | 24,721 |
|  | Всего |  | 254,531 |
| 2023 год |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт системы водоснабжения | в течение года | 335,971 |
| 2. | Контроль качества питьевой воды | в течение года | 36,141 |
|  | Всего |  | 372,112 |
| 2024 год |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт системы водоснабжения | в течение года | 348,244 |
| 2. | Контроль качества питьевой воды | в течение года | 37,462 |
|  | Всего |  | 385,706 |

3. Планируемый объем подачи воды

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | тыс. куб. м | 1988,791 | 1988,791 | 1988,791 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | тыс. куб. м | - | - | - |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | - | - | - |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс. куб. м | - | - | - |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | 1988,791 | 1988,791 | 1988,791 |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | - | - | - |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - |
| 3.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |
| 3.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - |
| 3.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования отсутствует.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за – 7, против – 0, воздержался – 0, отсутствует – 0.

- СЛУШАЛИ: Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения ООО «СКС», осуществляющего деятельность в Фурмановском муниципальном районе (Полозов И.Г.)

Рассмотрены расчетные материалы по установлению долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения на 2023-2027 годы для ООО «СКС», оказывающего услуги потребителям Фурмановского муниципального района.

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (2023 год – первый (базовый) год долгосрочного периода).

Расчеты тарифов выполнены в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э.

С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» проведение экспертизы расчетных материалов производилось с учетом необходимости утверждения тарифов на холодную воду и водоотведение на 2023 год без календарной разбивки по полугодиям со сроком введения в действие с 1 декабря 2022 года.

Расчеты тарифов на коммунальные услуги на 2023 год произведены с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, разработанных Минэкономразвития России от сентября 2022 года:

| Показатель | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 106,7 | 113,9 | 106,0 | 104,7 | 104,0 |
| Рост цен на электрическую энергию, % | 105,3 | 104,5 | 108,0 | 105,6 | 105,2 |

Организация была ознакомлена с проектом расчета тарифов на питьевую воду на 2023-2027 годы. Расчеты тарифов направлены в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее в установленные сроки.

На заседании правления Департамента представители от данной организации не присутствовали. ООО «СКС» письмом от 10.11.2022 № 189 (рег. № вх-4541-018/1-1-07 от 10.11.2022) представило в адрес Департамента согласие на установление предлагаемых Департаментом к утверждению тарифов.

Баланс водоснабжения и смета расходов рассматриваемого предприятия, принятые при расчете тарифов, прилагаются к настоящему протоколу.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях  индексации регулируемых цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

- Установить на 2023-2027 годы и ввести в действие с 01.12.2022 долгосрочные одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения для ООО «СКС», оказывающего услуги потребителям Фурмановского муниципального района, согласно приложению 13 к настоящему протоколу.

- Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации установленных тарифов для ООО «СКС», оказывающего услуги потребителям Фурмановского муниципального района, согласно приложению 14 к настоящему протоколу.

- Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения, в том числе, плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения для ООО «СКС», оказывающего услуги потребителям Фурмановского муниципального района, согласно приложению 15 к настоящему протоколу.

- С 01.12.2022 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 12.11.2022 № 49-к/23.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение 13

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 17.11.2022 № 50/7

Тарифы в сфере холодного водоснабжения

для ООО «СКС», оказывающего услуги потребителям Фурмановского муниципального района

| № п/п | Категории потребителей, виды тарифов | С 01.12.2022 по 31.12.2023 | С 01.01.2024 по 30.06.2024 | С 01.07.2024 по 31.12.2024 | С 01.01.2025 по 30.06.2025 | С 01.07.2025 по 31.12.2025 | С 01.01.2026 по 30.06.2026 | С 01.07.2026 по 31.12.2026 | С 01.01.2027 по 30.06.2027 | С 01.07.2027 по 31.12.2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фурмановское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Для бюджетных и прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | тариф на питьевую воду (руб./м3, без учета НДС) | 42,90 | 42,90 | 42,90 | 42,89 | 42,89 | 42,71 | 42,71 | 41,98 | 41,98 |

Приложение 14

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 17.11.2022 № 50/7

Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации установленных тарифов для для ООО «СКС», оказывающего услуги потребителям Фурмановского муниципального района

| - Сфера применения параметров | - Год | - Базовый уровень операционных расходов | - Индекс эффективности операционных расходов | - Нормативный уровень прибыли | - Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
|  |  | - тыс. руб. | - % | - % | - % | - кВт ч/ куб.м. |
| - Питьевая вода | - 2023 | - 445,522 | - | - | 6,35 | 3,63 |
|  | - 2024 | - - | 1,74 | - | 6,35 | 3,63 |
|  | - 2025 | - - | 1,74 | - | 6,35 | 3,63 |
|  | - 2026 | - - | 1,74 | - | 6,35 | 3,63 |
|  | - 2027 | - - | 1,74 | - | 6,35 | 3,63 |

Приложение 15

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 17.11.2022 № 50/7

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в сфере холодного водоснабжения для ООО «СКС»,

оказывающего услуги потребителям Фурмановского муниципального района

на 2023-2027 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «СКС», 153022, г. Иваново, ул. Наговицыной-Икрянистовой, д. 6, литер Б3, помещение 8 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2023 по 31.12.2027 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |
| 1. | Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения | в течение года | 347,577 |
| 2. | Контроль качества питьевой воды | в течение года | 97,945 |
|  | Всего |  | 445,522 |
|  |  | 2024 год |  |
| 1. | Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения | в течение года | 357,581 |
| 2. | Контроль качества питьевой воды | в течение года | 100,764 |
|  | Всего |  | 458,345 |
|  |  | 2025 год |  |
| 1. | Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения | в течение года | 365,413 |
| 2. | Контроль качества питьевой воды | в течение года | 102,972 |
|  | Всего |  | 468,385 |
|  |  | 2026 год |  |
| 1. | Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения | в течение года | 373,418 |
| 2. | Контроль качества питьевой воды | в течение года | 105,227 |
|  | Всего |  | 478,645 |
|  |  | 2027 год |  |
| 1. | Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения | в течение года | 381,597 |
| 2. | Контроль качества питьевой воды | в течение года | 107,532 |
|  | Всего |  | 489,129 |

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод)

| № п/п | Показатели производственной программы (водоснабжения) | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м. | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м. | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м. | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м. | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м. | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м. | - | - | - | - | - | - |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | - | - | - | - |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - | - |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

| № п/п | Показатели производственной программы (водоснабжения) | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м. | 287 100 | 25 088 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м. | - | - |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м. | - | - |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м. | 35 574 | 25 088 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м. | 251 526 | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м. | - | - |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 4 534,171 | 974,679 |

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за – 7, против – 0, воздержался – 0, отсутствует – 0.

| Секретарь Правления |  | М.В. Аскярова |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |