Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

# П Р О Т О К О Л № 53/3

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

24 ноября 2022 г.		         				     		       	                 г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.;

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь Правления: Аскярова М.В.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Аристова А.В.

П О В Е С Т К А:

- Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере водоотведения для ООО «СТОК», осуществляющего деятельность в Новописцовском городском поселении Вичугского муниципального района.

- СЛУШАЛИ: Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере водоотведения для ООО «СТОК», осуществляющего деятельность в Новописцовском городском поселении Вичугского муниципального района (Полозов И.Г., Аристова А.В.).

Рассмотрены:

1) заявление и обосновывающие материалы по установлению тарифов на водоотведение для организации водопроводно-канализационного хозяйства (ОВКХ) ООО «СТОК», осуществляющего деятельность в Новописцовском городском поселении Вичугского муниципального района, на 2023 год;

2) производственная программа в сфере водоотведения ООО «СТОК», осуществляющего деятельность в Новописцовском городском поселении Вичугского муниципального района.

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (установление долгосрочных тарифов на 2023-2027 годы). 2023 год – первый (базовый) год долгосрочного периода;

Расчет тарифов выполнен в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

С учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» проведение экспертизы расчетных материалов производилось с учетом необходимости утверждения тарифов на холодную воду и водоотведение на 2023 год без календарной разбивки по полугодиям со сроком введения в действие с 1 декабря 2022 года.

Расчет тарифов на коммунальные услуги на 2023 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, разработанных Минэкономразвития России от сентября 2022 года:

| Показатель | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 106,7 | 113,9 | 106,0 | 104,7 | 104,0 |
| Рост цен на электрическую энергию, % | 105,3 | 104,5 | 108,0 | 105,6 | 105,2 |

Расчет тарифов направлен в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее в установленные сроки.

На заседании правления Департамента представители ООО «СТОК» не присутствовали. Организация письмом от 22.11.2022 № б/н представила в адрес Департамента согласие на установление предлагаемых Департаментом к утверждению тарифов.

Балансы водоотведения, сметы расходов ООО «СТОК», принятые при расчете тарифов, прилагаются к настоящему протоколу.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

- Установить на 2023-2027 годы и ввести в действие с 01.12.2022 долгосрочные тарифы для ООО «СТОК», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения в Новописцовском городском поселении Вичугского муниципального района, с календарной разбивкой согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

- Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов в сфере водоотведения с использованием метода индексации установленных тарифов для ООО «СТОК», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения в Новописцовском городском поселении Вичугского муниципального района, согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

- Утвердить производственную программу в сфере водоотведения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, для ООО «СТОК», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения в Новописцовском городском поселении Вичугского муниципального района, на 2023-2027 годы согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

- С 01.12.2022 признать утратившими силу приложение 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 17.12.2019 № 57-к/5, приложение 5 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 17.12.2019 № 57-к/6, приложение 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 12.11.2021 № 49-к/1, приложение 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 12.11.2021 № 49-к/2.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение 1

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 24.11.2022 № 53/3

Тарифы в сфере водоотведения для ООО «СТОК», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения в Новописцовском городском поселении Вичугского муниципального района

| N п/п | Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов | Тарифы по категориям потребителей, рублей за 1 куб. метр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | ООО «СТОК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | для бюджетных и прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | тариф на водоотведение (услуга по очистке сточных вод) (без учета НДС) | 30,69 | 30,69 | 31,43 | 31,43 | 32,88 | 32,88 | 33,70 | 33,70 | 35,24 |

Приложение 2

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 24.11.2022 № 53/3

Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов в сфере водоотведения с использованием метода индексации установленных тарифов для ООО «СТОК», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения в Новописцовском городском поселении Вичугского муниципального района

| № п/п | Наименование организации | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | Удельный расход электрической энергии, расчитанный на отпуск питьевой воды в сеть или объем принятых сточных вод |
|  |  |  | тыс. руб. | % | % | % | кВт ч/куб.м |
| 1. | ООО «СТОК» тариф на водоотведение | 2023 | 2 383,764 | - | - | - | 3,259 |
|  |  | 2024 | - | 1,0 | - | - | 3,259 |
|  |  | 2025 | - | 1,0 | - | - | 3,259 |
|  |  | 2026 | - | 1,0 | - | - | 3,259 |
|  |  | 2027 | - | 1,0 |  | - | 3,259 |

Приложение 3

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 24.11.2022 № 53/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ООО «СТОК»

(Новописцовское городское поселение Вичугского муниципального района)

на 2023-2027 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «СТОК», 155313, Ивановская область, Вичугский район, с. Новописцово, ул. Кооперативная, д.5, оф.3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2023 по 31.12.2027 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023-2027 годы |  |  |  |
| 1. | Ремонт канализационных и дюкерных колодцев 20 шт. | июнь-октябрь 2023 года | 80,0 |
| 2. | Чистка канализаций | май 2023 года | 40,0 |
| 3. | Лабораторные исследования сточной воды | в течение 2023 года | 90,0 |
| 4. | Приобретение компрессора 32ВФ-21/18СМ2У3 | в течение 2023, 2024 годов | 350,0 |
| 5. | Проклакдка трубопровода хозяйственно-бытовой канализации по существующей канаве для отвода очищенных стоков от очистных сооружений | в течение 2023, 2024 годов | 5000,0 |
| 6. | Преобретение плунжерного насоса НП-28 – 1 шт | в течение 2023, 2024 годов | 1200,0 |
| 7. | Чистка резервуаров и отстойников | май-сентябрь 2023 года | 60,0 |
| 8. | Замена фильтрующего слоя в скорых песчаных фильтрах на станции доочистки стоков 90 тонн | сентябрь-октябрь 2023 года | 400,0 |
| 9. | Ремонт оборудования согласно графику ППР | в течение 2023 года | 250,0 |
| 10. | Ведение регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной | по утвержденной программе | 35,0 |
| 11. | Техническое обслуживание электроподстанции ООО «СТОК» специализированной организацией | в течение 2023 года | 200,0 |

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод ООО «СТОК»

| № п/п | Показатели производственной программы | Единицы измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | тыс. куб. м | 195,977 | 195,977 | 195,977 | 195,977 | 195,977 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.2. | От населения | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.4. | От прочих потребителей | тыс. куб. м | 193,314 | 193,314 | 193,314 | 193,314 | 193,314 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 | 2,663 |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя |  | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 1.2. |  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 1.3. |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 1.3.1. |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
|  |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2.2. |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 3,259 | 3,259 | 3,259 | 3,259 | 3,259 |
|  |  | Динамика изменения показателя (в процентах) | 96,7% | 100% | 100% | 100% | 100% |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год отсутствует.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за –7, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют - 0.

| Секретарь Правления |  | М.В. Аскярова |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |