Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

ПРОТОКОЛ № 53/4

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

24 ноября 2022 г.		 								      г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.;

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь Правления: Аскярова М.В.

П О В Е С Т К А:

- О корректировке долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей АО «Водоканал» (г. Иваново) и о корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения для АО «Водоканал» (г. Иваново).

- СЛУШАЛИ: О корректировке долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей АО «Водоканал» (г. Иваново) и о корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения для АО «Водоканал» (г. Иваново). (Полозов И.Г.).

Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области (далее – Департамент) от 20.12.2018 № 239-к/3 для организации водопроводно-канализационного хозяйства акционерное общество «Водоканал» (далее – ОВКХ, АО «Водоканал») утверждены одноставочные долгосрочные тарифы на коммунальные услуги в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые потребителям г. Иваново, Ивановского муниципального района, г. Кохма Ивановской области, а также на территории Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района, на 2019-2023 годы, рассчитанные методом индексации установленных тарифов.

Рассмотрены расчетные материалы о корректировке долгосрочных тарифов на 2023 год в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для АО «Водоканал», оказывающего услуги потребителям городского округа Иваново, городского округа Кохма и Ивановского муниципального района, а также на территории Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района.

Предметом экспертизы является валовая выручка ОВКХ, необходимая в 2023 г. для осуществления деятельности по водоснабжению и водоотведению, и определенные на ее основе тарифы.

В соответствии с п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» тарифы установливаются (корректируются) на 2023 год без календарной разбивки и вводятся в действие с 1 декабря 2022 г.

Расчеты тарифов выполнены в соответствии с положениями Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания).

Плановый период 2023 год является пятым и последним годом второго долгосрочного периода регулирования для АО «Водоканал». В соответствии с п. 90 Методических указаний необходимая валовая выручка (НВВ) регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Также в соответствии с концессионным соглашением от 09.10.2020 № 34-с (далее – Концессионное соглашение), заключенного между МО г.о. Кохма, АО «Водоканал» и субъектом Российской Федерации «Ивановская область», АО «Водоканал» реализованы мероприятия по строительству двух ниток водопровода D-300 мм. от микрорайона ТЭЦ-3 до камеры на водопроводе D-150 мм., расположенной у здания Дворца культуры г. Кохма, а также по строительству насосной станции второго подъема производительностью 306 м3/час в г. Кохма (далее – вновь построенные объекты, новое оборудование). Также в соответствии с данным концессионным соглашением АО «Водоканал» осуществляет водоснабжение потребителей г. Кохма с помощью построенных объектов.

Формированию подлежит единый тариф на холодное водоснабжение для потребителей городского округа Иваново, городского округа Кохма и Ивановского муниципального района.

Департаментом проведена корректировка НВВ ОВКХ на 2023 год с учетом определения расходов, связанных с эксплуатацией всего комплекса имущества, задействованного в регулируемых видах деятельности.

Объем полезного отпуска сторонним потребителям рассчитан в соответствии с п. 5 Методических указаний по формулам (1) и (1.1). Расчет произведен исходя из общего полезного отпуска без разбивки по категориям потребителей.

АО «Водоканал» применяет общую систему налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС), поэтому затраты на материалы, топливо и другие составляющие себестоимости холодной воды и водоотведения включаются без учета НДС.

Организация ознакомлена с проектами расчетов тарифов на холодную воду и водоотведение, о месте и времени проведения заседания Правления извещена должным образом. Представители организации на заседание Правления не явились. АО «Водоканал» представило особое мнение – разногласия по предлагаемым тарифам.

Сведения о заявленных разногласиях и пояснения Департамента в отношении расходов на 2023 год представлены в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для АО «Водоканал», оказывающего услуги потребителям городского округа Иваново, городского округа Кохма и Ивановского муниципального района.

| № п/п | Наименование статьи затрат | Холодное водоснабжение |  | Водоотведение |  | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предложение ОВКХ | Принято Департаментом | Предложение ОВКХ | Принято Департаментом |  |
| 1. Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов (расчет Δ НВВ по ф. 33 МУ) за 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам на производственные нужды (фактические расходы 2021 года) | 780,810 | 0,000 | 1 115,709 | 0,000 | АО «Водоканал» заявлены расходы на уплату процентов по займам и кредитам на производственные нужды. ОВКХ отмечается, что данные средства направлены на покрытие убытков, возникающих из-за кассового разрыва. Представлены договоры о возобновлении кредитной линии, о предоставлении займа, карточки счета 67 за 2021 год. Данные расходы не включены Департаментом в расчет регулируемых тарифов. В материалах тарифного дела отсутствует обоснование причин возникновения кассового разрыва, таким образом, отсутствует обоснование необходимости привлечения данных средств. Департаментом ставится под сомнение обоснованность привлечения кредитных средств при наличии ежегодных положительных результатов деятельности. Действия общества по получению кредита в кредитной организации, по мнению Департамента, лишены экономического содержания и обоснованности, направлены на создание условий для получения необоснованной налоговой выгоды в виде уменьшения налогооблагаемой прибыли, а также завышению уровней регулируемых тарифов. Данная позиция Департамента поддержана ФАС России (решение от 20.07.2018 № АГ/56179/18). Наряду с этим, не представляется возможным дифференцировать суммы привлекаемых средств, необходимых на возможное покрытие кассовых разрывов, и на оплату лизинговых и других платежей в объеме, превышающем экономически обоснованные расходы, учитываемые при формировании тарифов. Данное обстоятельство также является причиной отказа в учете расходов на уплату процентов по займам и кредитам. |
| 1.2. | Налог на прибыль | 904,994 | 1 250,000 | 1 360,991 | 1 250,000 | Налог на прибыль принят в размере 20,0% от плановой налогооблагаемой прибыли. С учетом разъяснений ФАС России налог на прибыль рассчитывается только от плановых капитальных вложений, входящих в состав плановой нормативной прибыли организации. |
| 1.3. | Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | 764,939 | 686,595 | 735,971 | 660,594 | В соответствии с п. 49 методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее -МУ) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования. Вместе с этим, Департаментом откорректирован общий размер резерва по сомнительным долгам, подлежащий учету к факту 2021 года. Департаментом исключены расходы, списанные ОВКХ по причине истекшего срока давности. В соответствии с судебной практикой ожидание истечения срока исковой давности без проведения соответствующей работы является бездействием организации, и списание такой задолженности не может быть признано экономически обоснованным. В соответствии с императивными положениями части 4 статьи 266 НК РФ резерв по сомнительным долгам может быть использован организацией лишь на покрытие убытков от безнадежных долгов, признанных таковыми. Распределение принято по процентному соотношению, предложенному ОВКХ. |
| 1.4. | Расчетная предпринимательская прибыль | 21 171,344 | 21 268,803 | 19 273,649 | 19 362,277 | Величина расчетной предпринимательской прибыли гарантирующей организации определяется в соответствии с пунктом 86(1) Методических указаний. Расчетная предпринимательская принята в тарифах в соответствии с п. 78(1) Основ ценообразования в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 76 Методических указаний (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов. Таким образом, величина расчетной предпринимательской прибыли является расчетной по формуле 31.1 Методических указаний и зависит в том числе от указанных выше статей расходов. Корректировка тех или иных расходов влечет за собой изменение данной величины. |
| 2. Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расходы на электрическую энергию 2023 г. по г. Кохма | 2 086,585 | 2 076,076 | - | - | Объемы электрической энергии ОВКХ не оспаривает. Разногласия возникли в части плановой цены на электроэнергию. По мнению организации, расчет должен учитывать фактический средний тариф 2022 года. Вместе с этим, предлагаемый ОВКХ тариф 2022 года рассчитан по неполному годовому периоду (оказание услуг началось с 1 февраля 2022 и к моменту утверждения тарифов год не окончен). На данном основании, цена электроэнергии на 2023 год определена Департаментом исходя из плановой цены 2021 года (которая в свою очередь определена исходя из фактических показателей 2019, 2020 годов) и соответствующих индексов роста на 2022 год в размере 103,5%, на 2023 год – в размере 108,0%. |
| 2.2. | Налог на прибыль на 2023 год | 8 456,717 | 239,125 | 11 341,766 | 11 225,000 | Налог на прибыль принят в размере 20,0% от плановой налогооблагаемой прибыли. С учетом разъяснений ФАС России налог на прибыль рассчитывается только от плановых капитальных вложений, входящих в состав плановой нормативной прибыли организации. |
| 2.3. | Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | 764,939 | 686,595 | 735,971 | 660,594 | Расходы приняты на уровне фактических показателей, признанных Департаментом экономически обоснованными. Обоснование фактически принятых сумм приведено в п. 1.3. данной таблицы. |
| 2.4. | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов | 56 324,428 | 4 691,444 | 129 246,976 | -650,000 | В данной статье расходов Департаментом учтены недополученные доходы и избыток средств за 2021 год в части расходов на электроэнергию. ОВКХ в данной статье также заявленные недополученные доходы в части операционных расходов за 2016-2021 годы. С учетом разъяснений ФАС России (письмо от 09.10.2020 №ВК/87761/20) в случае установления тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения с применением метода индексации экономически обоснованные расходы регулируемой организации, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов в (i-2)-м году, а также экономически необоснованные доходы (i-2)-го года учитываются в необходимой валовой выручке i-го года. Вместе с тем в очередном долгосрочном периоде регулирования учитываются в соответствии с пунктами 15, 16 Основ ценообразования расходы (доходы) регулируемых организаций в части операционных расходов, выявленные органом регулирования тарифов по итогам анализа деятельности регулируемых организаций в предыдущем долгосрочном периоде регулирования на основании данных бухгалтерской и статистической отчетности, иных документов и обусловленные отклонением фактических расходов от плановых значений. Таким образом, в соответствии с пунктами 15, 16 Основ ценообразования анализу и учету в течение долгосрочного периода регулирования подлежат недополученные доходы/избыток средств по любым показателям, за исключением операционных расходов. На данном основании, в соответствии с п. 30 Правил регулирования тарифов Департаментом отказано ОВКХ во включении недополученных доходов в части операционных расходов. |
| 2.5. | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам на производственные нужды | 780,810 | 0,000 | 1 115,709 | 0,000 | Обоснование приведено в п. 1.1. данной таблицы |
| 2.6. | Амортизация | 20 960,508 | 20 057,797 | 29 159,232 | 22 926,272 | В соответствии с п. 43 Основ ценообразования №406 расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. При расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяются органами регулирования в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Департаментом откорректированы сроки полезного использования имущества и расчет амортизационных отчислений выполнен исходя из максимальных сроков полезного использования. |
| 2.7. | Расчетная предпринимательская прибыль | 25 466,031 | 24 148,465 | 28 011,307 | 23 310,785 | Величина расчетной предпринимательской прибыли гарантирующей организации определяется в соответствии с пунктом 86(1) Методических указаний. Расчетная предпринимательская принята в тарифах в соответствии с п. 78(1) Основ ценообразования в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 76 Методических указаний (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов. Таким образом, величины расчетной предпринимательской прибыли являются расчетными по формуле 31.1 Методических указаний и зависят в том числе от указанных выше статей расходов. Корректировка тех или иных расходов влечет за собой изменение данной величины. |

Таблица 2

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для АО «Водоканал», оказывающего услуги потребителям Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района

| № п/п | Наименование статьи затрат | Холодное водоснабжение |  | Водоотведение |  | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предложение ОВКХ | Принято Департаментом | Предложение ОВКХ | Принято Департаментом |  |
| 1. Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов (расчет Δ НВВ по ф. 33 МУ) за 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам на производственные нужды (фактические расходы 2021 года) | 33,285 | 0,000 | 16,517 | 0,000 | АО «Водоканал» заявлены расходы на уплату процентов по займам и кредитам на производственные нужды. Специалистами ОВКХ отмечается, что данные средства направлены на покрытие убытков, возникающих из-за кассового разрыва. Представлены договоры о возобновлении кредитной линии, о предоставлении займа, карточки счета 67 за 2021 год. Данные расходы не включены Департаментом в расчет регулируемых тарифов. В материалах тарифного дела отсутствует обоснование причин возникновения кассового разрыва, таким образом, отсутствует обоснование необходимости привлечения данных средств. Департаментом ставится под сомнение обоснованность привлечения кредитных средств при наличии ежегодных положительных результатов деятельности. Действия общества по получению кредита в кредитной организации, по мнению Департамента, лишены экономического содержания и обоснованности, направлены на создание условий для получения необоснованной налоговой выгоды в виде уменьшения налогооблагаемой прибыли, а также завышению уровней регулируемых тарифов. Данная позиция Департамента поддержана ФАС России (решение от 20.07.2018 № АГ/56179/18). Наряду с этим, не представляется возможным дифференцировать суммы привлекаемых средств, необходимых на возможное покрытие кассовых разрывов, и на оплату лизинговых и других платежей в объеме, превышающем экономически обоснованные расходы, учитываемые при формировании тарифов. Данное обстоятельство также является причиной отказа в учете расходов на уплату процентов по займам и кредитам. |
| 1.2. | Налог на прибыль | 3,211 | 0,000 | 1,594 | 0,000 | Налог на прибыль принят в размере 20,0% от плановой налогооблагаемой прибыли. С учетом разъяснений ФАС России налог на прибыль рассчитывается только от плановых капитальных вложений, входящих в состав плановой нормативной прибыли организации. |
| 1.3. | Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | 3,868 | 0,000 | 1,692 | 0,000 | В соответствии с п. 49 методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее -МУ) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования. Вместе с этим, Департаментом откорректирован общий размер резерва по сомнительным долгам, подлежащий учету к факту 2021 года. Департаментом исключены расходы, списанные ОВКХ по причине истекшего срока давности. В соответствии с судебной практикой ожидание истечения срока исковой давности без проведения соответствующей работы является бездействием организации, и списание такой задолженности не может быть признано экономически обоснованным. В соответствии с императивными положениями части 4 статьи 266 НК РФ резерв по сомнительным долгам может быть использован организацией лишь на покрытие убытков от безнадежных долгов, признанных таковыми. Распределение принято по процентному соотношению, предложенному ОВКХ. Распределение принято по процентному соотношению, предложенному ОВКХ. |
| 2. Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Налог на прибыль на 2023 год | 10,984 | 0,000 | 4,476 | 0,000 | Налог на прибыль принят в размере 20,0% от плановой налогооблагаемой прибыли. С учетом разъяснений ФАС России налог на прибыль рассчитывается только от плановых капитальных вложений, входящих в состав плановой нормативной прибыли организации. |
| 2.3. | Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | 4,195 | 0,000 | 1,835 | 0,000 | Расходы приняты на уровне фактических показателей, признанных Департаментом экономически обоснованными. Обоснование фактически принятых сумм приведено в п. 1.3. данной таблицы. |
| 2.5. | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам на производственные нужды | 33,285 | 0,000 | 16,517 | 0,000 | Обоснование приведено в п. 1.1. данной таблицы |
| 2.7. | Расчетная предпринимательская прибыль | 299,811 | 387,216 | 55,706 | 77,184 | Величина расчетной предпринимательской прибыли гарантирующей организации определяется в соответствии с пунктом 86(1) Методических указаний. Расчетная предпринимательская принята в тарифах в соответствии с п. 78(1) Основ ценообразования в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 76 Методических указаний (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов. Таким образом, величины расчетной предпринимательской прибыли являются расчетными по формуле 31.1 Методических указаний и зависят в том числе от указанных выше статей расходов. Корректировка тех или иных расходов влечет за собой изменение данной величины. |

Балансы водоснабжения, водоотведения, сметы расходов, принятые при расчете тарифов, приведены в приложении.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013  № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

## 1. Произвести корректировку на 2023 год и ввести в действие с 01.12.2022 долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для АО «Водоканал» (г. Иваново), оказывающего услуги потребителям городского округа Иваново, городского округа Кохма и Ивановского муниципального района, изложив приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 № 239-к/3 в новой редакции согласно таблице 3:

Таблица 3

| № п/п | Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов | С 01.01.2019 по 30.06.2019 | С 01.07.2019 по 31.12.2019 | С 01.01.2020 по 30.06.2020 | С 01.07.2020 по 31.12.2020 | С 01.01.2021 по 30.06.2021 | С 01.07.2021 по 31.12.2021 | С 01.01.2022 по 30.06.2022 | С 01.07.2022 по 30.11.2022 | С 01.12.2022 по 31.12.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | АО «Водоканал»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | для бюджетных и прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 17,07 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 18,36 | 18,36 | 18,98 | 21,17 |
|  | тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 13,45 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 14,47 | 14,47 | 14,96 | 16,67 |
| 1.2. | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 17,07 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 18,36 | 18,36 | 18,98 | 21,17 |
|  | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, с учетом НДС | 20,48 | 21,30 | 21,30 | 21,30 | 21,30 | 22,03 | 22,03 | 22,78 | 25,40 |
|  | тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 13,45 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 14,47 | 14,47 | 14,96 | 16,67 |
|  | тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, с учетом НДС | 16,14 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 17,36 | 17,36 | 17,95 | 20,00 |

2. Произвести корректировку на 2023 год и ввести в действие с 01.12.2022 долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для АО «Водоканал» (г. Иваново), оказывающего услуги потребителям Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района, изложив приложение 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018     № 239-к/3 в новой редакции согласно таблице4:

Таблица 4

| № п/п | Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов | С 01.01.2019 по 30.06.2019 | С 01.07.2019 по 31.12.2019 | С 01.01.2020 по 30.06.2020 | С 01.07.2020 по 31.12.2020 | С 01.01.2021 по 30.06.2021 | С 01.07.2021 по 31.12.2021 | С 01.01.2022 по 30.06.2022 | С 01.07.2022 по 30.11.2022 | С 01.12.2022 по 31.12.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Богданихское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | АО «Водоканал»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | для бюджетных и прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 32,17 | 32,17 | 28,50 | 30,09 | 30,09 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 |
|  | тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 49,22 | 49,22 | 37,44 | 37,44 | 37,44 | 37,44 | 21,80 | 21,80 | 21,80 |
| 1.2. | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 28,08* | 28,50* | 28,50 | 30,09 | 30,09 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | 31,11 |
|  | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, с учетом НДС | 33,70* | 34,20* | 34,20 | 36,11 | 36,11 | 37,33 | 37,33 | 37,33 | 37,33 |
|  | тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 19,29* | 19,58* | 19,58* | 20,68* | 20,68* | 21,80* | 21,80 | 21,80 | 21,80 |
|  | тариф на водоотведение, руб. за 1 куб.м, с учетом НДС | 23,15* | 23,50* | 23,50* | 24,82* | 24,82* | 26,16* | 26,16 | 26,16 | 26,16 |

*-льготный тариф для населения

## 3. Произвести корректировку производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для АО «Водоканал» (г. Иваново), оказывающего услуги потребителям городского округа Иваново, городского округа Кохма и Ивановского муниципального района, изложив приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 № 239-к/21 в новой редакции согласно приложению 1.

Приложение 1

К протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 24.11.2022 № 53/4

Приложение 1

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 20.12.2018 № 239-к/21

- Производственная программа программа в сфере водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал» (городской округ Иваново, городской округ Кохма и Ивановский муниципальный район) на 2019 - 2023 гг.

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | АО «Водоканал», 153038, г. Иваново, пр-т Строителей, 4А |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2019 по 31.12.2023 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |  |  |  |
| 1. | Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | в течение года | 41 448,146 |
| 2. | Текущий и капитальный ремонт объектов водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | в течение года | 74 935,636 |
| 2020 год |  |  |  |
| 1. | Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | в течение года | 42 873,523 |
| 2. | Текущий и капитальный ремонт объектов водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | в течение года | 77 598,848 |
| 2021 год |  |  |  |
| 1. | Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | в течение года | 43 839,146 |
| 2. | Текущий и капитальный ремонт объектов водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | в течение года | 79 434,837 |
| 2022 год |  |  |  |
| 1. | Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | в течение года | 45 086,633 |
| 2. | Текущий и капитальный ремонт объектов водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | в течение года | 81 786,108 |
| 2023 год |  |  |  |
| 1. | Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | в течение года | 46 369,618 |
| 2. | Текущий и капитальный ремонт объектов водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | в течение года | 84 206,977 |

*Расходы учтены в составе операционных расходов при формировании тарифов на 2019-2023 годы.

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод)

3.1.  Планируемый объем подачи воды

| № п/п | Показатели производственной программы (водоснабжение) | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | тыс. куб. м | 26704,847 | 26581,833 | 25984,467 | 25352,425 | 24860,780 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | тыс. куб. м | 16703,241 | 17426,625 | 17042,100 | 17322,752 | 17046,934 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 9523,845 | 8564,122 | 8 286,992 | 7 331,279 | 7 813,846 |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Новым потребителям | тыс. куб. м | 477,761 | 591,086 | 655,375 | 698,394 | - |
| 1.6. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы (указана сумма в соответствии с утвержденными тарифами) | тыс. руб. | 464 959,840 | 471 897,085 | 469 153,791 | 473 343,086 | 521 058,764 |

3.2. Планируемый объем подачи воды

(г. Кохма, в соответствии с концессионным соглашением от 09.10.2020 № 34-с)

| № п/п | Показатели производственной программы (водоснабжение) | Единица измерения | 01.02.2022-31.12.2022 | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | тыс. куб. м | 280,973 | 305,405 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | тыс. куб. м | - | - |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | - | - |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс. куб. м |  |  |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | 280,973 | 305,405 |
| 1.5. | Новым потребителям | тыс. куб. м | - | - |
| 1.6. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м | - | - |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы (указана сумма в соответствии с утвержденными тарифами) | тыс. руб. | 5 289,112 | 11 683,012 |

3.3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

| № п/п | Показатели производственной программы (водоотведение) | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | тыс. куб. м | 32197,326 | 31548,387 | 30294,073 | 29148,103 | 31083,067 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Жидкие бытовые отходы | тыс. куб. м | 27,453 | 36,900 | 86,147 | 91,271 | 95,928 |
| 1.2. | От населения | тыс. куб. м | 19538,577 | 20343,414 | 20007,707 | 19957,246 | 21198,578 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | тыс. куб. м | 12174,002 | 10823,093 | 9753,363 | 8 635,732 | 9 788,561 |
| 1.4. | От прочих потребителей | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| 1.5. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м | 88,168 |  |  |  |  |
| 1.6. | Новым потребителям | тыс. куб. м | 369,126 | 344,980 | 446,856 | 463,854 | - |
| 1.7. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы (указана сумма в соответствии с утвержденными тарифами) | тыс. руб. | 441 705,959 | 441 324,036 | 431 021,829 | 428 837,346 | 518 302,121 |

4 (1). Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы (г. Кохма, в соответствии с концессионным соглашением от 09.10.2020 № 34-с)

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) | 01.02.2022-31.12.2022 | 2023 |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 6,0 | 6,0 |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0% |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - |
|  | 2. Показатели надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,43 | 0,43 |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0% |
|  | 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 12,05 | 12,00 |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 99,6% |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 0,745 | 0,745 |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0% |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год.

5.1. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год в сфере водоснабжения.

| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | тыс. куб. м | 25 984,467 | 25 669,800 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Населению | тыс. куб. м | 17 042,100 | 17 601,675 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 8 942,367 | 8 068,125 |
| 1.3 | Прочим потребителям | тыс. куб. м |  |  |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м |  |  |
| 1.5 | Новым потребителям | тыс. куб. м |  |  |
| 1.6 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м | - | - |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы (указана сумма в соответствии с утвержденными тарифами) | тыс. руб. | 469 153,791 | 491 457,640 |

5.2. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год в сфере водоотведения.

| № п/п | Показатели производственной программы водоотведения | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | тыс. куб. м | 30 294,073 | 31 356,754 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Жидкие бытовые отходы | тыс. куб. м | 86,147 | 86,944 |
| 1.2. | От населения | тыс. куб. м | 20 007,707 | 21 391,956 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | тыс. куб. м | 9 753,363 | 9 825,781 |
| 1.4. | От прочих потребителей | тыс. куб. м |  |  |
| 1.5. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м |  | 52,073 |
| 1.6. | Новым потребителям | тыс. куб. м | 446,856 | - |
| 1.7. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности |  | - | - |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы (указана сумма в соответствии с утвержденными тарифами) | тыс. руб. | 431 021,829 | 494 464,912 |

4. Произвести корректировку производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для АО «Водоканал» (г. Иваново), оказывающего услуги потребителям Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района, изложив разделы 3, 5 приложения 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2018 № 239-к/21 в новой редакции согласно приложениям 2, 3.

Приложение 2

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 24.11.2022 № 53/4

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод)

| № п/п | Показатели производственной программы (водоснабжение) | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | тыс. куб. м | 220,351 | 237,309 | 189,646 | 181,885 | 234,037 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | тыс. куб. м | 68,063 | 84,317 | 85,656 | 91,494 | 79,762 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 2,410 | 8,794 | 6,024 | 1,884 | 1,850 |
| 1.3. | Прочим потребителям | тыс. куб. м | 2,133 |  |  | 2,973 | 2,704 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Новым потребителям | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м | 147,745 | 144,198 | 97,966 | 85,534 | 149,721 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы (указана сумма в соответствии с утвержденными тарифами) | тыс. руб. | 7 087,714 | 6 951,730 | 5 803,587 | 5 659,141 | 7 281,734 |

| № п/п | Показатели производственной программы (водоотведение) | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | тыс. куб. м | 64,418 | 71,223 | 71,091 | 72,513 | 72,551 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Жидкие бытовые отходы | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.2. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.3. | От населения | тыс. куб. м | 61,164 | 69,862 | 68,374 | 70,355 | 69,480 |
| 1.4. | От бюджетных потребителей | тыс. куб. м | 2,055 | 1,361 | 2,717 | 1,393 | 1,365 |
| 1.5. | От прочих потребителей | тыс. куб. м | 1,200 |  |  | 0,765 | 1,706 |
| 1.6. | Новым потребителям | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы (указана сумма в соответствии с утвержденными тарифами) | тыс. руб. | 3 170,404 | 2 666,305 | 2 661,401 | 1 580,825 | 1 581,747 |

Приложение 3

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 24.11.2022 № 53/4

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2021 год

| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | тыс. куб. м | 189,646 | 235,866 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Населению | тыс. куб. м | 85,656 | 81,493 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 6,024 | 1,890 |
| 1.3 | Прочим потребителям | тыс. куб. м |  | 2,762 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м | 97,966 | 149,721 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы (указана сумма в соответствии с утвержденными тарифами) | тыс. руб. | 5 803,587 | 8 581,863 |

| № п/п | Показатели производственной программы водоотведения | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | тыс. куб. м | 71,091 | 72,823 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м | - | - |
| 1.2 | От населения | тыс. куб. м | 68,374 | 69,741 |
| 1.3 | От бюджетных потребителей | тыс. куб. м | 2,717 | 1,370 |
| 1.4 | От прочих потребителей | тыс. куб. м |  | 1,712 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | тыс. куб. м | - | - |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы (указана сумма в соответствии с утвержденными тарифами) | тыс. руб. | 2 661,401 | 3 314,093 |

5. С 01.12.2022 признать утратившими силу приложение 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 15.12.2021 № 56-к/1, приложения 2 - 4 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 15.12.2021 № 56-к/2, приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 31.01.2022 № 5-к/1, приложение 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 31.01.2022 № 5-к/1.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за –7, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют - 0

| Секретарь Правления |  | М.В. Аскярова |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |