Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

ПРОТОКОЛ № 58/6

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

20 декабря 2021 г.		 								          г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.;

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Грехов М.В. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Курчанинова О.А., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь Правления: Соколова А.В.

П О В Е С Т К А:

- Об установлении ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения, водоотведения АО «Водоканал» г. Иваново.

- СЛУШАЛИ: Об установлении ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения, водоотведения АО «Водоканал» г. Иваново (Курчанинова О.А.).

Рассмотрены расчетные материалы по установлению на 2022 г. ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал».

Расчет ставок произведен в соответствии с разделом X методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

В соответствии с п. 83 Основ ценообразования, тариф на подключение (технологическое присоединение) включает в себя ставку тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку и ставку тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (далее – ставка за протяженность сети).

Размер ставки за протяженность водопроводных (канализационных) сетей предлагается ОВКХ к утверждению дифференцировано в зависимости от диаметра сетей. Также исходя из представленных АО «Водоканал» материалов экспертной группой Департамента принято решение об указании в нормативном правовом акте по установлению тарифов вида используемых материалов труб (диаметр сети до 70 мм – полиэтилен, свыше 70 мм – чугун).

Расчет ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения, водоотведения АО «Водоканал» на территории Ивановской области выполнен исходя из экономических и технических показателей, необходимых для осуществления данного вида деятельности АО «Водоканал» на территории г. Иваново, г. Кинешма и с. Октябрьский, с. Первомайский Кинешемского муниципального района, г. Шуя и д. Филино Шуйского муниципального района.

Плановые нагрузки, подключаемые по ставкам за нагрузку, устанавливаемым на 2022 год в сфере водоснабжения и водоотведения на территории г. Иваново, определены как средние значения, сложившиеся исходя из показателей, содержащихся в фактически заключенных договорах в 2018-2020 годах. Плановые нагрузки, подключаемые по ставкам за нагрузку, устанавливаемым на 2022 год в сфере водоснабжения и водоотведения на территории г. Кинешма, г. Шуя приняты на уровне фактических показателей за 2020 год.

Суммарная протяженность сетей, планируемых к строительству за счет ставок за протяженность в 2022 году, определена специалистами Департамента аналогичным способом. Разбивка суммарной протяженности на протяженности дифференцированно по диаметрам принята в процентном соотношении, принятом по предложению АО «Водоканал».

АО «Водоканал» применяет общую систему налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС), поэтому затраты на материалы, топливо и другие составляющие себестоимости услуги по подключению к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения включаются без учета НДС.

В расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку, включены расходы на врезку в городские сети водопровода и канализации с учетом оформления соответствующих договоров, расходы на регистрацию объектов недвижимости, а также расходы на отбор проб воды (в сфере холодного водоснабжения).

В расходы, относимые на ставку за протяженность сети, в соответствии с п. 118 Методических указаний включены расходы на строительство сетей различного диаметра и объектов на них от точки подключения объекта заявителя до точки подключения водопроводных (канализационных) сетей к объектам централизованных систем водоснабжения (водоотведения) с учетом уплаты налога на прибыль.

В соответствии с п. 116 Методических указаний диапазон диаметров водопроводных и канализационных сетей, а также условия прокладки сетей определяются в соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

В соответствии с п. 86 Основ ценообразования расходы на строительство водопроводных и (или) канализационных сетей, иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения учитываются в размере, не превышающем величину, рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а в случае, если такие нормативы не установлены, - в размере, определенном органом регулирования тарифов с учетом представленной регулируемой организацией сметной стоимости таких работ.

Расчеты выполнены на основании сметных расчетов, представленных АО «Водоканал» с учетом необходимой в соответствии с действующим законодательством корректировки данных расчетов специалистами Департамента.

В сфере холодного водоснабжения в одном километре сети учтено 300 м прокладки сетей методом горизонтального направленного бурения (ГНБ). В сфере водоотведения в одном километре сети учтено 200 м прокладки сетей методом горизонтального направленного бурения (ГНБ). Доля ГНБ в 1 км сетей определена исходя из анализа проектных данных, представленных АО «Водоканал» в адрес Департамента вместе с заключенными договорами на технологическое присоединение.

Расходы на водопонижение учтены при расчете стоимости сетей холодного водоснабжения и водоотведения в размере 20% и 10% от предлагаемых АО «Водоканал» показателей соответственно. Данные показатели также определены исходя из анализа проектных данных, представленных АО «Водоканал» в адрес Департамента вместе с заключенными договорами на технологическое присоединение.

Из плановой стоимости строительства сетей холодного водоснабжения Департаментом исключены расходы на строительство ПНС ввиду отсутствия документального подтверждения необходимости данных затрат, а также отсутствия подтверждения фактического исполнения мероприятий по их строительству в рамках технологического присоединения.

В составе плановой стоимости строительства сетей водоотведения Департаментом учтены расходы на строительство КНС в размере 0,67% от общей стоимости такого мероприятия. Данный показатель определен как доля проектов, содержащих данное мероприятие, в общей доле имеющихся в Департаменте проектов на выполнение работ в соответствии с заключенными договорами.

Налог на прибыль в размере 20,0% в соответствии с НК РФ учтен при расчете базовой ставки тарифа за протяженность сети.

Расчеты тарифов направлены в адрес регулируемой организации заблаговременно до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее. На заседание правления Департамента представители АО «Водоканал» не явились. Организацией представлено особое мнение в письменном виде, где отмечено, что, по мнению организации, расчеты должны полностью соответствовать тарифной заявке организации (конкретные показатели и обоснования отсутствуют), а также что расходы на строительство КНС должны быть учтены в полном объеме. Обоснование корректировки Департамента по вышеназванному аспекту приведены выше.

Смета расходов организации является приложением к данному протоколу.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»:

- Установить на 2022 год ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения, водоотведения АО «Водоканал» г. Иваново согласно таблице.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ставка тарифа (без учета НДС) | Ставка тарифа (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |  |  |  |  |
| 1. | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети | тыс. руб./куб. м в сут. | 3,38045 | 4,05654 |
| 2. | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети |  |  |  |
| 2.1. | - сети диаметром 40 мм и менее (полиэтилен) | тыс. руб./км | 4 387,20820 | 5 264,64984 |
| 2.2. | - сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) (полиэтилен) | тыс. руб./км | 5 467,11750 | 6 560,54100 |
| 2.3. | - сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) (чугун) | тыс. руб./км | 9 188,49010 | 11 026,18812 |
| 2.4. | - сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) (чугун) | тыс. руб./км | 10 972,47050 | 13 166,96460 |
| 2.5. | - сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) (чугун) | тыс. руб./км | 12 594,75100 | 15 113,70120 |
| II. Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения |  |  |  |  |
| 1. | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети | тыс. руб./куб. м в сут. | 2,70265 | 3,24318 |
| 2. | Ставка тарифа за протяженность канализационной сети |  |  |  |
| 2.1. | - сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) (чугун) | тыс. руб./км | 7 402,10910 | 8 882,53092 |
| 2.2. | - сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) (чугун) | тыс. руб./км | 9 290,15370 | 11 148,18444 |
| 2.3. | - сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) (чугун) | тыс. руб./км | 10 262,71320 | 12 315,25584 |

2. С 01.01.2022 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 18.12.2020 № 73-к/3.

3.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | за |
| 4. | Курчанинова О.А. | за |
| 5. | Турбачкина Е.В. | за |
| 6. | Коннова Е.А. | за |
| 7. | Агапова О.П. | за |

Итого: за –7, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 0.

| Ответственный секретарь Правления |  | А.В. Соколова |
| --- | --- | --- |
| Члены правления: |  |  |
| Первый заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.А. Курчанинова |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт ОАМКиКОВ Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | М.В. Грехов |