Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

ПРОТОКОЛ № 73/6

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

18 декабря 2020 г.		 								          г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.

Члены Правления: Бугаева С.Е., Гущина Н.Б., Курчанинова О.А., Турбачкина Е.В., Чугунова Е.Е.

Ответственный секретарь Правления: Соколова А.В.

П О В Е С Т К А:

- Об установлении ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения, водоотведения АО «Водоканал» г. Иваново.

- СЛУШАЛИ: Об установлении ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения, водоотведения АО «Водоканал» г. Иваново (Курчанинова О.А.).

Рассмотрены расчетные материалы по установлению на 2021 г. ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал».

Расчет ставок произведен в соответствии с разделом X методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

В соответствии с п. 83 Основ ценообразования, тариф на подключение (технологическое присоединение) включает в себя ставку тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку и ставку тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (далее – ставка за протяженность сети).

Размер ставки за протяженность водопроводных (канализационных) сетей предлагается ОВКХ к утверждению дифференцировано в зависимости от диаметра сетей. Также исходя из представленных АО «Водоканал» материалов экспертной группой Департамента принято решение об указании в нормативном правовом акте по установлению тарифов вида используемых материалов труб (диаметр сети до 70 мм – полиэтилен, свыше 70 мм – чугун).

Расчет ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения, водоотведения АО «Водоканал» на территории Ивановской области выполнен исходя из экономических и технических показателей, необходимых для осуществления данного вида деятельности АО «Водоканал» на территории г. Иваново, г. Кинешма и с. Октябрьский, с. Первомайский Кинешемского муниципального района, г. Шуя и д. Филино Шуйского муниципального района.

Плановые нагрузки, подключаемые по ставкам за нагрузку, устанавливаемым на 2021 год в сфере водоснабжения и водоотведения на территории г. Иваново, определены как средние значения, сложившиеся исходя из показателей, содержащихся в фактически заключенных договорах в 2017-2019 годах. Плановые нагрузки, подключаемые по ставкам за нагрузку, устанавливаемым на 2021 год в сфере водоснабжения и водоотведения на территории г. Кинешма, г. Шуя ввиду отсутствия фактических показателей за полные годовые периоды приняты на уровне, предложенном ОВКХ, в соответствии с представленным в материалы дела  планом технологического присоединения объектов капитального строительства абонентов на 2021 год.

Суммарная протяженность сетей, планируемых к строительству за счет ставок за протяженность в 2021 году, определена специалистами Департамента аналогичным способом. Разбивка суммарной протяженности на протяженности дифференцированно по диаметрам принята в процентном соотношении, принятом по предложению АО «Водоканал».

АО «Водоканал» применяет общую систему налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС), поэтому затраты на материалы, топливо и другие составляющие себестоимости услуги по подключению к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения включаются без учета НДС.

В расходы, относимые на ставку за протяженность сети, в соответствии с п. 118 Методических указаний включены расходы на строительство сетей различного диаметра и объектов на них от точки подключения объекта заявителя до точки подключения водопроводных (канализационных) сетей к объектам централизованных систем водоснабжения (водоотведения) с учетом уплаты налога на прибыль.

В соответствии с п. 116 Методических указаний диапазон диаметров водопроводных и канализационных сетей, а также условия прокладки сетей определяются в соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

В соответствии с п. 86 Основ ценообразования расходы на строительство водопроводных и (или) канализационных сетей, иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения учитываются в размере, не превышающем величину, рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а в случае, если такие нормативы не установлены, - в размере, определенном органом регулирования тарифов с учетом представленной регулируемой организацией сметной стоимости таких работ.

Расчеты выполнены на основании сметных расчетов, представленных АО «Водоканал» с учетом необходимой в соответствии с действующим законодательством корректировки данных расчетов специалистами Департамента.

В сфере холодного водоснабжения в одном километре сети учтено 300 м прокладки сетей методом горизонтального направленного бурения (ГНБ). В сфере водоотведения в одном километре сети учтено 50 м прокладки сетей методом горизонтального направленного бурения (ГНБ). Доля ГНБ в 1 км сетей определена исходя из анализа проектных данных, представленных АО «Водоканал» в адрес Департамента вместе с заключенными договорами на технологическое присоединение.

Расходы на водопонижение учтены при расчете стоимости сетей холодного водоснабжения и водоотведения в размере 25% от предлагаемых АО «Водоканал» показателей.

Из плановой стоимости строительства сетей холодного водоснабжения и водоотведения Департаментом исключены расходы на строительство ПНС и КНС ввиду отсутствия документального подтверждения необходимости данных затрат, а также отсутствия подтверждения фактического исполнения мероприятий по их строительству в рамках технологического присоединения.

Налог на прибыль в размере 20,0% в соответствии с НК РФ учтен при расчете базовой ставки тарифа за протяженность сети.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Установить на 2021 год ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения, водоотведения АО «Водоканал» г. Иваново согласно таблице.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ставка тарифа (без учета НДС) | Ставка тарифа (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |  |  |  |  |
|  | 2021 год |  |  |  |
| 1. | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети | тыс. руб./куб. м в сут. | 2,59805 | 3,11766 |
| 2. | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети |  |  |  |
| 2.1. | - сети диаметром 40 мм и менее (полиэтилен) | тыс. руб./км | 5 045,20720 | 6 054,24864 |
| 2.2. | - сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) (полиэтилен) | тыс. руб./км | 5 922,05100 | 7 106,46120 |
| 2.3. | - сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) (чугун) | тыс. руб./км | 9 609,11480 | 11 530,93776 |
| 2.4. | - сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) (чугун) | тыс. руб./км | 10 549,18760 | 12 659,02512 |
| 2.5. | - сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) (чугун) | тыс. руб./км | 12 031,97850 | 14 438,37420 |
| 2.6. | - сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) (чугун) | тыс. руб./км | 14 402,44405 | 17 282,93286 |
| II. Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения |  |  |  |  |
|  | 2021 год |  |  |  |
| 1. | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети | тыс. руб./куб. м в сут. | 1,53530 | 1,84236 |
| 2. | Ставка тарифа за протяженность канализационной сети |  |  |  |
| 2.1. | - сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) (чугун) | тыс. руб./км | 5 705,56350 | 6 846,67620 |
| 2.2. | - сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) (чугун) | тыс. руб./км | 6 982,12105 | 8 378,54526 |
| 2.3. | - сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) (чугун) | тыс. руб./км | 7 906,61860 | 9 487,94232 |

2. С 01.01.2021 считать утратившими силу постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2019 № 59-к/20, от 07.04.2020 № 13-к/1, от 07.04.2020 № 13-к/2.

3.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | за |
| 4. | Коннова Е.А. | - |
| 5. | Курчанинова О.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Васильева Е.Е. | - |
| 8. | Чугунова Е.Е. | - |

Итого: за – 5 из 8, против – 0, воздержался – 0.

| Ответственный секретарь Правления |  | А.В. Соколова |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель начальника Департамента |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель начальника – статс-секретарь Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области | - | Е.А. Коннова |
| Начальник управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.А. Курчанинова |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник отдела регулирования цен и тарифов в электроэнергетике управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области | - | О.А. Васильева |
| Главный государственный инспектор ОАМКиКОВ Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | Е.Е. Чугунова |