Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

П Р О Т О К О Л    № 22/3

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

9 июня 2023 г.					  				                   г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.

Члены Правления: Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Краснятова А.С.

От АО «Газпром газораспределение Иваново»: без участия представителя

Ответственный секретарь Правления: Аскярова М.В.

П О В Е С Т К А:

I. Об утверждении размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования заявителей, предусмотренных абзацем вторым пункта 26(22) Основных положений за 4 квартал 2022 года

II. О внесении изменений в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 28.12.2022 № 65-г/1

I. СЛУШАЛИ: Об утверждении размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования заявителей, предусмотренных абзацем вторым пункта 26(22) Основных положений за 4 квартал 2022 года (Краснятова А.С.).

По запросу Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, письмом от 20.02.2023  № ДЩ-03-1-13КТ/24 АО «Газпром газораспределение Иваново» (далее – ГРО) представило пакет документов, включая сведения о фактических расходах на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования физических лиц (за исключением выполнения мероприятий в границах земельных участков, на которых располагаются домовладения этих физических лиц), намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, осуществляемых без взимания с них средств (далее - заявителей, предусмотренных абзацем вторым пункта 26(22) Основных положений) за 4 квартал 2022 года. Представленный пакет документов дополнялся письмами от 08.02.2023 № ДЩ-03-2-13/КТ/17, от 20.02.2023  № ДЩ-03-1-13КТ/24, от 27.02.2023 № ЛБ-03-2-05/506, от 06.03.2023 № ДЩ-03-2-13КИ/30, от 16.03.2023 № ДЩ-03-2-13КТ/37, от 12.04.2023 № ЛБ-03-2-05/1020, от 17.04.2023 № ЛБ-03-2-05/1089, от 20.04.2023 № ДЩ-03-2-05/1139.

Первичные документы и материалы представлены ГРО в электронной форме и на бумажных носителях. Отдельные документы содержат отметку «коммерческая тайна».

Экспертной группой Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, созданной приказом Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.06.2015 № 55-п (далее – экспертная группа), проведена экспертиза по представленным ГРО первичным документам и иных обосновывающих материалов, предоставленных ГРО по соответствующим запросам.

Сводный и пообъектный планы-графики догазификации утверждены в составе Региональной программы газификации (утв. постановлением Правительства Ивановской области от 28.12.2020 № 678-п в редакции от 05.12.2022 № 706-п), финансирование ГРО работ по объектам, в том числе не включенным в сводный план-график догазификации, осуществляется в соответствии с пунктами 120 и 122 Правил подключения. Сведения о количестве объектов, по которым все мероприятия по догазификации завершены (предусмотрено предоставление акта о подключении) приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Пост. Пр. ИО от 28.12.2020 № 678-п | Пост. Пр. ИО от 28.12.2020 № 678-п в ред. от 05.12.2022 № 706-п | Фактические данные ГРО |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 2 547 | 2 993 | 2 017 |
| 2021 г. | 636 | 550 | 171 |
| В разрезе муниципальных образований | 636 | 606 |  |
| Поадресный перечень | 636 | 550 | 171 |
| 2022 г. | 1 911 |  | 1846 |
| В разрезе муниципальных образований | 1 911 | 2 387 |  |
| Поадресный перечень, в т.ч.: | 1 911 | 2 496 | 1846 |
| 1 кв. 2022 г. | 147 | 132 | 125 |
| 2 кв. 2022 г. | 218 | 376 | 239 |
| 3 кв. 2022 г. | 568 | 887 | 528 |
| 4 кв. 2022 г. | 978 | 1 074 | 954 |

Сведения о фактических расходах на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, предусмотренного абзацем вторым пункта 26(22) Основных положений, за 4 квартал 2022, предоставленные ГРО, содержали информацию по 1606 объектам, в том числе:

293 объекта остаются незавершенными с предшествующих периодов (работы по созданию сети завершены, акт о подключении отсутствует);

1313 объекта, финансирование которых осуществлялось в отчетном периоде, из них акты о подключении в указанном периоде подписаны в отношении 954 объектов. В отчетном квартале затраты по созданию технической возможности заявлены в отношении 641 объекта.

- В предложениях ГРО указано, что общий фактический объем освоения финансовых средств за 4 квартал 2022 года составил 184 318,30579 тыс. руб., в том числе по источникам: ЕОГ – 166 405,28408 тыс. руб., спецнадбавка – 17 913,02171 тыс. руб.

- Экспертиза представленных обосновывающих документов и определение экономически обоснованных расходов на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, предусмотренного подпунктом «г» пункта 4 Методических указаний, сложившихся у ГРО, проводилась с учетом положений пункта 46 Методических указаний, согласно которому сумма расходов не должна превышать:

- - на выполнение проектных работ – расходы, определенные с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов;

- - на выполнение строительно-монтажных работ (далее – СМР) - расходы, определенные в соответствии с НЦС;

- - на мониторинг выполнения Заявителем технических условий и осуществление фактического присоединения - расходы, определенные на основании стандартизированных тарифных ставок, действующих в период выполнения работ.

- По результатам проведенной экспертизы предоставленной первичной документации по каждому объекту письмом от 26.05.2023 № исх-1044-018/4-2-10 Департаментом в адрес ГРО было направлено экспертное заключение от 23.05.2023 (далее – заключение от 23.05.2023) и проект решения «Об утверждении размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования физических лиц (за исключением выполнения мероприятий в границах земельных участков, на которых располагаются домовладения этих физических лиц), намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, осуществляемых без взимания с них средств, за 4 квартал 2022 года».

- Письмом от 05.06.2023 № ДЩ-03-1-13КТ/65 ГРО представило особое мнение к проекту решения, пояснения и дополнительный пакет документов по 257 объектам, в том числе: изменение размера экономически обоснованных расходов, инвестиционных кодов объектов, адресной части, точек врезки и подключения.

- По результатам рассмотрения документов было произведено:

- - Изменение адресной части по 16 объектам;

- - Изменения кода по 39 объектам;

- - Общехозяйственные затраты, в том числе на отдел догазификации, по исключенным промежуточным актам пересчитаны в соответствии с предоставленными пояснениями за подписью уполномоченных лиц;

- - Затраты на мониторинг будут учитываться только по объекту договора 70Д-0169, в остальных 130 случаях позиция экспертов не изменилась, расходы исключены в соответствии с пунктом 71 Правил подключения;

- - Расчет площади участков и экономически обоснованной стоимости геодезических работ остается на уровне, определенном в экспертном заключении от 23.05.2023;

- - Внесены отдельные изменения по объектам (подробное описание приведено в экспертном заключении от 08.06.2023).

Учитывая вышеизложенное, по результатам проведенной экспертизы представленных материалов, с учетом требований пункта 46 Методических указаний, экономически обоснованные расходы на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и завершение мероприятий по созданию сети газораспределения за 4 квартал 2022 года, составили:

| № п/п | Наименование расходов | Ед. изм. | Экспертиза от 23.05.2023 |  | Скорректированные данные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Данные ГРО | Предложения экспертной группы на основании представленной первичной документации | Данные ГРО | Предложения экспертной группы на основании представленной первичной документации |
| 1. | Экономически обоснованные расходы, ВСЕГО, в том числе: | тыс. руб. | 184 318,30579 | 176 615,89322 | 184 323,84295 | 179 039,89493 |
| 1.1. | Фактический объём освоения, в т.ч.: | тыс. руб. | 166 405,28408 | 161 143,59015 | 166 405,28408 | 163 471,63473 |
|  | выполнение проектных работ | тыс. руб. |  | 24 489,36409 |  | 24 855,09190 |
|  | выполнение СМР | тыс. руб. |  | 136 654,22606 |  | 138 616,54283 |
| 1.2. | мониторинг выполнения Заявителем технических условий (приёмка объектов) | тыс. руб. | 1 091,84792 | 836,29616 | 1 097,38508 | 840,52948 |
| 1.3. | осуществление фактического присоединения | тыс. руб. | 15 649,76861 | 14 636,00691 | 15 649,76861 | 14 727,73072 |
| 1.4. | договорная работа | тыс. руб. | 1 171,40518 | 0,00 | 1 171,40518 | 0,00 |
| 2. | Количество объектов, по которым учтены расходы на выполнение мероприятий | шт. | 1313 | 1311 | 1313 | 1312 |

- Пообъектный расчет и определение экономически обоснованных расходов по мероприятиям по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования в рамках реализации мероприятий по догазификации, за 4 квартал 2022 года представлен в приложениях к экспертному заключению от 08.06.2023.

Рассмотрев представленные документы и обоснования, экспертная группа предлагает в соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», от 13.09.2021 № 1550 «Об утверждении Правил взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»:

1. Утвердить размер экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования физических лиц (за исключением выполнения мероприятий в границах земельных участков, на которых располагаются домовладения этих физических лиц), намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, осуществляемых без взимания с них средств, за 4 квартал 2022 года в размере 179 039,89493  тыс. руб. (без учета налога на добавленную стоимость), в том числе:

экономически обоснованные расходы, покрытые денежными средствами, получаемыми АО «Газпром газораспределение Иваново» от введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, в размере 15 568,26020 тыс.руб.;

экономически обоснованные расходы, непокрытые финансовыми средствами, получаемыми в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа и установления тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемыми от иных источников финансирования, в размере 163 471,63473 тыс.руб.

- 2. Реестр объектов на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования за 4 квартал 2022 года, по которым были учтены экономически обоснованные расходы с распределением по источникам финансирования, приведен в приложении 1 к настоящему протоколу.

- Письмом от 09.06.2023 № СГ-03-2-05/1597 ГРО просило рассмотреть вопрос без участия представителя.

РЕШИЛИ:

- В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 «Об утверждении Правил взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»:

- 1. Утвердить размер экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования физических лиц (за исключением выполнения мероприятий в границах земельных участков, на которых располагаются домовладения этих физических лиц), намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, осуществляемых без взимания с них средств, за 4 квартал 2022 года в размере 179 039,89493  тыс. руб. (без учета налога на добавленную стоимость), в том числе:

- экономически обоснованные расходы, покрытые денежными средствами, получаемыми АО «Газпром газораспределение Иваново» от введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, в размере 15 568,26020 тыс.руб.;

- экономически обоснованные расходы, непокрытые финансовыми средствами, получаемыми в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа и установления тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемыми от иных источников финансирования, в размере 163 471,63473 тыс.руб.

- 2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Морева Е.Н. | за |
| 2 | Бугаева С.Е. | за |
| 3 | Гущина Н.Б. | за |
| 4 | Турбачкина Е.В. | за |
| 5 | Коннова Е.А. | за |
| 6 | Полозов И.Г. | за |
| 7 | Агапова О.П. | - |

Итого: за – 6, против – 0, отсутствует – 1, воздержался - 0.

II. О внесении изменений в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 28.12.2022 № 65-г/1

СЛУШАЛИ: О внесении изменений в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 28.12.2022 № 65-г/1 (Краснятова А.С.)

- Письмом от 12.05.2023 № ДЩ-08-08/1322 ГРО представило расчет и обосновывающие материалы по установлению стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования с диапазоном максимального часового расхода 400 –999 м3/час, используемой для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» на 2023 год.

- В соответствии с поступившей заявкой на подключение объекта капитального строительства ООО «Специализированный застройщик «АРМАТА-МЫ» (многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями), расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Товарная, литер 4, с подключаемой нагрузкой 122,78 нм3/час с перспективой подключения 553,98 м3/час: литер 5 – 141,82 м3/час, литер 6 – 217,98 м3/час, литер 7 – 194,18 м3/час, ГРО подготовило технические условия, согласно которым предусмотрена установка ГРПШ.

- При условии заключения договора для Заявителя на подключаемую нагрузку 676,76 м3/час, в целях определения платы за подключение к газораспределительным сетям, в соответствии с поданной заявкой от заявителя, ГРО представило предложения об установлении стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования (С5) для диапазона подключаемой нагрузки «400 – 999 м3/час» в размере 3 178,50 руб./м3.

- Стоимость выполнения всех видов работ, учтенных в локальных сметах на строительство, сформирована ГРО ресурсным методом с учетом действующих Государственных элементных сметных норм ГЭСН-2001 редакция 2020 ДИЗ № 9.

- Сметная стоимость на ШРП включена в локальный сметный расчет по конъюктурному анализу, определенному на основании сбора информации о текущих ценах.

- По результатам проведенной оценки представленных материалов об установлении стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа, экспертами было подготовлено, и направлено письмом от 02.06.2023 № исх-1111-018/4-2-10 в адрес ГРО, экспертное заключение от 31.05.2023 г.

- Письмом от 08.06.2023 № СГ-08-09/1595 ГРО просило изменить подход к расчету стандартизированной тарифной ставки приведя в качестве аргумента фактические данные о приобретенных аналогичных газорегуляторных пунктах.

- Рассмотрев представленные аргументы и обоснования, расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа, произведен с применением расценки НЦС 81-02-19-2023 и проиндексированной к текущему периоду фактической стоимости приобретения ГРПШ.

- Таким образом, экспертная группа предлагает в соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», от 13.09.2021 № 1550 «Об утверждении Правил взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»:

- 1. Внести в раздел V «Стандартизированная тарифная ставка С5 на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа m-го диапазона максимального часового расхода газа, в расчете на 1 м3 (руб./м3)» приложения 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 28.12.2022 № 65-г/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» на 2023 год» изменение, изложив строку 4 в следующей редакции:

| «4 | 400 – 999 м3/час | 2 550,59» |
| --- | --- | --- |

- 2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

- Письмом от 09.06.2023 № ДЩ-08-09/1604, ГРО просило рассмотреть вопрос без участия представителя.

РЕШИЛИ:

- В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 «Об утверждении Правил взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»:

- 1. Внести в раздел V «Стандартизированная тарифная ставка С5 на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа m-го диапазона максимального часового расхода газа, в расчете на 1 м3 (руб./м3)» приложения 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 28.12.2022 № 65-г/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» на 2023 год» изменение, изложив строку 4 в следующей редакции:

| «4 | 400 – 999 м3/час | 2 550,59» |
| --- | --- | --- |

- 2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Морева Е.Н. | за |
| 2 | Бугаева С.Е. | за |
| 3 | Гущина Н.Б. | за |
| 4 | Турбачкина Е.В. | за |
| 5 | Коннова Е.А. | за |
| 6 | Полозов И.Г. | за |
| 7 | Агапова О.П. | - |

Итого: за – 6, против – 0, отсутствует – 1, воздержался - 0.

| Ответственный секретарь правления |  | Аскярова М.В. |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области – статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области | - | О.П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |