Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

П Р О Т О К О Л    № 35/1

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

14 сентября 2022 г.										г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области, на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

От АО «Газпром газораспределение Иваново»: без участия представителя.

Ответственный секретарь Правления: Павлычев С.Ю.

П О В Е С Т К А:

- Об установлении платы за технологическое присоединение объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Куликова, д.8 на земельном участке с кадастровым номером 37:24:040814:1907, по индивидуальному проекту

СЛУШАЛИ: Об установлении платы за технологическое присоединение объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Куликова, д.8 на земельном участке с кадастровым номером 37:24:040814:1907, по индивидуальному проекту (Краснятова А.С.)

- Письмом от 25.08.2022 № ДЩ-08-09/1914 АО «Газпром газораспределение Иваново» (далее – ГРО) представило заявление, обосновывающие материалы и расчет платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение объекта капитального строительства (многоквартирного жилого дома), расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Куликова, д.8 на земельном участке с кадастровым номером 37:24:040814:1907.

- В соответствии с заявлением ГРО, расчет платы за подключение осуществлялся исходя из необходимости выполнения мероприятий, указанных в технических условиях от 19.02.2021 № 70-000161(070). Общая сумма расходов ГРО составила 3 363,6244 тыс. руб. (без НДС).

- Основанием для установления платы по индивидуальному проекту является прокладка участка газопровода протяженностью более 30 метров бестраншейным способом.

- Заявитель – юридическое лицо.

- Договор от 25.02.2021 № 70П-0347 (в ред. доп. соглашений от 02.08.2021, 02.11.2021), технические условия от 19.02.2021 № 70-000161(070) и разработанная проектная документация содержат указанные ниже характеристики и условия подключения:

- а) Подключаемая нагрузка: 282,338 нм3/час от ГРС Иваново-1; 521 тыс.м3/год; 0,5957 тыс.тут/год;

- б) Точка подключения: существующий подземный стальной газопровод среднего давления Ø219 мм по ул. Воронина г. Иваново Рраб=0,26МПа;

- в) Проектной документацией предусмотрено:

- - подземная прокладка полиэтиленового газопровода Ø90 мм методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) на глубине 1,5 м;

- - надземная прокладка подземного газопровода природного газа среднего давления Ø57 мм по стене многоквартирного жилого дома от места выхода проектируемого газопровода из земли до шкафного газорегуляторного пункта (ГРПШ);

- - установка на фасаде многоквартирного жилого дома шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ-РДК-ЭКФО-50Н-1/1-4-339-У для снижения давления газа со среднего Р=0,26 МПа до низкого Р=0,002 МПа, с основной и резервной линиями редуцирования, регуляторами газа РДК-ЭКФО-50/30Н3 (2 шт), с одним входом и одним выходом с односторонним обслуживанием, без обогрева (климатическое исполнение регуляторов У1 по ГОСТ-15150);

- - строительно-монтажные работы проводятся в стесненных условиях застроенной части города.

- Состав расходов, включаемых в плату по индивидуальному проекту за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства:

- 1. Расходы на разработку проектной документации – 102,91799 тыс. руб., проектные работы выполнены хоз. способом с привлечением субподрядчика на выполнение геодезических работ. Сумма расходов определена представленной первичной документацией. В соответствии с требованиями Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее – Методические указания), расходы на разработку проектной документации определяются на основании фактических данных по разработке проектной документации и проведению экспертизы проектной документации, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- Экспертиза проектной документации ГРО не проводилась в соответствии с положениями статьи 49 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

- 2. Расходы на выполнение технических условий – 2 398,69081 тыс. руб.

- Расходы на выполнение технических условий складываются из расходов на строительство газопровода. По указанным мероприятиям АО «Газпром газораспределение Иваново» представило проектную документацию и локальный сметный расчет.

- Расходы по строительно-монтажным работам рассчитаны ресурсным методом с применением расценок ГЭСН на прокладку газопровода, в том числе с прокладкой участка протяженностью 146 м методом ГНБ. Дополнительно учтены расходы по благоустройству, связанные с прокладкой газопровода в городских условиях.

- В соответствии с пунктом 18 Методических указаний, расходы, включаемые в расчет размера платы за подключение по индивидуальному проекту определяются на основании представленной ГРО сметной стоимости строительства, но не выше средних рыночных цен материалов (работ, услуг), необходимых для строительства газораспределительной сети в целях технологического присоединения.

- 3. Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа – 189,29072 тыс. руб.

- В соответствии с примечанием к составу расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение, указанных в приложении 2 Методических указаний, «расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения с проведением пуска газа, учитываются исходя из установленных стандартизированных тарифных ставок в текущем периоде регулирования с учетом индекса потребительских цен на очередной календарный год».

- Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа, заявлены ГРО по установленным постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.12.2021 № 61-г/1 ставкам в размерах 4 690,08  руб. и  168 971,13  руб. соответственно, и применением индекса потребительских цен на 2023 год в размере  109,0% определенным Среднесрочным прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации до 2025 года, опубликованным на сайте Минэкономразвития РФ от 18.05.2022.

- 4. Эффективная ставка налога на прибыль 20%, соответственно налог на прибыль составит 672,72488 тыс. руб. Эффективная ставка налога на прибыль принимается в размере 20%, не превышающей ставку налога на прибыль, установленную ст. 284 гл. 25 НК РФ.

- Предлагается установить плату за технологическое присоединение объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Куликова, д.8 на земельном участке с кадастровым номером 37:24:040814:1907, по индивидуальному проекту в размере 3 363 624,40 руб. (без НДС).

- Извещение о заседании Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, проект решения и экспертное заключение направлено в адрес организации письмом от 08.09.2022 № исх-1826-018/4-2-10.

- АО «Газпром газораспределение Иваново» по проекту решения замечаний по данному вопросу не представил (письмо от 14.09.2022 № ЛБ-08-09/2038) и просил рассмотреть вопрос без участия представителя.

РЕШИЛИ:

- В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»:

- 1.	Установить плату за подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Куликова, д.8 на земельном участке с кадастровым номером 37:24:040814:1907, по индивидуальному проекту в размере 3 363 624,40 руб. (без НДС), на выполнение работ, указанных в приложении к настоящему протоколу.

- 2.	Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Морева Е.Н. | за |
| 2 | Бугаева С.Е. | за |
| 3 | Гущина Н.Б. | - |
| 4 | Турбачкина Е.В. | за |
| 5 | Коннова Е.А. | за |
| 6 | Полозов И.Г. | за |
| 7 | Агапова О.П. | за |

Итого: за – 6, против – 0, отсутствует – 1, воздержался - 0.

| Ответственный секретарь правления |  | Павлычев С.Ю. |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области – статс-секретарь | - | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |

Приложение к протоколу заседания

Правления Департамента энергетики

и тарифов Ивановской области

от 14.09.2022 г. № 35/1

Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Иваново,

ул. Куликова, д.8 на земельном участке с кадастровым номером 37:24:040814:1907,

по индивидуальному проекту

| № п/п | Показатели | Расходы, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на разработку проектной документации | 102,91799 |
| 2 | Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.: | 2 398,69081 |
| 2.1. | Строительство стальных газопроводов | 50,20393 |
| 2.1.1. | Наземная (надземная) прокладка | 40,16314 |
| 2.1.1.1 | 158 мм и менее | 40,16314 |
| 2.1.2. | Подземная прокладка | 10,04079 |
| 2.1.2.1 | 158 мм и менее | 10,04079 |
| 2.2. | Строительство полиэтиленовых газопроводов | 1 586,44431 |
| 2.2.1. | 109 мм и менее | 1 586,44431 |
| 2.3. | Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа | 762,04257 |
| 2.3.3. | 100 - 399 куб. метров в час | 762,04257 |
| 2.4. | Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты | 0,00000 |
| 2.5. | Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения | 0,00000 |
| 3 | Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий | 5,11219 |
| 4 | Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа | 184,17853 |
| 5 | Эффективная ставка налога на прибыль, в % | 20,0 |
| 6 | Налог на прибыль | 672,72488 |
| 7 | Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего: | 3 363,62440 |