Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

П Р О Т О К О Л    № 45/4

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

03 ноября 2022 г.								  		          г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области, на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

От АО «Газпром газораспределение Иваново»: без участия представителя

Ответственный секретарь Правления: Аскярова М.В.

П О В Е С Т К А:

- Об утверждении размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования заявителей, предусмотренных абзацем вторым пункта 26(22) Основных положений за 2 квартал 2022 года.

I. СЛУШАЛИ: Об утверждении размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования заявителей, предусмотренных абзацем вторым пункта 26(22) Основных положений за 2 квартал 2022 года (Краснятова А.С.)

- АО «Газпром газораспределение Иваново» (далее – ГРО) представило пакет документов и сведения о фактических расходах на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования физических лиц (за исключением выполнения мероприятий в границах земельных участков, на которых располагаются домовладения этих физических лиц), намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, осуществляемых без взимания с них средств (далее - заявителей, предусмотренных абзацем вторым пункта 26(22) Основных положений) за 2 квартал 2022 года.

- Экспертной группой Департамента энергетики и тарифов Ивановской области (далее – экспертная группа), проведена экспертиза по представленным ГРО первичным документам и обосновывающим материалам, направленным письмами от 02.08.2022 № ДЩ-03-2-05/1678, от 05.09.2022 № ДЩ-03-2-05/1973, от 14.10.2022 № ДЩ-03-2-05/2314, от 25.10.2022 № ЛБ-03-2-05/2441.

- Материалы представлены АО «Газпром газораспределение Иваново» в электронной форме, сопроводительные письма, реестры документов в электронном виде и материалы на бумажном носителе представлены за подписью уполномоченных лиц.

- При рассмотрении материалов исходили из того, что представленные данные являются достоверными, ответственность за достоверность предоставленных документов несут уполномоченные лица АО «Газпром газораспределение Иваново».

- Постановлением Правительства Ивановской области от 16.02.2022 № 72-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 28.12.2020 № 678-п «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ивановской области на 2020 - 2024 годы» утверждены сводный и пообъектный планы-графики догазификации. Выполнение и финансирование ГРО работ по объектам, не включенным в сводный план-график догазификации, осуществляется в соответствии с пунктами 120 и 122 Правил подключения.

- По запросу Департамента, ГРО представило отчет и обосновывающие документы по договорам на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, предусмотренного абзацем вторым пункта 26(22) Основных положений, с периодом исполнения 2 квартал 2022 года.

- Сведения о фактических расходах на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, предусмотренного абзацем вторым пункта 26(22) Основных положений, за 2 квартал 2022 содержали информацию по 575 объектам, из них акты о подключении в указанном периоде подписаны в отношении 239 объектов, в том числе по 51 объекту незавершенному в предшествующие отчетные периоды.

- В предложениях ГРО указано, что общий фактический объем освоения капитальных вложений за 2 квартал 2022 года составил 43 029,962 тыс. руб., в том числе по источникам: ЕОГ - 39 104,4302 тыс. руб., спецнадбавка – 3 925,5318 тыс. руб.

- В результате исполнения за истекшие периоды сводного плана-графика и договоров на подключение заключенных в соответствии пунктами 120 и 122 Правил подключения, эксперты отмечают следующую динамику:

| № | Наименование показателя | Итого: | В т.ч. по периодам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 1 квартал 2022 г. | 2 квартал 2022 г. |
| 1 | Общее количество объектов, по которым проводилась экспертиза фактических расходов, в том числе: |  | 260 | 305 | 575 |
| 1.1 | Объекты, подключение которых полностью завершено | 535 | 171 | 125 | 239 |
|  | При плановом значении* | 1 001 | 636 | 147 | 218 |
| 1.2 | Объекты, по которым создана техническая возможность подключения в текущем отчетном периоде, но акт о подключении отсутствует и(или) срок исполнения договора на подключение продлен |  | 89 | 180 | 336 |

- * Плановые значения указаны в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 16.02.2022 № 72-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 28.12.2020 № 678-п «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ивановской области на 2020 - 2024 годы» без учета адресной части.

- По результатам проведенной экспертизы представленных материалов, с учетом требований пункта 46 Методических указаний, экономически обоснованные расходы на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и завершенных мероприятий по созданию сети газораспределения за 2 квартал 2022 года, составили:

|  | Наименование расходов | Ед. изм. | Данные ГРО по первичной документации | Предложения экспертной группы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Экономически обоснованные расходы, ВСЕГО, в том числе: | тыс.руб. | 43 029,96206 | 41 320,06884 |
| 1.1. | выполнение проектных работ | тыс.руб. | 9 385,68247 | 8 755,71132 |
| 1.2. | выполнение СМР | тыс.руб. | 29 626,27179 | 29 184,07218 |
| 1.3. | мониторинг выполнения Заявителем технических условий (приёмка объектов) | тыс.руб. | 300,00443 | 290,82868 |
| 1.4. | осуществление фактического присоединения | тыс.руб. | 3 455,18789 | 3 089,45666 |
| 1.5. | Договорная работа |  | 170,33944 | 0,00 |

- Пообъектный расчет и определение экономически обоснованных расходов по мероприятиям по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования в рамках реализации мероприятий по догазификации за 2 квартал 2022 года представлен в приложении к экспертному заключению.

- При рассмотрении обосновывающих материалов экспертами установлено следующее:

- 1) стоимость 274 газопроводов (основных средств), сформированных по ОСВ счета 01 составила 39 074,43030 тыс. руб., в результате проведенной проверки представленной первичной документации по проектно-изыскательским и строительно-монтажным работам сумма подтвержденных расходов составила 38 985,86099 тыс. руб.;

- 2) точка врезки в существующий газопровод в технических условиях и актах о подключении объектов указывается не в полном объеме и(или) некорректно. Согласно пояснениям от 14.10.2022 № ДЩ-03/2-05/2314 ГРО предлагает учитывать не параметры точки, указанной в технических условиях, а использовать данные акта приемки законченного строительства объекта, проектом и актом о подключении;

- 3) в составе фактических расходов за 1 квартал 2022 года впервые отражены расходы по 15 объектам, акты законченного строительства которых датированы в предшествующих периодах.

- Совокупно корректировка производилась по 231 объектам, в том числе по мероприятиям:

- Расходы на разработку и выполнение проектных работ по объектам подключения превысили расходы, рассчитанные по СБЦ по 86 объектам. Следует отметить, что в 29 случаях ГРО выполняло строительство газопровода протяженностью менее 10 м.

- Затраты на выполнение строительно-монтажных работ скорректированы по 23 объектам в договорах на подключение в соответствии с НЦС 81-02-15-2022 с учетом дополнительных расходов. Следует отметить, что в 21 случаях ГРО выполняло строительство газопровода протяженностью менее 10 м.

- Затраты на мероприятия, связанные с мониторингом выполнения заявителем технических условий, в отношении 7 объектов превысили стандартизированную тарифную ставку С7.1, утвержденную постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.12.2021 № 61-г/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» на 2022 год». По остальным 232 объектам сумма расходов не корректировалась.

- Затраты на осуществление комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) к газораспределительной сети ГРО и проведение пуска газа, превысили стандартизированную тарифную ставку С7.2, утвержденную постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.12.2021 № 61-г/1 по 36 объектам.

- Следует отметить, что в связи с отсутствием изменений в Методических указаниях расходы, связанные приемом заявки на заключение договора о подключении, заключении, изменении и расторжении договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительным сетям по 118 объектам в размере 170,33944 тыс. руб. исключены из экономически обоснованного размера расходов на выполнение мероприятий связанных с подключением объектов догазификации.

- Рассмотрев представленные документы и обоснования, экспертная группа предлагает в соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», от 13.09.2021 № 1550 «Об утверждении Правил взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»:

- Утвердить размер экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования физических лиц (за исключением выполнения мероприятий в границах земельных участков, на которых располагаются домовладения этих физических лиц), намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, осуществляемых без взимания с них средств, к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» за 2 квартал 2022 года в размере 41 320,06884 тыс. руб. (без учета налога на добавленную стоимость), в том числе по источникам финансирования: 37 939,78350 тыс. руб. денежные средства Единого оператора газификации; 3 380,28534 тыс. руб. денежные средства получаемые АО «Газпром газораспределение Иваново» от введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям.

- Извещение о заседании Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, проект решения и экспертное заключение направлено в адрес организации письмом от 28.10.2022 № исх-2220-018/4-2-10.

- АО «Газпром газораспределение Иваново» по проекту решения письмом от 01.11.2022 № ДЩ-03-2-05/2497 с целью формирования своей позиции и проведению детального анализа просило перенести заседание вопроса на 11.11.2022.

РЕШИЛИ:

- Уполномоченному по делу направить в АО «Газпром газораспределение Иваново» запрос со сроком предоставления аргументированной позиции не позднее 08.11.2022 г.

- Перенести рассмотрение вопроса на 11.11.2022.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Морева Е.Н. | за |
| 2 | Бугаева С.Е. | за |
| 3 | Гущина Н.Б. | за |
| 4 | Турбачкина Е.В. | за |
| 5 | Коннова Е.А. | за |
| 6 | Полозов И.Г. | за |
| 7 | Агапова О.П. | за |

Итого: за – 7, против – 0, отсутствует – 0, воздержался - 0.

| Ответственный секретарь правления |  | Аскярова М.В. |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области – статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |