Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

П Р О Т О К О Л    № 60/1

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

08 декабря 2022 г.								  		          г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области, на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

От АО «Газпром газораспределение Иваново»: без участия представителя

Ответственный секретарь Правления: Аскярова М.В.

П О В Е С Т К А:

- Об установлении платы за технологическое присоединение объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Садовая, д.75А на земельном участке с кадастровым номером 37:24:010132:1403, по индивидуальному проекту.

I. СЛУШАЛИ: Об установлении платы за технологическое присоединение объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Садовая, д.75А на земельном участке с кадастровым номером 37:24:010132:1403, по индивидуальному проекту (Краснятова А.С.)

- Письмом от 17.011.2022 № ДЩ-08-09/2642 АО «Газпром газораспределение Иваново» (далее – ГРО) представило заявление, обосновывающие материалы и расчет платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Садовая, д.75А на земельном участке с кадастровым номером 37:24:010132:1403.

- В соответствии с заявлением ГРО, расчет платы за подключение осуществлялся исходя из необходимости выполнения мероприятий, указанных в технических условиях от 15.12.2021 № 00-000032(516). Общая сумма расходов ГРО составила 1 007,63040 тыс. руб. (без НДС).

- Заявитель: физическое лицо.

- Основанием для установления платы по индивидуальному проекту является прокладка участка газопровода протяженностью 35 метров бестраншейным способом.

- Договор от 30.12.2021 № 70К-0164 (в ред. доп. соглашения от 16.05.2022), технические условия от 15.12.2021 № 00-000032(516) и разработанная проектная документация содержат указанные ниже характеристики и условия подключения:

- а) Подключаемая нагрузка: 7,18 нм3/час от ГРС Иваново-1; 15,15 тыс.м3/год; 0,0173 тыс.тут/год;

- б) Точка подключения: подземный стальной газопровод Ø57 мм к жилому дому № 63 по ул. Садовая г. Иваново. Собственник ФСБ России по Ивановской области;

- в) Проектной документацией предусмотрено:

- - подземная прокладка стального газопровода Ø57 мм;

- - подземная прокладка полиэтиленового газопровода Ø63 мм на глубине 1,5 м до границы земельного участка заявителя, в том числе участки горизонтально-направленного бурения 35 м и 24 м;

- - строительно-монтажные работы проводятся в стесненных условиях застроенной части города.

- Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства по индивидуальному проекту:

- 1. Расходы  на разработку проектной документации – 95,54112 тыс. руб., проектные работы выполнены хоз. способом, сумма расходов определена представленной первичной документацией.  Экспертиза проектной документации ГРО не проводилась в соответствии с положениями статьи 49 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

- 2. Расходы на выполнение технических условий – 637,97137 тыс. руб.

- Расходы на выполнение технических условий складываются из расходов на строительство газопровода. По указанным мероприятиям АО «Газпром газораспределение Иваново» представило проектную документацию и локальный сметный расчет.

- Расходы по строительно-монтажным работам рассчитаны ресурсным методом с применением расценок ГЭСН на прокладку газопровода, в том числе с прокладкой участков трассы методом ГНБ. Дополнительно учтены расходы по благоустройству, связанные с прокладкой газопровода в городских условиях и обустройству дорожного покрытия.

- В соответствии с пунктом 18 Методических указаний, расходы, включаемые в расчет размера платы за подключение по индивидуальному проекту определяются на основании представленной ГРО сметной стоимости строительства, но не выше средних рыночных цен материалов (работ, услуг), необходимых для строительства газораспределительной сети в целях технологического присоединения.

- 3. Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа – 72,59183 тыс. руб.

- Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа, заявлены ГРО по установленным постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.12.2021 № 61-г/1 стандартизированным ставкам в размерах 4 690,08  руб. и  67 901,75  руб. соответственно.

- 4. Эффективная ставка налога на прибыль 20%, соответственно налог на прибыль составит 201,52608 тыс. руб.

- Эффективная ставка налога на прибыль принимается в размере 20%, не превышающей ставку налога на прибыль, установленную ст. 284 гл. 25 НК РФ.

- Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, экспертная группа предлагает установить плату за технологическое присоединение объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. ул. Садовая, д.75А на земельном участке с кадастровым номером 37:24:010132:1403, по индивидуальному проекту в размере 1 007,63040 тыс.руб. (без НДС).

- В соответствии с пунктом 10 Методических указаний, размер платы за технологическое присоединение рассчитывается с учетом налога на добавленную стоимость, так как заявителем выступает физическое лицо. Размер платы с учетом НДС составит: 1 209,15648 тыс. руб.

- Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение, предусмотренный пунктом 26 (20) Основных положений, в случаях осуществления технологического присоединения газоиспользующего оборудования по индивидуальному проекту указан согласно приложению к настоящему протоколу.

- Извещение о заседании Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, проект решения и экспертное заключение направлено в адрес организации письмом от 02.12.2022 № исх-2471-018/4-2-10.

- АО «Газпром газораспределение Иваново» замечаний к проекту решения не представил, просил рассмотреть вопрос без участия представителя (письмо от 07.12.2022 № ДЩ-08-09/2887).

РЕШИЛИ:

- В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»:

- Установить плату за подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Садовая, д.75А на земельном участке с кадастровым номером 37:24:010132:1403, по индивидуальному проекту в размере 1 209 156,48 руб. (с НДС), на выполнение работ, указанных в приложении к настоящему протоколу.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Морева Е.Н. | за |
| 2 | Бугаева С.Е. | за |
| 3 | Гущина Н.Б. | за |
| 4 | Турбачкина Е.В. | за |
| 5 | Коннова Е.А. | за |
| 6 | Полозов И.Г. | за |
| 7 | Агапова О.П. | за |

Итого: за – 7, против – 0, отсутствует – 0, воздержался - 0.

| Ответственный секретарь правления |  | М.В. Аскярова |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области – статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |

Приложение к протоколу заседания

Правления Департамента энергетики

и тарифов Ивановской области

от 08.12.2022 г. № 60/1

Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Садовая, д.75А на земельном участке с кадастровым номером 37:24:010132:1403, по индивидуальному проекту

| № п/п | Показатели | Расходы, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на разработку проектной документации | 95,54112 |
| 2 | Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.: | 637,97137 |
| 2.1. | Строительство стальных газопроводов | 27,53833 |
| 2.1.1. | Наземная (надземная) прокладка | 0,00 |
| 2.1.2. | Подземная прокладка | 27,53833 |
| 2.1.2.1. | 158 мм и менее | 27,53833 |
| 2.2. | Строительство полиэтиленовых газопроводов | 610,43304 |
| 2.2.1. | 109 мм и менее | 610,43304 |
| 2.3. | Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа | 0,00000 |
| 2.4. | Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты | 0,00000 |
| 2.5. | Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения | 0,00000 |
| 3 | Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий | 4,69008 |
| 4 | Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа | 67,90175 |
| 5 | Эффективная ставка налога на прибыль, в % | 20,0 |
| 6 | Налог на прибыль | 201,52608 |
| 7 | Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего (с НДС 20%): | 1 209,15648 |