Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

П Р О Т О К О Л    № 62/1

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

15 декабря 2022 г.								  		          г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.

Члены Правления: Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., , Турбачкина Е.В.

От АО «Газпром газораспределение Иваново»: Щенников Д.А.

Ответственный секретарь Правления: Аскярова М.В.

П О В Е С Т К А:

Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» на 2023 год газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), и газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей)

СЛУШАЛИ: Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» на 2023 год газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), и газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей) (Краснятова А.С., Щенников Д.А.).

- Письмом от 28.09.2022 № СГ-08-09/2151 АО «Газпром газораспределение Иваново» (далее – ГРО) представило расчет и обосновывающие материалы по установлению размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования заявителей, указанных в абзаце первом пункта 26(22) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации…, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021, (далее – Основные положения) к газораспределительным сетям ГРО на 2023 год.

- Экспертной группой Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, созданной приказом Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.06.2015 № 55-п (далее – экспертная группа), проведена экспертиза материалов, представленных ГРО, с учетом дополнений и информации, в том числе представленной письмами от 05.07.2022 № ДЩ-08-23КТ/90, от 29.08.2022 № ДЩ-08-10/1930 с приложением дополнительных расчетных, обосновывающих материалов и первичной документации по объектам. В соответствии с пунктом 26(23) Основных положений материалы предоставлялись на бумажном и электронном носителе.

- При рассмотрении материалов исходили из того, что представленные данные являются достоверными, ответственность за достоверность предоставленных документов и сведений несут уполномоченные лица ГРО.

- Размер платы за технологическое присоединение для случаев, указанных в абзаце 1 пункта 26 (22) Основных положений и соответственно подпунктов «а» и «б» пункта 4 Методических указаний (), устанавливается в размере, определенном пунктом 26 (22) Основных положений (далее - максимальный и минимальный уровень), а также определяется экономически обоснованная величина платы на очередной календарный год.

- Предельные максимальные и минимальные уровни платы за технологическое присоединение, для случаев, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 4 Методических указаний и определенных пунктом 26 (22) Основных положений, с учетом индекса потребительских цен, определяемого в соответствии с одобренным Правительством РФ прогнозом социально-экономического развития РФ на 2023 год в размере 106,0%, составили:

- - предельный минимальный уровень платы составил 30 707,39 рублей с НДС (25 589,50 рублей без НДС);

- - предельный максимальный уровень платы составил 76 768,49 рублей с НДС (63 973,74 рублей без НДС).

- Оценка количественных и качественных показателей по подключениям в предшествующие периоды (2019-2021 года).

- В соответствии с требованиями пунктов 31, 32 Методических указаний, в целях расчета размеров экономически обоснованной платы за подключение заявителей, указанных в абзаце 1 пункта 26 (22) Основных положений на 2023 год применяются количественные показатели и фактические экономически обоснованные расходы за три календарных года, предшествующих текущему году. Таким образом, при расчете на 2023 год экспертами применялись количественные показатели и фактические затраты по договорам о подключении, по которым подписаны акты в 2019 - 2021 годах.

- В целях достоверного определения количественных показателей (длина газопроводов, количество подключений и других) и фактических экономически обоснованных расходов по соответствующим договорам ГРО представило перечень и расшифровки расходов по заявителям, в отношении которых применялась плата за подключение устанавливаемая Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области, вне зависимости от периода, в течение которого данные расходы были понесены.

- В соответствии с представленными ГРО сведениями, экспертами проведена оценка экономически обоснованных расходов по фактическим данным по соответствующим объектам, акты о подключении которых подписаны в 2021 году с корректировкой по следующим причинам:

- 1) исключены из сводного расчета стоимостные и технические показатели по 6 объектам, в которых выполнялись работы методом горизонтально-направленного бурения, что противоречит условиям применения платы для заявителей, указанных в  абзаце 1 пункта 26 (22) Основных положений (объекты договоров: 10П-0882, 10П-0947, 10П-1318, 20П-2031, 20П-2273, 50П-0351);

- 2) исключены из сводного расчета стоимостные показатели по 8 договорам на подключение объектов, где строительство сети не требовалось, а плата за подключение должна была быть рассчитана по стандартизированным ставкам С7.1. и С7.2 (объекты договоров: 20П-2732, 20П-2789, 20П-3030, 20П-3065, 61П-0242, 32П-0354, 32П-0352, 70П-0689);

- 3) экономические обоснованные расходы на выполнение мероприятий по договорам при строительстве сети до границы земельного участка заявителя ограничены НЦС 81-02-15-2022 с учетом дополнительных расходов неучтенных расценками, в соответствии с требованиями пунктов 14-15 и 31-33 Методических указаний. Подробная расшифровка представлена в приложении к экспертному заключению. Протяженность, материал, тип исполнения, диаметры газопроводов, фактические расходы по осуществлению фактического подключения и пуску газа, по проверке выполнения технических условий, управленческие расходы к договорам, приняты по данным АО «Газпром газораспределение Иваново».

- Следует отметить, что в показателях НЦС 81-02-15-2022 учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для прокладки наружных сетей газоснабжения при строительстве в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами. Показатели НЦС 81-02-15-2022 предусматривают стоимость строительных ресурсов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Общая сумма корректировки фактических расходов ГРО составила 10 247, 97341 тыс. руб., в том числе в 263 случаях с использованием расценок НЦС 81-02-15-2022.

- При определении стоимости объекта экспертами были учтены:

- - 0,86 - коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен Ивановской области;

- - 1,06 - коэффициент при прокладке наружных сетей газоснабжения в условиях стесненной городской застройки;

- - стоимость выдержки под давлением по пункту 22 НЦС 81-02-15-2022;

- - устройство футляров в соответствии с пунктом 20 НЦС 81-02-15-2022;

- - расходы, не учтенные в расценках: на землеустроительные и кадастровые работы; согласование проектной документации; расходы на пользование землями и (или) земельными участками на период строительства газораспределительных сетей; расходы на возмещение убытков и экономически обоснованных затрат на рекультивацию (при использовании земель сельскохозяйственного назначения) и благоустройство. Данные об указанных расходах были предоставлены АО «Газпром газораспределение Иваново» в расшифровках (письмо от 05.07.2022 № ДЩ-08-23КТ/90).

- По итогам произведенной оценки фактических расходов на основании представленных материалов для расчета платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, для заявителей, предусмотренных абзацем 1 пункта 26 (22) Основных положений, экспертной группой приняты следующие показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт ЭОР | Факт ЭОР | Факт по данным ГРО | Факт, принятый ДЭиТ |
| I. | Всего количество договоров, по которым применялась плата, утвержденная Департаментом, в том числе: | шт. | 1 159 | 1 015 | 992 | 978 |
|  | С подключаемой нагрузкой до 5 м3/час | шт. | 1 059 | 895 | 890 | 881 |
|  | С подключаемой нагрузкой до 15 м3/час | шт. | 100 | 120 | 102 | 97 |
|  | Расходы на выполнение мероприятий, ВСЕГО, в т. ч.: | руб. (без НДС) | 36 849 844,00 | 77 431 168,72 | 121 914 351,02 | 111 666 377,61 |
|  | С подключаемой нагрузкой до 5 м3/час | руб. (без НДС) | 29 588 522,64 | 58 853 157,06 | 101 996 960,88 | 94 532 113,70 |
|  | С подключаемой нагрузкой до 15 м3/час | руб. (без НДС) | 7 261 321,36 | 18 578 011,66 | 19 917 390,14 | 17 134 263,92 |
| II. | Сведения по договорам без строительства газопровода |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество, в том числе: | шт. | 599 | 407 | 90 | 82 |
|  | С подключаемой нагрузкой до 5 м3/час | шт. | 563 | 370 | 75 | 69 |
|  | С подключаемой нагрузкой до 15 м3/час | шт. | 36 | 37 | 15 | 13 |
|  | Расходы на мониторинг, врезку и пуск газа внутри границ земельного участка | руб. (без НДС) | 6 039 814,10 | 4 869 083,90 | 1 493 536,17 | 1 359 947,57 |
|  | С подключаемой нагрузкой до 5 м3/час | руб. (без НДС) | 5 404 175,45 | 4 140 152,73 | 1 104 166,14 | 1 007 063,65 |
|  | С подключаемой нагрузкой до 15 м3/час | руб. (без НДС) | 635 638,64 | 728 931,17 | 389 370,03 | 352 883,92 |
| III. | Сведения по договорам с выполнением строительно-монтажных работ до границ земельного участка |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество подключений ВСЕГО | шт. | 560 | 608 | 902 | 896 |
|  | С подключаемой нагрузкой до 5 м3/час | шт. | 496 | 525 | 815 | 812 |
|  | С подключаемой нагрузкой до 15 м3/час | шт. | 64 | 83 | 87 | 84 |
| 2 | Расходы на выполнение мероприятий, ВСЕГО, в т. ч.: | руб. (без НДС) | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
|  |  |  | ЭОР по НЦС* | ЭОР по НЦС* | Факт ГРО | ЭОР по НЦС* |
|  |  |  | 30 478 567,77 | 72 562 084,82 | 120 420 814,85 | 110 306 430,04 |
|  | С подключаемой нагрузкой до 5 м3/час | руб. (без НДС) | 24 184 347,19 | 54 713 004,33 | 100 892 794,74 | 93 525 050,05 |
|  | С подключаемой нагрузкой до 15 м3/час | руб. (без НДС) | 6 625 682,72 | 17 849 080,49 | 19 528 020,11 | 16 781 380,00 |
| 2.1 | Мониторинг, врезка и пуск газа с управленческими расходами | руб. (без НДС) | 9 892 623,27 | 11 456 725,01 | 18 976 775,65 | 18 675 856,90 |
| 2.1.1 | Расходы по осуществлению фактического подключения и пуску газа | руб. (без НДС) | 6 657 788,47 | 8 234 741,34 | 14 034 469,18 | 13 780 763,65 |
| 2.1.2 | Расходы по проверке выполнения ТУ | руб. (без НДС) | 661 946,60 | 559 228,57 | 884 786,32 | 876 366,07 |
| 2.1.3 | Управленческие расходы | руб. (без НДС) | 2 572 888,20 | 2 662 755,10 | 4 057 520,15 | 4 018 727,18 |
| 3 | Строительно-монтажные работы предусматривали строительство газопроводов протяженностью: | м | 14 963,80 | 21 496,14 | 32 781,17 | 32 128,52 |
|  | Сталь надземная | м | 3 335,62 | 2 793,75 | 3 700,81 | 3 690,11 |
|  | Сталь подземная | м | 2 396,82 | 1 964,00 | 2 758,25 | 2 746,40 |
|  | Полиэтилен | м | 9 231,37 | 16 738,39 | 26 322,11 | 25 692,01 |

- Расчет размеров экономически обоснованной платы за подключение заявителей на 2023 год и определение размера выпадающих доходов

- В соответствии с требованиями Методических указаний, при расчете размеров платы за технологическое присоединение для указанной выше категории заявителей на 2023 год учитывались следующие показатели:

- 1. Ip – индекс цен производителей, определяемый в соответствии с пунктом 33 Методических указаний в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и применяемый к фактическим расходам предшествующих периодов в следующих размерах:

- 2. Фактические экономически обоснованные расходы, определенные выше, за 2019, 2020 и 2021 годы по договорам о подключении, и по которым подписан акт о подключении, с учетом ограничений, указанных в пунктах 14-15 и 31-33 Методических указаний.

- 3. Эффективная ставка налога на прибыль принята по фактическим данным в размере 20% (не превышает ставку налога на прибыль, установленную ст. 284 гл. 25 НК РФ).

- На основании произведенных экспертной группой расчетов, показатели платы за подключение к сетям газораспределения для случаев, указанных в абзаце 1 пункта 26 (22) Основных положений и размеры плановых выпадающих расходов, на 2023 год составили:

|  |  |  | Пэот, руб. без НДС | Размер выпадающих доходов всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год Предложение ГРО |  |  | 145 658,46 | 78 959 316,24 |
| 2023 год предложение экспертов |  |  | 105 567,03 | 63 979 033,76 |
|  | Размеры платы для заявителя |  | Пэот, руб. без НДС | Размер выпадающих доходов всего: |
|  | без НДС | с НДС |  |  |
| Заявители до 5 м3/час |  |  |  |  |
| 2023 год Предложение ГРО | 26 313,73 | 31 576,47 | 132 909,81 | 65 464 211,17 |
| 2023 год предложение экспертов | 25 589,50 | 30 707,39 | 94 939,56 | 52 428 648,21 |
| Заявители до 15 м3/час |  |  |  |  |
| 2023 год Предложение ГРО | 65 784,32 | 78 941,18 | 256 034,86 | 13 495 105,07 |
| 2023 год предложение экспертов | 63 973,74 | 76 768,49 | 200 610,79 | 11 550 385,55 |

- Расчет экономически обоснованной платы и выпадающих расходов для случаев, указанных в пункте 26 (22) Основных положений на 2023 год представлен в приложении 1 к протоколу.

- Извещение о заседании Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, проект решения и экспертное заключение направлено в адрес организации письмом от 13.12.2022 № исх-2539-018/4-2-10.

- На заседании Правления представитель АО «Газпром газораспределение Иваново» заявил о необходимости включить в расчет выпадающих доходов исключенные Департаментом объекты, по которым осуществлялось строительство участков бестраншейным способом.

- Экспертами Департамента было разъяснено, что исключение данных объектов из выборки для расчета данных было выполнено в соответствии с описанием условий применения платы за подключение устанавливаемой в соответствии с абзацем 1 пункта 26 (22) Основных положений, а именно: «расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом.»

- Таким образом, в случае если Заявитель не соответствует вышеуказанным условиям, плата за подключение должна была определяться исходя из установленных стандартизированных ставок. Порядок внесения изменений в договор о подключении объектов предусмотрен Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

РЕШИЛИ:

- В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»,  Положением о Департаменте энергетики и тарифов Ивановской области, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 25.12.2014 № 577-п:

- 1. Установить для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения, в размере 63 973,74 рублей (без НДС) и 76 768,49 рублей (с НДС) при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом. Экономически обоснованная плата за одно технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» указанных заявителей составляет 200 610,79 рублей (без НДС).

- 2. Установить для прочих Заявителей плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения, в размере 25 589,50 рублей (без НДС) и 30 707,39 рублей (с НДС) при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом. Экономически обоснованная плата за одно технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново»  указанных заявителей составляет 94 939,56 рублей (без НДС).

- 3. Указанная в пунктах 1 и 2 плата за технологическое присоединение действует с 01.01.2023 по 31.12.2023.

- 4. Определить выпадающие доходы АО «Газпром газораспределение Иваново» от технологического присоединения газоиспользующего оборудования, указанного в пунктах 1 и 2, на 2023 год в размере 63 979 033,76 рублей (без НДС).

- 5. С 1 января 2023 года признать утратившими силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 10.12.2021 № 55г/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» на 2022 год газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), и газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей)».

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Морева Е.Н. | за |
| 2 | Бугаева С.Е. | за |
| 3 | Гущина Н.Б. | за |
| 4 | Турбачкина Е.В. | за |
| 5 | Коннова Е.А. | за |
| 6 | Полозов И.Г. | - |
| 7 | Агапова О.П. | - |

Итого: за – 5, против – 0, отсутствует – 2, воздержался - 0.

| Ответственный секретарь правления |  | М.В. Аскярова |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области – статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области | - | И.Г. Полозов |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области | - | О.П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |