Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

П Р О Т О К О Л № 12/3

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

31 марта 2020 г.		 								          г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.

Члены Правления: Бугаева С.Е., Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Курчанинова О.А., Турбачкина Е.В., Васильева О.А., Чугунова Е.Е. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает).

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области Гущина Н.Б.

Ответственный секретарь Правления: Карика О.Н.

От АО «Газпром газораспределение Иваново»: без участия

П О В Е С Т К А:

- О внесении изменений в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.12.2019 № 62-г/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» на 2020 год.

СЛУШАЛИ: Гущину Н.Б.. огласила результаты экспертизы материалов представленных АО «Газпром газораспределение Иваново» (письмом от 21.02.2020 № ДЩ-08-10/442 и от 11.03.2020 № ДЩ-08-10/634) представило расчет и обосновывающие материалы по установлению дополнительных стандартизированных тарифных ставок определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения при выполнении работ до границы земельного участка Заявителя.

В соответствии с заявлением ГРО, расчет стандартизированных ставок обусловлен необходимостью рассчитать плату заявителю по выданным техническим условиям при условии выполнения следующих работ: проектирование  строительства подземного газопровода диаметром свыше 100 мм и протяженностью в диапазонах «501 - 1 000 м» и «1 001 – 2 000 м»; строительство полиэтиленового газопровода наружным диаметром в диапазоне «225 – 314 мм», прокладке полиэтиленового газопровода бестраншейным способом наружным диаметром «160 мм и более» и протяженностью до 30 метров.

Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.12.2019 № 62-г/1 указанные стандартизированные тарифные ставки по работам до границы земельного участка заявителя, используемые для определения величины платы за технологическое присоединение на 2020 год, в связи с отсутствием указанных видов работ в предшествующие периоды, не устанавливались.

Пунктом 32 Методических указаний предусмотрено, что в случае если ГРО в предыдущие годы не осуществляла подключение (технологическое присоединение), регулирующим органом расчет размеров стандартизированных тарифных ставок производится исходя из средних фактических данных по газораспределительным организациям в границах одного субъекта Российской Федерации, имеющим аналогичную структуру и характеристики газового хозяйства, или на основании средних рыночных цен материалов (работ, услуг), необходимых для строительства объектов газораспределительной сети в целях технологического присоединения.

При определении стандартизированных тарифных ставок по указанной выше дифференциации, экспертами учитывалось исследование рынка, проведенное с целью определения средних рыночных цен материалов (работ, услуг), необходимых для выполнения указанных работ, в том числе на основе проведенных закупок товаров (услуг) на официальном сайте (https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html) и коммерческих предложений, находящихся в открытом доступе.

Проведенная экспертиза представленных материалов по расчету стандартизированных тарифных ставок показала:

С1 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода i-того диапазона диаметров n-ной протяженности и k-того типа прокладки, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая в рублях.

Предложения ГРО включают установление стандартизированных ставок для случаев подземной прокладки газопроводов диаметром «101 мм и более» при прокладке протяженностью:

«501 - 1 000 м» в размере 500 506,25 руб./шт.;

«1 001 – 2 000 м» в размере 891 116,25 руб./шт.

Предложения в  локальных сметных расчетах рассчитаны с использованием Справочника базовых цен на проектные работы для строительства «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений». Учтены работы на разработку рабочего проекта, инженерно-геологических изысканий, инженерно-геодезических изысканий, кадастрового плана территорий (с постановкой на кадастровый учет).

Принимая во внимание расценки утвержденные приказом Минстроя России от 19.12.2019 № 825/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» для соответствующих случаев, включая расходы на проведение экспертизы проектной документации и применение коэффициентов 1,06 (при прокладке сетей в стесненных условиях застроенной части городов) и 0,9 (коэффициент перехода от цен базового района к Ивановской области), стандартизированные тарифные ставки составят:

«501 - 1 000 м» в размере 270 917,83 руб./шт.;

«1 001 – 2 000 м» в размере 320 875,00 руб./шт.

С3 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров, в расчете на 1 км (руб./км).

Предложения ГРО включают установление стандартизированной тарифной ставки для случая строительства полиэтиленового газопровода диаметром в диапазонах «225-314 мм» в размере 7 745 210,00 руб./км.

Сметная стоимость строительства газопровода рассчитана с использованием Методики определения сметной стоимости МДС 81-35.2004, и включала применение коэффициентов: удорожание работ в зимнее время - 2,53%; стоимость временных зданий и сооружений - 1,5%; строительный контроль - 2,14%, резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 2%, а также работы по благоустройству территории.

Принимая во внимание расценки, утвержденные приказом Минстроя России от 19.12.2019 № 825/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства» для соответствующих случаев, включая расходы на проведение экспертизы проектной документации и применение коэффициентов 1,06 (при прокладке сетей в стесненных условиях застроенной части городов) и 0,9 (коэффициент перехода от цен базового района к Ивановской области), а также стоимость работ по благоустройству, учтенных в предложениях ГРО, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода диаметрами в диапазоне «225-314 мм» составит 4 218 262,50 руб./км.

С4 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стального газопровода i-того диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров) n-ной протяженности бестраншейным способом, в расчете на 1 км (руб./км).

В связи с возникшей необходимостью ГРО обратилось с просьбой установить стандартизированную тарифную ставку на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода бестраншейным способом по группе «160 мм и более» и протяженностью до 30 метров.

Пунктом 20 Методических указаний установлено, что размеры стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленовых и стальных газопроводов бестраншейным способом, дифференцируются: по диапазонам наружных диаметров строящихся газопроводов: стальные 50 мм и менее; 51 - 100 мм; 101 - 158 мм; полиэтиленовые 109 мм и менее; 110 - 159 мм; по типам и категориям грунтов: в грунтах I и II группы; в грунтах III группы; в грунтах IV группы и выше.

В соответствии с пунктом 26(23) Основных положений, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021, плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям также устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы, в случаях, если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают, в том числе прокладку газопровода диаметром свыше 158 мм и протяженностью более 30 метров бестраншейным способом. Аналогичные условия установления платы по индивидуальному проекту указаны в пункте 6 Методических указаний.

В соответствии с разъяснениями ФАС России от 17.03.2020 № АЦ/20598/20 стоимость работ по прокладке газопровода бестраншейным способом диаметром свыше 158 мм и протяженностью менее 30 метров определяется по индивидуальному проекту.

В соответствии с заявлением ГРО от 11.03.2020 № ДЩ-08-10/634 внесения изменений в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.12.2019 № 62-г/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» на 2020 год» по стандартизированным ставкам при выполнении мероприятий внутри границ земельного участка заявителя обусловлены:

1. Необходимостью дифференциации ставок в зависимости от целей использования газа, протяженности газопроводов и выполняемых мероприятий;

2. Возможностью применения ставок на проектирование сети газопотребления (Спр) путем суммирования позиций;

3. Возможностью применения коэффициента 0,4, обозначенного в п.2.2.6 государственных сметных нормативов СБЦП 81-2001-14, при проектировании газопровода внутри границ земельного участка в случаях, когда количество пересечений с другими коммуникациями не более одного.

Проведенная оценка представленных документов, показала:

1. Возможность дифференцирования стандартизированных ставок в зависимости от целей использования газа, протяженности газопроводов и выполняемых мероприятий, установленных приложением 3 постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.12.2019 № 62-г/1.

Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.12.2019 № 62-г/1 указанные стандартизированные тарифные ставки по работам в границах земельного участка заявителя, используемые для определения величины платы за технологическое присоединение, на 2020 год были установлены на основании представленной ГРО дифференциации и представленных сметных расчетов с планируемыми к исполнению мероприятиями, при этом дифференциации и пояснений по ее необходимости, ГРО не представлял.

В предложениях ГРО, представленных письмом от 11.03.2020 № ДЩ-08-10/634, проведение дифференциации обусловлено тем, что в соответствии с пунктом 8 Правил подключения, при заключении договора Заявитель обязан указать вид использования газа в целях присоединения газоиспользующего оборудования. Под категорией «для коммунально-бытовых нужд» Общество понимает «для коммунально-бытовых нужд граждан, использующих газ не для предпринимательской деятельности».

В категорию «для иных нужд» Общество предлагает относить Заявителей, не подходящих под критерии группы «для коммунально-бытовых нужд».

Согласно ГОСТ Р 53865-2010 под бытовым газоиспользующим (газопотребляющим) оборудованием понимается оборудование, предназначенное для использования газа в качестве топлива для бытовых нужд потребителей газа. К бытовым нуждам потребителей газа относятся отопление, приготовление горячей воды и приготовление пищи.

В соответствии с Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549, абонентом может выступать физическое лицо (гражданин), в том числе собственник (наниматель) жилого дома, приобретающий газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или юридическое лицо (управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный и иной специализированный кооператив), приобретающее газ в качестве коммунального ресурса для предоставления гражданам коммунальной услуги по газоснабжению.

Согласно фактическим данным ГРО, распределение договоров составило:

| Подключаемая нагрузка | Объект капитального строительства | кол-во договоров, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год |
| Итого за отчетный период: |  | 527 | 547 |
| До 5 м3/час | Соответствующих пункту 26 (22) Основных положений | 430 | 461 |
| До 15 м3/час | Соответствующих пункту 26 (22) Основных положений | 39 | 42 |
| до 42 м3/час | Итого: | 49 | 34 |
|  | индивидуальный жилой дом | 37 | 19 |
|  | смешанная нагрузка: гостевой дом; гостевой и жилой дом; жилой дом | 6 | 7 |
|  | многоквартирный жилой дом |  | 1 |
|  | нежилое помещение, производственная база | 6 | 7 |
| свыше 42 м3/час | Итого: | 9 | 10 |
|  | многоквартирный жилой дом | 5 | 4 |
|  | индивидуальный жилой дом | 1 | 1 |
|  | нежилое помещение | 2 | 4 |
|  | Котельная, административно-производственные здания | 1 | 1 |

Таким образом, в отсутствие детальной расшифровки и полном анализе первичной документации, в том числе стоимости и перечня мероприятий, которые выполняет ГРО в рамках исполнения договоров на подключение в границах земельного участка, дифференцировать стандартизированные тарифные ставки не представляется возможным.

Размеры стандартизированных ставок, предложенные ГРО по мероприятиям в зависимости от протяженности газопроводов и выполняемых мероприятий предусматривают определение стандартизированных тарифных ставок:

1) на проектирование сети газопотребления:

| Наименование стандартизированной тарифной ставки | Руб./шт. |
| --- | --- |
| проектная документация на наружный газопровод: строительство подземного газопровода Ø до 100 мм длиной до 50 м ПЭ | 18 754.61 |
| рабочая документация на наружный газопровод: строительство подземного газопровода Ø до 100 мм длиной до 50 м ПЭ | 28 131.92 |
| рабочая документация на наружный газопровод: строительство надземного газопровода Ø более 100 мм длиной до 50 м сталь | 18 754.61 |
| рабочая документация на наружный газопровод: строительство надземного газопровода Ø до 100 мм длиной до 50 м сталь | 16 879.15 |
| проектная документация на наружный газопровод: строительство надземного газопровода Ø более 100 мм длиной до 50 м сталь | 12 503.07 |
| проектная документация на наружный газопровод: строительство надземного газопровода Ø до 100 мм длиной до 50 м сталь | 11 252.77 |
| рабочая документация на наружный газопровод: строительство подземного газопровода Ø более 100 мм длиной до 50 м ПЭ | 31 257.68 |
| проектная документация на наружный газопровод: строительство подземного газопровода Ø более 100 мм длиной до 50 м ПЭ | 20 838.45 |
| проектные работы ШРП (стадия Р) без установки ограждений | 39 166.00 |

2) на строительство газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии (Сr):

|  | Наименование стандартизированной ставки | Руб./км |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | стальных газопроводов надземного (наземного) типа прокладки, наружным диаметром: |  |
|  | 25 мм и менее | 1 133 529.10 |
|  | 26-38 мм | 1 169 665.80 |
|  | 39-45 мм | 1 211 569.40 |
|  | 46-57 мм | 1 284 144.70 |
|  | 58-76 мм | 1 398 244.20 |
|  | 77-89 мм | 1 455 462.00 |
| 2.2. | стальных газопроводов подземного типа прокладки, наружным диаметром: |  |
|  | 25 мм и менее | 1 413 567.80 |
|  | 26-38 мм | 1 569 469.00 |
|  | 39-45 мм | 1 688 532.30 |
|  | 46-57 мм | 1 861 765.60 |
|  | 58-76 мм | 2 040 379.50 |
| 2.3. | полиэтиленовых газопроводов, наружным диаметром: |  |
|  | 32 мм и менее | 1 349 803.90 |
|  | 33-63 мм | 1 546 599.00 |
| 2.4. | строительство надземного стального газопровода по фасаду здания, диаметром |  |
|  | 40 мм | 777 675.10 |
|  | 57 мм | 901 430.50 |
|  | 76 мм | 1 259 303.10 |
|  | 89 мм | 1 317 406.00 |
|  | 108 мм | 1 463 617.30 |

3) на установку пункта редуцирования газа пропускной способностью (Спрг	) при монтаже ШРП при подключаемой нагрузки от 10 до 20 нм3/час без установки ограждений в размере 70 446,16 руб./шт.;

4) на установку отключающих устройств (Соу):

| Наименование стандартизированной ставки | Руб./шт. |
| --- | --- |
| Установка отключающих устройств на газопроводе (кран ПЭ 32мм) | 16 743.91 |
| Установка отключающих устройств на газопроводе (кран стальной 20мм) | 3 751.06 |
| Установка отключающих устройств на газопроводе (кран стальной 25мм) | 3 840.12 |
| Установка отключающих устройств на газопроводе (кран стальной 32мм) | 4 303.81 |
| Установка отключающих устройств на газопроводе (кран стальной 57мм) | 5 197.35 |

5) на устройство внутреннего газопровода объекта капитального строительства заявителя (Сгокс):

| Наименование стандартизированной ставки | Руб./км |
| --- | --- |
| стальных газопроводов, диаметром: |  |
| 15 мм и менее | 1 546 467.00 |
| 16 - 20 мм | 1 685 497.00 |
| 21-25 мм | 1 738 353.00 |
| 26- 32 мм | 1 812 904.00 |

Представленные сметные расчеты на выполнение мероприятий превышают объемы финансовых потребностей, определяемые в соответствии с укрупненными нормативами, утвержденными приказом Минстроя России от 19.12.2019 № 825/пр «Об утверждении укрупненных сметных нормативов».

Учитывая разъяснения ФАС России от 10.12.2019 № АГ/108146/19 об особенностях применения НЦС, рассмотрев представленные сметные расчеты и обоснование по видам выполняемых работ, эксперты считают возможным скорректировать стандартизированные тарифные ставки для указанных мероприятий для всех категорий потребителей.

2. Возможность применения ставок на проектирование сети газопотребления (Спр) путем суммирования позиций.

Согласно части 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации разработка проектной документации на устройство систем инженерно-технического обеспечения (в том числе систем газоснабжения), проектируемых в границах принадлежащего застройщику земельного участка, не обязательна для объектов индивидуального жилищного строительства, но может разрабатываться по волеизъявлению заявителя. Для остальных случаев, выполнение проектных работ на сети газоснабжения и связанных с этим мероприятий может быть предусмотрено в составе проекта на объект капитального строительства.

В отсутствие детальной расшифровки и полном анализе первичной документации по договорам, исполненным в границах земельного участка Заявителя, эксперты руководствовались статистикой проводимых мероприятий в составе проектных работ при исполнении договоров до границ земельного участка.

|  | кол-во договоров, шт. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Заявители, соответствующие пункту 26 (22) Основных положений (до 5 и 15 м3/час) | Заявители, которым плата за подключение рассчитывалась по стандартизированным тарифным ставкам: |
| Всего исполненных договоров за 2017 год, в т.ч.: | 464 | 28 |
| на проектные работы* | 463 | 28 |
| на землеустроительные и кадастровые работы | 58 | 17 |
| на инженерно-геодезические, инженерно-геологические и иные виды изысканий | 130 | 22 |
| на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 87 | 20 |
| Всего исполненных договоров за 2018 год, в т.ч.: | 486 | 37 |
| на проектные работы* | 482 | 37 |
| на землеустроительные и кадастровые работы | 42 | 15 |
| на инженерно-геодезические, инженерно-геологические и иные виды изысканий | 180 | 26 |
| на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 303 | 34 |

*Расшифровки по наименованиям исполнения проектной или рабочей документации, ГРО не представлял.

Таким образом, необходимо дополнить приложение 4 примечанием следующего содержания:

«Заявитель вправе обратиться к исполнителю (АО «Газпром газораспределение Иваново») с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка, при этом Заявитель несет имущественную и эксплуатационную ответственность в границах земельного участка, исполнитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность до границ земельного участка.

При расчете расходов на проектирование сети газопотребления (Спр) стандартизированные тарифные ставки на проектирование суммируются по необходимости исполнения мероприятий.».

3. Возможность применения коэффициента 0,4, обозначенного в п.2.2.6 государственных сметных нормативов СБЦП 81-2001-14, при проектировании газопровода внутри границ земельного участка в случаях, когда количество пересечений с другими коммуникациями не более одного.

Расчет стоимости расходов на проектирование сети газопотребления выполнен ГРО на основе государственных сметных нормативов СБЦП 81-2001-14.

Стоимость проектирования, рассчитываемая в соответствии с расценками на сети газоснабжения, указанные в главе 2.2. СБЦП 81-2001-14 в местности, когда количество пересечений с другими коммуникациями не более одного, к ценам вводится коэффициент 0,4.

С учетом вышеизложенного, необходимо дополнить приложение 4 примечанием следующего содержания:

«При проектировании газопровода внутри границ земельного участка Заявителя, в случаях, когда количество пересечений с другими коммуникациями не более одного, к стандартизированной тарифной ставке на проектирование (Спр) применяется коэффициент 0,4.»

Учитывая вышеизложенное, необходимо внести в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.12.2019 № 62-г/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» на 2020 год в приложение следующие изменения:

1. Внести постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.12.2019 N 62-г/1 "Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Иваново", на 2020 год" следующие изменения:

1.1. В приложении 1:

1.1.1. В таблице раздела I "Стандартизированная тарифная ставка С1 на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода i-го диапазона диаметров, n-й протяженности и k-го типа прокладки, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение)" строки 3 и 4 изложить в следующей редакции:

| "3. | 501 - 1000 м | х | х | 125469,31 | 270917,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | 1001 - 2000 м | х | х | х | 320875,00" |

1.1.2. В таблице раздела III "Стандартизированная тарифная ставка С3 на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода j-го диапазона диаметров, в расчете на 1 км" строку 4 изложить в следующей редакции:

| "4. | 225 - 314 мм | 4218262,50" |
| --- | --- | --- |

1.2. Приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению.

1.3. Приложение 4 дополнить примечанием следующего содержания:

"Примечание. Заявитель вправе обратиться к исполнителю (АО "Газпром газораспределение Иваново") с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка, при этом Заявитель несет имущественную и эксплуатационную ответственность в границах земельного участка, исполнитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность до границ земельного участка.

Размер платы за технологическое присоединение в границах земельного участка Заявителя не включает в себя расходы на установку и проведение пусконаладочных работ газоиспользующего оборудования, систем дымоудаления и вентиляции.

При расчете расходов на проектирование сети газопотребления (Спр) стандартизированные тарифные ставки на проектирование суммируются исходя из необходимости исполнения мероприятий.

При проектировании газопровода внутри границ земельного участка Заявителя, в случаях, когда количество пересечений с другими коммуникациями не более одного, к стандартизированной тарифной ставке на проектирование (Спр) применяется коэффициент 0,4.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Извещение о дате, времени и месте проведения заседания Правления Департамента, а также материалы, подготовленные для его проведения (заключение экспертной группы, проект решения Правления регулирующего органа), были направлены организации письмом от 19.03.2020 № исх-480-018/9-75.

Письмом от 26.03.2020 № СГ-08-10/757 АО «Газпром газораспределение Иваново» не возражало против предлагаемых изменений и просило провести рассмотрение вопроса без участия представителей организации.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 N 1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации", от 30.12.2013 N 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", приказом ФАС России от 16.08.2018 N 1151/18 "Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину", Положением о Департаменте энергетики и тарифов Ивановской области, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 25.12.2014 N 577-п, Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Внести постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.12.2019 N 62-г/1 "Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Иваново", на 2020 год" следующие изменения:

1.1. В приложении 1:

1.1.1. В таблице раздела I "Стандартизированная тарифная ставка С1 на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода i-го диапазона диаметров, n-й протяженности и k-го типа прокладки, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение)" строки 3 и 4 изложить в следующей редакции:

| "3. | 501 - 1000 м | х | х | 125469,31 | 270917,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | 1001 - 2000 м | х | х | х | 320875,00" |

1.1.2. В таблице раздела III "Стандартизированная тарифная ставка С3 на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода j-го диапазона диаметров, в расчете на 1 км" строку 4 изложить в следующей редакции:

| "4. | 225 - 314 мм | 4218262,50" |
| --- | --- | --- |

1.2. Приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению.

1.3. Приложение 4 дополнить примечанием следующего содержания:

"Примечание. Заявитель вправе обратиться к исполнителю (АО "Газпром газораспределение Иваново") с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка, при этом Заявитель несет имущественную и эксплуатационную ответственность в границах земельного участка, исполнитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность до границ земельного участка.

Размер платы за технологическое присоединение в границах земельного участка Заявителя не включает в себя расходы на установку и проведение пусконаладочных работ газоиспользующего оборудования, систем дымоудаления и вентиляции.

При расчете расходов на проектирование сети газопотребления (Спр) стандартизированные тарифные ставки на проектирование суммируются исходя из необходимости исполнения мероприятий.

При проектировании газопровода внутри границ земельного участка Заявителя, в случаях, когда количество пересечений с другими коммуникациями не более одного, к стандартизированной тарифной ставке на проектирование (Спр) применяется коэффициент 0,4.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Турбачкина Е.В. | за |
| 4. | Коннова Е.А. | за |
| 5. | Курчанинова О.А. | за |
| 6. | Васильева О.А. | за |
| 7. | Гущина Н.Б. | за |

Итого: за – 7, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 0.

| Ответственный секретарь Правления |  | Карика О.Н. |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.А. Курчанинова |
| Начальник отдела регулирования цен и тарифов в электроэнергетике управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.А. Васильева |
| Заместитель руководителя управления - начальник ОАМКиКОВ Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | Е.Е. Чугунова |