Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

# П Р О Т О К О Л № 25/2

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

30 июня 2023 г.		         				     		       	                      г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.;

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Шабурова М.С.

Ответственный секретарь Правления: Аскярова М.В.

П О В Е С Т К А:

О корректировке инвестиционной программы АО «Водоканал» по развитию централизованной системы водоотведения в городе Приволжск на 2021-2026 годы.

СЛУШАЛИ: о корректировке инвестиционной программы АО «Водоканал» по развитию централизованной системы водоотведения в городе Приволжск на 2021-2026 годы (Полозов И.Г., Шабурова М.С.)

Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области (далее – Департамент) от 20.12.2021 № 58-ип(к)/1 утверждена инвестиционная программа АО «Водоканал» по развитию централизованной системы водоотведения в городе Приволжск на 2021-2026 годы, реализуемая в рамках концессионного соглашения от 22.09.2021 № 50-с в отношении объектов централизованной системы водоотведения Приволжского городского поселения (далее – концессионное соглашение).

Дополнительным соглашением от 22.12.2022 № 41-с внесены изменения в концессионное соглашение, в частности, скорректированы обязательства концессионера по реконструкции объекта концессионного соглашения.

На основании внесения изменений в концессионное соглашение и в соответствии с правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила), АО «Водоканал» представлен в Департамент проект корректировки инвестиционной программы.

Проект корректировки инвестиционной программы подготовлен АО «Водоканал» на основании технического задания на корректировку инвестиционной программы, утвержденного постановлением администрации Приволжского муниципального района от 16.02.2023 № 91-п. Письмом от 29.05.2023 № 1057-01 администрацией Приволжского муниципального района Проект корректировки инвестиционной программы согласован.

Проект корректировки инвестиционной программы рассмотрен в установленный Правилами срок. Основания для отказа в утверждении проекта корректировки инвестиционной программы и направления ее на доработку согласно Правилам отсутствуют.

РЕШИЛИ:

- Скорректировать инвестиционную программу АО «Водоканал» по развитию централизованной системы водоотведения в городе Приволжск на 2021-2026 годы, изложив приложение 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2021 № 58-ип(к)/1 в новой редакции согласно приложению.

- Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

- Приложение

- к протоколу заседания Правления Департамента

- энергетики и тарифов Ивановской области

- от 30.06.2023 № 25/2

| Перечень мероприятий инвестиционной программы АО «Водоканал» по развитию централизованной системы водоотведения в городе Приволжск на 2021-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта (мероприятия) | Цели реализации (группы) / краткое описание мероприятий | Год начала строительства /проектирования | Технические характеристики объекта до выполнения мероприятия |  |  | Технические характеристики объекта после выполнения мероприятия |  |  | Стоимость реализации мероприятия, тыс.руб. (с НДС) | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель | Ед. изм. | Значение показателя | Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция существующих объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проектно-изыскательские работы на устройство системы дозирования с увязкой её с системой измерения объема стоков, а также реконструкцию отводящего канала для достижения заданных параметров стоков | Реконструкция объекта водоотведения | 2022/2022 | - | - | - | - | - | - | 192,000 | 0,000 | 192,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2. | Реконструкция устройства системы дозирования с увязкой её с системой измерения объема стоков, а также реконструкцию отводящего канала для достижения заданных параметров стоков | Улучшение биологической очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации и сокращение сбросов загрязняющих веществ в р. Шача | 2023/2023 | БПК5 | мг/л | 6,5 | БПК5 | мг/л | 4,0 | 3 208,660 | 0,000 | 0,000 | 3 208,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | Аммоний ион |  | 24,5 | Аммоний ион |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нитрит ион |  | 1,22 | Нитрит ион |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 400,660 | 0,000 | 192,000 | 3 208,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | - |
| 4. | Коннова Е.А. | за |
| 5. | Турбачкина Е.В. | за |
| 6. | Агапова О.П. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за – 6, против – 0, воздержался – 0, отсутствует – 1.

| Секретарь Правления |  | М.В. Аскярова |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь | - | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |