Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

П Р О Т О К О Л    № 27/1

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

29 июля 2022 г.										г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области, на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Краснятова А.С.

От АО «Газпром газораспределение Иваново»: без участия представителя.

Ответственный секретарь Правления: Ойнас Н.В.

П О В Е С Т К А:

- Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» объекта капитального строительства (нежилого помещения), расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Домостроителей, д.5 на земельном участке с кадастровым номером 37:05:030574:1, по индивидуальному проекту

- Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Ермака, д.45 на земельном участке с кадастровым номером 37:24:020130:1075, по индивидуальному проекту

- О внесении изменений в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 10.06.2022 № 20-г/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства (производственного здания), расположенного по адресу: Ивановская область, Родниковский район, г. Родники, мкр. 60 лет Октября на земельном участке с кадастровым номером 37:15:012026:65, по индивидуальному проекту»

I. СЛУШАЛИ: Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» объекта капитального строительства (нежилого помещения), расположенного по адресу:                           г. Иваново, ул. Домостроителей, д.5 на земельном участке с кадастровым номером 37:05:030574:1, по индивидуальному проекту (Краснятова А.С.).

Письмом от 08.07.2022 № ДЩ-08-09/1488 АО «Газпром газораспределение Иваново» (далее – ГРО) представило заявление, обосновывающие материалы и расчет платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение объекта капитального строительства (нежилого помещения), расположенного по адресу: г. Иваново,                                        ул. Домостроителей, д.5 на земельном участке с кадастровым номером 37:05:030574:1.

Материалы для расчета платы представлены АО «Газпром газораспределение Иваново» в электронной форме в соответствии с пунктом 26(23) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021.

В соответствии с заявлением ГРО, расчет платы за подключение осуществлялся исходя из необходимости выполнения мероприятий, указанных в технических условиях от 17.02.2021 № 70-000149(068). Общая сумма расходов ГРО составила 3 292,40177 тыс. руб. (без НДС).

Заявитель – юридическое лицо.

Основанием для установления платы по индивидуальному проекту является прокладка газопровода протяженностью участка более 30 м бестраншейным способом.

Договор от 03.03.2021 № 70П-0367 в редакции от 12.04.2021, технические условия от 17.02.2021 № 70-000149(068) и разработанная проектная документация содержат указанные ниже характеристики и условия подключения:

а) Подключаемая нагрузка: 300 нм3/час от ГРС Иваново-2; 2427,2 тыс. м3/год; 2,767 тыс.тут/год;

б) Точка подключения: существующий распределительный подземный стальной газопровод природного газа Ø530 мм (сталь) в районе пересечения ул. Домостроителей и Кохомского шоссе в г. Иванове, Рраб=0,26 МПа.;

в) Проектной документацией предусмотрено:

- подземная прокладка стального газопровода Ø89 мм протяженностью 2,5 м;

- подземная прокладка полиэтиленового газопровода Ø90 мм общей протяженностью 355 м, в том числе с участками в футлярах 160 мм выполняемых методом ГНБ протяженностью 24 м, 34 м и 22 м.

Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства по индивидуальному проекту:

1. Расходы на разработку проектной документации – 233,57175 тыс. руб., проектные работы выполнены хоз. способом с привлечением субподрядчика и дополнительной оплаты согласования проектной документации. Сумма расходов определена представленной первичной документацией. В соответствии с требованиями Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее – Методические указания), расходы на разработку проектной документации определяются на основании фактических данных по разработке проектной документации и проведению экспертизы проектной документации, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Следует отметить, что экспертиза проектной документации ГРО не проводилась в соответствии с положениями статьи 49 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Расходы на выполнение технических условий – 2 211,05895 тыс. руб.

Расходы на выполнение технических условий складываются из расходов на строительство газопровода. По указанным мероприятиям АО «Газпром газораспределение Иваново» представило проектную документацию и локальный сметный расчет.

Расходы по строительно-монтажным работам рассчитаны ресурсным методом с применением расценок ГЭСН. В соответствии с пунктом 18 Методических указаний, расходы, включаемые в расчет размера платы за подключение по индивидуальному проекту определяются на основании представленной ГРО сметной стоимости строительства, но не выше средних рыночных цен материалов (работ, услуг), необходимых для строительства газораспределительной сети в целях технологического присоединения.

3. Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа – 189,29072 тыс. руб.

В соответствии с примечанием к составу расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение, указанных в приложении 2 Методических указаний, «расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения с проведением пуска газа, учитываются исходя из установленных стандартизированных тарифных ставок в текущем периоде регулирования с учетом индекса потребительских цен на очередной календарный год».

Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа, заявлены АО «Газпром газораспределение Иваново» установлены постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.12.2021 № 61-г/1 в размерах 4 690,08  руб. и  168 971,13  руб. соответственно, индекс потребительских цен на 2023 год составляет 109,0% (Основные параметры сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, опубликованный на сайте Минэкономразвития РФ от 18.05.2022).

4. Эффективная ставка налога на прибыль 20%, соответственно налог на прибыль составит 658,48035 тыс. руб. Эффективная ставка налога на прибыль принимается в размере 20%, не превышающей ставку налога на прибыль, установленную ст. 284 гл. 25 НК РФ.

Предлагается установить плату за технологическое присоединение объекта капитального строительства (нежилого помещения), расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Домостроителей, д.5 на земельном участке с кадастровым номером 37:05:030574:1, по индивидуальному проекту в размере 3 292 401,77 руб. (без НДС).

Извещение о заседании Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, проект решения и экспертное заключение направлено в адрес организации письмом от 26.07.2022 № исх-1564-018/4-2-10.

АО «Газпром газораспределение Иваново» по проекту решения замечаний по данному вопросу не представил (письмо от 28.07.2022 № СГ-08-09/1662) и просил рассмотреть вопрос без участия представителя.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»:

1.	Установить плату за подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» объекта капитального строительства (нежилого помещения), расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Домостроителей, д.5 на земельном участке с кадастровым номером 37:05:030574:1, по индивидуальному проекту в размере 3 292 401,77 руб. (без НДС), на выполнение работ, указанных в приложении 1 к настоящему протоколу.

2.	Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | за |
| 4. | Полозов И.Г. | - |
| 5. | Турбачкина Е.В. | - |
| 6. | Коннова Е.А. | за |
| 7. | Агапова О.П. | за |

- Итого: за – 5, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 2.

II. СЛУШАЛИ: II.	Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Ермака, д.45 на земельном участке с кадастровым номером 37:24:020130:1075, по индивидуальному проекту (Краснятова А.С.).

Письмом от 11.07.2022 № ДЩ-08-09/1495 АО «Газпром газораспределение Иваново» (далее – ГРО) представило заявление, обосновывающие материалы и расчет платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Ермака, д.45 на земельном участке с кадастровым номером 37:24:020130:1075.

Материалы для расчета платы представлены АО «Газпром газораспределение Иваново» в электронной форме в соответствии с пунктом 26(23) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021.

В соответствии с заявлением ГРО, расчет платы за подключение осуществлялся исходя из необходимости выполнения мероприятий, указанных в технических условиях от 26.02.2021 № 70-000179(073) в ред. от 11.04.2022. Общая сумма расходов ГРО составила 3 705,91513 тыс. руб. (без НДС).

Заявитель – юридическое лицо.

Основанием для установления платы по индивидуальному проекту является прокладка газопровода протяженностью участка более 30 м бестраншейным способом.

Договор от 03.03.2021 № 70П-0366 в редакции от 05.03.2022, технические условия от 26.02.2021 № 70-000179(073) в редакции от 11.04.2022 и разработанная проектная документация содержат указанные ниже характеристики и условия подключения:

а) Подключаемая нагрузка: 152,88 нм3/час от ГРС Иваново-1; 193,33 тыс.м3/год; 0,2204 тыс.тут/год;

б) Точка подключения: существующий подземный стальной газопровод среднего давления Ø168 мм по ул. Ермака г. Иваново, Рраб=0,26МПа;

в) Проектной документацией предусмотрено:

- подземная прокладка стального газопровода Ø89 мм протяженностью 1,5 м;

- надземная прокладка стального газопровода Ø89 мм протяженностью 1,0 м;

- подземная прокладка полиэтиленового газопровода Ø90 мм общей протяженностью 307,5 м, в том числе с участками в футлярах Ø160 мм выполняемых методом ГНБ протяженностью 14,5 м, 61 м и 12,5 м;

- установка у наружной кирпичной стены, шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ-РДК-ЭКФО-50Н-1/1-4-200-У с основной и резервной линией редуцирования, регуляторами давления газа РДК-ЭКФО-50/20Н (2 шт) с одним входом и одним выходом. Максимальный часовой расход газа 160,00 м3/час.

Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства по индивидуальному проекту:

1. Расходы на разработку проектной документации – 235,52618 тыс. руб., проектные работы выполнены хоз. способом с привлечением субподрядчика и дополнительной оплаты согласования проектной документации. Сумма расходов определена представленной первичной документацией. В соответствии с требованиями Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее – Методические указания), расходы на разработку проектной документации определяются на основании фактических данных по разработке проектной документации и проведению экспертизы проектной документации, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Следует отметить, что экспертиза проектной документации ГРО не проводилась в соответствии с положениями статьи 49 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Расходы на выполнение технических условий – 2 539,91520 тыс. руб.

Расходы на выполнение технических условий складываются из расходов на строительство газопровода. По указанным мероприятиям АО «Газпром газораспределение Иваново» представило проектную документацию и локальный сметный расчет. Расходы по строительно-монтажным работам рассчитаны ресурсным методом с применением расценок ГЭСН.

В соответствии с пунктом 18 Методических указаний, расходы, включаемые в расчет размера платы за подключение по индивидуальному проекту определяются на основании представленной ГРО сметной стоимости строительства, но не выше средних рыночных цен материалов (работ, услуг), необходимых для строительства газораспределительной сети в целях технологического присоединения.

Экспертами скорректированы суммы расходов по мероприятиям в соответствии с протяженностью строящихся участков и стоимостью работ на строительство пункта редуцирования, при этом общая сумма расходов на мероприятие соответствует заявленной ГРО в размере 2 539,91520 тыс.руб. (распределение по строящимся участкам и обустройству ГРПШ приведено в приложении 2 к настоящему протоколу).

3. Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа – 189,29072 тыс. руб.

В соответствии с примечанием к составу расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение, указанных в приложении 2 Методических указаний, «расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения с проведением пуска газа, учитываются исходя из установленных стандартизированных тарифных ставок в текущем периоде регулирования с учетом индекса потребительских цен на очередной календарный год».

Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа, заявлены АО «Газпром газораспределение Иваново» установлены постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.12.2021 № 61-г/1 в размерах 4 690,08  руб. и  168 971,13  руб. соответственно, индекс потребительских цен на 2023 год составляет 109,0% (Основные параметры сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, опубликованный на сайте Минэкономразвития РФ от 18.05.2022).

4. Эффективная ставка налога на прибыль 20%, соответственно налог на прибыль составит 741,18302 тыс. руб. Эффективная ставка налога на прибыль принимается в размере 20%, не превышающей ставку налога на прибыль, установленную ст. 284 гл. 25 НК РФ.

Предлагается установить плату за технологическое присоединение объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Ермака, д.45 на земельном участке с кадастровым номером 37:24:020130:1075, по индивидуальному проекту в размере 3 705 915,12 руб. (без НДС).

Извещение о заседании Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, проект решения и экспертное заключение направлено в адрес организации письмом от 26.07.2022 № исх-1564-018/4-2-10.

АО «Газпром газораспределение Иваново» по проекту решения замечаний по данному вопросу не представил (письмо от 28.07.2022 № СГ-08-09/1662) и просил рассмотреть вопрос без участия представителя.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»:

1.	Установить плату за подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Ермака, д.45 на земельном участке с кадастровым номером 37:24:020130:1075, по индивидуальному проекту в размере 3 705 915,12 руб. (без НДС), на выполнение работ, указанных в приложении 2 к настоящему протоколу.

2.	Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | за |
| 4. | Полозов И.Г. | - |
| 5. | Турбачкина Е.В. | - |
| 6. | Коннова Е.А. | за |
| 7. | Агапова О.П. | за |

- Итого: за – 5, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 2.

III. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в постановление от 10.06.2022 № 20-г/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства (производственного здания), расположенного по адресу: Ивановская область, Родниковский район, г. Родники, мкр. 60 лет Октября на земельном участке с кадастровым номером 37:15:012026:65, по индивидуальному проекту» (Краснятова А.С.).

Письмом от 22.07.2022 № СГ-08-09/1624 АО «Газпром газораспределение Иваново» (далее – ГРО) представило заявление, расчет и обосновывающие материалы по корректировке платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям установленной  постановлением от 10.06.2022 № 20-г/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства (производственного здания), расположенного по адресу: Ивановская область, Родниковский район, г. Родники, мкр. 60 лет Октября на земельном участке с кадастровым номером 37:15:012026:65, по индивидуальному проекту».

Материалы для расчета платы представлены АО «Газпром газораспределение Иваново» в электронной форме в соответствии с пунктом 26(23) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021.

В соответствии с перечнем мероприятий, указанных в технических условиях от 20.01.2022 № 51-000002(010), постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 10.06.2022 № 20-г/1 определена плата за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства (производственного здания), расположенного по адресу: Ивановская область, Родниковский район, г. Родники, мкр. 60 лет Октября на земельном участке с кадастровым номером 37:15:012026:65, по индивидуальному проекту в размере 4 016 176,34 руб. (без НДС), с учетом выполнения следующих работ:

| № п/п | Показатели | Расходы, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на разработку проектной документации | 171,84159 |
| 2 | Расходы на выполнение технических условий, в том числе: | 2 986,86224 |
| 2.1 | Строительство стальных газопроводов | 0,00 |
| 2.1.1 | Наземная (надземная) прокладка | 0,00 |
| 2.1.2 | Подземная прокладка | 0,00 |
| 2.2 | Строительство полиэтиленовых газопроводов | 2 986,86224 |
|  | 315 – 399 мм | 1 670,07351 |
|  | 400 мм и выше | 1 316,78873 |
| 2.3 | Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа | 0,00 |
| 2.4 | Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты | 0,00 |
| 2.5 | Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения | 0,00 |
| 3 | Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий | 4,69008 |
| 4 | Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа | 49,54716 |
| 5 | Эффективная ставка налога на прибыль, в % | 20 |
| 6 | Налог на прибыль | 803,23527 |
| 7 | Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя (без НДС) | 4 016,17634 |

Письмом от 30.06.2022 заявитель (юридическое лицо) в соответствии с пунктом 90 Правил подключения уведомил ГРО об исполнении мероприятий по строительству газопровода до границ земельного участка собственными силами.

Пунктом 90 Правил подключения установлено, что в случае если максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования заявителя составляет свыше 500 куб. метров, заявитель по согласованию с исполнителем вправе осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) за границами своего участка (за исключением мероприятий по разработке проектной документации, мониторинга исполнителем выполнения заявителем технических условий и осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении)).

В соответствии с техническими условиями от 20.01.2022 № 51-000002(010), подключаемая нагрузка объекта определена в размере 6 750,2 нм3/час от ГРС Родники; 59 131,752 тыс.м3/год; 67,4102 тыс.тут/год, в том числе: 1 этап - 3180 нм3/час (начиная с 2023 года), 2 этап - 3570,2 нм3/час (начиная с 2024 года).

Таким образом, расходы, включаемые в плату за подключение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства (производственного здания), расположенного по адресу: Ивановская область, Родниковский район, г. Родники, мкр. 60 лет Октября на земельном участке с кадастровым номером 37:15:012026:65, по индивидуальному проекту подлежат корректировки и составят:

1. Расходы на разработку проектной документации – 171,84159 тыс. руб.

В соответствии с требованиями Методических указаний, расходы на разработку проектной документации определяются на основании фактических данных по разработке проектной документации и проведению экспертизы проектной документации, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа – 54,23724 тыс. руб., в соответствии с действующими стандартизированными ставками установленными постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.12.2021 № 61-г/1.

3. Эффективная ставка налога на прибыль - 20%, соответственно налог на прибыль составит 56,51971 тыс. руб. и не превысит ставку налога на прибыль, установленную ст. 284 гл. 25 НК РФ.

Предлагается произвести коректировку и установить плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту объекта капитального строительства (производственного здания), расположенного по адресу: Ивановская область, Родниковский район, г. Родники, мкр. 60 лет Октября на земельном участке с кадастровым номером 37:15:012026:65, в размере 282 598,54 руб. (без НДС).

Извещение о заседании Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, проект решения и экспертное заключение направлено в адрес организации письмом от 26.07.2022 № исх-1564-018/4-2-10.

АО «Газпром газораспределение Иваново» по проекту решения замечаний по данному вопросу не представил (письмо от 28.07.2022 № СГ-08-09/1662) и просил рассмотреть вопрос без участия представителя.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»:

1. Внести в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 10.06.2022 № 20-г/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства (производственного здания), расположенного по адресу: Ивановская область, Родниковский район, г. Родники, мкр. 60 лет Октября на земельном участке с кадастровым номером 37:15:012026:65, по индивидуальному проекту» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства (производственного здания), расположенного по адресу: Ивановская область, Родниковский район, г. Родники, мкр. 60 лет Октября на земельном участке с кадастровым номером 37:15:012026:65, к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» по индивидуальному проекту в размере 282 598,54 руб. (без НДС), в соответствии с приложением.»

1.2. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу (прилагается).

2.	Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | за |
| 4. | Полозов И.Г. | - |
| 5. | Турбачкина Е.В. | - |
| 6. | Коннова Е.А. | за |
| 7. | Агапова О.П. | за |

- Итого: за – 5, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 2.

| Ответственный секретарь правления |  | Н.В. Ойнас |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области – статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области | - | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области | - | И.Г. Полозов |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | Виднова З.Б. |

Приложение 1 к протоколу заседания

Правления Департамента энергетики

и тарифов Ивановской области

от 29.07.2022 г. № 27/1

Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства (нежилого помещения), расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Домостроителей, д.5 на земельном участке с кадастровым номером 37:05:030574:1, по индивидуальному проекту

| № п/п | Показатели | Расходы, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на разработку проектной документации | 233,57175 |
| 2 | Расходы на выполнение технических условий, в том числе: | 2 211,05895 |
| 2.1 | Строительство стальных газопроводов | 12,49186 |
| 2.1.1 | Наземная (надземная) прокладка | 0,00 |
| 2.1.2 | Подземная прокладка | 12,49186 |
|  | 158 мм и менее | 12,49186 |
| 2.2 | Строительство полиэтиленовых газопроводов | 2 198,56709 |
|  | 109 мм и менее | 1 773,84390 |
|  | 160 - 224 мм | 424,72319 |
| 2.3 | Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа | 0,00 |
| 2.4 | Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты | 0,00 |
| 2.5 | Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения | 0,00 |
| 3 | Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий | 5,11219 |
| 4 | Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа | 184,17853 |
| 5 | Эффективная ставка налога на прибыль, в % | 20,00 |
| 6 | Налог на прибыль | 658,48035 |
| 7 | Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя (без НДС) | 3 292,40177 |

Приложение 2 к протоколу заседания

Правления Департамента энергетики

и тарифов Ивановской области

от 29.07.2022 г. № 27/1

Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Иваново,

ул. Ермака, д.45 на земельном участке с кадастровым номером 37:24:020130:1075 по индивидуальному проекту

| № п/п | Показатели | Расходы, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на разработку проектной документации | 235,52618 |
| 2 | Расходы на выполнение технических условий, в том числе: | 2 539,91520 |
| 2.1 | Строительство стальных газопроводов | 14,65719 |
| 2.1.1 | Наземная (надземная) прокладка | 5,86287 |
|  | 158 мм и менее | 5,86287 |
| 2.1.2 | Подземная прокладка | 8,79431 |
|  | 158 мм и менее | 8,79431 |
| 2.2 | Строительство полиэтиленовых газопроводов | 1 802,83386 |
|  | 109 мм и менее | 1 286,90092 |
|  | 160 - 224 мм | 515,93294 |
| 2.3 | Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа | 722,42415 |
|  | 100-399 куб. метров в час | 722,42415 |
| 2.4 | Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты | 0,00 |
| 2.5 | Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения | 0,00 |
| 3 | Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий | 5,11219 |
| 4 | Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа | 184,17853 |
| 5 | Эффективная ставка налога на прибыль, в % | 20,00 |
| 6 | Налог на прибыль | 741,18302 |
| 7 | Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя (без НДС) | 3 705,91512 |

Приложение 3 к протоколу заседания

Правления Департамента энергетики

и тарифов Ивановской области

от 29.07.2022 г. № 27/1

Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства (производственного здания), расположенного по адресу: Ивановская область, Родниковский район, г. Родники, мкр. 60 лет Октября на земельном участке с кадастровым номером 37:15:012026:65, по индивидуальному проекту

| № п/п | Показатели | Расходы, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на разработку проектной документации | 171,48159 |
| 2 | Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. | 0,00 |
| 2.1 | Строительство стальных газопроводов | 0,00 |
| 2.2 | Строительство полиэтиленовых газопроводов | 0,00 |
| 2.3 | Строительство (реконструкция) пунктовредуцирования газа | 0,00 |
| 2.4 | Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты | 0,00 |
| 2.5 | Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения | 0,00 |
| 3 | Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий | 4,69008 |
| 4 | Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа | 49,54716 |
| 5 | Эффективная ставка налога на прибыль, в % | 20 |
| 6 | Налог на прибыль | 56,51971 |
| 7 | Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя | 282,59854 |