Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

ПРОТОКОЛ № 36/2

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

23 сентября 2022 г.		 								          г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.

Члены Правления: Гущина Н.Б., Полозов И.Г., Коннова Е.А.

От УФАС России по Ивановской области: Виднова З.Б. (на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает).

Ответственный секретарь Правления: Павлычев С.Ю.

П О В Е С Т К А:

- Об установлении ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения, водоотведения АО «Водоканал» на территории Ивановской области (с применением полимерных материалов)

- СЛУШАЛИ: Об установлении ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения, водоотведения АО «Водоканал» на территории Ивановской области (с применением полимерных материалов) (Полозов И.Г.).

Рассмотрены расчетные материалы по установлению на 2022 г. дополнительных ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал» с применением полимерных материалов в отношении сетей диаметром начиная с 70 мм.

Расчет ставок произведен в соответствии с разделом X методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

В соответствии с п. 83 Основ ценообразования, тариф на подключение (технологическое присоединение) включает в себя ставку тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку и ставку тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (далее – ставка за протяженность сети).

Ставки тарифов за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку утверждены постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2021 № 58-к/3.

Размер ставки за протяженность водопроводных (канализационных) сетей предлагается ОВКХ к утверждению дифференцировано в зависимости от диаметра сетей, а также от вида используемых материалов труб (диаметр сети от 70 мм – полиэтилен).

Расчет ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения, водоотведения АО «Водоканал» на территории Ивановской области выполнен исходя из экономических и технических показателей, необходимых для осуществления данного вида деятельности АО «Водоканал» на территории г. Иваново, г. Кинешма и с. Октябрьский, с. Первомайский Кинешемского муниципального района, г. Шуя и д. Филино Шуйского муниципального района.

Протяженность сетей, планируемых к строительству за счет ставок за протяженность в 2022 году, дифференцированно по диаметрам принята на уровне, предложенном АО «Водоканал».

АО «Водоканал» применяет общую систему налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС), поэтому затраты на материалы, топливо и другие составляющие себестоимости услуги по подключению к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения включаются без учета НДС.

В расходы, относимые на ставку за протяженность сети, в соответствии с п. 118 Методических указаний включены расходы на строительство сетей различного диаметра и объектов на них от точки подключения объекта заявителя до точки подключения водопроводных (канализационных) сетей к объектам централизованных систем водоснабжения (водоотведения) с учетом уплаты налога на прибыль.

В соответствии с п. 86 Основ ценообразования расходы на строительство водопроводных и (или) канализационных сетей, иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения учитываются в размере, не превышающем величину, рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а в случае, если такие нормативы не установлены, - в размере, определенном органом регулирования тарифов с учетом представленной регулируемой организацией сметной стоимости таких работ.

Расчеты выполнены на основании сметных расчетов, представленных АО «Водоканал» с учетом необходимой в соответствии с действующим законодательством корректировки данных расчетов специалистами Департамента.

В сфере холодного водоснабжения в одном километре сети учтено 300 м прокладки сетей методом горизонтального направленного бурения (ГНБ). В сфере водоотведения в одном километре сети учтено 200 м прокладки сетей методом горизонтального направленного бурения (ГНБ). Доля ГНБ в 1 км сетей определена исходя из анализа проектных данных, представленных АО «Водоканал» в адрес Департамента вместе с заключенными договорами на технологическое присоединение.

Расходы на водопонижение учтены при расчете стоимости сетей холодного водоснабжения и водоотведения в размере 20% и 10% от предлагаемых АО «Водоканал» показателей соответственно. Данные показатели также определены исходя из анализа проектных данных, представленных АО «Водоканал» в адрес Департамента вместе с заключенными договорами на технологическое присоединение.

Из плановой стоимости строительства сетей холодного водоснабжения Департаментом исключены расходы на строительство ПНС ввиду отсутствия документального подтверждения необходимости данных затрат, а также отсутствия подтверждения фактического исполнения мероприятий по их строительству в рамках технологического присоединения.

В составе плановой стоимости строительства сетей водоотведения Департаментом учтены расходы на строительство КНС в размере 0,67% от общей стоимости такого мероприятия. Данный показатель определен как доля проектов, содержащих данное мероприятие, в общей доле имеющихся в Департаменте проектов на выполнение работ в соответствии с заключенными договорами.

Налог на прибыль в размере 20,0% в соответствии с НК РФ учтен при расчете базовой ставки тарифа за протяженность сети.

Расчеты тарифов направлены в адрес регулируемой организации заблаговременно до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее. На заседание правления Департамента представители АО «Водоканал» не явились. Организацией представлено согласие на установление предложенных уровней тарифов в письменном виде.

Смета расходов организации является приложением к данному протоколу.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»:

- Установить на 2022 год ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения, водоотведения АО «Водоканал» г. Иваново с применением полимерных материалов согласно таблице.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ставка тарифа (без учета НДС) | Ставка тарифа (с учетом НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения |  |  |  |  |
| 1. | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети |  |  |  |
| 1.1. | - сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) (полиэтилен) | тыс. руб./км | 10 573,87435 | 12 688,64922 |
| 1.2. | - сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) (полиэтилен) | тыс. руб./км | 12 472,46310 | 14 966,95572 |
| 1.3. | - сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) (полиэтилен) | тыс. руб./км | 13 932,09465 | 16 718,51358 |
| II. Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения |  |  |  |  |
| 1. | Ставка тарифа за протяженность канализационной сети |  |  |  |
| 1.1. | - сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) (полиэтилен) | тыс. руб./км | 9 439,96380 | 11 327,95656 |
| 1.2. | - сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) (полиэтилен) | тыс. руб./км | 11 517,85995 | 13 821,43194 |
| 1.3. | - сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) (полиэтилен) | тыс. руб./км | 12 228,60130 | 14 674,32156 |

2.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | - |
| 3. | Гущина Н.Б. | за |
| 4. | Турбачкина Е.В. | - |
| 5. | Полозов И.Г. | за |
| 6. | Коннова Е.А. | за |
| 7. | Агапова О.П. | - |

Итого: за – 4, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 3.

| Ответственный секретарь Правления |  | С.Ю. Павлычев |
| --- | --- | --- |
| Члены правления: |  |  |
| Первый заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области | - | С.Е. Бугаева |
| Заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области | - | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела регулирования тарифов коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ департамента энергетики и тарифов Ивановской области | - | О.П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |