Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е. Н. Морева

# П Р О Т О К О Л № 47/2

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

29 октября 2021 г.		 						       	                 г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.;

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Грехов М.В. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Коннова Е.А., Курчанинова О.А., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь Правления: Соколова А.В.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Аристова А.В., Бобб И.В., Фокина И.А., Шабурова М.С.

От МУП Заволжского городского поселения «Волга»: Дворецкий Д.В.

# П О В Е С Т К А:

- О корректировке установленных долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения для ООО «Химический завод», оказывающего услуги потребителям Заволжского муниципального района.

- О корректировке долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для муниципального унитарного предприятия Заволжского городского поселения «Волга», оказывающего услуги потребителям Заволжского городского поселения и д. Бредихино.

- О корректировке установленных долгосрочных тарифов в сфере водоотведения для ООО «Фабрика «Красный октябрь», оказывающего услуги потребителям Вичугского муниципального района.

- О корректировке установленных долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения для МУП «Юрьевецкое ЖКХ», оказывающего услуги потребителям Михайловского, Соболевского, Елнатского сельских поселений Юрьевецкого муниципального района.

- О корректировке установленных долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, оказывающего услуги потребителям Ивановской области.

- Об установлении тарифов на транспортировку воды и сточных вод для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, оказывающего услуги потребителям городского округа Иваново.

- Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для организаций, оказывающих услуги потребителям городского округа Шуя.

- Об установлении и корректировке тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Шуйского муниципального района.

- О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Шуйского муниципального района.

- О корректировке установленных долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для МУП «Наволоки», оказывающего услуги потребителям Кинешемского муниципального района

### СЛУШАЛИ: О корректировке установленных долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения для ООО «Химический завод», оказывающего услуги потребителям Заволжского муниципального района (Курчанинова О.А., Аристова А.В.).

Рассмотрены:

расчетные материалы о корректировке долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения на 2022 год для ООО «Химический завод», оказывающего услуги потребителям Заволжского муниципального района.

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (2020 год – первый (базовый) год долгосрочного периода).

Расчеты тарифов выполнены в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э.

Расчет тарифов на коммунальные услуги на 2022 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанных Минэкономразвития России от сентября 2021 года.

Организация была ознакомлена с проектами расчета тарифов на техническую воду и услуги по подъему воды на 2022-2024 годы с учетом с официально опубликованных на сайте Министерства экономического развития России макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации от сентября 2021 года:

| Показатель | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 103,4 | 106,0 | 104,3 | 104,0 | 104,0 |
| Рост цен оптового рынка и регулируемых тарифов на электрическую энергию, исключая население, % | 103,2 | 103,4 | 103,5 | 104,0 | 104,0 |

ООО «Химический завод» официально выразило согласие с предлагаемым Департаментом уровнем тарифов в сфере холодного водоснабжения на 2022 год в письменном виде.

Балансы водоснабжения, сметы расходов рассматриваемых организаций, принятые при расчете тарифов, прилагаются к настоящему протоколу.

- РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

- С 01.01.2022 произвести корректировку установленных долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения для ООО «Химический завод», оказывающего услуги потребителям Заволжского муниципального района, изложив приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2019 № 59-к/22 в новой редакции в соответствии с приложением 1.

- Произвести корректировку утвержденной производственной программы в сфере холодного водоснабжения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, для ООО «Химический завод», оказывающего услуги потребителям Заволжского муниципального района, изложив приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2019 № 59-к/23 в новой редакции, согласно приложению 2.

- С 01.01.2022 признать утратившими силу приложения 1,3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.12.2020 № 66-к/9.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

## Приложение 1 к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 29.10.2021 № 47/2

Приложение 1 к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 20.12.2019 № 59-к/22

Тарифы в сфере холодного водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью «Химический завод»

| № п/п | Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов | С 01.01.2020 по 30.06.2020 | С 01.07.2020 по 31.12.2020 | С 01.01.2021 по 30.06.2021 | С 01.07.2021 по 31.12.2021 | С 01.01.2022 по 30.06.2022 | С 01.07.2022 по 31.12.2022 | С 01.01.2023 по 30.06.2023 | С 01.07.2023 по 31.12.2023 | С 01.01.2024 по 30.06.2024 | С 01.07.2024 по 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | ООО «Химический завод»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заволжское городское поселение Заволжского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | для бюджетных и прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | тариф на техническую воду (услуги по подъему воды), руб. за 1 куб. м, (НДС не облагается) | 6,02 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,75 | 6,75 | 6,90 | 6,90 | 7,03 |
| 1.1.2. | тариф на техническую воду, руб. за 1 куб. м, (НДС не облагается) | 9,97 | 10,07 | 10,00 | 10,00 | 9,97 | 9,97 | 9,79 | 9,79 | 9,77 | 9,77 |

## Приложение 2 к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 29.10.2021 № 47/2

Приложение 1 к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 20.12.2019 № 59-к/23

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

общества с ограниченной отвественностью «Химический завод»

на 2020-2024 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | Общество с ограниченной ответственностью «Химический завод» Юридический адрес: 155410, Ивановская область, г. Заволжск, ул. Заводская, д. 1 Почтовый адрес: 155410, Ивановская область, г. Заволжск, ул. Заводская, д. 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2020 по 31.12.2024 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |  |  |  |
| 1. | Ремонт водопроводных сетей | в течение года | 500,00 |
| 2. | Контроль качества воды | 1,2,3 и 4 квартал | 104,056 |
| 2021 год |  |  |  |
| 1. | Ремонт водопроводных сетей | в течение года | 512,82 |
| 2. | Контроль качества воды | 1,2,3 и 4 квартал | 106,72 |
| 2022 год |  |  |  |
| 1. | Ремонт водопроводных сетей | в течение года | 527,49 |
| 2. | Контроль качества воды | 1,2,3 и 4 квартал | 109,77 |
|  | 2023 год |  |  |
| 1. | Ремонт водопроводных сетей | в течение года | 543,10 |
| 2. | Контроль качества воды | 1,2,3 и 4 квартал | 113,026 |
|  | 2024 год |  |  |
| 1. | Ремонт водопроводных сетей | в течение года | 559,18 |
| 2. | Контроль качества воды | 1,2,3 и 4 квартал | 116,37 |

3. Планируемый объем подачи воды ООО «Химический завод»

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Итого 2020 год | Итого 2021 год | Итого 2022 год | Итого 2023 год | Итого 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 731 016 | 665 947 | 654 452 | 654 452 | 654 452 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 179 330 | 163 652 | 164 852 | 164 852 | 164 852 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | 551 686 | 502 295 | 489 600 | 489 600 | 489 600 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| 4.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 |
| 4.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год

| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | План 2020 год | Факт 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 731 016 | 602 588 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | - | - |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | - | - |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 179 330 | 120 586 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | 551 686 | 482 002 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - | - |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | руб. | 7 326 951 | 5 249 658 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | руб. | - | - |
| 2.2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды | руб. | - | - |
| 2.3. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | руб. | - | - |
| 2.4. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | руб. | - | - |

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | - |
| 4. | Курчанинова О.А. | за |
| 5. | Турбачкина Е.В. | за |
| 6. | Коннова Е.А. | за |
| 7. | Агапова О.П. | за |

Итого: за –6, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют - 1.

### СЛУШАЛИ: О корректировке долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для муниципального унитарного предприятия Заволжского городского поселения «Волга», оказывающего услуги потребителям Заволжского городского поселения и д. Бредихино (Курчанинова О.А., Аристова А.В.).

Рассмотрены:

расчетные материалы о корректировке долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2022 год для муниципального унитарного предприятия Заволжского городского поселения «Волга», оказывающего услуги потребителям Заволжского городского поселения и д. Бредихино.

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (2021 год – первый (базовый) год долгосрочного периода).

Расчеты тарифов выполнены в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – МУ).

Расчет тарифов на коммунальные услуги на 2022 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанных Минэкономразвития России от сентября 2021 года.

Организация была ознакомлена с проектами расчета тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2022-2023 годы с учетом с официально опубликованных на сайте Министерства экономического развития России макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации от сентября 2021 года:

| Показатель | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 103,4 | 106,0 | 104,3 | 104,0 | 104,0 |
| Рост цен оптового рынка и регулируемых тарифов на электрическую энергию, исключая население, % | 103,2 | 103,4 | 103,5 | 104,0 | 104,0 |

О месте и времени проведения заседания правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области МУП Заволжского городского поселения «Волга» извещено заранее. Письмом от 27.10.2021 № 924 МУП Заволжского городского поселения «Волга» выразило желание присутствовать на заседании Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области.

Сведения о заявленных разногласиях и пояснения Департамента в отношении расходов на 2022 год представлены в таблице:

тыс. руб.

| МУП Заволжского городского поселения «Волга» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование статьи затрат | Холодное водоснабжение |  | Водоотведение |  | Водоподготовка |  | Пояснения |
|  | Предложение ОВКХ | Принято Департаментом | Предложение ОВКХ | Принято Департаментом | Предложение ОВКХ | Принято Департаментом |  |
| Горюче-смазочные материалы | 457,790 | 454,957 | 179,283 | 178,173 | 0,000 | 0,000 | Горюче-смазочные материалы (ГСМ) входят в состав операционных расходов. Операционные расходы (ОР) на 2022 год определены департаментом в соответствии с п. 45 МУ исходя из базового уровня ОР (утвержден на 2021 год), утвержденного индекса эффективности ОР и индекса потребительских цен на соответствующий период. Индекс изменения количества активов организацией не заявлен. Базовый уровень ОР (2021 год) в силу п. 79 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, относится к долгосрочным параметрам регулирования тарифов. В силу п. 33 Основ ценообразования данные параметры не подлежат пересмотру в течение всего долгосрочного периода регулирования (2021-2023 г). |
| Аренда помещения | 382,041 | 0,000 | 53,051 | 0,000 | 382,041 | 0,000 | В соответствии с п. 44 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 (далее – Основы), расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, определяются органом регулирования тарифов в размере, не превышающем экономически обоснованный размер такой платы, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом. Экономически обоснованный размер арендной платы или лизингового платежа определяется исходя из принципа возмещения арендодателю (лизингодателю) амортизации, налогов на имущество, в том числе на землю, и других обязательных платежей собственника, передаваемого в аренду (лизинг) имущества, связанных с владением указанным имуществом. Документы, подтверждающие экономически обоснованный размер арендной платы (ведомости амортизации собственника, карточки счетов 01 «Основные средства» и 02 «Амортизация» собственника, карточки основных средств собственников имущества, декларации об оплате собственниками налогов на имущество, землю) в составе материалов тарифной заявки отсутствуют. На данном основании, в соответствии с п. 30 Правил регулирования тарифов расходы на арендную плату полностью исключены Департаментом при формировании тарифов на 2022 год, как экономически не обоснованные |
| Аренда транспорта | 361,670 | 0,000 | 274,838 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

Балансы водоснабжения, водоотведения, сметы расходов рассматриваемых организаций, принятые при расчете тарифов, прилагаются к настоящему протоколу.

- РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. С 01.01.2022 произвести корректировку установленных долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для муниципального унитарного предприятия Заволжского городского поселения «Волга», оказывающего услуги потребителям Заволжского муниципального района, изложив приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.12.2020 № 66-к/7 в новой редакции в соответствии с приложением 3.

2. Произвести корректировку утвержденной производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, для муниципального унитарного предприятия Заволжского городского поселения «Волга», оказывающего услуги потребителям Заволжского муниципального района, изложив приложение 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.12.2020 № 66-к/7 в новой редакции, согласно приложению 4.

3. Возмещение выпадающих доходов от разницы между тарифами для бюджетных и прочих потребителей и льготными тарифами для населения осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законодательством Ивановской области.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

## Приложение 3 к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 29.10.2021 № 47/2

Приложение 1 к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 04.12.2020 № 66-к/7

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для муниципального унитарного предприятия Заволжского городского поселения «Волга», оказывающего услуги потребителям Заволжского городского поселения и д. Бредихино

| № п/п | Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | МУП «Волга»: |  |  |  |  |  |  |
|  | Заволжское городское поселение и д. Бредихино |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | для бюджетных и прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, (НДС не облагается) | 66,93 | 66,93 | 66,93 | 66,93 | 64,71 | 64,71 |
| 1.1.2. | тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, (НДС не облагается) | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 43,71 | 43,71 | 43,89 |
| 1.2. | для населения: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, (НДС не облагается) | 61,81* | 61,81* | 61,81* | 61,81* | 61,81* | 64,28* |
| 1.2.2. | тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, (НДС не облагается) | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 43,71 | 43,71 | 43,89 |
| 1.3. | для прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | тариф на услуги по водоподготовке, руб. за 1 куб. м, (НДС не облагается) | 29,23 | 29,23 | 29,23 | 29,98 | 29,98 | 30,91 |

*льготый тариф для населения

## Приложение 4 к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 29.10.2021 № 47/2

Приложение 3 к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 04.12.2020 № 66-к/7

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

муниципального унитарного предприятия Заволжского

городского поселения «Волга»

на 2021-2023 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | Муниципальное унитарное предприятие Заволжского городского поселения «Волга» Юридический адрес: 155410, Ивановская область, г. Заволжск, ул. Пушкина, д. 1 Почтовый адрес: 155410, Ивановская область, г. Заволжск, ул. Пушкина, д. 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2021 по 31.12.2023 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |  |
| 1. | Ремонт и замена запорной арматуры в водопроводных колодцах | 1, 2, 3, 4 квартал | 27,515 |
| 2. | Замена запорной арматуры на очистных сооружениях водоподготовки | 2, 3, 4 квартал | 34,983 |
| 3. | Ремонт кирпичной кладки здания схемы №3 ППВ | 2, 3 квартал | 2,569 |
| 4. | Ремонт насосов ЦНС в насосной станции 2-го подъема | 1, 2, 3, 4 квартал | 37,891 |
| 5. | Замена водопровода ул.Пушкина д.8 | 2 квартал | 12,712 |
| 6. | Устранение аварий на водопроводных сетях | 1, 2, 3, 4 квартал | 78,65 |
| 7. | Замена водопровода перехода с 3-ей нитки ул.Мира д.42 | 3 квартал | 38,899 |
| 8. | Замена водопровода ул.Социалистическая д.24 через дорогу ул.Калинина | 3 квартал | 73,839 |
| 9. | Замена водопровода по ул.Лермонтова – ул.Героев Панфиловцев | 3 квартал | 102,223 |
| 10. | Замена стального отвода Ø 273 в распред.камере ул.Спортивная | 2 квартал | 4,12 |
| 11. | Строительство колодца на водопроводе пер. Парковый с установкой задвижки Ø80 | 3 квартал | 34,947 |
| 12. | Замена водопровода по ул.Калинина д.33 | 3 квартал | 37,274 |
| 13. | Замена водопровода на ЦРБ (у сторожки) | 4 квартал | 11,639 |
| 14. | Контроль качества питьевой воды | 1, 2, 3, 4 квартал | 127,784 |
| 15. | Замена аэрационных линий в аэротенке №1 на биологических очистных сооружениях | 2, 3, 4 квартал | 12,32 |
| 16. | Ремонт секции №1 БОСВ | 2, 3, квартал | 46,665 |
| 17. | Ремонт песколовок,распределительной камеры,приемной камеры на БОСВ | 2, 3, квартал | 8,467 |
| 18. | Чистка иловых карт №1 с заменой фильтрующего слоя щебня | 3, 4 квартал | 9,733 |
| 19. | Замена запорной арматуры на БОСВ и КНС | 1, 2, 3, 4 квартал | 16,278 |
| 20. | Контроль качества сточных вод | 1, 2, 3, 4 квартал | 100,810 |
| 2022 год |  |  |  |
| 1. | Ремонт водопроводных сетей | в течение года | 511,496 |
| 2. | Контроль качества питьевой воды | 1,2,3 и 4 квартал | 131,439 |
| 3. | Ремонт канализационных сетей | в течение года | 96,136 |
| 4. | Контроль качества сточных вод | 1,2,3 и 4 квартал | 103,69 |
| 2023 год |  |  |  |
| 1. | Ремонт водопроводных сетей | в течение года | 526,637 |
| 2. | Контроль качества питьевой воды | 1,2,3 и 4 квартал | 135,33 |
| 3. | Ремонт канализационных сетей | в течение года | 98,98 |
| 4. | Контроль качества сточных вод | 1,2,3 и 4 квартал | 106,76 |

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) МУП «Волга»

| № п/п | Показатели производственной программы (водоснабжения) | Единицы измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 325 089 | 331 879 | 331 879 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 276 183 | 282 065 | 282 065 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | 12 538 | 10 237 | 10 237 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 29 998 | 32 394 | 32 394 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 6 370 | 7 183 | 7 183 |

| № п/п | Показатели производственной программы (водоотведения) | Единицы измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м | 264 999 | 259 882 | 259 882 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 233 011 | 234 496 | 234 496 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | 12 379 | 10 191 | 10 191 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 19 609 | 15 195 | 15 195 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоотведение | куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0% | 100,0% |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0% | 100,0% |
|  | 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0% | 100,0% |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0% | 100,0% |
|  | 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0% | 100,0% |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0% | 100,0% |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 100 | 100 | 100 |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0% | 100,0% |
|  | 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 21,26 | 21,26 | 21,26 |
| 4.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0% | 100,0% |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 4.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0% | 100,0% |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | - | - | - |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 0,828 | 0,828 | 0,828 |
| 4.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0% | 100,0% |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - |
| 4.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год

| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | План 2020 год | Факт 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 330 557 | 324 696 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 281 962 | 282 065 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | 14 430 | 10 237 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 34 165 | 32 394 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - | - |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | руб. | 23 619 980 | 23 201 192 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | руб. | - | - |
| 2.2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды | руб. | - | - |
| 2.3. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | руб. | - | - |
| 2.4. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | руб. | - | - |

| № п/п | Показатели производственной программы водоотведения | Единица измерения | План 2020 год | Факт 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м | 331 597 | 337 012 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | куб. м | - | - |
| 1.2. | От населения | куб. м | 214 157 | 234 496 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м | 14 406 | 10 191 |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м | 33 038 | 15 195 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 69 996 | 77 130 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | руб. | 14 348 132 | 11 245 039 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | руб. | - | - |
| 2.2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества очистки сточных вод | руб. | - | - |
| 2.3. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | руб. | - | - |
| 2.4. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | руб. | - | - |

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | - |
| 4. | Курчанинова О.А. | за |
| 5. | Турбачкина Е.В. | за |
| 6. | Коннова Е.А. | за |
| 7. | Агапова О.П. | за |

Итого: за –6, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют - 1.

### СЛУШАЛИ: О корректировке установленных долгосрочных тарифов в сфере водоотведения для ООО «Фабрика «Красный октябрь», оказывающего услуги потребителям Вичугского муниципального района (Курчанинова О.А.).

Рассмотрены расчетные материалы о корректировке долгосрочных тарифов в сфере водоотведения на 2022 год для ООО «Фабрика «Красный октябрь», оказывающего услуги потребителям Вичугского муниципального района.

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (2021 год – первый (базовый) год долгосрочного периода).

Расчеты тарифов выполнены в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – МУ).

Расчет тарифов на коммунальные услуги на 2022 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанных Минэкономразвития России от сентября 2021 года.

Организация была ознакомлена с проектами расчета тарифов на водоотведение на 2022-2025 годы с учетом с официально опубликованных на сайте Министерства экономического развития России макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации от сентября 2021 года:

| Показатель | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 103,4 | 106,0 | 104,3 | 104,0 | 104,0 |
| Рост цен оптового рынка и регулируемых тарифов на электрическую энергию, исключая население, % | 103,2 | 103,4 | 103,5 | 104,0 | 104,0 |

О месте и времени проведения заседания правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области ООО «Фабрика «Красный октябрь» извещено заранее. На заседание правления организация не явилась, письмом от 29.10.2021 № 84-Ф заявлено о несогласии с планируемыми к утверждению тарифами на водоотведение на 2022 год, разногласий по конкретным статьям затрат организация не заявила.

Балансы водоотведения, сметы расходов рассматриваемой организации, принятые при расчете тарифов, прилагаются к настоящему протоколу.

- РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

- С 01.01.2022 произвести корректировку установленных долгосрочных тарифов в сфере водоотведения для ООО «Фабрика «Красный октябрь», оказывающего услуги потребителям Вичугского муниципального района, изложив приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 11.12.2020 № 69-к/1 в новой редакции в соответствии с приложением 5.

- Произвести корректировку производственной программы в сфере водоотведения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, для ООО «Фабрика «Красный октябрь», оказывающего услуги потребителям Вичугского муниципального района, изложив приложение 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 11.12.2020 № 69-к/1 в новой редакции, согласно приложению 6.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

## Приложение 5 к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 29.10.2021 № 47/2

Приложение 1 к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 11.12.2020 № 69-к/1

Тарифы в сфере водоотведения для ООО «Фабрика «Красный октябрь»,

оказывающего услуги потребителям Вичугского муниципального района

| № п/п | Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов | Тарифы по категориям потребителей, рублей за 1 куб. метр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Каменское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | для бюджетных и прочих потребителей: | 22,40 | 22,40 | 22,40 | 22,74 | 22,74 | 23,68 | 23,68 | 23,68 | 23,68 | 24,66 |

## Приложение 6 к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 29.10.2021 № 47/2

Приложение 3 к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 11.12.2020 № 69-к/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ООО «Фабрика «Красный Октябрь»

(Вичугский муниципальный район)

на 2021-2025 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «Фабрика «Красный Октябрь» 155315, Ивановская область, Вичугский район, п. Каменка, ул. 25 Октября, д. 82 –Д, литер В |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д 8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2021 по 31.12.2025 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения

и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или)

качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень

мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год |  |
| 1. | Ремонтные работы на канализационных сетях | в течение года | 90 010 |
|  |  | 2022 год |  |
| 1. | Ремонтные работы на канализационных сетях | в течение года | 92 585 |
|  |  | 2023 год |  |
| 1. | Ремонтные работы на канализационных сетях | в течение года | 95 326 |
|  |  | 2024 год |  |
| 1. | Ремонтные работы на канализационных сетях | в течение года | 98 147 |
|  |  | 2025 год |  |
| 1. | Ремонтные работы на канализационных сетях | в течение года | 101 053 |

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод)

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м | 837 539 | 820 637 | 820 637 | 820 637 | 820 637 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | куб. м | 114 770 | 146 386 | 146 386 | 146 386 | 146 386 |
| 1.2. | От населения | куб. м |  |  |  |  |  |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м |  |  |  |  |  |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 722 769 | 674 251 | 674 251 | 674 251 | 674 251 |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности производственной

программы

| № п/п |  | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  | - |  | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - |  | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  | - |  | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - |  | - | - | - | - |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) |  | - |  | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - |  | - | - | - | - |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) |  | - |  | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - |  | - | - | - | - |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) |  | - |  | - | - | - | - |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - |  | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) |  | - |  | - | - | - | - |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - |  | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) |  | 7,0 |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) |  | - | - |  | - | - | - |
| 4.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - | - |  | - | - | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) |  | - | - |  | - | - | - |
| 4.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - | - |  | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) |  | - | - |  | - | - | - |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - | - |  | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) |  | 2,61 | 2,61 |  | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| 4.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - | 100% |  | 100% | 100% | 100% |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) |  | - | - |  | - | - | - |
| 4.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) |  | - | - |  | - | - | - |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год

| № п/п | Показатели производственной программы водоотведения | Единицы измерения | План 2020 год | Факт 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м | 848 940 | 820 637 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | куб. м | 114 770 | 146 386 |
| 1.2. | От населения | куб. м | - | - |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м | - | - |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м | - | - |
| 1.5. | От собственной производственной деятельности | куб. м | 734 170 | 674 251 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 16 963,671 | 20 312,948 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | тыс. руб. | - | - |
| 2.2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества очистки сточных вод | тыс. руб. | - | - |
| 2.3. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | тыс. руб. | - | - |
| 2.4. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | тыс. руб. | - | - |

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | - |
| 4. | Курчанинова О.А. | за |
| 5. | Турбачкина Е.В. | за |
| 6. | Коннова Е.А. | за |
| 7. | Агапова О.П. | за |

Итого: за –6, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют - 1.

### СЛУШАЛИ: О корректировке установленных долгосрочных  тарифов в сфере холодного водоснабжения для МУП «Юрьевецкое ЖКХ», оказывающего услуги потребителям Михайловского, Соболевского, Елнатского сельских поселений Юрьевецкого муниципального района. (Курчанинова О.А., Фокина И.А.)

Рассмотрены расчетные материалы о корректировке долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения на 2022 год для МУП «Юрьевецкое ЖКХ», оказывающего услуги потребителям Михайловского, Соболевского, Елнатского сельских поселений Юрьевецкого муниципального района.

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (2021 год – первый (базовый) год долгосрочного периода).

Расчеты тарифов выполнены в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э.

Расчет тарифов на коммунальные услуги на 2022 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанных Минэкономразвития России от сентября 2021 года.

Организация была ознакомлена с проектами расчета тарифов на питьевую воду на 2022-2023 годы с учетом с официально опубликованных на сайте Министерства экономического развития России макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации от сентября 2021 года:

| Показатель | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 103,4 | 106,0 | 104,3 | 104,0 | 104,0 |
| Рост цен оптового рынка и регулируемых тарифов на электрическую энергию, исключая население, % | 103,2 | 103,4 | 103,5 | 104,0 | 104,0 |

МУП «Юрьевецкое ЖКХ» письмом от 27.10.2021 № 407 выразило согласие с предлагаемым Департаментом уровнем тарифов в сфере холодного водоснабжения на 2022 год.

Балансы водоснабжения, сметы расходов рассматриваемой организации, принятые при расчете тарифов на водоснабжение, прилагаются к настоящему протоколу.

- РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

С 01.01.2022 произвести корректировку установленных долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения для МУП «Юрьевецкое ЖКХ», оказывающего услуги потребителям Михайловского, Соболевского, Елнатского сельских поселений Юрьевецкого муниципального района, изложив приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 09.10.2020 № 45-к/1 в новой редакции в соответствии с приложением 7.

Произвести корректировку утвержденной производственной программы в сфере холодного водоснабжения для МУП «Юрьевецкое ЖКХ», оказывающего услуги потребителям Михайловского, Соболевского, Елнатского сельских поселений Юрьевецкого муниципального района, изложив приложение 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 09.10.2020 № 45-к/1 в новой редакции в соответствии с приложением 8.

3. Возмещение выпадающих доходов от разницы между тарифами для бюджетных и прочих потребителей и льготными тарифами для населения осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законодательством Ивановской области.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

## Приложение 7 к протоколу заседания

## Правления Департамента энергетики и тарифов

## Ивановской области от 29.10.2021 № 47/2

Приложение 1 к постановлению

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 09.10.2020 № 45-к/1

Тарифы в сфере водоснабжения для МУП «Юрьевецкое ЖКХ», оказывающего услуги потребителям Михайловского, Соболевского, Елнатского сельских поселений Юрьевецкого муниципального района

| - № п/п | Наименование организаций и виды тарифов | Тарифы по категориям потребителей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Михайловское, Соболевское, Елнатское сельские поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| - МУП «Юрьевецкое ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | для бюджетных и прочих потребителей |  |  |  |  |  |  |
|  | тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб.метр, НДС не облагается | 55,42 | 55,76 | 55,76 | 58,36 | 58,36 | 59,60 |
| 1.2. | для населения |  |  |  |  |  |  |
|  | тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб.метр, НДС не облагается | 42,40* | 44,69* | 44,69* | 47,37* | 47,37* | 49,26* |

* - льготные тарифы для населения

## Приложение 8 к протоколу заседания

## Правления Департамента энергетики и тарифов

## Ивановской области от 29.10.2021 № 47/2

Приложение 3 к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 09.10.2020 № 45-к/1

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения для МУП «Юрьевецкое ЖКХ», оказывающего услуги потребителям Михайловского, Соболевского, Елнатского сельских поселений Юрьевецкого муниципального района

на 2021-2023 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП «Юрьевецкое ЖКХ», 155453, Ивановская область, Юрьевецкий район, г. Юрьевец, улица Тарковского, дом 1А. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2021 по 31.12.2023 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |  |
| 1. | Ремонт водопроводных сетей | в течение года | 4 103 834 |
| 2. | Качества питьевой воды | 1,2,3 и 4 квартал | - |
|  | Всего |  | 4 103 834 |
| 2022 год |  |  |  |
| 1. | Ремонт водопроводных сетей | в течение года | 4 237 496 |
| 2. | Качества питьевой воды | 1,2,3 и 4 квартал | - |
|  | Всего |  | 4 237 496 |
| 2023 год |  |  |  |
| 1. | Ремонт водопроводных сетей | в течение года | 4 362 926 |
| 2. | Качества питьевой воды | 1,2,3 и 4 квартал | - |
|  | Всего |  | 4 362 926 |

2. Планируемый объем подачи воды МУП «Юрьевецкое ЖКХ»

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 168 075 | 168 075 | 168 075 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 162 308 | 162 308 | 162 308 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | 2 417 | 2 417 | 2 417 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 3 350 | 3 350 | 3 350 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - | - | - |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 13,79 | 13,79 | 13,79 |
| 4.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 1,698 | 1,698 | 1,698 |
| 4.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | - | - | - |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - |
| 4.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - |
| 4.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год

Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за 2020 год отсутствует.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | - |
| 4. | Курчанинова О.А. | за |
| 5. | Турбачкина Е.В. | за |
| 6. | Коннова Е.А. | за |
| 7. | Агапова О.П. | за |

Итого: за –6, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 1

### СЛУШАЛИ: О корректировке установленных долгосрочных  тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, оказывающего услуги потребителям Ивановской области. (Курчанинова О.А., Фокина И.А.)

Рассмотрены:

расчетные материалы о корректировке долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2022-2025 годы для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, оказывающего услуги потребителям Ивановской области.

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (2021 год – первый (базовый) год долгосрочного периода).

Расчеты тарифов выполнены в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э.

Расчет тарифов на коммунальные услуги на 2022 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанных Минэкономразвития России от сентября 2021 года.

Организация была ознакомлена с проектами расчета тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2022-2023 годы с учетом с официально опубликованных на сайте Министерства экономического развития России макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации от сентября 2021 года:

| Показатель | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 104,5 | 103,4 | 106,0 | 104,3 | 104,0 | 104,0 |
| Рост цен оптового рынка и регулируемых тарифов на электрическую энергию, исключая население, % | 104,1 | 103,2 | 103,4 | 103,5 | 104,0 | 104,0 |

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России письмом от 28.10.2021 № 370/У/2/19/2964 выразило согласие с предлагаемым Департаментом уровнем тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2022-2025 годы.

Балансы водоснабжения, водоотведения, сметы расходов рассматриваемой организации, принятые при расчете тарифов на водоснабжение и водоотведение, прилагаются к настоящему протоколу.

- РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

- С 01.01.2022 произвести корректировку установленных долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, изложив приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 09.11.2020 № 53-к/3 в новой редакции в соответствии с приложением 9.

- Произвести корректировку утвержденных производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, оказывающего услуги потребителям Ивановской области, изложив приложения 3 - 5 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 09.11.2020 № 53-к/3 в новой редакции в соответствии с приложениями 10 - 12.

- Возмещение выпадающих доходов от разницы между тарифами для бюджетных и прочих потребителей и льготными тарифами для населения осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законодательством Ивановской области.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

## Приложение 9 к протоколу заседания

## Правления Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 29.10.2021 № 47/2

Приложение 1 к постановлению

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 09.11.2020 № 53-к/3

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, оказывающего услуги потребителям Ивановской области

| № п/п | Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов | Тарифы по категориям потребителей, рублей за 1 куб. метр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | для бюджетных и прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | тариф на питьевую воду (без учета НДС) | 32,49 | 61,42 | 58,74 | 58,74 | 54,19 | 54,19 | 54,19 | 54,19 | 54,19 | 54,19 |
| 1.1.2. | тариф на водоотведение (без учета НДС) | 30,96 | 63,67 | 60,06 | 60,06 | 56,28 | 56,28 | 56,28 | 56,28 | 56,28 | 56,28 |
| 1.2. | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | тариф на питьевую воду (без учета НДС) | 17,57* | 18,52* | 18,52* | 19,63* | 19,63* | 20,42* | 20,42* | 21,24* | 21,24* | 22,09* |
| 1.2.2. | тариф на питьевую воду (с учетом НДС) | 21,08* | 22,22* | 22,22* | 23,56* | 23,56* | 24,50* | 24,50* | 25,49* | 25,49* | 26,51* |
| 1.2.3. | тариф на водоотведение (без учета НДС) | 12,69* | 13,38* | 13,38* | 14,18* | 14,18* | 14,75* | 14,75* | 15,34* | 15,34* | 15,95* |
| 1.2.4. | тариф на водоотведение (с учетом НДС) | 15,23* | 16,06* | 16,06* | 17,02* | 17,02* | 17,70* | 17,70* | 18,41* | 18,41* | 19,14* |
| Городской округ Тейково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | для бюджетных и прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | тариф на питьевую воду (без учета НДС) | 77,85 | 77,85 | 71,10 | 71,10 | 71,10 | 71,10 | 71,10 | 71,10 | 71,02 | 71,02 |
| 1.3.2. | тариф на водоотведение (без учета НДС) | 76,34 | 79,83 | 79,83 | 79,83 | 79,83 | 79,83 | 77,27 | 77,27 | 77,27 | 77,27 |
| Наволокское городское поселение Кинешемского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | для бюджетных и прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | тариф на питьевую воду (без учета НДС) | 20,32 | 90,86 | 75,20 | 75,20 | 75,20 | 76,11 | 70,37 | 70,37 | 70,37 | 72,69 |
| 1.4.2. | тариф на водоотведение (без учета НДС) | 63,36 | 72,89 | 72,89 | 79,22 | 79,22 | 83,00 | 83,00 | 86,27 | 86,27 | 90,02 |
| 1.5. | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | тариф на питьевую воду (без учета НДС) | 17,57* | 18,52* | 18,52* | 19,63* | 19,63* | 20,42* | 20,42* | 21,24* | 21,24* | 22,09* |
| 1.5.2. | тариф на питьевую воду (с учетом НДС) | 21,08* | 22,22* | 22,22* | 23,56* | 23,56* | 24,50* | 24,50* | 25,49* | 25,49* | 26,51* |
| 1.5.3. | тариф на водоотведение (без учета НДС) | 24,09* | 25,39* | 25,39* | 26,91* | 26,91* | 27,99* | 27,99* | 29,11* | 29,11* | 30,27* |
| 1.5.4. | тариф на водоотведение (с учетом НДС) | 28,91* | 30,47* | 30,47* | 32,29* | 32,29* | 33,59* | 33,59* | 34,93* | 34,93* | 36,32* |

* - льготные тарифы для населения

## Приложение 10 к протоколу заседания

## Правления Департамента энергетики и тарифов

## Ивановской области от 29.10.2021 № 47/2

Приложение 3 к постановлению

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 09.11.2020 № 53-к/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (городской округ Иваново)

на 2021-2025 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации 105005, г. Москва, ул. Спартаковская, д.2 Б |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2021 по 31.12.2025 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на

повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |  |
| 1. | Ремонт водопроводных сетей | В течение года | 33 518 |
| 2. | Контроль качества воды | 1,2,3 и 4 квартал | 34 481 |
| 3. | Ремонт канализационных сетей | - | - |
| 4. | Контроль качества очистки сточных вод | - | - |
|  | Всего |  | 67 999 |
| 2022 год |  |  |  |
| 1. | Ремонт водопроводных сетей | В течение года | 34 610 |
| 2. | Контроль качества воды | 1,2,3 и 4 квартал | 35 604 |
| 3. | Ремонт канализационных сетей | - | - |
| 4. | Контроль качества очистки сточных вод | - | - |
|  | Всего |  | 70 214 |
| 2023 год |  |  |  |
| 1. | Ремонт водопроводных сетей | В течение года | 35 634 |
| 2. | Контроль качества воды | 1,2,3 и 4 квартал | 36 658 |
| 3. | Ремонт канализационных сетей | - | - |
| 4. | Контроль качества очистки сточных вод | - | - |
|  | Всего |  | 72 292 |
| 2024 год |  |  |  |
| 1. | Ремонт водопроводных сетей | В течение года | 36 689 |
| 2. | Контроль качества воды | 1,2,3 и 4 квартал | 37 743 |
| 3. | Ремонт канализационных сетей | - | - |
| 4. | Контроль качества очистки сточных вод | - | - |
|  | Всего |  | 74 432 |
| 2025 год |  |  |  |
| 1. | Ремонт водопроводных сетей | В течение года | 37 775 |
| 2. | Контроль качества воды | 1,2,3 и 4 квартал | 38 860 |
| 3. | Ремонт канализационных сетей | - | - |
| 4. | Контроль качества очистки сточных вод | - | - |
|  | Всего |  | 76 635 |

- Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) для ФГБУ «ЦЖКУ»                            Минобороны России

| № п/п | Показатели производственной программы (водоснабжение) | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 13 303 | 14 239 | 14 239 | 14 239 | 14 239 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 803 | 1 139 | 1 139 | 1 139 | 1 139 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 12 500 | 13 100 | 13 100 | 13 100 | 13 100 |

| № п/п | Показатели производственной программы (водоотведение) | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м | 12 577 | 12 954 | 12 954 | 12 954 | 12 954 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | куб. м |  |  |  |  |  |
| 1.2. | От населения | куб. м | 957 | 729 | 729 | 729 | 729 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 11 620 | 12 225 | 12 225 | 12 225 | 12 225 |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 4.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| 4.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год

| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 28 380 | 14 117 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 2 660 | 1 017 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | - | - |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | - | - |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м |  |  |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 25 720 | 13 100 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | руб. | 99 730 | 27 710 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | руб. | 34 501 | 0,000 |
| 2.2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды | руб. | 65 229 | 27 710 |
| 2.3. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | руб. | - | - |
| 2.4. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | руб. | - | - |

| № п/п | Показатели производственной программы водоотведения | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м | 18 260 | 13 005 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | куб. м |  |  |
| 1.2. | От населения | куб. м | 2 820 | 780 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м | - | - |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 15 440 | 12 225 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | руб. | 69 003 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | руб. | 34 501 | - |
| 2.2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества очистки сточных вод | руб. | 34 502 | - |
| 2.3. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | руб. | - | - |
| 2.4. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | руб. | - | - |

## Приложение 11 к протоколу заседания

## Правления Департамента энергетики и тарифов

## Ивановской области от 29.10.2021 № 47/2

Приложение 4 к постановлению

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 09.11.2020 № 53-к/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (городской округ Тейково)

на 2021-2025 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации 105005, г. Москва, ул. Спартаковская, д.2 Б |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2021 по 31.12.2025 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |  |
| 1. | Ремонт водопроводных сетей | В течение года | 1 128 383 |
| 2. | Контроль качества воды | - | - |
| 3. | Ремонт канализационных сетей | В течение года | 9 665 |
| 4. | Контроль качества очистки сточных вод | - | - |
|  | Всего |  | 1 138 048 |
| 2022 год |  |  |  |
| 1. | Ремонт водопроводных сетей | В течение года | 1 118 058 |
| 2. | Контроль качества воды | - | - |
| 3. | Ремонт канализационных сетей | В течение года | 9 577 |
| 4. | Контроль качества очистки сточных вод | - | - |
|  | Всего |  | 1 127 635 |
| 2023 год |  |  |  |
| 1. | Ремонт водопроводных сетей | В течение года | 1 104 642 |
| 2. | Контроль качества воды | - | - |
| 3. | Ремонт канализационных сетей | В течение года | 9 462 |
| 4. | Контроль качества очистки сточных вод | - | - |
|  | Всего |  | 1 114 104 |
| 2024 год |  |  |  |
| 1. | Ремонт водопроводных сетей | В течение года | 1 091 386 |
| 2. | Контроль качества воды | - | - |
| 3. | Ремонт канализационных сетей | В течение года | 9 348 |
| 4. | Контроль качества очистки сточных вод | - | - |
|  | Всего |  | 1 100 734 |
| 2025 год |  |  |  |
| 1. | Ремонт водопроводных сетей | В течение года | 1 078 289 |
| 2. | Контроль качества воды | - | - |
| 3. | Ремонт канализационных сетей | В течение года | 9 236 |
| 4. | Контроль качества очистки сточных вод | - | - |
|  | Всего |  | 1 087 525 |

- Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

| № п/п | Показатели производственной программы (водоснабжение) | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 232 302 | 233 472 | 233 472 | 233 472 | 233 472 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 222 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 232 080 | 233 140 | 233 140 | 233 140 | 233 140 |

| № п/п | Показатели производственной программы (водоотведение) | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м | 171 657 | 193 168 | 193 168 | 193 168 | 193 168 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | куб. м |  |  |  |  |  |
| 1.2. | От населения | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м | 237 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 171 420 | 192 818 | 192 818 | 192 818 | 192 818 |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| 4.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| 4.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 4.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| 4.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год

| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 313 068 | 233 430 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | - | - |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | - | - |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 1 360 | 290 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м |  |  |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 311 708 | 233 140 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | руб. | 2 092 432 | 510 480 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | руб. | 1 101 499 | 208 950 |
| 2.2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды | руб. | 990 933 | 301 530 |
| 2.3. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | руб. | - | - |
| 2.4. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | руб. | - | - |

| № п/п | Показатели производственной программы водоотведения | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м | 288 640 | 193 107 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | куб. м |  |  |
| 1.2. | От населения | куб. м | - | - |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м | - | - |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м | 980 | 289 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 287 660 | 192 818 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | руб. | 1 187 347 | 223 516 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | руб. | 645 035 | 223 516 |
| 2.2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества очистки сточных вод | руб. | 542 312 | - |
| 2.3. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | руб. | - | - |
| 2.4. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | руб. | - | - |

## Приложение 12 к протоколу заседания

## Правления Департамента энергетики и тарифов

## Ивановской области от 29.10.2021 № 47/2

Приложение 5 к постановлению

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 09.11.2020 № 53-к/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (Наволокское городское поселение Кинешемского муниципального района) на 2021-2025 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации 105005, г. Москва, ул. Спартаковская, д.2 Б |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2021 по 31.12.2025 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |  |
| 1. | Ремонт водопроводных сетей | В течение года | 33 550 |
| 2. | Контроль качества воды | 1,2,3 и 4 квартал | 22 510 |
| 3. | Ремонт канализационных сетей | В течение года | 33 662 |
| 4. | Контроль качества очистки сточных вод | - | - |
|  | Всего |  | 89 722 |
| 2022 год |  |  |  |
| 1. | Ремонт водопроводных сетей | В течение года | 34 643 |
| 2. | Контроль качества воды | 1,2,3 и 4 квартал | 23 243 |
| 3. | Ремонт канализационных сетей | В течение года | 34 758 |
| 4. | Контроль качества очистки сточных вод | - | - |
|  | Всего |  | 92 644 |
| 2023 год |  |  |  |
| 1. | Ремонт водопроводных сетей | В течение года | 35 668 |
| 2. | Контроль качества воды | 1,2,3 и 4 квартал | 23 931 |
| 3. | Ремонт канализационных сетей | В течение года | 35 787 |
| 4. | Контроль качества очистки сточных вод | - | - |
|  | Всего |  | 95 386 |
| 2024 год |  |  |  |
| 1. | Ремонт водопроводных сетей | В течение года | 36 724 |
| 2. | Контроль качества воды | 1,2,3 и 4 квартал | 24 640 |
| 3. | Ремонт канализационных сетей | В течение года | 36 847 |
| 4. | Контроль качества очистки сточных вод | - | - |
|  | Всего |  | 98 211 |
| 2025 год |  |  |  |
| 1. | Ремонт водопроводных сетей | В течение года | 37 811 |
| 2. | Контроль качества воды | 1,2,3 и 4 квартал | 25 369 |
| 3. | Ремонт канализационных сетей | В течение года | 37 937 |
| 4. | Контроль качества очистки сточных вод | - | - |
|  | Всего |  | 101 117 |

- Планируемый объем подачи воды  (принимаемых сточных вод)   для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

| № п/п | Показатели производственной программы (водоснабжение) | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 24 624 | 24 890 | 24 890 | 24 890 | 24 890 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 6 946 | 7 121 | 7 121 | 7 121 | 7 121 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 17 660 | 17 760 | 17 760 | 17 760 | 17 760 |

| № п/п | Показатели производственной программы (водоотведение) | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м | 34 434 | 33 799 | 33 799 | 33 799 | 33 799 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | куб. м |  |  |  |  |  |
| 1.2. | От населения | куб. м | 8 822 | 8 822 | 8 822 | 8 822 | 8 822 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м | 4 962 | 4 187 | 4 187 | 4 187 | 4 187 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 20 650 | 20 790 | 20 790 | 20 790 | 20 790 |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 16,83 |
| 4.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| 4.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| 4.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| 4.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год

| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 65 680 | 24 450 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 6 380 | 6 680 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | - | - |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 680 | 10 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м |  |  |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 58 620 | 17 760 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | руб. | 184 418 | 177 170 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | руб. | 119 359 | 147 140 |
| 2.2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды | руб. | 65 059 | 30 030 |
| 2.3. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | руб. | - | - |
| 2.4. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | руб. | - | - |

| № п/п | Показатели производственной программы водоотведения | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м | 40 380 | 33 310 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | куб. м |  |  |
| 1.2. | От населения | куб. м | 8 180 | 12 520 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м | - | - |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м | 680 | 0,000 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 31 520 | 20 790 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | руб. | 211 300 | 53 969 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | руб. | 142 310 | 53 969 |
| 2.2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества очистки сточных вод | руб. | 68 990 | - |
| 2.3. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | руб. | - | - |
| 2.4. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | руб. | - | - |

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | - |
| 4. | Курчанинова О.А. | за |
| 5. | Турбачкина Е.В. | за |
| 6. | Коннова Е.А. | за |
| 7. | Агапова О.П. | за |

Итого: за –6, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют - 1

### СЛУШАЛИ: Об установлении тарифов на транспортировку воды и сточных вод для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, оказывающего услуги потребителям городского округа Иваново (Курчанинова О.А., Фокина И.А.).

Рассмотрены:

Расчетные материалы по установлению тарифов на транспортировку воды и сточных вод на 2022 год для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, оказывающего услуги потребителям городского округа Иваново.

В соответствии с п. 53 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» при установлении тарифов на транспортировку холодной воды и сточных вод в отношении регулируемой организации, осуществляющей указанный вид регулируемой деятельности в зоне деятельности гарантирующей организации, если протяженность сетей холодного водоснабжения, эксплуатируемых этой регулируемой организацией, не превышает 10 километров в централизованной системе холодного водоснабжения или водоотведения, применяется метод сравнения аналогов.

Расчеты тарифов выполнены в соответствии с положениями Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Расчет тарифов на коммунальные услуги на 2022 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанных Минэкономразвития России от сентября 2021 года.

Организация была ознакомлена с проектом расчета тарифов на транспортировку воды и сточных вод на 2022 год с учетом с официально опубликованных на сайте Министерства экономического развития России макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации от сентября 2021 года:

| Показатель | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 103,4 | 106,0 | 104,3 | 104,0 | 104,0 |
| Рост цен оптового рынка и регулируемых тарифов на электрическую энергию, исключая население, % | 103,2 | 103,4 | 103,5 | 104,0 | 104,0 |

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России письмом от 28.10.2021 № 370/У/2/19/2964 выразило согласие с предлагаемым Департаментом уровнем тарифов на транспортировку воды и сточных вод на 2022 год.

Балансы водоснабжения, водоотведения, сметы расходов рассматриваемой организации, принятые при расчете тарифов на транспортировку воды и сточных вод, прилагаются к настоящему протоколу.

- РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. С 01.01.2022 установить одноставочные тарифы на транспортировку воды и сточных вод для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, оказывающего услуги потребителям городского округа Иваново, с календарной разбивкой согласно таблице:

Тарифы на транспортировку воды и сточных вод для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, оказывающего услуги потребителям городского округа Иваново

| - № п/п | Наименование организаций и виды тарифов | Тарифы для бюджетных и прочих потребителей, руб./м³ (без учета НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | тариф на транспортировку воды | 1,15 | 2,01 |
| 2. | тариф на транспортировку сточных вод | 1,82 | 9,41 |

2.	С 01.01.2022 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.12.2020 № 66-к/4.

3.	 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | - |
| 4. | Курчанинова О.А. | за |
| 5. | Турбачкина Е.В. | за |
| 6. | Коннова Е.А. | за |
| 7. | Агапова О.П. | за |

Итого: за –6, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют - 1

### СЛУШАЛИ: Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для организаций, оказывающих услуги потребителям городского округа Шуя (Курчанинова О.А., Бобб И.В.).

Рассмотрены расчетные материалы по установлению одноставочных тарифов на 2022 год для:

1. ОАО ХБК «Шуйские ситцы» (транспортировка сточных вод), метод регулирования – метод сравнения аналогов;

2.ООО «ШуяПромЭнерго» (транспортировка сточных вод), метод регулирования – метод сравнения аналогов.

Организации были ознакомлены с проектами расчета тарифов на холодное водоснабжение на 2022 год с учетом с официально опубликованных на сайте Министерства экономического развития России макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации от сентября 2021 года:

| Показатель | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 103,4 | 106,0 | 104,3 | 104,0 | 104,0 |
| Рост цен оптового рынка и регулируемых тарифов на электрическую энергию, исключая население, % | 103,2 | 103,4 | 103,5 | 104,0 | 104,0 |

Расчет тарифов на 2022 г. произведен Департаментом в соответствии с требованиями раздела VII методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э.

Расчеты тарифов направлены в адрес регулируемых организаций в установленные сроки. О месте и времени проведения заседания правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области ООО «ШуяПромЭнерго» и ОАО ХБК «Шуйские ситцы» извещены заранее. На заседание правления организации своих представителей не направили. ООО «ШуяПромЭнерго» возражений против уровней предлагаемых Департаментом к утверждению тарифов не заявило.

ОАО ХБК «Шуйские ситцы» выразило свое несогласие с предлагаемым уровнем тарифов в сфере водоотведения в связи с применением Департаментом при установлении тарифов метода сравнения аналогов.

Вместе с тем, обоснованность применения данного метода регулирования в отношении ОАО ХБК «Шуйские ситцы» подтверждена решением Федеральной антимонопольной службы от 18.05.2020 № СП/43474/20 в рамках досудебного урегулирования споров и решением Ивановского областного суда от 23.12.2020 по делу №3а-96/20020.

Балансы водоснабжения, водоотведения, сметы расходов рассматриваемых предприятий, принятые при расчете тарифов, прилагаются к настоящему протоколу.

- РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Установить одноставочные тарифы на транспортировку сточных вод на 2022 год для организаций, оказывающих услуги потребителям городского округа Шуя, согласно приложению 13.

2. С 01.01.2022 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 16.12.2020 № 71-к/10.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

## Приложение 13 к протоколу заседания

## Правления Департамента энергетики и тарифов

## Ивановской области от 29.10.2021 № 47/2

Тарифы на транспортировку сточных вод для организаций, оказывающих услуги потребителям городского округа Шуя

| - № п/п | Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОАО ХБК «Шуйские ситцы» |  |  |
|  | тариф на транспортирвку сточных вод, руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 0,47 | 0,47 |
| 2. | ООО «ШуяПромЭнерго»: |  |  |
|  | тариф на транспортирвку сточных вод, руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 1,96 | 1,96 |

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | - |
| 4. | Курчанинова О.А. | за |
| 5. | Турбачкина Е.В. | за |
| 6. | Коннова Е.А. | за |
| 7. | Агапова О.П. | за |

Итого: за –6, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют - 1.

### СЛУШАЛИ: Об установлении и корректировке тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Шуйского муниципального района (Курчанинова О.А., Бобб И.В.).

Рассмотрены:

1) Расчетные материалы по корректировке на 2022-2024 годы долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения для МУП ЖКХ п. Колобово, оказывающего услуги потребителям Шуйского муниципального района.

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (2019 год – первый (базовый) год второго долгосрочного периода).

2) Расчетные материалы по корректировке на 2022-2024 годы долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения для СПК колхоз им. Арсения, оказывающего услуги потребителям Шуйского муниципального района.

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (2019 год – первый (базовый) год второго долгосрочного периода).

3) Расчетные материалы по корректировке на 2022-2024 годы долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения для СПК (колхоз) Милюковский, оказывающего услуги потребителям Шуйского муниципального района.

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (2019 год – первый (базовый) год второго долгосрочного периода).

Расчет тарифов выполнен в соответствии с положениями Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Организации были ознакомлены с проектами расчетов тарифов на 2022-2023 годы с учетом с официально опубликованных на сайте Министерства экономического развития России макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации от сентября 2021 года:

| Показатель | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 103,4 | 106,0 | 104,3 | 104,0 | 104,0 |
| Рост цен оптового рынка и регулируемых тарифов на электрическую энергию, исключая население, % | 103,2 | 103,4 | 103,5 | 104,0 | 104,0 |

Расчеты тарифов направлены в адрес регулируемых организаций в установленные сроки. О месте и времени проведения заседания правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области организации извещены заранее. СПК колхоз им. Арсения выразило согласие с предлагаемым Департаментом уровнем тарифов в сфере холодного водоснабжения на 2022 г. в письменном виде, на заседание правления организация своих представителей не направила.

МУП ЖКХ п. Колобово и СПК (колхоз) Милюковский на заседание правления своих представителей не направили, особое мнение в отношении расчетов тарифов в письменном виде не представили.

Балансы водоснабжения, водоотведения, сметы расходов рассматриваемых предприятий, принятые при расчете тарифов, прилагаются к настоящему протоколу.

- РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1.	С 01.01.2022 произвести корректировку установленных одноставочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Шуйского муниципального района, изложив разделы 1, 2 приложения 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 07.12.2018 № 235-к/1 в новой редакции в соответствии с приложением 14.

2.	С 01.01.2022 произвести корректировку установленных одноставочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Шуйского муниципального района, изложив раздел 8 приложения 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 07.12.2018 № 235-к/1 в новой редакции в соответствии с приложением 15.

3.	С 01.01.2022 считать утратившим силу приложения 1, 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 16.12.2020 № 68-к/7.

4.	Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

## Приложение 14 к протоколу заседания

## Правления Департамента энергетики и тарифов

## Ивановской области от 29.10.2021 № 47/2

| 1 | МУП ЖКХ п. Колобово: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | для бюджетных и прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб.м, без учета НДС | 35,90 | 36,14 | 36,14 | 37,15 | 37,15 | 38,61 | 38,61 | 40,35 | 39,77 | 39,77 |
|  | тариф на водоотведение, руб. за 1 куб.м, без учета НДС | 82,46 | 97,19 | 97,19 | 116,36 | 95,13 | 95,13 | 95,13 | 102,50 | 102,50 | 110,16 |
| 1.2 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб.м, без учета НДС | 35,90 | 36,14 | 36,14 | 37,15 | 37,15 | 38,61 | 38,61 | 40,35 | 39,77 | 39,77 |
|  | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб.м, с учетом НДС | 43,08 | 43,37 | 43,37 | 44,58 | 44,58 | 46,33 | 46,33 | 48,42 | 47,72 | 47,72 |
|  | тариф на водоотведение, руб. за 1 куб.м, без учета НДС | 54,07* | 54,88* | 54,88* | 57,95* | 57,95* | 61,08* | 61,08* | 64,74* | 64,74* | 67,33* |
|  | тариф на водоотведение, руб. за 1 куб.м, с учетом НДС | 64,88* | 65,86* | 65,86* | 69,54* | 69,54* | 73,30* | 73,30* | 77,69* | 77,69* | 80,80* |
|  | Васильевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | СПК колхоз им. Арсения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | для бюджетных и прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб.м, НДС не облагается | 12,57 | 12,76 | 12,76 | 13,87 | 13,87 | 15,38 | 15,38 | 15,76 | 15,76 | 15,76 |
| 2.2 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тариф на питьевую воду,руб. за 1 куб.м, НДС не облагается | 12,57 | 12,76 | 12,76 | 13,47* | 13,47* | 14,20* | 14,20* | 15,05* | 15,05* | 15,65* |

## Приложение 15 к протоколу заседания

## Правления Департамента энергетики и тарифов

## Ивановской области от 29.10.2021 № 47/2

|  | Остаповское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | СПК (колхоз) Милюковский: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | для бюджетных и прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб.м, НДС не облагается | 9,98 | 10,09 | 10,09 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 11,28 | 11,28 | 12,16 |
|  | тариф на водоотведение, руб. за 1 куб.м, НДС не облагается | 13,11 | 13,31 | 13,31 | 13,40 | 13,40 | 13,82 | 13,82 | 14,57 | 14,57 | 14,81 |
| 8.2 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тариф на питьевую воду руб. за 1 куб.м, НДС не облагается | 9,98 | 10,09 | 10,09 | 10,66* | 10,66* | 10,70 | 10,70 | 11,28 | 11,28 | 11,73 |
|  | тариф на водоотведение, руб. за 1 куб.м, НДС не облагается | 13,11 | 13,31 | 13,31 | 13,40 | 13,40 | 13,82 | 13,82 | 14,57 | 14,57 | 14,81 |

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | - |
| 4. | Курчанинова О.А. | за |
| 5. | Турбачкина Е.В. | за |
| 6. | Коннова Е.А. | за |
| 7. | Агапова О.П. | за |

Итого: за –6, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют - 1.

### СЛУШАЛИ: О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Шуйского муниципального района (Курчанинова О.А., Бобб И.В.).

Рассмотрены производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ п. Колобово, СПК колхоз им. Арсения и СПК (колхоз) Милюковский, оказывающих услуги потребителям Шуйского муниципального района.

- РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. С 01.01.2022 произвести корректировку производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, для организаций, оказывающих услуги потребителям Шуйского муниципального района Ивановской области на 2019-2023 годы, изложив приложения 1-3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 07.12.2018 № 235-к/2 в соответствии с приложениями 16 - 18.

2. С 01.01.2022 считать утратившими силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 09.12.2020 № 68-к/8.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

## Приложение 16 к протоколу заседания

## Правления Департамента энергетики и тарифов

## Ивановской области от 29.10.2021 № 47/2

Приложение 1 к постановлению

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 07.12.2018 № 235-к/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУП ЖКХ п. Колобово

на 2019-2023 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП ЖКХ п. Колобово 155933 Шуйский р-он, п. Колобово, ул.1-я Фабричная, д. 35 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2019 по 31.12.2023 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год |  |  |
| 1. | Контроль качества питьевой воды | в течение года | 105 553 |
| 2. | Контроль качества очистки сточных вод | в течение года | 40 000 |
| 3. | Замена труб на ветхом водопроводе 300 м | в течение года | 30 746 |
| 4. | Чистка колодцев водопровода | в течение года | 15 368 |
| 5. | Ремонт водонапорной башни | в течение года | 116 732 |
| 6. | Замена и ремонт задвижек на КНС | в течение года | 3 372 |
| 7. | Чистка и ремонт канализационных колодцев | в течение года | 21 314 |
|  | Всего |  | 333 085 |
|  | 2020 год |  |  |
| 1. | Контроль качества питьевой воды | в течение года | 109 304 |
| 2. | Контроль качества очистки сточных вод | в течение года | 41 421 |
| 3. | Замена труб на ветхом водопроводе 300 м | в течение года | 31 838 |
| 4. | Чистка колодцев водопровода | в течение года | 15 914 |
| 5. | Ремонт водонапорной башни | в течение года | 120 880 |
| 6. | Замена и ремонт задвижек на КНС | в течение года | 3 491 |
| 7. | Чистка и ремонт канализационных колодцев | в течение года | 22 071 |
|  | Всего |  | 344 922 |
|  | 2021 год |  |  |
| 1. | Контроль качества питьевой воды | в течение года | 111 890 |
| 2. | Контроль качества очистки сточных вод | в течение года | 42 401 |
| 3. | Замена труб на ветхом водопроводе 300 м | в течение года | 32 592 |
| 4. | Чистка колодцев водопровода | в течение года | 16 290 |
| 5. | Ремонт водонапорной башни | в течение года | 123 740 |
| 6. | Замена и ремонт задвижек на КНС | в течение года | 3 574 |
| 7. | Чистка и ремонт канализационных колодцев | в течение года | 22 593 |
|  | Всего |  | 353 083 |
|  | 2022 год |  |  |
| 1. | Контроль качества питьевой воды | в течение года | 115 202 |
| 2. | Контроль качества очистки сточных вод | в течение года | 43 656 |
| 3. | Замена труб на ветхом водопроводе 300 м | в течение года | 33 556 |
| 4. | Чистка колодцев водопровода | в течение года | 16 772 |
| 5. | Ремонт водонапорной башни | в течение года | 127 403 |
| 6. | Замена и ремонт задвижек на КНС | в течение года | 3 680 |
| 7. | Чистка и ремонт канализационных колодцев | в течение года | 23 262 |
|  | Всего |  | 363 534 |
|  | 2023 год |  |  |
| 1. | Контроль качества питьевой воды | в течение года | 118 612 |
| 2. | Контроль качества очистки сточных вод | в течение года | 44 948 |
| 3. | Замена труб на ветхом водопроводе 300 м | в течение года | 34 550 |
| 4. | Чистка колодцев водопровода | в течение года | 17 269 |
| 5. | Ремонт водонапорной башни | в течение года | 131 174 |
| 6. | Замена и ремонт задвижек на КНС | в течение года | 3 789 |
| 7. | Чистка и ремонт канализационных колодцев | в течение года | 23 951 |
|  | Всего |  | 374 295 |

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод)

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 28 079 | 28 079 | 28 079 | 28 079 | 28 079 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 24 663 | 24 663 | 24 663 | 24 663 | 24 663 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | 2 632 | 2 632 | 2 632 | 2 632 | 2 632 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - | - | - | - | - |

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м | 32 375 | 32 375 | 32 375 | 32 375 | 32 375 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.2. | От населения | куб. м | 23 313 | 23 313 | 23 313 | 23 313 | 23 313 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м | 2 661 | 2 661 | 2 661 | 2 661 | 2 661 |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м | 6 401 | 6 401 | 6 401 | 6 401 | 6 401 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - | - | - | - | - |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
|  | 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
|  | 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
|  | 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 4.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
| 4.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения за истекший период регулирования отсутствует.

## Приложение 17 к протоколу заседания

## Правления Департамента энергетики и тарифов

## Ивановской области от 29.10.2021 № 47/2

Приложение 2 к постановлению

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 07.12.2018 № 235-к/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СПК колхоз им. Арсения

на 2019-2023 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | СПК колхоз им. Арсения 155924 Шуйский р-он, д.Чижово, ул. Арсения, д. 9 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2019 по 31.12.2023 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год |  |  |
| 1. |  |  |  |
|  | Всего |  |  |
|  | 2020 год |  |  |
| 1. |  |  |  |
|  | Всего |  |  |
|  | 2021 год |  |  |
| 1. |  |  |  |
|  | Всего |  |  |
|  | 2022 год |  |  |
| 1. |  |  |  |
|  | Всего |  |  |
|  | 2023 год |  |  |
| 1. |  |  |  |
|  | Всего |  |  |

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод)

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
|  | 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
|  | 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
|  | 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
|  | 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 4.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения за истекший период регулирования отсутствует.

## Приложение 18 к протоколу заседания

## Правления Департамента энергетики и тарифов

## Ивановской области от 29.10.2021 № 47/2

Приложение 3 к постановлению

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 07.12.2018 № 235-к/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СПК (колхоз) «Милюковский»

на 2019-2023 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | СПК (колхоз) «Милюковский» 155938 Шуйский район, д.Милюковка |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2019 по 31.12.2023 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год |  |  |
| 1. | Ремонт объектов водоснабжения | в течение года | 81 599 |
| 2. | Ремонт объектов водоотведения | в течение года | 36 293 |
|  | 2020 год |  |  |
| 1. | Ремонт объектов водоснабжения | в течение года | 84 499 |
| 2. | Ремонт объектов водоотведения | в течение года | 37 582 |
|  | 2021 год |  |  |
| 1. | Ремонт объектов водоснабжения | в течение года | 86 498 |
| 2. | Ремонт объектов водоотведения | в течение года | 38 472 |
|  | 2022 год |  |  |
| 1. | Ремонт объектов водоснабжения | в течение года | 89 058 |
| 2. | Ремонт объектов водоотведения | в течение года | 39 610 |
|  | 2023 год |  |  |
| 1. | Ремонт объектов водоснабжения | в течение года | 91 694 |
| 2. | Ремонт объектов водоотведения | в течение года | 40 783 |

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод)

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 31 678 | 31 678 | 31 660 | 31 660 | 31 660 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 9 379 | 9 379 | 9 379 | 9 379 | 9 379 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | 369 | 369 | 351 | 351 | 351 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 21 930 | 21 930 | 21 930 | 21 930 | 21 930 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - | - | - | - | - |

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м | 11 393 | 11 393 | 11 393 | 11 393 | 11 393 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.2. | От населения | куб. м | 8 444 | 8 444 | 8 444 | 8 444 | 8 444 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 2 580 | 2 580 |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
|  | 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
|  | 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
|  | 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
|  | 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| 4.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 4.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | - | - | - | - | - |
| 4.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | - | - | - | - |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год

Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения за истекший период регулирования отсутствует.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | за |
| 4. | Курчанинова О.А. | за |
| 5. | Турбачкина Е.В. | за |
| 6. | Коннова Е.А. | за |
| 7. | Агапова О.П. | за |

Итого: за –7, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют - 0.

### СЛУШАЛИ: О корректировке установленных долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для МУП «Наволоки», оказывающего услуги потребителям Кинешемского муниципального района (Курчанинова О.А., Шабурова М.С.).

Рассмотрены расчетные материалы о корректировке долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2022 год для МУП «Наволоки», оказывающего услуги потребителям Кинешемского муниципального района.

Метод регулирования – метод индексации установленных тарифов (2021 год – первый (базовый) год долгосрочного периода).

Расчеты тарифов выполнены в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э.

Расчет тарифов на коммунальные услуги на 2022 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, разработанных Минэкономразвития России от сентября 2021 года.

Организация была ознакомлена с проектами расчета тарифов на техническую воду и услуги по подъему воды на 2022-2023 годы с учетом с официально опубликованных на сайте Министерства экономического развития России макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации от сентября 2021 года:

| Показатель | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 103,4 | 106,0 | 104,3 | 104,0 | 104,0 |
| Рост цен оптового рынка и регулируемых тарифов на электрическую энергию, исключая население, % | 103,2 | 103,4 | 103,5 | 104,0 | 104,0 |

МУП «Наволоки» не выразило разногласий с предлагаемым Департаментом уровнем тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоснабжения на 2022 год.

Балансы водоснабжения и водоотведения, сметы расходов МУП «Наволоки», принятые при расчете тарифов, прилагаются к настоящему протоколу.

- РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

## С 01.01.2022 произвести корректировку установленных долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для МУП «Наволоки», оказывающего услуги потребителям Наволокского городского поселения (п. Лесное) Кинешемского муниципального района, изложив приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.11.2020 № 59-к/3 в новой редакции в соответствии с таблицей:

ТАРИФЫ

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ДЛЯ МУП «НАВОЛОКИ», ОКАЗЫВАЮЩЕГО УСЛУГИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (П. ЛЕСНОЕ)

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

| № п/п | Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | МУП «Наволоки» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Для бюджетных и прочих потребителей: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается | 135,76 | 236,86 | 236,86 | 245,28 | 245,28 | 245,28 |
| 1.1.2. | тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается | 118,01 | 121,58 | 121,58 | 152,08 | 152,08 | 152,08 |
| 1.2. | Для населения: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, НДС не облагается | 48,99* | 51,64* | 51,64* | 54,74* | 54,74* | 56,93* |
| 1.2.2. | тариф на водоотведение, руб. за 1 куб.м, НДС не облагается | 30,42* | 32,06* | 32,06* | 33,98* | 33,98* | 35,34* |

2. Произвести корректировку утвержденной производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для МУП «Наволоки», оказывающего услуги потребителям Наволокского городского поселения (п. Лесное) Кинешемского муниципального района, изложив приложение 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.11.2020 № 59-к/3 в новой редакции, согласно приложению 19.

3. Возмещение выпадающих доходов от разницы между тарифами для бюджетных и прочих потребителей и льготными тарифами для населения осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законодательством Ивановской области.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

## Приложение 19 к протоколу заседания

## Правления Департамента энергетики и тарифов

## Ивановской области от 29.10.2021 № 47/2

Приложение 3 к постановлению

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 20.11.2020 № 59-к/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУП «Наволоки» (п. Лесное) Кинешемский муниципальный район

на 2021-2023 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП «Наволоки» 155830, Ивановская область, город Наволоки, улица Пригородная, дом 2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д.8. |
| 3. | Период реализации программы | с 01.01.2021 по 31.12.2021 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |  |
| 1. | Расходы на текущий ремонт водопроводных сетей | в течение года | 45 676 |
| 2. | Контроль качества питьевой воды | в течение года | 43 595 |
|  | Всего |  | 89 821 |
| 2022 год |  |  |  |
| 1. | Расходы на текущий ремонт водопроводных сетей | в течение года | 45 085 |
| 2. | Контроль качества питьевой воды | в течение года | 43 030 |
|  | Всего |  | 88 115 |
| 2023 год |  |  |  |
| 1. | Расходы на текущий ремонт водопроводных сетей | в течение года | 44 544 |
| 2. | Контроль качества питьевой воды | в течение года | 42 514 |
|  | Всего |  | - 58 |

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) МУП «Наволоки»

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 4 738 | 4 348 | 4 348 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 4 682 | 4 248 | 4 248 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | - | - | - |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 56 | 100 | 100 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | - | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - | - | - |

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м | 4 738 | 4 348 | 4 348 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | куб. м | - | - | - |
| 1.2. | От населения | куб. м | 4 682 | 4 248 | 4 248 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м | - | - | - |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м | 56 | 100 | 100 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - | - | - |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.2.1 | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 18,10 | 18,10 | 18,10 |
| 4.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) |  |  |  |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) |  |  |  |
| 4.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0 | 100,0 |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2020 год

| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единицы измерения | План 2020 год | Факт 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 10 522 | 4 348 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 10 252 | 4 248 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | - | - |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 270 | 100 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | - | - |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - | - |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 975,058 | 784,663 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | тыс. руб. | - | - |
| 2.2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды | тыс. руб. | - | - |
| 2.3. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | тыс. руб. | - | - |
| 2.4. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | тыс. руб. | - | - |

| № п/п | Показатели производственной программы водоотведения | Единицы измерения | План 2020 год | Факт 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м | 10 522 | 4 348 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | куб. м | - | - |
| 1.2. | От населения | куб. м | 10 252 | 4 248 |
| 1.3. | От бюджетных потребителей | куб. м | - | - |
| 1.4. | От прочих потребителей | куб. м | 270 | 100 |
| 1.5. | От собственной производственной деятельности | куб. м | - | - |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | тыс. руб. | 1 042,24 | 665,541 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | тыс. руб. | - | - |
| 2.2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества очистки сточных вод | тыс. руб. | - | - |
| 2.3. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | тыс. руб. | - | - |
| 2.4. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | тыс. руб. | - | - |

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | за |
| 4. | Курчанинова О.А. | за |
| 5. | Турбачкина Е.В. | за |
| 6. | Коннова Е.А. | за |
| 7. | Агапова О.П. | за |

Итого: за –7, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют - 0.

| Ответственный секретарь Правления |  | А.В. Соколова |
| --- | --- | --- |
| Члены правления: |  |  |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Первый заместитель начальника Департамента |  | С.Е. Бугаева |
| Главный специалист-эксперт ОАМКиКОВ Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | М.В. Грехов |
| Заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь | - | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.А. Курчанинова |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |