Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________ Е. Н. Морева

П Р О Т О К О Л    № 73/3

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

18 декабря 2020 г.	 										г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.

Члены Правления: Бугаева С.Е., Гущина Н.Б., Турбачкина Е.В., Курчанинова О.А., Чугунова Е.Е. (на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает).

Ответственный секретарь правления: Соколова А.В.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Турбачкина Е.В., Зуева Е.В., Копышева М.С, Игнатьева Е.В., Корнилов А.Р., Фаттахова Е.В., Семенова Н.Е., Бондарева Г.В., Чухлова Я.В.

П О В Е С Т К А:

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям города Вичуга Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год |
| 2 | Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям города Иванова с использованием закрытых систем горячего водоснабжения и открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год |
| 3 | Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям города Кинешмы Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год |
| 4 | Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям города Кохмы Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения и открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год |
| 5 | Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям города Тейково Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год |
| 6 | Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям города Шуи Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год |
| 7 | Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям Вичугского муниципального района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год |
| 8 | Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год |
| 9 | Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям Ивановского муниципального района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год |
| 10 | Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям Кинешемского муниципального района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год |
| 11 | Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям Лежневского муниципального района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год |
| 12 | Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям Приволжского муниципального района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год |
| 13 | Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям Пучежского муниципального района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год |
| 14 | Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям Родниковского муниципального района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения и открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год |
| 15 | Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям Тейковского муниципального района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год |
| 16 | О производственных программах в сфере горячего водоснабжения, тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям Фурмановского муниципального района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, на 2021 год |
| 17 | Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям Шуйского муниципального района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год |
| 18 | Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям Южского муниципального района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год |
| 19 | Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям Юрьевецкого муниципального района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год |
| 20 | ### Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год |

1. СЛУШАЛИ: Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям города Вичуга Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год (Фаттахова Е.В.).

Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, ООО «Теплоснаб-Родники» и МУП ОК и ТС (г. Вичуга) обратились в Департамент энергетики и тарифов (далее – Департамент) Ивановской области с предложением установить тарифы на горячую воду с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на 2021 год.

Экспертной группой Департамента произведена экспертиза тарифов на горячую воду.

Экспертиза тарифов на горячую воду, поставляемую с использованием закрытых систем горячего водоснабжения выполнена в соответствии с требованиями и нормами Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 N 406, Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э.

С учетом постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от обл. от 20.12.2019 N 59-гв/1 для населения предлагается установить однокомпонентные тарифы на горячую воду, для бюджетных и прочих потребителей – двухкомпонентные тарифы, с использованием компонента на холодную воду или компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию. По результатам рассмотрения подготовлены соответствующие экспертные заключения.

В целях исполнения ст. 157.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации об ограничении повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги предлагается установить льготные тарифы на горячую воду для населения.

Тариф на горячую воду для населения на первое полугодие 2021 года предлагается установить на уровне тарифа, действующего по состоянию на 31.12.2020 года.

Тариф на горячую воду для населения на второе полугодие 2021 года определен посредством индексации установленного на первое полугодие 2021 года тарифа на горячую воду на индекс 105,4%, который не превышает уровня индексации планового совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2021 году и предельно допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанного индекса на 2021 год, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 15.11.2018 № 2490-р «Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2019 - 2023 годы».

Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

Основные показатели деятельности теплоснабжающей организации на расчетный период регулирования, принятые при формировании тарифов на горячую воду приведены в приложении № 1/1- 1/2.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»:

- Установить тарифы на горячую воду, поставляемую организациями города Вичуга Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения согласно таблице:

- Тарифы на горячую воду для потребителей города Вичуга

- (с использованием закрытых систем горячего водоснабжения)

| - № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Тарифы на горячую воду |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для бюджетных и прочих потребителей (без НДС) |  | Для населения (с НДС **) |  |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | МУП ОК и ТС г. Вичуга (за исключением котельной № 5, м-н Шагова), руб./куб. метр | - | - | 143,66 1* | 151,42 2* |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 31,44 | 32,85 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 821,87 | 1 894,83 | - | - |
| 2. | МУП ОК и ТС г. Вичуга (от котельной № 5, м-н Шагова), руб./куб. метр | - | - | 138,65 3* | 146,13 4* |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 31,44 | 32,85 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 821,87 | 1 894,83 | - | - |
| 3. | ООО «Теплоснаб-Родники» (за исключением потребителей, расположенных по ул. Кинешемская, д. 40), руб./куб. метр | - | - | 143,66 1* | 151,42 2* |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 65,90 | 67,36 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 3 095,89 | 3 173,39 | - | - |
| 4. | ООО «Теплоснаб-Родники» (для потребителей расположенных по ул. Кинешемская, д. 40), руб./куб. метр | - | - | 141,38 5* | 149,01 6* |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 65,90 | 67,36 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 3 095,89 | 3 173,39 | - | - |

* Льготный тариф для населения.

** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

| - 1 Тариф без учета НДС – 119,72 руб./ куб. метр. - 2 Тариф без учета НДС – 126,18 руб./ куб. метр. - 3 Тариф без учета НДС – 115,54 руб./ куб. метр. | - 4 Тариф без учета НДС – 121,78 руб./ куб. метр. - 5 Тариф без учета НДС – 117,82 руб./ куб. метр. - 6 Тариф без учета НДС – 124,18 руб./ куб. метр. |
| --- | --- |

- Установить производственные программы в сфере горячего водоснабжения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, для организаций города Вичуга Ивановской области согласно таблицам:

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения

МУП ОК и ТС г. Вичуга на 2021 год

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | Муниципальное унитарное предприятие Объединенных котельных и тепловых сетей (МУП ОК и ТС), 155331, Ивановская обл., г.Вичуга, ул. Ленинградская, д.10а |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 228 097,0 |
|  |  | Гкал | 14 775,1 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 182 196,0 |
|  |  | Гкал | 11 801,9 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 36 734,0 |
|  |  | Гкал | 2 379,5 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 9 167,0 |
|  |  | Гкал | 593,8 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0 |
|  |  | Гкал | 0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0 |
|  |  | Гкал | 0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 34 78,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009,4 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия*, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка подогревателей от накипи и шлака | ежегодно | 50,0 |
| 2. | Обследование и текущий ремонт подогревателей, запорной арматуры на системе горячего водоснабжения в тепловых пунктах и бойлерных | ежегодно | 148,0 |
|  | Всего |  | 198,0 |

* Затраты учитываются в тарифе на тепловую энергию

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия*, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промывка и дизинфекция сетей горячего водоснабжения | ежегодно | 95,0 |
| 2. | Контроль качества горячей воды | ежемесячно | 40,0 |
|  | Всего | - | 135,0 |

* Затраты учитываются в тарифе на тепловую энергию

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия*, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очередная поверка и (или) замена приборов учета холодной воды на котельных и тепловых пунктах, используемой на нужды горячего водоснабжения | ежегодно | 45,0 |
|  | Всего | - | 45,0 |

* Затраты учитываются в тарифе на тепловую энергию

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия*, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | 0 |
|  | Всего | - | 0,0 |

* Затраты учитываются в тарифе на тепловую энергию

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 2,68 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0648 |

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения

ООО «Теплоснаб-Родники» (г. Вичуга) на 2021 год

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснаб-Родники», 15520, Ивановская область, г. Родники, ул. Большая Рыбаковская д.54А |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 13306,5 |
|  |  | Гкал | 867,6 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м | 11552,5 |
|  |  | Гкал | 753,22 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 1754,0 |
|  |  | Гкал | 114,3 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 3 606,2 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 0,94 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0652 |

## Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

- Тарифы, установленные в п. 1 постановления, производственные программы в сфере горячего водоснабжения, установленные в п. 2 постановления, действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021.

- C 01.01.2021 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2019 № 59-гв/1.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | за |
| 4. | Турбачкина Е.В. | за |
| 5. | Курчанинова О.А. | за |
| 6. | Коннова Е.А. | - |
| 7. | Васильева О.А. | - |

- Итого: за – 5, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 2.

2. СЛУШАЛИ: Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям города Иванова с использованием закрытых систем горячего водоснабжения и открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год (Копышева М.С., Чухлова Я.В., Бондарева Г.В.).

Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, АО «ИвГТЭ», ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, ООО «Декоративные культуры», ЗАО «УП ЖКХ», ООО «Август Т», ООО «Теплоснаб-2010» обратились в Департамент энергетики и тарифов (далее – Департамент) Ивановской области с предложением установить тарифы на горячую воду с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на 2021 год.

Теплоснабжающие организации ЗАО «ИвТБС», ООО «ТЭС» обратились в Департамент энергетики и тарифов Ивановской области с предложением установить тарифы на горячую воду с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2021 год.

Экспертной группой Департамента произведена экспертиза тарифов на горячую воду.

Экспертиза тарифов на горячую воду, поставляемую с использованием закрытых систем горячего водоснабжения выполнена в соответствии с требованиями и нормами Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 N 406, Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э.

Экспертиза тарифов на горячую воду, поставляемую с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) выполнена в соответствии с требованиями и нормами Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

С учетом постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от обл. от 20.12.2019 N 59-гв/21 для населения предлагается установить однокомпонентные тарифы на горячую воду, для бюджетных и прочих потребителей – двухкомпонентные тарифы, с использованием компонента на холодную воду или компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию. По результатам рассмотрения подготовлены соответствующие экспертные заключения.

Основные показатели деятельности теплоснабжающей организации на расчетный период регулирования, принятые при формировании тарифов на горячую воду приведены в приложении № 2/1 - № 2/10.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»:

## 1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям города Иванова с использованием закрытых систем горячего водоснабжения согласно таблице:

- Тарифы на горячую воду для потребителей города Иванова

- (с использованием закрытых систем горячего водоснабжения)

| - № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Тарифы на горячую воду |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для бюджетных и прочих потребителей (без НДС) |  | Для населения (с НДС **) |  |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | АО «ИвГТЭ» (г. Иваново), за исключением системы теплоснабжения от ЗАО «УП ЖКХ», руб./куб.метр |  |  | 159,95 1 | 160,68 2 |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 17,75 | 18,36 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 794,17 | 1 794,17 | - | - |
| 2. | АО «ИвГТЭ» (г. Иваново), в системах теплоснабжения от ЗАО «УП ЖКХ», руб./куб.метр |  |  | 164,21 3 | 165,08 4 |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 21,30 | 22,03 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 794,17 | 1 794,17 | - | - |
| 3. | ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, руб./куб.метр | - | - | 115,58 5 | 121,37 6 |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 17,75 | 17,75 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 205,07 | 1 269,66 | - | - |
| 4. | ООО «Декоративные культуры» по котельной (г. Иваново, м-н Новая Ильинка) | - | - | 175,99 7 | 185,03 8 |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 17,75 | 18.36 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 977,19 | 2 083,33 | - | - |
| 5. | ООО «Декоративные культуры» по котельной (г. Иваново, ул. Революционная, д. 26 корп. 1) | - | - | 175,99 7 | 185,03 8 |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 17,75 | 18,36 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 977,19 | 2 083,33 | - | - |
| 6. | ЗАО «Управляющее предприятие жилищно-коммунального хозяйства», НДС не облагается <*> | - | - | - | - |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр, НДС не облагается <*> | 21,30 | 22,03 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал, НДС не облагается <*> | 3 492,32 | 3 632,45 | - | - |
| 7. | ООО «Август Т» (котельная на ул. Кузнецова, д.67Б, г.Иваново), НДС не облагается <*> | - | - | 159,84 | 162,52 |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр, НДС не облагается <*> | 21,30 | 22,03 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал, НДС не облагается <*> | 2 124,88 | 2 154,78 | - | - |
| 8. | ООО «Теплоснаб-2010» | - | - | - | - |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 17,75 | 18,36 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 167,48 | 2 239,84 | - | - |

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

- ** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

| 1 Тариф без учета НДС – 133,29 руб./куб.м 2 Тариф без учета НДС – 133,90 руб./куб.м 3 Тариф без учета НДС – 136,84 руб./куб.м 4 Тариф без учета НДС – 137,57 руб./куб.м | 5 Тариф без учета НДС – 96,32 руб./куб.м 6 Тариф без учета НДС – 101,14 руб./куб.м 7 Тариф без учета НДС – 146,66 руб./куб.м 8 Тариф без учета НДС – 154,19 руб./куб.м |
| --- | --- |

2. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям города Иванова с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) согласно таблицам:

Таблица 1

- Тарифы на горячую воду для потребителей города Иванова

- (с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Компонент на теплоноситель, руб./куб. м, без НДС |  | Компонент на тепловую энергию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Одноставочный, руб./Гкал, без НДС |  | Двухставочный |  |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1. | ЗАО «Ивановская тепловая блок-станция» | 27,68 | 28,68 | 1 365,43 | 1 438,92 | - | - |
| 2. | ООО «Тепловые энергетические системы» в системе теплоснабжения от филиала «Ивановский» ПАО «Т Плюс», руб./куб.метр, НДС не облагается <*> | 33,22 | 34,42 | 1 459,73 | 1 537,59 | - | - |

- * Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Примечания:

1.  Тарифы на теплоноситель утверждены постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 18.12.2020 № 73-т/20.

- Таблица 2

- Тарифы на горячую воду для населения города Иваново

- (с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Компонент на теплоноситель, руб./куб. м, с НДС ** |  | Компонент на тепловую энергию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Одноставочный, руб./Гкал, с НДС ** |  | Двухставочный |  |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/час в мес | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1. | ЗАО «Ивановская тепловая блок-станция» 1 | 32,22 | 34,42 | 1 638,52 | 1 726,70 | - | - |
| 2. | ООО «Тепловые энергетические системы» в системе теплоснабжения от филиала «Ивановский» ПАО «Т Плюс», руб./куб.метр, НДС не облагается <*> 2 | 33,22 | 34,42 | 1 459,73 | 1 537,59 | - | - |

- * Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

- ** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

1 С 01.01.2021 по 30.06.2021 – 131,86 (руб./куб. метр, с НДС), с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 138,36 (руб./куб. метр, с НДС).

2 С 01.01.2021 по 30.06.2021 – 128,39 (руб./куб. метр, НДС не облагается), с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 134,67 (руб./куб. метр, НДС не облагается).

Примечания:

1.  Тарифы на теплоноситель утверждены постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 18.12.2020 № 73-т/20.

3. Установить производственные программы в сфере горячего водоснабжения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, для организаций города Иваново согласно таблицам:

Таблица 3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

АО «ИвГТЭ» » (г. Иваново), на 2021 год

(в закрытых системах горячего водоснабжения, за исключением системы ЗАО «УП ЖКХ»)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | АО «ИвГТЭ», 153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д.2/1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 176957,0 |
|  |  | Гкал | 11396,0 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 176957,0 |
|  |  | Гкал | 11396,0 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 23640,6 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 4,75 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0644 |

Таблица 4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

АО «ИвГТЭ» » (г. Иваново), на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения ЗАО «УП ЖКХ»)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | АО «ИвГТЭ», 153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д.2/1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 32621,4 |
|  |  | Гкал | 2100,8 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 32621,4 |
|  |  | Гкал | 2100,8 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 4479,8 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производственный контроль качества горячей воды | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 0,14 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0644 |

- Таблица 6

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия

- ГПС МЧС России (г. Иваново) на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

- Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | - ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России - г. Иваново, проспект Строителей, д. 33 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 215 |
|  |  | Гкал | 14 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 215 |
|  |  | Гкал | 14 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 21,2 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 13 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 0 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0652 |

- Таблица 7

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ООО «Декоративные культуры» на 2021 г. по котельной в м-не Новая Ильинка

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «Декоративные культуры» 153015, Россия, г. Иваново, ул. Дальний тупик, д.8 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 18300,0 |
|  |  | Гкал | 1159,8 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 16100,0 |
|  |  | Гкал | 1049,7 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 2100,0 |
|  |  | Гкал | 98,9 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 100,0 |
|  |  | Гкал | 11,1 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 2685,4 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
| 2. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды *

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

* Затраты учитываются при установлении тарифов на тепловую энергию.

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | - |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0652 |

- Таблица 8

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ООО «Декоративные культуры» на 2021 год по котельной г. Иваново, ул. Революционная, д. 26 корп. 1

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «Декоративные культуры» 153015, Россия, г. Иваново, ул. Дальний тупик, д.8 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 8500,0 |
|  |  | Гкал | 554,2 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 8500,0 |
|  |  | Гкал | 554,2 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 1278,3 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
| 2. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | - |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0652 |

- Таблица 10

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЗАО «УП ЖКХ» на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ЗАО «Управляющее предприятие жилищно-коммунального хозяйства» Г. Иваново, ул. Станкостроителей, д.17 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 54246,2 |
|  |  | Гкал | 4529,7 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 7146,3 |
|  |  | Гкал | 771,5 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 1044,34 |
|  |  | Гкал | 303,4 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 46055,6 |
|  |  | Гкал | 3454,8 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 17299,3 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
| 2. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | - |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | - |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | - |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | - |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0835 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ООО «Август Т» (котельная  на ул. Кузнецова, д.67Б, г.Иваново) на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «Август Т», г. Иваново, ул. Кузнецова, 67Б |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области 153008, г. Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 2398,0 |
|  |  | Гкал | 156,4 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м | 2241,9 |
|  |  | Гкал | 146,2 |
|  | в жилые помещения | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
|  | на общедомовые нужды | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 156,1 |
|  |  | Гкал | 10,2 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс.руб. | 387,0 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |
|  | Всего |  |  |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |
|  | Всего |  |  |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |
|  | Всего |  |  |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |
|  | Всего |  |  |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год |
| 1.1. | Доля проб горячей воды, подаваемой с источников тепловой энергии в сеть горячего водоснабжения (тепловую сеть при открытой системе теплоснабжения), не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | - |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | - |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год (ед./км) | - |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения (в процентах) | - |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0652 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ООО «Теплоснаб-2010» на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «Теплоснаб-2010» 153020, Россия, г. Иваново, ул. Окуловой, д.61 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 10076,0 |
|  |  | Гкал | 980,1 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 4695,0 |
|  |  | Гкал | 433,3 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 5381,0 |
|  |  | Гкал | 546,8 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 2341,1 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
| 2. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | - |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0972 |

4.	Тарифы, установленные в п. 1, 2, производственные программы в сфере горячего водоснабжения, установленные в п. 3, действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021.

5.	С 01.01.2021 считать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2019 № 59-гв/2.

6.	Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | за |
| 4. | Турбачкина Е.В. | за |
| 5. | Курчанинова О.А. | за |
| 6. | Коннова Е.А. | - |
| 7. | Васильева О.А. | - |

- Итого: за – 5, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 2.

3. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям города Кинешмы Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год (Корнилов А.Р., Игнатьева Е.В,).

Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, ООО «ТСК», ЗАО «Электроконтакт», ООО «РТИК», ООО «ТеплоЭнерго», ООО «Теплосетевая компания» обратились в Департамент энергетики и тарифов (далее – Департамент) Ивановской области  с предложением установить тарифы на горячую воду с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на 2021 год.

Экспертной группой Департамента произведен расчет тарифов на горячую воду. Для населения установлены однокомпонентные тарифы на горячую воду, для бюджетных и прочих потребителей – двухкомпонентные тарифы, с использованием компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию. По результатам рассмотрения подготовлены соответствующие экспертные заключения.

В целях исполнения ст. 157.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации об ограничении повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги предлагается установить льготные тарифы на горячую воду для населения.

Тариф на горячую воду для населения на первое полугодие 2021 года предлагается установить на уровне тарифа, действующего по состоянию на 31.12.2020 года.

Тариф на горячую воду для населения на второе полугодие 2021 года определен посредством индексации установленного на первое полугодие 2021 года тарифа на горячую воду на индекс 105,4%, который не превышает уровня индексации планового совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2021 году и предельно допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанного индекса на 2021 год, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 15.11.2018 № 2490-р «Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2019 - 2023 годы».

Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

Основные показатели деятельности теплоснабжающей организации на расчетный период регулирования, принятые при формировании тарифов на горячую воду приведены в приложениях № 3/1 - № 3/5.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»:

## 1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями города Кинешмы Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения согласно таблице:

- Тарифы на горячую воду для потребителей города Кинешмы

- (с использованием закрытых систем горячего водоснабжения)

| - № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Тарифы на горячую воду |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для бюджетных и прочих потребителей (без НДС) |  | Для населения (с НДС **) |  |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ООО «ТСК» без учета передачи по сетям сторонней теплосетевой организации; с учетом передачи по сетям сторонней теплосетевой организации для потребителей, указанных в примечании, руб./куб. метр |  |  | 166,52 1* | 183,17 2* |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 28,98 | 30,54 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 173,82 | 2 370,00 | - | - |
| 2. | ООО «ТСК» с учетом передачи по сетям сторонней теплосетевой организации за исключением потребителей, указанных в примечании, руб./куб. метр |  |  | 177,04 3* | 194,74 4* |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 28,98 | 30,54 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 173,82 | 2 370,00 | - | - |
| 3. | ЗАО «Электроконтакт» без учета передачи по сетям сторонней теплосетевой организации, руб./куб. метр |  |  | 150,61 5* | 158,74 6* |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 28,98 | 30,54 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 831,98 | 1 871,12 | - | - |
| 4. | ЗАО «Электроконтакт» с учетом передачи по сетям сторонней теплосетевой организации, руб./куб. метр |  |  | 161,63 7* | 170,36 8* |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 28,98 | 30,54 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 831,98 | 1 871,12 | - | - |
| 5. | ООО «РТИК», руб./куб. метр |  |  | 160,67 9* | 169,35 10* |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр, | 28,98 | 30,54 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 337,93 | 2 373,57 | - | - |
| 6. | ООО «ТеплоЭнерго», руб./куб. метр |  |  | 139,88 11* | 147,43 12* |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 28,98 | 30,54 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 510,45 | 1 837,74 | - | - |
| 7. | ООО «Теплосетевая компания», руб./куб. метр |  |  | 137,67 13* | 145,10 14* |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 28,98 | 30,54 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 850,23 | 1 963,23 | - | - |

* Льготный тариф для населения.

- ** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

| 1 Тариф без учета НДС – 138,77 руб./куб.м 2 Тариф без учета НДС – 152,64 руб./куб.м 3 Тариф без учета НДС – 147,53 руб./куб.м 4 Тариф без учета НДС – 162,28 руб./куб.м 5 Тариф без учета НДС – 125,51 руб./куб.м 6 Тариф без учета НДС – 132,28 руб./куб.м 7 Тариф без учета НДС – 134,69 руб./куб.м | 8 Тариф без учета НДС – 141,97 руб./куб.м 9 Тариф без учета НДС – 133,89 руб./куб.м 10 Тариф без учета НДС – 141,13 руб./куб.м 11 Тариф без учета НДС – 116,57 руб./куб.м 12 Тариф без учета НДС – 122,86 руб./куб.м 13 Тариф без учета НДС – 114,73 руб./куб.м 14 Тариф без учета НДС – 120,92 руб./куб.м |
| --- | --- |

- Примечание.

| - ул. Воеводы Боборыкина, дом 8 | - ул. Красноветкинская, дом 21 |
| --- | --- |
| - ул. Воеводы Боборыкина, дом 14а | - ул. Красный Металлист, д. 14 (квартиры 1-119) |
| - ул. Воеводы Боборыкина, дом 16 | - ул. Макарова, дом 56а |
| - ул. Воеводы Боборыкина, дом 18 | - ул. Наволокская, дом 1б |
| - ул. Гагарина, дом 3а | - ул. Наволокская, дом 13 |
| - ул. Декабристов, дом 4 | - ул. Смольная, дом 36 |
| - ул. Декабристов, дом 6 | - 3-й Трудовой пер., дом 9а |

2. Установить производственные программы в сфере горячего водоснабжения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, для организаций города Кинешма Ивановской области согласно таблицам:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ООО «ТСК» на 2021 год

(в закрытых системах горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «ТСК», 155806, Ивановская область, город Кинешма, ул. Маршала Василевского, д 2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 270 740,2 |
|  |  | Гкал | 17 832,7 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 248 748 |
|  |  | Гкал | 16 193,5 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 21 551,3 |
|  |  | Гкал | 1 603 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 441 |
|  |  | Гкал | 36,3 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 48 445,3 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 10 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0,25 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 2,19 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0659 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЗАО «Электроконтакт» на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ЗАО «Электроконтакт», 155805, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Вичугская, 150 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 48 192,3 |
|  |  | Гкал | 3 151,6 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 46 198,4 |
|  |  | Гкал | 2 979,8 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 1 807,9 |
|  |  | Гкал | 159,8 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 136 |
|  |  | Гкал | 8,8 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 50,0 |
|  |  | Гкал | 3,2 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 7 274,0 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 3,39 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 3,25 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0645 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ООО «РТИК» на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «РТИК», 157200, Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, д. 14, пом. 7 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 24 909,7 |
|  |  | Гкал | 1 609,5 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 21 280,0 |
|  |  | Гкал | 1 374,7 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 683,3 |
|  |  | Гкал | 44,2 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 2 946,4 |
|  |  | Гкал | 190,6 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 4 532,800 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 1,89 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0646 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ООО «ТеплоЭнерго» на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «ТеплоЭнерго» (г. Кинешма), 155815, Ивановская область, г. Кинешма, ул. 2-я Шуйская, 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 57 833,0 |
|  |  | Гкал | 3 797,6 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 55 414,0 |
|  |  | Гкал | 3 613,0 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 1 472 |
|  |  | Гкал | 123,8 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 131 |
|  |  | Гкал | 7,6 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 816,0 |
|  |  | Гкал | 53,2 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 8 076,6 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена участков магистральных трубопроводов Д273 мм – ул. Горохова д.20 | 01.09.2021 | 810,00 |
| 2. | Замена стальных трубопроводов на трубы ППР на участке у д.20 ул. Горохова | 01.09.2021 | 120,00 |
|  | Всего | - | 930,00 |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена кожухотрубных водоподогревателей на пластнчатые на ЦТП-5 | 01.10.2021 | 780,00 |
| 2. | Изоляция вновь смонтированных трубопроводов ГВС | 01.10.2021 | 50,00 |
|  | Всего | - | 830,00 |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Микробиологическое исследование горячей воды | 1 раз в месяц | 65,520 |
| 2. | Замер температуры подаваемой горячей воды | 1 раз в месяц | 1,5 |
| 3. | Микробиологическое исследование питьевой воды | 1 раз в месяц | 43,680 |
| 4. | Замер температуры подаваемой горячей воды в распределительной сети | 2 раза в месяц | 1,5 |
| 5. | Оформление результатов исследования и заключения | 1 раз в месяц | 27,995 |
|  | Всего | - | 140,195 |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 12,5 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0652 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ООО «Теплосетевая компания» на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «Теплосетевая компания», 155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д.2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 6500,0 |
|  |  | Гкал | 424,1 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 6500,0 |
|  |  | Гкал | 424,1 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 1 001,5 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
|  | Всего |  |  |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение проб (замеров) на системах горячего водоснабжения для определения качества воды в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, ед. | 2021 год | 0,0 |
|  | Всего | - | 0,0 |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 30 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 0,5 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0652 |

## 3. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

## 4. Тарифы, установленные в п. 1, производственные программы, установленные в п. 2, действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021.

## 5. С 01.01.2021 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2019 № 59-гв/3.

## 6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | за |
| 4. | Турбачкина Е.В. | за |
| 5. | Курчанинова О.А. | за |
| 6. | Коннова Е.А. | - |
| 7. | Васильева О.А. | - |

- Итого: за – 5, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 2.

4. СЛУШАЛИ: Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям города Кохмы Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения и открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год (Фаттахова Е.В.).

Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, МУПП «Кохмабытсервис», ООО «Ивановская тепловая электростанция», ООО «Контур-Т», ООО «Крайтекс-Ресурс» обратились в Департамент энергетики и тарифов (далее – Департамент) Ивановской области с предложением установить тарифы на горячую воду с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на 2021 год.

Теплоснабжающие организации МУПП «Кохмабытсервис» обратились в Департамент энергетики и тарифов Ивановской области с предложением установить тарифы на горячую воду с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2021 год.

Экспертной группой Департамента произведена экспертиза тарифов на горячую воду.

Экспертиза тарифов на горячую воду, поставляемую с использованием закрытых систем горячего водоснабжения выполнена в соответствии с требованиями и нормами Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 N 406, Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э.

Экспертиза тарифов на горячую воду, поставляемую с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) выполнена в соответствии с требованиями и нормами Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

С учетом постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от обл. от 20.12.2019 N 59-гв/21 для населения предлагается установить однокомпонентные тарифы на горячую воду, для бюджетных и прочих потребителей – двухкомпонентные тарифы, с использованием компонента на холодную воду или компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию. По результатам рассмотрения подготовлены соответствующие экспертные заключения.

В целях исполнения ст. 157.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации об ограничении повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги предлагается установить льготные тарифы на горячую воду для населения.

Тариф на горячую воду для населения на первое полугодие 2021 года предлагается установить на уровне тарифа, действующего по состоянию на 31.12.2020 года.

Тариф на горячую воду для населения на второе полугодие 2021 года определен посредством индексации установленного на первое полугодие 2021 года тарифа на горячую воду на индекс 105,4%, который не превышает уровня индексации планового совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2021 году и предельно допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанного индекса на 2021 год, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 15.11.2018 № 2490-р «Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2019 - 2023 годы».

Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

Основные показатели деятельности теплоснабжающей организации на расчетный период регулирования, принятые при формировании тарифов на горячую воду приведены в приложении № 4/1 - № 4/7.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»:

- Установить тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями городского округа Кохма с использованием закрытых систем горячего водоснабжения согласно таблице:

- Тарифы на горячую воду для потребителей города Кохма

- (с использованием закрытых систем горячего водоснабжения)

| - № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Тарифы на горячую воду |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для бюджетных и прочих потребителей (без НДС) |  | Для населения (с НДС **) |  |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ООО «ИТЭС» (от тепловых сетей котельной в г. Кохма, ул. Ивановская, д. 18), руб./куб.метр | - | - | 185,58 *1 | 195,60 *2 |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 83,37 | 83,37 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 933,93 | 2 967,17 | - | - |
|  | ООО «ИТЭС» (с коллекторов котельной в г. Кохма, ул. Ивановская, д. 18), руб./куб.метр | - | - | - | - |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 83,37 | 83,37 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 473,15 | 1 531,62 | - | - |
| 2. | ООО «ИТЭС» (котельная в г. Кохма, ул. Ивановская, д. 1г), руб./куб.метр | - | - | 212,53 3 | 224,00 4 |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | - | - | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | - | - | - | - |
| 3. | ООО «Контур-Т» (микрорайон «Просторный» г.о. Кохма), куб./куб.метр | - | - | 185,58 *1 | 195,60 *2 |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 35,60 | 35,60 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 344,17 | 2 396,16 | - | - |
| 4. | ООО «Крайтекс-Ресурс», руб./куб.метр | - | - | - | - |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 36,00 | 36,00 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 824,22 | 1 897,23 | - | - |
|  | МУПП «Кохмабытсервис» | - | - | 231,95 5 | 244,48 *6 |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | - | - | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | - | - | - | - |

* Льготный тариф для населения.

** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

1 Тариф без учета НДС – 154,65 руб./куб.м      2 Тариф без учета НДС – 163,00 руб./куб.м.

3 Тариф без учета НДС – 177,11 руб./куб.м      4 Тариф без учета НДС – 186,67 руб./куб.м.

5 Тариф без учета НДС – 193,29 руб./куб.м      6 Тариф без учета НДС – 203,73 руб./куб.м.

- Тарифы на горячую воду для потребителей города Кохма

- (с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Компонент на теплоноситель, руб./куб. м, без НДС |  | Компонент на тепловую энергию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Одноставочный, руб./Гкал, без НДС |  | Двухставочный |  |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1. | МУПП «Кохмабытсервис», за исключением потребителей, проживающих по адресу: г. Кохма, ул. Ивановская, д. 71, руб./куб.метр | 27,68 | 28,68 | 1 739,65 | 1 792,90 | - | - |

Примечание: тарифы на теплоноситель утверждены постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 18.12.2020 № 73-т/10.

- Льготные тарифы на горячую воду для населения города Кохма

- (с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Компонент на теплоноситель, руб./куб. м, с НДС ** |  | Компонент на тепловую энергию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Одноставочный, руб./Гкал, с НДС ** |  | Двухставочный |  |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1. | МУПП «Кохмабытсервис», за исключением потребителей, проживающих по адресу: г. Кохма, ул. Ивановская, д. 71, руб./куб.метр 1 | 33,22 | 34,42 | 2 087,58 | 2 151,48 | - | - |
| 2. | МУПП «Кохмабытсервис», для потребителей, проживающих по адресам: г. Кохма, ул. Ивановская, д. 71, руб./куб.метр 2 | 33,22 * | 34,42 * | 1 551,55 * | 1 635,33 * | - | - |

1 с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 169,33 руб./куб. метр с учетом НДС (141,11 руб./куб. метр без учета НДС), с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 174,70 руб./куб. метр с учетом НДС (145,58 руб./куб. метр без учета НДС).

2 с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 153,08* руб./куб. метр с учетом НДС (127,57* руб./куб. метр без учета НДС), с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 161,35* руб./куб. метр с учетом НДС (134,46* руб./куб. метр без учета НДС).

* Льготный тариф для населения.

** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

2. Установить производственные программы в сфере горячего водоснабжения (с использованием закрытых систем горячего водоснабжения), в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, для организаций города Кохмы Ивановской области согласно таблицам:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ООО «ИТЭС»

(от тепловых сетей котельной в г. Кохма, ул. Ивановская, д. 18) на 2021 год

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | Общество с ограниченной ответственностью «Ивановская тепловая электростанция» (котельная в г. Кохма, ул. Ивановская, д. 18) 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д. 21 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 13 136 |
|  |  | Гкал | 856,5 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 3 390,0 |
|  |  | Гкал | 221,0 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 9 746 |
|  |  | Гкал | 635,4 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 3 622,2 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 0,89 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0652 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ООО «ИТЭС»

(с коллекторов котельной в г. Кохма, ул. Ивановская, д. 18)

на 2021 год (в закрытой системе теплоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | Общество с ограниченной ответственностью «Ивановская тепловая электростанция» (котельная в г. Кохма, ул. Ивановская, д. 18) 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д. 21 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 2600 |
|  |  | Гкал | 229,2 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 2600 |
|  |  | Гкал | 229,2 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 561,1 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | - | 0,0 |
|  | Всего | - | 0,0 |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 0 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0652 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ООО «ИТЭС» (котельная в г. Кохма, ул. Ивановская, д. 1Г) на 2021 год

(в закрытой системе теплоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | Общество с ограниченной ответственностью «Ивановская тепловая электростанция» (котельная в г. Кохма, ул. Ивановская, д. 18) 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д. 21 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 3870,0 |
|  |  | Гкал | 233,0 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 3870,0 |
|  |  | Гкал | 233,0 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 703,9 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | - | 0,0 |
|  | Всего | - | 0,0 |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 0 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0602 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ООО «Контур-Т» (микрорайон «Просторный» г.о. Кохма)

на 2021 год (в закрытой системе теплоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «Контур-Т» (микрорайон «Просторный» г.о. Кохма), 153510, Ивановская обл., г. Кохма, микрорайон «Просторный», пр. Героев, д. № 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 25 378,5 |
|  |  | Гкал | 1 654,7 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 25 352,0 |
|  |  | Гкал | 1 653,0 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 26,5 |
|  |  | Гкал | 17 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 4 825,3 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | - | 0,0 |
|  | Всего | - | 0,0 |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 0 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0652 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ООО «Крайтекс-Ресурс» на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «Крайтекс-Ресурс», 153012, г. Иваново, ул. Свободная, 2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 6 768 |
|  |  | Гкал | 441,3 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 4 168 |
|  |  | Гкал | 271,8 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 2 600 |
|  |  | Гкал | 169,5 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 655,7 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | - | 0,0 |
|  | Всего | - | 0,0 |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 5 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0652 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУПП «Кохмабытсервис» на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУПП «Кохмабытсервис», 153510, г. Кохма, ул. Рабочая, 13 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 2 400 |
|  |  | Гкал | 156,5 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 2 400 |
|  |  | Гкал | 156,5 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 5 292,1 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | - | 0,0 |
|  | Всего | - | 0,0 |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 5 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0652 |

## Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

- Тарифы, установленные в п. 1, 2 постановления, производственные программы в сфере горячего водоснабжения, установленные в п. 3 постановления, действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021.

- С 01.01.2021 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2019 № 59-гв/4.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | за |
| 4. | Турбачкина Е.В. | за |
| 5. | Курчанинова О.А. | за |
| 6. | Коннова Е.А. | - |
| 7. | Васильева О.А. | - |

- Итого: за – 5, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 2.

5. СЛУШАЛИ: Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям города Тейково Ивановской области с использованием закрытых и открытых систем горячего водоснабжения, производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2020 год  (Копышева М.С.).

Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, ООО «Тейковская котельная», ТНВ «ООО «Агромаркет и компания», ОАО «Тейковское ПТС», ООО «МИЦ», ООО «Тепловик», МУП МПО ЖКХ обратились в Департамент энергетики и тарифов (далее – Департамент) Ивановской области с предложением установить тарифы на горячую воду с использованием закрытых и открытых систем горячего водоснабжения на 2021 год.

В связи с отсутствием обращения ООО «Котел» установить тарифы на горячую воду для потребителдей п. Грозилово, открыто дело об установлении тарифов на горячую воду в закрытых системах ГВС по инициативе регулятора.

Экспертной группой Департамента произведена экспертиза тарифов на горячую воду.

Экспертиза тарифов на горячую воду, поставляемую с использованием закрытых систем горячего водоснабжения выполнена в соответствии с требованиями и нормами Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 N 406, Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э.

Экспертиза тарифов на горячую воду, поставляемую с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) выполнена в соответствии с требованиями и нормами Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

С учетом постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от обл. от 20.12.2019 N 59-гв/21 для населения предлагается установить однокомпонентные тарифы на горячую воду, для бюджетных и прочих потребителей – двухкомпонентные тарифы, с использованием компонента на холодную воду или компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию. По результатам рассмотрения подготовлены соответствующие экспертные заключения.

В целях исполнения ст. 157.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации об ограничении повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги предлагается установить льготные тарифы на горячую воду для населения.

Тариф на горячую воду для населения на первое полугодие 2021 года предлагается установить на уровне тарифа, действующего по состоянию на 31.12.2020 года.

Тариф на горячую воду для населения на второе полугодие 2021 года определен посредством индексации установленного на первое полугодие 2021 года тарифа на горячую воду на индекс 105,4%, который не превышает уровня индексации планового совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2021 году и предельно допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанного индекса на 2021 год, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 15.11.2018 № 2490-р «Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2019 - 2023 годы».

Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

Основные показатели деятельности теплоснабжающей организации на расчетный период регулирования, принятые при формировании тарифов на горячую воду приведены в приложениях № 5/1 - № 5/8.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»:

## 1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям города Тейково Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения согласно таблице:

- Тарифы на горячую воду для потребителей города Тейково

- (с использованием закрытых систем горячего водоснабжения)

| - № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Тарифы на горячую воду |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для бюджетных и прочих потребителей (без НДС) |  | Для населения (с НДС ***) |  |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ООО «Тейковская котельная», руб./куб. метр |  |  | 179,06 1 | 188,16 2 |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 24,57 | 25,55 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 911,85 | 2 012,97 | - | - |
| 2. | ТНВ «ООО «Агромаркет и компания», руб./куб. метр, НДС не облагается <**> |  |  | 179,69* | 189,39* |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 45,78 | 46,45 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 438,24 | 2 580,17 | - | - |
| 3. | АО «Тейковское ПТС», от собственных котельных, руб./куб. метр |  |  | 179,69 3* | 189,39 4* |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 24,57 | 25,55 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 151,44 | 2 261,68 | - | - |
| 4. | ООО «Котел» (котельная в п. Грозилово г. Тейково), руб./куб. метр |  |  | 179,69 3* | 189,39 4* |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 24,57 | 25,55 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 176,30 | 2 273,20 | - | - |
| 5. | МУП «МПО ЖКХ», (от котельной ООО «Тейковская котельная» г. Тейково), руб./куб. метр |  |  | 178,84 5* | 187,91 6* |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 24,57 | 25,55 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 911,85 | 2 012,97 | - | - |
| 6. | ООО «МИЦ» (котельная в г. Тейково, ул. 1-я Красная, 9), руб./куб. метр, НДС не облагается <**> |  |  |  |  |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 29,48 | 30,66 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 663,28 | 1 663,28 | - | - |
| 7. | ООО «Тепловик» (г. Тейково) для потребителей от котельной № 1 г.о. Тейково, ул. Советской Армии, д.1 Б, руб./куб. метр |  |  | 117,18 7* | 123,50 8* |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 14,16 | 14,16 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 744,07 | 1 744,07 | - | - |

* Льготный тариф для населения.

- ** Примечание. Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации

- *** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

1 Тариф без учета НДС – 149,22 руб./куб.м                  5  Тариф без учета НДС – 149,03  руб./куб.м

2 Тариф без учета НДС – 156,80 руб./куб.м                  6  Тариф без учета НДС – 156,59 руб./куб.м

3  Тариф без учета НДС – 149,74  руб./куб.м	        7 Тариф без учета НДС – 97,65   руб./куб.м

4  Тариф без учета НДС – 157,83  руб./куб.м	        8 Тариф без учета НДС – 102,92 руб./куб.м

- 2. Установить тарифы на горячую воду для потребителей ООО «Тепловик» (г. Тейково), поставляемую с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) согласно таблицам:

- Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения

- (горячее водоснабжение) для потребителей

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Компонент на теплоноситель, руб./куб. м, без НДС |  | Компонент на тепловую энергию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Одноставочный, руб./Гкал, без НДС |  | Двухставочный |  |
|  |  | С 01.01.2021 по 30.06.2021 | С 01.07.2021 по 31.12.2021 | С 01.01.2021 по 30.06.2021 | С 01.07.2021 по 31.12.2021 | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1. | ООО «Тепловик» (г. Тейково), для потребителей, от котельной № 4 г.о. Тейково, ул. Неделина, д.20а, руб./куб.метр, руб./куб.метр | 26,77 | 44,63 | 1 744,07 | 1 744,07 | - | - |

Примечание: тарифы на теплоноситель утверждены в приложении 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 23.10.2020 № 50-т/9.

- Льготные тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения

- (горячее водоснабжение) для населения

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Компонент на теплоноситель, руб./куб. м, с НДС * |  | Компонент на тепловую энергию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Одноставочный, руб./Гкал, с НДС * |  | Двухставочный |  |
|  |  | С 01.01.2021 по 30.06.2021 | С 01.07.2021 по 31.12.2021 | С 01.01.2021 по 30.06.2021 | С 01.07.2021 по 31.12.2021 | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 2. | ООО «Тепловик» (г. Тейково), для потребителей, от котельной № 4 г.о. Тейково, ул. Неделина, д.20а, руб./куб.метр, руб./куб.метр | 20,97 | 22,10 | 1 201,50 | 1 266,38 | - | - |

- * Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 117,18 руб./куб. метр, с учетом НДС (97,65 руб./куб. метр, без учета НДС), с 01.07.2021 по 31.12.2021 –123,50  руб./куб. метр, с учетом НДС (102,92 руб./куб. метр, без учета НДС).

- 3. Установить производственные программы в сфере горячего водоснабжения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, для организаций города Тейково Ивановской области на 2021 год согласно таблицам:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ООО «Тейковская котельная» на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «Тейковская котельная», 155040, Ивановская область, г.Тейково, ул.Песчаная, 8 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 30 609,3 |
|  |  | Гкал | 1 995,7 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 5 754,6 |
|  |  | Гкал | 375,2 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 1 378,5 |
|  |  | Гкал | 89,9 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 23 476,2 |
|  |  | Гкал | 1 530,6 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 4 507,3 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 0 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0652 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ТНВ «ООО «Агромаркет» и компания» на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ТНВ «ООО «Агромаркет» и компания», 155047, Ивановская область, г. Тейково, ул. Першинская, 42 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 9 466,0 |
|  |  | Гкал | 617,2 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 9 046,0 |
|  |  | Гкал | 589,8 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 420,0 |
|  |  | Гкал | 27,4 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 1 985,2 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | - |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0652 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

АО «Тейковское ПТС» на 2021 год (от собственных источников г. Тейково)

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | АО «Тейковское ПТС», 155040, Ивановская область, г.Тейково, ул.Октябрьская, 18-а |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 16421,5 |
|  |  | Гкал | 1017,8 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 12948,1 |
|  |  | Гкал | 802,5 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 2005,0 |
|  |  | Гкал | 124,3 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 1468,4 |
|  |  | Гкал | 91,0 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 2 657,3 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | - |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0620 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ООО «Котел» на 2021 год (от котельной в п. Грозилово г. Тейково)

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «Котел», 153012, г. Иваново, ул. Сакко, д.45, комната 8 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 18096,0 |
|  |  | Гкал | 1176,2 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 15552,0 |
|  |  | Гкал | 1010,9 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 2400,0 |
|  |  | Гкал | 156,0 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 144,0 |
|  |  | Гкал | 9,4 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 3070,3 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 1,9 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0650 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУП «МПО ЖКХ» (г. Тейково) на 2021 год (от котельной ООО «Тейковская котельная г. Тейково)

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП «МПО ЖКХ», 155040, Ивановская область, г. Тейково, ул. Сергеевская, 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 23 269 |
|  |  | Гкал | 1 514,8 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 23 269 |
|  |  | Гкал | 1 514,8 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 231,5 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | - |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0651 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ООО «МИЦ» (котельная г. Тейково, ул. 1-Красная, 9) на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «МИЦ», 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, 35 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 14614,0 |
|  |  | Гкал | 916,3 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 14614,0 |
|  |  | Гкал | 916,3 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 3414,3 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | Х |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0627 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ООО «Тепловик» на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «Тепловик», 155040, Ивановская область, г. Тейково, ул. Сергеевская, 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 101 536,0 |
|  |  | Гкал | 6 620,1 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 99 170,0 |
|  |  | Гкал | 6 465,9 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 2 360,0 |
|  |  | Гкал | 153,9 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 6,0 |
|  |  | Гкал | 0,4 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 12 983,7 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | - |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0652 |

- Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

- Тарифы, установленные в п. 1, 2 постановления, производственные программы, установленные в п. 3 настоящего постановления, действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021.

- С 01.01.2021 признать утратившими силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2019 № 59-гв/5, приложения 6, 7 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 21.08.2020 № 36-т/1.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | за |
| 4. | Турбачкина Е.В. | за |
| 5. | Курчанинова О.А. | за |
| 6. | Коннова Е.А. | - |
| 7. | Васильева О.А. | - |

- Итого: за – 5, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 2.

6. СЛУШАЛИ: Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям города Шуи Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год (Игнатьева Е.В.).

Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, Шуйское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей (далее – Шуйское МУП ОК и ТС) обратились в Департамент энергетики и тарифов (далее – Департамент) Ивановской области с предложением установить тарифы на горячую воду с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на 2021 год.

Экспертной группой Департамента произведена экспертиза тарифов на горячую воду.

Экспертиза тарифов на горячую воду, поставляемую с использованием закрытых систем горячего водоснабжения выполнена в соответствии с требованиями и нормами Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 N 406, Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э.

С учетом постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от обл. от 20.12.2019 N 59-гв/21 для населения предлагается установить однокомпонентные тарифы на горячую воду, для бюджетных и прочих потребителей – двухкомпонентные тарифы, с использованием компонента на холодную воду или компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию. По результатам рассмотрения подготовлены соответствующие экспертные заключения.

В целях исполнения ст. 157.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации об ограничении повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги предлагается установить льготные тарифы на горячую воду для населения.

Тариф на горячую воду для населения на первое полугодие 2021 года предлагается установить на уровне тарифа, действующего по состоянию на 31.12.2020 года.

Тариф на горячую воду для населения на второе полугодие 2021 года определен посредством индексации установленного на первое полугодие 2021 года тарифа на горячую воду на индекс 105,4%, который не превышает уровня индексации планового совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2021 году и предельно допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанного индекса на 2021 год, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 15.11.2018 № 2490-р «Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2019 - 2023 годы».

Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

Основные показатели деятельности теплоснабжающей организации на расчетный период регулирования, принятые при формировании тарифов на горячую воду приведены в приложении № 6/1.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями города Шуи с использованием закрытых систем горячего водоснабжения согласно таблице:

| - № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Тарифы на горячую воду |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для бюджетных и прочих потребителей (без НДС) |  | Для населения (с НДС **) |  |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Шуйское МУП объединенных котельных и тепловых сетей (от тепловых сетей), руб./куб. метр |  |  | 116,64 *1 | 122,94 *2 |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 14,32 | 15,09 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 844,42 | 1 930,74 | - | - |
| 2. | Шуйское МУП объединенных котельных и тепловых сетей (на коллекторах собственных источников), руб./куб. метр |  |  | - | - |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 14,32 | 15,09 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 549,94 | 1 675,75 | - | - |

* Льготный тариф для населения

- ** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

1 Тариф без учета НДС – 97,20 руб./куб.м

2 Тариф без учета НДС – 102,45 руб./куб.м

2. Установить производственные программы в сфере горячего водоснабжения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, для организаций г.Шуи согласно таблице:

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения

Шуйского МУП объединенных котельных и тепловых сетей на 2021 год

(в закрытых системах горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | Шуйское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей (Шуйское МУП ОК и ТС), 155908, Ивановская область, г. Шуя, ул. Кооперативная, стр.31 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области,153022, г. Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 198 381,5 |
|  |  | Гкал | 13 537,3 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м | 155 156,8 |
|  |  | Гкал | 10 087,1 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 42 304,5 |
|  |  | Гкал | 3 362,6 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 920,2 |
|  |  | Гкал | 87,5 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс.руб. | 28 448,2 |

2а. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в части горячей воды, отпускаемой от коллекторов собственных источников

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 34 555,0 |
|  |  | Гкал | 2 186,3 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 34 555,0 |
|  |  | Гкал | 2 186,3 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 54,0 |
|  |  | Гкал | 34,5 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс.руб. | - |

2б. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в части горячей воды, отпускаемой  от тепловых сетей собственных источников

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 163 826,5 |
|  |  | Гкал | 11 351,0 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м | 155 156,8 |
|  |  | Гкал | 10 087,1 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 7 803,5 |
|  |  | Гкал | 1 210,9 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 866,2 |
|  |  | Гкал | 53,0 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс.руб. | - |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
| 2. | - | - | - |
| 3. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
| 2. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | - |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 2,9 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0681 |

3. Тарифы, установленные в п. 1 постановления, производственные программы, установленные в п. 2  постановления, действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021.

4. С 01.01.2021 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2019 № 59-гв/6.

- 5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | за |
| 4. | Турбачкина Е.В. | за |
| 5. | Курчанинова О.А. | за |
| 6. | Коннова Е.А. | - |
| 7. | Васильева О.А. | - |

- Итого: за – 5, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 2.

7. СЛУШАЛИ: Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям Вичугского муниципального района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год (Фаттахова Е.В.).

Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, МУП «Коммунальные системы», ООО «Галтекс»  обратились в Департамент энергетики и тарифов (далее – Департамент) Ивановской области с предложением установить тарифы на горячую воду с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на 2021 год.

Экспертной группой Департамента произведена экспертиза тарифов на горячую воду.

Экспертиза тарифов на горячую воду, поставляемую с использованием закрытых систем горячего водоснабжения выполнена в соответствии с требованиями и нормами Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 N 406, Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э.

С учетом постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от обл. от 20.12.2019 N 59-гв/1 для населения предлагается установить однокомпонентные тарифы на горячую воду, для бюджетных и прочих потребителей – двухкомпонентные тарифы, с использованием компонента на холодную воду или компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию. По результатам рассмотрения подготовлены соответствующие экспертные заключения.

В целях исполнения ст. 157.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации об ограничении повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги предлагается установить льготные тарифы на горячую воду для населения.

Тариф на горячую воду для населения на первое полугодие 2021 года предлагается установить на уровне тарифа, действующего по состоянию на 31.12.2020 года.

Тариф на горячую воду для населения на второе полугодие 2021 года определен посредством индексации установленного на первое полугодие 2021 года тарифа на горячую воду на индекс 105,4%, который не превышает уровня индексации планового совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2021 году и предельно допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанного индекса на 2021 год, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 15.11.2018 № 2490-р «Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2019 - 2023 годы».

Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

Основные показатели деятельности теплоснабжающей организации на расчетный период регулирования, принятые при формировании тарифов на горячую воду приведены в приложении № 7/1-7/3.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»

- Установить тарифы на горячую воду, поставляемую организациями Вичугского района с использованием закрытых систем горячего водоснабжения согласно таблице:

- Тарифы на горячую воду для потребителей Вичугского района

- (с использованием закрытых систем горячего водоснабжения)

| - № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Тарифы на горячую воду |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для бюджетных и прочих потребителей (без НДС) |  |  | Для населения (с НДС ***) |  |  |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Старовичугское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО «Галтекс», от котельной на ул. Комсомольская, п. Старая Вичуга, руб./куб. метр | - | - | 125,54 1* |  | 132,32 2* |  |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр. | 28,49 | 29,93 | - |  | - |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал. | 1 712,46 | 1 744,14 | - |  | - |  |
| 2. | ООО «Галтекс», от котельной на ул. Северная, п. Старая Вичуга, руб./куб. метр | - | - | 98,52 3* |  | 103,84 4* |  |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 28,49 | 29,93 | - |  | - |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 3 322,77 | 3 334,86 | - |  | - |  |
| Каменское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | МУП «Коммунальные системы», от котельной № 5 п. Каменка, руб./куб. метр, НДС не облагается <**> | - | - | 78,47 * |  | 82,71 * |  |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр, НДС не облагается <**> | 21,67 | 22,53 | - |  | - |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал, НДС не облагается <**> | 2 087,47 | 2 127,63 | - |  | - |  |

* Льготный тариф для населения

** Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

- *** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

1 Тариф без учета НДС – 104,62 руб./куб.м.

2 Тариф без учета НДС – 110,27 руб./куб.м.

3 Тариф без учета НДС – 82,10 руб./куб.м.

4 Тариф без учета НДС – 86,53 руб./куб.м.

- Установить производственные программы в сфере горячего водоснабжения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, для организаций Вичугского района Ивановской области согласно таблицам:

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения

ООО «Галтекс» от котельной на ул. Комсомольская, п. Старая Вичуга на 2021 год

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «Галтекс», 155315, Ивановская область, Вичугский район, п. Старая Вичуга, ул. Комсомольская, д.1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 15221,0 |
|  |  | Гкал | 989,1 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м | 11391,0 |
|  |  | Гкал | 740,2 |
|  | в жилые помещения | куб. м | 11391,0 |
|  |  | Гкал | 740,2 |
|  | на общедомовые нужды | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 3830,0 |
|  |  | Гкал | 248,9 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс.руб. | 2 189,30 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чистка водоподогревателей 6 штук | 1 раз в год | 78,0 |
| 2. | Ремонт насосного оборудования | 1 раз в год | 35,0 |
| 3. | Замена участка трубопровода ГВС по ул. Советской, д. 4, 8 |  | 350,0 |
| 4. | Приобретение латунной трубки 250 кг. |  | 112,5 |
|  | Замена паропровода внутри подогревателя | ежегодно | 45,0 |
|  | Всего |  | 620,5 |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена участка теплоизоляции по ул. Советской | Май - сентябрь | 62,0 |
| 2. | Замена участка теплоизоляции 120 м по Поселковой линии | Май - сентябрь | 25,0 |
| 3. | Установка антимагнитных пломб на индивидуальные приборы учета ГВС потребителей |  | 34,15 |
|  | Всего | - | 121,15 |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % |  |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % |  |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км |  |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 1,45 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0650 |

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения

ООО «Галтекс» от котельной на  ул. Северная, п. Старая Вичуга на 2021 год

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «Галтекс», 155315, Ивановская область, Вичугский район, п. Старая Вичуга, ул. Комсомольская, д.1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г.Иваново, ул. Велижская,д.8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 2719,1 |
|  |  | Гкал | 176,1 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м | 2431,6 |
|  |  | Гкал | 157,5 |
|  | в жилые помещения | куб. м | 2431,6 |
|  |  | Гкал | 157,5 |
|  | на общедомовые нужды | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 287,5 |
|  |  | Гкал | 18,6 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | Тыс. руб. | 670,18 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт 2 насосов | 1 раз в год | 100,0 |
| 2. | Восстановление и замена изоляции URSA | 1 раз в год | 158,0 |
| 3. | Проверка и ремонт КИП и А безопасности |  | 81,0 |
| 4. | Ремонт и чистка подогревателей ГВС | ежегодно | 44,0 |
|  | Всего | - | 383,0 |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена и восстановление ветхой тепловой изоляции | Май - сентябрь | 158,0 |
| 2. | Приобретение и установка частотного регулятора для насосов ГВС | Май - сентябрь | 75,0 |
| 3. | Установка антимагнитных пломб на индивидуальные приборы учета ГВС потребителей |  | 22,09 |
| 4. | Замена запорной арматуры | Май - сентябрь | 18,0 |
| 5. | Оснащение систем ГВС счетчиками расхода воды |  | 10,0 |
|  | Всего | - | 283,09 |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 21 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0648 |

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения

МУП «Коммунальные системы» на 2021 год

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП «Коммунальные системы», 155313, Ивановская область, Вичугский район, п. Новописцово, ул. Кооперативная, д.1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 12 361,32 |
|  |  | Гкал | 806,0 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м | 12 361,32 |
|  |  | Гкал | 806,0 |
|  | в жилые помещения | куб. м | 12 361,32 |
|  |  | Гкал | 806,0 |
|  | на общедомовые нужды | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | Тыс. руб. | 1 971,75 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % |  |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % |  |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км |  |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 0,41 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0652 |

3. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

4. Тарифы, установленные в п. 1 постановления, производственные программы, установленные в п. 2  постановления, действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021.

5. С 01.01.2021 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2019 № 59-гв/7.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | за |
| 4. | Турбачкина Е.В. | за |
| 5. | Курчанинова О.А. | за |
| 6. | Коннова Е.А. | - |
| 7. | Васильева О.А. | - |

- Итого: за – 5, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 2.

### 8. Слушали: Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год. (Семенова Н.Е.)

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, АО «Ресурсоснабжающая организация»,  обратилась в Департамент энергетики и тарифов (далее – Департамент) Ивановской области с предложением установить тарифы на горячую воду с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на 2021 год.

Экспертной группой Департамента произведена экспертиза тарифов на горячую воду.

Экспертиза тарифов на горячую воду, поставляемую с использованием закрытых систем горячего водоснабжения выполнена в соответствии с требованиями и нормами Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 N 406, Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э.

С учетом постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от обл. от 20.12.2019 N 59-гв/21 для населения предлагается установить однокомпонентные тарифы на горячую воду, для бюджетных и прочих потребителей – двухкомпонентные тарифы, с использованием компонента на холодную воду или компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию. По результатам рассмотрения подготовлены соответствующие экспертные заключения.

В целях исполнения ст. 157.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации об ограничении повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги предлагается установить льготные тарифы на горячую воду для населения.

Тариф на горячую воду для населения на первое полугодие 2021 года предлагается установить на уровне тарифа, действующего по состоянию на 31.12.2020 года.

Тариф на горячую воду для населения на второе полугодие 2021 года определен посредством индексации установленного на первое полугодие 2021 года тарифа на горячую воду на индекс 105,4%, который не превышает уровня индексации планового совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2021 году и предельно допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанного индекса на 2021 год, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 15.11.2018 № 2490-р «Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2019 - 2023 годы».

Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

Основные показатели деятельности теплоснабжающей организации на расчетный период регулирования, принятые при формировании тарифов на горячую воду приведены в приложении № 8/1 - № 8/3.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»:

- Установить тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям Гаврилово-Посадского района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, на 2021 год:

| - № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Тарифы на горячую воду |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для бюджетных и прочих потребителей (без НДС) |  | Для населения (с НДС) |  |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Гаврилово-Посадское городское поселение |  |  |  |  |  |
| 1. | АО «Ресурсоснабжающая организация», котельная «Городок», руб./куб. метр | - | - | 188,57 1* | 198,75 2* |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 60,20 | 61,33 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 690,50 | 1 760,99 | - | - |
| Петровское городское поселение |  |  |  |  |  |
| 2. | АО «Ресурсоснабжающая организация», котельная в п. Петровский, руб./куб. метр | - | - | 145,26 3* | 153,10 4* |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 49,81 | 52,80 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 032,07 | 2 066,25 | - | - |
| 3. | АО «Ресурсоснабжающая организация», котельная в с. Липовая Роща, руб./куб. метр | - | - | 132,31 5* | 139,45 6* |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 49,81 | 52,80 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 157,13 | 2 583,51 | - | - |

* Льготный тариф для населения

1 Тариф без учета НДС – 157,14 руб./куб.м

2 Тариф без учета НДС – 165,63 руб./куб.м

3 Тариф без учета НДС – 121,05 руб./куб.м

4 Тариф без учета НДС – 127,58 руб./куб.м

5 Тариф без учета НДС – 110,26 руб./куб.м

- Тариф без учета НДС – 116,21 руб./куб.м

- Установить производственные программы в сфере горячего водоснабжения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, для организаций Гаврилово-Посадского района Ивановской области:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММАВ СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

АО «Ресурсоснабжающая организация»котельная «Городок» на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | АО «Ресурсонабжающая организация», 155000, Ивановская обл., г. Гаврилов-Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 28 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 5650,0 |
|  |  | Гкал | 368,4 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 4715,0 |
|  |  | Гкал | 307,4 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 935,0 |
|  |  | Гкал | 61,0 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 979,059 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 15 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0652 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММАВ СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

АО «Ресурсоснабжающая организация»котельная в п. Петровский на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | АО «Ресурсонабжающая организация», 155000, Ивановская обл., г. Гаврилов-Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 28 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 33032,3 |
|  |  | Гкал | 2139,0 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 31614,4 |
|  |  | Гкал | 2047,2 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 1417,9 |
|  |  | Гкал | 91,8 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 6030,040 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 15 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0648 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММАВ СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

АО «Ресурсоснабжающая организация» котельная в с. Липовая Роща на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | АО «Ресурсонабжающая организация», 155000, Ивановская обл., г. Гаврилов-Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 28 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 13911,6 |
|  |  | Гкал | 907,0 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 13068,0 |
|  |  | Гкал | 852,0 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 843,6 |
|  |  | Гкал | 55,0 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 2863,629 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 20 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0652 |

- Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

- Тарифы, установленные в п. 1 постановления, производственные программы, установленные в п. 2  настоящего постановления, действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021.

- С 01.01.2021 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2019 № 59-гв/8.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | за |
| 4. | Турбачкина Е.В. | за |
| 5. | Курчанинова О.А. | за |
| 6. | Коннова Е.А. | - |
| 7. | Васильева О.А. | - |

- Итого: за – 5, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 2.

9. СЛУШАЛИ: Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям Ивановского муниципального района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год (Зуева Е.В., Копышева М.С.).

Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, АО «ИвГТЭ», МУП «КОММУНАЛЬЩИК», ООО «ГЕНЕРАЦИЯ», ООО «Новоталицкие тепловые сети», Ярославский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению – СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»  Тимошихское с.п. обратились в Департамент энергетики и тарифов (далее – Департамент) Ивановской области  с предложением установить тарифы на горячую воду на 2021 год.

Поставка горячей воды осуществляется с использованием закрытых систем горячего водоснабжения.

Экспертной группой Департамента произведен расчет тарифов на горячую воду. Для населения установлены однокомпонентные тарифы на горячую воду, для бюджетных и прочих – двухкомпонентные тарифы, с использованием компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию. По результатам рассмотрения подготовлены соответствующие экспертные заключения.

В целях исполнения ст. 157.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации об ограничении повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги предлагается установить льготные тарифы на горячую воду для населения.

Тариф на горячую воду для населения на первое полугодие 2021 года предлагается установить на уровне тарифа, действующего по состоянию на 31.12.2020 года.

Тариф на горячую воду для населения на второе полугодие 2021 года определен посредством индексации установленного на первое полугодие 2021 года тарифа на горячую воду на индекс 105,4%, который не превышает уровня индексации планового совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2021 году и предельно допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанного индекса на 2021 год, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 15.11.2018 № 2490-р «Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2019 - 2023 годы».

Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

Основные показатели деятельности теплоснабжающих организаций на расчетный период регулирования, принятые при формировании тарифов на горячую воду приведены в приложениях № 9/1 - 9/5.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»:

## 1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями Ивановского муниципального района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения:

- Тарифы на горячую воду для потребителей

- Ивановского муниципального района Ивановской области

- (с использованием закрытых систем горячего водоснабжения)

| - № п/п | Наименование организации коммунального комплекса |  | Тарифы на горячую воду |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для бюджетных и прочих потребителей (без НДС) |  |  |  | Для населения (с НДС ***) |  |  |  |
|  |  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Богородское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | АО «ИвГТЭ», руб./куб. метр |  | - |  | - |  | 176,72 1 |  | 179,08 2 |
|  |  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр |  | 37,47 |  | 39,43 |  | - |  | - |
|  |  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал |  | 1 794,17 |  | 1 794,17 |  | - |  | - |
| Новоталицкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | МУП «Коммунальщик», котельная в с. Михалево, руб./куб. метр, НДС не облагается <**> | - |  | - |  | 178,25 * |  | 187,88 * |  |
|  |  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 3. |  | ООО «ГЕНЕРАЦИЯ» | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр, НДС не облагается <**> | 41,90 |  | 41,90 |  | - |  | - |  |
|  |  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал, НДС не облагается <**> | 2 942,95 |  | 3 234,72 |  | - |  | - |  |
| 4. |  | ООО «Новоталицкие тепловые сети» | - |  | - |  | 155,01 3* |  | 163,38 4* |  |
|  |  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 32,22 |  | 34,53 |  | - |  | - |  |
|  |  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 671,53 |  | 3 004,25 |  | - |  | - |  |
| Тимошихское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Ярославский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению – СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (Ивановский район), руб./куб. метр |  | - |  | - |  | 174,92 5* |  | 184,37 6* |
|  |  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр |  | 40,55 |  | 42,55 |  | - |  | - |
|  |  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал |  | 2 970,82 |  | 15 565,63 |  | - |  | - |

* Льготный тариф для населения.

** Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

- *** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

1 Тариф без учета НДС – 147,27 руб./куб.м.

2 Тариф без учета НДС – 149,23 руб./куб.м.

3 Тариф без учета НДС – 129,18 руб./куб.м.

4 Тариф без учета НДС -  136,15 руб./куб.м.

5 Тариф без учета НДС – 145,77 руб./куб.м.

6 Тариф без учета НДС -  153,64 руб./куб.м.

2. Установить производственные программы в сфере горячего водоснабжения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, для теплоснабжающей организации Ивановского района Ивановской области:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

АО «ИвГТЭ» (для потребителей Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района) на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | АО «ИвГТЭ», 153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д.2/1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 8469,0 |
|  |  | Гкал | 518,3 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 8469,0 |
|  |  | Гкал | 518,3 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 1255,5 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 3,0 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0612 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУП «Коммунальщик» (для потребителей с. Михалево Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района) на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП Ивановская область, Ивановский район, ул. Радужная, д.5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 3 202,1 |
|  |  | Гкал | 208,7 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 3 202,1 |
|  |  | Гкал | 208,7 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 2 061,4 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км. | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | - |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0652 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ООО «ГЕНЕРАЦИЯ»  (Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района) на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «ГЕНЕРАЦИЯ», Ивановская область, Ивановский район, с.Михалево |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 3 291 |
|  |  | Гкал | 181 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 3 291 |
|  |  | Гкал | 181 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 692,154 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | - |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,055 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ООО «Новоталицкие тепловые сети » (Новоталицкое сельское поселение

Ивановского муниципального района) на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «Новоталицкие тепловые сети», 153002, Ивановская область, г. Иваново, пер. посадский, д.4,офис 228 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 122 104,3 |
|  |  | Гкал | 8 026,4 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 114 101,2 |
|  |  | Гкал | 7 439,4 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 6 909,4 |
|  |  | Гкал | 523,0 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 1 093,7 |
|  |  | Гкал | 64,0 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 26 849,4 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | - |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,066 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Ярославского территориального участка Северной дирекции по тепловодоснабжению – СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (Ивановский район)

на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | Ярославский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению – СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (Ивановский район) г. Ярославль, ул. Б. Федоровская,д.109а |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 150,1 |
|  |  | Гкал | 8,28 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 150,1 |
|  |  | Гкал | 8,28 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 66,5 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км. | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | - |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0552 |

## 3. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

4. Тарифы, установленные в п. 1, производственные программы, установленные в п. 2  , действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021.

## 5. С 01.01.2021 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2019 № 59-гв/9.

- 6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | за |
| 4. | Турбачкина Е.В. | за |
| 5. | Курчанинова О.А. | за |
| 6. | Коннова Е.А. | - |
| 7. | Васильева О.А. | - |

- Итого: за – 5, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 2.

### 10. СЛУШАЛИ: Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям Кинешемского муниципального района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год.  (Игнатьева Е.В.).

Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, ООО «РТИК», МУП района «Решма», ООО «Санаторий имени Станко», АО «Наволокское коммунальное хозяйство», ООО «Приволжская коммуна», ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России,  обратились в Департамент энергетики и тарифов (далее – Департамент) Ивановской области с предложением установить тарифы на горячую воду с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на 2021 год.

Экспертной группой Департамента произведена экспертиза тарифов на горячую воду.

Экспертиза тарифов на горячую воду, поставляемую с использованием закрытых систем горячего водоснабжения выполнена в соответствии с требованиями и нормами Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 N 406, Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э.

С учетом постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от обл. от 20.12.2019 N 59-гв/21 для населения предлагается установить однокомпонентные тарифы на горячую воду, для бюджетных и прочих потребителей – двухкомпонентные тарифы, с использованием компонента на холодную воду или компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию. По результатам рассмотрения подготовлены соответствующие экспертные заключения.

В целях исполнения ст. 157.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации об ограничении повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги предлагается установить льготные тарифы на горячую воду для населения.

Тариф на горячую воду для населения на первое полугодие 2021 года предлагается установить на уровне тарифа, действующего по состоянию на 31.12.2020 года.

Тариф на горячую воду для населения на второе полугодие 2021 года определен посредством индексации установленного на первое полугодие 2021 года тарифа на горячую воду на индекс 105,4%, который не превышает уровня индексации планового совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2021 году и предельно допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанного индекса на 2021 год, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 15.11.2018 № 2490-р «Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2019 - 2023 годы».

Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

Основные показатели деятельности теплоснабжающей организации на расчетный период регулирования, принятые при формировании тарифов на горячую воду приведены в приложении № 10/1 - № 10/9.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»:

- Установить тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями Кинешемского муниципального района с использованием закрытых систем горячего водоснабжения согласно таблице:

| - № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Тарифы на горячую воду |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для бюджетных и прочих потребителей (без НДС) |  | Для населения (с НДС ***) |  |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Горковское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО «РТИК», руб./куб. метр. | - | - | - | - |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр. | 15,52 | 16,00 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал. | 3 204,96 | 3 251,43 | - | - |
| Луговское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 2. | МУП района «Решма», д. Луговое, руб./куб. метр, НДС не облагается <**> | - | - | 158,24 * | 166,78 * |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр. | 58,46 | 62,15 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал. | 2 864,98 | 2 952,16 | - | - |
| Наволокское городское поселение |  |  |  |  |  |
| 3. | ООО «РТИК» от котельной квартала Б, руб./куб. метр. | - | - | 168,50 1* | 177,60 2* |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр. | 28,98 | 30,54 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал. | 1 944,20 | 2 030,94 | - | - |
| 4. | ООО «Санаторий имени Станко», руб./куб. метр | - | - | 163,47 3* | 172,30 4* |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр . | 24,46 | 39,74 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал. | 1 851,85 | 1 879,08 | - | - |
| 5. | ООО «Приволжская коммуна», руб./куб. метр | - | - | - | - |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр . | 21,02 | 24,63 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал. | 1 366,45 | 1 411,97 | - | - |
| 6. | АО «НКХ» от котельной квартала А, руб./куб. метр, НДС не облагается <**> | - | - | 185,04 * | 195,03 * |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр. | 34,78 | 36,65 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал. | 2 436,34 | 2 964,84 | - | - |
| 7. | АО «НКХ» от котельной ООО «Приволжская коммуна», руб./куб. метр, НДС не облагается <**> | - | - | 176,52* | 186,05* |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр. | 25,22 | 29,56 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал. | 2 466,84 | 2 533,36 | - | - |
| Решемское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 8. | МУП района «Решма», с. Решма, руб./куб. метр, НДС не облагается <**> | - | - | - | - |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр. | 72,76 | 79,73 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал. | 6 397,64 | 6 744,60 | - | - |
| 9. | ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России, руб./куб. метр | - | - | 137,92 5 | 144,58 6 |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 20,84 | 22,33 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 317,85 | 1 374,65 | - | - |

* Льготный тариф для населения.

** Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

- *** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

- 1 Тариф без учета НДС – 140,42 руб./м3

- 2 Тариф без учета НДС – 148,00 руб./м3

- 3 Тариф без учета НДС – 136,23 руб./м3

- 4 Тариф без учета НДС – 143,58 руб./м3

- 5 Тариф без учета НДС – 114,93  руб./м3

- 6 Тариф без учета НДС – 120,48 руб./м3

- Установить производственные программы в сфере горячего водоснабжения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, для теплоснабжающих организаций Кинешемского муниципального района Ивановской области:

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения ООО «РТИК» д. Новинки на 2021 год (в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО "РТИК", 157200, Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, д.14,оф.7 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области 153022, г. Иваново, ул. Велижская, 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 7 791,3 |
|  |  | Гкал | 5 10,4 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м | 0 |
|  |  | Гкал | 0 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 7 791,3 |
|  |  | Гкал | 5 10,4 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 0 |
|  |  | Гкал | 0 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0 |
|  |  | Гкал | 0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0 |
|  |  | Гкал | 0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | Тыс.руб. | 2 114,7 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 0,14 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,065515 |

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения  ООО «РТИК» от котельной квартала Б

на 2021 год  (в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО "РТИК", 157200, Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, д.14,оф.7 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области 153000, г. Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 54 298,0 |
|  |  | Гкал | 3 542,6 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м | 48 000 |
|  |  | Гкал | 3 129,6 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 6 069 |
|  |  | Гкал | 398 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 229 |
|  |  | Гкал | 15 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0 |
|  |  | Гкал | 0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0 |
|  |  | Гкал | 0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | руб. | 8 657,100 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прием заявок по телефону и определение времени посещения заявителя специалистами организации. | Постоянно. | - |
| 2. | После производства ремонтных работ полная уборка за собой строительного мусора. | Постоянно. | - |
| 3. | Выдача квалифицированных рекомендаций при обращении за советом потребителей. | Постоянно | - |
| 4 | Проведение разъяснительной работы, бесед и собраний с целью разъяснения интересующих абонентов вопросов. | Постоянно | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 2,53 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0652 |

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения

МУП Кинешемского муниципального района «Решма» д. Луговое на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП района«Решма», 155840, Ивановская область, Кинешемский район, с.Решма, ул.Ленина,12 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области 153000, г. Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 8 314,0 |
|  |  | Гкал | 523,6 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м | 8 000,0 |
|  |  | Гкал | 501,6 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 314 |
|  |  | Гкал | 22,0 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 0 |
|  |  | Гкал | 0 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0 |
|  |  | Гкал | 0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0 |
|  |  | Гкал | 0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс.руб. | 2 024,2 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 2,1 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,06300 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУП района «Решма»  по Решемскому сельскому поселению на 2021 год

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП района «Решма» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области 153000, г. Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 156,51 |
|  |  | Гкал | 10,953 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
|  | в жилые помещения | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
|  | на общедомовые нужды | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 156,51 |
|  |  | Гкал | 10,953 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | руб. |  |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт насосов SEA LAND Jet 61 M. | 2-3 кв. 2020 | 3,940 |
|  | Всего |  | 3,940 |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |
|  | Всего |  |  |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |
|  | Всего |  |  |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |
|  | Всего |  |  |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды, подаваемой с источников тепловой энергии в сеть горячего водоснабжения (тепловую сеть при открытой системе теплоснабжения), не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год (ед./км) | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения (в процентах) | н/д |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки горячей воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | 0 |

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения

ООО «Санаторий имени Станко» на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «Санаторий имени Станко» 155823 Ивановская область Кинешемский район с.Станко |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области 153000, г. Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 19 802, 0 |
|  |  | Гкал | 1 292,7 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м | 1 422,0 |
|  |  | Гкал | 92,7 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 210,0 |
|  |  | Гкал | 14,0 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 28,0 |
|  |  | Гкал | 2,0 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0 |
|  |  | Гкал | 0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 18 142,0 |
|  |  | Гкал | 1 184,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс.руб. | 255,1 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения*

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
|  | Всего |  |  |

* затраты на мероприятия учитены в тарифах на тепловую энергию

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды*

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
|  | Всего |  |  |

* затраты на мероприятие учитены в тарифах на тепловую энергию

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 0 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0655 |

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения

ООО «Приволжская коммуна» на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | Общество с ограниченной ответственностью «Приволжская коммуна» Ивановская область, г. Наволоки, ул. Промышленная, д.1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области 153000, г. Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 30 785,0 |
|  |  | Гкал | 2 133,4 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м | 0 |
|  |  | Гкал | 0 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 244,2 |
|  |  | Гкал | 16,9 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 17 648,2 |
|  |  | Гкал | 1 223,0 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 3 224,4 |
|  |  | Гкал | 223, 5 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 9 668,3 |
|  |  | Гкал | 670,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс.руб. | 4 165,618 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 0,0001 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,069299 |

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения

АО «НКХ» от собственного источника на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | АО «Наволокское коммунальное хозяйство». 155830 г.Наволоки, ул.Отдыха д.21. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области 153000, г. Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 2 915,0 |
|  |  | Гкал | 1 85,7 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м | 1 200,0 |
|  |  | Гкал | 77,7 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 1 700,0 |
|  |  | Гкал | 107,0 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 15 |
|  |  | Гкал | 1 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0 |
|  |  | Гкал | 0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0 |
|  |  | Гкал | 0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | руб. | 605,5 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 0 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0637 |

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения  АО «НКХ» от котельной

ООО «Приволжская коммуна» на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | АО «Наволокское коммунальное хозяйство». 155830 г.Наволоки, ул.Отдыха д.21. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области 153000, г. Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 1 538,0 |
|  |  | Гкал | 95,9 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м | 1 538,0 |
|  |  | Гкал | 95,9 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 0 |
|  |  | Гкал | 0 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 0 |
|  |  | Гкал | 0 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0 |
|  |  | Гкал | 0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0 |
|  |  | Гкал | 0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | руб. | 292,2 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прием заявок по телефону и определение времени посещения заявителя специалистами организации. | Постоянно. | - |
| 2. | После производства ремонтных работ полная уборка за собой строительного мусора. | Постоянно. | - |
| 3. | Выдача квалифицированных рекомендаций при обращении за советом потребителей. | Постоянно | - |
| 4 | Проведение разъяснительной работы, бесед и собраний с целью разъяснения интересующих абонентов вопросов. | Постоянно | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 0 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0623 |

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения

ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России,155481, Ивановская область, Кинешемский район, п/о Решма-1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области 153000, г. Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 25 742,5 |
|  |  | Гкал | 1 838,7 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м | 23 400,0 |
|  |  | Гкал | 1 670,8 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 1 941,7 |
|  |  | Гкал | 139,2 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 400,8 |
|  |  | Гкал | 28,7 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0 |
|  |  | Гкал | 0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 46 157,4 |
|  |  | Гкал | 3 309,7 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | Тыс.руб. | 3 031,2 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 2,14 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,07140 |

## Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

- Тарифы, установленные в п. 1 настоящего раздела производственные программы, установленные в п. 2  настоящего раздела, действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021.

- С 01.01.2021 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2019 № 59-гв/10.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | за |
| 4. | Турбачкина Е.В. | за |
| 5. | Курчанинова О.А. | за |
| 6. | Коннова Е.А. | - |
| 7. | Васильева О.А. | - |

- Итого: за – 5, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 2.

### 11. СЛУШАЛИ: Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям Лежневского муниципального района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год (Зуева Е.В.).

### Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, ООО «Бит Стандарт» (пгт. Лежнево), МП «Теплосервис» (с. Новые Горки) обратились в Департамент энергетики и тарифов (далее – Департамент) Ивановской области  с предложением установить тарифы на горячую воду с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на 2021 год.

Экспертной группой Департамента произведен расчет тарифов на горячую воду. Для населения установлены однокомпонентные тарифы на горячую воду, для бюджетных и прочих потребителей – двухкомпонентные тарифы, с использованием компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию. По результатам рассмотрения подготовлены соответствующие экспертные заключения.

В целях исполнения ст. 157.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации об ограничении повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги предлагается установить льготные тарифы на горячую воду для населения.

Тариф на горячую воду для населения на первое полугодие 2021 года предлагается установить на уровне тарифа, действующего по состоянию на 31.12.2020 года.

Тариф на горячую воду для населения на второе полугодие 2021 года определен посредством индексации установленного на первое полугодие 2021 года тарифа на горячую воду на индекс 105,4%, который не превышает уровня индексации планового совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2021 году и предельно допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанного индекса на 2021 год, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 15.11.2018 № 2490-р «Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2019 - 2023 годы».

Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

### Основные показатели деятельности теплоснабжающей организации на расчетный период регулирования 2021 год, принятые при формировании тарифов на горячую воду приведены в приложении № 11/1 - № 11/2.

### РЕШИЛИ:

### В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»:

### 1.	Установить тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям Лежневского муниципального района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения согласно таблице:

- Тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения

| - № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Тарифы на горячую воду |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для бюджетных и прочих потребителей (НДС не облагается **) |  | Для населения (НДС не облагается **) |  |
|  |  | 01.01.2021 - 30.06.2021 | 01.07.2021 – 31.12.2021 | 01.01.2021 - 30.06.2021 | 01.07.2021 – 31.12.2021 |
| Лежневское городское поселение |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО «Бит Стандарт», руб./куб. метр, НДС не облагается <**> | - | - | 165,60 * | 174,54* |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр, НДС не облагается <**> | - | - | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал, НДС не облагается <**> | 2 893,74 | 2 923,29 | - | - |
| Новогоркинское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 2. | МП «Теплосервис» (от котельной ООО «Тепловик»), руб./куб.м. НДС не облагается <**> | - | - | 145,06 * | 152,89* |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр, НДС не облагается <**> | 16,58 | 16,58 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал, НДС не облагается <**> | 1 970,61 | 3 167,55 | - | - |

* Льготный тариф для населения.

** Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Установить производственные программы в сфере горячего водоснабжения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, для  организаций Лежневского муниципального района Ивановской области на 2021 год согласно таблицам:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ООО «Бит Стандарт» на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО "Бит Стандарт", 153023, г. Иваново, ул. Революционная, 78-Б |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

- Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 12 446 |
|  |  | Гкал | 811 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 12 446 |
|  |  | Гкал | 811 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 2 359 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 6 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0652 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МП «Теплосервис» (от котельной ООО «Тепловик») на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ОАО «Комсервис», Ивановская область, п. Лежнево, ул. Октябрьская, д.24 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 6 626 |
|  |  | Гкал | 432 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 6 626 |
|  |  | Гкал | 432 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 944 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | - |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0652 |

## Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

## Тарифы, установленные в п. 1 постановления, производственные программы в сфере горячего водоснабжения, установленные в п. 2 постановления, действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021.

## С 01.01.2021 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской облати от 20.12.2019 № 59-гв/11.

## Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | за |
| 4. | Турбачкина Е.В. | за |
| 5. | Курчанинова О.А. | за |
| 6. | Коннова Е.А. | - |
| 7. | Васильева О.А. | - |

- Итого: за – 5, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 2.

### 12. СЛУШАЛИ: Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям Приволжского муниципального района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения и открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год. (Игнатьева Е.В.)

Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, ООО «УЮТ», ООО «ТЭС-Приволжск»,  обратились в Департамент энергетики и тарифов (далее – Департамент) Ивановской области с предложением установить тарифы на горячую воду с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на 2021 год.

Экспертной группой Департамента произведена экспертиза тарифов на горячую воду.

Экспертиза тарифов на горячую воду, поставляемую с использованием закрытых систем горячего водоснабжения выполнена в соответствии с требованиями и нормами Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 N 406, Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э.

С учетом постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от обл. от 20.12.2019 N 59-гв/21 для населения предлагается установить однокомпонентные тарифы на горячую воду, для бюджетных и прочих потребителей – двухкомпонентные тарифы, с использованием компонента на холодную воду или компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию. По результатам рассмотрения подготовлены соответствующие экспертные заключения.

В целях исполнения ст. 157.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации об ограничении повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги предлагается установить льготные тарифы на горячую воду для населения.

Тариф на горячую воду для населения на первое полугодие 2021 года предлагается установить на уровне тарифа, действующего по состоянию на 31.12.2020 года.

Тариф на горячую воду для населения на второе полугодие 2021 года определен посредством индексации установленного на первое полугодие 2021 года тарифа на горячую воду на индекс 105,4%, который не превышает уровня индексации планового совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2021 году и предельно допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанного индекса на 2021 год, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 15.11.2018 № 2490-р «Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2019 - 2023 годы».

Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

Основные показатели деятельности теплоснабжающей организации на расчетный период регулирования, принятые при формировании тарифов на горячую воду приведены в приложении № 12/1-12/3.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»

- Установить тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями Приволжского района с использованием закрытых систем горячего водоснабжения согласно таблице:

- Тарифы на горячую воду для потребителей Приволжского района

- (с использованием закрытых систем горячего водоснабжения)

| - № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Тарифы на горячую воду |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для бюджетных и прочих потребителей (без НДС) |  |  | Для населения (с НДС ***) |  |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Плесское городское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО «УЮТ», НДС не облагается <**> руб./куб. метр. | - |  | - | 224,46 * | 236,58 * |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 36,23 |  | 36,87 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 3 833,36 |  | 3 947,24 | - | - |
| Приволжское городское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ООО «ТЭС-Приволжск» , руб./куб. метр | - |  | - | 185,43 1* | 195,44 2* |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 44,81 |  | 67,90 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 655,65 |  | 2 723,88 | - | - |
| Плесское городское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ООО «ТЭС-Приволжск» , руб./куб. метр | - |  | - | 220,76 3 | 232,68 4 |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 44,81 |  | 67,90 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 134,38 |  | 2 225,99 | - | - |

* Льготный тариф для населения.

** Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

*** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

1 Тариф без учета НДС – 154,53 руб./куб.м

2 Тариф без учета НДС – 162,87 руб./куб.м

3 Тариф  без учета НДС – 183,97  руб. /куб.м

4 Тариф  без учета НДС – 193,80  руб. /куб.м

- Установить производственные программы в сфере горячего водоснабжения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, для организаций Приволжского района Ивановской области согласно таблицам:

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения ООО «УЮТ» на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «УЮТ», 155555, Ивановская область, Приволжский район, г. Плес, ул. Островского, д.17 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153008, г. Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 9 035,5 |
|  |  | Гкал | 571,5 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м | 981,3 |
|  |  | Гкал | 63,6 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 8 054,2 |
|  |  | Гкал | 507,9 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс.руб. | 2 553,600 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | - |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | - |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | - |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % |  |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0632 |

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения

ООО «ТЭС-Приволжск» на 2021 год г. Плес

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «ТЭС-Приволжск», Ивановская область, г.Приволжск, ул. Б. Московская,д.3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153008, г. Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 2 304,8 |
|  |  | Гкал | 150,8 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м | 2 304,8 |
|  |  | Гкал | 150,8 |
|  | в жилые помещения | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
|  | на общедомовые нужды | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс.руб. | 458,400 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % |  |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % |  |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км |  |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % |  |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0652 |

Производсвтенная программа в сфере горячего водоснабжения

ООО «ТЭС-Приволжск» на 2021 год г. Приволжск

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «ТЭС-Приволжск», Ивановская область, г.Приволжск, ул. Б. Московская,д.3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153008, г. Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 83 064,4 |
|  |  | Гкал | 5 362,6 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м | 69 574,7 |
|  |  | Гкал | 4 530,5 |
|  | в жилые помещения | куб. м | 69 574,7 |
|  |  | Гкал | 4 530,5 |
|  | на общедомовые нужды | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 11 057,5 |
|  |  | Гкал | 685,3 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 2 432,2 |
|  |  | Гкал | 146,3 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 19 199,9000 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | - |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | - |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | - |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | - |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0651 |

## Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

- Тарифы, установленные в п. 1 настоящего раздела, производственные программы, установленные в п. 2  настоящего раздела, действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021.

## С 01.01.2021 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2019 № 59-гв/12.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | за |
| 4. | Турбачкина Е.В. | за |
| 5. | Курчанинова О.А. | за |
| 6. | Коннова Е.А. | - |
| 7. | Васильева О.А. | - |

- Итого: за – 5, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 2.

### 13. СЛУШАЛИ: Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям Пучежского муниципального района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год (Копышева М.С.).

### Организации, осуществляющие горячее водоснабжение,  АО «Пучежская МТС» и ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» обратились в Департамент энергетики и тарифов (далее – Департамент) Ивановской области  с предложением установить тарифы на горячую воду на 2021 год.

Поставка горячей воды осуществляется с использованием закрытых систем горячего водоснабжения.

Экспертной группой Департамента произведена экспертиза тарифов на горячую воду.

Экспертиза тарифов на горячую воду, поставляемую с использованием закрытых систем горячего водоснабжения выполнена в соответствии с требованиями и нормами Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 N 406, Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э.

С учетом постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от обл. от 20.12.2019 N 59-гв/21 для населения предлагается установить однокомпонентные тарифы на горячую воду, для бюджетных и прочих потребителей – двухкомпонентные тарифы, с использованием компонента на холодную воду или компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию. По результатам рассмотрения подготовлены соответствующие экспертные заключения.

В целях исполнения ст. 157.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации об ограничении повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги предлагается установить льготные тарифы на горячую воду для населения.

Тариф на горячую воду для населения на первое полугодие 2021 года предлагается установить на уровне тарифа, действующего по состоянию на 31.12.2020 года.

Тариф на горячую воду для населения на второе полугодие 2021 года определен посредством индексации установленного на первое полугодие 2021 года тарифа на горячую воду на индекс 105,4%, который не превышает уровня индексации планового совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2021 году и предельно допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанного индекса на 2021 год, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 15.11.2018 № 2490-р «Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2019 - 2023 годы».

Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

Основные показатели деятельности теплоснабжающей организации на расчетный период регулирования, принятые при формировании тарифов на горячую воду приведены в приложении № 13/1 - № 13/3.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям Пучежского муниципального района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения согласно таблице:

- Тарифы на горячую воду для потребителей Пучежского муниципального района

- (с использованием закрытых систем горячего водоснабжения)

| - № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Тарифы на горячую воду |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для бюджетных и прочих потребителей (без НДС) |  | Для населения (с НДС ***) |  |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пучежское городское поселение |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» , котельные в г. Пучеж на ул. П. Зарубина, д. 11б, ул. Грибоедова, д. 9, ул. Садовая, д. 6, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3, ул. Ленина, д. 48а, руб./куб. метр |  |  | 224,96 1* | 237,11 2* |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 47,24 | 51,29 |  |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 3 141,78 | 3 311,32 |  |  |
| 2. | ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» , котельная в г. Пучеж, ул. Калинина, д. 2, руб./куб. метр |  |  | 224,96 1* | 237,11 2* |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 47,24 | 51,29 |  |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 3 426,47 | 3 452,69 |  |  |
| 3. | АО «Пучежская МТС», руб./куб. метр, НДС не облагается <**> |  |  | 221,23 * | 233,18 * |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр, НДС не облагается <**> | 47,24 | 51,29 |  |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал, НДС не облагается <**> | 5 257,46 | 5 508,69 |  |  |

* Льготный тариф для населения

- ** Примечание. Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

*** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

- 1 Тариф без учета НДС – 187,47 руб./ куб. метр

- 2 Тариф без учета НДС – 197,59 руб./ куб. метр

- 2. Установить производственные программы в сфере горячего водоснабжения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, для организаций Пучежского муниципального района Ивановской области согласно таблицам:

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения  ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»,

котельные в г. Пучеж на ул. П. Зарубина, д. 11б, ул. Грибоедова, д. 9, ул. Садовая, д. 6, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3, ул. Ленина, д. 48а, на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «Газпром теплоэнерго Иваново», 153025, г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 20843,2 |
|  |  | Гкал | 1306,9 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м | 18925,8 |
|  |  | Гкал | 1186,7 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 1720,4 |
|  |  | Гкал | 107,9 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 197,0 |
|  |  | Гкал | 12,4 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 3. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 5 243,53 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего |  | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - |  |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 1,26 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0627 |

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения

ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» на 2020 год,  котельная в г. Пучеж, ул. Калинина, д. 2 на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «Газпром теплоэнерго Иваново», 153025, г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 21268 |
|  |  | Гкал | 1416,9 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м | 868,0 |
|  |  | Гкал | 54,5 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 20400 |
|  |  | Гкал | 1 279,9 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 5637,6 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0,0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0,0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0,0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | - |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0627 |

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения  АО «Пучежская МТС» на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | АО «Пучежская машинно-технологическая станция» 155362, Ивановская обл., г. Пучеж, ул. 2-я Производственная, д. 9 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 3 900,0 |
|  |  | Гкал | 254,5 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м | 3 900,0 |
|  |  | Гкал | 254,5 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 1560,956 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего |  | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - |  |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | - |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0652 |

- 3. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

4. Тарифы, установленные в п. 1, производственные программы в сфере горячего водоснабжения, установленные в п. 2  , действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021.

5. C 01.01.2021 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2019 № 59-гв/13.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | за |
| 4. | Турбачкина Е.В. | за |
| 5. | Курчанинова О.А. | за |
| 6. | Коннова Е.А. | - |
| 7. | Васильева О.А. | - |

- Итого: за – 5, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 2.

14. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям Родниковского муниципального района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения и открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год. (Фаттахова Е. В.).

Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, ООО «Энергетик», ООО «Теплоснаб-Родники», ООО «УК ИП «Родники» обратились в Департамент энергетики и тарифов (далее – Департамент) Ивановской области с предложением установить тарифы на горячую воду с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на 2021 год.

Теплоснабжающие организации ООО «УК ИП «Родники» обратились в Департамент энергетики и тарифов Ивановской области с предложением установить тарифы на горячую воду с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2021 год.

Экспертной группой Департамента произведена экспертиза тарифов на горячую воду.

Экспертиза тарифов на горячую воду, поставляемую с использованием закрытых систем горячего водоснабжения выполнена в соответствии с требованиями и нормами Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 N 406, Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э.

Экспертиза тарифов на горячую воду, поставляемую с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) выполнена в соответствии с требованиями и нормами Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

С учетом постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от обл. от 20.12.2019 N 59-гв/21 для населения предлагается установить однокомпонентные тарифы на горячую воду, для бюджетных и прочих потребителей – двухкомпонентные тарифы, с использованием компонента на холодную воду или компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию. По результатам рассмотрения подготовлены соответствующие экспертные заключения.

В целях исполнения ст. 157.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации об ограничении повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги предлагается установить льготные тарифы на горячую воду для населения.

Тариф на горячую воду для населения на первое полугодие 2021 года предлагается установить на уровне тарифа, действующего по состоянию на 31.12.2020 года.

Тариф на горячую воду для населения на второе полугодие 2021 года определен посредством индексации установленного на первое полугодие 2021 года тарифа на горячую воду на индекс 105,4%, который не превышает уровня индексации планового совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2021 году и предельно допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанного индекса на 2021 год, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 15.11.2018 № 2490-р «Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2019 - 2023 годы».

Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

Основные показатели деятельности теплоснабжающей организации на расчетный период регулирования, принятые при формировании тарифов на горячую воду приведены в приложении № 14/1 - № 14/4.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»

- Установить тарифы на горячую воду, поставляемую организациями Родниковского района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения согласно таблице:

- Тарифы на горячую воду для потребителей Родниковского муниципального района

- (с использованием закрытых систем горячего водоснабжения)

| - № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Тарифы на горячую воду |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для бюджетных и прочих потребителей (без НДС) |  | Для населения (с НДС ***) |  |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Родниковское городское поселение |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО «Энергетик» (котельная в микрорайоне Агросервис), руб./куб. метр, НДС не облагается <**> | - | - | 231,56 * | 244,06 * |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр, НДС не облагается <**> | 89,80 | 91,69 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал, НДС не облагается <**> | 3 359,05 | 3 880,51 | - | - |
| 2. | ООО «УК ИП «Родники» (от собственной котельной), руб./куб. метр | - | - | 169,69 1* | 178,86 2* |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 19,95 | 20,60 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 427,17 | 2 501,09 | - | - |
| 3. | ООО «Теплоснаб-Родники», руб./куб. метр | - | - | 169,69 1* | 178,86 2* |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 19,95 | 20,60 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 164,83 | 2 331,55 | - | - |

* Льготный тариф для населения.

** Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

- *** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

- 1 Тариф без учета НДС – 141,41 руб./ куб. метр.

- 2 Тариф без учета НДС – 149,05 руб./ куб. метр.

- Установить тарифы на горячую воду, поставляемую организациями Родниковского района Ивановской области с использованием открытых систем теплоснабжения (горячее водоснабжение) согласно таблицам:

- Тарифы на горячую воду для потребителей Родниковского муниципального района

- (с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Компонент на теплоноситель, руб./куб. м, без НДС |  | Компонент на тепловую энергию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Одноставочный, руб./Гкал, без НДС |  | Двухставочный |  |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | Ставка за мощность, тыс.руб./ Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1. | ООО «УК ИП «Родники» (от котельной ЗАО «РМЗ») | 88,48 | 89,63 | 2 427,17 | 2 501,09 | - | - |

Примечание: тарифы на теплоноситель утверждены постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 11.12.2020 № 69-т/1.

- Льготные тарифы на горячую воду для потребителей Родниковского муниципального района

- (с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Компонент на теплоноситель, руб./куб. м, с НДС ** |  | Компонент на тепловую энергию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Одноставочный, руб./Гкал, с НДС ** |  | Двухставочный |  |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| 1. | ООО «УК ИП «Родники» (от котельной ЗАО «РМЗ») 1 | 56,06 * | 59,09 * | 2 633,33 * | 2 775,53 * | - | - |

* Льготный тариф для населения.

- ** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

1 с 01.01.2021 по 30.06.2021: 231,56 руб./куб. метр с НДС (192,97 руб./ куб. метр без НДС); с 01.07.2021 по 31.12.2021: 244,06 руб./куб. метр с НДС (203,38 руб./куб.м без НДС).

- Установить производственные программы в сфере горячего водоснабжения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, для организаций Родниковского района Ивановской области согласно таблицам:

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения ООО «Энергетик» на 2021 год

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | Общество с ограниченной ответственностью «Энергетик», Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.11 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, Ивановоская обл., г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 8 422,1 |
|  |  | Гкал | 549,1 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м | 7 120,1 |
|  |  | Гкал | 464,23 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 1 200,0 |
|  |  | Гкал | 78,2 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 102,0 |
|  |  | Гкал | 6,7 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 2 751,98 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего |  | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - |  |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 1,27 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0652 |

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения

ООО «УК ИП «Родники» (от собственной котельной) на 2021 год

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | Общество с ограниченной ответственностью «Родниковская теплосбытовая компания», 155250, Ивановская обл., г. Родники, ул. Советская, д. 20 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, Ивановоская обл., г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 84463,0 |
|  |  | Гкал | 5472,4 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м | 71332,0 |
|  |  | Гкал | 4621,6 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 6 470,0 |
|  |  | Гкал | 419,0 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 6 661,0 |
|  |  | Гкал | 431,3 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 12 722,2 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0,0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0,0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0,0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 14,1 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0648 |

Производсвтенная программа в сфере горячего водоснабжения ООО «Теплоснаб-Родники» на 2021 год

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснаб-Родники», 15520, Ивановская область, г. Родники, ул. Большая Рыбаковская д.54А |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, Ивановоская обл., г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 6 416,1 |
|  |  | Гкал | 418,3 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м | 5 816,1 |
|  |  | Гкал | 379,2 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 600,0 |
|  |  | Гкал | 39,1 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 1 070,6 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия*, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего |  | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

*Затраты учитываются в тарифе на тепловую энергию

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 1,48 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0652 |

## Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

- Тарифы, установленные в п. 1, 2 постановления, производственные программы в сфере горячего водоснабжения, установленные в п. 3  постановления, действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021.

- C 01.01.2021 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2019 № 59-гв/14.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | за |
| 4. | Турбачкина Е.В. | за |
| 5. | Курчанинова О.А. | за |
| 6. | Коннова Е.А. | - |
| 7. | Васильева О.А. | - |

- Итого: за – 5, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 2.

### 15.  СЛУШАЛИ: Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям Тейковского муниципального района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год (Семенова Н.Е., Копышева М.А.).

Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, МУП ЖКХ Большеклочковского сельского поселения Тейковского района и МУП «МПО ЖКХ» г. Тейково обратились в Департамент энергетики и тарифов (далее – Департамент) Ивановской области с предложением установить тарифы на горячую воду с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на 2021 год.

Экспертной группой Департамента произведена экспертиза тарифов на горячую воду.

Экспертиза тарифов на горячую воду, поставляемую с использованием закрытых систем горячего водоснабжения выполнена в соответствии с требованиями и нормами Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 N 406, Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э.

Экспертиза тарифов на горячую воду, поставляемую с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) выполнена в соответствии с требованиями и нормами Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

С учетом постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от обл. от 20.12.2019 N 59-гв/21 для населения предлагается установить однокомпонентные тарифы на горячую воду, для бюджетных и прочих потребителей – двухкомпонентные тарифы, с использованием компонента на холодную воду или компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию. По результатам рассмотрения подготовлены соответствующие экспертные заключения.

В целях исполнения ст. 157.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации об ограничении повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги предлагается установить льготные тарифы на горячую воду для населения.

Тариф на горячую воду для населения на первое полугодие 2021 года предлагается установить на уровне тарифа, действующего по состоянию на 31.12.2020 года.

Тариф на горячую воду для населения на второе полугодие 2021 года определен посредством индексации установленного на первое полугодие 2021 года тарифа на горячую воду на индекс 105,4%, который не превышает уровня индексации планового совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2021 году и предельно допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанного индекса на 2021 год, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 15.11.2018 № 2490-р «Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2019 - 2023 годы».

Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

Основные показатели деятельности теплоснабжающих организаций на расчетный период регулирования, принятые при формировании тарифов на горячую воду приведены в приложениях № 15/1, 15/2.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»:

## Установить тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям Тейковского муниципального района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, на 2021 год

| - № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Тарифы на горячую воду |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для бюджетных и прочих потребителей (без НДС) |  | Для населения (с НДС ***) |  |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Большеклочковское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1. | МУП «МПО ЖКХ» (г. Тейково), от котельной ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Ивэнерго»), руб./куб. метр |  |  | 179,69 1* | 189,40 2* |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 24,57 | 25,55 |  |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 7 694,19 | 8 085,57 |  |  |
| 2. | МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, руб./куб. метр, НДС не облагается <**> | - | - | 136,54* | 143,91* |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр, НДС не облагается <**> | 36,13 | 37,20 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал, НДС не облагается <**> | 3 329,78 | 3474,65 | - | - |

* Льготный тариф для населения

- ** Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

- *** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

1 Тариф без учета НДС – 149,74 руб./куб.м

2 Тариф без учета НДС – 157,83 руб./куб.м

## Установить производственные программы в сфере горячего водоснабжения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, для организаций Тейковского муниципального района Ивановской области на 2021 год

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУП «МПО ЖКХ» (г. Тейково, от котельной ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Ивэнерго») Тейковского муниципального района), на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП «МПО ЖКХ», 155040, Ивановская область, г. Тейково, ул. Сергеевская, 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 660,0 |
|  |  | Гкал | 39,73 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 660,0 |
|  |  | Гкал | 39,73 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 330,0 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 0,37 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0602 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММАВ СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУП ЖКХ Тейковского муниципального района на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, Ивановская область, Тейковский район, с. Морозово, ул. Школьная, д. 16а |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 4331,0 |
|  |  | Гкал | 278,4 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м | 4318,0 |
|  |  | Гкал | 277,5 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 13,0 |
|  |  | Гкал | 0,8 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс.руб. | 1137,8 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | - |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | - |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 1 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 20 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0643 |

## Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

- Тарифы, установленные в п. 1 постановления, производственные программы, установленные в п. 2  постановления, действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021.

- С 01.01.2021 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2019 № 59-гв/15.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | за |
| 4. | Турбачкина Е.В. | за |
| 5. | Курчанинова О.А. | за |
| 6. | Коннова Е.А. | - |
| 7. | Васильева О.А. | - |

- Итого: за – 5, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 2.

16. О производственных программах в сфере горячего водоснабжения, тарифах на горячую воду, поставляемую потребителям Фурмановского муниципального района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, на 2020 год (Игнатьева Е.В.)

Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, ГУП Ивановской области «Центр Профи»ООО «Фурманов ТеплоЭнерго», МУП «Теплосеть» обратились в Департамент энергетики и тарифов (далее – Департамент) Ивановской области с предложением установить тарифы на горячую воду с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на 2021 год.

Экспертной группой Департамента произведена экспертиза тарифов на горячую воду.

Экспертиза тарифов на горячую воду, поставляемую с использованием закрытых систем горячего водоснабжения выполнена в соответствии с требованиями и нормами Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 N 406, Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э.

Экспертиза тарифов на горячую воду, поставляемую с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) выполнена в соответствии с требованиями и нормами Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

С учетом постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от обл. от 20.12.2019 N 59-гв/21 для населения предлагается установить однокомпонентные тарифы на горячую воду, для бюджетных и прочих потребителей – двухкомпонентные тарифы, с использованием компонента на холодную воду или компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию. По результатам рассмотрения подготовлены соответствующие экспертные заключения.

В целях исполнения ст. 157.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации об ограничении повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги предлагается установить льготные тарифы на горячую воду для населения.

Тариф на горячую воду для населения на первое полугодие 2021 года предлагается установить на уровне тарифа, действующего по состоянию на 31.12.2020 года.

Тариф на горячую воду для населения на второе полугодие 2021 года определен посредством индексации установленного на первое полугодие 2021 года тарифа на горячую воду на индекс 105,4%, который не превышает уровня индексации планового совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2021 году и предельно допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанного индекса на 2021 год, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 15.11.2018 № 2490-р «Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2019 - 2023 годы».

Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

Основные показатели деятельности теплоснабжающей организации на расчетный период регулирования, принятые при формировании тарифов на горячую воду приведены в приложениях № 16/1- № 16/3.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»:

## 1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями Фурмановского муниципального района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, согласно таблице:

- Тарифы на горячую воду для потребителей Фурмановского муниципального района

- (с использованием закрытых систем горячего водоснабжения)

| - № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Тарифы на горячую воду |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для бюджетных и прочих потребителей (без НДС) |  | Для населения (с НДС ***) |  |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ГУП «Центр-Профи», котельная ул. Жуковского |  |  |  |  |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 33,82 | 34,95 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 112,13 | 1 678,14 | - | - |
| 2. | ГУП «Центр-Профи», котельная ул. Д.Бедного |  |  |  |  |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 33,82 | 34,95 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 492,51 | 1 553,28 | - | - |
| 3. | ООО «Фурманов ТеплоЭнерго», котельная № 3 на ул. Дачная |  |  |  |  |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр, НДС не облагается <**> | 33,82 | 34,95 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал, НДС не облагается <**> | 1 962,07 | 1 993,83 | - | - |
| 4. | МУП «Теплосеть», руб./куб. метр |  |  | 196,70 1* | 207,32 2* |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 33,82 | 34,95 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 138,23 | 2 195,55 | - | - |

- * Льготный тариф для населения.

- ** Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

*** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

1 Тариф без учета НДС – 163,92 руб./куб.м

2 Тариф без учета НДС – 172,77 руб./куб.м

## 2. Установить производственные программы в сфере горячего водоснабжения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, для теплоснабжающих организаций Фурмановского муниципального района Ивановской области согласно таблицам:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММАВ СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ГУП «Центр-Профи» по котельной ул. Жуковского г.Фурманов на 2021 год

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | - Государственное унитарное предприятие Ивановской области «Центр-Профи» 153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Станко, д. 25, Офис 29 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 58 719 |
|  |  | Гкал | 7 980,8 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане) | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 58 719 |
|  |  | Гкал | 7 980,8 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 10 861,564 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия*, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
|  | Всего |  |  |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 0 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,14 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ГУП «Центр-Профи» по котельной ул. Д.Бедного г.Фурманов на 2021 год

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | - Государственное унитарное предприятие Ивановской области «Центр-Профи» 153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Станко, д. 25, Офис 29 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 9 844,0 |
|  |  | Гкал | 1 301,7 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
|  | в жилые помещения | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
|  | на общедомовые нужды | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 9 844,0 |
|  |  | Гкал | 1 301,7 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс.руб. | 2 275,8 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
|  | Всего |  |  |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |
|  | Всего |  |  |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |
|  | Всего |  |  |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |
|  | Всего |  |  |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя |  |
| --- | --- | --- |
| 1.Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды, подаваемой с источников тепловой энергии в сеть горячего водоснабжения (тепловую сеть при открытой системе теплоснабжения), не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | 0 |
|  | 2.Показатель надежности и бесперебойности |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год (ед./км) | 0 |
|  | 3.Показатели энергетической эффективности |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения (в процентах) | 0 |
| 3.2. | Удельное количество ТЭ, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,13 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ООО «Фурманов ТеплоЭнерго» по котельной ул. Дачная на 2021 год

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | Общество с ограниченной ответственностью «Фурманов ТеплоЭнерго» 155520 Ивановская область г. Фурманов, ул. Дачная, дом 39А |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 1 956,0 |
|  |  | Гкал | 116,4 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
|  | в жилые помещения | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
|  | на общедомовые нужды | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 1 956,0 |
|  |  | Гкал | 116,4 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс.руб. | 325,8 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ревизия пластинчатых теплообменников |  |  |
| 2. | Поверка приборов КИПиА |  |  |
|  | Всего |  |  |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |
|  | Всего |  |  |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |
|  | Всего |  |  |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |
|  | Всего |  |  |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя |  |
| --- | --- | --- |
| 1.Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды, подаваемой с источников тепловой энергии в сеть горячего водоснабжения (тепловую сеть при открытой системе теплоснабжения), не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | 0 |
|  | 2.Показатель надежности и бесперебойности |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год (ед./км) | 0 |
|  | 3.Показатели энергетической эффективности |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения (в процентах) | 0 |
| 3.2. | Удельное количество ТЭ, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,06 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУП «Теплосеть» на 2021 год

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | Муниципальное унитарное предприятие Фурмановского муниципального района «Теплосеть» 155520 Ивановская область, г.Фурманов, ул.Социалистическая,15 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 174 720,3 |
|  |  | Гкал | 11 201,5 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м | 158 026,3 |
|  |  | Гкал | 10 129,5 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 8 930,0 |
|  |  | Гкал | 572,0 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 7 764,0 |
|  |  | Гкал | 500,0 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс.руб. | 30 279,7 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Котельная пер. Революционный 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт и чистка подогревателей ГВС | Май-сентябрь | 80,0 |
| 2. | Ремонт (ревизия) насосов ГВС и запорной арматуры | Май-сентябрь | 50,0 |
| 3. | Замена задвижек | Май-сентябрь | 30,0 |
|  | Всего |  | 160,0 |

ЦТП ул. Ивановская 17а – ТПП №1 ул. Социалистическая 2а

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ревизия насосных агрегатов | Май-сентябрь | 20,0 |
| 2. | Ремонт (ревизия) насосов ГВС и запорной арматуры | Май-сентябрь | 20,0 |
| 3. | Замена ветхих участков сети ГВС | Май-сентябрь | 540,0 |
|  | Всего |  | 580,0 |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отбор проб и контроль качества | 2021 год | 50,0 |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |
|  | Всего |  |  |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Период регулирования 2021 год |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды, подаваемой с источников тепловой энергии в сеть горячего водоснабжения (тепловую сеть при открытой системе теплоснабжения), не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | 0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | 0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче горячей воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год (ед./км) | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения (в процентах) | 3,6% |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0641 |

## 3. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

4. Тарифы, установленные в п. 1, производственные программы в сфере горячего водоснабжения, установленные в п. 2 , действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021.

5. C 01.01.2021 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2019 № 59-гв/16.

- 6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | за |
| 4. | Турбачкина Е.В. | за |
| 5. | Курчанинова О.А. | за |
| 6. | Коннова Е.А. | - |
| 7. | Васильева О.А. | - |

- Итого: за – 5, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 2.

### 17. СЛУШАЛИ: Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям Шуйского муниципального района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год (Бондарева Г.В.).

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, МУП «ЖКХ Шуйского муниципального района» обратилась в Департамент энергетики и тарифов (далее – Департамент) Ивановской области с предложением установить тарифы на горячую воду с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на 2021 год.

Экспертной группой Департамента произведена экспертиза тарифов на горячую воду.

Экспертиза тарифов на горячую воду, поставляемую с использованием закрытых систем горячего водоснабжения выполнена в соответствии с требованиями и нормами Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 N 406, Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э.

Экспертиза тарифов на горячую воду, поставляемую с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) выполнена в соответствии с требованиями и нормами Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

С учетом постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от обл. от 20.12.2019 N 59-гв/21 для населения предлагается установить однокомпонентные тарифы на горячую воду, для бюджетных и прочих потребителей – двухкомпонентные тарифы, с использованием компонента на холодную воду или компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию. По результатам рассмотрения подготовлены соответствующие экспертные заключения.

В целях исполнения ст. 157.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации об ограничении повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги предлагается установить льготные тарифы на горячую воду для населения.

Тариф на горячую воду для населения на первое полугодие 2021 года предлагается установить на уровне тарифа, действующего по состоянию на 31.12.2020 года.

Тариф на горячую воду для населения на второе полугодие 2021 года определен посредством индексации установленного на первое полугодие 2021 года тарифа на горячую воду на индекс 105,4%, который не превышает уровня индексации планового совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2021 году и предельно допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанного индекса на 2021 год, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 15.11.2018 № 2490-р «Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2019 - 2023 годы».

Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

Основные показатели деятельности теплоснабжающих организаций на расчетный период регулирования, принятые при формировании тарифов на горячую воду приведены в приложениях № 17/1 - № 17/2.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»:

## Установить тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям Шуйского муниципального района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, на 2021 год

| - № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Тарифы на горячую воду |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для бюджетных и прочих потребителей (НДС не облагается) |  |  | Для населения (НДС не облагается) |  |  |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| Китовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МУП «ЖКХ Шуйского муниципального района» (с. Китово), руб./куб. метр, НДС не облагается * |  |  | 141,09 |  |  | 145,43 |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр, НДС не облагается * | 23,94 | 24,90 | - |  |  | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал, НДС не облагается * | 1 796,85 | 1 848,72 | - |  |  | - |
| Семейкинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | МУП «ЖКХ Шуйского муниципального района» (д. Филино), руб./куб. метр, НДС не облагается * | - | - | 116,91 ** |  |  | 123,22 ** |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр, НДС не облагается * | 17,18 | 18,11 | - |  |  | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал, НДС не облагается * | 1 706,92 | 1 789,72 | - |  |  | - |

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

- ** Льготный тариф для населения.

## Установить производственные программы в сфере горячего водоснабжения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, для организаций Шуйского муниципального района Ивановской области

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения

МУП «ЖКХ Шуйского муниципального района» (д. Филино) на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Шуйского муниципального района» Ивановская область, г. Шуя, пл. Ленина, дом 7 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области,153022, г. Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 19 793,1 |
|  |  | Гкал | 1291,4 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м | 18523,0 |
|  |  | Гкал | 1207,7 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 1195,6 |
|  |  | Гкал | 78,8 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 74,5 |
|  |  | Гкал | 4,9 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс.руб. | 2607,5 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
| 2. | - | - | - |
| 3. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | - |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | - |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | - |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | - |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0652 |

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения

МУП «ЖКХ Шуйского муниципального района» (с. Китово) на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Шуйского муниципального района» Ивановская область, г. Шуя, пл. Ленина, дом 7 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области,153022, г. Иваново, ул. Велижская, д.8. |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 15 047,84 |
|  |  | Гкал | 989,64 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м | 12 402,44 |
|  |  | Гкал | 808,64 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 2 645,40 |
|  |  | Гкал | 181,00 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 0,00 |
|  |  | Гкал | 0,00 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,00 |
|  |  | Гкал | 0,00 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,00 |
|  |  | Гкал | 0,00 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | руб. | 2 170,88 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | - |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | - |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | - |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | - |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0652 |

- Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

- Тарифы, установленные в п. 1 постановления, производственные программы, установленные в п. 2  постановления, действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021.

- С 01.01.2021 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2019 № 59-гв/17.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | за |
| 4. | Турбачкина Е.В. | за |
| 5. | Курчанинова О.А. | за |
| 6. | Коннова Е.А. | - |
| 7. | Васильева О.А. | - |

- Итого: за – 5, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 2.

### 18. СЛУШАЛИ: Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям Южского муниципального района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год (Зуева Е.В.).

Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, ООО «Объединенные котельные», ООО «Юридическое Экспертно-консультационное бюро «Гарантия» и ООО «Альфа» обратились в Департамент энергетики и тарифов (далее – Департамент) Ивановской области с предложением установить тарифы на горячую воду с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на 2021 год.

Специалистами Департамента произведен расчет тарифов на горячую воду. Для населения установлены однокомпонентные тарифы на горячую воду, для бюджетных и прочих – двухкомпонентные тарифы, с использованием компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию. По результатам рассмотрения подготовлено соответствующее экспертное заключение.

В целях исполнения ст. 157.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации об ограничении повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги предлагается установить льготные тарифы на горячую воду для населения.

Тариф на горячую воду для населения на первое полугодие 2021 года предлагается установить на уровне тарифа, действующего по состоянию на 31.12.2020 года.

Тариф на горячую воду для населения на второе полугодие 2021 года определен посредством индексации установленного на первое полугодие 2021 года тарифа на горячую воду на индекс 105,4%, который не превышает уровня индексации планового совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2021 году и предельно допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанного индекса на 2021 год, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 15.11.2018 № 2490-р «Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2019 - 2023 годы».

Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

Основные показатели деятельности теплоснабжающих организаций на расчетный период регулирования 2017 год, принятые при формировании тарифов на горячую воду приведены в приложении № 18/1 - № 18/3.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»

- Установить тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями Южского муниципального района с использованием закрытых систем горячего водоснабжения:

| - № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Тарифы на горячую воду |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для бюджетных и прочих потребителей (без НДС) |  |  | Для населения (с НДС ***) |  |  |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| Южское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО «Объединенные котельные», руб./куб. метр, НДС не облагается <**> | - | - | 180,33 * |  |  | 190,07 * |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр, НДС не облагается <**> | 53,52 | 53,52 | - |  |  | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал, НДС не облагается <**> | 2 597,77 | 2 799,94 | - |  |  | - |
| Талицкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ООО «Юридическое Экспертно-консультационное бюро «Гарантия», руб./куб. метр | - | - | - |  |  | - |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр, НДС не облагается <**> | 102,42 | 102,42 | - |  |  | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал, НДС не облагается <**> | 3 147,66 | 3 310,68 | - |  |  | - |
| 3. | ООО «Альфа», руб./куб. метр, НДС не облагается <**> | - | - | - |  |  | - |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр, НДС не облагается <**> | 102,42 | 102,42 | - |  |  | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал, НДС не облагается <**> | 2 466,11 | 2 563,12 | - |  |  | - |

* Льготный тариф для населения

** Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

- *** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

2. Установить производственные программы в сфере горячего водоснабжения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, для организаций Южского муниципального района Ивановской области:

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения  ООО «Объединенные котельные» на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «Объединенные котельные», 155630, Ивановская область, Южский район, г. Южа, ул. Советская, д. 44. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области,153022, г. Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 3 626 |
|  |  | Гкал | 237 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м | 3 626 |
|  |  | Гкал | 237 |
|  | в жилые помещения | куб. м | 3 076 |
|  |  | Гкал | 237 |
|  | на общедомовые нужды | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс.руб. | 828,7 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
| 2. | - | - | - |
| 3. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | - |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | - |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | - |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | - |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0652 |

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения

ООО «Юридическое Экспертно-консультационное бюро «Гарантия» на 2021 год

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «Юридическое Экспертно-консультационное бюро «Гарантия», 153013, г. Иваново, пр. Строителей, д.67. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области,153022, г. Иваново, ул. Велижская,д.8. |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 5 993,17 |
|  |  | Гкал | 377,57 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
|  | в жилые помещения | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
|  | на общедомовые нужды | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 5 993,17 |
|  |  | Гкал | 377,57 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | руб. | 1 833 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | - |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | - |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | - |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | - |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,063 |

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения ООО «Альфа» на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ООО «Альфа»,121374,г. Москва, Можайское шоссе, д.4, кор1, пом VI,ком.70 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области,153022, г. Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 5 993,17 |
|  |  | Гкал | 377,57 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
|  | в жилые помещения | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
|  | на общедомовые нужды | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 5 993,17 |
|  |  | Гкал | 377,57 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | - |
|  |  | Гкал | - |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс.руб. | 1 563 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
| 2. | - | - | - |
| 3. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | - |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | - |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | - |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | - |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,063 |

- Тарифы, установленные в п. 1 постановления, производственные программы, установленные в п. 2  постановления, действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021.

- С 01.01.2021 признать утратившими силу постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2019 № 59-гв/18, от 24.01.2020 № 2-гв/1.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | за |
| 4. | Турбачкина Е.В. | за |
| 5. | Курчанинова О.А. | за |
| 6. | Коннова Е.А. | - |
| 7. | Васильева О.А. | - |

- Итого: за – 5, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 2.

19. СЛУШАЛИ: Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям Юрьевецкого муниципального района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год (Копышева М.С.).

В связи с отсутствием предложения об установлении тарифов на горячую воду в закрытых системах ГВС для потребителей МУП «Юрьевецкое ЖКХ» открыто дело об установдении тарифов на горячую воду на 2021 год по инициативе регулятора.

Поставка горячей воды осуществляется с использованием закрытых систем горячего водоснабжения.

Расчет тарифов на горячую воду, поставляемую с использованием закрытых систем горячего водоснабжения выполнен в соответствии с требованиями и нормами Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 N 406, Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э.

С учетом постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от обл. от 20.12.2019 N 59-гв/21 для населения предлагается установить однокомпонентные тарифы на горячую воду, для бюджетных и прочих потребителей – двухкомпонентные тарифы, с использованием компонента на холодную воду или компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию. По результатам рассмотрения подготовлены соответствующие экспертные заключения.

В целях исполнения ст. 157.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации об ограничении повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги предлагается установить льготные тарифы на горячую воду для населения.

Тариф на горячую воду для населения на первое полугодие 2021 года предлагается установить на уровне тарифа, действующего по состоянию на 31.12.2020 года.

Тариф на горячую воду для населения на второе полугодие 2021 года определен посредством индексации установленного на первое полугодие 2021 года тарифа на горячую воду на индекс 105,4%, который не превышает уровня индексации планового совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2021 году и предельно допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанного индекса на 2021 год, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 15.11.2018 № 2490-р «Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2019 - 2023 годы».

Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

Основные показатели деятельности теплоснабжающих организаций на расчетный период регулирования, принятые при формировании тарифов на горячую воду приведены в приложениях № 19/1.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»

- Установить тарифы на горячую воду, поставляемую организацией Юрьевецкого муниципального района Ивановской области с использованием закрытых систем горячего водоснабжения согласно таблице:

- Тарифы на горячую воду для потребителей Юрьевецкого района

- (с использованием закрытых систем горячего водоснабжения)

| - № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Тарифы на горячую воду |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для бюджетных и прочих потребителей (НДС не облагается) <**> |  | Для населения (НДС не облагается) <**> |  |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | МУП «Юрьевецкое ЖКХ» | - | - | 167,93 * | 177,00 * |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 56,22 | 59,29 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 7 411,79 | 7 411,79 | - | - |

*     Льготный тариф для населения

** Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

- Установить производственную программу в сфере горячего водоснабжения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, для организации Юрьевецкого муниципального рйона Ивановской области согласно таблице:

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения  МУП «Юрьевецкое ЖКХ» на 2021 год

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП «Юрьевецкое ЖКХ», 155453, Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Тарковского, д. 1А |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 4122,2 |
|  |  | Гкал | 268,8 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м | 2607,4 |
|  |  | Гкал | 170,0 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м | 1490,8 |
|  |  | Гкал | 97,2 |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 24,0 |
|  |  | Гкал | 1,6 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
|  |  | Гкал | 0,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 2 230,1 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0,0 |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % | 0,0 |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км | 0,0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 2,57 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0652 |

3. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

4. Тарифы, установленные в п. 1 постановления, производственная программа в сфере горячего водоснабжения, установленная в п. 2  постановления, действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021.

5. C 01.01.2021 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2019 № 59-гв/19.

6.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | за |
| 4. | Турбачкина Е.В. | за |
| 5. | Курчанинова О.А. | за |
| 6. | Коннова Е.А. | - |
| 7. | Васильева О.А. | - |

- Итого: за – 5, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 2.

### 20. СЛУШАЛИ: Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Ивановской области  с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, производственных программ в сфере горячего водоснабжения на 2021 год (Фаттахова Е.В.)

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России обратились в Департамент энергетики и тарифов (далее – Департамент) Ивановской области с предложением установить тарифы на горячую воду с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на 2021 год.

Экспертной группой Департамента произведена экспертиза тарифов на горячую воду.

Экспертиза тарифов на горячую воду, поставляемую с использованием закрытых систем горячего водоснабжения выполнена в соответствии с требованиями и нормами Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 N 406, Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э.

С учетом постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от обл. от 20.12.2019 N 59-гв/1 для населения предлагается установить однокомпонентные тарифы на горячую воду, для бюджетных и прочих потребителей – двухкомпонентные тарифы, с использованием компонента на холодную воду или компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию. По результатам рассмотрения подготовлены соответствующие экспертные заключения.

В целях исполнения ст. 157.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации об ограничении повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги предлагается установить льготные тарифы на горячую воду для населения.

Тариф на горячую воду для населения на первое полугодие 2021 года предлагается установить на уровне тарифа, действующего по состоянию на 31.12.2020 года.

Тариф на горячую воду для населения на второе полугодие 2021 года определен посредством индексации установленного на первое полугодие 2021 года тарифа на горячую воду на индекс 105,4%, который не превышает уровня индексации планового совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2021 году и предельно допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанного индекса на 2021 год, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 15.11.2018 № 2490-р «Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2019 - 2023 годы».

Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

Основные показатели деятельности теплоснабжающей организации на расчетный период регулирования, принятые при формировании тарифов на горячую воду приведены в приложении №  20/1 - № 20/4.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»:

- Установить тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России с использованием закрытых систем горячего водоснабжения согласно таблице:

| - № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Тарифы на горячую воду |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для бюджетных и прочих потребителей (без НДС) |  | Для населения (с НДС **) |  |
|  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (котельные в Тейковском районе), руб./куб. метр | - | - | - | - |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 77,85 | 77,85 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 3 012,18 | 3 048,29 | - | - |
| 2. | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (котельная № 10 в г. Иваново), руб./куб. метр | - | - | 151,80 1* | 160,00 2* |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 32,49 | 61,42 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 739,73 | 2 841,34 | - | - |
| 3. | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (котельная г. Наволоки, Кинешемского района), руб./куб. метр | - | - | 150,99 3* | 159,13 4* |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 20,32 | 90,86 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 5 821,10 | 5 980,06 | - | - |
| 4. | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (котельная № 33 в г. Иваново), руб./куб. метр | - | - | - | - |
|  | компонент на холодную воду, руб./куб. метр | 17,75 | 18,36 | - | - |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 739,73 | 2 841,34 | - | - |

*  Льготный тариф для населения

- ** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

1 Тариф без учета НДС – 126,50 руб./куб. м

2 Тариф без учета НДС – 133,33 руб./куб.м

3 Тариф без учета НДС – 125,82 руб./куб.м

4 Тариф без учета НДС – 132,61  руб./куб.м

- Установить производственные программы в сфере горячего водоснабжения (с использованием закрытых систем горячего водоснабжения), в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Ивановской области на 2021 год:

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

(котельная № 10 г. Иваново) на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, 105175, г. Москва, ул. Спартаковская, д.25б |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области,153022, г. Иваново, ул. Велижская,д.8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 6473,5 |
|  |  | Гкал | 389,7 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м | 161,8 |
|  |  | Гкал | 9,7 |
|  | в жилые помещения | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
|  | на общедомовые нужды | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 6311,7 |
|  |  | Гкал | 380,0 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс.руб. | 1 196,6 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % |  |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % |  |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км |  |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 0,11 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0602 |

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

(котельная № 33 г. Иваново) на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, 105175, г. Москва, ул. Спартаковская, д.25б |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области,153022, г. Иваново, ул. Велижская, д.8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 56 346,7 |
|  |  | Гкал | 3 392,1 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
|  | в жилые помещения | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
|  | на общедомовые нужды | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 67,0 |
|  |  | Гкал | 4,03 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 56 279,7 |
|  |  | Гкал | 3 388,04 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс.руб. | 8 786,99 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % |  |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % |  |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км |  |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 0,11 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0602 |

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

(котельные в Тейковском районе) на 2021 год

(в закрытых системах горячего водоснабжения)

- Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, 105175, г. Москва, ул. Спартаковская, д.25б |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области,153022, г. Иваново, ул. Велижская,д.8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 59454,27 |
|  |  | Гкал | 3727,78 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
|  | в жилые помещения | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
|  | на общедомовые нужды | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м | 13,60 |
|  |  | Гкал | 0,85 |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 59440,67 |
|  |  | Гкал | 3726,93 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс.руб. | 15924,53 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % |  |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % |  |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км |  |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 1,69 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0627 |

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

(котельная г. Наволоки, Кинешемский район) на 2021 год

(в закрытой системе горячего водоснабжения)

- Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, 105175, г. Москва, ул. Спартаковская, д.25б |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области,153022, г. Иваново, ул. Велижская,д.8 |
| 3. | Период реализации программы | 2021 год |

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Показатели производственной программы | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том числе: | куб. м | 1 558,3 |
|  |  | Гкал | 93,8 |
| 1.1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно граждане), в том числе: | куб. м | 1 543,69 |
|  |  | Гкал | 92,93 |
|  | в жилые помещения | куб. м | 1 543,69 |
|  |  | Гкал | 92,93 |
|  | на общедомовые нужды | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 1.3 | Прочим потребителям | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 1.4 | Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение | куб. м |  |
|  |  | Гкал |  |
| 1.5 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 14,62 |
|  |  | Гкал | 0,88 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс.руб. | 640,2 |

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
|  | Всего | - | - |

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды) |  |  |
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % |  |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети (при открытой системе теплоснабжения) или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, % |  |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |
| 2.1. | Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения в год, ед. /км |  |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 3.1. | Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % | 1,56 |
| 3.2. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб.м | 0,0602 |

- Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемые населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законами Ивановской области от 09.12.2014 № 103-ОЗ «О льготных тарифах на тепловую энергию на территории Ивановской области», от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

- Тарифы, установленные в п. 1 постаноления, производственные  программы, установленные в п. 2 постановления, действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021.

- С 01.01.2021 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2019 № 59-гв/20.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | за |
| 4. | Турбачкина Е.В. | за |
| 5. | Курчанинова О.А. | за |
| 6. | Коннова Е.А. | - |
| 7. | Васильева О.А. | - |

- Итого: за – 5, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 2.

| Ответственный секретарь Правления |  | А.В. Соколова |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области | - | Е.А. Коннова |
| Начальник управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.А. Курчанинова |
| Начальник отдела регулирования цен и тарифов в электроэнергетике управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области | - | О.А. Васильева |
| Заместитель руководителя управления - начальник ОАМКиКОВ Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | Е.Е. Чугунова |