Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

П Р О Т О К О Л № 78/2

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

30 декабря 2020 г.		 								          г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.

Члены Правления: Бугаева С.Е., Гущина Н.Б., Курчанинова О.А., Васильева О.А., Чугунова Е.Е. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает).

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области Краснятова А.С.

Ответственный секретарь Правления: Соколова А.В.

От АО «Газпром газораспределение Иваново»: без участия

П О В Е С Т К А:

1. Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» на 2021 год

СЛУШАЛИ: Краснятова А.С. огласила результаты экспертизы материалов представленных АО «Газпром газораспределение Иваново» (от 29.09.2019 № ДЩ-08-10/1948) в целях  установления стандартизированных тарифных ставок определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения при выполнении работ до и в границах земельного участка Заявителя, с учетом дополнений и информации, представленных письмом от 29.05.2020 № ДЩ-08-10/1128.

Материалы, представленные АО «Газпром газораспределение Иваново», прошиты, пронумерованы, представлены за подписью уполномоченного лица, и заверены печатью организации. На отдельных документах  имеется отметка «коммерческая тайна».

По запросу Департамента, АО «Газпром газораспределение Иваново» представил расшифровку в разрезе договоров по стоимости каждого из выполненных мероприятий, выписки из оборотно-сальдовых ведомостей на которых отражались расходы, связанные с исполнением договоров на технологическое присоединение согласно учетной политики предприятия.

В соответствии с требованиями Методических указаний, при расчете  стандартизированных ставок и платы за технологическое присоединение на 2021 год применялись:

1. Эффективная ставка налога на прибыль в размере 20%, не превышающей ставку налога на прибыль, установленную ст. 284 гл. 25 НК РФ.

Расчет эффективной ставки налога на прибыль, определяется как отношение планового значения налога на прибыль к плановому значению прибыли до налогообложения, отражаемому ГРО в бухгалтерском учете, на очередной календарный год (но не выше размера ставки налога на прибыль, установленного налоговым законодательством). Из представленной бухгалтерской отчетности эффективная ставка налога на прибыль за 2017 год составила 19,9986%, за 2018 год составила 20,0022%, за 2019 год составила 19,9994%.

2. Фактические экономически обоснованные расходы определены за 3 календарных года, предшествующих текущему году (2017, 2018, 2019 гг.) по договорам о подключении, по которым подписан акт о подключении, в соответствии с требованиями пунктов 31, 32 Методических указаний.

3. Ip – индекс цен производителей, определяемый в соответствии с пунктом 33 Методических указаний,  в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и применяемый к фактическим расходам предшествующих периодов в следующих размерах:

4. I – ИПЦ - индекс потребительских цен (применяется только при расчетах ставки С7.1. и С7.2.), определен в соответствии с одобренным Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 26 Закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, на соответствующий календарный год:

;

.

Следует отметить, что в соответствии с требованиями Методических указаний, стоимость фактических расходов по мероприятиям отражалась совокупно по данным бухгалтерского учета, и распределялись  следующим образом:

- расходы на разработку проектной документации, определялись исходя из протяженности проектируемых газопроводов соответствующего способа прокладки (наземным и подземным способом);

- расходы по строительству стальных и полиэтиленовых  газопроводов не учитывали протяженность газопровода, построенного бестраншейным способом. В случаях, если строительство газопроводов, необходимых для подключения Заявителей, осуществлялось как обычным способом, так и бестраншейным способом, расходы на газораспределительную сеть учитывались согласно протяженности построенных газопроводов соответствующим способом.

Первичная документация была представлена выборочно по исполненным договорам. В представленных расшифровках по каждому из договоров отражались количественные показатели (протяженность, тип прокладки, диаметры построенных газопроводов, количество построенных пунктов редуцирования газа, количество подключений и другие) и фактические экономически обоснованные расходы по договорам о подключении, которые соответствовали выпискам по оборотно-сальдовым ведомостям.

Проведенная экспертиза представленных материалов, по расчету стандартизированных тарифных ставок, показала:

С1 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО газопровода i-того диапазона диаметров n-ной протяженности и k-того типа прокладки, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение), устанавливаемая в рублях составили:

| № п/п | Протяженность проектируемого газопровода | Стандартизированная тарифная ставка на разработку проектной документации, руб. по строительству |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наземного газопровода диаметром: |  | подземного газопровода диаметром: |  |
|  |  | менее 100 мм | 101 мм и более | менее 100 мм | 101 мм и более |
| 1. | До 100 м | 27 778,13 | 7 105,31 | 55 054,75 | 56 537,49 |
| 2. | 101 - 500 м | 152 721,14 | х | 210 820,14 | 347 941,58 |
| 3. | 501 - 1000 м | х | х | 132 504,00 | х |
| 4. | 1001 - 2000 м | х | х | х | х |
| 5. | 2001 - 3000 м | х | х | х | х |
| 6. | 3001 - 4000 м | х | х | х | х |
| 7. | 4001 - 5000 м | х | х | х | х |
| 8. | 5001 м и более | х | х | х | х |

С2 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стальных газопроводов i-того диапазона диаметров и k-того типа прокладки, в расчете на 1 км (руб./км).

| № п/п |  | Протяженность построенных газопроводов |  |  | Диаметры построенных газопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
|  |  | км | км | км |  |
|  | Общая протяженность построенных газопроводов | 0,45952 | 0,55765 | 0,59721 |  |
| 1 | Наземная (надземная) прокладка | 0,28411 | 0,37890 | 0,30912 |  |
| 1.1 | 50 мм и менее | 0,01025 | 0,01985 | 0,05021 | 15, 20,25, 32 |
| 1.2 | 51-100 мм | 0,25450 | 0,35415 | 0,24888 | 57, 76, 89 |
| 1.3 | 101 - 158 мм | 0,01076 | 0,00490 | 0,00818 | 108 |
| 1.4 | 159 - 218 мм | 0,00860 | 0,00000 | 0,00185 | 159 |
| 2 | Подземная прокладка | 0,17541 | 0,17875 | 0,28809 |  |
| 2.1 | 50 мм и менее | 0,00000 | 0,01442 | 0,00650 | 32 |
| 2.2 | 51-100 мм | 0,15176 | 0,14818 | 0,23888 | 57, 76, 89 |
| 2.3 | 101 - 158 мм | 0,01500 | 0,01615 | 0,02329 | 108 |
| 2.4 | 159 - 218 мм | 0,00865 | х | 0,01763 | 159 |

В соответствии с требованиями пунктов 31, 32 Методических указаний, фактические расходы организации на строительство были ограничены НЦС 81-02-15-2017, а также применен индекс цен производителей Ip, определенный выше. НЦС 81-02-15-2017 и НЦС 81-02-15-2020 для соответствующих периодов, с применением коэффициентов и индексов перевода цен при выполнении работ в Ивановской области.

Размеры стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов, связанных со строительством стальных газопроводов в зависимости от типа прокладки и диаметров газопровода составили:

| № п/п | Диаметр газопровода | Стандартизированная тарифная ставка на строительство стального газопровода, руб./км |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | наземная (надземная) прокладка | подземная прокладка |
| 1. | 50 мм и менее | 1 430 543,01 | 1 547 861,31 |
| 2. | 51 - 100 мм | 1 793 883,92 | 2 504 963,68 |
| 3. | 101 - 158 мм | 2 804 218,84 | 2 978 328,92 |
| 4. | 159 - 218 мм | 3 758 612,58 | 4 864 900,84 |
| 5. | 219 - 272 мм | х | 8 201 838,32 |
| 6. | 273 - 324 мм | х | х |
| 7. | 325 - 425 мм | х | х |
| 8. | 426 - 529 мм | х | х |
| 9. | 530 мм и выше | х | х |

С3 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров, в расчете на 1 км (руб./км).

В соответствии с представленными расшифровками по строительству полиэтиленового газопровода, ГРО выполняло строительство преимущественно диаметром 63 и 90 мм:

| № п/п | Диаметр газопровода | Протяженность построенных газопроводов |  |  | типы диаметров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
|  |  | км |  |  |  |
|  | Общая протяженность построенных газопроводов | 3,229700 | 3,818855 | 5,613490 |  |
| 1 | 109 мм и менее | 1,901000 | 2,861605 | 3,734930 | 32, 63, 90 |
| 2 | 110 - 159 мм | 0,754000 | 0,957250 | 1,253170 | 110, 125 |
| 3 | 160 - 224 мм | 0,574700 | х | 0,625390 | 160, 180 |

В соответствии с требованиями пунктов 31, 32 Методических указаний, фактические расходы организации на строительство были ограничены НЦС 81-02-15-2017, а также применен индекс цен производителей Ip, определенный выше. НЦС 81-02-15-2017 и НЦС 81-02-15-2020 для соответствующих периодов, с применением коэффициентов и индексов перевода цен при выполнении работ в Ивановской области.

Таким образом, стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода составят:

| № п/п | Диаметр газопровода | Стандартизированная тарифная ставка на строительство полиэтиленового газопровода, руб./км |
| --- | --- | --- |
| 1. | 109 мм и менее | 1 391 239,54 |
| 2. | 110 - 159 мм | 1 920 253,27 |
| 3. | 160 - 224 мм | 2 493 123,12 |
| 4. | 225 - 314 мм | 3 573 942,89 |
| 5. | 315 - 399 мм | х |
| 6. | 400 мм и выше | х |

С4 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством стального газопровода i-того диапазона диаметров (полиэтиленового газопровода j-того диапазона диаметров) n-ной протяженности бестраншейным способом, в расчете на 1 км (руб./км).

Из представленных ГРО расшифровок работ и первичной документации по договорам, выполненным за 3 календарных года, предшествующих текущему году, в отчетных периодах фактические работы, связанные со строительством газопровода бестраншейным способом, выполнялись только полиэтиленовым газопроводом с типом грунтов II:

| Фактические данные за отчетный период | Строительство газопровода бестраншейным способом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стоимость строительства | Количество случаев прокладки | Диаметр газопроводов | Общая протяженность |
|  | руб. | шт | мм | м |
| 2017 год | 1 020 989,88 | 4 | 63; 160 | 197,80 |
| 2018 год | 220 659,28 | 4 | 63; 110; 160; 225 | 78,70 |
| 2019 год | 3 268 454,61 | 10 | 32; 63; 90; 110; 140; 160 | 720,90 |

В предложениях ГРО в целях установления стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных с прокладкой стального газопровода, представлены локальные сметы с устройством футляров и без него, а также учитывается наиболее сложные технические решения.

Укрупненные нормативы цен строительства по данному виду работ отсутствуют, а выполнение типа прокладки бестраншейным способом в каждом случае индивидуально и зависит от различных факторов (тип грунта, препятствие через которое осуществляется переход, коррозионность и агрессивность грунта, а также его характеристики и прочее.).

Таким образом, стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с прокладкой газопроводов бестраншейным способом, составят:

|  |  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством газопровода бестраншейным способом, руб/км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стальные газопроводы |  |
| 1.1 | 50 мм и менее |  |
| 1.1.1 | в грунтах I и II группы | 7 401 030,44 |
| 1.1.2 | в грунтах III группы | х |
| 1.1.3 | в грунтах IV группы | х |
| 1.2 | 51 – 100 мм |  |
| 1.2.1 | в грунтах I и II группы | 8 840 008,37 |
| 1.2.2 | в грунтах III группы | х |
| 1.2.3 | в грунтах IV группы | х |
| 1.3 | 101 – 158 мм |  |
| 1.3.1 | в грунтах I и II группы | 9 104 969,94 |
| 1.3.2 | в грунтах III группы | х |
| 1.3.3 | в грунтах IV группы | х |
| 2 | Полиэтиленовые газопроводы |  |
| 2.1 | 109 мм и менее |  |
| 2.1.1 | в грунтах I и II группы | 6 479 431,56 |
| 2.1.2 | в грунтах III группы | х |
| 2.1.3 | в грунтах IV группы | х |
| 2.2 | 110 - 158 мм |  |
| 2.2.1 | в грунтах I и II группы | 4 501 000,70 |
| 2.2.2 | в грунтах III группы | х |
| 2.2.3 | в грунтах IV группы | х |

С5 - размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа m-ного диапазона максимального часового расхода газа, в расчете на 1 м3 (руб./м3).

Необходимо отметить, что ГРПШ устанавливались при подключении Заявителей с маленькой нагрузкой (до 15 м3/час), при этом пропускная способность пунктов рассчитана на значительно большую нагрузку.

Учитывая вышеизложенное, стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа, составят:

| № п/п | Максимальный часовой расход газа | Стандартизированная тарифная ставка на проектирование и строительство пунктов редуцирования газа руб./м3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | до 40 м3/час | 17 370,60 |
| 2. | 40 - 99 м3/час | 10 648,59 |
| 3. | 100 - 399 м3/час | 3 075,32 |
| 4. | 400 - 999 м3/час | 1 268,81 |
| 5. | 1000 - 1999 м3/час | 1 123,21 |
| 6. | 2000 - 2999 м3/час | х |
| 7. | 3000 - 3999 м3/час | х |
| 8. | 4000 - 4999 м3/час | х |
| 9. | 5000 - 9999 м3/час | х |
| 10. | 10000 - 19999 м3/час | х |
| 11. | 20000 - 29999 м3/час | х |
| 12. | 30000 м3/час и выше | х |

С6 – размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии, в расчете на 1 м3 (руб./м3).

По представленным ГРО отчетным данным, по договорам о подключении, по которым подписан акт за 3 календарных года, предшествующих текущему году, фактические работы, связанные с проектированием и строительством устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии, при подключении Заявителей – не выполнялись. Все предложения сформированы с использованием сметных нормативов.

В целях проведения комплексного анализа и определения экономически обоснованных расходов для расчета стандартизированной ставки, в отсутствие утвержденных НЦС по данному виду работ, эксперты использовали фактические данные ГРО о выполнении аналогичных работ при реализации мероприятий по программе газификации, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку, представленного письмом от 1.04.2019 № ДЩ 06-1-15/712.

Таким образом, стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии, в расчете на 1 м3 (руб./м3), составили:

| № п/п | Выходная мощность устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов, связанных со строительством системы электрохимической (катодной) защиты, руб./м3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | до 1 кВт | 815,40 |
| 2. | от 1 кВт до 2 кВт | 1 136,04 |
| 3. | от 2 кВт до 3 кВт | х |
| 4. | свыше 3 кВт | х |

С7 – размер стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО.

Пунктом 36 Методических указаний предусмотрено, что в случае если газораспределительная сеть проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и (или) по иным причинам отсутствует необходимость строительства ГРО газораспределительной сети до границ земельного участка заявителя, плата за технологическое присоединение определяется исходя из размеров соответствующих стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения. Таким образом, при определении стандартизированных тарифных ставок на плановый период, экспертами принимались во внимание договора, выполненные как до границ, так и в границах земельного участка заявителя.

Следует отметить, что в 2017-2018 гг договора при исполнении внутри границ земельного участка заявителя, не регулировались, то при расчете стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, экспертами применялись средневзвешенные ставки за 3 предшествующих периода, за исключением случаев, указанных в пункте 26 (22) Основных положений

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, составят:

| N п/п | Показатели | руб |
| --- | --- | --- |
| С 7.1 Размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с мониторингом выполнения Заявителем технических условий |  | 8 589,17 |
| С7.2 - размер стандартизированной тарифной ставки, связанной с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода ГРО, бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, выполненного k-тым типом прокладки, и проведением пуска газа, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение), руб |  |  |
| 1 | Стальные газопроводы |  |
| 1.1. | Наземная (надземная) прокладка, в том числе: |  |
| 1.1.1. | с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром: |  |
| 1.1.1.1. | до 100 мм | 13 529,26 |
| 1.1.1.2 | 108 - 158 мм | 13 529,26 |
| 1.1.1.3 | 159 - 218 мм | 13 529,26 |
| 1.1.1.4 | 219 - 272 мм | 13 529,26 |
| 1.1.1.5 | 273 - 324 мм | 13 529,26 |
| 1.1.1.6 | 325 - 425 мм | 13 529,26 |
| 1.1.1.7 | 426 - 529 мм | 13 529,26 |
| 1.1.1.8 | 530 мм и выше | 13 529,26 |
| 1.1.2. | с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром: |  |
| 1.1.2.1. | до 100 мм | 13 529,26 |
| 1.1.2.2 | 108 - 158 мм | 13 529,26 |
| 1.1.2.3 | 159 - 218 мм | 13 529,26 |
| 1.1.2.4 | 219 - 272 мм | 13 529,26 |
| 1.1.2.5 | 273 - 324 мм | 13 529,26 |
| 1.1.2.6 | 325 - 425 мм | 13 529,26 |
| 1.1.2.7 | 426 - 529 мм | 13 529,26 |
| 1.1.2.8 | 530 мм и выше | 13 529,26 |
| 1.2. | Подземная (надземная) прокладка, в том числе: |  |
| 1.2.1. | с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром: |  |
| 1.2.1.1. | до 100 мм | 13 529,26 |
| 1.2.1.2 | 108 - 158 мм | 13 529,26 |
| 1.2.1.3 | 159 - 218 мм | 13 529,26 |
| 1.2.1.4 | 219 - 272 мм | 13 529,26 |
| 1.2.1.5 | 273 - 324 мм | 13 529,26 |
| 1.2.1.6 | 325 - 425 мм | 13 529,26 |
| 1.2.1.7 | 426 - 529 мм | 13 529,26 |
| 1.2.1.8 | 530 мм и выше | 13 529,26 |
| 1.2.2. | с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром: |  |
| 1.2.2.1. | до 100 мм | 13 529,26 |
| 1.2.2.2 | 108 - 158 мм | 13 529,26 |
| 1.2.2.3 | 159 - 218 мм | 13 529,26 |
| 1.2.2.4 | 219 - 272 мм | 13 529,26 |
| 1.2.2.5 | 273 - 324 мм | 13 529,26 |
| 1.2.2.6 | 325 - 425 мм | 13 529,26 |
| 1.2.2.7 | 426 - 529 мм | 13 529,26 |
| 1.2.2.8 | 530 мм и выше | 13 529,26 |
| 2 | Полиэтиленовые газопроводы |  |
| 2.1. | с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром: |  |
| 2.1.1. | 109 мм и менее | 13 529,26 |
| 2.1.2. | 110 - 159 мм | 13 529,26 |
| 2.1.3. | 160 - 224 мм | 13 529,26 |
| 2.1.4. | 225 - 314 мм | 13 529,26 |
| 2.1.5. | 315 - 399 мм | 13 529,26 |
| 2.1.6. | 400 мм и выше | 13 529,26 |
| 2.2. | с давлением 0,6 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром: |  |
| 2.2.1. | 109 мм и менее | 13 529,26 |
| 2.2.2. | 110 - 159 мм | 13 529,26 |
| 2.2.3. | 160 - 224 мм | 13 529,26 |
| 2.2.4. | 225 - 314 мм | 13 529,26 |
| 2.2.5. | 315 - 399 мм | 13 529,26 |
| 2.2.6. | 400 мм и выше | 13 529,26 |

Размеры стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования внутри границ земельного участка заявителя.

Пунктом 38 Методических указаний предусмотрено, что размеры устанавливаемых стандартизированных тарифных ставок, дифференцируются в зависимости от целей использования газа: для коммунально-бытовых нужд или иных нужд, ГРО в представленных материалах указанной дифференциации не делал.

Представленная ГРО расшифровка расходов по договорам, выполненным в границах земельного участка Заявителей включала договора, исполненные в 2019 году в соответствии с раздельным учетом затрат по мероприятиям.

В целях проведения исследования средних рыночных цен, экспертами был проведен сбор информации от организаций, оказывающих аналогичные услуги по договорам подряда и имеющих допуск к выполнению работ по работе с газораспределительными сетями (письмо от 07.08.2020 № исх-1708-018/9-15). Из 30 организаций в адрес которых был направлен запрос, 3 ответили, что строительством сетей газопотребления не занимаются, остальные проигнорировали запрос Департамента.

Стандартизированная тарифная ставка на проектирование сети газопотребления (Спр).

Согласно представленным фактическим данным, при выполнении работ внутри границ Заявителя, ГРО проектные работы составили:

|  | Наименование выполняемого вида работ: | Количество случаев выполнения работ | Средняя стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | шт | руб/шт |
| 1. | Проектная документация | 101 | 3 095,81 |
| 2. | Рабочая документация | 140 | 5 872,06 |
| 3. | Рабочий проект | 85 | 4 193,43 |

В целях расчета стандартизированной ставки на проектирование сети газопотребления в границах земельного участка, ГРО представило 104 локальные сметы с различной дифференциацией. При этом, расчет на разработку проектной и рабочей документации на внутренний и вводной газопровод сети газопотребления многоквартирного (блокированного) жилого дома учитывал единые расценки и отличался количеством квартир в каждом из диапазонов. Локальные сметы на проектные работы на внутреннем и вводном газопроводе сети газопотребления автономных источников теплоснабжения (котельной) различной мощностью учитывал работы на установку внутриквартирного газового оборудования.

Проанализировав состав и перечень работ указанный в расшифровках ГРО, учитывая отсутствие законодательно установленного порядка выборки данных при анализе коммерческих предложений, стандартизированные ставки на проектирование сети газопотребления при выполнении ГРО работ внутри границ земельного участка заявителя определены с использованием фактических данных, заявленной дифференциации, размером тарифных ставок при выполнении работ до границы земельного участка заявителя, и составили:

|  | Наименование выполняемых работ | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Спр | на проектирование сети газопотребления | руб./шт. |  |
| 1.1 | проектная документация на газооборудование одноквартирного жилого дома | руб./шт. | 3 309,89 |
| 1.2 | рабочая документация на газооборудование одноквартирного жилого дома | руб./шт. | 6 278,12 |
| 1.3 | рабочий проект на газооборудование одноквартирного жилого дома | руб./шт. | 4 483,41 |
| 1.4 | рабочая документация на внутренний и вводной газопровод сети газопотребления многоквартирного (блокированного) жилого дома без водоподогревателей, учитывая внутриквартирное газовое оборудование на 1 квартиру в многоквартирном доме | руб./шт. | 750,78 |
| 1.5 | рабочая документация на внутренний и вводной газопровод сети газопотребления многоквартирного (блокированного) жилого дома с водоподогревателями, учитывая внутриквартирное газовое оборудование на 1 квартиру в многоквартирном доме | руб/шт. | 782,69 |
| 1.6 | проектная документация на внутренний и вводной газопровод сети газопотребления многоквартирного (блокированного) жилого дома с водоподогревателями, учитывая внутриквартирное газовое оборудование на 1 квартиру в многоквартирном доме | руб/шт. | 521,79 |
| 1.7 | проектная документация на внутренний и вводной газопровод сети газопотребления многоквартирного (блокированного) жилого дома без водоподогревателей, учитывая внутриквартирное газовое оборудование на 1 квартиру в многоквартирном доме | руб./шт. | 500,52 |
| 1.8 | проектные работы на внутреннем и вводном газопроводе сети газопотребления автономного источника теплоснабжения (котельной) мощностью до 39,9 кВт/час (учитывая внутриквартирное газовое оборудование) | руб./шт. | 32 444,65 |
| 1.9 | проектные работы на внутреннем и вводном газопроводе сети газопотребления автономного источника теплоснабжения (котельной) мощностью свыше 40 до 59,9 кВт/час (учитывая внутриквартирное газовое оборудование) | руб./шт. | 46 390,18 |
| 1.10 | проектные работы на внутреннем и вводном газопроводе сети газопотребления автономного источника теплоснабжения (котельной) мощностью свыше 60 до 99,9 кВт/час (учитывая внутриквартирное газовое оборудование) | руб./шт. | 74 414,05 |
| 1.11 | проектные работы на внутреннем и вводном газопроводе сети газопотребления автономного источника теплоснабжения (котельной) мощностью свыше 100 до 199 кВт/час (учитывая внутриквартирное газовое оборудование) | руб./шт. | 256 879,52 |
| 1.12 | проектные работы на внутреннем и вводном газопроводе сети газопотребления автономного источника теплоснабжения (котельной) мощностью свыше 200 до 299 кВт/час (учитывая внутриквартирное газовое оборудование) | руб./шт. | 442 729,68 |
| 1.13 | проектные работы на внутреннем и вводном газопроводе сети газопотребления автономного источника теплоснабжения (котельной) мощностью свыше 300 до 360 кВт/час (учитывая внутриквартирное газовое оборудования | руб./шт. | 624 749,08 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.14 | проектные работы при закрытой прокладке газопровода (стадия Р) | руб./шт. | 94 789,86 |
| 1.15 | проектные работы при закрытой прокладке газопровода (стадия П) | руб./шт. | 63 192,89 |
| 1.16 | проектные работы ШРП (стадия Р) | руб./шт. | 70 855,15 |
| 1.17 | проектные работы ШРП (стадия П) | руб./шт. | 47 236,42 |
| 1.18 | Инженерно-геологические изыскания (до 100 м) | руб./шт. | 10 498,82 |
| 1.19 | Инженерно-геологические изыскания (от 100 до 200 м) | руб./шт. | 16 860,90 |
| 1.20 | Инженерно-геодезические изыскания газопровод 30 м | руб./шт. | 6 038,47 |
| 1.21 | Инженерно-геодезические изыскания газопровод 50 м | руб./шт. | 10 064,13 |
| 1.22 | Инженерно-геодезические изыскания газопровод 70 м | руб./шт. | 14 089,86 |
| 1.23 | Инженерно-геодезические изыскания газопровод 100 м | руб./шт. | 20 128,34 |
| 1.24 | Инженерно-геодезические изыскания газопровод 150 м | руб./шт. | 30 192,51 |
| 1.25 | Инженерно-геодезические изыскания газопровод 200 м | руб./шт. | 40 256,72 |

Стандартизированная тарифная ставка на строительство газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии (Сг)

Оценка представленных сметных расчетов показала, что при определении сметных расчетов, ГРО применяет сложный характер работ, стоимость материалов учтена по прайс-листам, которые в материалах тарифного дела отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, эксперты предлагают установить стандартизированные ставки в размерах, не превышающих фактическую стоимость приведенную к плановому периоду, а по дифференциации с отсутствующими фактическим показателями, учесть предложенные ГРО. Таким образом, стандартизированные тарифные ставки при выполнении мероприятий до границы земельного участка заявителя по строительству газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии (Сг), составят:

|  | Наименование выполняемых работ | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сг | на строительство газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии: | руб/км |  |
| 2.1. | стальных газопроводов надземного (наземного) типа прокладки, наружным диаметром: | руб/км |  |
|  | 25 мм и менее | руб./км | 917 492,43 |
|  | 25 - 57 мм | руб./км | 917 492,43 |
|  | 58 - 76 мм | руб./км | 1 526 490,80 |
|  | 77 - 89 мм | руб./км | 1 680 762,40 |
|  | 90 - 108 мм | руб./км | 1 728 524,00 |
|  | 109 - 159 мм | руб./км | 2 243 069,30 |
|  | 160 - 219 мм | руб./км | 2 928 458,30 |
|  | 220 - 273 мм | руб./км | 4 036 191,60 |
| 2.2. | стальных газопроводов подземного типа прокладки, наружным диаметром: |  |  |
|  | 25 мм и менее | руб./км | 1 370 349,71 |
|  | 26 - 38 мм | руб./км | 1 402 852,66 |
|  | 39 - 45 мм | руб./км | 1 768 355,10 |
|  | 46 - 57 мм | руб./км | 1 917 696,50 |
|  | 58 - 76 мм | руб./км | 2 115 951,80 |
|  | 77 - 89 мм | руб./км | 2 648 358,75 |
|  | 90 - 108 мм | руб./км | 2 897 576,60 |
|  | 109 - 159 мм | руб./км | 3 814 995,00 |
|  | 160 - 219 мм | руб./км | 4 259 164,80 |
|  | 220 - 273 мм | руб./км | 5 494 117,00 |
| 2.3. | полиэтиленовых газопроводов, наружным диаметром: |  |  |
|  | 32 мм и менее | руб./км | 1 065 377,66 |
|  | 33 - 63 мм | руб./км | 1 479 034,52 |
|  | 64 - 90 мм | руб./км | 1 735 475,90 |
|  | 91 - 110 мм | руб./км | 1 735 475,90 |
|  | 111 - 160 мм | руб./км | 2 227 853,92 |
|  | 161 - 225 мм | руб./км | 2 613 964,40 |
|  | 226 - 280 мм | руб./км | 3 383 664,95 |

Стандартизированная тарифная ставка на установку пункта редуцирования газа (Спрг).

В связи с отсутствием фактических данных за прошлый период, ГРО представил сметные расчеты с дифференциацией по подключаемой нагрузке.

Рассмотрев представленные материалы, предлагается установить стандартизированные тарифные ставки, в следующих размерах:

| Спрг | на установку пункта редуцирования газа пропускной способностью | руб/шт |
| --- | --- | --- |
| 3. | монтаж ШРП при подключаемой нагрузки, не превышающей 10 нм3/час | 114 051,78 |
|  | монтаж ШРП при подключаемой нагрузки, от 10 до 20 нм3/час | 117 871,80 |
|  | монтаж ШРП при подключаемой нагрузки, от 20 до 25 нм3/час | 195 487,99 |
|  | монтаж ШРП при подключаемой нагрузки, от 25 до 30нм3/час | 202 580,76 |
|  | монтаж ШРП при подключаемой нагрузки, от 25 до 30нм3/час | х |

Размер стандартизированной тарифной ставки на установку отключающих устройств (Соу) был рассчитан ГРО дифференцированным в зависимости от типа кранов, диаметра и исполнения газопровода на который они устанавливаются, на основании локальных сметных расчетов.

Актов выполненных работ по предшествующим периодам, ГРО не представил, проверить порядок распределения средств на установку 1 отключающего устройства, не представляется возможным.

Следует отметить, что НЦС по данному виду работ отсутствует, при расчете соответствующих стандартизированных тарифных ставок, эксперты принимали во внимание, что стоимость работ и материалов представленная ГРО по видам работ в целом соответствует коммерческим предложениям, находящимся в открытом доступе. Таким образом, стандартизированные тарифные ставки на установку отключающих устройств составят:

| 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- |
| на установку отключающих устройств | руб./шт. |  |
| Установка отключающих устройств на газопроводе (кран ПЭ 32 мм) | руб./шт. | 20 450,99 |
| Установка отключающих устройств на газопроводе (кран ПЭ 63 мм) | руб./шт. | 20 450,99 |
| Установка отключающих устройств на газопроводе (кран ПЭ 90 мм) | руб./шт. | 33 436,89 |
| Установка отключающих устройств на газопроводе (кран ПЭ 110 мм) | руб./шт. | 35 682,88 |
| Установка отключающих устройств на газопроводе (кран ПЭ 160 мм) | руб./шт. | 57 916,91 |
| Установка отключающих устройств на газопроводе (кран ПЭ 225 мм) | руб./шт. | 114 366,57 |
| Установка отключающих устройств на газопроводе (кран ПЭ 280 мм) | руб./шт. | 180 744,77 |
| Установка отключающих устройств на газопроводе внутри помещения (кран стальной 10 мм) | руб./шт. | 823,39 |
| Установка отключающих устройств на газопроводе внутри помещения (кран стальной 15 мм) | руб./шт. | 823,39 |
| Установка отключающих устройств на газопроводе внутри помещения (кран стальной 20 мм) | руб./шт. | 896,88 |
| Установка отключающих устройств на газопроводе внутри помещения (кран стальной 25 мм) | руб./шт. | 1 117,73 |
| Установка отключающих устройств на газопроводе внутри помещения (кран стальной 32 мм) | руб./шт. | 1 377,24 |
| Установка отключающих устройств на газопроводе (кран стальной 25 мм) | руб./шт. | 2 761,43 |
| Установка отключающих устройств на газопроводе (кран стальной 32 мм) | руб./шт. | 3 550,68 |
| Установка отключающих устройств на газопроводе (кран стальной 40 мм) | руб./шт. | 16 967,66 |
| Установка отключающих устройств на газопроводе (кран стальной 57 мм) | руб./шт. | 9 199,28 |
| Установка отключающих устройств на газопроводе (кран стальной 76 мм) | руб./шт. | 16 051,31 |
| Установка отключающих устройств на газопроводе (кран стальной 89 мм) | руб./шт. | 20 955,47 |
| Установка отключающих устройств на газопроводе (кран стальной 108 мм) | руб./шт. | 26 283,29 |
| Установка отключающих устройств на газопроводе (кран стальной 159 мм) | руб./шт. | 63 684,51 |
| Установка отключающих устройств на газопроводе (кран стальной 219 мм) | руб./шт. | 101 355,19 |
| Установка отключающих устройств на газопроводе (кран стальной 273 мм) | руб./шт. | 144 104,62 |
| Установка отключающих устройств на газопроводе (кран стальной 25 мм в подземном исполнении) | руб./шт. | 18 271,57 |
| Установка отключающих устройств на газопроводе (кран стальной 32 мм в подземном исполнении) | руб./шт. | 18 296,19 |
| Установка отключающих устройств на газопроводе (кран стальной 40 мм в подземном исполнении) | руб./шт. | 19 463,03 |
| Установка отключающих устройств на газопроводе (кран стальной 57 мм в подземном исполнении) | руб./шт. | 20 420,11 |
| Установка отключающих устройств на газопроводе (кран стальной 76 мм в подземном исполнении) | руб./шт. | 23 487,87 |
| Установка отключающих устройств на газопроводе (кран стальной 89 мм в подземном исполнении) | руб./шт. | 26 746,56 |
| Установка отключающих устройств на газопроводе (кран стальной 108 мм в подземном исполнении) | руб./шт. | 36 789,04 |
| Установка отключающих устройств на газопроводе (кран стальной 159 мм в подземном исполнении) | руб./шт. | 63 311,19 |
| Установка отключающих устройств на газопроводе (кран стальной 219 мм в подземном исполнении) | руб./шт. | 94 770,49 |
| Установка отключающих устройств на газопроводе (кран стальной 273 мм в подземном исполнении) | руб./шт. | 183 834,28 |

Стандартизированная тарифная ставка на устройство внутреннего газопровода объекта капитального строительства Заявителя (С_окс^г)

В целях установления стандартизированной тарифной ставки, ГРО представило локальные сметы, дифференцированные по типу материала газопровода, с учетом их приобретения и фактические данные по выполненным работам. Из 1254 выполненных договоров в 2019 году, работы по устройству внутреннего газопровода, выполнялось ГРО в 1174 случаев.

Учитывая, что НЦС для данного вида работ отсутствуют, эксперты при отсутствии фактических данных использовали предложения ГРО, в остальных случаях принимались фактические данные, приведенные к плановому периоду регулирования. Таким образом, стандартизированные тарифные ставки на устройство внутреннего газопровода объекта капитального строительства Заявителя () составят:

| Сгокс | на устройство внутреннего газопровода объекта капитального строительства заявителя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | стальных газопроводов, диаметром: |  |  |
| 5.1. | До 10 мм | руб./км | 973 727,44 |
|  | 11 - 15 мм | руб./км | 973 727,44 |
|  | 16 - 20 мм | руб./км | 959 629,89 |
|  | 21 - 25 мм | руб./км | 888 641,60 |
|  | 26 - 32 мм | руб./км | 2 004 219,16 |
|  | 33 - 57 мм | руб./км | 2 119 436,62 |
|  | 58 - 89 мм | руб./км | 4 279 813,00 |
|  | 90 - 108 мм | руб./км | 4 966 159,00 |
| 5.2. | металлопластиковые газопроводы, диаметром: | руб./км |  |
| 5.3. | медные газопроводы, диаметром: | руб./км |  |
|  | До 18 мм | руб./км | 2 191 153,00 |
|  | 19 - 28 мм | руб./км | 2 453 833,00 |
|  | 29 - 35 мм | руб./км | 2 907 088,00 |
|  | 36 - 55 мм | руб./км | 3 972 478,00 |
|  | 56 - 64 мм | руб./км | 4 880 395,00 |
| 5.4. | газопроводы из нержавеющей стали, диаметром: | руб./км |  |

Стандартизированная тарифная ставка на установку прибора учета газа (Спу) была рассчитана ГРО в зависимости от типа устанавливаемого счетчика.

Изучив коммерческие предложения, учитывая, что прибор учета Заявитель вправе приобрести самостоятельно, предлагается утвердить стоимость работ без стоимости счетчика, фильтра, адаптера и ящика для счетчика, при этом  стандартизированные тарифные ставки составят:

| Спу | на установку прибора учета газа | Руб/шт |
| --- | --- | --- |
|  | Установка счетчика газа BK-G 1,5; G-2,5; G-4; G-6 (без стоимости счетчика, фильтра, адаптера и ящика для счетчика) | 2 491,61 |
|  | Установка счетчика газа BK-G 10; G-16 (без стоимости счетчика, фильтра, адаптера и ящика для счетчика) | 5 411,64 |
|  | Установка счетчика газа G 40 (без стоимости счетчика, фильтра, адаптера и ящика для счетчика) | 6 894,53 |

Извещение о дате, времени и месте проведения заседания Правления Департамента, а также материалы, подготовленные для его проведения (заключение экспертной группы, проект решения Правления регулирующего органа), были направлены организации.

Письмом от 30.12.2020 № ДЩ-08-10/2613 АО «Газпром газораспределение Иваново» представил возражения и просило провести рассмотрение вопроса без участия представителей организации.

ГРО просило применить по ставкам С2 и С3 сметные нормативы (предложения ГРО), воспользовавшись п.23 Укрупненных нормативов цен строительства, утвержденных приказом Минстроя РФ от 19.12.2019 № 825/пр. Также, просило скорректировать ставки внутри границ на основании предложений ГРО приняв их как средние рыночные цены в соответствии с пунктом 41 Методических указаний и сохранить дифференциацию принятую при утверждении стандартизированных ставок внутри границ на 2020 год.

Отмечаем, что пунктом 23 технической части НЦС 81-02-15-2020 вступившего в силу в соответствии с приказом Минстроя РФ от 19.12.2019 № 825/пр предусмотрено, что в случае строительства наружных сетей газоснабжения протяженностью до 400 метров, в том числе при подключении (технологическом присоединении), а так же если объект капитального строительства для которого определяется потребность в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) и в иных случаях применения показателей НЦС, предусмотренных законодательством Российской Федерации, размещается в условиях с высокой интенсивностью движения транспортного потока, высокой насыщенности инженерными коммуникациями, сложного устройства подземного пространства, в условиях, требующих проведения работ по сохранению объектов культурного наследия (включая работы, связанные с проведением историко-градостроительных и археологических исследований), которые не учтены в настоящем Сборнике, а также при размещении объектов капитального строительства в городах с населением более 500 тысяч человек, допускается использовать данные о стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, или расчетный метод с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов.

Согласно открытым данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области (размещенным на сайте https://ivanovo.gks.ru/folder/27479) на территории Ивановской области отсутствуют города с населением более 500 тысяч человек.

Таким образом, в представленных отчетных данных отсутствуют сведения о размещении объектов в сложном исполнении и в отсутствие первичной проектной документации применить положения пункта 23 технической части НЦС 81-02-15-2020 не представляется возможным.

В части примененной дифференциации стандартизированных ставок внутри границ отмечаем, что дифференциация соответствует фактически применяемой, включения дополнительной дифференциации ГРО не обосновало.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

- Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения размера платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 м3/час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, кроме случаев присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), и максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров, и мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа), а также установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, согласно приложению 1 к постановлению.

2. Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования на основании стандартизированных тарифных ставок, установленных в пункте 1 постановления, определяется по формуле согласно приложению 2.

3. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения размера платы за подключение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» внутри границ земельного участка Заявителя, согласно приложению 3.

4. Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» на основании стандартизированных тарифных ставок, установленных в пункте 3 постановления, определяется по формуле согласно приложению 4.

5. Стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения размера платы за технологическое присоединение, установленные в пунктах 1, 3 постановления, действуют с 1.01.2021 по 31.12.2021.

6. С 1 января 2021 года признать утратившими силу:

- постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.12.2019 № 62-г/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» на 2020 год»;

- постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 31.03.2020 № 12-г/1 «О внесении изменений в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.12.2019 № 62-г/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» на 2020 год»»;

- постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 15.05.2020 № 16-г/1 «О внесении изменений в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.12.2019 № 62-г/1».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Турбачкина Е.В. | - |
| 4. | Коннова Е.А. | за |
| 5. | Курчанинова О.А. | за |
| 6. | Васильева О.А. | за |
| 7. | Гущина Н.Б. | за |

Итого: за – 6, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 1.

| Ответственный секретарь Правления |  | А.В. Соколова |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.А. Курчанинова |
| Начальник отдела регулирования цен и тарифов в электроэнергетике управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.А. Васильева |
| Заместитель руководителя управления - начальник ОАМКиКОВ Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | Е.Е. Чугунова |