Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

П Р О Т О К О Л    № 9/3

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

4 марта 2022 года	     									           г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Грехов М.В. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Курчанинова О.А., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь правления: Жукова Л.В.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Фокина И.А.

П О В Е С Т К А:

- Об утверждении инвестиционных программ ООО «Илада», осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Затеихинского, Илья-Высоковского и Мортковского сельских поселений Пучежского муниципального района Ивановсчкой области.

I. СЛУШАЛИ: Об утверждении инвестиционных программ ООО «Илада», осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Затеихинского, Илья-Высоковского и Мортковского сельских поселений Пучежского муниципального района Ивановской области (Курчанинова О.А., Фокина И.А.).

В Департамент энергетики и тарифов Ивановской области (далее – Департамент) обратилась ресурсоснабжающая организация общество с ограниченной ответвенностью «Илада» (письмо от 01.02.2022 № 89, № вх-583-018/1-07) с заявлением об утверждении инвестиционных программ по комплексному развитию систем водоснабжения и водоотведения Затеихинского, Илья-Высоковского и Мортковского сельских поселений Пучежского муниципального района на период 2021-2044 годы.

Инвестиционные программы утверждены на основании заключенных концессионных соглашений:

1. Концессионное соглашение № 1 от 20.02.2021 в отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на период 2021-2034 годы;

2. Концессионное соглашение № 1 от 20.02.2021 в отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на период 2021-2034 годы;

3. Концессионное соглашение № 2 от 01.02.2021 в отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на период 2021-2034 годы;

4. Концессионное соглашение № 2 от 20.02.2021 в отношении объектов водоотведения, находящихся в собственности Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на период 2021-2044 годы;

5. Концессионное соглашение № 1 от 01.02.2021 в отношении объектов водоотведения, находящихся в собственности Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на период 2021-2044 годы.

Общая потребность инвестиционного проекта для Затеихинского сельского поселения в сфере водоснабжения в финансировании составляет 2 087,00 тыс. руб. (с учетом НДС). Основные мероприятия инвестиционной программы - ограждение зон санитарной охраны артезианской скважины д. Затеиха, реконструкция сетей д. Затеиха, реконструкция электрооборудования и мероприятия по энергосбережению на артезианских скважинах Затеихинского сельского поселения.

Общая потребность инвестиционного проекта для Илья-Высоковского сельского поселения в сфере водоснабжения в финансировании составляет 10 899,687 тыс. руб. (с учетом НДС), в сфере водоотведения - 10 577,859 тыс. руб. (с учетом НДС). Основные мероприятия инвестиционной программы в сфере водоснабжения - ограждение зон санитарной охраны артезианской скважины № 1 д. Дубново, артезианских скважин № 1, № 2 с. Илья-Высоково, артезианских скважин № 1, № 2 д. Кораблево, артезианских скважин д. Губинская, д. Лужинки,  реконструкция сетей д. Дубново, с. Илья-Высоково, д. Кораблево, д. Губинская,  д. Лужинки, реконструкция электрооборудования и мероприятия по энергосбережению на артезианских скважинах Илья-Высоковского сельского поселения. Основные мероприятия инвестиционной программы в сфере водоотведения – реконструкция канализационных сетей д. Дубново, с. Илья-Высоково, д. Кораблево и строительство очистных сооружений д. Кораблево.

Общая потребность инвестиционного проекта для Мортковского сельского поселения в сфере водоснабжения в финансировании составляет 9 259,546 тыс. руб. (с учетом НДС), в сфере водоотведения - 2 127,044 тыс. руб. (с учетом НДС). Основные мероприятия инвестиционной программы - ограждение зон санитарной охраны буровых скважин № 1 и № 2 д. Дмитриево Большое, № 2 с. Кандаурово, № 1 с. Мортки, с. Кандаурово, реконструкция водопроводных сетей с. Мортки, с. Кандаурово, реконструкция электрооборудования и мероприятия по энергосбережению на буровых скважинах Мортковского сельского поселения. Основные мероприятия инвестиционной программы в сфере водоотведения – реконструкция канализационных сетей д. Дмитриево Большое и строительство очистных сооружений                                   д. Дмитриево Большое.

Потребность в финансировании подтверждена сметной документацией.

Во исполнение требований постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» была проведена экспертиза, представленных обществом с ограниченной ответственностью «Илада» сметных расчетов, в целях утверждения мероприятий инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения. По результатам проведенной экспертизы замечания к сметной документации отсутствуют.

Источниками финансирования определены собственные средства ООО «Илада» для Затеихинского сельского поселения в сфере водоснабжения в размере 2 087,00 тыс. руб. (с учетом НДС), для Илья-Высоковского сельского поселения в сфере водоснабжения в размере 10 899,687 тыс. руб. (с учетом НДС), в сфере водоотведения в размере 10 577,859 тыс. руб. (с учетом НДС), для Мортковского сельского поселения в сфере водоснабжения в размере 9 259,546 тыс. руб. (с учетом НДС), в сфере водоотведения в размере 2 127,044 тыс. руб. (с учетом НДС).

Письмами от 17.03.2021 № б/н, от 17.03.2021 № 5, от 02.03.2021 № 7/1 администрации Затеихинского, Илья-Высоковского и Мортковского сельских поселений Пучежского муниципального района Ивановской области в соответствии с действующим законодательством согласовали инвестиционные программы ООО «Илада», тем самым оценили запланированные мероприятия как необходимые и целесообразные, а достижение заявленных показателей надежности, качества и энергетической эффективности в результате реализации инвестиционных программ возможными.

По результатам рассмотрения проектов инвестиционных программ ООО «Илада» Департаментом подготовлено соответствующее экспертное заключение.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Департаменте энергетики и тарифов Ивановской области, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 25.12.2014  № 577-п:

- Утвердить инвестиционную программу ООО «Илада» по комплексному развитию системы водоснабжения Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района на период 2021-2034 годы согласно приложениям 1 – 4 к настоящему протоколу.

- Утвердить инвестиционную программу ООО «Илада» по комплексному развитию системы водоснабжения и водоотведения Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района на период 2021-2044 годы согласно приложениям 5 – 11 к настоящему протоколу.

- Утвердить инвестиционную программу ООО «Илада» по комплексному развитию системы водоснабжения и водоотведения Мортковского сельского поселения Пучежского муниципального района на период 2021-2044 годы согласно приложениям 12 – 18 к настоящему протоколу.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | за |
| 4. | Курчанинова О.А. | за |
| 5. | Турбачкина Е.В. | за |
| 6. | Коннова Е.А. | за |
| 7. | Агапова О.П. | за |

Итого: за –7, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 0.

| Ответственный секретарь Правления |  | Л.В. Жукова |
| --- | --- | --- |
| Члены правления: |  |  |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Первый заместитель начальника Департамента |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.А. Курчанинова |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | М.В. Грехов |