**Бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства**

*Ивановская область*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** **объекта** | **Р, кВт/****L, км.** | **Место** **положение (адрес)** | **Бывший** **собственник** |
| **Верхнеландеховский район** |
| Бесхозяйных объектов не выявлено |
| **Городской округ Вичуга** |
| Бесхозяйных объектов не выявлено |
| **Вичугский муниципальный район** |
| Бесхозяйных объектов не выявлено |
| **Гаврилово-Посадский муниципальный район** |
| 1 | КЛ-0,4 кВ ф.5 , ТП-33 | 0,025 | г. Гаврилов Посад, 5-й Шушинский пер. | неизвестен |
| 2 | КВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП 13П | 0,820 | Гаврилово Посадский район, п. Петровский, ул. Чкалова | неизвестен |
| **Заволжский муниципальный район** |
| Бесхозяйных объектов не выявлено |
| **Городской округ Иваново** |
| Бесхозяйных объектов не выявлено |
| **Ивановский муниципальный район** |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ ф.7 ТП-141 | 0,15 | Ивановская область, с. Богородское, ул. Б. Клинцевская | неизвестен |
| 4 | ТП-6 0,4 кВ ВЛ | 0,15 | к дому 1а, 1б, 2а, ж.д. Станция Ермолино, ул. Завокзальная | неизвестен |
| **Ильинский муниципальный район** |
| Бесхозяйных объектов не выявлено |
| **Городской округ Кинешма** |
| 5 | ЭСК № 15 ВЛ-0,4 кВ | 0,8 | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Социалистическая (ЭСК № 15) | неизвестен |
| **Кинешемский муниципальный район** |
| 6 | : Ивановская область, Кинешемский район, д. Богот, ул.Молодежная д.27 и ул. Высокая (Горковское сельское поселение) | 0,683 | Ивановская область, Кинешемский район, д. Богот, ул.Молодежная д.27 и ул. Высокая (Горковское сельское поселение) | неизвестен |
| **Комсомольский муниципальный район** |
| 7 | ВЛ 10 кВ | 0,26 | Воздушная линия электропередач 10 кВ, Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Свердлова  | неизвестен |
| 8 | Подземная линия 0,4кВ  | 0,36 | Подземная линия электропередач 0,4 кВ, Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Свердлова | неизвестен |
| **Городской округ Кохма** |
| 9 | КЛ-0,4 кВ (Ф. 1, ТП-39) | 0,292 | В районе ул. Машиностроительная и ул. Кирпичная | неизвестен |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ (Ф. 2,3, ТП-39)  | 0,485 | В районе ул. Машиностроительная и ул. Кирпичная  | неизвестен |
| 11 | КЛ-0,4 кВ (Ф. 14, ТП-42) | 0,094 | В районе ул. Ивановская, д. 32Б | неизвестен |
| 12 | КЛ-0,4 кВ (ф.5, ТП-40) | 0,092 | г. Кохма, ул. Кочетовой, д. 57 | неизвестен |
| 13 | КЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-40  | 0,061 | г. Кохма, ул. Кочетовой, д. 57 | неизвестен |
| 14 | КЛ-0,4 кВ (ф.16 ТП-42) | 0,194 | г. Кохма, ул. Ивановская, д. 38Г | неизвестен |
| 15 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-1 |  | г. Кохма, в районе ул. 1-я Мая, д. 4 | неизвестен |
| **Лежневский муниципальный район** |
| 16 | ВЛ-0,4 кВ | 0,190 | п. Лежнево, ул. 1-я Речная, д. 10 (общежитие) | неизвестен |
| 17 | ВЛ-0,4 кВ | 0,831 | п. Лежнево, ул. 2-я Комсомольская, ул. Фабричная, д/с "Ромашка", Лежневский ДК, "Рабочий сад" | неизвестен |
| 18 | КЛ- 0,4 кВ ф3, ф4 (резерв) ТП-60КЛ 0,4кВ от опоры № 6 | ориентировочной протяженностью 0,068 | Ивановская область, Лежневский район, п. Лежнево, ул. 1-я Красноармейская, д. 19 | неизвестен |
| Лухский муниципальный район |
| Бесхозяйных объектов не выявлено |
| **Палехский муниципальный район** |
| 19 | Сооружение электроэнергетики КЛ-0,4 кВ от ТП № 8, КЛ-0,4 кВ от ТП № 11, КЛ-0,4кВ от ТП№21, КЛ-0,4 кВ от ТП № 23, КЛ-0,4 кВ от ТП № 12, КЛ-0,4 кВ от ТП № 16, ВКЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ТП Льносемнстанции, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ | 2,885 | Ивановская область, р-н Палехский, п. Палех, ул. ул. Зиновьева, д. 40, ул. Зиновьева, д. 32, ул. Зиновьева, д. 34, ул. Зиновьева, д. 38, ул. Зиновьева, д. 42, ул. Мира, д. 11, ул. Мира, д. 13, ул. Восточная, д. 7а, ул. Восточная, д. 12, ул. 1-я Садовая, д. 2, ул. Баканова, д. 4, ул. Высоцкого, ул. Некрасова, д. 15, ул. Некрасова, д. 22, ул. Л.Толстого, д. 1, ул. Л.Толстого, д. 2, ул. Л.Толстого, д. 8, ул. Л.Толстого, д. 16, ул. Шуйская, д. 3, ул. Шуйская, д. 20, ул. 2-я Садовая, ул. Лесная, д. 1, ул. Лесная, д. 2, ул. Лесная, д. 3 | неизвестен |
| **Пестяковский муниципальный район** |
| 20 | КЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-26 | 0,082 | Ивановская область, п. Пестяки, ул. Гагарина | неизвестен |
| **Приволжский муниципальный район** |
| 21 | КЛ 0,4кВ от ПС №5 ф. 22 до ФОК | 0,252 | г. Приволжск, пл. Революции, д. 1 от ПС №5 ф. 22 до ФОК | ОАО "Яковлевский льнокомбинат" |
| 22 | КЛ-0,4 кВ | 0,214 | г. Приволжск, ул. Лобовой, д. 1А от ПС ХВП ф. 18 до станции 1-го подъема | ОАО "Яковлевский льнокомбинат" |
| 23 | КЛ-0,4 кВ | 0,050 | г. Приволжск, ул. Лобовой, д. 1А от станции 1-го подъема до МКД ул. Лобовой 1б | ОАО "Яковлевский льнокомбинат" |
| **Пучежский муниципальный район** |
| 24 | КЛ 10 кВт ПС "Пучеж" ф. 104 | 0,06 | Ивановская обл., Пучежский р-н., г.Пучеж, пер. 3 Южный | неизвестен |
| 25 | КЛ 10 кВт ПС "Пучеж" ф.106  | 0,06 | Ивановская обл., Пучежский р-н., г.Пучеж, пер. 3 Южный | неизвестен |
| **Родниковский муниципальный район** |
| 26 | КЛ-6кВ "ТП-20-ТП-65", КЛ-6кВ "ТП-57-ТП-65", ТП-65 | 0,5 | Ивановская область, г. Родники, мкр. Гагарина | неизвестен |
| **Савинский муниципальный район** |
| Бесхозяйных объектов не выявлено |
| **Городской округ Тейково** |
| Бесхозяйных объектов не выявлено |
| **Тейковский муниципальный район** |
| Бесхозяйных объектов не выявлено |
| **Фурмановский муниципальный район** |
| 27 | Подземная КЛ от ТП | 0,115 | Ивановская область, г. Фурманов, ул. Лесная, д. 8 до дома №. 10 | неизвестен |
| **Шуйский муниципальный район** |
| 28 | Подземный кабель 220 Вольт от ТП д. Клещевка, ул. Лесная до ДОЛ «Сосновый Бор» | 0,250 | Ивановская область, Шуйский район, д.Клещевка,ул. Лесная | неизвестен |
|  | **Южский муниципальный район** |
| 29 | 2-КЛ 0,4 кВ ф. "стадионная 16", ф. "Стадионная 16 резерв" от ТП-44 | 0,3 | Ивановская область, Южский район, г. Южа, ул. Стадионная | неизвестен |
| 30 | КВЛ 6 кВ ф.604 ПС "Южа" участок ТП-36-ТП-18 | 0,48 | Ивановская область, Южский район, г. Южа, ул. Механизаторов | неизвестен |
| 31 | КВЛ 0,4 кВ ф. "Детская консультация" ТП-29 ф. 603 ПС  | 0,19 | Ивановская область, Южский район, г. Южа, ул. Советская | неизвестен |
| 32 | 2- КЛ 0,4 кВ ввод-1, ввод-2 ф. "Осипенко-14" от ТП-44 | 0,28 | Ивановская область, Южский район, г. Южа, ул. Осипенко | неизвестен |
| **Городской округ Шуя** |
| Бесхозяйных объектов не выявлено |
| **Юрьевецкий муниципальный район** |
| Бесхозяйных объектов не выявлено |