ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШТАБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

| Дата проведения заседания | Рассмотренные вопросы |
| --- | --- |
| 16.08.2021 | 1. О ходе подготовки предприятий энергетической отрасли Ивановской области к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2021-2022 годов. Выполнение ремонтных программ. 2. Об организации проведения проверок готовности к работе субъектов электроэнергетики Ивановской области в осенне-зимний период 2021-2022 годов в соответствии с Положением, утвержденным Правительственной комиссией по обеспечению безопасности электроснабжения (Федеральным штабом). 3. Исполнение и соблюдение электросетевыми предприятиями положений приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.06.2020 № 305/пр «Об утверждении методических рекомендаций о порядке мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства». 4. Об актуализации «Регламента работы штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Ивановской области при Правительстве Ивановской области». 5. Об аварийных отключениях линий 6-10 кВ, находящихся на балансе ПАО «Россети Центр и Приволжье» от которых осуществляется электроснабжение потребителей Ивановской области подключенных к сетям АО «Объединенные электрические сети. 6. О ходе консолидации муниципальных и бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства Ивановской области. |
| 01.09.2021 | 1. Об обеспечении надежного электроснабжения избирательных участков в единый день голосования 17-19 сентября 2021 года. |
| 30.09.2021 | 1. О подготовке к проведению в IV квартале 2021 г. совместных учений в соответствии с «Методическими указаниями по проведению совместных учений по ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушения энергоснабжения в условиях низких температур наружного воздуха», утвержденными Протоколом Федерального штаба от 19.09.2008 г. № 2. 2. Об утверждении «Регламента работы штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Ивановской области при Правительстве Ивановской области». 3. О принятии на баланс сетевыми организациями Ивановской области воздушных линий электропередач, находящихся в собственности садоводческих товариществ. 4. О применении Единых подходов субъектами электроэнергетики Ивановской области, владеющими на праве собственности или ином законном основании объектами электроэнергетики 110 кВ и выше, с целью унификации подходов к расследованию аварий, их учёту и оформлению результатов расследований. |
| 28.10.2021 | 1. В рамках подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов в Департамент энергетики и тарифов Ивановской области и в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) предоставила сведения о потребителях газа, включенных в графики перевода на резервные виды топлива в периоды похолодания и при возникновении аварийных ситуаций на газотранспортных системах, а также информацию о выявленных случаях несоблюдения требований законодательства Российской Федерации по созданию и поддержанию необходимого запаса резервного топлива организациями, эксплуатирующими газоиспользующее оборудование на тепловых электростанциях и источниках тепловой энергии, на которых в соответствии с проектом газоснабжения предусмотрено наличие резервного топливного хозяйства. 2. В целях обеспечения надежного функционирования объектов и энергоснабжения потребителей в отопительный сезон 2021-2022 годов ООО «Газпром межрегионгаз Иваново» проведена проверка ряда предприятий-регуляторов зимнего газопотребления Ивановской области по вопросу готовности резервных топливных хозяйств, газоиспользующего оборудования к работе на резервных видах топлива и его запасах. 3. В целях недопущения снижения надежного газоснабжения коммунально-бытовых потребителей и населения для компенсации зимних пиковых потребностей в газе необходимо обеспечить работу предприятий на резервных видах топлива. 4. В соответствии с Правилами поставки газа в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.02.1998 № 162 для предприятий определены требования к готовности резервных топливных хозяйств и оборудования к работе на резервном виде топлива. |
| 22.12.2021 | 1 О готовности субъектов электроэнергетики Ивановской области к работе в осенне-зимний период 2021–2022 годов. Существующие проблемы. Пути решения. 2. О выполнении ремонтных программ генерирующими компаниями и сетевыми организациями в 2021 году. 3. Рассмотрение итогов учений, проведенных в соответствии с «Методическими указаниями по проведению совместных учений по ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушения энергоснабжения в условиях низких температур наружного воздуха». 4. О мерах по предотвращению нарушения электроснабжения в период новогодних и рождественских праздников 2022 года. 5. Об утверждении плана работы Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Ивановской области при Правительстве Ивановской области на 2022 год. 6. О взаимодействии электросетевых предприятий Ивановской области и Единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных образования. Проблемные вопросы. |