Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

П Р О Т О К О Л № 11/1

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

14 марта 2025 г.                	          г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.;

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь Правления: Колесова С.А.

От АО «Газпром газораспределение Иваново»: без участия представителя

П О В Е С Т К А:

- Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Дальняя Балинская, д. 82 на земельном участке с кадастровым номером 37:24:040416:472, по индивидуальному проекту.

- Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, пер. Тейковский, литер А на земельном участке с кадастровым номером 37:24:040131:1207, по индивидуальному проекту.

- Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 4, литер. 4 на земельном участке с кадастровым номером 37:28:050504:271, по индивидуальному проекту.

- О внесении изменений в некоторые приложения к протоколам по вопросам об определении размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования в рамках догазификации и газификации котельных.

I. СЛУШАЛИ: Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Дальняя Балинская, д. 82 на земельном участке с кадастровым номером 37:24:040416:472, по индивидуальному проекту.

Письмом от 06.02.2025 № ДЩ-08-09/314 АО «Газпром газораспределение Иваново» (далее – ГРО) представило заявление, обосновывающие материалы и расчет платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Дальняя Балинская, д. 82 на земельном участке с кадастровым номером 37:24:040416:472.

Экспертной группой Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, созданной приказом Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.06.2015     № 55-п (далее – экспертная группа), проведена экспертиза представленных материалов по расчету платы за технологическое присоединение определенной по индивидуальному проекту, письмами от 06.02.2025 № ДЩ-08-09/314, от 25.02.2025 № СГ-08-09/549, с учетом требований Методических указаний, утвержденных приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18.

Материалы для расчета платы представлены ГРО в электронной форме в соответствии с пунктом 26(23) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021. При рассмотрении материалов исходили из того, что представленные данные являются достоверными, ответственность за достоверность предоставленных документов несут уполномоченные лица ГРО.

В соответствии с заявлением ГРО, расчет платы за подключение осуществлялся исходя из необходимости выполнения мероприятий, указанных в технических условиях от 16.06.2023 № 70-001534(269). Общая сумма заявленных расходов ГРО составила 9 812,85709 тыс. руб. (без НДС).

Заявитель: юридическое лицо.

Основанием для установления платы по индивидуальному проекту является строительство газопровода бестраншейным способом протяженностью 66,5 м.

Договор от 28.06.2023 № 70К-1415, технические условия от 16.06.2023 № 70-001534(269), и разработанная в мае 2024 г. проектная документация содержат указанные ниже характеристики и условия подключения:

а) подключаемая нагрузка: 76,19 нм3/час от ГРС Михалево; 152,11 тыс. м3/год; 0,1736 тыс. тут/год. Отмечаем, что заявкой заявителя, предоставленной письмом от 25.02.2025 № СГ-08-09/549 и техническими условиями предусмотрена перспектива подключения шести многоквартирных домов с максимальной нагрузкой 535,53 м3/час;

б) точка подключения проектируемого газопровода (2 очереди): проектируемый подземный полиэтиленовый газопровод Ø 315 мм;

в) проектной документацией предусмотрено выполнение следующих работ:

- подземная прокладка полиэтиленового газопровода высокого давления 2 категории ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10,0 мм;

- снижение давления газа от высокого (Рвх=0,4 МПа) до низкого (Рвых=0,003 МПа) путем установки ГРПШ-РДК-ЭКФО-50Н-1/1-4-734-У с двумя линиями редуцирования (основной и резервной) с регулятором давления РДК-ЭКФО-50/30Н2 (2 шт). Максимальная пропускная способность 704,0 м³/ч, максимальный часовой расход газа 611,72 м³/ч;

- подземная прокладка полиэтиленового газопровода низкого давления ПЭ100 ГАЗ SDR11-315*28,6 мм до границы земельного участка заявителя на глубине 1,5 м до верха трубы.

Проектируемый газопровод прокладывается открытым способом по ул. Автодоровской и 1-ая Балинская с участками трубы-футляра ПЭ 100 Ø 160 мм методом ННБ протяженностью 11,0; 17,0; 25,0; 66,5; 13,0; 10,0 м. Также, проектно-сметной документацией предусмотрено восстановление почвенно-растительного слоя S=633,0 м2 и снос 3 деревьев.

По итогам рассмотрения представленных документов, экспертами было подготовлено экспертное заключение от 03.03.2025 (далее – заключение от 03.03.2025) с определением расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства по индивидуальному проекту, в размере 9 812,85708 тыс.руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на разработку проектной документации определены экспертами в размере 386,80108 тыс. руб. по фактически понесенным расходам, в том числе на работы на проектирование, выполненные хоз. способом, а также оплату геодезических работ подрядчика, и согласования проектной документации в ПАО «Ростелеком» и АО «Ивгортеплоэнерго». Экспертиза проектной документации – не проводилась.

2. Расходы на выполнение технических условий определены в размере 6 675,47585 тыс. руб. Расходы на выполнение мероприятий технических условий определены ГРО в соответствии с разработанной проектной документацией и представленного сметного расчета, выполненного ресурсно-индексным методом с применением расценок ГЭСН на прокладку газопровода, в том числе:

5 422,36721 тыс.руб. на строительно-монтажные работы по участкам газопровода высокого и низкого давления с участками на прокладку трубы-футляра методом ННБ;

1 253,10864 тыс.руб. на монтаж ШРП и молниеотвода.

Расходы на выполнение технических условий по строящимся участкам сети заявлены ГРО с учетом затрат на благоустройство, удорожание работ, выполняемых в зимнее время (2,53%), стоимости временных зданий и сооружений (1,5%), строительного контроля (2,14%), резерва средств на непредвиденные расходы и затраты (3%).

3. Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа определены экспертами в размере 297,36588 тыс. руб. в соответствии с постановлением Департамента от 27.12.2024 № 55-г/1.

4. Эффективная ставка налога на прибыль определена в размере 25% согласно ст. 284 гл. 25 НК РФ, соответственно налог на прибыль составит 2 453,21427 тыс. руб.

Проект решения и экспертное заключение были направлены в адрес ГРО письмом от 10.03.2025 № исх-386-018/4-2-09. АО «Газпром газораспределение Иваново» письмом от 13.03.2025 № ДЩ-08-09/721 просило рассмотреть вопрос без участия представителя и возражений к проекту не имелось.

РЕШИЛИ:

- В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»:

- 1.	Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Дальняя Балинская, д. 82 на земельном участке с кадастровым номером 37:24:040416:472, по индивидуальному проекту в размере 9 812 857,08 руб. (без НДС), на выполнение работ, указанных в приложении 1 к настоящему протоколу.

- 2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 1

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 14.03.2025 № 11/1

Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Дальняя Балинская, д. 82 на земельном участке с кадастровым номером 37:24:040416:472, по индивидуальному проекту

| № п/п | Показатели | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на разработку проектной документации | 386,80108 |
| 2 | Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.: | 6 675,47585 |
| 2.1 | Строительство стальных газопроводов | 6,18496 |
| 2.1.1 | Наземная (надземная) прокладка | 0,00 |
| 2.1.2 | Подземная прокладка | 6,18496 |
| 2.1.2.1 | 158 мм и менее | 6,18496 |
| 2.2. | Строительство полиэтиленовых газопроводов | 5 416,18225 |
| 2.2.1 | 110 - 159 мм | 3 500,68670 |
| 2.2.2 | 315-399 мм | 1 915,49555 |
| 2.3 | Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа | 1 253,10864 |
| 2.3.1 | 400 - 999 куб. метров в час | 1 253,10864 |
| 2.4 | Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты | 0,00 |
| 2.5 | Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения | 0,00 |
| 3 | Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий | 2,63396 |
| 4 | Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа | 294,73192 |
| 5 | Эффективная ставка налога на прибыль, в % | 25 |
| 6 | Налог на прибыль | 2 453,21427 |
| 7 | Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего (без НДС) | 9 812,85708 |

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | - |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за – 6, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют - 1.

II. СЛУШАЛИ: Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, пер. Тейковский, литер А на земельном участке с кадастровым номером 37:24:040131:1207, по индивидуальному проекту.

Письмом от 19.02.2025 № ДЩ-08-09/465 АО «Газпром газораспределение Иваново» (далее – ГРО) представило заявление, обосновывающие материалы и расчет платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, пер. Тейковский, литер А на земельном участке с кадастровым номером 37:24:040131:1207.

Экспертной группой Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, созданной приказом Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.06.2015 № 55-п (далее – экспертная группа), проведена экспертиза представленных материалов по расчету платы за технологическое присоединение определенной по индивидуальному проекту, с учетом требований Методических указаний, утвержденных приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18.

Материалы для расчета платы представлены ГРО в электронной форме, при рассмотрении материалов исходили из того, что представленные данные являются достоверными, ответственность за достоверность предоставленных документов несут уполномоченные лица ГРО.

В соответствии с заявлением ГРО, расчет платы за подключение осуществлялся исходя из необходимости выполнения мероприятий, указанных в технических условиях от 20.10.2023 № 70-002929(489). Общая сумма заявленных расходов ГРО составила 4 114,13399 тыс. руб. (без НДС).

Заявитель: юридическое лицо.

Основанием для установления платы по индивидуальному проекту является строительство газопровода бестраншейным способом протяженностью 107,5 м.

Договор от 20.10.2023 № 70К-1797, технические условия от 20.10.2023 № 70-002929(489), и разработанная в марте 2024 г. проектная документация содержат указанные ниже характеристики и условия подключения:

а) подключаемая нагрузка: 172,45 нм3/час от ГРС Иваново-1; 208,97 тыс.м3/год; 0,2386 тыс.тут/год. Предусмотреть перспективу подключения жилого комплекса общим расходом 508,097 м3/час.;

б) точка подключения проектируемого газопровода (2 очереди): проектируемый надземный стальной газопровод низкого давления Ø 219 мм на выходе из ГРПШ Рраб=0,0018 МПа;

в) проектной документацией предусмотрено выполнение следующих работ:

- подземная прокладка стального газопровода Ø 89 мм в точке врезки;

- подземная прокладка полиэтиленового газопровода ПЭ100 ГАЗ SDR11-90*28,6 мм на глубине 1,5 м от места присоединения до места выхода проектируемого газопровода из земли;

- надземная прокладка стального газопровода природного газа высокого давления Ø 57 мм от места выхода проектируемого газопровода из земли с установкой крана dn80 и изолирующего фланцевого соединения до шкафного газорегуляторного пункта (ГРПШ);

- установка шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ-РДП-50Н-1/1-4-400-У для снижения давления газа со среднего P=0,26 МПа с основной и резервной линией редуцирования, регуляторами давления газа РДП-50Н (2 шт), с одним входом и одним выходом, с двусторонним обслуживанием, без обогрева. Максимальная пропускная способность при Рвх=0,26 МПа составляет 600 м3/ч (каждая линия). Максимальный часовой расход газа 509,0 м3/ч;

- надземная прокладка газопровода природного газа низкого давления Ø 200 мм от ГРПШ до загрушки dn200;

- установка отключающего устройства dn80, ИФС-80 до ГРПШ и отключающего устройства dn200, ИФС-2000 после ГРПШ и установка заглушки dn200.

Проектируемый газопровод, прокладываемый под проезжей частью автомобильной доги, заключить в футляр. Прокладку футляра выполнить закрытым способом – методом наклонно-направленного бурения (ННБ). Также, проектно-сметной документацией предусмотрено восстановление почвенно-растительного слоя S=40,0 м3

По итогам рассмотрения представленных документов, расходы, включаемые в плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства по индивидуальному проекту, определены экспертами в размере 4 114,13399 тыс.руб. (без учета НДС), в том числе на:

1. Разработку проектной документации в размере 158,18289 тыс. руб. по фактически понесенным расходам, в том числе на оплату геодезических и проектных работ, выполненных подрядчиком, согласования проекта в ПАО «Ростелеком». Экспертиза проектной документации – не проводилась.

2. Выполнение технических условий - 2 884,81394 тыс. руб. Расходы на выполнение мероприятий технических условий определены ГРО в соответствии с разработанной проектной документацией и представленного сметного расчета, выполненного ресурсно-индексным методом с применением расценок ГЭСН на прокладку газопровода, в том числе:

1 549,72391 тыс.руб. на строительно-монтажные работы по участкам газопровода с прокладкой участка методом ННБ L=107,5 м;

1 335,0903 тыс.руб. на монтаж ШРП и молниеотвода.

Расходы на выполнение технических условий по строящимся участкам сети заявлены ГРО с учетом затрат на благоустройство и удорожания работ, выполняемых в зимнее время (2,53%), стоимости временных зданий и сооружений (1,5%), строительного контроля (2,14%), резерва средств на непредвиденные расходы и затраты (3%).

3. Работы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа определены экспертами в размере 42,60366 тыс. руб. в соответствии с постановлением Департамента от 27.12.2024 № 55-г/1.

4. Эффективная ставка налога на прибыль 25%, соответственно налог на прибыль составит 1 028,53350 тыс. руб. по ставке, установленной ст. 284 гл. 25 НК РФ.

Проект решения и экспертное заключение были направлены в адрес ГРО письмом от 10.03.2025 № исх-386-018/4-2-09. АО «Газпром газораспределение Иваново» письмом от 13.03.2025 № ДЩ-08-09/721 просило рассмотреть вопрос без участия представителя и возражений к проекту не имелось.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»:

1.	Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, пер. Тейковский, литер А на земельном участке с кадастровым номером 37:24:040131:1207, по индивидуальному проекту в размере 4 114 133,99 руб. (без НДС), на выполнение работ, указанных в приложении 2 к настоящему протоколу.

2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 2

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 14.03.2025 № 11/1

Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, пер. Тейковский, литер А на земельном участке с кадастровым номером 37:24:040131:1207, по индивидуальному проекту

| № п/п | Показатели | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на разработку проектной документации | 158,18289 |
| 2 | Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.: | 2 884,81394 |
| 2.1 | Строительство стальных газопроводов | 43,96380 |
| 2.1.1 | Наземная (надземная) прокладка | 0,00 |
| 2.1.2 | Подземная прокладка | 43,96380 |
| 2.1.2.1 | 158 мм и менее | 43,96380 |
| 2.2. | Строительство полиэтиленовых газопроводов | 1 505,76011 |
| 2.2.1 | 110 - 159 мм | 1 351,88681 |
| 2.2.2 | 315-399 мм | 153,87330 |
| 2.3 | Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа | 1 335,09003 |
| 2.3.1 | 400 - 999 куб. метров в час | 1 335,09003 |
| 2.4 | Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты | 0,00 |
| 2.5 | Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения | 0,00 |
| 3 | Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий | 2,63396 |
| 4 | Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа | 39,96970 |
| 5 | Эффективная ставка налога на прибыль, в % | 25 |
| 6 | Налог на прибыль | 1 028,53350 |
| 7 | Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего (без НДС) | 4 114,13399 |

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | - |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за –6, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют - 1.

III. СЛУШАЛИ: Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 4, литер. 4 на земельном участке с кадастровым номером 37:28:050504:271, по индивидуальному проекту.

Письмом от 19.02.2025 № ДЩ-08-09/469 АО «Газпром газораспределение Иваново» (далее – ГРО) представило заявление, обосновывающие материалы и расчет платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 4, литер. 4 на земельном участке с кадастровым номером 37:28:050504:271.

Экспертной группой Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, созданной приказом Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.06.2015 № 55-п (далее – экспертная группа), проведена экспертиза представленных материалов по расчету платы за технологическое присоединение определенной по индивидуальному проекту, с учетом требований Методических указаний, утвержденных приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18.

Материалы для расчета платы представлены ГРО в электронной форме. При рассмотрении материалов исходили из того, что представленные данные являются достоверными, ответственность за достоверность предоставленных документов несут уполномоченные лица ГРО.

В соответствии с заявлением ГРО, расчет платы за подключение осуществлялся исходя из необходимости выполнения мероприятий, указанных в технических условиях от 21.05.2024 № 60-000258(269). Общая сумма заявленных расходов ГРО составила 507,60043 тыс. руб. (с НДС).

Заявитель: физическое лицо.

Основанием для установления платы по индивидуальному проекту являются ликвидация дефицита пропускной способности, а именно: замена существующего надземного стального газопровода низкого давления dn 76 мм на проектируемый надземный стальной газопровод низкого давления dn 108 мм.

Договор от 13.06.2024 № 60К-0199, технические условия от 21.05.2024 № 60-000258(269), и разработанная в июле 2024 г. проектная документация содержат указанные ниже характеристики и условия подключения:

а) подключаемая нагрузка: 14,5 нм3/час от ГРС Шуя; 38,1 тыс.м3/год; 0,044 тыс.тут/год.;

б) точка подключения проектируемого газопровода (2 очереди): проектируемый надземный стальной газопровод низкого давления Ø 57 мм на границе земельного участка;

в) проектной документацией предусмотрено выполнение работ по подземной прокладке проектируемого газопровода-ввода низкого давления ПЭ Ø 63 мм и надземной прокладки Ø 57 мм.

На основании заявления Заявителя проектом предусмотрена замена существующего надземного стального газопровода низкого давления Ø 76 мм на стальной надземный газопровод низкого давления Ø 108 мм.

По итогам рассмотрения представленных документов, расходы, включаемые в плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства по индивидуальному проекту, определены экспертами в следующих размерах:

1. Расходы на разработку проектной документации в размере 13,45920 тыс. руб. по фактически понесенным расходам, которые сложились из заработной платы и накладных расходов ГРО. Согласование и экспертиза проектной документации – не проводилась.

2. Расходы на выполнение технических условий определены в размере 286,89363 тыс. руб. Расходы на выполнение мероприятий технических условий определены ГРО в соответствии с разработанной проектной документацией и представленного сметного расчета, выполненного ресурсно-индексным методом с применением расценок ГЭСН на прокладку газопровода, в том числе:

144,32926 тыс.руб. на прокладку полиэтиленового газопровода dn 63 мм протяженностью 82 м открытым способом;

142,56737 тыс.руб. на мероприятия по ликвидации дефицита пропускной способности.

Расходы на выполнение технических условий по строящимся участкам сети заявлены ГРО с учетом удорожания работ на строительный контроль (2,14%) и резерва средств на непредвиденные расходы и затраты (3%).

3. Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа определены экспертами в размере 16,89744 тыс. руб. в соответствии с постановлением Департамента от 27.12.2024 № 55-г/1.

4. Эффективная ставка налога на прибыль на плановый период составляет 25%, соответственно налог на прибыль составит 105,75009 тыс. руб.

Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, экспертная группа предлагает установить плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 4, литер. 4 на земельном участке с кадастровым номером 37:28:050504:271, по индивидуальному проекту в размере: 423,00036 тыс.руб.

В соответствии с пунктом 10 Методических указаний, размер платы за технологическое присоединение рассчитывается с учетом налога на добавленную стоимость, так как заявителем выступает физическое лицо и составит 507,60043 тыс. руб. с НДС.

Проект решения и экспертное заключение были направлены в адрес ГРО письмом от 10.03.2025 № исх-386-018/4-2-09. АО «Газпром газораспределение Иваново» письмом от 13.03.2025 № ДЩ-08-09/721 просило рассмотреть вопрос без участия представителя и возражений к проекту не имелось.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»:

1.	Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 4, литер. 4 на земельном участке с кадастровым номером 37:28:050504:271, по индивидуальному проекту в размере 507 600,43 руб. (с НДС), на выполнение работ, указанных в приложении 3 к настоящему протоколу.

2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 3

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 14.03.2025 № 11/1

Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 4, литер. 4 на земельном участке с кадастровым номером 37:28:050504:271, по индивидуальному проекту

| № п/п | Показатели | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на разработку проектной документации | 13,45920 |
| 2 | Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.: | 286,89363 |
| 2.1 | Строительство стальных газопроводов | 0,00 |
| 2.1.1 | Наземная (надземная) прокладка | 0,00 |
| 2.1.2 | Подземная прокладка | 0,00 |
| 2.2. | Строительство полиэтиленовых газопроводов | 144,32926 |
| 2.2.1 | 110 - 159 мм | 144,32926 |
| 2.3 | Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа | 0,00 |
| 2.4 | Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты | 0,00 |
| 2.5 | Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения | 142,56437 |
| 3 | Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий | 2,63396 |
| 4 | Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа | 14,26348 |
| 5 | Эффективная ставка налога на прибыль, в % | 25 |
| 6 | Налог на прибыль | 105,75009 |
| 7 | Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего (с НДС) | 507,60043 |

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | - |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | За |

Итого: за –6, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют - 1.

IV. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в некоторые приложения к протоколам по вопросам об определении размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования в рамках догазификации и газификации котельных.

Письмом от 03.02.2025 № ДЩ-03-2-05КТ/258 АО «Газпром газораспределение Иваново» (далее – ГРО) представило обосновывающие документы в целях корректировки адресной части 22 объектов в приложениях к протоколам от 24.06.2024 № 22/1 и от 18.10.2024 № 38/9 без корректировки размеров экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования в рамках догазификации и газификации котельных.

Экспертной группой Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, созданной приказом Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.06.2015 № 55-п (далее – экспертная группа), проведена экспертиза по представленным ГРО первичным документам и иным обосновывающим материалам, предоставленным ГРО и Единым оператором газификации в лице ООО «Газпром газификация» (далее – ЕОГ) по соответствующим запросам.

При рассмотрении материалов исходили из того, что представленные данные являются достоверными, ответственность за достоверность предоставленных документов несут уполномоченные лица ГРО.

Согласно обращению ГРО, в целях получения компенсации от ЕОГ, необходимо в приложениях к протоколам от 24.06.2024 № 22/1 и от 18.10.2024 № 38/9 внести изменения, переизложив наименование адресной части следующих объектов:

| № п/п | Наименование адресной части в утвержденной редакции | Наименование адресной части, как должно быть (переизложить) | Код объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шуйский р-н, с. Пустошь, квартал 1-й, д. 45 | Шуйский р-н, с. Пустошь, 1-й квартал, д. 45 | 037-24-498-00141 |
| 2 | Шуйский р-н, с. Пустошь, квартал 3-й, д. 9 | Шуйский р-н, с. Пустошь, 3-й квартал, д. 9 | 037-24-498-00049 |
| 3 | Ивановский р-н, г. Кохма, ул. Артиллерийская, д. 17 | г. Кохма, ул. Артиллерийская, д. 17 | 037-23-498-13756 |
| 4 | Ивановский р-н, г. Кохма, ул. Индустриальная, д. 1 | г. Кохма, ул. Индустриальная, д. 1 | 037-23-498-13754 |
| 5 | Тейковский р-н, г. Тейково, ул. 2 Береговая, д. 3 | г. Тейково, ул. 2-я Береговая, д. 3 | 037-23-498-54818 |
| 6 | Тейковский р-н, г. Тейково, ул. Авиационная, д. 44 | г. Тейково, ул. Авиационная, д. 44 | 037-23-498-54824 |
| 7 | Тейковский р-н, г. Тейково, ул. Болотная 1-я, д. 1 | г. Тейково, ул. 1-я Болотная, д. 1 | 037-23-498-54830 |
| 8 | Тейковский р-н, г. Тейково, ул. Короткова, д. 56 | г. Тейково, ул. Короткова, д. 56 | 037-23-498-54833 |
| 9 | Тейковский р-н, г. Тейково, ул. Рубская, д. 10 | г. Тейково, ул. Рубская, д. 10 | 037-23-498-54825 |
| 10 | Тейковский р-н, г. Тейково, ул. Сиреневая, д. 28 | г. Тейково, ул. Сиреневая, д. 28 | 037-23-498-54832 |
| 11 | Тейковский р-н, г. Тейково, ул. Спортивная, д. 35 | г. Тейково, ул. Спортивная, д. 35 | 037-23-498-54838 |
| 12 | Тейковский р-н, г. Тейково, ул. Спортивная, д. 77 | г. Тейково, ул. Спортивная, д. 77 | 037-23-498-54839 |
| 13 | Тейковский р-н, г. Тейково, ул. Южная, д. 1 | г. Тейково, ул. Южная, д. 1 | 037-23-498-54836 |
| 14 | Шуйский р-н, г. Шуя, пер. Загородный 2-й, д. 3 | г. Шуя, пер. 2-й Загородный, д. 3 | 037-23-498-53247 |
| 15 | Шуйский р-н, г. Шуя, тракт Васильевский, д. 13 | г. Шуя, Васильевский тракт, д. 13 | 037-23-498-53242 |
| 16 | Шуйский р-н, г. Шуя, ул. Геннадия Ныркова, д. 14 | г. Шуя, ул. Геннадия Ныркова, д. 14 | 037-23-498-53248 |
| 17 | Шуйский р-н, г. Шуя, ул. Геннадия Ныркова, д. 4 | г. Шуя, ул. Геннадия Ныркова, д. 4 | 037-23-498-53243 |
| 18 | Шуйский р-н, г. Шуя, ул. Михаила Заботина, д. 12 | г. Шуя, ул. Михаила Заботина, д. 12 | 037-23-498-53250 |
| 19 | Шуйский р-н, г. Шуя, ул. Просторная, д. 12 | г. Шуя, ул. Просторная, д. 12 | 037-23-498-53249 |
| 20 | Шуйский р-н, г. Шуя, ш. Южное, д. 46 | г. Шуя, ш. Южное, д. 46 | 037-23-498-53246 |
| 21 | Шуйский р-н, г. Шуя, ш. Южное, д. 50 | г. Шуя, ш. Южное, д. 50 | 037-23-498-53241 |
| 22 | Ивановский р-н, с. Семеновское, ул. Нагорная, д. 7 | Ивановский р-н, с. Семеновское, ул. Народная, д. 7 | 037-23-498-13043 |

Согласно сведениям, предоставленным ЕОГ в письме от 13.02.2025 № ГГ-4265, финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации производится в рамках заключенных договоров о финансировании от 24.12.2021 № Ф-05-182/2021, от 23.07.2024 № Ф-05-67/2024 и от 19.12.2024 № Э-Ф-06-01-10181-2024. Заявленные ГРО объекты, не включены ни в один действующий договор между ЕОГ и ГРО. Таким образом, компенсация средств по этим объектам возможна только после заключения между ЕОГ и ГРО договора с перечнем объектов, в который они будут включены.

Вместе с тем, ЕОГ отмечает, что перечень объектов к договорам о финансировании, изложение адресной части объектов и кодировки объектов, является зоной ответственности ГРО. ЕОГ не возражает о внесении соответствующих корректировок по результатам проведенного сопоставления перечня объектов предложенных ГРО с пообъектным план-графиком догазификации Ивановской области.

Рассмотрев представленные документы, эксперты отмечают следующее.

Экономически обоснованные расходы по договору 70Д-2044 инвестиционный номер 037-23-498-13043 были отражены в протоколах от 24.06.2024 № 22/1 (4 квартал 2023 года) и от 09.08.2024 № 30/2 (1 квартал 2024 года). При этом, адресная часть объекта согласно заявке ГРО в перечне значилась как «Ивановский р-н, с. Семеновское, ул. Нагорная, д. 7», тогда как в первичных документах указывалась адресная часть: «Ивановский р-он, с. Семеновское, кад. 37:05:010918:989», код объекта 037-23-498-13043 и номер договора о подключении 70Д-2044.

В связи с тем, что по данным Государственного адресного реестра (ГАР) и Федеральной информационной адресной системы (ФИАС) кадастровый номер 37:05:010918:989 соответствует земельному участку с адресной частью «Ивановская область, Ивановский район, село Семеновское, улица Народная, земельный участок 7», эксперты считают возможным согласиться с переизложением адресной части на «Ивановский р-н, с. Семеновское, ул. Народная, д. 7».

По остальным объектам, в связи с отсутствием возражений ЕОГ, адресную часть предлагается изменить в соответствии с предложением ГРО.

Учитывая вышеизложенное, экспертная группа предлагает:

1. Внести изменения в протокол заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 24.06.2024 № 22/1, изложив в приложении к протоколу «Реестр объектов на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования за 4 квартал 2023 года, по которым утверждены экономически обоснованные расходы с распределением по источникам финансирования» строки 202, 205, 210 - 212, 216, 226, 228, 230, 231, 235, 237, 238, 256, 257, 262, 264, 266, 267, 675 в новой редакции согласно приложению 1 к экспертному заключению.

2. Внести изменения в протокол заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области 09.08.2024 № 30/2, изложив в приложении к протоколу «Реестр объектов на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования за 1 квартал 2024 года, по которым утверждены экономически обоснованные расходы с распределением по источникам финансирования» строку 214 в новой редакции согласно приложению 2 к экспертному заключению .

3. Внести изменения в протокол заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 18.10.2024 № 38/9, изложив в приложении к протоколу «Реестр объектов на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования за 2 квартал 2024 года, по которым утверждены экономически обоснованные расходы с распределением по источникам финансирования» строки 489, 490 в новой редакции согласно приложению 3 к экспертному заключению.

Проект решения и экспертное заключение были направлены в адрес ГРО письмом от 10.03.2025 № исх-386-018/4-2-09. АО «Газпром газораспределение Иваново» письмом от 13.03.2025 № ДЩ-08-09/721 просило рассмотреть вопрос без участия представителя и возражений к проекту не имелось.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в протокол заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 24.06.2024 № 22/1, изложив в приложении к протоколу «Реестр объектов на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования за 4 квартал 2023 года, по которым утверждены экономически обоснованные расходы с распределением по источникам финансирования» строки 202, 205, 210 - 212, 216, 226, 228, 230, 231, 235, 237, 238, 256, 257, 262, 264, 266, 267, 675 в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

2. Внести изменения в протокол заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области 09.08.2024 № 30/2, изложив в приложении к протоколу «Реестр объектов на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования за 1 квартал 2024 года, по которым утверждены экономически обоснованные расходы с распределением по источникам финансирования» строку 214 в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

3. Внести изменения в протокол заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 18.10.2024 № 38/9, изложив в приложении к протоколу «Реестр объектов на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования за 2 квартал 2024 года, по которым утверждены экономически обоснованные расходы с распределением по источникам финансирования» строки 489, 490 в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему протоколу.

Приложение 4

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 14.03.2025 № 11/1

| «202 | 70Д-2141 | г.о. Кохма | г. Кохма, ул. Артиллерийская, д. 17 | 037-23-498-13756 | 135 763,04 | 82 352,53 |  | 0,00 | 82 352,53 | » |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| «205 | 70Д-2065 | г.о. Кохма | г. Кохма, ул. Индустриальная, д. 1 | 037-23-498-13754 | 133 047,87 | 113 152,13 |  | 0,00 | 113 152,13 | » |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| «210 | 40Д-0352 | г.о. Тейково | г. Тейково, ул. 2-я Береговая, д. 3 | 037-23-498-54818 | 108 471,02 | 108 471,02 |  | 0,00 | 108 471,02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211 | 40Д-0357 | г.о. Тейково | г. Тейково, ул. Авиационная, д. 44 | 037-23-498-54824 | 149 964,87 | 140 304,11 |  | 1 905,11 | 138 399,00 |  |
| 212 | 40Д-0366 | г.о. Тейково | г. Тейково, ул. 1-я Болотная, д. 1 | 037-23-498-54830 | 85 384,63 | 85 384,63 |  | 0,00 | 85 384,63 | » |

| «216 | 40Д-0371 | г.о. Тейково | г. Тейково, ул. Короткова, д. 56 | 037-23-498-54833 | 83 902,57 | 82 887,77 |  | 4 898,83 | 77 988,94 | » |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| «226 | 40Д-0356 | г.о. Тейково | г. Тейково, ул. Рубская, д. 10 | 037-23-498-54825 | 67 858,60 | 66 817,86 |  | 5 241,45 | 61 576,41 | » |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| «228 | 40Д-0369 | г.о. Тейково | г. Тейково, ул. Сиреневая, д. 28 | 037-23-498-54832 | 204 200,19 | 185 995,83 |  | 3 950,58 | 182 045,25 | » |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| «230 | 40Д-0377 | г.о. Тейково | г. Тейково, ул. Спортивная, д. 35 | 037-23-498-54838 | 54 801,50 | 53 817,02 |  | 6 551,01 | 47 266,01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 231 | 40Д-0375 | г.о. Тейково | г. Тейково, ул. Спортивная, д. 77 | 037-23-498-54839 | 117 802,44 | 106 260,34 |  | 1 809,71 | 104 450,63 | » |

| «235 | 40Д-0376 | г.о. Тейково | г. Тейково, ул. Южная, д. 1 | 037-23-498-54836 | 57 063,14 | 57 063,14 |  | 0,00 | 57 063,14 | » |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| «237 | 60Д-0650 | г.о. Шуя | г. Шуя, пер. 2-й Загородный, д. 3 | 037-23-498-53247 | 104 643,34 | 104 643,34 |  | 0,00 | 104 643,34 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 238 | 60Д-0635 | г.о. Шуя | г. Шуя, Васильевский тракт, д. 13 | 037-23-498-53242 | 105 932,71 | 104 121,33 |  | 2 493,11 | 101 628,22 | » |

| «256 | 60Д-0644 | г.о. Шуя | г. Шуя, ул. Геннадия Ныркова, д. 14 | 037-23-498-53248 | 87 709,05 | 87 709,05 |  | 0,00 | 87 709,05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 257 | 60Д-0616 | г.о. Шуя | г. Шуя, ул. Геннадия Ныркова, д. 4 | 037-23-498-53243 | 144 500,50 | 144 500,50 |  | 0,00 | 144 500,50 | » |

| «262 | 60Д-0618 | г.о. Шуя | г. Шуя, ул. Михаила Заботина, д. 12 | 037-23-498-53250 | 133 739,47 | 133 739,47 |  | 0,00 | 133 739,47 | » |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| «264 | 60Д-0621 | г.о. Шуя | г. Шуя, ул. Просторная, д. 12 | 037-23-498-53249 | 136 772,19 | 135 488,97 |  | 2 513,53 | 132 975,44 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| «266 | 60Д-0623 | г.о. Шуя | г. Шуя, ш. Южное, д. 46 | 037-23-498-53246 | 84 212,30 | 81 337,36 |  | 0,00 | 81 337,36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 267 | 60Д-0614 | г.о. Шуя | г. Шуя, ш. Южное, д. 50 | 037-23-498-53241 | 82 798,60 | 81 515,40 |  | 2 612,89 | 78 902,51 | » |

| «675 | 70Д-2044 | Ивановский р-н | Ивановский р-н, с. Семеновское, ул. Народная, д. 7 | 037-23-498-13043 | 73 930,50 | 73 930,50 |  | 0,00 | 73 930,50 | » |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 5

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 14.03.2025 № 11/1

| «214 | 70Д-2044 | Ивановский р-н | Ивановский р-н, с. Семеновское, ул. Народная, д. 7 | 037-23-498-13043 | 21 072,14 | 19 703,25 | 0,00 | 19 703,25 | 0,00 | 0,00» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 6

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 14.03.2025 № 11/1

| «489 | 60Д-0724 | Шуйский р-н | Шуйский р-н, с. Пустошь, 1-й квартал, д. 45 | 037-24-498-00141 | 120 381,26 | 106 216,63 | 0,00 | 5 000,11 | 101 216,52 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 490 | 60Д-0720 | Шуйский р-н | Шуйский р-н, с. Пустошь, 3-й квартал, д. 9 | 037-24-498-00049 | 144 417,33 | 99 059,53 | 0,00 | 5 339,61 | 93 719,92 | 0,00» |

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | - |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | За |

Итого: за –6, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют - 1.

| Ответственный секретарь Правления |  | С.А. Колесова |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области | - | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |