Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________С.Е. Бугаева

П Р О Т О К О Л № 31/1

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

6 сентября 2024 г.                	          г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Бугаева С.Е.;

Члены Правления: Агапова О.П., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь Правления: Карика О.Н.

От АО «Газпром газораспределение Иваново»: без участия представителя

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Краснятова А.С.

П О В Е С Т К А:

- Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Советская, д. 28 на земельном участке с кадастровым номером 37:25:020328:6, по индивидуальному проекту.

I. СЛУШАЛИ: Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Советская, д. 28 на земельном участке с кадастровым номером 37:25:020328:6, по индивидуальному проекту (Краснятова А.С.)

Письмом от 20.08.2024 № ДЩ-08-09/2244 АО «Газпром газораспределение Иваново» (далее – ГРО) представило заявление, обосновывающие материалы и расчет платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Советская, д. 28 на земельном участке с кадастровым номером 37:25:020328:6.

Экспертной группой Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, созданной приказом Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.06.2015 № 55-п (далее – экспертная группа), проведена экспертиза представленных материалов по расчету платы за технологическое присоединение, определенной по индивидуальному проекту, с учетом требований Методических указаний, утвержденных приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18.

Материалы для расчета платы представлены ГРО в электронной форме в соответствии с пунктом 26(23) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021. При рассмотрении материалов исходили из того, что представленные данные являются достоверными, ответственность за достоверность предоставленных документов несут уполномоченные лица ГРО.

В соответствии с заявлением ГРО, расчет платы за подключение осуществлялся исходя из необходимости выполнения мероприятий, указанных в технических условиях от 27.04.2023 № 30-000333(189). Общая сумма заявленных расходов ГРО составила 1 008,67444 тыс. руб. (с НДС).

Заявитель: физическое лицо.

Основанием для установления платы по индивидуальному проекту является строительство газопровода протяженностью 48,0 м методом ГНБ.

Договор от 15.06.2023 № 30К-0089, технические условия от 27.04.2023 № 30-000333(189) и разработанная в июле 2023 г. проектная документация содержат указанные ниже характеристики и условия подключения:

а) Подключаемая нагрузка: 6,02 нм3/час от ГРС Кинешма; 14,05 тыс. м3/год; 0,0159 тыс. тут/год;

б) Место подключения проектируемого газопровода (согласно проекту): подземный полиэтиленовый среднего давления газопровод Ø 63 мм Рраб=0,3 МПа;

в) Проектная документация разработана на основе инженерно-геодезических изысканий, выполненных ООО Вестан» в 2021 г., и инженерно-геологических работ, выполненных ОАО «Геопласт» в 2022 г., кадастровых работ по созданию плана трассы, проведенных ООО «Изыскания» в октябре 2023 г. в целях получения разрешения на использование земельных участков под строительство. Разработанная проектная документация была согласована с АО «Кинешемская городская электросеть», и предусматривает подземную прокладку полиэтиленового газопровода ПЭ Ø 63 мм от места врезки до границы земельного участка, выполняемую методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) в футляре из стальной электросварной трубы Ø 108 мм.

Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства по индивидуальному проекту:

1. Расходы на разработку проектной документации – 20,38835 тыс. руб., проектные работы выполнены хоз. способом. Сумма расходов определена по представленной справке-расчету о стоимости работ, подтверждена расходами на кадастровые работы по созданию плана трассы, выполненные ООО «Изыскания», и согласование проектной документации с                  АО «Кинешемская городская электросеть».

Расходы на разработку проектной документации определяются на основании фактических данных в соответствии с требованиями Методических указаний.

2. Расходы на выполнение технических условий – 608,62712 тыс. руб.

Расходы на выполнение мероприятий технических условий определены ГРО в соответствии с разработанной проектной документацией и представленного сметного расчета, выполненного ресурсно-индексным методом с применением расценок ГЭСН на прокладку газопровода. Сумма расходов на выполнение технических условий составила 608,62712 тыс. руб. и обусловлена прокладкой газопровода методом горизонтально-направленного бурения в футляре. Экономически обоснованные расходы на выполнение технических условий определены на основании пункта 18 Методических указаний в размере 608,62712 тыс. руб.

3. Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа – 43,43415 тыс. руб.

Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа, определяются по установленным постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.12.2023 № 56-г/1 стандартизированным тарифным ставкам в размерах 2,65720  тыс. руб. и  40,77695 тыс. руб. соответственно.

4. Эффективная ставка налога на прибыль 20%, соответственно налог на прибыль составит 168,11241 тыс. руб. Эффективная ставка налога на прибыль на плановый период принята в размере 20%, не превышающей ставку налога на прибыль, установленную ст. 284 гл. 25 НК РФ.

Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, экспертная группа предлагает установить плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Советская, д. 28 на земельном участке с кадастровым номером 37:25:020328:6, по индивидуальному проекту в размере 840,56203 тыс. руб. (без НДС).

В соответствии с пунктом 10 Методических указаний, размер платы за технологическое присоединение рассчитывается с учетом налога на добавленную стоимость, так как заявителем выступает физическое лицо. Размер платы с учетом НДС составит:

840,56203 тыс.руб.* 1,2 = 1 008,67444 тыс. руб. (с НДС).

Проект решения и экспертное заключение были направлены в адрес ГРО письмом от 04.09.2024 № исх-1773-018/4-2-09. АО «Газпром газораспределение Иваново» письмом от 05.09.2024 № ДЩ-08-09/2401 возражений не представило, просило рассмотреть вопрос без участия представителя.

РЕШИЛИ:

- В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»:

- 1.	Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Советская, д. 28 на земельном участке с кадастровым номером 37:25:020328:6, по индивидуальному проекту в размере 1 008 674,44 руб. (с НДС), на выполнение работ, указанных в приложении к протоколу.

- 2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | - |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за –6, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют - 1.

| Секретарь Правления |  | Карика О.Н. |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |

Приложение

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 06.09.2024 № 31/1

«Приложение

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 06.09.2024 № 31-г/1

Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Советская, д. 28 на земельном участке с кадастровым номером 37:25:020328:6, по индивидуальному проекту

| № п/п | Показатели | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на разработку проектной документации | 20,38835 |
| 2 | Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.: | 608,62712 |
| 2.1 | Строительство стальных газопроводов | 0,00 |
| 2.1.1 | Наземная (надземная) прокладка | 0,00 |
| 2.1.2 | Подземная прокладка | 0,00 |
| 2.2. | Строительство полиэтиленовых газопроводов | 608,62712 |
| 2.2.1 | 109 мм и менее | 608,62712 |
| 2.3 | Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа | 0,00 |
| 2.4 | Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты | 0,00 |
| 2.5 | Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения | 0,00 |
| 3 | Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий | 2,65720 |
| 4 | Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа | 40,77695 |
| 5 | Эффективная ставка налога на прибыль, в % | 20,0 |
| 6 | Налог на прибыль | 168,11241 |
| 7 | Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего (с НДС 20%): | 1 008,67444 |