## СВОД_все объекты Рефор
Перечень электросетевых объектов ООО «ЭлСеть» по состоянию на 01.02.2022 г.
(форма составлена в произвольной форме ввиду отсутствия утвержденной)
№пп | Наименование | место расположения, прочие характеристики | УЕ по ПС и ТП | Всего ЛЭП, км | в том числе ВЛ-6-10 кВ |  | в том числе КЛ- 6-10 кВ |  | в том числе ВЛ-0,4 кВ |  | в том числе КЛ-0,4 кВ |  | в том числе объем МВА, км, участвующий в расчете соответствия критериям сетевой организации |  | примечание
|  |  | уе | км | км. | уе | км. | уе | км. | уе | км. | уе | МВА | км
Куплено у ООО «Партнер» (собственность 37:00:000000:14873-37/040/2020-17 от 06.11.2020 г.) всего 42,383 км ЛЭП, в том числе пообъектно:
г. Кинешма ЭСК №6
1 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-1Т г.Кинешма, ул.Кирпичная | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Кирпичная | км: 0.726; км.: 0.726; уе: 1.5972; уе: 0; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №5
|  |  | км: 0.015; км.: 0.015; уе: 0.039; уе: 0; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП)
|  |  | км: 1.225; км.: 1.225; уе: 2.695; уе: 0; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП)
2 | КЛ-0,4 кВ ТП-1Т-гаражи г.Кинешма, ул.Аристарха Макарова | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Аристарха Макарова | км: 0.3; км.: 0.3; уе: 0.81; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №5
3 | КЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-1Т г.Кинешма, ул.Аристарха Макарова, д.94 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Аристарха Макарова, д.94 | км: 0.03; км.: 0.03; уе: 0.081; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №1
4 | КЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-1Т г.Кинешма, ул.Аристарха Макарова, д.94 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Аристарха Макарова, д.94 | км: 0.06; км.: 0.06; уе: 0.162; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №2
5 | КЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-1Т г.Кинешма, ул.Кирпичная, д.5 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Кирпичная, д.5 | км: 0.28; км.: 0.28; уе: 0.756; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №4
6 | ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-1Т г.Кинешма, ул.Верхне-Устиновская | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Верхне-Устиновская | км: 0.972; км.: 0.972; уе: 2.1384; уе: 0; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №6
7 | ВЛ-0,4 кВ от оп. ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-1Т г.Кинешма, ул.Восточная, ул.Пучежская | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Восточная, ул.Пучежская | км: 1.745; км.: 1.745; уе: 3.839; уе: 0; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП)
8 | ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-1Т г.Кинешма, ул.Кирпичная, д.1а | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Кирпичная, д.1а | км: 0.012; км.: 0.012; уе: 0.0312; уе: 0; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №3
9 | ВЛ-0,4 кВ ф. 6 ТП-148 г.Кинешма, ул.А. Макарова 96-100, ул.Рыжова д.23а, 25-31, 36а, 38, 38а, 40, 40а, 48-52, 58-76, ул.Кирпичного завода 5-6 КС-127. Коллективный сад №5, гараж — бывшая водонапорная башня | Ивановская область, г.Кинешма, ул.А. Макарова 96-100, ул.Рыжова д.23а, 25-31, 36а, 38, 38а, 40, 40а, 48-52, 58-76, ул.Кирпичного завода 5-6 КС-127. Коллективный сад №5, гараж — бывшая водонапорная башня | км: 1.452; км.: 1.452; уе: 3.1944; уе: 0; км: 1.452 | соответствует критериям | Паспорт №15
г. Кинешма ЭСК №7
10 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-5Т ул.Аристарха Макарова, д.58 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Аристарха Макарова, д.58 | км: 0.317; км.: 0.317; уе: 0.8242; уе: 0; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №1
11 | КЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-5Т ул.Пионерская, д. 4, 2 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Пионерская, д. 4, 2 | км: 0.11; км.: 0.11; уе: 0.297; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №5
12 | КЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-5Т ул.Пионерская, д. 6, 8 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Пионерская, д. 6, 8 | км: 0.11; км.: 0.11; уе: 0.297; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №6
13 | КЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-5Т ул.Карла Либкнехта, межквартальная насосная | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Карла Либкнехта, межквартальная насосная | км: 0.06; км.: 0.06; уе: 0.162; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №7
14 | КЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-5Т ул.Аристарха Макарова, д.62 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Аристарха Макарова, д.62 | км: 0.04; км.: 0.04; уе: 0.108; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №8
15 | КЛ-0,4 кВ ф.8 ТП-5Т ул.Аристарха Макарова, д.60 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Аристарха Макарова, д.60 | км: 0.05; км.: 0.05; уе: 0.135; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №9
16 | КЛ-0,4 кВ ф.8 ТП-5Т ул.Пионерская, д.10 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Пионерская, д.10 | км: 0.15; км.: 0.15; уе: 0.405; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №10
17 | КЛ-0,4 кВ ф.9 ТП-5Т ул.Карла Либкнехта, д.2а | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Карла Либкнехта, д.2а | км: 0.08; км.: 0.08; уе: 0.216; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №11
18 | КЛ-0,4 кВ ф.10 ТП-5Т ул.Красногорская, д.5 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Красногорская, д.5 | км: 0.11; км.: 0.11; уе: 0.297; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №13
19 | КЛ-0,4 кВ ф.11 ТП-5Т ул.Карла Либкнехта, д.2а | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Карла Либкнехта, д.2а | км: 0.08; км.: 0.08; уе: 0.216; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №12
20 | КЛ-0,4 кВ ф.12 ТП-5Т ул. Красногорская, д.3 (психиатрическая больница) | Ивановская область, г.Кинешма, ул. Красногорская, д.3 (психиатрическая больница) | км: 0.15; км.: 0.15; уе: 0.405; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №14
21 | КЛ-0,4 кВ ф.12 ТП-5Т ул.Красногорская, д.3 — ул. Красногорская, д.5,12 (перемычка) | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Красногорская, д.3 — ул. Красногорская, д.5,12 | км: 0.09; км.: 0.09; уе: 0.243; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №15
22 | КЛ-0,4 кВ ф.12 ТП-5Т ул.Красногорская, д.3 — ул. Красногорская, д.1 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Красногорская, д.3 — ул. Красногорская, д.1 | км: 0.06; км.: 0.06; уе: 0.162; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №16
23 | КЛ-0,4 кВ ТП-7Т ул.Аристарха Макарова, д.39,41,41а | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Аристарха Макарова, д.39,41,41а | км: 0.05; км.: 0.05; уе: 0.135; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №17
24 | КЛ-0,4 кВ ТП-7Т ул.Аристарха Макарова, д.39, 41 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Аристарха Макарова, д.39, 41 | км: 0.18; км.: 0.18; уе: 0.486; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №18
25 | КЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-10Т ул.Веснина, д.3 (столовая) | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Веснина, д.3 (столовая) | км: 0.06; км.: 0.06; уе: 0.162; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №19
26 | КЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-10Т ул.Веснина, д.3 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Веснина, д.3 | км: 0.08; км.: 0.08; уе: 0.216; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №20
27 | КЛ-0,4 кВ ф.8 ТП-10Т ул.Аристарха Макарова, гараж «Решма» | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Аристарха Макарова, гараж «Решма» | км: 0.15; км.: 0.15; уе: 0.405; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №21
28 | КЛ-0,4 кВ ф.9 ТП-10Т (рез.) ул.Аристарха Макарова, гараж «Решма» | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Аристарха Макарова, гараж «Решма» | км: 0.15; км.: 0.15; уе: 0.405; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №22
29 | КЛ-0,4 кВ ф.10 ТП-10Т (рез) ул.Веснина, д.4 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Веснина, д.4 | км: 0.14; км.: 0.14; уе: 0.378; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №23
30 | ВЛ-0,4 кВ ф.11 ТП-10Т ул.Веснина, ООО «РОТОР», МСБ, гаражи | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Веснина, ООО «РОТОР», МСБ, гаражи | км: 0.275; км.: 0.275; уе: 0.715; уе: 0; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №13
31 | ВЛ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.11 ТП-10Т ул.Веснина, д. 11, 12, 15, 17 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Веснина, д. 11, 12, 15, 17 | км: 0.25; км.: 0.25; уе: 0.65; уе: 0; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №13
32 | КЛ-0,4 кВ ф.12 ТП-10Т ул.Веснина, д.4 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Веснина, д.4 | км: 0.135; км.: 0.135; уе: 0.3645; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №24
33 | КЛ-0,4 кВ ф.14 ТП-10Т ул.Веснина, д.4 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Веснина, д.4 | км: 0.135; км.: 0.135; уе: 0.3645; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №25
34 | КЛ-0,4 кВ ф.16 ТП-10Т (рез.) ул.Веснина, д.4 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Веснина, д.4 | км: 0.14; км.: 0.14; уе: 0.378; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №26
г. Кинешма ЭСК №8
35 | КЛ-0,4 кВ ф.10 ТП-31 ул.Высоковольтная, д. 35а | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Высоковольтная, д. 35а | км: 1; км.: 1; уе: 2.7; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №27
36 | КЛ-0,4 кВ ф.11 ТП-165 ул.Красный Химик, д.32 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Красный Химик, д.32 | км: 0.18; км.: 0.18; уе: 0.486; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №28
37 | КЛ-0,4 кВ ф.13 ТП-165 ул.Красный Химик, д.32 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Красный Химик, д.32 | км: 0.18; км.: 0.18; уе: 0.486; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №29
38 | КЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-33 ул.Котовского, д.19 (КЛ№1) | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Котовского, д.19 (КЛ№1) | км: 0.18; км.: 0.18; уе: 0.486; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №30
39 | КЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-33 ул.Котовского, д.19 (КЛ№2) | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Котовского, д.19 (КЛ№2) | км: 0.18; км.: 0.18; уе: 0.486; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №31
40 | ВЛ-0,4 кВ ТП-77 ул.Ермака, д.1в | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Ермака, д.1в | км: 0.04; км.: 0.04; уе: 0.104; уе: 0; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №32
41 | КЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-83 ул.Спортивная, д.2а | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Спортивная, д.2а | км: 0.4; км.: 0.4; уе: 1.08; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №33
42 | КЛ-0,4 кВ ф.10 ТП-83 ул.Спортивная, д.2 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Спортивная, д.2 | км: 0.5; км.: 0.5; уе: 1.35; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №34
43 | КЛ-0,4 кВ ф.12 ТП-83 ул.Спортивная, д.2 магазин | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Спортивная, д.2 магазин | км: 0.3; км.: 0.3; уе: 0.81; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №35
44 | КЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-24 ул.Красный Металлист, д.33, 36 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Красный Металлист, д.33, 36 | км: 0.2; км.: 0.2; уе: 0.54; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №36
45 | КЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-136 ул.Бекренева, д.3а | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Бекренева, д.3а | км: 0.12; км.: 0.12; уе: 0.324; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №37
46 | КЛ-0,4 кВ ф.7 ТП-172 ул.Ивана Виноградова, д.4,4а,7 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Ивана Виноградова, д.4,4а,7 | км: 0.56; км.: 0.56; уе: 1.512; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №38
47 | КЛ-6 кВ ТП 126-ТП 168 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Ивана Виноградова | км: 0.9; км.: 0.9; уе: 3.15; уе: 0; км: 0.9 | соответствует критериям | Паспорт №1
48 | ТП 6 кВ (ТП 126 - ул.Ивана Виноградова , д.17а) | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Ивана Виноградова | уе: 9.2; км: 0; МВА: 0.16 | соответствует критериям | Паспорт № ТП-126 | (1*160 кВа + 3 ВН)
г. Кинешма ЭСК №9
49 | КЛ-0,4 кВ ф. 6 ТП-153 ул.Текстильная, д.6 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Текстильная, д.6 | км: 0.081; км.: 0.081; уе: 0.2187; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №39
50 | КЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-153 ул.Текстильная, д.6 (терапевтический корпус) | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Текстильная, д.6 (терапевтический корпус) | км: 0.15; км.: 0.15; уе: 0.405; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №41
51 | КЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-153 ул.Текстильная, д.6 (терапевтический корпус) |  | км: 0.27; км.: 0.27; уе: 0.729; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №42
52 | КЛ-0,4 кВ ф.9 ТП-153 ул.Текстильная, д.6 (терапевтический корпус) |  | км: 0.15; км.: 0.15; уе: 0.405; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №43
53 | КЛ-0,4 кВ ф.12 ТП-153 ул.Текстильная, д.6 (терапевтический корпус) |  | км: 0.27; км.: 0.27; уе: 0.729; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №44
54 | КЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-41 ул. им.Аристарха Макарова, д.15 | Ивановская область, г.Кинешма, ул. им.Аристарха Макарова, д.15 | км: 0.2; км.: 0.2; уе: 0.54; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №45
55 | КЛ-0,4 кВ ф.8 ТП-47 ул.им. Урицкого, д.4а | Ивановская область, г.Кинешма, ул.им. Урицкого, д.4а | км: 0.12; км.: 0.12; уе: 0.324; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №46
56 | КЛ-0,4 кВ ф.13 ТП-42 ул.Нагорная, д.18 (офтальмологическое отделение) | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Нагорная, д.18 (офтальмологическое отделение) | км: 0.25; км.: 0.25; уе: 0.675; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №47
57 | КЛ-0,4 кВ ф.10 ТП 42 ул.Нагорная, д.18 (инфекционное отделение) | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Нагорная, д.18 (инфекционное отделение) | км: 0.12; км.: 0.12; уе: 0.324; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №48
58 | КЛ-0,4 кВ ф.10 ТП 42 ул.Нагорная, д.18 (хирургическое отделение) | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Нагорная, д.18 (хирургическое отделение) | км: 0.12; км.: 0.12; уе: 0.324; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №49
59 | КЛ-0,4 кВ ф.12 ТП 42 ул.Нагорная, д.18 (нейрохирургическое и травматологическое отделения) | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Нагорная, д.18 (нейрохирургическое и травматологическое отделения) | км: 0.1; км.: 0.1; уе: 0.27; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №50
60 | КЛ-0,4 кВ ф.12 ТП 42 ул.Нагорная, д.18 (нейрохирургическое и травматологическое отделения) | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Нагорная, д.18 (нейрохирургическое и травматологическое отделения) | км: 0.1; км.: 0.1; уе: 0.27; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №51
61 | КЛ-0,4 кВ ф.11 ТП 42 ул.им.Кутузова, д.6 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.им.Кутузова, д.6 | км: 0.3; км.: 0.3; уе: 0.81; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №52
62 | КЛ-0,4 кВ ф.13 ТП 42 ул.им.Кутузова, д.6 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.им.Кутузова, д.6 | км: 0.3; км.: 0.3; уе: 0.81; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №53
63 | ВЛ-0,4 кВ ф.8 ТП 42 ул.Нагорная, д.18 (пищеблок) | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Нагорная, д.18 (пищеблок | км: 0.2; км.: 0.2; уе: 0.44; уе: 0; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №14
64 | КЛ-0,4 кВ ф.8 ТП 42 ул.Нагорная, д.18 (музей) | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Нагорная, д.18 (музей) | км: 0.15; км.: 0.15; уе: 0.405; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №54
65 | ВЛ-0,4 кВ ф.8 ТП 42 Нагорная 18, музей | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Нагорная, д.18 | км: 0.218; км.: 0.218; уе: 0.5668; уе: 0; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №14
66 | КЛ-0,4 кВ ТП-179 Ломоносова 20 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Ломоносова 20 | км: 0.12; км.: 0.12; уе: 0.324; км: 0.12 | соответствует критериям | Паспорт №55
67 | КЛ-0,4 кВ ТП-179 Ломоносова 20 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Ломоносова 20 | км: 0.12; км.: 0.12; уе: 0.324; км: 0.12 | соответствует критериям | Паспорт №56
г. Кинешма ЭСК №10
68 | КЛ-0,4 кВ ф.9 ТП 163 ул.Наволокская, д.13 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Наволокская, д.13 | км: 0.26; км.: 0.26; уе: 0.702; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №57
69 | КЛ-0,4 кВ ТП «Кинешмалеснром» ул.50-лет Комсомола, д.22 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.50-лет Комсомола, д.22 | км: 0.37; км.: 0.37; уе: 0.999; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №58
70 | КЛ-0,4 кВ ТП «Кинешмалеснром» ул.50-лет Комсомола, д.22 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.50-лет Комсомола, д.22 | км: 0.37; км.: 0.37; уе: 0.999; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №59
71 | КЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-166 ул.им. Менделеева, д.38 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.им. Менделеева, д.38 | км: 0.073; км.: 0.073; уе: 0.1971; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №60
72 | КЛ-0,4 кВ (ТП-113 - ул.Красноветкинская, д.7) | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Красноветкинская | км: 0.01; км.: 0.01; уе: 0.027; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №61
73 | КЛ-0,4 кВ ф.9 ТП-113 ул.Красноветкинская, д.7 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Красноветкинская, д.7 | км: 0.225; км.: 0.225; уе: 0.6075; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №62
74 | КЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-146 ул.Боборыкина, д.8а | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Боборыкина, д.8а | км: 0.1; км.: 0.1; уе: 0.27; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №63
75 | КЛ-0,4 кВ ф.24 ТП-150 ул.Красноветкинская, д.21а | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Красноветкинская, д.21а | км: 0.1; км.: 0.1; уе: 0.27; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №64
76 | КЛ-0,4 кВ ф.8 ТП-166 ул.Краснофлотская, д.11 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Краснофлотская, д.11 | км: 0.03; км.: 0.03; уе: 0.081; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №65
77 | КЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-166 ул.Краснофлотская, д.15 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Краснофлотская, д.15 | км: 0.074; км.: 0.074; уе: 0.1998; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №66
78 | КЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-103 ул.50-летия Комсомола, д.27 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.50-летия Комсомола, д.27 | км: 0.052; км.: 0.052; уе: 0.1404; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №67
79 | КЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-164 ул.Советская, д.43 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Советская, д.43 | км: 0.1; км.: 0.1; уе: 0.27; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №68
80 | КЛ-0,4 кВ ТП-209 пер.Баумана, д.8 | Ивановская область, г.Кинешма, пер.Баумана, д.8 | км: 0.07; км.: 0.07; уе: 0.189; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №69
81 | КЛ-0,4 кВ ф.7 ТП-209 ул.Баумана, д.17 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баумана, д.17 | км: 0.2; км.: 0.2; уе: 0.54; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №70
82 | КЛ-6 кВ ТП 181-ТП156 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Воеводы Боборыкина | км: 0.95; км.: 0.95; уе: 3.325; уе: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №2
83 | КЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-5 ул.им.М.Горького, д.30 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.им.М.Горького, д.30 | км: 0.6; км.: 0.6; уе: 1.62; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №71
84 | КЛ-0,4 кВ ТП-17 ул.им. Ленина, д.67/2 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.им. Ленина, д.67/2 | км: 0.15; км.: 0.15; уе: 0.405; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №72
85 | КЛ-0,4 кВ ф.15 ТП-101 ул.Правды, д.7а | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Правды, д.7а | км: 0.04; км.: 0.04; уе: 0.108; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №73
86 | КЛ-0,4 кВ ф.12 ТП-101 ул.Правды, д.7а | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Правды, д.7а | км: 0.132; км.: 0.132; уе: 0.3564; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №74
87 | КЛ-0,4 кВ ф.15 ТП-101 ул.Правды, д.7а (ремонт быт. техники) | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Правды, д.7а (ремонт быт. техники) | км: 0.165; км.: 0.165; уе: 0.4455; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №75
88 | 2 КЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-149 (2*210 м) ул.Дунаевского, д.4 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Дунаевского, д.4 | км: 0.21; км.: 0.21; уе: 0.567; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №76
|  | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Дунаевского, д.4 | км: 0.21; км.: 0.21; уе: 0.567; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №77
89 | КЛ-0,4 кВ ф.16 ТП-164 ул.им. Ленина, д.41 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.им. Ленина, д.41 | км: 0.3; км.: 0.3; уе: 0.81; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №78
90 | КЛ-0,4 кВ ТП-178 (80 м) ул.Декабристов, д.17а | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Декабристов, д.17а | км: 0.08; км.: 0.08; уе: 0.216; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №79
91 | КЛ-0,4 кВ ТП-178 (50 м) ул.Декабристов, д.17а | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Декабристов, д.17а | км: 0.05; км.: 0.05; уе: 0.135; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №80
92 | КЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-175 ул.Воеводы Боборыкина, д.14а | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Воеводы Боборыкина, д.14а | км: 0.2; км.: 0.2; уе: 0.54; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №82
93 | КЛ-0,4 кВ ТП-23 ул.Анри Барбюса, д.54а | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Анри Барбюса, д.54а | км: 0.045; км.: 0.045; уе: 0.1215; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №83
94 | КЛ-0,4 кВ ф.14 ТП-178 ул. Декабристов, д.17 (пристройка) | Ивановская область, г.Кинешма, ул. Декабристов, д.17 (пристройка) | км: 0.12; км.: 0.12; уе: 0.324; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №81
95 | КЛ-0,4 кВ ф.9 ТП-65 ул.Воеводы Боборыкина, д.30 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Воеводы Боборыкина, д.30 | км: 0.04; км.: 0.04; уе: 0.108; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №84
96 | КЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-119 ул.Воеводы Боборыкина, д.63 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Воеводы Боборыкина, д.63 | км: 0.04; км.: 0.04; уе: 0.108; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №85
97 | КЛ-0,4 кВ ф.11 ТП-127 ул.Григория Королева, д.34 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Григория Королева, д.34 | км: 0.18; км.: 0.18; уе: 0.486; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №86
98 | КЛ-6 кВ ТП 146-ТП 156 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Воеводы Боборыкина | км: 0.235; км.: 0.235; уе: 0.8225; уе: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №3
99 | КЛ-0,4 кВ ТП-150 ул.Красноветкинская, д.21, до ВРУ-1 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Красноветкинская, д.21, до ВРУ-1 | км: 0.246; км.: 0.246; уе: 0.6642; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №88
100 | КЛ-0,4 кВ ТП-150 ул.Красноветкинская, д.21, до ВРУ-2 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Красноветкинская, д.21, до ВРУ-2 | км: 0.215; км.: 0.215; уе: 0.5805; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №89
101 | КЛ-0,4 кВ ТП-164 Советская 43 резерв | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Советская, д.43 | км: 0.1; км.: 0.1; уе: 0.27; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №68
102 | КЛ-0,4 кВ ф. 9 ТП-209 ул.Алексеевская д. 1 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Алексеевская д. 1 | км: 0.2; км.: 0.2; уе: 0.54; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №90
| г. Кинешма ЭСК №11 |  | км: 0
103 | КЛ-0,4 кВ ТП-307 до ул.Щорса, д.62а и д.64а — д.62г | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Щорса, д.62а и д.64а — д.62г | км: 0.076; км.: 0.076; уе: 0.2052; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №24
104 | КЛ-0,4 кВ ф.10 ТП-305 ул.Правды, д.104 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Правды, д.104 | км: 0.1; км.: 0.1; уе: 0.27; км: 0.1 | соответствует критериям | Паспорт №91
105 | КЛ-0,4 кВ ф.13 ТП-310 ул.Гагарина, д.12а | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Гагарина, д.12а | км: 0.15; км.: 0.15; уе: 0.405; км: 0.15 | соответствует критериям | Паспорт №92
106 | КЛ-0,4 кВ ф.11 ТП-310 (80 м) ул.Гагарина, д.14а | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Гагарина, д.14а | км: 0.08; км.: 0.08; уе: 0.216; км: 0.08 | соответствует критериям | Паспорт №93
107 | КЛ-0,4 кВ ф.11 ТП-310 (105 м) ул.Гагарина, д.14а | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Гагарина, д.14а | км: 0.105; км.: 0.105; уе: 0.2835; км: 0.105 | соответствует критериям | Паспорт №94
108 | КЛ-0,4 кВ ф.20 ТП-310 ул.Ванцетти, д.44 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Ванцетти, д.44 | км: 0.39; км.: 0.39; уе: 1.053; км: 0.39 | соответствует критериям | Паспорт №95
109 | КЛ-0,4 кВ ф.18 ТП-310 ул.Ванцетти, д.44 |  | км: 0.39; км.: 0.39; уе: 1.053; км: 0.39 | соответствует критериям | Паспорт №96
110 | КЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-304 ул.Щорса, д.7 (ЦТП 1) | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Щорса, д.7 (ЦТП 1) | км: 0.1; км.: 0.1; уе: 0.27; км: 0.1 | соответствует критериям | Паспорт №97
111 | КЛ-0,4 кВ ТП-307 Бойцова, д.54 (ЦТП 2) перемычка | Ивановская область, г.Кинешма, ул. Бойцова, д.54 (ЦТП 2) | км: 0.08; км.: 0.08; уе: 0.216 |  | Паспорт №98
112 | КЛ-0,4 кВ ф.12 ТП-308 ул.Щорса, д.68 (ЦТП 3) | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Щорса, д.68 (ЦТП 3) | км: 0.015; км.: 0.015; уе: 0.0405; км: 0.015 | соответствует критериям | Паспорт №99
113 | КЛ-0,4 кВ ТП-301 ул.Гагарина, д.18 (ЦТП 4) | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Гагарина, д.18 (ЦТП 4) | км: 0.015; км.: 0.015; уе: 0.0405; км: 0.015 | соответствует критериям | Паспорт №100
114 | КЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-310 ул.Гагарина, д.14 (ЦТП 5) | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Гагарина, д.14 (ЦТП 5) | км: 0.04; км.: 0.04; уе: 0.108; км: 0.04 | соответствует критериям | Паспорт №101
115 | КЛ-0,4 кВ ф.10 ТП-310 ул.Гагарина, д.14 (ЦТП 5) |  | км: 0.04; км.: 0.04; уе: 0.108; км: 0.04 | соответствует критериям | Паспорт №102
116 | КЛ-0,4 кВ ТП-302 ул.им.Юрия Горохова, д.20 (насосная станция) перемычка | Ивановская область, г.Кинешма, ул.им.Юрия Горохова, д.20 (насосная станция) | км: 0.04; км.: 0.04; уе: 0.108 |  | Паспорт №103
117 | ВЛ-10 кВ ф 124 Подстанция 110/10 "Автозаводская | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Гагарина | км: 1.877; км.: 1.877; уе: 3.0032; уе: 0; км: 1.877 | соответствует критериям | Паспорт №1
118 | КЛ-0,4 кВ ф.16 ТП-309 (КЛ1) ул.Щорса, д.32 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Щорса, д.32 | км: 0.08; км.: 0.08; уе: 0.216; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №104
119 | КЛ-0,4 кВ ф.16 ТП-309 (КЛ2) ул.Щорса, д.32 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Щорса, д.32 | км: 0.08; км.: 0.08; уе: 0.216; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №105
120 | КЛ-0,4 кВ ф.9 ТП-68 ул.Гагарина, д.6 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Гагарина, д.6 | км: 0.084; км.: 0.084; уе: 0.2268; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №106
121 | КЛ-0,4 кВ ф.9 ТП-140 ул.Гагарина, д.9 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Гагарина, д.9 | км: 0.1; км.: 0.1; уе: 0.27; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №107
122 | КЛ-0,4 кВ ф.7 ТП-102 ул.им.Менделеева, д.1 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.им.Менделеева, д.1 | км: 0.25; км.: 0.25; уе: 0.675; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №108
123 | КЛ-0,4 кВ ТП-102 ул.им.Менделеева, д.1 — д.1а | Ивановская область, г.Кинешма, ул.им.Менделеева, д.1 — д.1а | км: 0.035; км.: 0.035; уе: 0.0945; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №109
124 | КЛ-0,4 кВ ф.8 ТП-102 ул.им.Менделеева, д.3 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.им.Менделеева, д.3 | км: 0.25; км.: 0.25; уе: 0.675; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №110
125 | КЛ-0,4 кВ ф.11 ТП-102 ул.им.Менделеева, д.3а | Ивановская область, г.Кинешма, ул.им.Менделеева, д.3а | км: 0.385; км.: 0.385; уе: 1.0395; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №111
126 | КЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-102 ул.им.Менделеева, д.3а |  | км: 0.298; км.: 0.298; уе: 0.8046; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №112
127 | КЛ-0,4 кВ ТП-311 (КЛ1) ул. 2-я Шуйская, д.2 | Ивановская область, г.Кинешма, ул. 2-я Шуйская, д.2 | км: 0.165; км.: 0.165; уе: 0.4455; км: 0.165 | соответствует критериям | Паспорт №113
128 | КЛ-0,4 кВ ТП-311 (КЛ2) ул. 2-я Шуйская, д.2 | Ивановская область, г.Кинешма, ул. 2-я Шуйская, д.2 | км: 0.165; км.: 0.165; уе: 0.4455; км: 0.165 | соответствует критериям | Паспорт №114
129 | КЛ-0,4 кВ ТП-304 (КЛ1) ул.Юрия Горохова, д.8 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Юрия Горохова, д.8 | км: 0.13; км.: 0.13; уе: 0.351; км: 0.13 | соответствует критериям | Паспорт №115
130 | КЛ-0,4 кВ ТП-304 (КЛ2) ул.Юрия Горохова, д.8 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Юрия Горохова, д.8 | км: 0.13; км.: 0.13; уе: 0.351; км: 0.13 | соответствует критериям | Паспорт №116
131 | КЛ-0,4 кВ ТП-304 (КЛ3) ул.Юрия Горохова, д.8 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Юрия Горохова, д.8 | км: 0.13; км.: 0.13; уе: 0.351; км: 0.13 | соответствует критериям | Паспорт №117
132 | КЛ-0,4 кВ от приемной траверсы ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-97 ул.Ванцетти, д.38 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Ванцетти, д.38 | км: 0.01; км.: 0.01; уе: 0.027; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №118
133 | КЛ-0,4 кВ от приемной траверсы ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-97 ул.Ванцетти, д.40 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Ванцетти, д.40 | км: 0.01; км.: 0.01; уе: 0.027; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №119
134 | КЛ-10 кВ ТП-306-ТП-309 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Ивана Виноградова | км: 0.28; км.: 0.28; уе: 0.98; уе: 0; км: 0.28 | соответствует критериям | Паспорт №4
г. Кинешма ЭСК №12
135 | КЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-2Т ул.Веснина, д.1,2 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Веснина, д.1,2 | км: 0.07; км.: 0.07; уе: 0.189; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №120
136 | КЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-2Т ул.Веснина, д.6 (училище) | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Веснина, д.6 (училище) | км: 0.12; км.: 0.12; уе: 0.324; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №121
137 | КЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-2Т ул.Веснина, д.3 (жилой дом, резерв) | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Веснина, д.3 (жилой дом, резерв) | км: 0.26; км.: 0.26; уе: 0.702; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №123
138 | КЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-2Т ул.Веснина, д.5 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Веснина, д.5 | км: 0.13; км.: 0.13; уе: 0.351; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №124
139 | КЛ-0,4 кВ ф.8 ТП-2Т ул.Веснина, д.7а (резерв) | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Веснина, д.7а (резерв) | км: 0.16; км.: 0.16; уе: 0.432; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №125
140 | КЛ-0,4 кВ ф.10 ТП-2Т ул.Веснина, д.7 (южное крыло) | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Веснина, д.7 (южное крыло) | км: 0.04; км.: 0.04; уе: 0.108; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №127
141 | КЛ-0,4 кВ ф.12 ТП-2Т ул.Веснина, д.7 (северное крыло) | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Веснина, д.7 (северное крыло) | км: 0.06; км.: 0.06; уе: 0.162; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №128
142 | КЛ-0,4 кВ ф.13 ТП-2Т ул.Веснина, д.8 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Веснина, д.8 | км: 0.15; км.: 0.15; уе: 0.405; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №129
143 | КЛ-0,4 кВ ф.16 ТП-2Т ул.Веснина, д.6 (училище) | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Веснина, д.6 (училище) | км: 0.12; км.: 0.12; уе: 0.324; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №122
144 | ВЛ-0,4 кВ ф.16 ТП-2Т ул.Рыжова, очистные сооружения | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Рыжова, очистные сооружения | км: 0.342; км.: 0.342; уе: 0.513; уе: 0; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №2
145 | ВЛ-0,4кВ ф.16 ТП-2Т ул.Рыжова, очистные сооружения |  | км: 0.207; км.: 0.207; уе: 0.3105; уе: 0; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №2
146 | ВЛ-0,4кВ ф.16 ТП-2Т ул.Рыжова, очистные сооружения |  | км: 1.232; км.: 1.232; уе: 2.7104; уе: 0; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №2
147 | КЛ-0,4 кВ ф.17 ТП-2Т ул.Веснина, д.7а | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Веснина, д.7а | км: 0.16; км.: 0.16; уе: 0.432; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №126
148 | КЛ-0,4 кВ ф.20 ТП-2Т ул.Веснина, бойлерная | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Веснина, бойлерная | км: 0.22; км.: 0.22; уе: 0.594; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №130
г. Кинешма ЭСК №13
149 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-3Т ул.Устининская | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Устининская | км: 0.799; км.: 0.799; уе: 1.7578; уе: 0; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №9
150 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-3Т от опоры ВЛ-0,4 кВ ул.Устининская | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Устининская | км: 1.092; км.: 1.092; уе: 2.8392; уе: 0; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №9
151 | КЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-3Т ул.Устининская, д.1-а | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Устининская, д.1-а | км: 0.22; км.: 0.22; уе: 0.594; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №131
152 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-3Т ул.Индустриальная, д. Горки | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Индустриальная, д. Горки | км: 0.242; км.: 0.242; уе: 0.5324; уе: 0; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №10
153 | ВЛ-0,4кВ от опоры ВЛ-0,4 ф.3 ТП-3Т кВ ул.Индустриальная, д. Горки | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Индустриальная, д. Горки | км: 1.019; км.: 1.019; уе: 2.6494; уе: 0; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №10
г. Кинешма ЭСК №14
154 | КЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-4Т ул.Аристарха Макарова, д.43 | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Аристарха Макарова, д.43 | км: 0.16; км.: 0.16; уе: 0.432; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №132
155 | КЛ-0,4 кВ, ф. 11 ТП-9Т ул.Аристарха Макарова, д.43 - ТП9Т | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Аристарха Макарова, д.43 - ТП9Т | км: 0.14; км.: 0.14; уе: 0.378; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №133
156 | КЛ-0,4 кВ, ф. 12 ТП-9Т ул.Аристарха Макарова, д.43 - ТП9Т | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Аристарха Макарова, д.43 - ТП9Т | км: 0.14; км.: 0.14; уе: 0.378; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №134
157 | КЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-9Т пос.Красноволжец, д.38 (психиатрическая больница) | Ивановская область, г.Кинешма, пос.Красноволжец, д.38 (психиатрическая больница) | км: 0.1; км.: 0.1; уе: 0.27; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №135
158 | КЛ-0,4 кВ ф. 5 ТП-9Т пос.Красноволжец, д.38 (психиатрическая больница) | Ивановская область, г.Кинешма, пос.Красноволжец, д.38 (психиатрическая больница) | км: 0.1; км.: 0.1; уе: 0.27; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №136
159 | ВЛ-0,4 кВ от опоры №1 ф. 1 ТП-9Т пос.Красноволжец | Ивановская область, г.Кинешма, пос.Красноволжец | км: 0.43215; км.: 0.43215; уе: 0.64823; уе: 0; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №12
160 | КЛ-6 кВ стадион СК «Волжанин» ул. Завокзальная д. 29 | Ивановская область, г. Кинешма ул. Завокзальная д. 29 | км: 1.42; км.: 1.42; уе: 4.97; км: 1.42 | соответствует критериям | Паспорт №5,6,7
161 | КТПГ1 (ТП-189) | Ивановская область, г. Кинешма ул. Завокзальная д. 29 | уе: 4.6; км: 0; МВА: 0.4 | соответствует критериям | Паспорт № ТП-189 | (400 кВА + 1 ВН)
162 | КТПГ2 (ТП-190) | Ивановская область, г. Кинешма ул. Завокзальная д. 29 | уе: 4.6; км: 0; МВА: 0.25 | соответствует критериям | Паспорт № ТП-190 | (250 кВА +1 ВН)
163 | ЛЭП Кинешма Завокзальная (комплекс КЛ-0,4 кВ от ТП-189, ТП-190) | Ивановская область, г. Кинешма ул. Завокзальная | км: 2.173; км.: 2.173; уе: 5.8671; км: 2.173 | соответствует критериям | Паспорт №241 | (250 кВа + 3 ВН)
164 | ТП-143 (Красный химик) | Ивановская область, г. Кинешма ул. Красный химик д. 7А | уе: 6.9; км: 0; МВА: 0.25 | соответствует критериям | Паспорт № ТП-143
165 | ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-319 | Ивановская область г. Кинешма ул. Ю.Горохова | км: 0.02; км.: 0.02; уе: 0.03; км: 0.02 | соответствует критериям | Паспорт №16 | КТП столб., ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ Ивановская область г. Кинешма ул. Ю.Горохова мощность увеличена в 2018 г. по тех.прис.
166 | КТП-319 | Ивановская область г. Кинешма ул. Ю.Горохова | уе: 2.5; км: 0; МВА: 0.063 | соответствует критериям | Паспорт ТП-319
167 | ВЛ-10кВ ф. 124 ПС "Автозаводская (к ТП-319) | Ивановская область г. Кинешма ул. Ю.Горохова | км: 0.023; км.: 0.023; уе: 0.0253; км: 0.023 | соответствует критериям | Паспорт №1
168 | ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-5Т Ивановская область г. Кинешма ул. Пионерская (Тех.присоединение ТП-73 Морозов Е.Н. Кинешма Пионерская) | Ивановская область г. Кинешма ул. Пионерская | км: 0.034; км.: 0.034; уе: 0.051; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт № 1
169 | ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-5Т Ивановская область г. Кинешма ул. Пионерская (Тех.присоединение ТП-89 Москалев В.В. Кинешма Пионерская) | Ивановская область г. Кинешма ул. Пионерская | км: 0.0277; км.: 0.0277; уе: 0.04155; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт № 1
170 | ВЛ-0,4кВ ф. 16 ТП-2Т Ивановская область, г. Кинешма, ул. Рыжова (Тех.присоединение ТП-31 Батев А.А (ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Рыжова, уч. №2, з.у. с к.н. 37:25:040605:70) | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Рыжова | км: 0.124; км.: 0.124; уе: 0.186; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт № 2
171 | ВЛ-0,4кВ ф. 6 ТП-148 Ивановская область, г. Кинешма, ул. Рыжова (Тех.присоединение ТП-32 Боброва Л.Е. (ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Рыжова, з.у. с к.н. 37:25:000000:694) | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Рыжова | км: 0.176; км.: 0.176; уе: 0.264; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №15
| Итого по свидетельству № 37:00:000000:14873-37/040/2020-17 от 06.11.2020 г. | 136.9045 | 27.8 | 42.3828 | 1.9 | 3.0285 | 3.785 | 13.2475 | 13.1938 | 29.3677 | 23.504 | 63.4608 | 1.123 | 10.53
Куплено у АО «ОЭС» (собственность 37:25:000000:1021-37/040/2020-03 от 13.10.2020 г.) всего 34,445 км ЛЭП, в том числе пообъектно:
ЭСК №1 г.Кинешма
1 | КЛ-10кВ ТП № 301 - ТП № 303 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.82763; км.: 0.82763; уе: 2.8967; уе: 0; км: 0.82763 | соответствует критериям | Паспорт №9
2 | КЛ-10кВ ТП № 301 - ТП № 310 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.17804; км.: 0.17804; уе: 0.62314; уе: 0; км: 0.17804 | соответствует критериям | Паспорт №8
3 | КЛ-10кВ ТП № 301 - ТП № 308 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.66762; км.: 0.66762; уе: 2.3367; уе: 0; км: 0.66762 | соответствует критериям | Паспорт №10
4 | КЛ-10кВ ТП № 302 - ТП № 307 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.46868; км.: 0.46868; уе: 1.6404; уе: 0; км: 0.46868 | соответствует критериям | Паспорт №11
5 | КЛ-0,4кВ ф.16 ТП № 302 - ул.им.Ю.Горохова, 20 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.13273; уе: 0; км.: 0.13273; уе: 0.35837; км: 0.13273 | соответствует критериям | Паспорт №137
6 | КЛ-0,4кВ ф.10 ТП № 302 - ул.им.Ю.Горохова, 14а г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.06986; уе: 0; км.: 0.06986; уе: 0.18862; км: 0.06986 | соответствует критериям | Паспорт №138
7 | КЛ-0,4кВ ф.8 (КЛ1) ТП № 302 - ул.им.Ю.Горохова, 16 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.11606; уе: 0; км.: 0.11606; уе: 0.31336; км: 0.11606 | соответствует критериям | Паспорт №139
8 | КЛ-0,4кВ ф.8 (КЛ2) ТП № 302 - ул.им.Ю.Горохова, 16 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.11606; уе: 0; км.: 0.11606; уе: 0.31336; км: 0.11606 | соответствует критериям | Паспорт №140
9 | КЛ-0,4кВ ф. 19 ТП № 302 - ул.им.Ю.Горохова, 18 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.06413; уе: 0; км.: 0.06413; уе: 0.17315; км: 0.06413 | соответствует критериям | Паспорт №141
10 | КЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 302 - ул.им.Ю.Горохова, 12 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.23154; уе: 0; км.: 0.23154; уе: 0.62516; км: 0.23154 | соответствует критериям | Паспорт №142
11 | КЛ-0,4кВ ф.15 ТП № 302 - ул.Гагарина, 19 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.09055; уе: 0; км.: 0.09055; уе: 0.24449; км: 0.09055 | соответствует критериям | Паспорт №143
12 | КЛ-0,4кВ ф.6 ТП № 302 - ул.Гагарина, 21 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.06301; уе: 0; км.: 0.06301; уе: 0.17013; км: 0.06301 | соответствует критериям | Паспорт №144
13 | КЛ-0,4кВ ф.13 ТП № 302 - ул.Гагарина, 23 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.09261; уе: 0; км.: 0.09261; уе: 0.25005; км: 0.09261 | соответствует критериям | Паспорт №145
14 | КЛ-0,4кВ ф. 13 ул.Гагарина, 25 - ул.Гагарина, 23 г.Кинешма (перемычка) | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.07397; уе: 0; км.: 0.07397; уе: 0.19972; км: 0.07397 | соответствует критериям | Паспорт №146
15 | КЛ-0,4кВ ф.12 ТП № 302 - ул.им.Ю.Горохова, 14 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.1796; уе: 0; км.: 0.1796; уе: 0.48492; км: 0.1796 | соответствует критериям | Паспорт №157
16 | КЛ-10кВ ТП № 303 - ТП № 304 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.29978; км.: 0.29978; уе: 1.0492; уе: 0; км: 0.29978 | соответствует критериям | Паспорт №19
17 | КЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 303 - ул.Щорса, 9 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.19745; уе: 0; км.: 0.19745; уе: 0.53312; км: 0.19745 | соответствует критериям | Паспорт №147
18 | КЛ-0,4кВ ф.8 ТП № 303 - ул.Щорса, 11 б г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.02226; уе: 0; км.: 0.02226; уе: 0.060102; км: 0.02226 | соответствует критериям | Паспорт №148
19 | КЛ-0,4кВ ф.6 ТП № 303 - ул.Щорса, 13 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.17885; уе: 0; км.: 0.17885; уе: 0.4829; км: 0.17885 | соответствует критериям | Паспорт №149
20 | КЛ-0,4кВ ф.11 ТП № 303 - ул.Гагарина, 17 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.08768; уе: 0; км.: 0.08768; уе: 0.23674; км: 0.08768 | соответствует критериям | Паспорт №150
21 | КЛ-0,4кВ ф.9 ТП № 303 - ул.Щорса, 13а г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.08411; уе: 0; км.: 0.08411; уе: 0.2271; км: 0.08411 | соответствует критериям | Паспорт №151
22 | КЛ-0,4кВ ф.10 ТП № 303 - ул.Щорса, 9б, 9а г.Кинешма (3 КЛ — 108,47 м + 2*52,25 м) | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.21297; уе: 0; км.: 0.21297; уе: 0.57502; км: 0.21297 | соответствует критериям | Паспорт №152
23 | КЛ-0,4кВ ф.5 ТП № 303 - ул.Щорса, 11а г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.04606; уе: 0; км.: 0.04606; уе: 0.12436; км: 0.04606 | соответствует критериям | Паспорт №153
24 | КЛ-10кВ ТП № 304 - ТП № 305 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.29043; км.: 0.29043; уе: 1.0165; уе: 0; км: 0.29043 | соответствует критериям | Паспорт №20
25 | КЛ-0,4кВ ф.8 ТП № 304 - ул.Горохова, 6а г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.16135; уе: 0; км.: 0.16135; уе: 0.43565; км: 0.16135 | соответствует критериям | Паспорт №154
26 | КЛ-0,4кВ ф.14 ТП № 304 - ул.Горохова, 6 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.16156; уе: 0; км.: 0.16156; уе: 0.43621; км: 0.16156 | соответствует критериям | Паспорт №155
27 | КЛ-0,4кВ ф.16 ТП № 304 - ул.Щорса, 7 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.09209; уе: 0; км.: 0.09209; уе: 0.24864; км: 0.09209 | соответствует критериям | Паспорт №156
28 | КЛ-10кВ ф.103 ТП № 315 - ТП № 305 п/ст Автоагрегат г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.74596; км.: 0.74596; уе: 2.6109; уе: 0; км: 0.74596 | соответствует критериям | Паспорт №31
29 | КЛ-10кВ ТП № 305 - ТП № 306 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.25044; км.: 0.25044; уе: 0.87654; уе: 0; км: 0.25044 | соответствует критериям | Паспорт №14
30 | КЛ-0,4кВ ф.12 ТП № 305 - ул.Щорса, 3б г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.05289; уе: 0; км.: 0.05289; уе: 0.1428; км: 0.05289 | соответствует критериям | Паспорт №158
31 | КЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 305 - ул.Щорса, 5, 5а г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.17909; уе: 0; км.: 0.17909; уе: 0.48354; км: 0.17909 | соответствует критериям | Паспорт №159
32 | КЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 305 - ул.Щорса, 1 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.07839; уе: 0; км.: 0.07839; уе: 0.21165; км: 0.07839 | соответствует критериям | Паспорт №160
33 | КЛ-0,4кВ ф.4 ТП № 305 - ул.Щорса, 3 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.09461; уе: 0; км.: 0.09461; уе: 0.25545; км: 0.09461 | соответствует критериям | Паспорт №161
34 | КЛ-0,4кВ ф.3 ТП № 305 - ул.Правды, 102 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.0819; уе: 0; км.: 0.0819; уе: 0.22113; км: 0.0819 | соответствует критериям | Паспорт №162
35 | КЛ-0,4кВ ф.5 ТП № 305 - ул.им.Ю.Горохова, 2, 4 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.27983; уе: 0; км.: 0.27983; уе: 0.75554; км: 0.27983 | соответствует критериям | Паспорт №163
36 | КЛ-10кВ ТП № 306 - ТП № 311 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.58537; км.: 0.58537; уе: 2.0488; уе: 0; км: 0.58537 | соответствует критериям | Паспорт №15
37 | КЛ-10кВ ТП № 307 - ТП № 308 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.46966; км.: 0.46966; уе: 1.6438; уе: 0; км: 0.46966 | соответствует критериям | Паспорт №17,18
38 | КЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 307 - ул.Щорса, 64 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.09029; уе: 0; км.: 0.09029; уе: 0.24378; км: 0.09029 | соответствует критериям | Паспорт №164
39 | КЛ-0,4кВ ф.4 ТП № 307 ф.4 ул.Бойцова, 26 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.13848; уе: 0; км.: 0.13848; уе: 0.3739; км: 0.13848 | соответствует критериям | Паспорт №165
40 | КЛ-0,4кВ ф.5 ТП № 308 - ул.Щорса, 66 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.13385; уе: 0; км.: 0.13385; уе: 0.3614; км: 0.13385 | соответствует критериям | Паспорт №166
41 | КЛ-0,4кВ ф.3 ТП № 308 - ул.Щорса, 66 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.13385; уе: 0; км.: 0.13385; уе: 0.3614; км: 0.13385 | соответствует критериям | Паспорт №167
42 | КЛ-0,4кВ ф.4 ТП № 308 - ул.Щорса, 68 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.05586; уе: 0; км.: 0.05586; уе: 0.15082; км: 0.05586 | соответствует критериям | Паспорт №168
43 | КЛ-0,4кВ ф.12 ТП № 310 - ул.Гагарина, 10 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.50164; уе: 0; км.: 0.50164; уе: 1.3544; км: 0.50164 | соответствует критериям | Паспорт №169
44 | КЛ-0,4кВ ф.13, ф.15 ТП № 310 - ул.Гагарина, 12 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.54076; уе: 0; км.: 0.54076; уе: 1.4601; км: 0.54076 | соответствует критериям | Паспорт №170
45 | КЛ-0,4кВ ф.5 ТП № 310 - ул.Гагарина, 14 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.12316; уе: 0; км.: 0.12316; уе: 0.33253; км: 0.12316 | соответствует критериям | Паспорт №171
46 | КЛ-10кВ ТП № 311 - ТП "Ст.нейтрал.з-да Автоагрегат" г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.79335; км.: 0.79335; уе: 2.7767; км: 0.79335 | соответствует критериям | Паспорт №16
47 | КЛ-0,4кВ ф.2 ТП № 301 - ул.Гагарина, 18 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.0107; уе: 0; км.: 0.0107; уе: 0.02889; км: 0.0107 | соответствует критериям | Паспорт №173
48 | КЛ-0,4кВ ф.1 ТП № 301 - ул.Гагарина, 20 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.06055; уе: 0; км.: 0.06055; уе: 0.16348; км: 0.06055 | соответствует критериям | Паспорт №174
49 | КЛ-0,4кВ ф.3 ТП № 301 - ул.Гагарина, 22 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.05382; уе: 0; км.: 0.05382; уе: 0.14531; км: 0.05382 | соответствует критериям | Паспорт №175
50 | КЛ-0,4кВ ф. 9, ф. 11 ТП № 301 - ул. 1-ая Касимихинская, д.1 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.1082; уе: 0; км.: 0.1082; уе: 0.29214; км: 0.1082 | соответствует критериям | Паспорт №176
51 | КЛ-0,4кВ ф.16 ТП № 310 - ул.Гагарина, 16 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.04238; уе: 0; км.: 0.04238; уе: 0.11443; км: 0.04238 | соответствует критериям | Паспорт №172
52 | КЛ-10кВ ф.121 ТП № 302 п/ст Автоагрегат г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 1.1277; км.: 1.1277; уе: 3.947; уе: 0; км: 1.1277 | соответствует критериям | Паспорт №21
53 | КЛ-10кВ ф.123 ТП № 302 п/ст Автоагрегат г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 1.0944; км.: 1.0944; уе: 3.8303; уе: 0; км: 1.0944 | соответствует критериям | Паспорт №22
54 | КЛ-10кВ ТП № 302 - ТП № 303 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.22074; км.: 0.22074; уе: 0.77259; уе: 0; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №12
55 | ВЛ-0,4кВ от ТП ОК 3/3 г.Кинешма, ВЛ-0,4 кВ от оп.№11 ВЛ-0,4кВ ф.18 ТП-ОКЗ-3 до з/у для тех.пр.павил. в г.Кинешма у кладбища "Затенки" | Ивановская область, г. Кинешма | км: 1.4396; км.: 1.4396; уе: 2.1594; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №18
56 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-301 (ТП-317) (Л9) | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.11144; км.: 0.11144; уе: 0.16716 |  | Паспорт №21
57 | ВЛ-10 кВ д/установки КТП-317 в центр нагрузки для перевода части нагрузки с ТП-97 и ТП-301 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.65527; км.: 0.65527; уе: 0.7208; км: 0.65527 | соответствует критериям | Паспорт №2
58 | КЛ-10 кВ для установки КТП в центр нагрузки для перевода части нагрузки с ТП-97 и ТП-301 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.1453; км.: 0.1453; уе: 0.50855; км: 0.1453 | соответствует критериям | Паспорт №3
59 | ВЛИ-0,4 кВ от КТП-317 установ. центр нагрузки для перевода части нагрузки с ТП-97 и ТП-301 г.Кинешма (ф. 1, 2, 3 КТП-317) | Ивановская область, г. Кинешма | км: 3.6185; км.: 3.5473; уе: 5.3209; км.: 0.07119; уе: 0.19221; км: 3.5473 | соответствует критериям | Паспорт №19,20,21, 240 | из уточненного тех. Плана, в новой выписке 2021 г.
60 | Комплектная трансформаторная подстанция №317 КТП-160/10/0,4 проходная киоскового типа (в габ.400кВА) | Ивановская область, г. Кинешма | уе: 6.9; км: 0; МВА: 0.16 | соответствует критериям | Паспорт №ТП-317 | 1 тр. + 2 ВН
61 | Трансформаторная подстанция №301 адрес объекта: г.Кинешма, ул.Гагарина 18г | Ивановская область, г. Кинешма | уе: 16.8; км: 0; МВА: 0.65 | соответствует критериям | Паспорт №ТП-301 | 2 тр. + 6 ВН
62 | Трансформаторная подстанция №302 адрес объекта: г.Кинешма, ул.Гагарина 21б | Ивановская область, г. Кинешма | уе: 9.9; км: 0; МВА: 0.65 | соответствует критериям | Паспорт №ТП-302 | 2 тр. + 3 ВН
63 | Трансформаторная подстанция №303 адрес объекта: г.Кинешма, ул.Щорса 11г | Ивановская область, г. Кинешма | уе: 9.9; км: 0; МВА: 0.5 | соответствует критериям | Паспорт №ТП-303 | 2 тр. + 3 ВН
64 | Трансформаторная подстанция №304 адрес объекта: г.Кинешма, ул.Щорса 7б | Ивановская область, г. Кинешма | уе: 9.9; км: 0; МВА: 0.65 | соответствует критериям | Паспорт №ТП-304 | 2 тр. + 3 ВН
65 | Трансформаторная подстанция №305 адрес объекта: г.Кинешма, ул.Щорса 3г | Ивановская область, г. Кинешма | уе: 9.9; км: 0; МВА: 0.88 | соответствует критериям | Паспорт №ТП-305 | 2 тр. + 3 ВН
66 | Трансформаторная подстанция №306 адрес объекта: г.Кинешма, ул.Правды 69б | Ивановская область, г. Кинешма | уе: 16.8; км: 0; МВА: 0.5 | соответствует критериям | Паспорт №ТП-306 | 2 тр. + 6 ВН
67 | Трансформаторная подстанция №307 Ивановская область, г.Кинешма ,ул.Щорса,64б | Ивановская область, г. Кинешма | уе: 12.2; км: 0; МВА: 0.5 | соответствует критериям | Паспорт №ТП-307 | 2 тр. + 4 ВН
68 | Трансформаторная подстанция №308 адрес объекта: г.Кинешма, ул.Щорса 68 б | Ивановская область, г. Кинешма | уе: 14.5; км: 0; МВА: 0.8 | соответствует критериям | Паспорт №ТП-308 | 2 тр. + 5 ВН
69 | Трансформаторная подстанция №310 адрес объекта: г.Кинешма, ул.Гагарина 14Г | Ивановская область, г. Кинешма | уе: 12.2; км: 0; МВА: 0.8 | соответствует критериям | Паспорт №ТП-310 | 2 тр. + 4 ВН
70 | Трансформаторная подстанция №311 адрес объекта: г.Кинешма, ул.Щорса 1г | Ивановская область, г. Кинешма | уе: 12.2; км: 0; МВА: 1.03 | соответствует критериям | Паспорт №ТП-311 | 2 тр. + 4 ВН
71 | КЛ-10 кВ для тех.присоединения объекта связи в г.Кинешма, ул. 2-я Шуйская, з/у 37:25:010707:389 (присоединен к КЛ-10 кВ ТП-315-ТП-305) | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.00868; км.: 0.00868; уе: 0.03038 | не соответствует критериям | Паспорт №31
72 | Столбовая трансформаторная подстанция №320 КТП-25/10/0,4 | Ивановская область, г. Кинешма | уе: 2.5; км: 0; МВА: 0.025 | соответствует критериям | Паспорт №ТП-320
73 | ВЛ-0,4 кВ для тех.присоединения объекта связи в г.Кинешма, ул. 2-я Шуйская, з/у 37:25:010707:389 (ф.1 ТП-320) | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.10311; км.: 0.10311; уе: 0.15466; км: 0.10311 | соответствует критериям | Паспорт №17
74 | ВЛ-0,4кВ для тех.присоединения административного здания в г.Кинешма, ул.Правды, з/у 37:25:010843:981 (ф. 5 ТП-306) | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.16853; км.: 0.16853; уе: 0.25279; км: 0.16853 | соответствует критериям | Паспорт №23
75 | ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения магазина в г.Кинешма, ул.Гагарина,д. 18Б (ф. 17 ТП-301) | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.03678; км.: 0.03678; уе: 0.05517; км: 0.03678 | соответствует критериям | Паспорт №28
76 | ВЛ-0,4 кВ для тех.присоединения торгового центр в г.Кинешма, ул.Щорса,д. 62А (ф. 3 ТП-307) | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.2529; км.: 0.2529; уе: 0.37935; км: 0.2529 | соответствует критериям | Паспорт №24
77 | ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения павильона расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма ул. Щорса напротив д. 64А (ф. 3 ТП-307) | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.071; км.: 0.071; уе: 0.1065; км: 0.071 | соответствует критериям | Паспорт №24
ЭСК №2 г.Кинешма
78 | КЛ-6кВ ТП № 8т - ТП № 62 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.34939; км.: 0.34939; уе: 1.2229; уе: 0; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №23
79 | КЛ-6кВ ТП № 11т - ТП № 55 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.26521; км.: 0.26521; уе: 0.92824; уе: 0; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №24
80 | КЛ-0,4кВ ТП № 47 - ул.им.Урицкого, 2а г.Кинешма (2 КЛ ф. 11, ф. 14 ) | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.10325; уе: 0; км.: 0.10325; уе: 0.27877; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №181, 182
80 | КЛ-0,4кВ ТП № 47 - ул.А.Макарова, 56а г.Кинешма (2 КЛ ф. 3, ф. 4) | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.15083; уе: 0; км.: 0.15083; уе: 0.40724; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №177, 178
81 | КЛ-0,4кВ ТП № 47 - ул.им.Урицкого, 4 г.Кинешма (2 КЛ ф. 6, ф. 10) | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.06172; уе: 0; км.: 0.06172; уе: 0.16664; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №179, 180
82 | КЛ-0,4кВ ф. 11 ТП № 55 - ул.Ломоносова, 17 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.25374; уе: 0; км.: 0.25374; уе: 0.6851; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №183
83 | КЛ-0,4кВ ф.4 ТП № 55 - ул.Ломоносова, 19 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.14072; уе: 0; км.: 0.14072; уе: 0.37994; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №184
84 | КЛ-0,4кВ ф.7 ТП № 55 - ул.им.Урицкого, 6а г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.08597; уе: 0; км.: 0.08597; уе: 0.23212; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №187
85 | КЛ-0,4кВ ул.Ломоносова, 19 - ул.Ломоносова, 21/10 г.Кинешма (перемычка) | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.11212; уе: 0; км.: 0.11212; уе: 0.30272; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №185
86 | КЛ-0,4кВ ул.Ломоносова, 19 - магазин г.Кинешма (перемычка) | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.03641; уе: 0; км.: 0.03641; уе: 0.098307; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №186
87 | КЛ-0,4кВ ф. 10 ТП № 64 - ул.А.Макарова, 54 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.21854; уе: 0; км.: 0.21854; уе: 0.59006; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №188
88 | КЛ-0,4кВ ф. 11 ТП № 64 - ул.А.Макарова, 56 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.36183; уе: 0; км.: 0.36183; уе: 0.97694; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №189
89 | КЛ-6 кВ ТП № 148 ПС 35/6 "Томна" г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 1.2969; км.: 1.2969; уе: 4.539; уе: 0; км: 1.2969 | соответствует критериям | Паспорт №25
90 | КЛ-0,4кВ ф. 5 ул.Аристарха Макарова, 102 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.08154; уе: 0; км.: 0.08154; уе: 0.22016; км: 0.08154 | соответствует критериям | Паспорт №194
91 | КЛ-0,4кВ ф. 4 ул.Аристарха Макарова, 104а г.Кинешма (2 КЛ) | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.09198; уе: 0; км.: 0.09198; уе: 0.24835; км: 0.09198 | соответствует критериям | Паспорт №192, 193
92 | КЛ-0,4кВ ф. 3 ул.Аристарха Макарова, 106 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.05626; уе: 0; км.: 0.05626; уе: 0.1519; км: 0.05626 | соответствует критериям | Паспорт №191
93 | КЛ-0,4кВ ф. 7 ул.Аристарха Макарова, 106а г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.0573; уе: 0; км.: 0.0573; уе: 0.15471; км: 0.0573 | соответствует критериям | Паспорт №195
94 | КЛ-0,4кВ ф. 1 ул.Аристарха Макарова, 108 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.15312; уе: 0; км.: 0.15312; уе: 0.41342; км: 0.15312 | соответствует критериям | Паспорт №190
95 | КЛ-0,4кВ ф. 2 ТП №179 ул.Ломоносова, 24 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.26401; уе: 0; км.: 0.26401; уе: 0.71283; км: 0.26401 | соответствует критериям | Паспорт №196
96 | КЛ-0,4кВ ф. 4 ТП №179 ул.Ломоносова, 24 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.26402; уе: 0; км.: 0.26402; уе: 0.71285; км: 0.26402 | соответствует критериям | Паспорт №197
97 | КЛ-0,4кВ ТП №179 ул.Ломоносова, 24 перемычка г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.02038; уе: 0; км.: 0.02038; уе: 0.055026 | не соответствует критериям | Паспорт №198
98 | КЛ-6кВ ТП № 183 - ТП № 147 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.36325; км.: 0.36325; уе: 1.2714; уе: 0; км: 0.36325 | соответствует критериям | Паспорт №26
99 | КЛ-6кВ ТП № 183 - ТП № 179 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.4009; км.: 0.4009; уе: 1.4031; уе: 0; км: 0.4009 | соответствует критериям | Паспорт №27
100 | КЛ-0,4кВ ф. 4 ТП № 183 - ул.Фурманова, 1 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.04941; уе: 0; км.: 0.04941; уе: 0.13341; км: 0.04941 | соответствует критериям | Паспорт №200
101 | КЛ-0,4кВ ф. 2 ТП № 183 - ул.Фурманова, 3 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.05334; уе: 0; км.: 0.05334; уе: 0.14402; км: 0.05334 | соответствует критериям | Паспорт №199
102 | КЛ-0,4кВ ТП № 183 — ул.Фурманова, 3 - ул.Ломоносова, 17 г.Кинешма (перемычка) | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.15352; уе: 0; км.: 0.15352; уе: 0.4145 | не соответствует критериям | Паспорт №201
103 | Трансформаторная подстанция №148 адрес объекта: г.Кинешма, ул.Аристарха Макарова 104-Г | Ивановская область, г. Кинешма | уе: 6.9; км: 0; МВА: 0.315 | соответствует критериям | Паспорт №ТП-148 | 1 тр. + 2 ВН
104 | Трансформаторная подстанция №179 адрес объекта: г.Кинешма, ул.Ломоносова, д.20-г | Ивановская область, г. Кинешма | уе: 9.9; км: 0; МВА: 1.03 | соответствует критериям | Паспорт №ТП-179 | 2 тр. + 3 ВН
105 | Трансформаторная подстанция №183 адрес объекта: г.Кинешма, ул.Фурманова, д.1-г | Ивановская область, г. Кинешма | уе: 14.5; км: 0; МВА: 0.25 | соответствует критериям | Паспорт №ТП-183 | 2 тр-ная ТП, установлен 1 тр. + 5 ВН
ЭСК №5 г.Кинешма
106 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП № 110 (ф. 10 ТП№110 — ВЛ-0,4 кВ, ф. 13 ТП№110 2 КЛ-0,4 кВ) | Ивановская область, г. Кинешма | км: 1.3937; км.: 1.3166; уе: 2.8965; км.: 0.07711; уе: 0.2082; км: 1.3937 | соответствует критериям | Паспорт №22,25, 235
107 | КЛ-0,4кВ ТП № 21 - ул.Луховская (д/к № 36) г.Кинешма (2 КЛ ф. 4, ф. 7) | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.52916; км.: 0.52916; уе: 1.4287; км: 0.52916 | соответствует критериям | Паспорт №204,205
108 | КЛ-0,4кВ ф. 5 ТП № 21 - ул.Пригородная, 2 г.Кинешма (2 КЛ) | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.33238; км.: 0.33238; уе: 0.89743; км: 0.33238 | соответствует критериям | Паспорт №206
109 | КЛ-0,4кВ ф. 1 ТП № 21 - ул.Вичугская, 45 г.Кинешма (2 КЛ) | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.054; км.: 0.054; уе: 0.1458; км: 0.054 | соответствует критериям | Паспорт №202
110 | КЛ-0,4кВ ф. 2 ТП № 21 - ул.Вичугская, 47 г.Кинешма (2 КЛ) | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.09104; км.: 0.09104; уе: 0.24581; км: 0.09104 | соответствует критериям | Паспорт №203
111 | КЛ-0,4кВ ф. 9 ТП № 21 - ул.Пригородная, 1 г.Кинешма (2 КЛ) | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.3653; км.: 0.3653; уе: 0.98631; км: 0.3653 | соответствует критериям | Паспорт №207
112 | КЛ-0,4кВ ф. 10 ТП № 21 - ул.Пригородная, 1 г.Кинешма (2 КЛ) | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.19238; км.: 0.19238; уе: 0.51943; км: 0.19238 | соответствует критериям | Паспорт №208
113 | КЛ-0,4кВ ф. 12 ТП № 21 - ул.Пригородная, 1 (пристр) г.Кинешма (2 КЛ) | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.19266; км.: 0.19266; уе: 0.52018; км: 0.19266 | соответствует критериям | Паспорт №210
114 | КЛ-0,4кВ ф. 11 ТП № 21 - ПНС г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.20865; км.: 0.20865; уе: 0.56336; км: 0.20865 | соответствует критериям | Паспорт №209
115 | КЛ-6кВ ТП № 22 - ТП № 24 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.29932; км.: 0.29932; уе: 1.0476; км: 0.29932 | соответствует критериям | Паспорт №28
116 | КЛ-6кВ ТП № 22 - ТП № 110 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.27827; км.: 0.27827; уе: 0.97394; км: 0.27827 | соответствует критериям | Паспорт №29
117 | КЛ-0,4кВ ф. 1 ТП № 22 - ул.Вичугская, 126 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.27025; км.: 0.27025; уе: 0.72967; км: 0.27025 | соответствует критериям | Паспорт №215
118 | ВКЛ-0,4кВ ул.Вичугская, 126 - ул.Кр.Металлист, 35 г.Кинешма (перемычка) | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.02279; км.: 0.02279; уе: 0.061533 | не соответствует критериям | Паспорт №216
119 | ВЛ-0,4кВ ф. 6 ТП-22 ( оп. 1 - ул.Вичугская, 124, 124а г.Кинешма) | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.26387; км.: 0.09675; уе: 0.21285; км.: 0.16712; уе: 0.45122 | не соответствует критериям | Паспорт №223, №29 | из уточненного тех. Плана, в новой выписке 2021 г.
120 | КЛ-0,4кВ ф. 8 ТП № 22 - ул.Смольная, 9 (1) г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.07737; км.: 0.07737; уе: 0.2089; км: 0.07737 | соответствует критериям | Паспорт №224
121 | КЛ-0,4кВ ф. 18 ТП № 22 - ул.Смольная, 9 (2) г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.01502; км.: 0.01502; уе: 0.040554; км: 0.01502 | соответствует критериям | Паспорт №225
122 | КЛ-0,4кВ ф. 12 ТП № 22 - ул.Смольная, 7 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.07288; км.: 0.07288; уе: 0.19678; км: 0.07288 | соответствует критериям | Паспорт №228
123 | КЛ-0,4кВ ф. 14 ТП № 22 - ул.Смольная, 7 (молочная) г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.0782; км.: 0.0782; уе: 0.21114; км: 0.0782 | соответствует критериям | Паспорт №229
124 | КЛ-0,4кВ ф. 17 ТП № 22 - ул.Кр.Металлист, 12 (1) г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.0332; км.: 0.0332; уе: 0.08964; км: 0.0332 | соответствует критериям | Паспорт №218
125 | КЛ-0,4кВ ф. 2 ТП № 22 - ул.Кр.Металлист, 12 (2) г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.07697; км.: 0.07697; уе: 0.20782; км: 0.07697 | соответствует критериям | Паспорт №217
126 | КЛ-0,4кВ ф. 7 ТП № 22 - ул.Кр.Металлист, 12 (м-н) г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.0332; км.: 0.0332; уе: 0.08964; км: 0.0332 | соответствует критериям | Паспорт №219
127 | КЛ-0,4кВ ф. 9, 10 ТП № 22 - ул.Кр.Металлист, 14 г.Кинешма (2 КЛ ф. 9, ф. 10) | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.65266; км.: 0.65266; уе: 1.7622; км: 0.65266 | соответствует критериям | Паспорт №226, 227
128 | КЛ-0,4кВ ф. 5 ТП № 22 - ул.Кр.Металлист, 31 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.18248; км.: 0.18248; уе: 0.4927; км: 0.18248 | соответствует критериям | Паспорт №222
129 | КЛ-0,4кВ ф. 15 ТП № 22 - котельная (ввод 1) г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.26574; км.: 0.26574; уе: 0.7175; км: 0.26574 | соответствует критериям | Паспорт №230
130 | КЛ-0,4кВ ф. 16 ТП № 22 - котельная (ввод 2) г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.5309; км.: 0.5309; уе: 1.4334; км: 0.5309 | соответствует критериям | Паспорт №231
131 | КЛ-0,4кВ ф. 4, 19, 20 ТП № 22 д/с №4 г.Кинешма (3 КЛ) | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.57693; км.: 0.57693; уе: 1.5577; км: 0.57693 | соответствует критериям | Паспорт №220
132 | КЛ-0,4кВ ф. 2 ТП № 30 - ул.Вичугская, 184 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.19356; км.: 0.19356; уе: 0.52261; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №214
133 | КЛ-0,4кВ ф. 15 ТП № 110 - ул.Вичугская, 106 (столовая) г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.11945; км.: 0.11945; уе: 0.32251; км: 0.11945 | соответствует критериям | Паспорт №237
134 | КЛ-0,4кВ ф. 15 ТП № 110 - ул.Вичугская, 106 (бомб) г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.11995; км.: 0.11995; уе: 0.32387; км: 0.11995 | соответствует критериям | Паспорт №238
135 | КЛ-0,4кВ ф. 11 ТП № 110 - ул.Вичугская, 106 (банк) г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.10796; км.: 0.10796; уе: 0.29149; км: 0.10796 | соответствует критериям | Паспорт №236
136 | КЛ-0,4кВ ф. 4 ТП № 110 - ул.Вичугская, 108 (под3) г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.1435; км.: 0.1435; уе: 0.38745; км: 0.1435 | соответствует критериям | Паспорт №233
137 | КЛ-0,4кВ ф. 3 ТП № 110 - ул.Вичугская, 108 (под10) г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.19826; км.: 0.19826; уе: 0.5353; км: 0.19826 | соответствует критериям | Паспорт №232
138 | КЛ-0,4кВ ф. 7 ТП № 110 - ул.Вичугская, 108 (ж.конс) г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.13223; км.: 0.13223; уе: 0.35702; км: 0.13223 | соответствует критериям | Паспорт №234
139 | КЛ-0,4кВ ф. 4 ТП № 114 - ул.Островского, 16 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.041; км.: 0.041; уе: 0.1107; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №239
140 | КЛ-0,4кВ ф. 3 ТП № 136 - КНС (фекальная № 1) г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.399; км.: 0.399; уе: 1.0773; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №212, 213
141 | КЛ-0,4кВ ф. 9 ТП № 165 - ул.Пригородная, 4 г.Кинешма | Ивановская область, г. Кинешма | км: 0.58908; км.: 0.58908; уе: 1.5905; МВА: 0; км: 0 | (не соотв-т критериям от чужой ТП) | Паспорт №211
142 | Трансформаторная подстанция №21 адрес объекта: г.Кинешма, ул.Вичугская., д.45-Г | Ивановская область, г. Кинешма | уе: 12.2; км: 0; МВА: 0.65 | соответствует критериям | Паспорт №ТП-21 | 2 тр. + 4 ВН
143 | Трансформаторная подстанция№22 адрес объекта: г.Кинешма, ул.Красный Металлист 12-Г | Ивановская область, г. Кинешма | уе: 16.8; км: 0; МВА: 1.26 | соответствует критериям | Паспорт №ТП-22 | 2 тр. + 6 ВН
144 | Трансформаторная подстанция №110 адрес объекта: г.Кинешма, ул.Красный Металлист 2-Г | Ивановская область, г. Кинешма | уе: 16.8; км: 0; МВА: 0.65 | соответствует критериям | Паспорт №ТП-110 | 2 тр. + 6 ВН
145 | Трансформаторная подстанция №59 адрес объекта: г.Кинешма, ул.им.Менделеева д.2-г | Ивановская область, г. Кинешма | уе: 2.3; км: 0; МВА: 0.25 | соответствует критериям | Паспорт №ТП-59 | 1 тр
| Итого по свидетельству № 37:25:000000:1021-37/040/2020-03 от 13.10.2020 г. | 306.6099 | 213.1 | 34.4445 | 0.65527 | 0.7208 | 11.427 | 39.9944 | 7.1439 | 11.7052 | 15.2183 | 41.0895 | 11.55 | 28.7699
Куплено в 2020-2021 гг
1 | Трансформаторная подстанция КТП-874 г. Иваново ул. Парижской Коммуны д. 145 (63 кВа 1-тр. Комплектная) (договор купли-продажи от 18.11.2020 г) | г. Иваново ул. Парижской Коммуны д. 145 | уе: 2.3; км: 0; МВА: 0.063 | соответствует критериям | Паспорт №ТП-874 | ТП 6/0,4 (63 кВа 1-тр. Комплектная)
2 | Трансформаторная подстанция КТП-ТЦ г. Шуя ул. Ленина д. 1 (100 кВа ВН-1 шт., кабельный ввод 12 м) (договор купли-продажи от 24.11.2020 г) | Ивановская область, г. Шуя ул. Ленина д. 1 | уе: 4.6; км: 0.012; км.: 0.012; уе: 0.042; МВА: 0.1 | соответствует критериям | Паспорт №КТП-ТЦ | ТП 6/0,4 (100 кВа комплектная )
3 | Трансформаторная подстанция КТП-АЗС Оляково (25 кВа столбовая) (договор купли-продажи от 24.11.2020 г) | Ивановская область, г. Кохма ул. 1 Шуйская 5а | уе: 2.5; км: 0; МВА: 0.025 | соответствует критериям | Паспорт №КТП-АЗС | ТП 6/0,4 (25 кВа столбовая)
4 | Трансформаторная подстанция КТП-80 г. Родники ул. Кинешемская 15 (договор купли-продажи от 26.11.2020 г) | Ивановская область,г. Родники ул. Кинешемская 15 | уе: 2.5; МВА: 0.063 | соответствует критериям | Паспорт №КТП-80 | ТП 10/0,4 (63 кВа столбовая)
5 | Трансформаторная подстанция КТП-314 г. Кинешма в районе ул. Горохова (договор купли-продажи от 26.11.2021 г) | Ивановская область,г. г. Кинешма в районе ул. Горохова | уе: 2.3; МВА: 0.063 | соответствует критериям | Паспорт №КТП-314 | ТП 10/0,4 (63 кВа комплектная)
| итого приобретено в 2020-2021 г. | 14.242 | 14.2 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0
| ВСЕГО ООО «ЭлСеть» | 457.7563 | 255.1 | 76.8393 | 2.5553 | 3.7493 | 15.224 | 53.2839 | 20.3378 | 41.0729 | 38.7223 | 104.5503 | 12.924 | 39.2999
Генеральный директор Кабанов Ю.А.
Note on B49: Жилко Анастасия Владимировна: 2 кабеля 2*180 м
Note on B50: Жилко Анастасия Владимировна: 2 кабеля 2*180 м