2

Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области

______________________Е.Н. Морева
П Р О Т О К О Л № 70/7
заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

29 декабря 2025 г.

         



     

       
                 г. Иваново
Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.;

Члены Правления: Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь Правления: Колесова С.А.
От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Курчанинова О.А.

П О В Е С Т К А:
I. Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в городском округе Кинешма, Наволокском городском поселении Кинешемского муниципального района, Заволжском городском поселении и с. Бредихино Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района, на 2026-2032 годы и внесении изменений в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 27.12.2019 № 61-к/1.
II. О признании утратившими силу некоторых постановлений Департамента энергетики и тарифов Ивановской области.
I. СЛУШАЛИ:
Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в городском округе Кинешма, Наволокском городском поселении Кинешемского муниципального района, Заволжском городском поселении и с. Бредихино Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района, на 2026-2032 годы и внесении изменений в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 27.12.2019 № 61-к/1 (Курчанинова О.А.).
Рассмотрены:

1) заявление и обосновывающие материалы об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для организации водопроводно-канализационного хозяйства АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в городском округе Кинешма, Наволокском городском поселении Кинешемского муниципального района, Заволжском городском поселении и с. Бредихино Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района. Метод регулирования – метод индексации. Первым (базовым) годом первого долгосрочного периода регулирования является 2026 год.
2) производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в городском округе Кинешма, Наволокском городском поселении Кинешемского муниципального района, Заволжском городском поселении и с. Бредихино Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района.

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2025 года:

	Показатель
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	Индекс потребительских цен (ИПЦ), %
	108,5
	109,0
	105,1
	104,0
	104,0

	Рост цен на электрическую энергию, %
	105,9
	114,4
	113,2
	109,1
	104,9


Предметом экспертизы является валовая выручка ОВКХ, необходимая в 2026-2032 г.г. для осуществления деятельности по водоснабжению и водоотведению, и определенные на ее основе тарифы.

В соответствии с дополнительным соглашением от 29.12.2025 №3 к концессионному соглашению от 26.12.2019 № 4 в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования – Городской округ Кинешма, концессионное соглашение от 26.12.2019 № 4 действует по 31.12.2026.

Баланс водоснабжения АО «Водоканал»
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	 Плановые данные, предлагаемые АО "Водоканал"  в расчетах тарифов на 2026 год 
	План 2026-2032 годы ДЭиТ

	
	
	
	г.о. Кинешма
	с. Первомайский
	с. Октябрьский
	г. Наволоки, д. Долгово
	Заволжское г.п.
	Всего год
	г.о. Кинешма
	с. Первомайский
	с. Октябрьский
	г. Наволоки, д. Долгово
	Заволжское г.п.
	ВСЕГО год

	1.
	Объем воды из собственных источников водоснабжения
	тыс.м³
	6 592,177
	43,415
	227,545
	454,667
	461,091
	7 778,894
	6 551,330
	43,875
	242,892
	394,693
	461,091
	7 693,880

	2.
	Объем воды, принятый от других операторов
	тыс.м³
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Потребление воды на собственные нужды
	тыс.м³
	708,631
	
	
	
	
	708,631
	708,631
	
	
	
	
	708,631

	
	
	%
	9,37%
	
	
	
	
	8,51%
	10,82%
	
	
	
	
	9,21%

	4.
	Отпуск воды в сеть
	тыс.м³
	5 883,546
	43,415
	227,545
	454,667
	461,091
	7 070,263
	5 842,699
	43,875
	242,892
	394,693
	461,091
	6 985,249

	5.
	Потери воды
	тыс.м³
	1 521,857
	11,230
	58,857
	153,482
	96,645
	1 842,071
	1 572,496
	11,808
	65,372
	106,227
	96,645
	1 852,547

	
	
	%
	25,87%
	25,87%
	25,87%
	33,76%
	20,96%
	18,45%
	26,91%
	26,91%
	26,91%
	26,91%
	20,96%
	26,52%

	6.
	Отпуск питьевой воды
	тыс.м³
	4 361,689
	32,185
	168,687
	301,184
	364,446
	5 228,192
	4 270,203
	32,067
	177,520
	288,466
	364,446
	5 132,702

	9.
	Объем воды, отпущенной абонентам
	тыс.м³
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1.
	Собственным абонентам
	тыс.м³
	4 361,689
	32,185
	168,687
	301,184
	364,446
	5 228,192
	4 270,203
	32,067
	177,520
	288,466
	364,446
	5 132,702

	9.1.1.
	населению
	тыс.м³
	2 826,760
	25,623
	19,729
	237,430
	305,943
	3 415,484
	2 767,468
	25,528
	20,762
	227,403
	305,943
	3 347,106

	9.1.2.
	бюджетные потребители
	тыс.м³
	159,257
	0,279
	148,958
	8,506
	15,230
	332,230
	155,917
	0,277
	156,758
	8,147
	15,230
	336,330

	9.1.3.
	прочим потребителям
	тыс.м³
	1 375,672
	6,284
	0,000
	55,248
	43,273
	1 480,478
	1 346,818
	6,261
	0,000
	52,915
	43,273
	1 449,267

	12.
	Темп изменения потребления воды
	%
	
	
	
	
	
	97,48%
	
	
	
	
	
	98,93%


Смета расходов и расчет тарифов на питьевую воду АО «Водоканал»
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение АО "Водоканал" на 2026 год ДПРы
	План 2026 год ДЭиТ
	План 2027 год ДЭиТ

	
	
	
	ВС г. Кинешма, с. Первомайский
	ВС с.Октябрьский
	Наволокское г.п.
	Заволжское г.п.
	Всего на 2026 год
	ВС г. Кинешма, с. Первомайский
	ВС с.Октябрьский
	Наволокское г.п.
	Заволжское г.п.
	Всего на 2026 год
	ВС г. Кинешма, с. Первомайский
	ВС с.Октябрьский
	Наволокское г.п.
	Заволжское г.п.
	Всего на 2027 год

	
	
	
	Итого на  год
	Итого на  год
	Итого на  год
	Итого на  год
	Итого на  год
	Итого на  год
	Итого на  год
	Итого на  год
	Итого на  год
	Итого на  год
	Итого на  год
	Итого на  год
	Итого на  год
	Итого на  год
	Итого на  год

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	178 747,477
	6 036,231
	17 216,902
	11 331,469
	213 332,078
	180 085,430
	2 570,324
	13 117,139
	11 049,569
	206 822,463
	195 996,445
	2 644,941
	13 548,066
	13 133,448
	225 322,899

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	141 117,085
	3 842,311
	15 545,112
	8 421,585
	168 926,092
	126 961,741
	2 520,846
	11 894,244
	8 783,327
	150 160,157
	130 719,808
	2 595,464
	12 201,781
	9 043,313
	154 560,366

	1.1.1
	индекс эффективности расходов
	 
	
	
	
	0,990
	1,000
	
	
	
	
	
	1,000
	1,000
	1,360
	1,000
	1,000

	1.1.2
	индекс потребительских цен
	%
	
	
	
	1,043
	0,000
	
	
	
	
	
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000

	1.1.3
	индекс количества активов 
	 
	
	
	
	
	0,000
	0,00636179
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	24 239,393
	0,000
	1 066,437
	2 924,799
	28 230,629
	36 272,333
	0,000
	1 010,825
	3 316,903
	40 600,061
	39 573,115
	0,000
	1 102,810
	3 618,741
	44 294,666

	1.2.1.
	Расходы на электроэнергию
	 
	24 239,393
	0,000
	1 066,437
	2 924,799
	28 230,629
	36 272,333
	
	1 010,825
	3 316,903
	40 600,061
	39 573,115
	
	1 102,810
	3 618,741
	44 294,666

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	13 390,998
	2 193,920
	605,353
	-14,914
	16 175,357
	16 851,357
	49,477
	212,071
	-1 050,660
	16 062,244
	25 703,521
	49,477
	243,474
	471,394
	26 467,867

	1.3.1
	Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем
	тыс.руб.
	2 989,019
	
	181,969
	
	3 170,988
	3 221,847
	
	141,612
	
	3 363,459
	3 515,035
	
	154,498
	
	3 669,533

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	11 612,123
	50,084
	99,450
	425,906
	12 187,563
	7 600,035
	49,477
	88,976
	470,949
	8 209,438
	7 857,587
	49,477
	88,976
	471,394
	8 467,435

	1.3.2.1
	налог на прибыль
	тыс.руб.
	3 202,053
	0,607
	10,467
	182,281
	3 395,408
	0,000
	0,000
	0,000
	227,852
	227,852
	0,000
	0,000
	0,000
	229,464
	229,464

	1.3.2.2
	налог на имущество организаций
	тыс.руб.
	1 153,988
	49,477
	88,976
	84,611
	1 377,052
	1 153,988
	49,477
	88,976
	84,611
	1 377,052
	1 153,988
	49,477
	88,976
	84,611
	1 377,052

	 
	налог на имущество организаций НОВОЕ
	 
	
	
	
	158,487
	158,487
	
	
	
	158,487
	158,487
	
	
	
	157,319
	157,319

	1.3.2.3
	земельный налог, аренда земельных участков
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	0,000

	1.3.2.4
	водный налог
	тыс.руб.
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	1.3.2.5
	палата за пользование водным объектом
	тыс.руб.
	7 256,074
	
	
	
	7 256,074
	6 438,817
	
	
	
	6 438,817
	6 696,369
	
	
	
	6 696,369

	1.3.2.6
	транспортный налог
	тыс.руб.
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	1.3.2.7
	плата за негативное воздействие на окружающую среду
	тыс.руб.
	0,008
	
	0,008
	0,527
	0,542
	7,230
	0,000
	0,000
	0,000
	7,230
	7,230
	0,000
	0,000
	0,000
	7,230

	1.3.2.8
	прочие налоги и сборы 
	тыс.руб.
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	1.3.4
	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
	тыс.руб.
	
	0,406
	0,094
	
	0,500
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	1.3.5
	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации
	тыс.руб.
	0,176
	
	
	
	0,176
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	1.3.6
	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов
	тыс.руб.
	-18 491,302
	2 133,106
	145,765
	-524,777
	-16 737,208
	-7 750,235
	0,000
	-18,517
	-1 521,610
	-9 290,362
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	факт ээ за 2020
	 
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	 
	факт ээ за 2021
	 
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	 
	факт ээ за 2022
	 
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	 
	факт ээ за 2023
	 
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	 
	факт ээ за 2024
	 
	-7 750,237
	
	145,765
	-524,777
	-8 129,249
	-7 750,235
	0,000
	-18,517
	-1 521,610
	-9 290,362
	
	
	
	
	0,000

	 
	ОР за 2020-2024
	 
	-10 741,065
	2 133,106
	
	
	-8 607,959
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	1.3.7
	Расходы на уплату % по кредитам и займам
	тыс.руб.
	1 065,330
	10,323
	178,075
	83,958
	1 337,685
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.8.
	Реагенты
	 
	16 215,653
	
	
	
	16 215,653
	13 779,710
	
	
	
	13 779,710
	14 330,899
	
	
	
	14 330,899

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	637,919
	4,462
	367,991
	1 266,154
	2 276,526
	344,596
	4,462
	116,099
	1 266,154
	1 731,310
	342,830
	4,462
	88,318
	1 656,096
	2 091,705

	 
	Амортизация старая
	 
	637,919
	4,462
	367,991
	
	1 010,372
	344,596
	4,462
	116,099
	0,000
	465,156
	342,830
	4,462
	88,318
	0,000
	435,609

	 
	Амортизация новая
	 
	
	
	
	1 266,154
	1 266,154
	0,000
	0,000
	0,000
	1 266,154
	1 266,154
	0,000
	0,000
	0,000
	1 656,096
	1 656,096

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	12 007,700
	2,275
	39,250
	701,467
	12 750,693
	0,000
	2,362
	40,747
	682,965
	726,074
	0,000
	2,457
	42,377
	774,596
	819,430

	3.1
	капитальные расходы
	тыс.руб.
	11 772,888
	
	
	683,555
	12 456,443
	
	
	
	683,555
	683,555
	
	
	
	688,392
	688,392

	3.2
	расходы на социальные нужды 
	тыс.руб.
	234,812
	2,275
	39,250
	17,912
	294,250
	0,000
	2,362
	40,747
	-0,590
	42,519
	0,000
	2,457
	42,377
	86,205
	131,038

	3.3
	расходы на оплату процентов по кредитам на капитальные вложения в соответствии с инвестиционной программой
	тыс.руб.
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	 
	Нормативный уровень прибыли
	%
	6,42%
	
	
	5,65%
	
	
	
	
	5,65%
	
	
	
	
	5,32%
	

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб.
	8 969,270
	302,035
	879,245
	629,881
	10 780,430
	9 021,501
	128,739
	661,662
	615,786
	10 427,689
	9 816,964
	132,470
	681,819
	739,477
	11 370,730

	5.
	НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	200 362,366
	6 345,003
	18 503,387
	13 928,971
	239 139,727
	189 451,527
	2 705,887
	13 935,647
	13 614,474
	219 707,536
	206 156,238
	2 784,330
	14 360,580
	16 303,617
	239 604,765

	6.
	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 33 МУ)
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 122,121
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-5 678,715
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	Корректировка НВВ по факту 2020 года
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Корректировка НВВ по факту 2021 года
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Корректировка НВВ по факту 2022 года
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Корректировка НВВ по факту 2023 года
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Корректировка НВВ по факту 2024 года
	 
	
	
	
	
	1 122,121
	
	
	
	
	-5 678,715
	
	
	
	
	

	7.
	Сглаживание
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000

	8.1.
	Дельта ИП за 2021 год
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2.
	Дельта ИП за 2022 год
	 
	
	
	
	
	15 114,083
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.3.
	Дельта ИП за 2023 год
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.4.
	Дельта ИП за 2024 год
	 
	
	
	
	
	-291,667
	
	
	
	
	-291,667
	
	
	
	
	

	9.
	ИТОГО НВВ
	 
	
	
	
	
	255 084,265
	
	
	
	
	213 737,154
	
	
	
	
	239 604,765

	10.
	Рост НВВ
	%
	
	
	
	
	134,43%
	
	
	
	
	112,64%
	
	
	
	
	112,10%

	 
	НВВ по тарифам
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	
	
	
	
	5 228,192
	
	
	
	
	5 132,702
	
	
	
	
	5 132,702

	12.
	Тариф на водоснабжение (без НДС)
	руб./м³
	
	
	
	
	48,79
	
	
	
	
	41,64
	
	
	
	
	46,68

	 
	Темп роста тарифа
	%
	
	
	
	
	133,41%
	
	
	
	
	113,86%
	
	
	
	
	112,10%

	12.1.
	Тариф 01.01.-30.06.
	руб./м³
	
	
	
	
	37,41
	
	
	
	
	37,41
	
	
	
	
	46,68

	 
	Рост тарифа с 01.01.
	%
	
	
	
	
	100,0%
	
	
	
	
	100,0%
	
	
	
	
	85,9%

	 
	НВВ 01.01.-30.06.
	тыс.руб.
	
	
	
	
	97 803,687
	
	
	
	
	144 026,034
	
	
	
	
	119 802,383

	 
	Объем 01.01.-30.06.
	тыс.м³
	
	
	
	
	2 614,096
	
	
	
	
	3 849,526
	
	
	
	
	2 566,351

	12.2.
	Тариф 01.07.-31.12.
	руб./м³
	
	
	
	
	60,17
	
	
	
	
	54,33
	
	
	
	
	46,68

	 
	Рост тарифа с 01.07.
	%
	
	
	
	
	160,8%
	
	
	
	
	145,2%
	
	
	
	
	100,0%

	 
	НВВ 01.07.-31.12.
	тыс.руб.
	
	
	
	
	157 280,578
	
	
	
	
	69 711,121
	
	
	
	
	119 802,383

	 
	Объем 01.07.-31.12.
	тыс.м³
	
	
	
	
	2 614,096
	
	
	
	
	1 283,175
	
	
	
	
	2 566,351


Продолжение сметы расходов и расчета тарифов на питьевую воду АО «Водоканал»
	План 2028 год ДЭиТ
	План 2029 год ДЭиТ
	План 2030 год ДЭиТ

	ВС г. Кинешма, с. Первомайский
	ВС с.Октябрьский
	Наволокское г.п.
	Заволжское г.п.
	Всего на 2028 год
	ВС г. Кинешма, с. Первомайский
	ВС с.Октябрьский
	Наволокское г.п.
	Заволжское г.п.
	Всего на 2029 год
	ВС г. Кинешма, с. Первомайский
	ВС с.Октябрьский
	Наволокское г.п.
	Заволжское г.п.
	Всего на 2030 год

	Итого на  год
	Итого на  год
	Итого на  год
	Итого на  год
	Итого на  год
	Итого на  год
	Итого на  год
	Итого на  год
	Итого на  год
	Итого на  год
	Итого на  год
	Итого на  год
	Итого на  год
	Итого на  год
	Итого на  год

	202 818,161
	2 721,767
	13 925,163
	13 458,945
	232 924,036
	209 891,507
	2 800,866
	14 313,437
	13 915,510
	240 921,320
	217 226,288
	2 882,308
	14 713,245
	14 384,803
	249 206,644

	134 589,114
	2 672,289
	12 517,270
	9 310,995
	159 089,669
	138 572,952
	2 751,389
	12 840,917
	9 586,601
	163 751,859
	142 674,712
	2 832,830
	13 172,932
	9 870,364
	168 550,838

	1,000
	1,000
	1,360
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,360
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,360
	1,000
	1,000

	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000

	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	41 512,198
	0,000
	1 156,848
	3 796,059
	46 465,105
	43 546,296
	0,000
	1 213,534
	3 982,066
	48 741,895
	45 680,064
	0,000
	1 272,997
	4 177,187
	51 130,248

	41 512,198
	
	1 156,848
	3 796,059
	46 465,105
	43 546,296
	
	1 213,534
	3 982,066
	48 741,895
	45 680,064
	
	1 272,997
	4 177,187
	51 130,248

	26 716,849
	49,477
	251,045
	351,890
	27 369,261
	27 772,260
	49,477
	258,986
	346,843
	28 427,566
	28 871,513
	49,477
	267,317
	337,251
	29 525,558

	3 687,272
	
	162,069
	
	3 849,341
	3 867,948
	
	170,010
	
	4 037,958
	4 057,478
	
	178,340
	
	4 235,818

	8 125,442
	49,477
	88,976
	351,890
	8 615,786
	8 404,011
	49,477
	88,976
	346,843
	8 889,308
	8 693,723
	49,477
	88,976
	337,251
	9 169,428

	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1 153,988
	49,477
	88,976
	84,611
	1 377,052
	1 153,988
	49,477
	88,976
	84,611
	1 377,052
	1 153,988
	49,477
	88,976
	84,611
	1 377,052

	
	
	
	267,280
	267,280
	
	
	
	262,232
	262,232
	
	
	
	252,641
	252,641

	0,000
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	0,000

	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	6 964,224
	
	
	
	6 964,224
	7 242,793
	
	
	
	7 242,793
	7 532,505
	
	
	
	7 532,505

	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	7,230
	0,000
	0,000
	0,000
	7,230
	7,230
	0,000
	0,000
	0,000
	7,230
	7,230
	0,000
	0,000
	0,000
	7,230

	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	14 904,135
	
	
	
	14 904,135
	15 500,300
	
	
	
	15 500,300
	16 120,312
	
	
	
	16 120,312

	325,742
	4,462
	88,318
	1 656,096
	2 074,618
	240,304
	4,462
	88,318
	1 656,096
	1 989,180
	237,189
	4,462
	88,318
	1 656,096
	1 986,065

	325,742
	4,462
	88,318
	0,000
	418,522
	240,304
	4,462
	88,318
	0,000
	333,084
	237,189
	4,462
	88,318
	0,000
	329,969

	
	0,000
	0,000
	1 656,096
	1 656,096
	
	0,000
	0,000
	1 656,096
	1 656,096
	
	0,000
	0,000
	1 656,096
	1 656,096

	0,000
	2,555
	44,072
	0,000
	46,627
	0,000
	2,657
	45,835
	0,000
	48,492
	0,000
	2,763
	47,669
	0,000
	50,432

	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	0,000
	2,555
	44,072
	0,000
	46,627
	0,000
	2,657
	45,835
	0,000
	48,492
	0,000
	2,763
	47,669
	0,000
	50,432

	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	0,00%
	
	
	
	
	0,00%
	
	
	
	
	0,00%
	

	10 157,195
	136,311
	700,674
	755,752
	11 749,933
	10 506,591
	140,266
	720,088
	778,580
	12 145,525
	10 873,174
	144,338
	740,078
	802,045
	12 559,635

	213 301,098
	2 865,095
	14 758,227
	15 870,793
	246 795,214
	220 638,402
	2 948,252
	15 167,677
	16 350,186
	255 104,517
	228 336,651
	3 033,871
	15 589,310
	16 842,944
	263 802,776

	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	246 795,214
	
	
	
	
	255 104,517
	
	
	
	
	263 802,776

	
	
	
	
	103,00%
	
	
	
	
	103,37%
	
	
	
	
	103,41%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5 132,702
	
	
	
	
	5 132,702
	
	
	
	
	5 132,702

	
	
	
	
	48,08
	
	
	
	
	49,70
	
	
	
	
	51,40

	
	
	
	
	131,47%
	
	
	
	
	119,35%
	
	
	
	
	110,10%

	
	
	
	
	46,68
	
	
	
	
	49,48
	
	
	
	
	49,92

	
	
	
	
	100,0%
	
	
	
	
	100,0%
	
	
	
	
	100,0%

	
	
	
	
	119 802,383
	
	
	
	
	126 992,831
	
	
	
	
	128 111,686

	
	
	
	
	2 566,351
	
	
	
	
	2 566,351
	
	
	
	
	2 566,351

	
	
	
	
	49,48
	
	
	
	
	49,92
	
	
	
	
	52,87

	
	
	
	
	106,0%
	
	
	
	
	100,9%
	
	
	
	
	105,9%

	
	
	
	
	126 992,831
	
	
	
	
	128 111,686
	
	
	
	
	135 691,090

	
	
	
	
	2 566,351
	
	
	
	
	2 566,351
	
	
	
	
	2 566,351


Продолжение сметы расходов и расчета тарифов на питьевую воду АО «Водоканал»
	План 2031 год ДЭиТ
	План 2032 год ДЭиТ

	ВС г. Кинешма, с. Первомайский
	ВС с.Октябрьский
	Наволокское г.п.
	Заволжское г.п.
	Всего на 2031 год
	ВС г. Кинешма, с. Первомайский
	ВС с.Октябрьский
	Наволокское г.п.
	Заволжское г.п.
	Всего на 2032 год

	Итого на  год
	Итого на  год
	Итого на  год
	Итого на  год
	Итого на  год
	Итого на  год
	Итого на  год
	Итого на  год
	Итого на  год
	Итого на  год

	224 832,712
	2 966,159
	15 124,960
	14 872,056
	257 795,888
	232 721,406
	3 052,493
	15 548,966
	15 377,987
	266 700,852

	146 897,883
	2 916,682
	13 513,531
	10 162,527
	173 490,623
	151 246,060
	3 003,016
	13 862,937
	10 463,338
	178 575,351

	1,000
	1,000
	1,360
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,360
	1,000
	1,000

	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000

	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	47 918,387
	0,000
	1 335,374
	4 381,870
	53 635,630
	50 266,388
	0,000
	1 400,807
	4 596,581
	56 263,776

	47 918,387
	
	1 335,374
	4 381,870
	53 635,630
	50 266,388
	
	1 400,807
	4 596,581
	56 263,776

	30 016,442
	49,477
	276,055
	327,660
	30 669,634
	31 208,957
	49,477
	285,222
	318,068
	31 861,725

	4 256,294
	
	187,079
	
	4 443,373
	4 464,853
	
	196,246
	
	4 661,099

	8 995,023
	49,477
	88,976
	327,660
	9 461,136
	9 308,375
	49,477
	88,976
	318,068
	9 764,897

	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1 153,988
	49,477
	88,976
	84,611
	1 377,052
	1 153,988
	49,477
	88,976
	84,611
	1 377,052

	
	
	
	243,049
	243,049
	
	
	
	233,458
	233,458

	0,000
	0,000
	0,000
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	0,000

	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	7 833,805
	
	
	
	7 833,805
	8 147,157
	
	
	
	8 147,157

	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	7,230
	0,000
	0,000
	0,000
	7,230
	7,230
	0,000
	0,000
	0,000
	7,230

	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	16 765,125
	
	
	
	16 765,125
	17 435,730
	
	
	
	17 435,730

	175,245
	4,462
	88,318
	1 656,096
	1 924,121
	144,038
	4,462
	88,318
	1 656,096
	1 892,914

	175,245
	4,462
	88,318
	0,000
	268,025
	144,038
	4,462
	88,318
	0,000
	236,818

	
	0,000
	0,000
	1 656,096
	1 656,096
	
	0,000
	0,000
	1 656,096
	1 656,096

	0,000
	2,874
	49,575
	0,000
	52,449
	0,000
	2,989
	51,558
	0,000
	54,547

	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	0,000
	2,874
	49,575
	0,000
	52,449
	0,000
	2,989
	51,558
	0,000
	54,547

	
	
	
	
	0,000
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	0,00%
	
	
	
	
	0,00%
	

	11 250,398
	148,531
	760,664
	826,408
	12 986,000
	11 643,272
	152,848
	781,864
	851,704
	13 429,688

	236 258,355
	3 122,026
	16 023,517
	17 354,560
	272 758,458
	244 508,716
	3 212,792
	16 470,706
	17 885,787
	282 078,001

	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	272 758,458
	
	
	
	
	282 078,001

	
	
	
	
	103,39%
	
	
	
	
	103,42%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5 132,702
	
	
	
	
	5 132,702

	
	
	
	
	53,14
	
	
	
	
	54,96

	
	
	
	
	110,52%
	
	
	
	
	110,57%

	
	
	
	
	52,87
	
	
	
	
	53,41

	
	
	
	
	100,0%
	
	
	
	
	100,0%

	
	
	
	
	135 691,090
	
	
	
	
	137 067,369

	
	
	
	
	2 566,351
	
	
	
	
	2 566,351

	
	
	
	
	53,41
	
	
	
	
	56,50


Баланс водоотведения АО «Водоканал»
	№ п/п


	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ ДПР 2026-2032
	ДЭиТ 2026-2032

	
	
	
	г.о. Кинешма
	с. Первомайский, с. Октябрьский
	Всего
	г.о. Кинешма
	с. Первомайский, с. Октябрьский
	Всего

	1.
	Прием сточных вод 
	тыс.м³
	3 602,629
	193,674
	3 796,302
	3 469,576
	203,943
	3 673,519

	1.1.
	жидкие бытовые отходы
	тыс.м³
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	от собственных абонентов
	тыс.м³
	3 602,629
	193,674
	3 796,302
	3 469,576
	203,943
	3 673,519

	1.2.1.
	население
	тыс.м³
	2 786,421
	40,482
	2 826,904
	2 683,904
	42,629
	2 726,533

	1.2.2.
	бюджетные потребители
	тыс.м³
	172,259
	149,198
	321,457
	165,136
	157,109
	322,245

	1.2.3.
	прочие потребители
	тыс.м³
	643,948
	3,994
	647,941
	620,536
	4,205
	624,741

	1.3.
	от других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс.м³
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	от собственной производственной деятельности
	тыс.м³
	
	
	
	
	
	

	2
	Объем транспортируемых сточных вод
	тыс.м³
	
	
	3 796,302
	
	
	3 673,519

	2.1.
	на собственные очистные сооружения
	тыс.м³
	
	
	475,428
	
	
	452,428

	2.2.
	передано на очистку другим организациям
	тыс.м³
	
	
	3 320,875
	
	
	3 221,091

	3.
	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения
	тыс.м³
	
	
	
	
	
	

	4.
	Сброшено без очистки
	тыс.м³
	
	
	
	
	
	

	5.
	Темп изменения объема отводимых сточных вод
	%
	
	
	103,0%
	
	
	99,6%


Смета расходов и расчет тарифов на водоотведение АО «Водоканал»
	N п/п
	 

Наименование
	ед.изм.
	Предложение ОВКХ ДПР 2026
	ДЭиТ 2026
	ДЭиТ 2027

	
	
	
	г.Кинешма ВЕСЬ
	с.Октябрьский и с.Первомайский
	ИТОГО
	г.Кинешма ВЕСЬ
	с.Октябрьский и с.Первомайский
	ИТОГО
	г.Кинешма ВЕСЬ
	с.Октябрьский и с.Первомайский
	ИТОГО

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	204 196,676
	11 913,015
	216 109,691
	112 474,520
	11 193,137
	123 667,657
	118 048,635
	12 128,748
	130 177,382

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	129 741,176
	7 758,729
	137 499,905
	52 563,959
	7 613,150
	60 177,109
	54 119,853
	7 838,499
	61 958,351

	1.1.1
	индекс эффективности расходов
	
	
	
	
	
	
	
	1,000
	1,000
	

	1.1.2
	индекс потребительских цен
	
	
	
	
	
	
	
	1,040
	1,040
	

	1.1.3
	индекс количества активов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	3 773,071
	680,150
	4 453,221
	5 595,817
	770,242
	6 366,059
	6 105,036
	840,334
	6 945,370

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	70 682,428
	3 474,136
	74 156,565
	54 314,744
	2 809,746
	57 124,490
	57 823,746
	3 449,915
	61 273,661

	1.3.1
	Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем
	тыс.руб.
	52 683,905
	2 978,704
	55 662,608
	54 153,945
	3 278,901
	57 432,846
	56 374,257
	3 413,336
	59 787,593

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	2 173,730
	46,952
	2 220,682
	600,321
	36,173
	636,494
	600,321
	36,173
	636,494

	1.3.2.1
	налог на прибыль
	тыс.руб.
	1 572,984
	10,780
	1 583,764
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.2.2.1.
	налог на имущество организаций (существующее им-во)
	тыс.руб.
	596,224
	36,173
	632,396
	596,224
	36,173
	632,396
	596,224
	36,173
	632,396

	1.3.2.3
	налог на имущество организаций (им-во по КС)
	
	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	0,000

	1.3.2.3
	земельный налог и арендная плата за землю
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.2.4
	водный налог
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.2.5
	палата за пользование водным объектом
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.2.6
	транспортный налог
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.2.7
	плата за негативное воздействие на окружающую среду
	тыс.руб.
	4,522
	0,000
	4,522
	4,098
	0,000
	4,098
	4,098
	0,000
	4,098

	1.3.2.8
	прочие налоги и сборы 
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.4
	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
	тыс.руб.
	0,000
	0,406
	0,406
	0,000
	0,406
	0,406
	0,000
	0,406
	0,406

	1.3.5
	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации
	тыс.руб.
	0,024
	0,000
	0,024
	0,024
	0,000
	0,024
	0,024
	0,000
	0,024

	1.3.6
	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов
	тыс.руб.
	13 243,517
	301,352
	13 544,869
	-1 256,031
	-505,734
	-1 761,765
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	факт ээ за 2020 год
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	факт ээ за 2021 год
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	факт ээ за 2022 год
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	факт ээ за 2023 год
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	факт ээ за 2024 год
	тыс.руб.
	-1 256,031
	-505,734
	-1 761,765
	-1 256,031
	-505,734
	-1 761,765
	
	
	0,000

	 
	ОР 2020-2024
	тыс.руб.
	14 499,548
	807,087
	15 306,634
	
	
	0,000
	
	
	0,000

	 
	неизрасход плата за негат возд 2019-2024 (п. 26(1) Основ)
	
	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	

	1.3.7.
	Расходы на уплату % по кредитам и займам
	тыс.руб.
	1 496,220
	146,722
	1 642,942
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.7.
	Реагенты
	тыс.руб.
	1 085,033
	0,000
	1 085,033
	816,484
	0,000
	816,484
	849,144
	0,000
	849,144

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	444,572
	71,961
	516,533
	327,013
	97,679
	424,692
	327,013
	97,679
	424,692

	2.1.
	Амортизация ОС
	тыс.руб.
	444,572
	71,961
	516,533
	327,013
	97,679
	424,692
	327,013
	97,679
	424,692

	2.2.
	Амортизация ИП
	тыс.руб.
	
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	4 718,952
	32,339
	4 751,292
	0,000
	33,573
	33,573
	0,000
	34,916
	34,916

	3.1
	капитальные расходы
	тыс.руб.
	4 389,166
	0,000
	4 389,166
	
	
	0,000
	
	
	0,000

	3.2
	расходы на социальные нужды 
	тыс.руб.
	329,786
	32,339
	362,126
	0,000
	33,573
	33,573
	0,000
	34,916
	34,916

	3.3
	расходы на оплату процентов по кредитам на капитальные вложения в соответствии с инвестиционной программой
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	
	
	
	
	
	

	 
	Нормативный уровень прибыли
	%
	2,27%
	0,27%
	2,16%
	
	
	
	
	
	

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб.
	10 232,062
	599,249
	10 831,311
	5 640,077
	564,541
	6 204,617
	5 918,782
	611,321
	6 530,104

	5.
	Итого НВВ 
	тыс.руб.
	219 592,263
	12 616,563
	232 208,826
	118 441,610
	11 888,929
	130 330,540
	124 294,431
	12 872,664
	137 167,094

	6.
	Сглаживание, МУ п. 85, формула 30
	
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	0,00%
	
	
	0,00%

	7
	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 33 МУ)
	тыс.руб.
	4 844,526
	0,000
	4 844,526
	3 440,265
	0,000
	3 440,265
	0,000
	0,000
	0,000

	7.1.
	По факту 2020 года
	тыс.руб.
	0,000
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000

	7.2.
	По факту 2021 года
	тыс.руб.
	0,000
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000

	7.3.
	По факту 2022 года
	тыс.руб.
	0,000
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000

	7.4.
	По факту 2023 года
	тыс.руб.
	0,000
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000

	7.5.
	По факту 2024 года
	тыс.руб.
	4 844,526
	
	4 844,526
	3 440,265
	
	3 440,265
	
	
	0,000

	8
	Дельта ИП
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


	8.1.
	По факту 2021 года
	тыс.руб.
	0,000
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000

	8.2.
	По факту 2022 года
	тыс.руб.
	0,000
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000

	8.3.
	По факту 2023 года
	тыс.руб.
	0,000
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000

	8.4.
	По факту 2024 года
	тыс.руб.
	0,000
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000

	9.
	Итого НВВ с учетом сглаживания
	
	224 436,789
	12 616,563
	237 053,352
	121 881,876
	11 888,929
	133 770,805
	124 294,431
	12 872,664
	137 167,094

	9.1.
	Рост НВВ (год/год)
	%
	
	
	
	
	
	116,3%
	
	
	

	10
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	3 602,629
	193,674
	3 796,302
	3 469,576
	203,943
	3 673,519
	3 469,576
	203,943
	3 673,519

	10.1.
	Динамика объемов
	%
	
	
	103,0%
	
	
	2499,9%
	
	
	100,0%

	11.
	Тариф (без НДС) годовой
	руб./м³
	
	
	62,44
	
	
	36,41
	
	
	37,34

	 
	Темп роста тарифа (год/год)
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1.
	Тариф 01.01.-30.06.
	руб./м³
	
	
	36,26
	
	
	36,26
	
	
	36,88

	 
	Рост тарифа с 01.01.
	%
	
	
	100,0%
	
	
	100,0%
	
	
	100,0%

	 
	НВВ 01.01.-30.06.
	тыс.руб.
	
	
	68 826,964
	
	
	99 901,355
	
	
	67 738,901

	 
	Объем 01.01.-30.06.
	тыс.м³
	
	
	1 898,151
	
	
	2 755,139
	
	
	1 836,760

	11.2.
	Тариф 01.07.-31.12.
	руб./м³
	
	
	88,63
	
	
	36,88
	
	
	37,80

	 
	Рост тарифа с 01.07.
	%
	
	
	244,4%
	
	
	101,7%
	
	
	102,5%

	 
	НВВ 01.07.-31.12.
	тыс.руб.
	
	
	168 226,388
	
	
	33 869,450
	
	
	69 428,193

	 
	Объем 01.07.-31.12.
	тыс.м³
	
	
	1 898,151
	
	
	918,380
	
	
	1 836,760


Продолжение сметы расходов и расчета тарифов на водоотведение АО «Водоканал»
	ДЭиТ 2028
	ДЭиТ 2029
	ДЭиТ 2030
	ДЭиТ 2031
	ДЭиТ 2032

	г.Кинешма ВЕСЬ
	с.Октябрьский и с.Первомайский
	ИТОГО
	г.Кинешма ВЕСЬ
	с.Октябрьский и с.Первомайский
	ИТОГО
	г.Кинешма ВЕСЬ
	с.Октябрьский и с.Первомайский
	ИТОГО
	г.Кинешма ВЕСЬ
	с.Октябрьский и с.Первомайский
	ИТОГО
	г.Кинешма ВЕСЬ
	с.Октябрьский и с.Первомайский
	ИТОГО

	122 238,665
	12 538,477
	134 777,142
	126 582,329
	12 962,553
	139 544,882
	131 085,410
	13 401,497
	144 486,907
	135 753,916
	13 855,848
	149 609,764
	140 594,086
	14 326,167
	154 920,253

	55 721,800
	8 070,518
	63 792,319
	57 371,166
	8 309,406
	65 680,571
	59 069,352
	8 555,364
	67 624,716
	60 817,805
	8 808,603
	69 626,408
	62 618,012
	9 069,338
	71 687,349

	1,000
	1,000
	
	1,000
	1,000
	
	1,000
	1,000
	
	1,000
	1,000
	
	1,000
	1,000
	

	1,040
	1,040
	
	1,040
	1,040
	
	1,040
	1,040
	
	1,040
	1,040
	
	1,040
	1,040
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 404,183
	881,510
	7 285,693
	6 717,988
	924,704
	7 642,692
	7 047,169
	970,015
	8 017,184
	7 392,481
	1 017,545
	8 410,026
	7 754,712
	1 067,405
	8 822,117

	60 112,682
	3 586,448
	63 699,130
	62 493,175
	3 728,443
	66 221,619
	64 968,889
	3 876,118
	68 845,006
	67 543,630
	4 029,699
	71 573,330
	70 221,362
	4 189,424
	74 410,786

	58 629,227
	3 549,870
	62 179,097
	60 974,396
	3 691,865
	64 666,261
	63 413,372
	3 839,539
	67 252,911
	65 949,907
	3 993,121
	69 943,028
	68 587,903
	4 152,846
	72 740,749

	600,321
	36,173
	636,494
	600,321
	36,173
	636,494
	600,321
	36,173
	636,494
	600,321
	36,173
	636,494
	600,321
	36,173
	636,494

	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	596,224
	36,173
	632,396
	596,224
	36,173
	632,396
	596,224
	36,173
	632,396
	596,224
	36,173
	632,396
	596,224
	36,173
	632,396

	
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000

	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4,098
	0,000
	4,098
	4,098
	0,000
	4,098
	4,098
	0,000
	4,098
	4,098
	0,000
	4,098
	4,098
	0,000
	4,098

	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	0,000
	0,406
	0,406
	0,000
	0,406
	0,406
	0,000
	0,406
	0,406
	0,000
	0,406
	0,406
	0,000
	0,406
	0,406

	0,024
	0,000
	0,024
	0,024
	0,000
	0,024
	0,024
	0,000
	0,024
	0,024
	0,000
	0,024
	0,024
	0,000
	0,024

	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000

	
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	883,109
	0,000
	883,109
	918,434
	0,000
	918,434
	955,171
	0,000
	955,171
	993,378
	0,000
	993,378
	1 033,113
	0,000
	1 033,113

	327,013
	97,679
	424,692
	293,448
	68,202
	361,650
	274,369
	65,522
	339,891
	255,643
	65,522
	321,165
	144,903
	65,522
	210,425

	327,013
	97,679
	424,692
	293,448
	68,202
	361,650
	274,369
	65,522
	339,891
	255,643
	65,522
	321,165
	144,903
	65,522
	210,425

	
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000

	0,000
	36,313
	36,313
	0,000
	37,765
	37,765
	0,000
	39,276
	39,276
	0,000
	40,847
	40,847
	0,000
	42,481
	42,481

	
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000

	0,000
	36,313
	36,313
	0,000
	37,765
	37,765
	0,000
	39,276
	39,276
	0,000
	40,847
	40,847
	0,000
	42,481
	42,481

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 128,284
	631,808
	6 760,092
	6 343,789
	651,538
	6 995,327
	6 567,989
	673,351
	7 241,340
	6 800,478
	696,069
	7 496,546
	7 036,949
	719,584
	7 756,534

	128 693,962
	13 304,276
	141 998,239
	133 219,565
	13 720,058
	146 939,624
	137 927,768
	14 179,646
	152 107,414
	142 810,037
	14 658,285
	157 468,322
	147 775,938
	15 153,754
	162 929,693

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000

	
	
	0,00%
	
	
	0,00%
	
	
	0,00%
	
	
	0,00%
	
	
	0,00%

	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000

	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000

	
	
	
	
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	0,000

	128 693,962
	13 304,276
	141 998,239
	133 219,565
	13 720,058
	146 939,624
	137 927,768
	14 179,646
	152 107,414
	142 810,037
	14 658,285
	157 468,322
	147 775,938
	15 153,754
	162 929,693

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 469,576
	203,943
	3 673,519
	3 469,576
	203,943
	3 673,519
	3 469,576
	203,943
	3 673,519
	3 469,576
	203,943
	3 673,519
	3 469,576
	203,943
	3 673,519

	
	
	100,0%
	
	
	100,0%
	
	
	100,0%
	
	
	100,0%
	
	
	100,0%

	
	
	38,65
	
	
	40,00
	
	
	41,41
	
	
	42,87
	
	
	44,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	37,80
	
	
	39,51
	
	
	40,49
	
	
	42,32
	
	
	43,41

	
	
	100,0%
	
	
	100,0%
	
	
	100,0%
	
	
	100,0%
	
	
	100,0%

	
	
	69 428,193
	
	
	72 570,045
	
	
	74 369,578
	
	
	77 737,836
	
	
	79 730,487

	
	
	1 836,760
	
	
	1 836,760
	
	
	1 836,760
	
	
	1 836,760
	
	
	1 836,760

	
	
	39,51
	
	
	40,49
	
	
	42,32
	
	
	43,41
	
	
	45,30

	
	
	104,5%
	
	
	102,5%
	
	
	104,5%
	
	
	102,6%
	
	
	104,4%

	
	
	72 570,045
	
	
	74 369,578
	
	
	77 737,836
	
	
	79 730,487
	
	
	83 199,206

	
	
	1 836,760
	
	
	1 836,760
	
	
	1 836,760
	
	
	1 836,760
	
	
	1 836,760


Виды и величина расходов АО «Водоканал», не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, приведены в экспертном заключении Департамента.

Расчет тарифов направлен в адрес регулируемой организации заблаговременно до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента АО «Водоканал» извещено заранее в установленные сроки. 

На заседании правления Департамента представители АО «Водоканал» не присутствовали. Организация разногласий по расчету тарифов на питьевую воду и водоотведение не заявила.

РЕШИЛИ:
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:
1. Установить долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в городском округе Кинешма, Наволокском городском поселении Кинешемского муниципального района, Заволжском городском поселении и с. Бредихино Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района, согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в Наволокском городском поселении Кинешемского муниципального района, согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
3. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в городском округе Кинешма, Наволокском городском поселении Кинешемского муниципального района, Заволжском городском поселении и с. Бредихино Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района, согласно приложению 3 к настоящему протоколу.
4. Внести в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 27.12.2019 № 61-к/1 «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для АО «Водоканал», оказывающего услуги потребителям городского округа Кинешма, Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района, Заволжском городском поселении и с. Бредихино Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района» следующие изменения:

пункт 1 постановляющей части, приложение 1 к постановлению признать утратившими силу; 

пункт 1 таблицы приложения 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему протоколу;

пункты 2 – 4 таблицы приложения 2 исключить;

пункт 5 – 7 таблицы изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему протоколу;

пункт 8 таблицы приложения 2 исключить;

пункты 9 – 11 таблицы изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему протоколу.

5. С 01.01.2026 признать утратившими силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 27.12.2019 № 61-к/2, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 24.04.2020 № 15-к/2, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 27.11.2020 № 63-к/8, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 13.12.2024 № 50-к/12. 
6. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 




Приложение 1
к протоколу заседания Правления Департамента 

 энергетики и тарифов Ивановской области

 от 29.12.2025 № 70/7
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в городском округе Кинешма, Наволокском городском поселении Кинешемского муниципального района, Заволжском городском поселении и с. Бредихино Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района

	№ п/п
	Виды тарифов, наименования населённых пунктов
	Период действия тарифов

	
	
	с 01.01.2026 по 30.09.2026
	с 01.10.2026 по 31.12.2026
	с 01.01.2027 по 30.06.2027
	с 01.07.2027 по 31.12.2027
	с 01.01.2028 по 30.06.2028
	с 01.07.2028 по 31.12.2028
	с 01.01.2029 по 30.06.2029
	с 01.07.2029 по 31.12.2029
	с 01.01.2030 по 30.06.2030
	с 01.07.2030 по 31.12.2030
	с 01.01.2031 по 30.06.2031
	с 01.07.2031 по 31.12.2031
	с 01.01.2032 по 30.06.2032
	с 

01.07.2032 

по 

31.12.2032

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Тариф на питьевую воду 

В г. Кинешма, г. Наволоки и д. Долгово, с. Октябрьский, с. Первомайский Кинешемского муниципального района, Заволжское городское поселение и с. Бредихино Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района, 

руб./куб. м, без учета НДС
	37,41
	54,33
	46,68
	46,68
	46,68
	49,48
	49,48
	49,92
	49,92
	52,87
	52,87
	53,41
	53,41
	56,50

	2.
	Тариф на питьевую воду 

в г. Кинешма, г. Наволоки и д. Долгово, с. Октябрьский, с. Первомайский Кинешемского муниципального района, Заволжское городское поселение и с. Бредихино Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района, 

руб./куб. м, с учетом НДС
	45,64
	66,28
	56,95
	56,95
	56,95
	60,37
	60,37
	60,90
	60,90
	64,50
	64,50
	65,16
	65,16
	68,93

	3.
	Тариф на водоотведение 

в г. о. Кинешма, 

руб./куб. м, без учета НДС
	36,26
	36,88
	36,88
	37,80
	37,80
	39,51
	39,51
	40,49
	40,49
	42,32
	42,32
	43,41
	43,41
	45,30

	4.
	Тариф на водоотведение 

в г. о. Кинешма, 

руб./куб. м, с учетом НДС
	44,24
	44,99
	44,99
	46,12
	46,12
	48,20
	48,20
	49,40
	49,40
	51,63
	51,63
	52,96
	52,96
	55,27

	5.
	Льготные тарифы на питьевую воду*, руб./куб. м, без учета НДС:

	5.1.
	в г. о. Кинешма
	35,39
	39,64
	39,64
	43,09
	43,09
	46,15
	46,15
	49,43
	49,43
	-
	-
	-
	-
	-

	5.2.
	в г. Наволоки и д. Долгово
	-
	41,90
	41,90
	45,54
	45,54
	48,77
	48,77
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.3.
	в с. Первомайский
	33,91
	37,98
	37,98
	41,28
	41,28
	44,21
	44,21
	47,35
	47,35
	50,71
	50,71
	-
	-
	-

	5.4.
	в с. Октябрьский
	36,45
	40,82
	40,82
	44,37
	44,37
	47,52
	47,52
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.5.
	в Заволжском городском поселении и с. Бредихино Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района 
	35,39
	39,64
	39,64
	43,09
	43,09
	46,15
	46,15
	49,43
	49,43
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Льготные тарифы на питьевую воду*, руб./куб. м, с учетом НДС:

	6.1.
	в г. о. Кинешма
	43,18
	48,36
	48,36
	52,57
	52,57
	56,30
	56,30
	60,31
	60,31
	-
	-
	-
	-
	-

	6.2.
	в г. Наволоки и д. Долгово
	-
	51,12
	51,12
	55,56
	55,56
	59,50
	59,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.3.
	в с. Первомайский
	41,37
	46,34
	46,34
	50,36
	50,36
	53,94
	53,94
	57,77
	57,77
	61,87
	61,87
	-
	-
	-

	6.4.
	в с. Октябрьский
	44,47
	49,80
	49,80
	54,13
	54,13
	57,97
	57,97
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.5.
	в Заволжском городском поселении и с. Бредихино Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района 
	43,18
	48,36
	48,36
	52,57
	52,57
	56,30
	56,30
	60,31
	60,31
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	Льготные тарифы на водоотведение*, руб./куб. м, без учета НДС:

	7.1.
	в г. о. Кинешма
	20,64
	23,12
	23,12
	25,13
	25,13
	26,91
	26,91
	28,82
	28,82
	30,87
	30,87
	33,06
	33,06
	35,41

	7.2.
	в г. о. Кинешма (мкр-н Поликор)
	23,98
	26,86
	26,86
	29,20
	29,20
	31,27
	31,27
	33,49
	33,49
	35,87
	35,87
	38,42
	38,42
	41,15

	7.3.
	в г. о. Кинешма (система ООО «РИС-Иваново»)
	20,64
	23,12
	23,12
	25,13
	25,13
	26,91
	26,91
	28,82
	28,82
	30,87
	30,87
	33,06
	33,06
	35,41

	7.4.
	в г. о. Кинешма (система ООО «ДХЗ-Производство»)
	30,77
	34,46
	34,46
	37,46
	37,46
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.5.
	в г. о. Кинешма (мкр-н Молокозавод)
	32,81
	36,75
	36,75
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.6.
	в г. о. Кинешма (мкр-ны Томна и Озерки)
	20,30
	22,74
	22,74
	24,72
	24,72
	26,48
	26,48
	28,36
	28,36
	30,37
	30,37
	32,53
	32,53
	34,84

	7.7.
	в с. Октябрьский, с. Первомайский (система ООО «РИС-Иваново»)
	27,60
	30,91
	30,91
	33,60
	33,60
	35,99
	35,99
	38,55
	38,55
	41,29
	41,29
	-
	-
	-

	8.
	Льготные тарифы на водоотведение*, руб./куб. м, с учетом НДС:

	8.1.
	в г. о. Кинешма
	25,18
	28,21
	28,21
	30,66
	30,66
	32,83
	32,83
	35,16
	35,16
	37,66
	37,66
	40,33
	40,33
	43,20

	8.2.
	в г. о. Кинешма (мкр-н Поликор)
	29,26
	32,77
	32,77
	35,62
	35,62
	38,15
	38,15
	40,86
	40,86
	43,76
	43,76
	46,87
	46,87
	50,20

	8.3.
	в г. о. Кинешма (система ООО «РИС-Иваново»)
	25,18
	28,21
	28,21
	30,66
	30,66
	32,83
	32,83
	35,16
	35,16
	37,66
	37,66
	40,33
	40,33
	43,20

	8.4.
	в г. о. Кинешма (система ООО «ДХЗ-Производство»)
	37,54
	42,04
	42,04
	45,70
	45,70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.5.
	в г. о. Кинешма (мкр-н Молокозавод)
	40,03
	44,84
	44,84
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.6.
	в г. о. Кинешма (мкр-ны Томна и Озерки)
	24,77
	27,74
	27,74
	30,16
	30,16
	32,31
	32,31
	34,60
	34,60
	37,05
	37,05
	39,69
	39,69
	42,50

	8.7.
	в с. Октябрьский, с. Первомайский (система ООО «РИС-Иваново»)
	33,67
	37,71
	37,71
	40,99
	40,99
	43,91
	43,91
	47,03
	47,03
	50,37
	50,37
	-
	-
	-


* Льготные тарифы на питьевую воду устанавливаются и применяются в соответствии с законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

Примечание. Тариф с учетом НДС устанавливается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2
к протоколу заседания Правления Департамента 

 энергетики и тарифов Ивановской области

 от 29.12.2025 № 70/7

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в Наволокском городском поселении Кинешемского муниципального района 

	№

п/п
	Наименование организаций, вид тарифа, наименование населенного пункта
	Год
	Базовый уровень операционных расходов
	Индекс эффективности операционных расходов
	Нормативный уровень прибыли
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	
	
	
	
	
	
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, сточных вод

на единицу объема, отпускаемого в сеть

	
	
	
	тыс. руб.
	%
	%
	%
	кВт ч/ куб.м

	1.
	АО «Водоканал»,

питьевое водоснабжение в

с. Октябрьский
	2026
	2 520,846
	-
	-
	26,91
	-

	
	
	2027
	-
	1,0
	-
	26,91
	-

	
	
	2028
	-
	1,0
	-
	26,91
	-

	
	
	2029
	-
	1,0
	-
	26,91
	-

	
	
	2030
	-
	1,0
	-
	26,91
	-

	
	
	2031
	-
	1,0
	-
	26,91
	-

	
	
	2032
	-
	1,0
	-
	26,91
	-

	2.
	АО «Водоканал»

питьевое водоснабжение в

г. Наволоки и д. Долгово
	2026
	11 894,244
	-
	-
	26,91
	0,220

	
	
	2027
	-
	1,36
	-
	26,91
	0,220

	
	
	2028
	-
	1,36
	-
	26,91
	0,220

	
	
	2029
	-
	1,36
	-
	26,91
	0,220

	
	
	2030
	-
	1,36
	-
	26,91
	0,220

	
	
	2031
	-
	1,36
	-
	26,91
	0,220

	
	
	2032
	-
	1,36
	-
	26,91
	0,220

	3.
	АО «Водоканал»

водоотведение в 

с. Первомайский, с. Октябрьский (система ООО «РИС-Иваново»)
	2026
	7 613,150
	-
	-
	-
	0,480

	
	
	2027
	-
	1,0
	-
	-
	0,480

	
	
	2028
	-
	1,0
	-
	-
	0,480

	
	
	2029
	-
	1,0
	-
	-
	0,480

	
	
	2030
	-
	1,0
	-
	-
	0,480

	
	
	2031
	-
	1,0
	-
	-
	0,480

	
	
	2032
	-
	1,0
	-
	-
	0,480


Приложение 3
к протоколу заседания Правления Департамента 

 энергетики и тарифов Ивановской области

 от 29.12.2025 № 70/7

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

в сфере водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал»

(городской округ Кинешма, Наволокское городское поселение Кинешемского муниципального района, Заволжское городское поселение и с. Бредихино Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района)

на 2026-2032 годы

1. Паспорт производственной программы

	1.
	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	АО «Водоканал»

153038, г. Иваново, проспект Строителей, 4А

	2.
	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области 

г. Иваново, ул. Велижская, д.8

	3.
	Период реализации программы
	с 01.01.2026 по 31.12.2032


2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы
	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 

тыс. руб.

	2026 год

	1.
	Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в том числе: 
	в течение года
	4459,019

	1.1.
	г. о. Кинешма, с. Первомайский
	в течение года
	1301,774

	1.2.
	с. Октябрьский
	в течение года
	164,500

	1.3.
	г. Наволоки и д. Долгово
	в течение года
	527,080

	1.4.
	Заволжское городское поселение и с. Бредихино Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района
	в течение года
	2465,665

	2.
	Текущий и капитальный ремонт объектов водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:
	в течение года
	345,582

	2.1.
	г. о. Кинешма
	в течение года
	282,522

	2.2.
	с. Первомайский, с. Октябрьский
	в течение года
	63,060

	Всего на 2026 год
	4804,601

	2027 год

	1.
	Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в том числе: 
	в течение года
	4589,033

	1.1.
	г. о. Кинешма, с. Первомайский
	в течение года
	1340,307

	1.2.
	с. Октябрьский
	в течение года
	169,369

	1.3.
	г. Наволоки и д. Долгово
	в течение года
	540,708

	1.4.
	Заволжское городское поселение и с. Бредихино Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района
	в течение года
	2538,649

	2.
	Текущий и капитальный ремонт объектов водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:
	в течение года
	355,811

	2.1.
	г.о. Кинешма
	в течение года
	290,885

	2.2.
	с. Первомайский, с. Октябрьский
	в течение года
	64,927

	Всего на 2027 год
	4944,844

	2028 год

	1.
	Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в том числе: 
	в течение года
	4722,844

	1.1.
	г. о. Кинешма, с. Первомайский
	в течение года
	1379,980

	1.2.
	с. Октябрьский
	в течение года
	174,383

	1.3.
	г. Наволоки и д. Долгово
	в течение года
	554,689

	1.4.
	Заволжское городское поселение и с. Бредихино Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района
	в течение года
	2613,793

	2.
	Текущий и капитальный ремонт объектов водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:
	в течение года
	366,343

	2.1.
	г.о. Кинешма
	в течение года
	299,495

	2.2.
	с. Первомайский, с. Октябрьский
	в течение года
	66,848

	Всего на 2028 год
	5089,187

	2029 год

	1.
	Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в том числе: 
	в течение года
	4860,563

	1.1.
	г. о. Кинешма, с. Первомайский
	в течение года
	1420,827

	1.2.
	с. Октябрьский
	в течение года
	179,544

	1.3.
	г. Наволоки и д. Долгово
	в течение года
	569,031

	1.4.
	Заволжское городское поселение и с. Бредихино Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района
	в течение года
	2691,161

	2.
	Текущий и капитальный ремонт объектов водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:
	в течение года
	377,187

	2.1.
	г.о. Кинешма
	в течение года
	308,360

	2.2.
	с. Первомайский, с. Октябрьский
	в течение года
	68,827

	Всего на 2029 год
	5237,750

	2030 год

	1.
	Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в том числе: 
	в течение года
	5002,305

	1.1.
	г. о. Кинешма, с. Первомайский
	в течение года
	1462,883

	1.2.
	с. Октябрьский
	в течение года
	184,859

	1.3.
	г. Наволоки и д. Долгово
	в течение года
	583,744

	1.4.
	Заволжское городское поселение и с. Бредихино Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района
	в течение года
	2770,819

	2.
	Текущий и капитальный ремонт объектов водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:
	в течение года
	388,352

	2.1.
	г.о. Кинешма
	в течение года
	317,487

	2.2.
	с. Первомайский, с. Октябрьский
	в течение года
	70,864

	Всего на 2030 год
	5390,657

	2031 год

	1.
	Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в том числе: 
	в течение года
	5148,188

	1.1.
	г. о. Кинешма, с. Первомайский
	в течение года
	1506,185

	1.2.
	с. Октябрьский
	в течение года
	190,331

	1.3.
	г. Наволоки и д. Долгово
	в течение года
	598,837

	1.4.
	Заволжское городское поселение и с. Бредихино Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района
	в течение года
	2852,836

	2.
	Текущий и капитальный ремонт объектов водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:
	в течение года
	399,847

	2.1.
	г.о. Кинешма
	в течение года
	326,885

	2.2.
	с. Первомайский, с. Октябрьский
	в течение года
	72,962

	Всего на 2031 год
	5548,035

	2032 год

	1.
	Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, в том числе: 
	в течение года
	5298,332

	1.1.
	г. о. Кинешма, с. Первомайский
	в течение года
	1550,768

	1.2.
	с. Октябрьский
	в течение года
	195,964

	1.3.
	г. Наволоки и д. Долгово
	в течение года
	614,320

	1.4.
	Заволжское городское поселение и с. Бредихино Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района
	в течение года
	2937,279

	2.
	Текущий и капитальный ремонт объектов водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в том числе:
	в течение года
	411,682

	2.1.
	г. о. Кинешма
	в течение года
	336,561

	2.2.
	с. Первомайский, с. Октябрьский
	в течение года
	75,122

	Всего на 2032 год
	5710,015


3. Планируемый объем подачи воды / принимаемых сточных вод

	№ п/п
	Показатели производственной программы

водоснабжения
	Ед. изм.
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год

	1.
	Подано воды, всего
	тыс. куб.м
	5 132,702
	5 132,702
	5 132,702
	5 132,702
	5 132,702
	5 132,702
	5 132,702

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Населению
	тыс. куб.м
	3 347,106
	3 347,106
	3 347,106
	3 347,106
	3 347,106
	3 347,106
	3 347,106

	1.2.
	Бюджетным потребителям
	тыс. куб.м
	336,330
	336,330
	336,330
	336,330
	336,330
	336,330
	336,330

	1.3.
	Прочим потребителям
	тыс. куб.м
	1 449,267
	1 449,267
	1 449,267
	1 449,267
	1 449,267
	1 449,267
	1 449,267

	1.4.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс. куб.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс. куб.м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	№ п/п
	Показатели производственной программы

водоотведения 
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год

	1.
	Принято сточных вод, всего
	3 673,519
	3 673,519
	3 673,519
	3 673,519
	3 673,519
	3 673,519
	3 673,519

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	От населения 
	2 726,533
	2 726,533
	2 726,533
	2 726,533
	2 726,533
	2 726,533
	2 726,533

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	322,245
	322,245
	322,245
	322,245
	322,245
	322,245
	322,245

	1.4.
	От прочих потребителей
	624,741
	624,741
	624,741
	624,741
	624,741
	624,741
	624,741

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значения

	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год

	1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7

	1.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	1.3.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды Заволжское городское поселение и с. Бредихино Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83

	1.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	2. Показатель надежности и бесперебойности

	2.1.
	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99

	2.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	2.2.
	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) Заволжское городское поселение и с. Бредихино Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района 
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	2.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	2.3.
	Для централизованных систем водоотведения:

удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	1,95
	1,95
	1,95
	1,95
	1,95
	1,95
	1,95

	2.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	3. Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	3.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	4. Показатели энергетической эффективности

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах), г. Кинешма, с. Первомайский 
	18,82
	18,82
	18,82
	18,82
	18,82
	18,82
	18,82

	4.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	4.2.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах), с. Октябрьский, г. Наволоки и д. Долгово
	26,91
	26,91
	26,91
	26,91
	26,91
	26,91
	26,91

	4.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	4.3.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) Заволжское городское поселение и с. Бредихино Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района 
	20,96
	20,96
	20,96
	20,96
	20,96
	20,96
	20,96

	4.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) г. Кинешма, с. Первомайский
	0,939
	0,939
	0,939
	0,939
	0,939
	0,939
	0,939

	4.4.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) г. Наволоки и д. Долгово
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220

	4.5.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) Заволжское городское поселение и с. Бредихино Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района 
	0,973
	0,973
	0,973
	0,973
	0,973
	0,973
	0,973

	4.6.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Водоотведение (система ООО «РИС-Иваново») с. Первомайский, с. Октябрьский

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480
	0,480

	4.7.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Водоотведение (система ООО «РИС-Иваново») г. Кинешма

	4.8.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081
	0,081

	4.8.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Водоотведение (собственная система)

	4.9.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446
	0,446

	4.9.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Водоотведение (мкр-н Поликор)

	4.10.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	2,096
	2,096
	2,096
	2,096
	2,096
	2,096
	2,096

	4.10.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Водоотведение (система ООО «ДХЗ-Производство»)

	4.11.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079

	4.11.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Водоотведение (система ООО «Спецмаш», мкр-ны Томна и Озерки)

	4.12.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079
	0,079

	4.12.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


5. Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год

	№ п/п
	Показатели производственной программы водоснабжения

г. Кинешма, с. Первомайский, с. Октябрьский, г. Наволоки, г. Заволжск 
	Ед. изм.
	План
	Факт

	1.
	Подано воды, всего
	тыс. куб.м
	5 301,420
	5 228,192

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.
	Населению
	тыс. куб.м
	3 494,599
	3 415,484

	1.2.
	Бюджетным потребителям
	тыс. куб.м
	330,109
	332,230

	1.3.
	Прочим потребителям
	тыс. куб.м
	1 476,711
	1 480,478

	1.4.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс. куб.м
	-
	-

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс. куб.м
	-
	-

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	тыс. руб.
	179 664,491
	163 951,592


	№ п/п
	Показатели производственной программы водоотведения 

(собственная система очистных сооружений)
	Ед. изм.
	План
	Факт

	1.
	Принято сточных вод, всего
	тыс. куб.м
	402,051
	361,334

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс. куб.м
	-
	-

	1.2.
	От населения
	тыс. куб.м
	303,914
	267,749

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	тыс. куб.м
	61,220
	51,366

	1.4.
	От прочих потребителей
	тыс. куб.м
	36,917
	42,219

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс. куб.м
	-
	-

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	тыс. руб.
	19 667,327
	36 683,532


	№ п/п
	Показатели производственной программы водоотведения

(очистные сооружения мкр-н Поликор)
	Ед. изм.
	План
	Факт 

	1.
	Принято сточных вод, всего
	тыс. куб.м
	112,424
	114,094

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс. куб.м
	-
	-

	1.2.
	От населения
	тыс. куб.м
	95,455
	90,898

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	тыс. куб.м
	1,205
	1,183

	1.4.
	От прочих потребителей
	тыс. куб.м
	15,763
	22,013

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс. куб.м
	-
	-

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	тыс. руб.
	5 220,259
	8 491,887


	№ п/п
	Показатели производственной программы водоотведения

(очистные сооружения ООО «РИС-Иваново»)
	Ед. изм.
	План
	Факт 

	1.
	Принято сточных вод, всего
	тыс. куб.м
	2 811,601
	2 772,730

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс. куб.м
	-
	-

	1.2.
	От населения
	тыс. куб.м
	2043,590
	1 967,778

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	тыс. куб.м
	225,568
	235,818

	1.4.
	От прочих потребителей
	тыс. куб.м
	542,443
	569,134

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс. куб.м
	-
	-

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	тыс. руб.
	68 170,08
	82 697,080


	№ п/п
	Показатели производственной программы водоотведения

(очистные сооружения ООО «ДХЗ-Производство)
	Ед. изм.
	План
	Факт 

	1.
	Принято сточных вод, всего
	тыс. куб.м
	132,030
	127,003

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс. куб.м
	-
	-

	1.2.
	От населения
	тыс. куб.м
	125,338
	121,470

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	тыс. куб.м
	3,013
	1,826

	1.4.
	От прочих потребителей
	тыс. куб.м
	3,679
	3,707

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс. куб.м
	-
	-

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	тыс. руб.
	6 218,263
	6 199,320


	№ п/п
	Показатели производственной программы водоотведения

(очистные сооружения ООО «Спецмаш» мкр-н Молокозавод)
	Ед. изм.
	План 
	Факт 

	1.
	Принято сточных вод, всего
	тыс. куб.м
	24,011
	21,626

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс. куб.м
	-
	-

	1.2.
	От населения
	тыс. куб.м
	24,011
	21,626

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	тыс. куб.м
	-
	-

	1.4.
	От прочих потребителей
	тыс. куб.м
	
	

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс. куб.м
	-
	-

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	тыс. руб.
	680,471
	721,032


	№ п/п
	Показатели производственной программы водоотведения

(очистные сооружения ООО «Спецмаш» мкр-ны Томна и Озерки)
	Ед. изм.
	План 
	Факт 

	1.
	Принято сточных вод, всего
	тыс. куб.м
	421,263
	399,514

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс. куб.м
	-
	-

	1.2.
	От населения
	тыс. куб.м
	381,419
	357,381

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	тыс. куб.м
	28,362
	31,264

	1.4.
	От прочих потребителей
	тыс. куб.м
	11,482
	10,869

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс. куб.м
	-
	-

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	тыс. куб.м
	12 144,981
	13 980,706


Приложение 4
к протоколу заседания Правления Департамента 

 энергетики и тарифов Ивановской области

 от 29.12.2025 № 70/7

	1
	АО «Водоканал» (питьевая вода) г. Кинешма, с. Первомайский
	2019
	81901,194
	1,0
	0,17
	18,82
	0,939

	
	
	2020
	-
	1,0
	0,17
	18,82
	0,939

	
	
	2021
	-
	1,0
	3,81
	18,82
	0,939

	
	
	2022
	-
	1,0
	12,06
	18,82
	0,939

	
	
	2023
	-
	1,0
	0,17
	18,82
	0,939

	
	
	2024
	-
	1,0
	0,17
	18,82
	0,939

	
	
	2025
	-
	1,0
	0,17
	18,82
	0,939

	
	
	2026
	-
	1,0
	0,00
	18,82
	0,939


Приложение 5
к протоколу заседания Правления Департамента 

 энергетики и тарифов Ивановской области

 от 29.12.2025 № 70/7

	5
	АО «Водоканал» (водоотведение) г. Кинешма
	2019
	13666,471
	1,0
	0,29
	-
	0,446

	
	
	2020
	-
	1,0
	0,29
	-
	0,446

	
	
	2021
	-
	1,0
	0,30
	-
	0,446

	
	
	2022
	-
	1,0
	0,30
	-
	0,446

	
	
	2023
	-
	1,0
	0,30
	-
	0,446

	
	
	2024
	-
	1,0
	0,31
	-
	0,446

	
	
	2025
	-
	1,0
	0,31
	-
	0,446

	
	
	2026
	-
	1,0
	0,00
	-
	0,446

	6
	АО «Водоканал» (водоотведение) г. Кинешма (мкр-н Поликор)
	2019
	2467,310
	1,0
	0,17
	-
	2,096

	
	
	2020
	-
	1,0
	0,17
	-
	2,096

	
	
	2021
	-
	1,0
	0,17
	-
	2,096

	
	
	2022
	-
	1,0
	0,17
	-
	2,096

	
	
	2023
	-
	1,0
	0,18
	-
	2,096

	
	
	2024
	-
	1,0
	0,18
	-
	2,096

	
	
	2025
	-
	1,0
	0,18
	-
	2,096

	
	
	2026
	-
	1,0
	0,00
	-
	2,096

	7
	АО «Водоканал» (водоотведение), система ООО «РИС-Иваново» г. Кинешма
	2019
	13405,392
	1,0
	0,06
	-
	0,081

	
	
	2020
	-
	1,0
	0,06
	-
	0,081

	
	
	2021
	-
	1,0
	4,66
	-
	0,081

	
	
	2022
	-
	1,0
	0,06
	-
	0,081

	
	
	2023
	-
	1,0
	0,06
	-
	0,081

	
	
	2024
	-
	1,0
	0,06
	-
	0,081

	
	
	2025
	-
	1,0
	0,06
	-
	0,081

	
	
	2026
	-
	1,0
	0,00
	-
	0,081


Приложение 6
к протоколу заседания Правления Департамента 

 энергетики и тарифов Ивановской области

 от 29.12.2025 № 70/7

	9
	АО «Водоканал» (водоотведение) г. Кинешма (система ООО «ДХЗ-Производство»)
	2019
	1314,549
	1,0
	0,03
	-
	0,079

	
	
	2020
	-
	1,0
	0,03
	-
	0,079

	
	
	2021
	-
	1,0
	0,03
	-
	0,079

	
	
	2022
	-
	1,0
	0,03
	-
	0,079

	
	
	2023
	-
	1,0
	0,03
	-
	0,079

	
	
	2024
	-
	1,0
	0,03
	-
	0,079

	
	
	2025
	-
	1,0
	0,03
	-
	0,079

	
	
	2026
	-
	1,0
	0,00
	-
	0,079

	10
	АО «Водоканал» (водоотведение) г. Кинешма (система мкр-на Молокозавод)
	2019
	155,121
	1,0
	0,01
	-
	-

	
	
	2020
	-
	1,0
	0,01
	-
	-

	
	
	2021
	-
	1,0
	0,01
	-
	-

	
	
	2022
	-
	1,0
	0,01
	-
	-

	
	
	2023
	-
	1,0
	0,01
	-
	-

	
	
	2024
	-
	1,0
	0,01
	-
	-

	
	
	2025
	-
	1,0
	0,01
	-
	-

	
	
	2026
	-
	1,0
	0,00
	-
	-

	11
	АО «Водоканал» (водоотведение) г. Кинешма (система мкр-нов Томна и Озерки)
	2019
	2735,024
	1,0
	0,07
	-
	0,079

	
	
	2020
	-
	1,0
	0,07
	-
	0,079

	
	
	2021
	-
	1,0
	0,07
	-
	0,079

	
	
	2022
	-
	1,0
	0,07
	-
	0,079

	
	
	2023
	-
	1,0
	0,07
	-
	0,079

	
	
	2024
	-
	1,0
	0,07
	-
	0,079

	
	
	2025
	-
	1,0
	0,07
	-
	0,079

	
	
	2026
	-
	1,0
	0,00
	-
	0,079


Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е. Н.
	за

	2.
	Бугаева С. Е.
	за

	3.
	Гущина Н. Б.
	за

	4.
	Турбачкина Е. В.
	за

	5.
	Коннова Е. А.
	за

	6.
	Агапова О. П.
	-

	7.
	Полозов И. Г.
	за


            Итого: за – 6, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют – 1.
II. СЛУШАЛИ: О признании утратившими силу некоторых постановлений Департамента энергетики и тарифов Ивановской области (Курчанинова О.А.).
В целях приведения правовых актов Департамента энергетики и тарифов Ивановской области в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Ивановской области, упорядочения и оптимизации нормативной правовой базы
РЕШИЛИ:

В целях приведения правовых актов Департамента энергетики и тарифов Ивановской области в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Ивановской области, упорядочения и оптимизации нормативной правовой базы:

1. Признать утратившими силу: 

постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.03.2015 № 8 «О внесении изменений в постановление РСТ Ивановской области от 25.07.2013 № 552»;

постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.12.2015 № 53-п «Об установлении предельного максимального тарифа на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении на территории Ивановской области»;

постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 25.12.2015 № 61-п «О внесении изменений в Постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.12.2015 № 53-п и в Постановление РСТ Ивановской области от 11.12.2014 № 644-п/2»;

постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 27.01.2016 № 66-п «Об установлении предельного максимального тарифа на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах в границах поселения на территории Ивановской области»;

постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 27.12.2016 № 126-п/1 «О внесении изменений в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 27.01.2016 № 66-п «Об установлении предельного максимального тарифа на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах в границах поселения на территории Ивановской области»;

постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 02.03.2018 № 192-п «О внесении изменения в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 17.11.2017 № 165-п «Об установлении тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Ивановской области для АО «Северная пригородная пассажирская компания»; на 2018 год»;

постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 26.07.2019 № 27-п/1 «Об установлении регулируемого тарифа на перевозку пассажиров по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 10 (г. Иваново)».
2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е. Н.
	за

	2.
	Бугаева С. Е.
	за

	3.
	Гущина Н. Б.
	за

	4.
	Турбачкина Е. В.
	за

	5.
	Коннова Е. А.
	за

	6.
	Агапова О. П.
	-

	7.
	Полозов И. Г.
	за


            Итого: за – 6, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют – 1.
	Ответственный секретарь Правления
	
	С.А. Колесова

	Члены правления:
	
	

	Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	С.Е. Бугаева

	Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области – статс-секретарь
	
	Н.Б. Гущина

	Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.В. Турбачкина

	Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.А. Коннова

	Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	-
	О.П. Агапова 

	Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	И.Г. Полозов

	Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области
	
	З.Б. Виднова


