Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________ Е.Н. Морева

П Р О Т О К О Л  № 5/2

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

07 февраля 2025 г.	 										г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.

Члены Правления: Бугаева С.Е., Гущина Н.Б., Турбачкина Е.В., Коннова Е.А., Агапова О.П., Полозов И.Г.

Ответственный секретарь правления: Колесова С.А.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Чухлова Я.В.

От УФАС по Ивановской области: Виднова З.Б.

П О В Е С Т К А:

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «ТЭС» (с. Майдаково Палехского района) на 2025 – 2034 годы |

1. СЛУШАЛИ: Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «ТЭС» (с. Майдаково Палехского района) на 2025 – 2034 годы (Корнилов А.Р.).

ООО «ТЭС» направило в адрес Департамента первично разработанную и впоследствии доработанную инвестиционную программу в сфере теплоснабжения в рамках концессионного соглашения: «Реконструкция тепловых сетей в с. Майдаково Палехского муниципального района Ивановской области» (далее – Программа).

В соответствии с п. 36 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 (далее – Правила №410), необходимость утверждения инвестиционной программы на 2025-2034 годы  обусловлена заключением концессионного соглашения от 25.10.2024 № 52-с в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Палехский муниципальный район Ивановской области.

В инвестиционную программу включены мероприятия, предусмотренные концессионным соглашением (форма 2-ИП ТС):

- Реконструкция тепловых сетей (участок ТК 28 – ТК 28А);

- Реконструкция тепловых сетей (участок ТК 30 – ТК 31);

- Реконструкция тепловых сетей (участок ТК 32 вводом в д.7 по ул. Северная);

- Реконструкция тепловых сетей (участок ТК 19 – ТК 27);

- Реконструкция тепловых сетей (участок ТК 27 – ТК 28).

Общая потребность инвестиционной программы в финансировании составляет 5 690,507 тыс. руб. (без НДС). Стоимость мероприятий подтверждена сметной документацией.

Во исполнение требований Правил № 410 Департаментом проведена экспертиза предоставленных ООО «ТЭС» сметных расчетов в целях утверждения мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения «Реконструкция тепловых сетей в с. Майдаково Палехского муниципального района Ивановской области». По результатам проведенной экспертизы замечания к сметной документации отсутствуют.

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в 2025, 2026, 2027 годах.

Источниками финансирования мероприятий определены заемные средства. Процент по займу запланирован в размере 20%, что соответствует проценту, принятому при согласовании нормативного уровня прибыли в качестве долгосрочного параметра регулирования в целях заключения Концессионного соглашения.

Возврат денежных средств планируется осуществить за счет собственных средств (амортизации) в течение 2025–2034 годов в следующем размере:

1. Собственные средства всего – 5 690,507 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1.1. амортизационные отчисления – 5 690,507 тыс. руб. (без НДС).

Письмом от 29.01.2025 № 06-01/304 Администрация Палехского муниципального района согласовала инвестиционную программу ООО «ТЭС», тем самым оценила запланированные мероприятия как необходимые и целесообразные, а достижение заявленных показателей надежности и энергетической эффективности в результате реализации инвестиционной программы возможными.

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

- снижение темпа износа объектов системы теплоснабжения;

- снижение объема потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии;

- достижение показателей надежности объектов системы централизованного теплоснабжения.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»:

- Утвердить инвестиционную программу в сфере теплоснабжения ООО «ТЭС» «Реконструкция тепловых сетей в с. Майдаково Палехского муниципального района Ивановской области», реализуемой в рамках концессионного соглашения, согласно приложениям 1–5.

- Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Турбачкина Е.В. | за |
| 4. | Коннова Е.А. | за |
| 5. | Полозов И.Г. | за |
| 6. | Гущина Н.Б. | за |
| 7. | Агапова О.П. | за |

Итого: за – 7, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 0.

| Ответственный секретарь Правления |  | С.А. Колесова |
| --- | --- | --- |
| Члены правления: |  |  |
| Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела регулирования тарифов коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |