Утверждаю

И.о. председателя Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________С.Е. Бугаева

П Р О Т О К О Л № 26/1

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

20 июня 2025 г.                	          г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Бугаева С.Е.;

Члены Правления: Агапова О.П., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б.,                 Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь Правления: Карика О.П.

От АО «Газпром газораспределение Иваново»: без участия представителя.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Краснятова А.С.

П О В Е С Т К А:

- Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Тейково, ул. Новоженова южнее дома № 5 на земельном участке с кадастровым номером 37:26:010185:936, по индивидуальному проекту.

I. СЛУШАЛИ: Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Тейково, ул. Новоженова южнее дома № 5 на земельном участке с кадастровым номером 37:26:010185:936, по индивидуальному проекту (Краснятова А.С.)

Письмом от 03.06.2025 № ДЩ-08-09/1517 АО «Газпром газораспределение Иваново» (далее – ГРО) представило заявление, обосновывающие материалы и расчет платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Тейково, ул. Новоженова южнее дома № 5 на земельном участке с кадастровым номером 37:26:010185:936.

Экспертной группой Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, созданной приказом Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.06.2015 № 55-п (далее – экспертная группа), проведена экспертиза представленных материалов по расчету платы за технологическое присоединение определенной по индивидуальному проекту, с учетом требований Методических указаний, утвержденных приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18.

Материалы для расчета платы представлены ГРО в электронной форме в соответствии с пунктом 26(23) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021. При рассмотрении материалов исходили из того, что представленные данные являются достоверными, ответственность за достоверность предоставленных документов несут уполномоченные лица ГРО.

В соответствии с заявлением ГРО, расчет платы за подключение осуществлялся исходя из необходимости выполнения мероприятий, указанных в технических условиях от от 26.01.2024 № 40-000019(039). Общая сумма заявленных расходов ГРО составила 1 553,32157 тыс. руб. (без НДС).

Заявитель: юридическое лицо.

Подключаемый объект: нежилое здание (музыкальная школа).

Основанием для установления платы по индивидуальному проекту является прокладка газопровода протяженностью 117,0 м методом ГНБ.

Договор от 05.02.2024 № 40К-0119, технические условия от 26.01.2024 № 40-000019(039), и разработанная в мае 2024 г. проектная документация содержат указанные ниже характеристики и условия подключения:

а) подключаемая нагрузка: 28,2 нм3/час от ГРС Тейково; 39,03 тыс.м3/год; 0,0446 тыс.тут/год.;

б) точка подключения проектируемого газопровода (2 очереди): проектируемый подземный газопровод низкого давления Ø 90 мм Рраб=0,002 МПа;

в) проектной документацией предусмотрены прокладка газопровода низкого давления методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ), расчистка от древесно-кустарниковой растительности при наличии порубочного билета, а также спецификацией предусмотрено восстановление почвенно-растительного грунта 2,0 м2 и асфальтового покрытия 4,0 м2.

По итогам рассмотрения представленных документов, расходы, включаемые в плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства по индивидуальному проекту, определены экспертами в следующих размерах:

1. Расходы на разработку проектной документации в размере 49,59864 тыс. руб. по фактически понесенным расходам, которые сложились по фактически понесенным расходам, которые сложились из заработной платы и накладных расходов ГРО, расходов на инженерно-геодезические изыскания и кадастровые услуги по изготовлению схем границ к объекту. Согласование и экспертиза проектной документации – не проводилась.

2. Расходы на выполнение технических условий определены в размере 1 063,96133 тыс. руб. Расходы на выполнение мероприятий технических условий определены ГРО в соответствии с разработанной проектной документацией и представленного сметного расчета, выполненного ресурсно-индексным методом с применением расценок ФСНБ-2022 дополнение №13 (приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр) с учетом расходов на временные здания и сооружения (1,5%), производство работ в зимнее время (2,53%), строительный контроль (2,14%) и резерва средств на непредвиденные расходы и затраты (3%). В соответствии с требованиями Методических указаний, расходы на выполнение технических условий рассчитываются исходя сметной стоимости строительства, но не выше средних рыночных цен материалов (работ, услуг), необходимых для строительства газораспределительной сети в целях технологического присоединения. По проведенной оценке, нарушений в части формирования сметной стоимости не выявлено.

3. Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа определены экспертами в размере 51,43121 тыс. руб. в соответствии с постановлением Департамента от 27.12.2024 № 55-г/1.

4. Эффективная ставка налога на прибыль 25%, соответственно налог на прибыль составит 388,33039 тыс. руб. Эффективная ставка налога на прибыль на плановый период принята в размере 25%, не превышающей ставку налога на прибыль, установленную ст. 284 гл. 25 НК РФ.

Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, экспертная группа предлагает установить плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Тейково, ул. Новоженова южнее дома № 5 на земельном участке с кадастровым номером 37:26:010185:936, по индивидуальному проекту в размере 1 553,32157 тыс.руб. (без НДС).

Проект решения и экспертное заключение от 11.06.2025 были направлены в адрес ГРО письмом от 16.06.2025 № исх-1106-018/4-2-09.

АО «Газпром газораспределение Иваново» письмом от 19.06.2025 № ДЩ-08-09/1653 просило рассмотреть вопрос без участия представителя, замечания и возражения к проекту решения отсутствуют.

РЕШИЛИ:

- В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», Департамент энергетики и тарифов Ивановской области:

- 1.	Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Тейково, ул. Новоженова южнее дома № 5 на земельном участке с кадастровым номером 37:26:010185:936, по индивидуальному проекту в размере 1 553 321,57 руб. (без НДС), на выполнение работ, указываемых в приложении к постановлению:

«Приложение

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 20.06.2025 № 26-г/1

Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Тейково, ул. Новоженова южнее дома № 5 на земельном участке с кадастровым номером 37:26:010185:936, по индивидуальному проекту

| № п/п | Показатели | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на разработку проектной документации | 49,59864 |
| 2 | Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.: | 1 063,96133 |
| 2.1 | Строительство стальных газопроводов | 71,49147 |
| 2.1.1 | Наземная (надземная) прокладка | 67,28609 |
|  | 158 мм и менее | 67,28609 |
| 2.1.2 | Подземная прокладка | 4,20538 |
|  | 158 мм и менее | 4,20538 |
| 2.2. | Строительство полиэтиленовых газопроводов | 992,46986 |
| 2.2.1 | 109 мм и менее | 992,46986 |
| 2.3 | Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа | 0,00 |
| 2.4 | Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты | 0,00 |
| 2.5 | Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения | 0,00 |
| 3 | Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий | 2,63396 |
| 4 | Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа | 48,79725 |
| 5 | Эффективная ставка налога на прибыль, в % | 25 |
| 6 | Налог на прибыль | 388,33039 |
| 7 | Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего (без НДС) | 1 553,32157 |

- 2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | - |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Турбачкина Е.В. | за |
| 4. | Коннова Е.А. | - |
| 5. | Полозов И.Г. | - |
| 6. | Гущина Н.Б. | за |
| 7. | Агапова О.П. | за |

Итого: за – 4, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 3.

| Ответственный секретарь Правления |  | О.П. Карика |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |