Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н Морева

ПРОТОКОЛ № 46/2

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

29 ноября 2024 г.		 								  г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь Правления: Колесова С.А.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Фокина И.А.

П О В Е С Т К А:

I. О корректировке долгосрочных тарифов и производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Коммунальщик», осуществляющего деятельность в Юрьевецком муниципальном районе, на 2025 год.

I. СЛУШАЛИ: О корректировке долгосрочных тарифов и производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Коммунальщик», осуществляющего деятельность в Юрьевецком муниципальном районе, на 2025 год (Фокина И.А.)

Рассмотрены:

1) заявление и обосновывающие материалы о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду для организации водопроводно-канализационного хозяйства (ОВКХ)                 МУП «Коммунальщик», осуществляющего деятельность в Юрьевецком муниципальном районе, на 2025 год;

2) производственная программа в сфере холодного водоснабжения                            МУП «Коммунальщик», осуществляющего деятельность в Юрьевецком муниципальном районе, на 2025 год.

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (2023 год – первый (базовый) год долгосрочного периода).

Расчет тарифов выполнен в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

Расчет тарифов на 2025 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2024 года:

| Показатель | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), % | 105,9 | 108,0 | 105,8 | 104,3 | 104,0 |
| Рост цен на электрическую энергию, % | 111,8 | 105,1 | 109,8 | 104,0 | 104,0 |

Баланс водоснабжения МУП «Коммунальщик»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2025 год | Принято ДЭиТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого на 2025 год | 01.01.25 - 30.06.25 | 01.07.25- 31.12.25 |
| 1. | Объем воды из собственных источников водоснабжения | тыс.м³ | 49,518 | 91,298 | 45,649 | 45,649 |
| 2. | Объем воды, принятый от других операторов | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 3. | Потребление воды на собственные нужды | тыс.м³ |  |  |  |  |
|  |  | % |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4. | Потери воды | тыс.м³ |  | 12,590 | 6,295 | 6,295 |
|  |  | % |  | 13,79% | 13,79% | 13,79% |
| 5. | Отпуск питьевой воды | тыс.м³ | 49,518 | 78,708 | 39,354 | 39,354 |
| 6. | Объем воды на производственную деятельность | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 7. | Объем отпущенной воды | тыс.м³ | 49,518 | 78,708 | 39,354 | 39,354 |
| 7.1. | по приборам учета | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 7.2. | по нормативам | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 8. | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.м³ | 49,518 | 78,708 | 39,354 | 39,354 |
| 8.1. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 8.2. | Собственным абонентам | тыс.м³ | 49,518 | 78,708 | 39,354 | 39,354 |
| 8.2.1. | бюджетным потребителям | тыс.м³ |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.2.2. | населению | тыс.м³ | 48,696 | 77,886 | 38,943 | 38,943 |
| 8.2.3. | прочим потребителям | тыс.м³ | 0,822 | 0,822 | 0,411 | 0,411 |

Баланс водоотведения МУП «Коммунальщик»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2025 год | Принято ДЭиТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого на 2025 год | 01.01.25 - 30.06.25 | 01.07.25- 31.12.25 |
| 1. | Прием сточных вод | тыс.м³ | 57,458 | 67,439 | 33,720 | 33,720 |
| 1.1. | жидкие бытовые отходы | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 1.2. | от собственных абонентов | тыс.м³ | 57,458 | 67,439 | 33,720 | 33,720 |
| 1.2.1. | население | тыс.м³ | 50,123 | 59,321 | 29,661 | 29,661 |
| 1.2.2. | бюджетные потребители | тыс.м³ | 7,335 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3. | прочие потребители | тыс.м³ |  | 8,118 | 4,059 | 4,059 |
| 1.3. | от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 1.4. | от собственной производственной деятельности | тыс.м³ |  |  |  |  |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс.м³ | 57,458 | 67,439 | 33,720 | 33,720 |
| 2.1. | на собственные очистные сооружения | тыс.м³ | 57,458 | 67,439 | 33,720 | 33,720 |
| 2.2. | передано на очистку другим организациям | тыс.м³ |  |  |  |  |

Смета расходов и расчет тарифа на водоснабжение МУП «Коммунальщик»

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2025 год | Принято ДЭиТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого на 2025 год | 01.01.25 - 30.06.25 | 01.07.25- 31.12.25 |
| 1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 11 579,818 | 9 760,507 | 2 511,423 | 7 249,083 |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 8 113,735 | 8 416,665 | 2 165,647 | 6 251,018 |
|  | индекс эффективности расходов | тыс.руб. | 0,990 | 0,990 |  |  |
|  | индекс потребительских цен | тыс.руб. | 1,042 | 1,058 |  |  |
|  | индекс количества активов | тыс.руб. | 1,000 | 1,014 |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 618,413 | 1 188,248 | 305,742 | 882,506 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 2 847,670 | 155,594 | 40,035 | 115,559 |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | тыс.руб. | 143,195 | 155,594 | 40,035 | 115,559 |
| 1.3.2.1 | налог при УСНО | тыс.руб. | 125,945 | 107,752 | 27,725 | 80,027 |
| 1.3.2.4 | водный налог | тыс.руб. | 17,250 | 47,842 | 12,310 | 35,532 |
| 1.3.5 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов | тыс.руб. | 2 704,475 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Сглаживание | тыс.руб. | 1 014,708 | 1 014,708 | 261,089 | 753,619 |
|  | Корректировка НВВ за 2023 год | тыс.руб. |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 12 594,526 | 10 775,215 | 2 772,512 | 8 002,702 |
| 6. | Отпуск услуг | тыс.м³ | 49,518 | 78,708 | 39,354 | 39,354 |
| 7. | Тариф на водоснабжение | руб./м³ | 254,34 | 136,90 | 70,45 | 203,35 |
| 8. | Темп роста тарифа | % | 361,02% | 194,32% | 100,00% | 288,64% |

Смета расходов и расчет тарифа на водоотведение МУП «Коммунальщик»

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2025 год | Принято ДЭиТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого на 2025 год | 01.01.25 - 30.06.25 | 01.07.25- 31.12.25 |
| 1 | Текущие расходы | тыс.руб. | 3 417,192 | 4 111,117 | 2 010,701 | 2 100,416 |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс.руб. | 3 087,945 | 3 735,716 | 1 827,097 | 1 908,619 |
|  | индекс эффективности расходов | тыс.руб. | 0,990 | 0,990 |  |  |
|  | индекс потребительских цен | тыс.руб. | 1,042 | 1,058 |  |  |
|  | индекс количества активов | тыс.руб. | 1,000 | 1,183 |  |  |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс.руб. | 294,414 | 340,114 | 166,346 | 173,768 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 34,833 | 35,287 | 17,258 | 18,028 |
| 1.3.2 | Налоги и сборы | тыс.руб. | 34,833 | 40,487 | 19,802 | 20,685 |
| 1.3.2.1 | налог при УСНО | тыс.руб. | 34,833 | 40,487 | 19,802 | 20,685 |
| 1.3.5 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов | тыс.руб. |  | -5,200 | -2,543 | -2,657 |
| 2. | Амортизация | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3. | Нормативная прибыль | тыс.руб. |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Сглаживание | тыс.руб. | 66,130 | 66,130 | 32,343 | 33,786 |
|  | Корректировка НВВ за 2023 год | тыс.руб. |  | -128,586 | -62,890 | -65,696 |
| 5. | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 3 483,322 | 4 048,660 | 1 980,154 | 2 068,506 |
| 6. | Отпуск услуг | тыс.м³ | 57,458 | 67,439 | 33,720 | 33,720 |
| 7. | Тариф на водоснабжение | руб./м³ | 60,62 | 60,03 | 58,72 | 61,34 |
| 8. | Темп роста тарифа | % | 103,24% | 102,23% | 100,00% | 104,46% |
| 9. | Отпуск услуг населению |  |  | 59,32136 | 29,66068 | 29,66068 |

Виды и величина расходов МУП «Коммунальщик», не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, приведены в экспертном заключении Департамента.

Расчет тарифов направлен в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее в установленные сроки.

На заседании правления Департамента представители МУП «Коммунальщик» не присутствовали. Организация письмом от 26.11.2024 № 119 представила в адрес Департамента согласие на установление предлагаемых Департаментом к утверждению тарифов.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

- Скорректировать долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Коммунальщик», осуществляющего деятельность в Юрьевецком муниципальном районе, на 2025 год, изложив приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 16.11.2022 № 49-к/25 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

- Скорректировать производственную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Коммунальщик», осуществляющего деятельность в Юрьевецком муниципальном районе, на 2025 год, изложив приложение 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 16.11.2022 № 49-к/25 в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

- С 01.01.2025 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 27.10.2023 № 41-к/3.

- Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 1

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 29.11.2024 № 46/2

Приложение 1

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 16.11.2022 № 49-к/25

Долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Коммунальщик», осуществляющего деятельность в Юрьевецком муниципальном районе, на 2023-2025 годы

| - № п/п | Виды тарифов | Тарифы по категориям потребителей, рублей за 1 куб. метр, НДС не облагается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для бюджетных и прочих потребителей | Для населения | Для бюджетных и прочих потребителей |  | Для населения |  | Для бюджетных и прочих потребителей |  | Для населения |  |
|  |  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Елнатское, Михайловскоое, Соболевское сельские поселения Юрьевецкого муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Тариф на питьевую воду | 58,49 | 52,28* | 58,49 | 70,45 | 52,28* | 59,44* | 70,45 | 203,35 | 59,44* | 67,64* |
| Юрьевецкое городское поселение Юрьевецкого муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тариф на водоотведение | 54,06 | 47,41* | 54,06 | 58,72 | 47,41* | 53,90* | 58,72 | 61,34 | 53,90* | 61,34 |

* - льготные тарифы для населения

Приложение 2

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 29.11.2024 № 46/2

Приложение 3

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 16.11.2022 № 49-к/25

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Коммунальщик», осуществляющего деятельность в Юрьевецком муниципальном районе, на 2023-2025 годы

1. Паспорт производственной программы

| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП Юрьевецкого муниципального района «Коммунальщик» 155442, Ивановская область, Юрьевецкий м.р., Михайловское с.п., д. Михайлово, ул. Территория ПУ № 20, зд. 6 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, д.8. |
| 3. | Период реализации программы | С 01.01.2023 по 31.12.2025 |

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий производственной программы | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |
| Елнатское, Михайловскоое, Соболевское сельские поселения Юрьевецкого муниципального района |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы на водопроводных сетях | в течение года | 2 410 938 |
| 2. | Лабораторные исследования воды | в течение года | 1 699 728 |
|  | Всего |  | 4 110 666 |
| Юрьевецкое городское поселение Юрьевецкого муниципального района |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы на канализационных сетях | в течение года | 383 251 |
| 2. | Лабораторные исследования сточных вод | в течение года | 31 715 |
|  | Всего |  | 414 966 |
| 2024 год |  |  |  |
| Елнатское, Михайловскоое, Соболевское сельские поселения Юрьевецкого муниципального района |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы на водопроводных сетях | в течение года | 2 558 680 |
| 2. | Лабораторные исследования воды | в течение года | 1 803 887 |
|  | Всего |  | 4 362 567 |
| Юрьевецкое городское поселение Юрьевецкого муниципального района |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы на канализационных сетях | в течение года | 406 737 |
| 2. | Лабораторные исследования сточных вод | в течение года | 33 658 |
|  | Всего |  | 440 395 |
| 2025 год |  |  |  |
| Елнатское, Михайловскоое, Соболевское сельские поселения Юрьевецкого муниципального района |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы на водопроводных сетях | в течение года | 2 737 813 |
| 2. | Лабораторные исследования воды | в течение года | 1 930 177 |
|  | Всего |  | 4 667 990 |
| Юрьевецкое городское поселение Юрьевецкого муниципального района |  |  |  |
| 1. | Ремонтные работы на канализационных сетях | в течение года | 507 748 |
| 2. | Лабораторные исследования сточных вод | в течение года | 42 018 |
|  | Всего |  | 549 766 |

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) МУП «Коммунальщик»

| № п/п | Показатели производственной программы (питьевая вода) | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 168 075 | 141 644 | 78 708 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 162 308 | 135 877 | 77 886 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | 2 417 | 2 417 | 0,000 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 3 350 | 3 350 | 822 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Показатели производственной программы (водоотведение) | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м | 57 458 | 57 458 | 67 439 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 50 123 | 50 123 | 59 321 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | 7 335 | 7 335 | 0,000 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 0,000 | 0,000 | 8,118 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоотведение | куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0% | 100,0% |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0% | 100,0% |
| 2. Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |
| 2.1. | Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0% | 100,0% |
| 2.2. | Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0% | 100,0% |
| 3. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0% | 100,0% |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0% | 100,0% |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0% | 100,0% |
| 4. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 13,79 | 13,79 | 13,79 |
| 4.1.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0% | 100,0% |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | 1,124 | 1,124 | 1,124 |
| 4.2.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0% | 100,0% |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | 1,124 | 1,124 | 1,124 |
| 4.3.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0% | 100,0% |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 4.4.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0% | 100,0% |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 4.5.1. | Динамика изменения показателя (в процентах) | - | 100,0% | 100,0% |

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2023 год

| № п/п | Показатели производственной программы водоснабжения | Единица измерения | План 2023 г. | Факт 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды, всего | куб. м | 168 075 | 78 708 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 162 308 | 77 886 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | 2 417 | 0,000 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 3 350 | 822 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | куб. м | 0,000 | 0,000 |
| 1.5. | Объем воды на производственную деятельность | куб. м | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | руб. | 4 110 666 | 468 967 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | руб. | 2 410 938 | 448 374 |
| 2.2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды | руб. | 1 699 728 | 20 593 |
| 2.3. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | руб. | - | - |
| 2.4. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | руб. | - | - |

| № п/п | Показатели производственной программы водоотведения | Единица измерения | План 2023 г. | Факт 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято сточных вод, всего | куб. м | 57 458 | 59 978 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Населению | куб. м | 50 123 | 51 440 |
| 1.2. | Бюджетным потребителям | куб. м | 7 335 | 0,000 |
| 1.3. | Прочим потребителям | куб. м | 0,000 | 8 538 |
| 1.4. | Другим организациям, осуществляющим водоотведеие | куб. м | 0,000 | 0,000 |
| 1.5. | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего | руб. | 414 966 | 35 141 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | руб. | 383 251 | 18 467 |
| 2.2. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества сточных вод | руб. | 31 715 | 16 674 |
| 2.3. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | руб. | - | - |
| 2.4. | Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов | руб. | - | - |

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е. Н. | за |
| 2. | Бугаева С. Е. | за |
| 3. | Гущина Н. Б. | за |
| 4. | Турбачкина Е. В. | за |
| 5. | Коннова Е. А. | за |
| 6. | Агапова О. П. | за |
| 7. | Полозов И. Г. | - |

Итого: за – 6, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют – 1.

| Ответственный секретарь Правления |  | С.А. Колесова |
| --- | --- | --- |
| Члены правления: |  |  |
| Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области – статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области | - | И.Г. Полозов |
| Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |