Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

# П Р О Т О К О Л № 40/6

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

1 ноября 2024 г.		         			     		         	                             г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.;

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь Правления: Карика О.Н.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Полозов И.Г., Фокина И.А.

П О В Е С Т К А:

- Об утверждении инвестиционной программы ООО «Илада» по комплексному развитию системы водоснабжения и водоотведения Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на 2024-2047 годы.

- Об утверждении инвестиционной программы ООО «Илада» по комплексному развитию системы водоснабжения и водоотведения Пестяковского муниципального района Ивановской области на 2024-2048 годы.

- Об утверждении инвестиционной программы ООО «Илада» по комплексному развитию системы водоснабжения и водоотведения Верхнеландеховского муниципального района Ивановской области на 2024-2048 годы.

  - СЛУШАЛИ: Об утверждении инвестиционной программы ООО «Илада» по комплексному развитию системы водоснабжения и водоотведения Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на 2024-2047 годы (Полозов И.Г., Фокина И.А.)

ООО «Илада» письмом от 25.09.2024 № б/н (№ вх-3582-018/1-1-07 от 04.10.2024) в Департамент энергетики и тарифов Ивановской области (далее – Департамент) направлен на рассмотрение проект инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2024–2047 годы (далее – Проект).

Техническое задание на разработку Проекта утверждено постановлением администрации Пучежского муниципального района от 29.02.2024 № 102/1-п (далее – Техническое задание). Письмом от 09.09.2024 № 2516 Департамент извещен о согласовании Проекта администрацией Пучежского муниципального района.

Проектом предусмотрено осуществление мероприятия по реконструкции водопроводных и канализационных сетей и колодцев в 2024-2027 годах:

- реконструкция водопроводных сетей и колодцев по улицам: 1-я Производственная, пер. 4-й Первомайский, Матросова, Калинина, Петрова, Производственная, Дмитрова, Островского, Тельмана, Павла Зарубина, Гоголя, Ленина, 50 лет ВЛКСМ;

- реконструкция водопроводных сетей и колодцев  по улицам: Ленина, 30 летия Победы, Горького, Пушкина, Маяковского, Мичурина, Радищева,50 лет ВЛКСМ, Грибоедова, Кирова, Родинская, 1-й Южный, Южная, Первомайская, Революционная, Некрасова, Крылова, 1-я Производственная, Калинина, Дмитрова, Ленина, 30 лет Победы, Советская, Приволжская, М. Горького, Грибоедова, Матросова, Кирова, Колмсомольская;

- реконструкция канализационных сетей и колодцев по улицам Мичурина д. 44, д. 33, д.15, д.13, д.9,  от ул. Мичурина, д.15 до ул. Мичурина, д. 13. (32 м), от ул. Маяковского, д.11 до ул. Маяковского территория КНС. (200 м);

- реконструкция канализационных сетей   по улицам: от ул. Маяковского, д.10 до ул. Мичурина д. 13. (70 м), от ул. Мичурина, д.16 КК - 111 до ул. Мичурина, д. 16 КК - 109. (15 м), от ул. Мичурина, д.16 до ул. Мичурина, д. 13. (16 м);

- реконструкция канализационных сетей   по улицам:от пер. Советский, д. 6 КК - 115 до пер. Советский, д. 6 КК - 113. (22 м), от пер. Советский, д.6 КК - 116 до пер. Советский, д. 6 КК - 115. (13 м), от ул. 1-я Производ-ственная, д.6 до ул. 1-я Производ-ственная, д. 2а. (95 м).

Объем финансирования Проекта составляет в сфере водоснабжения 9 721,45200 тыс. руб., в сфере водоотведения 766,79300 тыс. руб. без выделения НДС. Источниками финансирования Проекта определены собственные средства ООО «Илада» в размере                  10 488,24500 тыс. руб. без выделения НДС.

Возврат финансовых средств за 2024-2047 годы в сфере водоснабжения определен за счет амортизационных отчислений в размере 9 006,16000 тыс. руб. и прибыли, направленной на инвестиции, в размере 715,29200 тыс. руб., без выделения НДС; в сфере водоотведения - за счет амортизационных отчислений в размере 659,26380 тыс. руб. и прибыли, направленной на инвестиции, в размере 107,52920 тыс. руб., без выделения НДС.

Проект соответствует требованиям, указанным в пункте 10 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных, постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641.

Проект соответствует Техническому заданию.

Проект не приводит к недоступности тарифов для абонентов.

Регулируемая организация извещена о дате, времени и месте заседания правления в электронном виде и ознакомлена с материалами заседания.

На заседании правления Департамента, уполномоченные представители регулируемой организации ООО «Илада» не присутствовали, замечаний по вопросу повестки заседания Правления не направили.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Илада» по комплексному развитию системы водоснабжения и водоотведения Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на 2024-2047 годы согласно приложениям 1 – 4 к настоящему протоколу.

2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

## Приложение 1

## к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 01.11.2024 № 40/6

| Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения |  |
| --- | --- |
| ООО «Илада» |  |
| Инвестиционная программа ООО «Илада» по комплексному развитию системы водоснабжения и водоотведения Пучежского городского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области на 2024-2047 годы |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Илада» (ООО «Илада») |
| Местонахождение регулируемой организации | Юридический адрес: 153012, Ивановская область, г. Иваново, ул. Пушкина, 33-35 Почтовый адрес: 155350, Ивановская область, г. Пучеж, ул.30-лет Победы, д. 6, оф. 10 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2024-2047 годы |
| Лица, ответственные за разработку инвестиционной программы | Директор, Грушин Илья Александрович |
| Контактная информация лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы | +7 (905) 157-40-28, iladaooo@yandex.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 153022, г. Иваново, ул. Велижская, 8. |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Член Правительства Ивановской области - директор Департамента – Морева Евгения Николаевна |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 01.11.2024 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел./факс: (4932) 93-85-93 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Пучежского муниципального района Ивановской области |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 155360, Ивановская область, г. Пучеж, ул. Ленина, д. 27 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Бабанов С.Г., Временно исполняющий полномочия Главы Пучежского муниципального района Ивановской области, заместитель главы администрации по организационной работе |
| Дата согласования инвестиционной программы | 09.09.2024 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | 8 (49345) 2-14-30, puchezh@ivreg.ru |

## Приложение 2

## к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 01.11.2024 № 40/6

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необхо-димости (цель реали-зации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реали-зации меро-приятия | Год окончания реали-зации меро-приятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наимено-вание показателя (мощность, протя-женность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профи-нансиро-вано к 2024 году | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до реали-зации меропри-ятия | после реали -зации меропри-ятия |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038-2047 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 3. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятия первой очереди. Реконструкция водопроводных сетей и колодцев | Надежность (беспере-бойность) работы системы водоснаб-жения | Ивановская область, Пучежский м.р. Г. Пучеж. Реконструк-ция водопро-водных сетей и колодцев по улицам: 1-я Производственная, пер. 4-й Первомайский, Матросова, Калинина, Петрова, Производ-ственная, Дмитрова, Островского, Тельмана, Павла Зарубина, Гоголя, Ленина, 50 лет ВЛКСМ | Диаметр | м | 0,100 | 0,110 | 01.01.2025 | 31.12.2028 | 4 356,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 089,19000 | 1 089,19000 | 1 089,19000 | 1 089,19000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | Протя- женность | км | 1,258 | 1,258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал | - | Чугун, сталь, асбест | ПЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятия второй очереди. Реконструкция водопроводных сетей и колодцев | Надежность (беспере-бойность) работы системы водоснаб-жения | Ивановская область, Пучежский м.р. Г. Пучеж. Реконструкция водопро-водных сетей и колодцев по улицам: Ленина, 30 летия Победы, Горького, Пушкина, Маяковского, Мичурина, Радищева,50 лет ВЛКСМ, Грибоедова, Кирова, Родинская, 1-й Южный, Южная, Первомайская, Революци-онная, Некрасова, Крылова, 1-я Производ-ственная, Калинина, Дмитрова, Ленина, 30 лет Победы, Советская, Приволжская, М. Горького, Грибоедова, Матросова, Кирова, Колмсомоль-ская | Диаметр | м | 0,100 | 0,110 | 01.01.2033 | 31.12.2037 | 5 364,69200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 072,93840 | 1 072,93840 | 1 072,93840 | 1 072,93840 | 1 072,93840 | 0,00000 |
|  |  |  |  | Протя- женность | км | 1,462 | 1,462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал | - | Чугун, сталь, асбест | ПЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 721,45200 | 0,00000 | 0,00000 | 1 089,19000 | 1 089,19000 | 1 089,19000 | 1 089,19000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 072,93840 | 1 072,93840 | 1 072,93840 | 1 072,93840 | 1 072,93840 | 0,00000 |
| 1.1.3. | Мероприятия первой очереди. Реконструкция канализационных сетей и колодцев | Надежность (беспере-бойность) работы системы водоотве-дения | Ивановская область, Пучежский м.р. Г. Пучеж. Реконструк-ция канализаци-онных сетей и колодцев по улицам Мичурина д. 44, д. 33, д.15, д.13, д.9, от ул. Мичурина, д.15 до ул. Мичурина, д. 13. (32 м), от ул. Маяковского, д.11 до ул. Маяковского территория КНС. (200 м) | Диаметр | м | 0,160 | 0,160 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 498,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 498,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | Протя- женность | км | 0,232 | 0,232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал | - | Чугун, керамика | Поливинилхлорид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Мероприятия второй очереди. Реконструкция канализационных сетей | Надежность (беспере-бойность) работы системы водоотве-дения | Ивановская область, Пучежский м.р. Г. Пучеж. Реконструкция канализаци-онных сетей по улицам: от ул. Маяковского, д.10 до ул. Мичурина д. 13. (70 м), от ул. Мичурина, д.16 КК - 111 до ул. Мичурина, д. 16 КК - 109. (15 м), от ул. Мичурина, д.16 до ул. Мичурина, д. 13. (16 м) | Диаметр | м | 0,160 | 0,160 | 01.01.2027 | 31.12.2027 | 147,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 147,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | Протя- женность | км | 0,101 | 0,101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал | - | Чугун, керамика | Поливинилхлорид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Мероприя-тия третьей очереди. Реконструкция канализационных сетей | Надежность (беспере-бойность) работы системы водо-отведения | Ивановская область, Пучежский м.р. Г. Пучеж. Реконструкция канализаци-онных сетей по улицам:от пер. Советский, д. 6 КК - 115 до пер. Советский, д. 6 КК - 113. (22 м), от пер. Советский, д.6 КК - 116 до пер. Советский, д. 6 КК - 115. (13 м), от ул. 1-я Производ-ственная, д.6 до ул. 1-я Производ-ственная, д. 2а. (95 м) | Диаметр | м | 0,160 | 0,160 | 01.01.2028 | 31.12.2028 | 119,95300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 119,95300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | Протя- женность | км | 0,130 | 0,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал | - | Чугун, керамика | Поливинилхлорид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по водоотведению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 766,79300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 498,93000 | 147,91000 | 119,95300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 488,24500 | 0,00000 | 0,00000 | 1 089,19000 | 1 588,12000 | 1 237,10000 | 1 209,14300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 072,93840 | 1 072,93840 | 1 072,93840 | 1 072,93840 | 1 072,93840 | 0,00000 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 488,24500 | 0,00000 | 0,00000 | 1 089,19000 | 1 588,12000 | 1 237,10000 | 1 209,14300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 072,93840 | 1 072,93840 | 1 072,93840 | 1 072,93840 | 1 072,93840 | 0,00000 |

## Приложение 3

## к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 01.11.2024 № 40/6

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерений | Период реализации инвестиционной программы, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 |
| 1. | Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1.2. | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.2. | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
| 3.2. | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3.3. | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 10,75% | 10,75% | 10,75% | 10,75% | 10,75% | 10,75% | 10,75% | 10,75% | 10,75% | 10,75% | 10,75% | 10,75% | 10,75% | 10,75% | 10,75% | 10,75% | 10,75% | 10,75% | 10,75% | 10,75% | 10,75% | 10,75% | 10,75% | 10,75% |
| 4.2. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 4.4. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 4.6. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод (по участку ул. Калинина) | кВт*ч/куб. м | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |

## Приложение 4

## к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 01.11.2024 № 40/6

Финансовый план инвестиционной программы

| № п/п | Источники финансирования инвестиционной программы | Общий объем финансирования, в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИТОГО | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 |
|  |  | Финансирование мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Собственные средства | 10 488,24500 | 0,00000 | 1 089,19000 | 1 588,12000 | 1 237,10000 | 1 209,14300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 072,93840 | 1 072,93840 | 1 072,93840 | 1 072,93840 | 1 072,93840 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 8 740,20417 | 0,00000 | 907,65833 | 1 323,43333 | 1 030,91667 | 1 007,61917 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 894,11533 | 894,11533 | 894,11533 | 894,11533 | 894,11533 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | Прочие источники финанирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | ИТОГО по программе: | 10 488,24500 | 0,00000 | 1 089,19000 | 1 588,12000 | 1 237,10000 | 1 209,14300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 072,93840 | 1 072,93840 | 1 072,93840 | 1 072,93840 | 1 072,93840 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 8 740,20417 | 0,00000 | 907,65833 | 1 323,43333 | 1 030,91667 | 1 007,61917 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 894,11533 | 894,11533 | 894,11533 | 894,11533 | 894,11533 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Возврат финансовых средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Собственные средства | 10 488,24500 | 316,78880 | 317,87227 | 338,91293 | 325,95560 | 325,92107 | 321,12267 | 321,12267 | 321,12267 | 321,12267 | 392,65187 | 464,18107 | 535,71027 | 607,23947 | 678,76867 | 678,76867 | 678,76867 | 606,15600 | 533,54333 | 460,93067 | 388,31800 | 388,31800 | 388,31800 | 388,31800 | 388,31300 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 9 665,42380 | 0,00000 | 72,61267 | 165,18253 | 243,71160 | 321,12267 | 321,12267 | 321,12267 | 321,12267 | 321,12267 | 392,65187 | 464,18107 | 535,71027 | 607,23947 | 678,76867 | 678,76867 | 678,76867 | 606,15600 | 533,54333 | 460,93067 | 388,31800 | 388,31800 | 388,31800 | 388,31800 | 388,31300 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 8 054,51983 | 0,00000 | 60,51056 | 137,65211 | 203,09300 | 267,60222 | 267,60222 | 267,60222 | 267,60222 | 267,60222 | 327,20989 | 386,81756 | 446,42522 | 506,03289 | 565,64056 | 565,64056 | 565,64056 | 505,13000 | 444,61944 | 384,10889 | 323,59833 | 323,59833 | 323,59833 | 323,59833 | 323,59417 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 822,82120 | 316,78880 | 245,25960 | 173,73040 | 82,24400 | 4,79840 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 685,68433 | 263,99067 | 204,38300 | 144,77533 | 68,53667 | 3,99867 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | Прочие источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | ИТОГО по программе: | 10 488,24500 | 316,78880 | 317,87227 | 338,91293 | 325,95560 | 325,92107 | 321,12267 | 321,12267 | 321,12267 | 321,12267 | 392,65187 | 464,18107 | 535,71027 | 607,23947 | 678,76867 | 678,76867 | 678,76867 | 606,15600 | 533,54333 | 460,93067 | 388,31800 | 388,31800 | 388,31800 | 388,31800 | 388,31300 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 8 740,20417 | 263,99067 | 264,89356 | 282,42744 | 271,62967 | 271,60089 | 267,60222 | 267,60222 | 267,60222 | 267,60222 | 327,20989 | 386,81756 | 446,42522 | 506,03289 | 565,64056 | 565,64056 | 565,64056 | 505,13000 | 444,61944 | 384,10889 | 323,59833 | 323,59833 | 323,59833 | 323,59833 | 323,59417 |
| № п/п | Источники финансирования инвестиционной программы | Объем финансирования по видам деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 |
| 1. | Собственные средства | 9 721,45200 | 0,00000 | 1 089,19000 | 1 089,19000 | 1 089,19000 | 1 089,19000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 072,93840 | 1 072,93840 | 1 072,93840 | 1 072,93840 | 1 072,93840 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 8 101,21000 | 0,00000 | 907,65833 | 907,65833 | 907,65833 | 907,65833 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 894,11533 | 894,11533 | 894,11533 | 894,11533 | 894,11533 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | Прочие источники финанирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | ИТОГО по программе: | 9 721,45200 | 0,00000 | 1 089,19000 | 1 089,19000 | 1 089,19000 | 1 089,19000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 072,93840 | 1 072,93840 | 1 072,93840 | 1 072,93840 | 1 072,93840 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 8 101,21000 | 0,00000 | 907,65833 | 907,65833 | 907,65833 | 907,65833 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 894,11533 | 894,11533 | 894,11533 | 894,11533 | 894,11533 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. | Собственные средства | 9 721,45200 | 286,11680 | 287,20027 | 288,28373 | 289,36720 | 290,45067 | 290,45067 | 290,45067 | 290,45067 | 290,45067 | 361,97987 | 433,50907 | 505,03827 | 576,56747 | 648,09667 | 648,09667 | 648,09667 | 575,48400 | 502,87133 | 430,25867 | 357,64600 | 357,64600 | 357,64600 | 357,64600 | 357,64800 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 9 006,16000 | 0,00000 | 72,61267 | 145,22533 | 217,83800 | 290,45067 | 290,45067 | 290,45067 | 290,45067 | 290,45067 | 361,97987 | 433,50907 | 505,03827 | 576,56747 | 648,09667 | 648,09667 | 648,09667 | 575,48400 | 502,87133 | 430,25867 | 357,64600 | 357,64600 | 357,64600 | 357,64600 | 357,64800 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 7 505,13333 | 0,00000 | 60,51056 | 121,02111 | 181,53167 | 242,04222 | 242,04222 | 242,04222 | 242,04222 | 242,04222 | 301,64989 | 361,25756 | 420,86522 | 480,47289 | 540,08056 | 540,08056 | 540,08056 | 479,57000 | 419,05944 | 358,54889 | 298,03833 | 298,03833 | 298,03833 | 298,03833 | 298,04000 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 715,29200 | 286,11680 | 214,58760 | 143,05840 | 71,52920 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 596,07667 | 238,43067 | 178,82300 | 119,21533 | 59,60767 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | Прочие источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | ИТОГО по программе: | 9 721,45200 | 286,11680 | 287,20027 | 288,28373 | 289,36720 | 290,45067 | 290,45067 | 290,45067 | 290,45067 | 290,45067 | 361,97987 | 433,50907 | 505,03827 | 576,56747 | 648,09667 | 648,09667 | 648,09667 | 575,48400 | 502,87133 | 430,25867 | 357,64600 | 357,64600 | 357,64600 | 357,64600 | 357,64800 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 8 101,21000 | 238,43067 | 239,33356 | 240,23644 | 241,13933 | 242,04222 | 242,04222 | 242,04222 | 242,04222 | 242,04222 | 301,64989 | 361,25756 | 420,86522 | 480,47289 | 540,08056 | 540,08056 | 540,08056 | 479,57000 | 419,05944 | 358,54889 | 298,03833 | 298,03833 | 298,03833 | 298,03833 | 298,04000 |
| № п/п | Источники финансирования инвестиционной программы | Объем финансирования по видам деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 |
| 1. | Собственные средства | 766,79300 | 0,00000 | 0,00000 | 498,93000 | 147,91000 | 119,95300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 638,99417 | 0,00000 | 0,00000 | 415,77500 | 123,25833 | 99,96083 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | Прочие источники финанирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | ИТОГО по программе: | 766,79300 | 0,00000 | 0,00000 | 498,93000 | 147,91000 | 119,95300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 638,99417 | 0,00000 | 0,00000 | 415,77500 | 123,25833 | 99,96083 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. | Собственные средства | 766,79300 | 30,67200 | 30,67200 | 50,62920 | 36,58840 | 35,47040 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,66500 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 659,26380 | 0,00000 | 0,00000 | 19,95720 | 25,87360 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,66500 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 549,38650 | 0,00000 | 0,00000 | 16,63100 | 21,56133 | 25,56000 | 25,56000 | 25,56000 | 25,56000 | 25,56000 | 25,56000 | 25,56000 | 25,56000 | 25,56000 | 25,56000 | 25,56000 | 25,56000 | 25,56000 | 25,56000 | 25,56000 | 25,56000 | 25,56000 | 25,56000 | 25,56000 | 25,55417 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 107,52920 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 10,71480 | 4,79840 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 89,60767 | 25,56000 | 25,56000 | 25,56000 | 8,92900 | 3,99867 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | Прочие источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | ИТОГО по программе: | 766,79300 | 30,67200 | 30,67200 | 50,62920 | 36,58840 | 35,47040 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,67200 | 30,66500 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 638,99417 | 25,56000 | 25,56000 | 42,19100 | 30,49033 | 29,55867 | 25,56000 | 25,56000 | 25,56000 | 25,56000 | 25,56000 | 25,56000 | 25,56000 | 25,56000 | 25,56000 | 25,56000 | 25,56000 | 25,56000 | 25,56000 | 25,56000 | 25,56000 | 25,56000 | 25,56000 | 25,56000 | 25,55417 |

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е. Н. | за |
| 2. | Бугаева С. Е. | за |
| 3. | Гущина Н. Б. | за |
| 4. | Турбачкина Е. В. | за |
| 5. | Коннова Е. А. | за |
| 6. | Агапова О. П. | за |
| 7. | Полозов И. Г. | за |

Итого: за – 7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют – 0.

  - СЛУШАЛИ: Об утверждении инвестиционной программы ООО «Илада» по комплексному развитию системы водоснабжения и водоотведения Пестяковского муниципального района Ивановской области на 2024-2048 годы (Полозов И.Г., Фокина И.А.)

ООО «Илада» 04.10.2024 № б/н (№ вх-3581-018/1-1-07 от 04.10.2024) в Департамент энергетики и тарифов Ивановской области (далее – Департамент) направлен на рассмотрение доработанный проект инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2024–2048 годы (далее – Проект).

Техническое задание на разработку Проекта утверждено постановлением администрации Пестяковского муниципального района от 29.02.2024 № 119-2 (далее – Техническое задание). Письмом от 06.09.2024 № 2600 Департамент извещен о согласовании Проекта администрацией Пестяковского муниципального района.

Проектом предусмотрено осуществление мероприятия по реконструкции водопроводных и канализационных сетей и колодцев  в 2024-2028 годах:

- реконструкция водопроводных сетей и колодцев  по улицам: ул. Горкинская, д. 1 до  ул. Чкалова, д. 10 (400 м), ул. Советская, д.71 до ул. Советская, д. 81 (200 м), ул. Советская, д. 81, ул. Комсомольская, д. 37, ул. Гагарина, д. 64, ул. Карла Маркса, д. 73, ул. Северная, д. 31, ул. Заозерная, д. 3, ул. Советская, д. 53, ул. Советская, д. 43,  ул. Ленина, д. 3а, ул. Ленина, д. 12, ул. Ленина, д. 6;

- реконструкция водопроводных сетей и колодцев по улицам:  от ул. 8 марта, д. 6 до ул. Пушкина, д. 24 (300), ул. Комсомольская, д. 37, д. 30, ул. Рабочая д. 2, ул. Чкалова, д. 10, ул. Пушкина, д. 24,  ул. 8 Марта, д. 6, ул. Пионерская, д. 19, ул. Гагарина, д. 64, ул. Карла Маркса, д. 8, ул. Социалистическая, д. 15, д. 30, ул. Чкалова, д. 13, ул. Совесткая, д. 139, д. 129, д. 113, д. 83, д. 38, д. 32, д. 18, д. 10;

- реконструкция помещений артезианских скважин и колодцев по улицам: ул. Комсомольская, ул. Луговая, ул. Комсомольская, д.12, ул. Комсомольская, д. 6, ул. Фрунзе, д. 29, д. 27, Ул. Садовая, д. 23, ул. Гагарина, д. 45, ул. Северная, д. 23, ул. Чкалова, д. 17;

- реконструкция крыши помещения очистных сооружений Раздел 2. Ул. Тупицина, д.39.  Реконструкция колодца Раздел 3. Ул. Тупицина, д.41. Реконструкция колодца Раздел 4. Ул. Гагарина, д.37.  Реконструкция колодца Раздел 5. Ул. Мира, д.9.  Реконструкция колодца 2-х колодцев Раздел 6. Ул. Мира, д.4.  Реконструкция колодца 2-х колодцев.

Объем финансирования Проекта составляет в сфере водоснабжения 2 789,45000 тыс. руб., в сфере водоотведения 578,97000 тыс. руб. без выделения НДС. Источниками финансирования Проекта определены собственные средства ООО «Илада» в размере                  3 368,42000 тыс. руб. без выделения НДС.

Возврат финансовых средств за 2024-2048 годы в сфере водоснабжения определен за счет амортизационных отчислений в размере 2 657,39627 тыс. руб. и прибыли, направленной на инвестиции, в размере 132,05373 тыс. руб., без выделения НДС; в сфере водоотведения определен за счет амортизационных отчислений в размере 532,65240 тыс. руб. и прибыли, направленной на инвестиции, в размере 46,31760 тыс. руб., без выделения НДС.

Проект соответствует требованиям, указанным в пункте 10 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных, постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641.

Проект соответствует Техническому заданию.

Проект не приводит к недоступности тарифов для абонентов.

Регулируемая организация извещена о дате, времени и месте заседания правления в электронном виде и ознакомлена с материалами заседания.

На заседании правления Департамента, уполномоченные представители регулируемой организации ООО «Илада» не присутствовали, замечаний по вопросу повестки заседания Правления не направили.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Илада» по комплексному развитию системы водоснабжения и водоотведения Пестяковского муниципального района Ивановской области на 2024-2047 годы согласно приложениям 5 – 8 к настоящему протоколу.

2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

## Приложение 5

## к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 01.11.2024 № 40/6

| Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения |  |
| --- | --- |
| ООО «Илада» |  |
| Инвестиционная программа ООО «Илада» по комплексному развитию системы водоснабжения и водоотведения Пестяковского муниципального района Ивановской области на 2024-2048 годы |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Илада» (ООО «Илада») |
| Местонахождение регулируемой организации | Юридический адрес: 153012, Ивановская область, г. Иваново, ул. Пушкина, 33-35 Почтовый адрес: 155350, Ивановская область, г. Пучеж, ул.30-лет Победы, д. 6, оф. 10 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2024-2048 годы |
| Лица, ответственные за разработку инвестиционной программы | Директор, Грушин Илья Александрович |
| Контактная информация лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы | +7 (905) 157-40-28, iladaooo@yandex.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 153022, г. Иваново, ул. Велижская, 8. |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Член Правительства Ивановской области - директор Департамента – Морева Евгения Николаевна |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 01.11.2024 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел./факс: (4932) 93-85-93 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Пестяковского муниципального района Ивановской области |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 155650, Ивановская область, п. Пестяки, ул. Ленина, д. 4 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Робустова Л.В., Временно исполняющий полномочия Главы Пестяковского муниципального района Ивановской области |
| Дата согласования инвестиционной программы | 06.09.2024 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | 8 (49346) 2-10-15, 2-15-64, 2-12-73 |

## Приложение 6

## к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 01.11.2024 № 40/6

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реали-зации меро-приятия | Год окончания реали-зации меро-приятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наимено-вание показателя (мощность, протя-женность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинан-сированок 2024 году | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до реали-зации меро-приятия | после реали-зации меро-приятия |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038-2048 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 3. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централи-зованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятия первой очереди. Реконструкция водопроводных сетей и колодце | Надежность (бесперебойность) работы системы водоснабжения | Ивановская область, Пестяковский м. р. Пестяковское г.п. Реконструкция водопроводных сетей и колодцев по улицам: ул. Горкинская, д. 1 до ул. Чкалова, д. 10 (400 м), ул. Советская, д.71 до ул. Советская, д. 81 (200 м), ул. Советская, д. 81, ул. Комсомольская, д. 37, ул. Гагарина, д. 64, ул. Карла Маркса, д. 73, ул. Северная, д. 31, ул. Заозерная, д. 3, ул. Советская, д. 53, ул. Советская, д. 43, ул. Ленина, д. 3а, ул. Ленина, д. 12, ул. Ленина, д. 6 | Диаметр | м | 0,100 | 0,110 | 01.01.2025 | 31.12.2028 | 1 018,56000 | 0,00000 | 0,00000 | 254,64000 | 254,64000 | 254,64000 | 254,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | Протя-женность | км | 0,600 | 0,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал | - | Чугун, сталь, асбест | ПЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятия второй очереди. Реконструкция водопроводных сетей и колодцев | Надежность (бесперебойность) работы системы водоснабжения | Ивановская область, Пестяковский м.р. Пестяковское г.п. Реконструкция водопроводных сетей и колодцев по улицам: от ул. 8 марта, д. 6 до ул. Пушкина, д. 24 (300), ул. Комсомольская, д. 37, д. 30, ул. Рабочая д. 2, ул. Чкалова, д. 10, ул. Пушкина, д. 24, ул. 8 Марта, д. 6, ул. Пионерская, д. 19, ул. Гагарина, д. 64, ул. Карла Маркса, д. 8, ул. Социалистическая, д. 15, д. 30, ул. Чкалова, д. 13, ул. Совесткая, д. 139, д. 129, д. 113, д. 83, д. 38, д. 32, д. 18, д. 10 | Диаметр | м | 0,100 | 0,110 | 01.01.2033 | 31.12.2037 | 1 049,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 209,91600 | 209,91600 | 209,91600 | 209,91600 | 209,91600 | 0,00000 |
|  |  |  |  | Протя-женность | км | 0,300 | 0,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал | - | Чугун, сталь, асбест | ПЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятия третьей очереди. Реконструкция помещений артезианских скважин и колодцев | Надежность (бесперебойность) работы системы водоснабжения | Ивановская область, Пестяковский м.р. Пестяковское г.п. Реконструкция помещений артезианских скважин и колодцев по улицам: ул. Комсомольская, ул. Луговая, ул. Комсомольская, д.12, ул. Комсомольская, д. 6, ул. Фрунзе, д. 29, д. 27, Ул. Садовая, д. 23, ул. Гагарина, д. 45, ул. Северная, д. 23, ул. Чкалова, д. 17 | Диаметр | м | - | - | 01.01.2034 | 31.12.2036 | 721,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 240,43667 | 240,43667 | 240,43667 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | Протя-женность | км | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 789,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 254,64000 | 254,64000 | 254,64000 | 254,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 209,91600 | 450,35267 | 450,35267 | 450,35267 | 209,91600 | 0,00000 |
| 1.1.4. | Реконструкция крыши помещения очистных сооружений и колодцев | Надежность (бесперебойность) работы системы водоотведения | Ивановская область, Пестяковский м. р. Пестяковское городское поселение Раздел 1. Ул. Тупицина, д.41. Реконструкция крыши помещения очистных сооружений Раздел 2. Ул. Тупицина, д.39. Реконструкция колодца Раздел 3. Ул. Тупицина, д.41. Реконструкция колодца Раздел 4. Ул. Гагарина, д.37. Реконструкция колодца Раздел 5. Ул. Мира, д.9. Реконструкция колодца 2-х колодцев Раздел 6. Ул. Мира, д.4. Реконструкция колодца 2-х колодцев | Диаметр | м | - | - | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 578,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 578,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | Протя-женность | км | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централи-зованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 368,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 254,64000 | 833,61000 | 254,64000 | 254,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 209,91600 | 450,35267 | 450,35267 | 450,35267 | 209,91600 | 0,00000 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 368,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 254,64000 | 833,61000 | 254,64000 | 254,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 209,91600 | 450,35267 | 450,35267 | 450,35267 | 209,91600 | 0,00000 |

## Приложение 7

## к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 01.11.2024 № 40/6

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерений | Период реализации инвестиционной программы, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 |
| 1. | Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1.2. | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.2. | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
| 3.2. | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3.3. | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 32,50% | 32,50% | 32,50% | 32,50% | 32,50% | 32,50% | 32,50% | 32,50% | 32,50% | 32,50% | 32,50% | 32,50% | 32,50% | 32,50% | 32,50% | 32,50% | 32,50% | 32,50% | 32,50% | 32,50% | 32,50% | 32,50% | 32,50% | 32,50% | 32,50% |
| 4.2. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 4.4. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |

## Приложение 8

## к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 01.11.2024 № 40/6

Финансовый план инвестиционной программы

| № п/п | Источники финансирования инвестиционной программы | Общий объем финансирования, в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИТОГО | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 |
|  |  | Финансирование мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Собственные средства | 3 368,42000 | 0,00000 | 254,64000 | 833,61000 | 254,64000 | 254,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 209,91600 | 450,35267 | 450,35267 | 450,35267 | 209,91600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 2 807,01667 | 0,00000 | 212,20000 | 694,67500 | 212,20000 | 212,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 174,93000 | 375,29389 | 375,29389 | 375,29389 | 174,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | Прочие источники финанирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | ИТОГО по программе: | 3 368,42000 | 0,00000 | 254,64000 | 833,61000 | 254,64000 | 254,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 209,91600 | 450,35267 | 450,35267 | 450,35267 | 209,91600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 2 807,01667 | 0,00000 | 212,20000 | 694,67500 | 212,20000 | 212,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 174,93000 | 375,29389 | 375,29389 | 375,29389 | 174,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Возврат финансовых средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Собственные средства | 3 368,42000 | 97,20022 | 84,15271 | 71,10520 | 74,08680 | 91,06280 | 91,06280 | 91,06280 | 91,06280 | 91,06280 | 105,05720 | 135,08071 | 165,10422 | 195,12773 | 209,12213 | 209,12213 | 209,12213 | 192,14613 | 175,17013 | 158,19413 | 141,21813 | 141,21813 | 141,21813 | 141,21813 | 141,21813 | 127,22373 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 3 190,04867 | 0,00000 | 16,97600 | 57,11080 | 74,08680 | 91,06280 | 91,06280 | 91,06280 | 91,06280 | 91,06280 | 105,05720 | 135,08071 | 165,10422 | 195,12773 | 209,12213 | 209,12213 | 209,12213 | 192,14613 | 175,17013 | 158,19413 | 141,21813 | 141,21813 | 141,21813 | 141,21813 | 141,21813 | 127,22373 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 2 658,37389 | 0,00000 | 14,14667 | 47,59233 | 61,73900 | 75,88567 | 75,88567 | 75,88567 | 75,88567 | 75,88567 | 87,54767 | 112,56726 | 137,58685 | 162,60644 | 174,26844 | 174,26844 | 174,26844 | 160,12178 | 145,97511 | 131,82844 | 117,68178 | 117,68178 | 117,68178 | 117,68178 | 117,68178 | 106,01978 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 178,37133 | 97,20022 | 67,17671 | 13,99440 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 148,64278 | 81,00019 | 55,98059 | 11,66200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | Прочие источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | ИТОГО по программе: | 3 368,42000 | 97,20022 | 84,15271 | 71,10520 | 74,08680 | 91,06280 | 91,06280 | 91,06280 | 91,06280 | 91,06280 | 105,05720 | 135,08071 | 165,10422 | 195,12773 | 209,12213 | 209,12213 | 209,12213 | 192,14613 | 175,17013 | 158,19413 | 141,21813 | 141,21813 | 141,21813 | 141,21813 | 141,21813 | 127,22373 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 2 807,01667 | 81,00019 | 70,12726 | 59,25433 | 61,73900 | 75,88567 | 75,88567 | 75,88567 | 75,88567 | 75,88567 | 87,54767 | 112,56726 | 137,58685 | 162,60644 | 174,26844 | 174,26844 | 174,26844 | 160,12178 | 145,97511 | 131,82844 | 117,68178 | 117,68178 | 117,68178 | 117,68178 | 117,68178 | 106,01978 |
| № п/п | Источники финансирования инвестиционной программы | Объем финансирования по видам деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 |
| 1. | Собственные средства | 2 789,45000 | 0,00000 | 254,64000 | 254,64000 | 254,64000 | 254,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 209,91600 | 450,35267 | 450,35267 | 450,35267 | 209,91600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 2 324,54167 | 0,00000 | 212,20000 | 212,20000 | 212,20000 | 212,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 174,93000 | 375,29389 | 375,29389 | 375,29389 | 174,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | Прочие источники финанирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | ИТОГО по программе: | 2 789,45000 | 0,00000 | 254,64000 | 254,64000 | 254,64000 | 254,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 209,91600 | 450,35267 | 450,35267 | 450,35267 | 209,91600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 2 324,54167 | 0,00000 | 212,20000 | 212,20000 | 212,20000 | 212,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 174,93000 | 375,29389 | 375,29389 | 375,29389 | 174,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. | Собственные средства | 2 789,45000 | 74,04142 | 60,99391 | 47,94640 | 50,92800 | 67,90400 | 67,90400 | 67,90400 | 67,90400 | 67,90400 | 81,89840 | 111,92191 | 141,94542 | 171,96893 | 185,96333 | 185,96333 | 185,96333 | 168,98733 | 152,01133 | 135,03533 | 118,05933 | 118,05933 | 118,05933 | 118,05933 | 118,05933 | 104,06493 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 2 657,39627 | 0,00000 | 16,97600 | 33,95200 | 50,92800 | 67,90400 | 67,90400 | 67,90400 | 67,90400 | 67,90400 | 81,89840 | 111,92191 | 141,94542 | 171,96893 | 185,96333 | 185,96333 | 185,96333 | 168,98733 | 152,01133 | 135,03533 | 118,05933 | 118,05933 | 118,05933 | 118,05933 | 118,05933 | 104,06493 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 2 214,49689 | 0,00000 | 14,14667 | 28,29333 | 42,44000 | 56,58667 | 56,58667 | 56,58667 | 56,58667 | 56,58667 | 68,24867 | 93,26826 | 118,28785 | 143,30744 | 154,96944 | 154,96944 | 154,96944 | 140,82278 | 126,67611 | 112,52944 | 98,38278 | 98,38278 | 98,38278 | 98,38278 | 98,38278 | 86,72078 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 132,05373 | 74,04142 | 44,01791 | 13,99440 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 110,04478 | 61,70119 | 36,68159 | 11,66200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | Прочие источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | ИТОГО по программе: | 2 789,45000 | 74,04142 | 60,99391 | 47,94640 | 50,92800 | 67,90400 | 67,90400 | 67,90400 | 67,90400 | 67,90400 | 81,89840 | 111,92191 | 141,94542 | 171,96893 | 185,96333 | 185,96333 | 185,96333 | 168,98733 | 152,01133 | 135,03533 | 118,05933 | 118,05933 | 118,05933 | 118,05933 | 118,05933 | 104,06493 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 2 324,54167 | 61,70119 | 50,82826 | 39,95533 | 42,44000 | 56,58667 | 56,58667 | 56,58667 | 56,58667 | 56,58667 | 68,24867 | 93,26826 | 118,28785 | 143,30744 | 154,96944 | 154,96944 | 154,96944 | 140,82278 | 126,67611 | 112,52944 | 98,38278 | 98,38278 | 98,38278 | 98,38278 | 98,38278 | 86,72078 |
| № п/п | Источники финансирования инвестиционной программы | Объем финансирования по видам деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 |
| 1. | Собственные средства | 578,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 578,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 482,47500 | 0,00000 | 0,00000 | 482,47500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | Прочие источники финанирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | ИТОГО по программе: | 578,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 578,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 482,47500 | 0,00000 | 0,00000 | 482,47500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. | Собственные средства | 578,97000 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 532,65240 | 0,00000 | 0,00000 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 443,87700 | 0,00000 | 0,00000 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 46,31760 | 23,15880 | 23,15880 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 38,59800 | 19,29900 | 19,29900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | Прочие источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | ИТОГО по программе: | 578,97000 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 | 23,15880 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 482,47500 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 | 19,29900 |

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е. Н. | за |
| 2. | Бугаева С. Е. | за |
| 3. | Гущина Н. Б. | за |
| 4. | Турбачкина Е. В. | за |
| 5. | Коннова Е. А. | за |
| 6. | Агапова О. П. | за |
| 7. | Полозов И. Г. | за |

Итого: за – 7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют – 0.

  - СЛУШАЛИ: Об утверждении инвестиционной программы ООО «Илада» по комплексному развитию системы водоснабжения и водоотведения Верхнеландеховского муниципального района Ивановской области на 2024-2048 годы (Полозов И.Г.)

ООО «Илада» 04.10.2024 № б/н (№ вх-3581-018/1-1-07 от 04.10.2024) в Департамент энергетики и тарифов Ивановской области (далее – Департамент) направлен на рассмотрение доработанный проект инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2024–2048 годы (далее – Проект).

Техническое задание на разработку Проекта в сфере холодного водоснабжения утверждено постановлением администрации Верхнеландеховского муниципального района от 01.03.2024 № 78а-п, в сфере водоотведения - постановлением администрации Верхнеландеховского муниципального района от 01.03.2024 № 79а-п (далее – Техническое задание). Письмом от 30.08.2024 № 1381 Департамент извещен о согласовании Проекта администрацией Верхнеландеховского муниципального района.

Проектом предусмотрено осуществление мероприятий по реконструкции водопроводных и канализационных сетей и колодцев в 2024-2028 годах:

- реконструкция водопроводных сетей по улицам: д. Старилово от ул. Мира, д.2, до ул. Мира, д. 6 (100 м), д. Засека от ул. Колхозная до пер. Школьный, (200 м), Реконструкция водопроводных колодцев по улицам: ул. Колхозная, д.14, ул. Ларино, д.12, ул. Новая, д.1, ул. Строителей, д.20-22,  ул. Строителей, д.19-18, ул. Строителей, д.15-12, ул. Строителей, д.7-8, ул. Строителей, д.14-10, ул. Базарная, д.4,  ул. Рабочая, д.7 .,  ул. Рабочая, д.15, ул. Рабочая, д.25, ул. Западная, д.8, ул. Энтузиастов, д.4, ул. Энтузиастов, д.15, д. Старилово ул. Мира, д.2 , ул. Мира, д.6;

- реконструкция канализационных сетей  и колодцев по улицам От ул. Комсомольская, д.14 до ул. Восточная в районе гаражей (100м), ул. Комсомольская, д.14, д.11, ул. ул. Восточная в районе гаражей,  ул. Строителей, д.17 , ул. Октябрьска, д.23, д.25, ул. Строителей, д.3 , д.20, д.21, д.17,д.12, ул. Строителей, между домами 13 и 14,  ул. Комсомольская, между домами 14 и 16, ул. Новая, д.3, д.4.

Объем финансирования Проекта составляет в сфере водоснабжения 661,60722 тыс. руб., в сфере водоотведения 541,07488 тыс. руб. без выделения НДС. Источниками финансирования Проекта определены собственные средства ООО «Илада» в размере 1 202,6821 тыс. руб. без выделения НДС.

Возврат финансовых средств за 2024-2048 годы в сфере водоснабжения определен за счет амортизационных отчислений в размере 661,60722 тыс. руб. без выделения НДС; в сфере водоотведения определен за счет амортизационных отчислений в размере 541,07488 тыс. руб. без выделения НДС.

Проект соответствует требованиям, указанным в пункте 10 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных, постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641.

Проект соответствует Техническому заданию.

Проект не приводит к недоступности тарифов для абонентов.

Регулируемая организация извещена о дате, времени и месте заседания правления в электронном виде и ознакомлена с материалами заседания.

На заседании правления Департамента, уполномоченные представители регулируемой организации ООО «Илада» не присутствовали, замечаний по утверждению Проекта не предоставили.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Илада» по комплексному развитию системы водоснабжения и водоотведения Верхнеландеховского муниципального района Ивановской области на 2024-2048 годы согласно приложениям 9 – 12 к настоящему протоколу.

2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

## Приложение 9

## к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 01.11.2024 № 40/6

| Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения ООО «Илада» |  |
| --- | --- |
| Инвестиционная программа ООО «Илада» по комплексному развитию системы водоснабжения и водоотведения Верхнеландеховского муниципального района Ивановской области на 2024-2048 годы |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Илада» (ООО «Илада») |
| Местонахождение регулируемой организации | Юридический адрес: 153012, Ивановская область, г. Иваново, ул. Пушкина, 33-35 Почтовый адрес: 155350, Ивановская область, г. Пучеж, ул.30-лет Победы, д. 6, оф. 10 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2024-2048 годы |
| Лица, ответственные за разработку инвестиционной программы | Директор, Грушин Илья Александрович |
| Контактная информация лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы | +7 (905) 157-40-28, iladaooo@yandex.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 153022, г. Иваново, ул. Велижская, 8. |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Член Правительства Ивановской области - директор Департамента – Морева Евгения Николаевна |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 01.11.2024 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел./факс: (4932) 93-85-93 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Верхнеландеховского муниципального района Ивановской области |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 155650, Ивановская область, п. Пестяки, ул. Ленина, д. 4 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | И.о. Главы Верхнеландеховского муниципального района, Купоросова О.В. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 30.08.2024 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | 8 (49349) 2-10-89 |

## Приложение 10

## к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 01.11.2024 № 40/6

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий | Обосно-вание необходи-мости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наимено-вание показателя (мощность, протя-женность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинан-сировано к 2024 году | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до реали-зации меро-приятия | после реали-зации меро-приятия |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038-2048 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 3. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Реконструкция водопроводных сетей и колодцев | Надежность (беспере-бойность) работы системы водосна-бжения | Ивановская область, Верхнеландеховский м.р. Реконструкция водопроводных сетей по улицам: д. Старилово от ул. Мира, д.2, до ул. Мира, д. 6 (100 м), д. Засека от ул. Колхозная до пер. Школьный, (200 м), Реконструкция водопроводных колодцев по улицам: ул. Колхозная, д.14, ул. Ларино, д.12, ул. Новая, д.1, ул. Строителей, д.20-22, ул. Строителей, д.19-18, ул. Строителей, д.15-12, ул. Строителей, д.7-8, ул. Строителей, д.14-10, ул. Базарная, д.4, ул. Рабочая, д.7 ., ул. Рабочая, д.15, ул. Рабочая, д.25, ул. Западная, д.8, ул. Энтузиастов, д.4, ул. Энтузиастов, д.15, д. Старилово ул. Мира, д.2 , ул. Мира, д.6 | Диаметр | м | 0,100 | 0,110 | 01.01.2025 | 31.12.2028 | 661,60722 | 0,00000 | 0,00000 | 165,40181 | 165,40181 | 165,40180 | 165,40180 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | Протя-женность | км | 0,300 | 0,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал | - | Чугун, сталь, асбест | Полиэтилен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Реконструкция канализационных сетей и колодцев | Надежность (беспере-бойность) работы системы водоотве-дения | Ивановская область, Верхнеландеховский м.р. Реконструкция канализационных сетей и колодцев по улицам От ул. Комсомольская, д.14 до ул. Восточная в районе гаражей (100м), ул. Комсомольская, д.14, д.11, ул. ул. Восточная в районе гаражей, ул. Строителей, д.17 , ул. Октябрьска, д.23, д.25, ул. Строителей, д.3 , д.20, д.21, д.17,д.12, ул. Строителей, между домами 13 и 14, ул. Комсомольская, между домами 14 и 16, ул. Новая, д.3, д.4 | Диаметр | м | 0,100 | 0,160 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 541,07488 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 541,07488 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | Протя-женность | км | 0,100 | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал | - | Чугун, керамика | Поливинилхлорид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централи-зованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 202,68210 | 0,00000 | 0,00000 | 165,40181 | 706,47669 | 165,40180 | 165,40180 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 202,68210 | 0,00000 | 0,00000 | 165,40181 | 706,47669 | 165,40180 | 165,40180 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

## Приложение 11

## к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 01.11.2024 № 40/6

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерений | Период реализации инвестиционной программы, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 |
| 1. | Показатели качества воды (в отношении питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1.2. | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.2. | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
| 3.2. | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3.3. | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 33,08% | 33,08% | 33,08% | 33,08% | 33,08% | 33,08% | 33,08% | 33,08% | 33,08% | 33,08% | 33,08% | 33,08% | 33,08% | 33,08% | 33,08% | 33,08% | 33,08% | 33,08% | 33,08% | 33,08% | 33,08% | 33,08% | 33,08% | 33,08% | 33,08% |
| 4.2. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 4.4. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |

## Приложение 12

## к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 01.11.2024 № 40/6

Финансовый план инвестиционной программы

| № п/п | Источники финансирования инвестиционной программы | Общий объем финансирования, в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИТОГО | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 |
|  |  | Финансирование мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Собственные средства | 1 202,68210 | 0,00000 | 165,40181 | 706,47669 | 165,40180 | 165,40180 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 1 002,23508 | 0,00000 | 137,83484 | 588,73058 | 137,83483 | 137,83483 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | Прочие источники финанирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | ИТОГО по программе: | 1 202,68210 | 0,00000 | 165,40181 | 706,47669 | 165,40180 | 165,40180 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 1 002,23508 | 0,00000 | 137,83484 | 588,73058 | 137,83483 | 137,83483 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Возврат финансовых средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Собственные средства | 1 202,68210 | 0,00000 | 11,02679 | 49,10732 | 60,13411 | 71,16089 | 71,16089 | 71,16089 | 71,16089 | 71,16089 | 71,16089 | 71,16089 | 71,16089 | 71,16089 | 71,16089 | 71,16089 | 71,16089 | 60,13410 | 49,10732 | 38,08053 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 1 202,68210 | 0,00000 | 11,02679 | 49,10732 | 60,13411 | 71,16089 | 71,16089 | 71,16089 | 71,16089 | 71,16089 | 71,16089 | 71,16089 | 71,16089 | 71,16089 | 71,16089 | 71,16089 | 71,16089 | 60,13410 | 49,10732 | 38,08053 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 1 002,23508 | 0,00000 | 9,18899 | 40,92277 | 50,11175 | 59,30074 | 59,30074 | 59,30074 | 59,30074 | 59,30074 | 59,30074 | 59,30074 | 59,30074 | 59,30074 | 59,30074 | 59,30074 | 59,30074 | 50,11175 | 40,92276 | 31,73378 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | Прочие источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | ИТОГО по программе: | 1 202,68210 | 0,00000 | 11,02679 | 49,10732 | 60,13411 | 71,16089 | 71,16089 | 71,16089 | 71,16089 | 71,16089 | 71,16089 | 71,16089 | 71,16089 | 71,16089 | 71,16089 | 71,16089 | 71,16089 | 60,13410 | 49,10732 | 38,08053 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 1 002,23508 | 0,00000 | 9,18899 | 40,92277 | 50,11175 | 59,30074 | 59,30074 | 59,30074 | 59,30074 | 59,30074 | 59,30074 | 59,30074 | 59,30074 | 59,30074 | 59,30074 | 59,30074 | 59,30074 | 50,11175 | 40,92276 | 31,73378 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| № п/п | Источники финансирования инвестиционной программы | Объем финансирования по видам деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 |
|  |  | Финансирование мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Собственные средства | 661,60722 | 0,00000 | 165,40181 | 165,40181 | 165,40180 | 165,40180 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 551,33935 | 0,00000 | 137,83484 | 137,83484 | 137,83483 | 137,83483 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | Прочие источники финанирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | ИТОГО по программе: | 661,60722 | 0,00000 | 165,40181 | 165,40181 | 165,40180 | 165,40180 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 551,33935 | 0,00000 | 137,83484 | 137,83484 | 137,83483 | 137,83483 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Возврат финансовых средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Собственные средства | 661,60722 | 0,00000 | 11,02679 | 22,05357 | 33,08036 | 44,10715 | 44,10715 | 44,10715 | 44,10715 | 44,10715 | 44,10715 | 44,10715 | 44,10715 | 44,10715 | 44,10715 | 44,10715 | 44,10715 | 33,08036 | 22,05357 | 11,02679 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 661,60722 | 0,00000 | 11,02679 | 22,05357 | 33,08036 | 44,10715 | 44,10715 | 44,10715 | 44,10715 | 44,10715 | 44,10715 | 44,10715 | 44,10715 | 44,10715 | 44,10715 | 44,10715 | 44,10715 | 33,08036 | 22,05357 | 11,02679 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 551,33935 | 0,00000 | 9,18899 | 18,37798 | 27,56697 | 36,75596 | 36,75596 | 36,75596 | 36,75596 | 36,75596 | 36,75596 | 36,75596 | 36,75596 | 36,75596 | 36,75596 | 36,75596 | 36,75596 | 27,56697 | 18,37798 | 9,18899 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | Прочие источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | ИТОГО по программе: | 661,60722 | 0,00000 | 11,02679 | 22,05357 | 33,08036 | 44,10715 | 44,10715 | 44,10715 | 44,10715 | 44,10715 | 44,10715 | 44,10715 | 44,10715 | 44,10715 | 44,10715 | 44,10715 | 44,10715 | 33,08036 | 22,05357 | 11,02679 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 551,33935 | 0,00000 | 9,18899 | 18,37798 | 27,56697 | 36,75596 | 36,75596 | 36,75596 | 36,75596 | 36,75596 | 36,75596 | 36,75596 | 36,75596 | 36,75596 | 36,75596 | 36,75596 | 36,75596 | 27,56697 | 18,37798 | 9,18899 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| № п/п | Источники финансирования инвестиционной программы | Объем финансирования по видам деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 |
|  |  | Финансирование мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Собственные средства | 541,07488 | 0,00000 | 0,00000 | 541,07488 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 450,89573 | 0,00000 | 0,00000 | 450,89573 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | Прочие источники финанирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | ИТОГО по программе: | 541,07488 | 0,00000 | 0,00000 | 541,07488 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 450,89573 | 0,00000 | 0,00000 | 450,89573 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Возврат финансовых средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Собственные средства | 541,07488 | 0,00000 | 0,00000 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 541,07488 | 0,00000 | 0,00000 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 450,89573 | 0,00000 | 0,00000 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | Прочие источники финансирования | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | ИТОГО по программе: | 541,07488 | 0,00000 | 0,00000 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 27,05374 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | в т.ч. без учета НДС | 450,89573 | 0,00000 | 0,00000 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 22,54479 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е. Н. | за |
| 2. | Бугаева С. Е. | за |
| 3. | Гущина Н. Б. | за |
| 4. | Турбачкина Е. В. | за |
| 5. | Коннова Е. А. | за |
| 6. | Агапова О. П. | за |
| 7. | Полозов И. Г. | за |

Итого: за – 7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют – 0.

| Ответственный секретарь Правления |  | О.Н. Карика |
| --- | --- | --- |
| Члены правления: |  |  |
| Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области – статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |