Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

П Р О Т О К О Л № 52/1

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

18 декабря 2024 г.                	          г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.;

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь Правления: Колесова С.А.

От АО «Газпром газораспределение Иваново»: без участия представителя

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Краснятова А.С.

П О В Е С Т К А:

- Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, Тейковский район, д. Клочково Малое, з/у 39 с кадастровым номером 37:18:070103:440, по индивидуальному проекту.

I. СЛУШАЛИ: Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, Тейковский район, д. Клочково Малое, з/у 39 с кадастровым номером 37:18:070103:440, по индивидуальному проекту (Краснятова А.С.)

Письмом от 17.10.2024 № ДЩ-08-09/2943 АО «Газпром газораспределение Иваново» (далее – ГРО) представило заявление, обосновывающие материалы и расчет платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, расположенного по адресу: Ивановская область, Тейковский район, д. Клочково Малое, з/у 39 на земельном участке с кадастровым номером 37:18:070103:440.

Экспертной группой Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, созданной приказом Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.06.2015 № 55-п (далее – экспертная группа), проведена экспертиза представленных материалов по расчету платы за технологическое присоединение определенной по индивидуальному проекту, письмами от 17.10.2024 № ДЩ-08-09/2943, от 28.11.2024 № ДЩ-08-09/3303, с учетом требований Методических указаний, утвержденных приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18.

Материалы для расчета платы представлены ГРО в электронной форме в соответствии с пунктом 26(23) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021. При рассмотрении материалов исходили из того, что представленные данные являются достоверными, ответственность за достоверность предоставленных документов несут уполномоченные лица ГРО.

В соответствии с заявлением ГРО, расчет платы за подключение осуществлялся исходя из необходимости выполнения мероприятий, указанных в технических условиях от 19.07.2024 № 40-000259(406) с изменениями от 13.08.2024. Общая сумма заявленных расходов ГРО составила 3 087,70348 тыс. руб. (без НДС).

Заявитель: юридическое лицо.

Основанием для установления платы по индивидуальному проекту является строительство газопровода протяженностью 135 м методом ГНБ.

Договор от 06.08.2024 № 40К-0158, технические условия от 19.07.2024 № 40-000259(406) с изменениями от 13.08.2024 и разработанная в сентябре 2024 г. проектная документация содержат указанные ниже характеристики и условия подключения:

а) подключаемая нагрузка: 786,27 нм3/час от ГРС Тейково; 1 693,9 тыс.м3/год; 1,931 тыс.тут/год;

б) точка подключения проектируемого газопровода (2 очереди): сталь надземный Ø 110 мм Рраб=0,6 Мпа;

в) проектной документацией предусмотрено строительство сети общей протяженностью газопровода высокого давления 540,0 м.

Подключение проектируемого газопровода высокого давления Ду108 к существующему стальному газопроводу высокого давления Ду225мм врезкой с установкой неразъемного соединения полиэтилен сталь 108/110 мм. Прокладка подземного газопровода высокого давления из полиэтиленовых труб ПЭ1ОО SDR11 диаметром 110х10 мм, общей протяженностью 538,0 м.п. Установка футляров на проектируемом газопроводе при пересечении автомобильных дорог и проездов с выводом контрольной трубки под ковер. Устройство отвода полиэтиленового ПЭ100 110/100 для установки ШРП (в перспективе).

Пресечение водоема методом наклонно-направленного бурения протяжностью 135 п.м.

Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства по индивидуальному проекту определены экспертами в следующих размерах:

1. Расходы на разработку проектной документации определены в размере 99,00 тыс. руб., на основании фактических о стоимости выполнения работ подрядной организацией. Экспертиза проектной документации – не проводилась.

2. Расходы на выполнение технических условий определены в размере 2 347,87309 тыс. руб. Расходы на выполнение мероприятий технических условий определены ГРО в соответствии с разработанной проектной документацией и представленного сметного расчета, выполненного ресурсно-индексным методом с применением расценок ГЭСН на прокладку газопровода в том числе методом горизонтально-направленного бурения в футляре.

Расходы на выполнение технических условий по строящимся участкам сети с учетом затрат на удорожание работ, выполняемых в зимнее время (2,53%), стоимости временных зданий и сооружений (1,5%), строительный контроль (2,14%), резерва средств на непредвиденные расходы и затраты (3%), сложились:

2 223,957 тыс.руб. на строительство полиэтиленового газопровода d 110 мм протяженностью 376,5 м и участка 135 м методом горизонтально-направленного бурения;

123,91553 тыс.руб. на строительство полиэтиленового газопровода в футляре d 225 мм протяженностью 28,5 м.

3. Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа составили 23,28969 тыс. руб.

Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа, определяются по установленным постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.12.2023 № 56-г/1 стандартизированным тарифным ставкам в размерах 2,65720  тыс. руб. и  20,63249 тыс. руб. соответственно.

4. Эффективная ставка налога на прибыль 20%, соответственно налог на прибыль составит 617,5407 тыс. руб. Эффективная ставка налога на прибыль на плановый период принята в размере 20%, не превышающей ставку налога на прибыль, установленную ст. 284 гл. 25 НК РФ.

Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, экспертная группа предлагает установить плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, Тейковский район, д. Клочково Малое, з/у 39 на земельном участке с кадастровым номером 37:18:070103:440, по индивидуальному проекту в размере: 3 087,70348 тыс. руб. (без НДС).

Проект решения и экспертное заключение были направлены в адрес ГРО письмом от 17.10.2024 № исх-2429-018/4-2-09. АО «Газпром газораспределение Иваново» письмом от 17.12.2024 № ДЩ-08-09/3519 возражений не представило, просило рассмотреть вопрос без участия представителя.

РЕШИЛИ:

- В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»:

- 1.	Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, Тейковский район, д. Клочково Малое, з/у 39 на земельном участке с кадастровым номером 37:18:070103:440, по индивидуальному проекту в размере 3 087 703,48 руб. (без НДС), на выполнение работ, указанных в приложении к протоколу.

- 2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за –7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют - 0.

| Ответственный секретарь Правления |  | С.А. Колесова |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |

Приложение

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 18.12.2024 № 52/1

«Приложение

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 18.12.2024 № 52-г/1

Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, Тейковский район, д. Клочково Малое, з/у 39 на земельном участке с кадастровым номером 37:18:070103:440, по индивидуальному проекту

| № п/п | Показатели | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на разработку проектной документации | 99,00 |
| 2 | Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.: | 2 347,87309 |
| 2.1 | Строительство стальных газопроводов | 0,00 |
| 2.1.1 | Наземная (надземная) прокладка | 0,00 |
| 2.1.2 | Подземная прокладка | 0,00 |
| 2.2. | Строительство полиэтиленовых газопроводов | 2 347,87309 |
| 2.2.1. | 110 - 159 мм | 2 223,95756 |
| 2.2.2. | 225 - 314 мм | 123,91553 |
| 2.3 | Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа | 0,00 |
| 2.4 | Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты | 0,00 |
| 2.5 | Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения | 0,00 |
| 3 | Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий | 2,65720 |
| 4 | Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа | 20,63249 |
| 5 | Эффективная ставка налога на прибыль, в % | 20 |
| 6 | Налог на прибыль | 617,54070 |
| 7 | Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего (без НДС): | 3 087,70348 |