2

Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н Морева
ПРОТОКОЛ № 60/4
заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

4 декабря 2025 г.

 







     г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.
Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.
Ответственный секретарь Правления: Колесова С.А.
От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Аристова А.В.
П О В Е С Т К А:
I. О корректировке долгосрочных тарифов и производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ «Нерльское коммунальное объединение», осуществляющего деятельность в Тейковском муниципальном районе, на 2026-2028 годы.
II. Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере водоотведения ООО «Фабрика «Красный октябрь», осуществляющего деятельность в Вичугском муниципальном округе, на 2026-2030 годы.
III. Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере водоотведения ООО «СВС», осуществляющего деятельность в Вичугском муниципальном округе, на 2026-2028 годы.
I. СЛУШАЛИ: О корректировке долгосрочных тарифов и производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ «Нерльское коммунальное объединение», осуществляющего деятельность в Тейковском муниципальном районе, на 2026-2028 годы (Полозов И.Г., Аристова А.В.).

Рассмотрены:

1) заявление и обосновывающие материалы о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для организации водопроводно-канализационного хозяйства (ОВКХ) МУП ЖКХ «Нерльское коммунальное объединение», осуществляющего деятельность в Тейковском муниципальном районе, на 2026-2028 годы;

2) производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ «Нерльское коммунальное объединение», осуществляющего деятельность в Тейковском муниципальном районе.
Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (2024 год – первый (базовый) год долгосрочного периода).

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2025 года:

	Показатель
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	Индекс потребительских цен (ИПЦ), %
	108,5
	109,0
	105,1
	104,0
	104,0

	Рост цен на электрическую энергию, %
	105,9
	114,4
	113,2
	109,1
	104,9


Баланс водоснабжения МУП ЖКХ «Нерльское коммунальное объединение» на 2026-2028 годы
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2026 год
	Принято ДЭиТ 

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1.
	Объем воды из собственных источников водоснабжения
	тыс.м³
	61,209
	51,990
	52,141
	52,299

	2.
	Объем воды, принятый от других операторов
	тыс.м³
	
	
	
	

	3.
	Потребление воды на собственные нужды
	тыс.м³
	
	
	
	

	
	
	%
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	4.
	Потери воды
	тыс.м³
	10,872
	1,752
	1,903
	2,061

	
	
	%
	17,76%
	3,37%
	3,65%
	3,94%

	5.
	Отпуск питьевой воды
	тыс.м³
	50,337
	50,238
	50,238
	50,238

	6.
	Объем воды на производственную деятельность
	тыс.м³
	1,407
	1,407
	1,407
	1,407

	7.
	Объем отпущенной воды
	тыс.м³
	
	0,000
	0,000
	0,000

	7.1.
	по приборам учета
	тыс.м³
	
	
	
	

	7.2.
	по нормативам
	тыс.м³
	
	
	
	

	8.
	Объем воды, отпущенной абонентам
	тыс.м³
	48,930
	48,831
	48,831
	48,831

	8.1.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс.м³
	
	
	
	

	8.2.
	Собственным абонентам
	тыс.м³
	48,930
	48,831
	48,831
	48,831

	8.2.1.
	бюджетным потребителям
	тыс.м³
	2,002
	1,838
	0,000
	0,000

	8.2.2.
	населению
	тыс.м³
	46,367
	46,341
	46,341
	46,341

	8.2.3.
	прочим потребителям
	тыс.м³
	0,561
	0,651
	0,000
	0,000


Баланс водоотведения МУП ЖКХ «Нерльское коммунальное объединение» на 2026-2028 годы
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2026 год
	Принято ДЭиТ

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1.
	Прием сточных вод 
	тыс.м³
	10,825
	10,586
	10,586
	10,586

	1.1.
	жидкие бытовые отходы
	тыс.м³
	
	
	
	

	1.2.
	от собственных абонентов
	тыс.м³
	10,445
	10,206
	10,206
	10,206

	1.2.1.
	население
	тыс.м³
	10,089
	9,714
	9,714
	9,714

	1.2.2.
	бюджетные потребители
	тыс.м³
	0,356
	0,492
	0,492
	0,492

	1.2.3.
	прочие потребители
	тыс.м³
	
	
	
	

	1.3.
	от других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс.м³
	
	
	
	

	1.4.
	от собственной производственной деятельности
	тыс.м³
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380

	2
	Объем транспортируемых сточных вод
	тыс.м³
	
	
	
	

	2.1.
	на собственные очистные сооружения
	тыс.м³
	
	
	
	

	2.2.
	передано на очистку другим организациям
	тыс.м³
	
	
	
	

	3.
	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения
	тыс.м³
	
	
	
	

	4.
	Сброшено без очистки
	тыс.м³
	
	
	
	


Смета расходов и расчет тарифов методом индексации на водоснабжение МУП ЖКХ «Нерльское коммунальное объединение»
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2026 год
	Принято ДЭиТ

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	2 832,410
	3 115,137
	3 234,835
	3 340,336

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	2 478,074
	2 676,879
	2 756,115
	2 837,696

	 
	индекс эффективности расходов
	тыс.руб.
	
	0,990
	0,990
	0,990

	 
	индекс потребительских цен
	тыс.руб.
	 
	1,051
	1,04
	1,04

	 
	индекс количества активов
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	2 106,977
	
	 
	 

	1.1.1.1
	расходы на приобретение сырья и материалов
	тыс.руб.
	236,340
	
	 
	 

	1.1.1.3
	расходы на оплату труда 
	тыс.руб.
	862,422
	
	 
	 

	1.1.1.4
	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб.
	260,451
	
	 
	 

	1.1.1.6
	общехозяйственные расходы
	тыс.руб.
	503,728
	 
	 
	 

	1.1.1.7
	прочие производственные расходы
	тыс.руб.
	244,036
	
	
	

	1.1.2
	Ремонтные расходы
	тыс.руб.
	371,097
	
	
	

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	297,588
	383,163
	419,246
	441,117

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	56,747
	55,094
	59,474
	61,523

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	56,747
	55,094
	59,474
	61,523

	1.3.2.4
	водный налог
	тыс.руб.
	33,308
	25,816
	27,126
	28,510

	1.3.2.8
	прочие налоги и сборы
	тыс.руб.
	23,439
	29,278
	32,348
	33,013

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	
	
	
	

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	
	
	
	

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб.
	
	
	
	

	5.
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	2 832,410
	3 115,137
	3 234,835
	3 340,336

	
	Корректировка НВВ 2024
	тыс.руб.
	
	-169,218
	
	

	
	Экономия
	тыс.руб.
	
	-27,136
	
	

	 
	Сглаживание
	тыс.руб. 
	20,000
	9,000
	
	-39,051

	10
	Итого НВВ для расчета тарифа с учетом корректировки
	 тыс.руб.
	2 852,410
	2 927,783
	3 234,835
	3 301,285

	11
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	50,337
	50,238
	50,238
	50,238

	12.
	Тариф на водоснабжение (без учета НДС)
	руб./м³
	56,67
	58,28
	64,39
	65,71

	
	Тариф с 01.01 по 30.06 (без учета НДС)
	
	
	56,58
	63,37
	65,41

	
	Темп роста тарифа
	
	
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	
	Тариф с 01.07 по 31.12 (без учета НДС)
	
	
	63,37
	65,41
	66,02

	
	Темп роста тарифа
	
	
	112,0%
	103,2%
	100,9%


Смета расходов и расчет тарифов методом индексации на водоотведение МУП ЖКХ «Нерльское коммунальное объединение»
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2026 год
	Принято ДЭиТ

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	781,196
	531,409
	526,758
	521,512

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	763,484
	508,383
	502,282
	496,255

	 
	индекс эффективности расходов
	тыс.руб.
	
	0,950
	0,950
	0,950

	 
	индекс потребительских цен
	тыс.руб.
	 
	1,051
	1,04
	1,04

	 
	индекс количества активов
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	763,484
	
	 
	 

	1.1.1.1
	расходы на приобретение сырья и материалов
	тыс.руб.
	41,346
	
	 
	 

	1.1.1.3
	расходы на оплату труда 
	тыс.руб.
	27,787
	
	 
	 

	1.1.1.2
	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг
	тыс.руб.
	316,926
	
	
	

	1.1.1.4
	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб.
	95,712
	
	 
	 

	1.1.1.6
	общехозяйственные расходы
	тыс.руб.
	160,178
	 
	 
	 

	1.1.1.7
	прочие производственные расходы
	тыс.руб.
	121,534
	
	
	

	1.1.2
	Ремонтные расходы
	тыс.руб.
	
	 
	 
	 

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	14,845
	17,147
	18,708
	19,625

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	2,868
	5,879
	5,768
	5,632

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	2,868
	5,879
	5,768
	5,632

	1.3.2.5
	прочие налоги и сборы
	
	2,868
	5,879
	5,768
	5,632

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	
	
	
	

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	
	
	
	

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб.
	
	
	
	

	5.
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	781,196
	531,409
	526,758
	521,512

	
	Корректировка НВВ 2021
	тыс.руб.
	65,043
	65,043
	
	

	
	Корректировка НВВ 2022
	тыс.руб.
	
	44,961
	
	

	
	Корректировка НВВ 2023
	тыс.руб.
	
	
	
	30,705

	
	Корректировка НВВ 2024
	тыс.руб.
	
	-46,857
	
	

	
	Экономия
	тыс.руб.
	
	-6,647
	
	

	 
	Сглаживание
	тыс.руб.
	-22,000
	
	50,000
	11,013

	10
	Итого НВВ для расчета тарифа с учетом корректировки
	тыс.руб.
	824,240
	587,910
	576,758
	563,230

	11
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	10,825
	10,586
	10,586
	10,586

	12.
	Тариф на водоснабжение (без учета НДС)
	руб./м³
	76,14
	55,54
	54,48
	53,21

	
	Тариф с 01.01 по 30.06 (без учета НДС)
	
	
	55,54
	54,48
	53,21

	
	Темп роста тарифа
	
	
	97,46%
	98,09%
	97,67%

	
	Тариф с 01.07 по 31.12 (без учета НДС)
	
	
	55,54
	54,48
	53,21

	
	Темп роста тарифа
	
	
	100,00%
	100,00%
	100,00%


Виды и величина расходов МУП ЖКХ «Нерльское коммунальное объединение», не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемой организации, приведены в экспертном заключении Департамента.

Расчет тарифов направлен в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее в установленные сроки. 

На заседании правления Департамента представители МУП ЖКХ «Нерльское коммунальное объединение» не присутствовали. Организация письмом от 03.12.2025 № 298 представила в адрес Департамента согласие на установление предлагаемых Департаментом к утверждению тарифов. 

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:
1. Скорректировать долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ «Нерльское коммунальное объединение», осуществляющего деятельность в Тейковском муниципальном районе, на 2026-2028 годы, изложив приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 03.11.2023 № 43-к/4 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Скорректировать производственную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ «Нерльское коммунальное объединение», осуществляющего деятельность в Тейковском муниципальном районе, на 2026-2028, изложив приложение 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 03.11.2023 № 43-к/4 в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

3. С 01.01.2026 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 01.11.2024 № 40-к/27.

4. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 1
к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 04.12.2025 № 60/4
Приложение 1

 к постановлению Департамента

 энергетики и тарифов Ивановской области

 от 03.11.2023 № 43-к/4

Долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ «Нерльское коммунальное объединение», осуществляющего деятельность в Тейковском муниципальном районе, на 2024-2028 годы

	№ п/п
	Виды тарифов
	C 01.01.2024 по 30.06.2024
	C 01.07.2024 по 31.12.2024
	C 01.01.2025 по 30.06.2025
	C 01.07.2025 по 31.12.2025
	C 01.01.2026 по 30.09.2026
	C 01.10.2026 по 31.12.2026
	C 01.01.2027 по 30.06.2027
	C 01.07.2027 по 31.12.2027
	C 01.01.2028 по 30.06.2028
	C 01.07.2028 по 31.12.2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	В Нерльском городском поселении, за исключением с. Кибергино:

	1.1
	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, без учета НДС 
	48,18
	53,79
	53,79
	56,58
	56,58
	63,37
	63,37
	65,41
	65,41
	66,02

	1.2
	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	-
	59,41
	66,54
	66,54
	68,68
	68,68
	69,32

	1.3
	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, без учета НДС 
	37,38
	54,24
	54,24
	56,99
	55,54
	55,54
	54,48
	54,48
	53,21
	53,21

	1.4
	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	-
	58,32
	58,32
	57,20
	57,20
	55,87
	55,87

	1.5
	льготный тариф на питьевую воду*, руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	-
	-
	-
	-
	54,80
	61,38
	61,38
	-
	-
	-

	1.6
	льготный тариф на питьевую воду*, руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	-
	57,54
	64,45
	64,45
	-
	-
	-

	1.7
	льготный тариф на водоотведение*, руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	24,84
	28,24
	28,24
	32,14
	31,13
	34,87
	34,87
	38,63
	38,63
	42,18

	1.8
	Льготный тариф на водоотведение*, руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	-
	32,69
	36,61
	36,61
	40,56
	40,56
	44,29

	2.
	В Нерльском городском поселении в с. Кибергино:

	2.1
	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	37,43
	53,79
	53,79
	56,58
	56,58
	63,37
	63,37
	65,41
	65,41
	66,02

	2.2
	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	-
	59,41
	66,54
	66,54
	68,68
	68,68
	69,32

	2.3
	льготный тариф на питьевую воду*, руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	-
	42,55
	42,55
	48,42
	46,90
	52,53
	52,53
	58,20
	58,20
	63,55


	2.4
	льготный тариф на питьевую воду*, руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	-
	49,25
	55,16
	55,16
	61,11
	61,11
	66,73


*- Льготные тарифы на питьевую воду и водоотведение устанавливаются и применяются в соответствии с законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

Примечание.

1. С 1 января 2024 г. по 31 декабря 2025 г. тарифы для бюджетных, прочих потребителей и населения установлены в конструкции «НДС не облагается».

2. С 1 января 2026 г. в соответствии с главами 21 и 26.2 части 2 НК РФ (в ред. Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ) организация, продолжая применять упрощенную систему налогообложения, исполняет обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость с использованием налоговой ставки, установленной в подпункте 1 пункта 8 статьи 164 части 2 НК РФ, в размере 5%.

3. Тариф с учетом НДС устанавливается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 04.12.2025 № 60/4
Приложение 3

 к постановлению Департамента

 энергетики и тарифов Ивановской области

 от 03.11.2023 № 43-к/4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ «Нерльское 

коммунальное объединение», осуществляющего деятельность в Тейковском муниципальном районе, на 2024-2028 годы
1. Паспорт производственной программы

	1.
	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	МУП ЖКХ «Нерльское коммунальное объединение»

155053, Ивановская обл., Тейковский р-н, п. Нерль, ул. Пограничная, д.11 А

	2.
	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области,

г. Иваново, ул. Велижская, д. 8

	3.
	Период реализации программы
	С 01.01.2024 по 31.12.2028


2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

	
	                                                                                  2024 год

	1.
	Ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения
	62,947

	2.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения
	47,734

	3.
	Мероприятия, направленные на улучшения качества питьевой воды
	44,851

	2025 год

	1.
	Ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения
	65,642

	2.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения
	49,643

	3.
	Мероприятия, направленные на улучшения качества питьевой воды
	46,645

	2026 год

	1.
	Ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения
	68,454

	2.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения
	51,629

	3.
	Мероприятия, направленные на улучшения качества питьевой воды
	48,511

	2027 год

	1.
	Ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения
	71,387

	2.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения
	53,694

	3.
	Мероприятия, направленные на улучшения качества питьевой воды
	50,451

	2028 год

	1.
	Ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения
	74,445

	2.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения
	55,842

	3.
	Мероприятия, направленные на улучшения качества питьевой воды
	52,469


3. Планируемый объем подачи воды МУП ЖКХ «Нерльское коммунальное объединение»

	№ п/п
	Показатели производственной программы (питьевая вода)
	Единицы измерения
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1.
	Подано воды, всего
	куб. м
	45 972
	51 520
	50 238
	50 238
	50 238

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Населению
	куб. м
	41 012
	46 343
	46 341
	46 341
	46 341

	1.2.
	Бюджетным потребителям
	куб. м
	1 973
	1 985
	1 838
	1 838
	1 838

	1.3.
	Прочим потребителям
	куб. м
	401
	606
	652
	652
	652

	1.4.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	куб. м
	2 586
	2 586
	1 407
	1 407
	1 407


	№ п/п
	Показатели производственной программы (водоотведение) 

п. Нерль, д. Суново, д. Москвино, д. Думино, д. Яршнево
	Единица измерения
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1.
	Принято сточных вод, всего
	куб. м
	9 767
	9 443
	10 586
	10 586
	10 586

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	От населения 
	куб. м
	9 061
	8 720
	9 714
	9 714
	9 714

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	куб. м
	326
	343
	492
	492
	492

	1.4.
	От прочих потребителей
	куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	куб. м
	380
	380
	380
	380
	380


4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение

	1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Показатель надежности и бесперебойности
	
	
	
	
	

	2.1.
	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.
	Для централизованных систем водоотведения:

удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Показатели качества очистки сточных вод
	
	
	
	
	

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Показатели энергетической эффективности
	
	
	
	
	

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	2,84
	3,10
	3,37
	3,65
	3,94

	4.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	109,2
	108,7
	108,3
	107,9

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)
	0,525
	0,525
	0,525
	0,525
	0,525

	4.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114

	4.5.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


5. Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год

	№ п/п
	Показатели производственной программы водоснабжения


	Единица измерения
	План 2024 год
	Факт 2024 год

	1
	Подано воды, всего
	куб. м
	45 972
	50 631

	
	в том числе:
	куб. м
	
	

	1.1
	Населению
	куб. м
	43 012
	46 380

	
	п. Нерль, д. Суново, д. Москвино, д. Думино, д. Яршнево
	куб. м
	35 585
	41 147

	
	д. Кибергино
	куб. м
	5 427
	5 233

	1.2
	Бюджетным потребителям
	куб. м
	1 973
	1 840

	
	п. Нерль, д. Суново, д. Москвино, д. Думино, д. Яршнево
	куб. м
	1 973
	1 833

	
	д. Кибергино
	куб. м
	0
	7

	1.3
	Прочим потребителям
	куб. м
	401
	652

	
	п. Нерль, д. Суново, д. Москвино, д. Думино, д. Яршнево
	куб. м
	401
	652

	
	д. Кибергино
	куб. м
	0
	0

	1.4
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	куб. м
	-
	-

	1.5
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности (п. Нерль, д. Суново, д. Москвино, д. Думино, д. Яршнево)
	куб. м
	2 586
	1 759

	2
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	руб.
	2 343 942
	2 376 935

	
	в том числе:
	
	
	

	2.1
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения 
	руб.
	-
	-


	2.2
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды
	руб.
	-
	-

	2.3
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	руб.
	-
	-

	2.4
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
	руб.
	-
	-


	№ п/п
	Показатели производственной программы водоотведения

(п. Нерль, д. Суново, д. Москвино, д. Думино, д. Яршнево)
	Единица измерения
	План 2024 год
	Факт 2024 год

	1.
	Принято сточных вод, всего
	куб. м
	9 767
	10 815

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	куб. м
	-
	-

	1.2.
	От населения
	куб. м
	9 061
	9 933

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	куб. м
	326
	503

	1.4.
	От прочих потребителей
	куб. м
	-
	-

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	куб. м
	380
	379

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	руб.
	447 430
	446 877

	
	в том числе:
	
	
	

	2.1.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения 
	руб.
	-
	-

	2.2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества очистки сточных вод
	руб.
	-
	-

	2.3.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	руб.
	-
	-

	2.4.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
	руб.
	-
	-


Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е. Н.
	за

	2.
	Бугаева С. Е.
	за

	3.
	Гущина Н. Б.
	за

	4.
	Турбачкина Е. В.
	за

	5.
	Коннова Е. А.
	за

	6.
	Агапова О. П.
	за

	7.
	Полозов И. Г.
	за


Итого: за – 7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют – 0.
II. СЛУШАЛИ: Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере водоотведения ООО «Фабрика «Красный октябрь», осуществляющего деятельность в Вичугском муниципальном округе, на 2026-2030 годы (Полозов И.Г., Аристова А.В.).
Рассмотрены:

1) заявление и обосновывающие материалы об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для организации водопроводно-канализационного хозяйства (ОВКХ) ООО «Фабрика «Красный октябрь», осуществляющего деятельность в Вичугском муниципальном округе, на 2026-2030 годы;

2) производственная программа в сфере водоотведения ООО «Фабрика «Красный октябрь», осуществляющего деятельность в Вичугском муниципальном округе.
Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (2026 год – первый (базовый) год долгосрочного периода).

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2025 года:

	Показатель
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	Индекс потребительских цен (ИПЦ), %
	108,5
	109,0
	105,1
	104,0
	104,0

	Рост цен на электрическую энергию, %
	105,9
	114,4
	113,2
	109,1
	104,9


Баланс водоотведения ООО «Фабрика «Красный октябрь»
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2026 год
	Принято ДЭиТ

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1.
	Прием сточных вод 
	тыс.м³
	732,047
	845,420
	845,420
	845,420
	845,420
	845,420

	1.1.
	жидкие бытовые отходы
	тыс.м³
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	от собственных абонентов
	тыс.м³
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	население
	тыс.м³
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	бюджетные потребители
	тыс.м³
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	прочие потребители
	тыс.м³
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	от других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс.м³
	262,800
	288,128
	288,128
	288,128
	288,128
	288,128

	1.4.
	от собственной производственной деятельности
	тыс.м³
	469,247
	557,292
	557,292
	557,292
	557,292
	557,292

	2
	Объем транспортируемых сточных вод
	тыс.м³
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	на собственные очистные сооружения
	тыс.м³
	732,047
	845,420
	845,420
	845,420
	845,420
	845,420

	2.2.
	передано на очистку другим организациям
	тыс.м³
	
	
	
	
	
	

	3.
	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения
	тыс.м³
	
	
	
	
	
	

	4.
	Сброшено без очистки
	тыс.м³
	
	
	
	
	
	


Смета расходов и расчет тарифов методом индексации на водоотведение ООО «Фабрика «Красный октябрь»
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2026 год
	Принято ДЭиТ 

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1.
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	41 186,292
	37 386,158
	39 269,357
	40 305,056
	41 169,040
	42 076,559

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	19 807,046
	14 734,870
	14 558,051
	14 383,355
	14 210,754
	14 040,225

	 
	индекс эффективности расходов
	
	
	
	0,950
	0,950
	0,950
	0,950

	 
	индекс потребительских цен
	
	 
	1,051
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	
	индекс количества активов
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Производственные расходы
	тыс.руб.
	19 355,146
	14 327,170
	
	
	
	

	1.1.1.1
	расходы на приобретение сырья и материалов
	тыс.руб.
	676,877
	676,877
	
	
	
	

	1.1.1.3
	расходы на оплату труда 
	тыс.руб.
	13 901,723
	10 364,687
	
	
	
	

	1.1.1.4
	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб.
	4 406,846
	3 285,606
	
	
	
	

	1.1.1.6
	общехозяйственные расходы
	тыс.руб.
	369,700
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Ремонтные расходы
	тыс.руб.
	451,900
	407,700
	
	
	
	

	1.2.
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	19 999,413
	22 632,358
	24 691,902
	25 901,806
	26 937,878
	28 015,393

	1.3.
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	1 379,833
	18,931
	19,404
	19,896
	20,408
	20,940

	1.3.1.
	Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем
	тыс.руб.
	11,833
	11,833
	12,306
	12,799
	13,311
	13,843

	1.3.2.
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	
	
	
	

	1.3.3.
	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
	тыс.руб.
	1 368,000
	7,098
	7,098
	7,098
	7,098
	7,098

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	
	 
	
	
	
	

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	 
	 
	
	
	
	

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб. 
	 
	 
	
	
	
	

	
	Корректировка НВВ 2023
	тыс.руб.
	
	
	109,304
	
	
	

	
	Корректировка НВВ 2024
	тыс.руб.
	
	
	130,299
	
	
	

	6.
	НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	41 186,292
	37 386,158
	39 508,960
	40 305,056
	41 169,040
	42 076,559

	7.
	Сглаживание
	тыс.руб. 
	
	-4 486,339
	770,000
	700,000
	1 200,000
	1 816,339

	 
	ИТОГО НВВ+сглаживание
	 тыс.руб.
	41 186,292
	32 899,819
	40 278,960
	41 005,056
	42 369,040
	43 892,898

	8.
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	732,047
	845,420
	845,420
	845,420
	845,420
	845,420

	9.
	Тариф на водоотведение (без учета НДС)
	руб./м³
	56,26
	38,92
	47,64
	48,50
	50,12
	51,92

	
	Тариф с 01.01 по 30.06 (без учета НДС)
	
	
	32,35
	47,64
	47,64
	49,37
	50,86

	
	Темп роста тарифа
	
	
	100,00%
	81,28%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	
	Тариф с 01.07 по 31.12 (без учета НДС)
	
	
	58,61
	47,64
	49,37
	50,86
	52,98

	
	Темп роста тарифа
	
	
	181,17%
	100,00%
	103,63%
	103,02%
	104,17%


Виды и величина расходов ООО «Фабрика «Красный октябрь», не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, приведены в экспертном заключении Департамента.

Расчет тарифов направлен в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее в установленные сроки. 

На заседании правления Департамента представители ООО «Фабрика «Красный октябрь» не присутствовали. Организация письмом от 03.12.2025 № 8-03-47 представила в адрес Департамента согласие на установление предлагаемых Департаментом к утверждению тарифов. 

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:
1. Установить долгосрочные тарифы в сфере водоотведения ООО «Фабрика «Красный октябрь», осуществляющего деятельность в Вичугском муниципальном округе, на 2026-2030 годы согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоотведения ООО «Фабрика «Красный октябрь», осуществляющего деятельность в Вичугском муниципальном округе, на 2026-2030 годы согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

3. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения ООО «Фабрика «Красный октябрь», осуществляющего деятельность в Вичугском муниципальном округе, на 2026-2030 годы согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

4. С 01.01.2026 признать утратившими силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 11.12.2020 № 69-к/1, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 18.10.2024 № 38-к/7.

5. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 3
к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 04.12.2025 № 60/4
Долгосрочные тарифы в сфере водоотведения ООО «Фабрика «Красный октябрь», 
осуществляющего деятельность в Вичугском муниципальном округе, на 2026-2030 годы
	№ п/п
	Виды тарифов
	с 01.01.2026 по 30.09.2026
	с 01.10.2026 по 31.12.2026
	с 01.01.2027 по 30.06.2027
	с 01.07.2027 по 31.12.2027
	с 01.01.2028 по 30.06.2028
	с 01.07.2028 по 31.12.2028
	с 01.01.2029 по 30.06.2029
	с 01.07.2029 по 31.12.2029
	с 01.01.2030 по 30.06.2030
	с 01.07.2030 по 31.12.2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Тариф на водоотведение, руб./куб. м (без учета НДС):
	32,35
	58,61
	47,64
	47,64
	47,64
	49,37
	49,37
	50,86
	50,86
	52,98


Приложение 4
к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 04.12.2025 № 60/4
Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере 

водоотведения ООО «Фабрика «Красный октябрь», осуществляющего 
деятельность в Вичугском муниципальном округе, на 2026-2030 годы
	№ п/п
	Наименование организации, вид тарифа
	Год
	Базовый уровень операционных расходов
	Индекс эффективности операционных расходов
	Нормативный уровень прибыли
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	
	
	
	
	
	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды (сточных вод), на единицу объема транспортируемой воды (сточных вод)

	
	
	
	тыс. руб.
	%
	%
	кВт ч/куб. м

	1.
	ООО «Фабрика «Красный октябрь», 

тариф на водоотведение
	2026
	14 734,870
	-
	-
	3,389

	
	
	2027
	-
	5,0
	-
	3,389

	
	
	2028
	-
	5,0
	-
	3,389

	
	
	2029
	-
	5,0
	-
	3,389

	
	
	2030
	-
	5,0
	-
	3,389


Приложение 5
к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 04.12.2025 № 60/4
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ООО «Фабрика «Красный Октябрь»
(Вичугский муниципальный округ)

на 2026-2030 годы 

1. Паспорт производственной программы

	1.
	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	ООО «Фабрика «Красный Октябрь» 

155315, Ивановская область, Вичугский муниципальный округ, п. Каменка, ул. 25 Октября, д. 82 –Д, литер В 

	2.
	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д 8

	3.
	Период реализации программы
	С 01.01.2026 по 31.12.2030


2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы
	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.

	
	
	2026 год
	

	1.
	Ремонтные работы на канализационных сетях
	в течение года
	407 700

	
	
	2027 год
	

	1.
	Ремонтные работы на канализационных сетях
	в течение года
	402 808

	
	
	2028 год
	

	1.
	Ремонтные работы на канализационных сетях
	в течение года
	397 974

	
	
	2029 год
	

	1.
	Ремонтные работы на канализационных сетях
	в течение года
	393 198

	
	
	2030 год
	

	1.
	Ремонтные работы на канализационных сетях
	в течение года
	388 480


3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) 
	№ п/п
	Показатели производственной программы
	Единица измерения
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	1.
	Принято сточных вод, всего
	куб. м
	845 420
	845 420
	845 420
	845 420
	845 420

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	куб. м
	288 128
	288 128
	288 128
	288 128
	288 128

	1.2.
	От населения
	куб. м
	
	
	
	
	

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	куб. м
	
	
	
	
	

	1.4.
	От прочих потребителей 
	куб. м
	
	
	
	
	

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	куб. м
	557 292
	557 292
	557 292
	557 292
	557 292


4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности производственной

 программы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение

	
	
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Показатель надежности и бесперебойности

	2.1.
	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.
	Для централизованных систем водоотведения:

удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0

	3.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	4. Показатели энергетической эффективности

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	3,389
	3,389
	3,389
	3,389
	3,389

	4.4.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	130%
	100%
	100%
	100%
	100%

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.5.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-


5. Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год

	№ п/п
	Показатели производственной программы водоотведения
	Единицы измерения
	План 2024 год
	Факт 2024 год

	1.
	Принято сточных вод, всего
	куб. м
	753 414
	732 047

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	куб. м
	181 740
	238 496

	1.2.
	От населения
	куб. м
	-
	-

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	куб. м
	-
	-

	1.4.
	От прочих потребителей 
	куб. м
	-
	-

	1.5.
	От собственной производственной деятельности
	куб. м
	571 674
	493 551

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	тыс. руб.
	19 332,603
	19 083,738

	
	в том числе:
	
	
	

	2.1.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
	тыс. руб.
	-
	-

	2.2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества очистки сточных вод
	тыс. руб.
	-
	-

	2.3.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	тыс. руб.
	-
	-

	2.4.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
	тыс. руб.
	-
	-


Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е. Н.
	за

	2.
	Бугаева С. Е.
	за

	3.
	Гущина Н. Б.
	за

	4.
	Турбачкина Е. В.
	за

	5.
	Коннова Е. А.
	за

	6.
	Агапова О. П.
	за

	7.
	Полозов И. Г.
	за


Итого: за – 7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют – 0.
III. Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере водоотведения ООО «СВС», осуществляющего деятельность в Вичугском муниципальном округе, на 2026-2028 годы (Полозов И.Г., Аристова А.В.).

Рассмотрены:

1) заявление и обосновывающие материалы об установлении тарифов на водоотведение (очистку сточных вод) для организации водопроводно-канализационного хозяйства (ОВКХ) ООО «СВС», осуществляющего деятельность в Вичугском муниципальном округе, на 2026-2028 годы;

2) производственная программа в сфере водоотведения ООО «СВС», осуществляющего деятельность в Вичугском муниципальном округе.

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (2026 год – первый (базовый) год долгосрочного периода).

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2025 года:

	Показатель
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	Индекс потребительских цен (ИПЦ), %
	108,5
	109,0
	105,1
	104,0
	104,0

	Рост цен на электрическую энергию, %
	105,9
	114,4
	113,2
	109,1
	104,9


Баланс водоотведения ООО «СВС» на 2026-2028 годы
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2026 год
	Принято ДЭиТ

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1.
	Прием сточных вод 
	тыс.м³
	539,243
	534,456
	534,456
	534,456

	1.1.
	жидкие бытовые отходы
	тыс.м³
	
	
	
	

	1.2.
	от собственных абонентов
	тыс.м³
	500,000
	500,000
	500,000
	500,000

	1.2.1.
	население
	тыс.м³
	
	
	
	

	1.2.2.
	бюджетные потребители
	тыс.м³
	
	
	
	

	1.2.3.
	прочие потребители
	тыс.м³
	500,000
	500,000
	500,000
	500,000

	1.3.
	от других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс.м³
	36,600
	31,813
	31,813
	31,813

	1.4.
	от собственной производственной деятельности
	тыс.м³
	2,643
	2,643
	2,643
	2,643

	2
	Объем транспортируемых сточных вод
	тыс.м³
	
	
	
	

	2.1.
	на собственные очистные сооружения
	тыс.м³
	
	
	
	

	2.2.
	передано на очистку другим организациям
	тыс.м³
	
	
	
	

	3.
	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения
	тыс.м³
	
	534,456
	534,456
	534,456


Смета расходов и расчет тарифов методом экономически обоснованных затрат на водоотведение ООО «СВС»
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2026 год
	Принято ДЭиТ

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	33 422,600
	24 973,544
	26 254,687
	26 974,261

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	23 131,685
	13 398,505
	13 659,373
	13 779,576

	
	индекс эффективности расходов
	тыс.руб.
	
	
	0,970
	0,970

	
	индекс потребительских цен
	тыс.руб.
	
	1,051
	1,04
	1,04

	
	индекс количества активов
	тыс.руб.
	
	
	
	

	1.1.1
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	23 131,685
	13 398,505
	
	

	1.1.1.1
	расходы на приобретение сырья и материалов
	тыс.руб.
	 870,000
	
	
	

	1.1.1.2
	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг
	тыс.руб.
	 855,600
	472,950
	
	

	1.1.1.3
	расходы на оплату труда 
	тыс.руб.
	15 163,000
	8 942,282
	
	

	1.1.1.4
	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб.
	4 579,226
	2 700,569
	
	

	1.1.1.6
	общехозяйственные расходы
	тыс.руб.
	 13,859
	13,859
	
	

	1.1.1.7
	прочие производственные расходы
	тыс.руб.
	1 650,000
	1 268,844
	
	

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	9 899,611
	11 211,806
	12 232,080
	12 831,452

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	391,304
	363,233
	363,233
	363,233

	1.3.1
	Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем
	тыс.руб.
	 37,394
	37,394
	37,394
	37,394

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	353,910
	325,839
	325,839
	325,839

	1.3.2.1
	налог на прибыль
	тыс.руб.
	325,839
	325,839
	325,839
	325,839

	1.3.2.3
	земельный налог и арендная плата за землю
	тыс.руб.
	28,071
	
	
	

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	1 173,030
	750,667
	750,667
	750,667

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	2 419,077
	
	
	

	3.1
	капитальные расходы
	тыс.руб.
	2 419,077
	
	
	

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб.
	
	
	
	

	
	Сглаживание
	тыс.руб.
	
	-3 086,905
	1 620,321
	1 466,584

	5.
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	37 014,707
	22 637,305
	28 625,675
	29 191,512

	6.
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	539,243
	534,456
	534,456
	534,456

	7.
	Тариф на водоотведение (без учета НДС)
	руб./м³
	68,64
	42,36
	53,56
	54,62

	
	Тариф с 01.01 по 30.06 (без учета НДС)
	
	
	38,69
	53,35
	53,77

	
	Темп роста тарифа
	
	
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	
	Тариф с 01.07 по 31.12 (без учета НДС)
	
	
	53,35
	53,77
	55,47

	
	Темп роста тарифа
	
	
	137,89%
	100,78%
	103,16%


Виды и величина расходов ООО «СВС», не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, приведены в экспертном заключении Департамента.

Расчет тарифов направлен в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее в установленные сроки. 

На заседании правления Департамента представители ООО «СВС» не присутствовали. Организация письмом от 04.12.2025 № б/н представила в адрес Департамента согласие на установление предлагаемых Департаментом к утверждению тарифов.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Установить долгосрочные тарифы в сфере водоотведения ООО «СВС», осуществляющего деятельность в Вичугском муниципальном округе, на 2026-2028 годы согласно приложению 6 к настоящему протоколу.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоотведения ООО «СВС», осуществляющего деятельность в Вичугском муниципальном округе, на 2026-2028 годы согласно приложению 7 к настоящему протоколу.

3. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения ООО «СВС», осуществляющего деятельность в Вичугском муниципальном округе, на 2026-2028 годы согласно приложению 8 к настоящему протоколу.

4. С 01.01.2026 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 15.11.2024 № 43-к/3.

5. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Приложение 6
к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 04.12.2025 № 60/4
Долгосрочные тарифы в сфере водоотведения ООО «СВС», осуществляющего деятельность в Вичугском муниципальном округе, на 2026-2028 годы

	№ п/п
	Виды тарифов
	Период действия тарифов

	
	
	с 01.01.2026 по 30.09.2026
	с 01.10.2026 по 31.12.2026
	с 01.01.2027 по 30.06.2027
	с 01.07.2027 по 31.12.2027
	с 01.01.2028 по 30.06.2028
	с 01.07.2028 по 31.12.2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Тариф на водоотведение (очистка сточных вод), руб./куб. м (без учета НДС):
	38,69
	53,35
	53,35
	53,77
	53,77
	55,47


Приложение 7
к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 04.12.2025 № 60/4
Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере 

водоотведения ООО «СВС», осуществляющего деятельность в Вичугском муниципальном округе, на 2026-2028 годы
	№ п/п
	Наименование организации, вид тарифа
	Год
	Базовый уровень операционных расходов
	Индекс эффективности операционных расходов
	Нормативный уровень прибыли
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	
	
	
	
	
	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды (сточных вод), на единицу объема транспортируемой воды (сточных вод)

	
	
	
	тыс. руб.
	%
	%
	кВт ч/куб. м

	1.
	ООО «CВС», 

тариф на водоотведение (очистка сточных вод)
	2026
	13 398,505
	-
	-
	2,924

	
	
	2027
	-
	3,0
	-
	2,924

	
	
	2028
	-
	3,0
	-
	2,924


Приложение 8
к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 04.12.2025 № 60/4
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в сфере водоотведения ООО «СВС», осуществляющего деятельность в Вичугском муниципальном округе, на 2026-2028 годы
1. Паспорт производственной программы

	1.
	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	ООО «СВС»

155313, Ивановская область, Вичугский муниципальный округ, п. Ново-Писцово, ул. Кооперативная, д.5, оф.18

	2.
	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8

	3.
	Период реализации программы
	С 01.01.2026 по 31.12.2028


2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы
	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

	2026 год

	1.
	Лабораторные исследования сточной и природной воды
	в течение года
	81,344

	2.
	Техническое обслуживание электроподстанции и ТП ОС специализированной организацией
	в течение года
	472,950

	2027 год

	1.
	Лабораторные исследования сточной и природной воды
	в течение года
	82,928

	2.
	Техническое обслуживание электроподстанции и ТП ОС специализированной организацией
	в течение года
	482,158

	2028 год

	1.
	Лабораторные исследования сточной и природной воды
	в течение года
	83,658

	2.
	Техническое обслуживание электроподстанции и ТП ОС специализированной организацией
	в течение года
	486,401


3. Планируемый объем принимаемых сточных вод ООО «СВС»

	№ п/п
	Показатели производственной программы (водоотведения)
	Единицы измерения
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1.
	Принято сточных вод, всего
	куб. м
	534 456
	534 456
	534 456

	
	в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	Населению
	куб. м
	0
	0
	0

	1.2.
	Бюджетным потребителям
	куб. м
	0
	0
	0

	1.3.
	Прочим потребителям
	куб. м
	500 000
	500 000
	500 000

	1.4.
	Другим организациям, осуществляющим водоотведение
	куб. м
	31 813
	31 813
	31 813

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	куб. м
	2 643
	2 643
	2 643


1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение
	Значение
	Значение

	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)
	
	
	

	1.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-

	1.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-

	1.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-

	1.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-

	1.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-

	1.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-

	            2. Показатели энергетической эффективности
	
	

	2.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	2,924
	2,924
	2,924

	
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-

	2.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-

	
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-


5. Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год
Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год отсутствует.
Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е. Н.
	за

	2.
	Бугаева С. Е.
	за

	3.
	Гущина Н. Б.
	за

	4.
	Турбачкина Е. В.
	за

	5.
	Коннова Е. А.
	за

	6.
	Агапова О. П.
	за

	7.
	Полозов И. Г.
	за


Итого: за – 7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют – 0.
	Ответственный секретарь Правления
	
	С.А. Колесова

	Члены правления:
	
	

	Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	С.Е. Бугаева

	Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области – статс-секретарь
	
	Н.Б. Гущина

	Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.В. Турбачкина

	Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.А. Коннова

	Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	О.П. Агапова 

	Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	И.Г. Полозов

	Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области
	
	З.Б. Виднова


