3

Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева
П Р О Т О К О Л № 46/1
заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

17 октября 2025 г.                
          г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.;

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В. 

Ответственный секретарь Правления: Колесова С.А.

От АО «Газпром газораспределение Иваново»: без участия представителя.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Краснятова А.С.
П О В Е С Т К А:
I. Об установлении платы за технологическое присоединение объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Гаврилов Посад на земельном участке с кадастровым номером 37:03:010103:378, по индивидуальному проекту
I. СЛУШАЛИ: Об установлении платы за технологическое присоединение объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Гаврилов Посад на земельном участке с кадастровым номером 37:03:010103:378, по индивидуальному проекту (Краснятова А.С.)
Письмом от 03.10.2025 № ДЩ-08-09/2638 АО «Газпром газораспределение Иваново» (далее – ГРО) представило заявление, обосновывающие материалы и расчет платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Гаврилов Посад на земельном участке с кадастровым номером 37:03:010103:378.
Экспертной группой Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, созданной приказом Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.06.2015 № 55-п (далее – экспертная группа), проведена экспертиза представленных материалов по расчету платы за технологическое присоединение определенной по индивидуальному проекту, материалам с учетом дополнений от 17.10.2025 № ДЩ-08-23/174ПД и требований Методических указаний, утвержденных приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18.

Материалы для расчета платы представлены ГРО в электронной форме в соответствии с пунктом 26(23) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021. При рассмотрении материалов исходили из того, что представленные данные являются достоверными, ответственность за достоверность предоставленных документов несут уполномоченные лица ГРО.
В соответствии с заявлением ГРО, расчет платы за подключение осуществлялся исходя из необходимости выполнения мероприятий, указанных в технических условиях от 08.07.2025 № 41-000073(334), в ред. от 06.08.2025. Общая сумма заявленных расходов ГРО составила 1 958,82902 тыс. руб. (с НДС).
Заявитель: физическое лицо.

Подключаемый объект: котельная.

Основанием для установления платы по индивидуальному проекту является необходимость строительства участка сети протяженностью 88,5 м с прокладкой методом горизонтально-направленного бурения (далее – ГНБ).

Договор от 11.07.2025 № 41К-0157, технические условия от 08.07.2025 № 41-000073(334), в ред. от 06.08.2025, и разработанная в августе 2025 г. проектная документация содержат указанные ниже характеристики и условия подключения:

а) подключаемая нагрузка: 101 нм3/час от ГРС Петровский; 315,29 тыс.м3/год; 0,3603 тыс.тут/год;

б) точка подключения проектируемого газопровода (2 очереди): проектируемый подземный газопровод высокого давления 2 категории Ø 63 мм Рраб=0,5 МПа;

в) проектной документацией предусмотрена прокладка газопровода высокого давления открытым способом (L=31,0 м) и участка методом ГНБ (L=88,5 м), а также восстановление почвенно-растительного грунта на площадке площадью 22,0 м2. Присоединение проектируемого газопровода осуществляется через существующий подземный стальной газопровод высокого давления 2 категории Ø 159 мм Рраб=0,5 МПа принадлежащий Администрации Гаврилово-Посадского района.
По итогам рассмотрения представленных документов, расходы, включаемые в плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства по индивидуальному проекту, определены экспертами в следующих размерах:

1. Расходы на разработку проектной документации составят 68,38528 тыс. руб. на основании фактических данных по разработке проектной документации. Фактически понесенные расходы ГРО на разработку проектной документации сложились из стоимости разработки проектной документации хозспособом, расходов на согласование схемы границ и проектной документации в эксплуатирующих организациях. Экспертиза проектной документации – не проводилась.
2. Расходы на выполнение технических условий определены в размере 1 089,42809 тыс. руб. Расходы на выполнение мероприятий технических условий определены ГРО в соответствии с разработанной проектной документацией и представленного сметного расчета, выполненного ресурсно-индексным методом с применением расценок ФГИС ЦС и конъюнктурного анализа. При расчете были учтены затраты на строительство временных зданий и сооружений (1,5%), производство работ в зимнее время (2,3%), строительный контроль (2,14%) и резерв средств на непредвиденные расходы и затраты (3%).

В соответствии с требованиями Методических указаний, расходы на выполнение технических условий рассчитываются исходя сметной стоимости строительства, но не выше средних рыночных цен материалов (работ, услуг), необходимых для строительства газораспределительной сети в целях технологического присоединения. В результате проведенной оценки, нарушений в части формирования сметной стоимости не выявлено.

3. Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа определены экспертами в размере 51,43121 тыс. руб.. в соответствии с постановлением Департамента от 27.12.2024 № 55-г/1.

4. Эффективная ставка налога на прибыль 25%, соответственно налог на прибыль составит 408,08938 тыс. руб.

Эффективная ставка налога на прибыль на плановый период принимается в размере 25%, не превышающей ставку налога на прибыль, установленную ст. 284 гл. 25 НК РФ.

Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, экспертная группа предлагает установить плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Гаврилов Посад на земельном участке с кадастровым номером 37:03:010103:378, по индивидуальному проекту, в размере 1 632,35752 тыс.руб. (без НДС). В соответствии с пунктом 10 Методических указаний, размер платы за технологическое присоединение рассчитывается с учетом налога на добавленную стоимость, так как заявителем выступает физическое лицо и составит 1 958,82902 тыс. руб. с НДС.
Проект решения и экспертное заключение от 20.10.2025 были направлены в адрес ГРО письмом от 21.10.2025 № исх-1839-018/4-2-09. 
АО «Газпром газораспределение Иваново» письмом от 23.10.2025 № ДЩ-08-09/2808 просило рассмотреть вопрос без участия представителя, замечания и возражения к проекту решения отсутствуют.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»:

1.
Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Гаврилов Посад на земельном участке с кадастровым номером 37:03:010103:378, по индивидуальному проекту в размере 1 958 829,02 руб. (с НДС), на выполнение работ, указываемых в приложении к постановлению:
«Приложение

 к постановлению Департамента

 энергетики и тарифов Ивановской области

от 24.10.2025 № 46-г/1  

Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Гаврилов Посад на земельном участке с кадастровым номером 37:03:010103:378, по индивидуальному проекту
	№ п/п
	Показатели
	Расходы, 

тыс. руб.

	1
	Расходы на разработку проектной документации
	83,40884

	2
	Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.:
	1 089,42809

	2.1
	Строительство стальных газопроводов
	9,11655

	2.1.1
	Наземная (надземная) прокладка
	0,00

	2.1.2
	Подземная прокладка
	9,11655

	2.1.2.1.
	158 мм и менее
	9,11655

	2.2.
	Строительство полиэтиленовых газопроводов
	1 080,31154

	2.2.1
	109 мм и менее
	273,49659

	2.2.2.

	110 - 159 мм
	806,81495

	2.3
	Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа
	0,00

	2.4
	Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты
	0,00

	2.5
	Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения
	0,00

	3
	Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий
	2,63396

	4
	Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа
	48,79725

	5
	Эффективная ставка налога на прибыль, в %
	25

	6
	Налог на прибыль
	408,08938

	7.
	Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего 
	1 632,35752

	8.
	Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего, с НДС
	1 958,82902


2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е.Н.
	за

	2.
	Бугаева С.Е.
	за

	3.
	Турбачкина Е.В.
	за

	4.
	Коннова Е.А.
	за

	5.
	Полозов И.Г.
	за

	6.
	Гущина Н.Б.
	за

	7.
	Агапова О.П.
	за


Итого: за – 7, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 0.

	Ответственный секретарь Правления
	
	С.А. Колесова 

	Члены Правления:
	
	

	Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	С.Е. Бугаева 

	Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь
	
	Н.Б. Гущина 

	Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.В. Турбачкина

	Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.А. Коннова

	Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	И.Г. Полозов

	Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	О.П. Агапова

	Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области
	
	З.Б. Виднова 


