Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

П Р О Т О К О Л  № 2/1

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

23 января 2026 г.	 							  	          г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.

Члены Правления: Бугаева С.Е., Гущина Н.Б., Турбачкина Е.В., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Агапова О.П.

От УФАС России по Ивановской области: Виднова З.Б. (на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает).

Ответственный секретарь Правления: Колесова С.А.

П О В Е С Т К А:

I. О внесении изменений в постановление РСТ Ивановской области от 12.10.2006 № 29-гп/4 «О подтверждении приобретения статуса гарантирующего поставщика ООО «Ивановоэнергосбыт».

I. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в постановление РСТ Ивановской области от 12.10.2006 № 29-гп/4 «О подтверждении приобретения статуса гарантирующего поставщика ООО «Ивановоэнергосбыт» (Морева, Коннова).

В Департамент энергетики и тарифов Ивановской области (далее – Департамент) письмом от 14.01.2026 № 01-05/5 обратился гарантирующий поставщик электрической энергии (мощности) (далее – ГП) ООО «Ивановоэнергосбыт» с просьбой изменить описание границы его зоны деятельности, дополнив приложение 1 к постановлению РСТ Ивановской области от 12.10.2006 № 29-гп/4 «О подтверждении приобретения статуса гарантирующего поставщика ООО «Ивановоэнергосбыт» следующей точкой поставки электроэнергии с оптового рынка:

| № | Код группы точек поставки (ГТП) | Наименование присоединения | Точка поставки (место расположения границы балансовой принадлежности) | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | PIVENSK3 (МУП «Тейковское сетевое предприятие») | ПС 110 кВ Тейковский ХБК, РУ-6 кВ, II СШ-6 кВ, Ф. 676 | Болтовые соединения кабельных наконечников отходящей КЛ-6 кВ №8 от яч. 676 РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ Тейковский ХБК до ТП-96 | Ивановская область, Тейковский район, г. Тейково |

Данная ситуация обусловлена поступившей от ООО «ИВЭЛС» в адрес ООО «Ивановоэнергосбыт» (письмо ООО «ИВЭЛС» № 4 от 14.01.2026) информацией о выделении сетевой организацией ООО «ИВЭЛС» мощности в точке поставки «Болтовые соединения кабельных наконечников отходящей КЛ-6 кВ № 8 от яч. 676 РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ Тейковский ХБК до ТП-96» для резервного электроснабжения опосредованно присоединенных потребителей в г. Тейково сетевой организации филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Ивэнерго» (далее – филиал «Ивэнерго»), находящихся в зоне деятельности ГП ООО «Ивановоэнергосбыт», путем осуществления технологического присоединения кабельной линии КЛ-6 кВ № 8 от линейной ячейки 6 кВ № 676 РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ Тейковский ХБК до ТП-96.

К письму ООО «ИВЭЛС» № 4 от 14.01.2026 также прилагается акт об осуществлении технологического присоединения № 059Тейк-2025 от 24.12.2025, подписанный в двустороннем порядке ООО «ИВЭЛС» и филиалом «Ивэнерго».

Кроме того, письмом № 28 от 22.01.2026 ООО «ИВЭЛС» по запросу предоставило в адрес Департамента:

- копию договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 059Тейк-2025 от 30.09.2025, заключенного с филиалом «Ивэнерго»;

- копию заявки филиала «Ивэнерго» на присоединение энергопринимающих устройств от 25.04.2025г.

В рассматриваемом случае не происходит изменение границ зон деятельности гарантирующих поставщиков за счет нового технологического присоединения, а, следовательно, положения пункта 231 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (далее – Основные положения № 442), утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, не применимы и необходимо руководствоваться положениями пункта 232 Основных положений № 442.

В рамках рассматриваемого технологического присоединения создаются дополнительные точки поставки электрической энергии на розничном рынке для электроснабжения уже существующих потребителей.

Как следствие, не должно происходить расширение границ зоны деятельности одного гарантирующего поставщика за счет уменьшения границ зоны деятельности другого гарантирующего поставщика, равно как не должна происходить смена обслуживающего гарантирующего поставщика для потребителей, технологическое присоединение которых было осуществлено ранее момента ввода в эксплуатацию КЛ-6 кВ № 8 от линейной ячейки 6 кВ № 676 РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ Тейковский ХБК до ТП-96 и имеющих на дату ввода в эксплуатацию указанной КЛ-6 кВ заключенные договоры энергоснабжения/купли-продажи с гарантирующими поставщиками, обеспечивающие покупку электрической энергии на розничном рынке.

Таким образом, в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», пунктом 232 Основных положений № 442, в связи с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств сетевой организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» (филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго») к электрическим сетям ООО «ИВЭЛС» и выделением мощности в точке поставки «Болтовые соединения кабельных наконечников отходящей КЛ-6 кВ № 8 от яч. 676 РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ Тейковский ХБК в сторону ТП-96» для электроснабжения потребителей в г. Тейково, необходимо внести изменения в описание границы зоны деятельности гарантирующего поставщика на территории Ивановской области ООО «Ивановоэнергосбыт», дополнив Приложение 1 к постановлению РСТ Ивановской области от 12.10.2006  № 29-гп/4 «О подтверждении приобретения статуса гарантирующего поставщика ООО «Ивановоэнергосбыт» строкой 6 в следующей редакции:

| 6 | PIVENSK3 (МУП «Тейковское сетевое предприятие») | ПС 110 кВ Тейковский ХБК, РУ-6 кВ, II СШ-6 кВ, яч. 676 | Болтовые соединения кабельных наконечников отходящей КЛ-6 кВ №8 от яч. 676 РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ Тейковский ХБК в сторону ТП-96 | Ивановская область, Тейковский район, г. Тейково |
| --- | --- | --- | --- | --- |

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», пунктом 232 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»:

1. В связи с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств сетевой организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» (филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго») к электрическим сетям ООО «ИВЭЛС» и выделением мощности в точке поставки «Болтовые соединения кабельных наконечников отходящей КЛ-6 кВ № 8 от яч. 676 РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ Тейковский ХБК в сторону ТП-96» для электроснабжения потребителей в г. Тейково,

внести изменения в описание границы зоны деятельности гарантирующего поставщика на территории Ивановской области ООО «Ивановоэнергосбыт», дополнив Приложение 1 к постановлению РСТ Ивановской области от 12.10.2006  № 29-гп/4 «О подтверждении приобретения статуса гарантирующего поставщика ООО «Ивановоэнергосбыт» строкой 6 в следующей редакции:

| 6 | PIVENSK3 (МУП «Тейковское сетевое предприятие») | ПС 110 кВ Тейковский ХБК, РУ-6 кВ, II СШ-6 кВ, яч. 676 | Болтовые соединения кабельных наконечников отходящей КЛ-6 кВ №8 от яч. 676 РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ Тейковский ХБК в сторону ТП-96 | Ивановская область, Тейковский район, г. Тейково |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. В целях уточнения наименований владельцев объектов электросетевого хозяйства, по границам балансовой принадлежности которых определяются границы зоны деятельности гарантирующего поставщика ООО «Ивановоэнергосбыт», внести изменение в описание границ зоны деятельности гарантирующего поставщика ООО «Ивановоэнергосбыт» в постановлении РСТ Ивановской области от 12.10.2006 № 29-гп/4 «О подтверждении приобретения статуса гарантирующего поставщика ООО «Ивановоэнергосбыт»:

2.1. В тексте постановления и в названии таблицы приложения 1 к постановлению слова «ОАО «ТСП»» заменить словами «ПАО «Россети Центр и Приволжье» (филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго»)».

2.2. В тексте постановления и в названии таблицы приложения 8 к постановлению слова «ОАО «Оборонэнерго»» заменить словами «АО «Оборонэнерго»».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | за |
| 4. | Турбачкина Е.В. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Полозов И.Г. | за |
| 7. | Агапова О.П. | за |

Итого: за – 6, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 0.

| Ответственный секретарь Правления |  | С.А. Колесова |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |