35

Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области

______________________Е.Н. Морева
П Р О Т О К О Л № 67/2
заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

18 декабря 2025 г.

         



     

       
                 г. Иваново
Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.;

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь Правления: Колесова С.А.
От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Аристова А.В.
От МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город»: Архипов Н.В.
П О В Е С Т К А:
I. Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «РСО», осуществляющего деятельность в Заволжском муниципальном районе, на 2026-2028 годы.
II. О корректировке долгосрочных тарифов и производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город», осуществляющего деятельность в Гаврилово-Посадском муниципальном районе.
I. СЛУШАЛИ: Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «РСО», осуществляющего деятельность в Заволжском муниципальном районе, на 2026-2028 годы (Полозов И.Г., Аристова А.В.).
Рассмотрены:

1) заявление и обосновывающие материалы об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для организации водопроводно-канализационного хозяйства (ОВКХ) МУП «РСО», осуществляющего деятельность в Заволжском муниципальном районе, на 2026-2028 годы;

2) производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «РСО», осуществляющего деятельность в Заволжском муниципальном районе.

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов. Первым (базовым) годом долгосрочного периода является 2026 год.

Расчет тарифов выполнен в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

Расчет тарифов на 2026 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2025 года:

	Показатель
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	Индекс потребительских цен (ИПЦ), %
	108,5
	109,0
	105,1
	104,0
	104,0

	Рост цен на электрическую энергию, %
	105,9
	114,4
	113,2
	109,1
	104,9


Баланс водоснабжения МУП «РСО» (Заволжский муниципальный район)
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2026-2028 годы
	Принято ДЭиТ

	
	
	
	
	План 2026
	План 2027
	План 2028

	1.
	Объем воды из собственных источников водоснабжения
	тыс.м³
	40,900
	35,728
	35,728
	35,728

	2.
	Объем воды, принятый от других операторов
	тыс.м³
	
	
	
	

	3.

 
	Потребление воды на собственные нужды 
	тыс.м³
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	%
	
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	4.

 
	Потери воды
	тыс.м³
	5,566
	0,579
	0,579
	0,579

	
	
	%
	13,61%
	1,62%
	1,62%
	1,62%

	5.
	Отпуск питьевой воды
	тыс.м³
	35,334
	35,149
	35,149
	35,149

	6.
	Объем воды на производственную деятельность
	тыс.м³
	0,433
	0,433
	0,433
	0,433

	7.
	Объем отпущенной воды
	тыс.м³
	34,901
	34,716
	34,716
	34,716

	7.1.
	по приборам учета
	тыс.м³
	
	
	
	

	7.2.
	по нормативам
	тыс.м³
	
	
	
	

	8.
	Объем воды, отпущенной абонентам
	тыс.м³
	34,901
	34,716
	34,716
	34,716

	8.1.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс.м³
	
	
	
	

	8.2.
	Собственным абонентам
	тыс.м³
	34,901
	34,716
	34,716
	34,716

	8.2.1.
	бюджетным потребителям
	тыс.м³
	1,029
	1,029
	1,029
	1,029

	8.2.2.
	населению
	тыс.м³
	33,773
	33,588
	33,588
	33,588

	8.2.3.
	прочим потребителям
	тыс.м³
	0,099
	0,099
	0,099
	0,099

	9. 
	Объем воды, отпускаемой новым абонентам
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	10.
	Темп изменения объема отпуска воды
	%
	
	95,72%
	100%
	100%


Баланс водоотведения МУП «РСО» (Заволжский муниципальный район)
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2026-2028 годы
	Принято ДЭиТ

	
	
	
	
	План 2026
	План 2027
	План 2028

	1.
	Прием сточных вод 
	тыс.м³
	7,572
	7,596
	7,596
	7,596

	1.1.
	жидкие бытовые отходы
	тыс.м³
	
	
	
	

	1.2.
	от собственных абонентов
	тыс.м³
	7,572
	7,596
	7,596
	7,596

	1.2.1.
	население
	тыс.м³
	7,404
	7,405
	7,405
	7,405

	1.2.2.
	бюджетные потребители
	тыс.м³
	0,168
	0,171
	0,171
	0,171

	1.2.3.
	прочие потребители
	тыс.м³
	0,000
	0,021
	0,021
	0,021

	1.3.
	от других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс.м³
	
	
	
	

	1.4.
	от собственной производственной деятельности
	тыс.м³
	
	
	
	

	2
	Объем транспортируемых сточных вод
	тыс.м³
	7,572
	7,596
	7,596
	7,596

	2.1.
	на собственные очистные сооружения
	тыс.м³
	7,572
	7,596
	7,596
	7,596

	2.2.
	передано на очистку другим организациям
	тыс.м³
	
	
	
	

	3.
	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения
	тыс.м³
	7,572
	7,596
	7,596
	7,596

	4.
	Сброшено без очистки
	тыс.м³
	 
	
	
	

	5.
	Темп изменения объема отводимых сточных вод
	%
	 
	99,7%
	 100%
	100% 


Смета расходов и расчет тарифа на водоснабжение для МУП «РСО» (Заволжский муниципальный район)
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2026 год
	Принято ДЭиТ

	
	
	
	
	План 2026
	План 2027
	План 2028

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	17 447,350
	10 034,303
	10 461,830
	10 815,395

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	14 794,961
	7 633,142
	7 859,083
	8 091,712

	 
	индекс эффективности расходов
	тыс.руб.
	
	
	0,99
	0,99

	 
	индекс потребительских цен
	тыс.руб.
	
	
	1,051
	1,040

	 
	индекс количества активов
	тыс.руб.
	
	
	
	

	1.1.1
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	12 200,015
	5 944,887
	
	

	1.1.1.1
	расходы на приобретение сырья и материалов
	тыс.руб.
	906,150
	674,728
	
	

	 
	 - автозапчасти
	 тыс.руб.
	48,717
	45,303
	
	

	 
	 - материалы
	 тыс.руб.
	473,653
	324,253
	
	

	 
	 -ГСМ
	 тыс.руб.
	250,394
	175,435
	
	

	 
	 - малоценное оборудование
	 тыс.руб.
	133,386
	129,737
	
	

	1.1.1.2
	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг
	тыс.руб.
	217,680
	52,249
	
	

	1.1.1.3
	расходы на оплату труда 
	тыс.руб.
	7004,236
	3575,296
	
	

	1.1.1.4
	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб.
	2 115,279
	1079,740
	
	

	1.1.1.7
	прочие производственные расходы
	тыс.руб.
	1 956,670
	562,874
	
	

	1.1.1.7.2
	контроль качества воды
	тыс.руб.
	1749,759
	512,252
	
	

	1.1.1.7.3
	спецодежда и СМС
	тыс.руб.
	160,723
	30,483
	
	

	1.1.1.7.4
	медецинские осмотры
	тыс.руб.
	11,887
	3,700
	
	

	1.1.1.7.5
	ОСАГО И ТО
	тыс.руб.
	15,573
	15,751
	
	

	1.1.1.7.7
	Обучение персонала
	тыс.руб.
	9,985
	0,000
	
	

	1.1.1.7.8
	Содержание а/транспорта
	 
	8,744
	0,687
	
	

	1.1.3
	Административные расходы (ОХР+услуги банков)
	тыс.руб.
	2 594,946
	1 688,255
	
	

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	2 324,628
	2 264,538
	2 470,611
	2 591,671

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	327,761
	136,623
	132,136
	132,012

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	232,333
	132,006
	127,335
	127,019

	1.3.2.1
	налог на прибыль (налог при УСНО)
	тыс.руб.
	177,161
	94,233
	111,450
	110,499

	1.3.2.4
	водный налог
	тыс.руб.
	25,171
	15,273
	15,884
	16,520

	1.3.2.8
	госпошлина за получение лицензий
	тыс.руб.
	30,000
	22,500
	 
	 

	1.3.3
	Реагенты
	тыс.руб.
	95,429
	4,617
	4,801
	4,993

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	268,774
	98,253
	102,184
	106,271

	3.2
	расходы на социальные нужды 
	тыс.руб.
	268,774
	98,253
	102,184
	106,271

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6.
	Сглаживание
	тыс.руб.
	0,000
	-709,279
	581,021
	128,258

	8
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	17 716,124
	9 423,277
	11 145,034
	11 049,924

	9
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	36,718
	35,149
	35,149
	35,149

	10
	Тариф на водоснабжение (без учета НДС)
	руб./м³
	482,49
	268,10
	317,08
	314,37

	11.
	Темп роста тарифа
	%
	
	107,62%
	118,27%
	99,15%

	
	Тариф с 01.01. 
	
	
	249,12
	317,08
	314,37

	
	Рост с 01.01
	
	
	100,00%
	97,56%
	99,15%

	
	Тариф с 01.07. 
	
	
	325,02
	317,08
	314,37

	
	Рост с 01.07
	
	
	130,47%
	100,00%
	101,82%


Смета расходов и расчет тарифа на водоотведение для МУП «РСО» (Заволжский муниципальный район)

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2026 год
	Принято ДЭиТ 

	
	
	
	
	План 2026
	План 2027
	План 2028

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	1 195,860
	861,944
	851,873
	841,925

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	1 176,945
	853,423
	843,182
	833,064

	 
	индекс эффективности расходов
	тыс.руб.
	
	
	0,95
	0,95

	 
	индекс потребительских цен
	тыс.руб.
	
	
	1,051
	1,040

	 
	индекс количества активов
	тыс.руб.
	
	
	
	

	1.1.1
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	976,990
	723,333
	
	


	1.1.1.1
	расходы на приобретение сырья и материалов
	тыс.руб.
	98,154
	94,672
	
	

	 
	 - материалы
	 
	72,072
	72,072
	
	

	 
	 - ГСМ
	 
	26,081
	22,600
	
	

	1.1.1.3
	расходы на оплату труда 
	тыс.руб.
	657,899
	473,694
	
	

	1.1.1.4
	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб.
	198,685
	143,056
	
	

	1.1.1.7
	прочие производственные расходы
	тыс.руб.
	22,252
	11,911
	
	

	1.1.1.7.3
	спецодежда и СИЗ
	тыс.руб.
	17,015
	11,911
	
	

	1.1.1.7.5
	Медицинские осмотры
	тыс.руб.
	3,962
	0,000
	
	

	1.1.1.7.6
	ОСАГО и ТО
	тыс.руб.
	1,274
	0,000
	
	

	1.1.3
	Административные расходы (ОХР+услуги банков)
	тыс.руб.
	199,955
	130,089
	
	

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	18,915
	8,521
	8,691
	8,862

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	12,184
	8,521
	8,691
	8,862

	1.3.2.1
	налог на прибыль (налог при УСНО)
	тыс.руб.
	12,184
	8,521
	8,691
	8,862

	1.3.3
	Реагенты
	тыс.руб.
	6,731
	0,000
	0,000
	0,000

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	22,548
	16,540
	17,201
	17,889

	3.2
	расходы на социальные нужды 
	тыс.руб.
	22,548
	16,540
	17,201
	17,889

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6.
	Сглаживание
	тыс.руб.
	
	-26,355
	
	26,355

	8.
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	1 218,408
	852,129
	869,074
	886,169

	9.
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	7,572
	7,596
	7,596
	7,596

	10.
	Тариф на водоотведение (без учета НДС)
	руб./м³
	160,91
	112,18
	114,41
	116,66

	11.
	Темп роста тарифа
	%
	
	114,17%
	101,99%
	101,97%

	
	Тариф с 01.01. 
	
	
	111,10
	114,41
	114,41

	
	Рост с 01.01
	
	
	100,00%
	99,14%
	100,00%

	
	Тариф с 01.07. 
	
	
	115,40
	114,41
	118,91

	
	Рост с 01.07
	
	
	103,87%
	100,00%
	103,93%


Баланс водоотведения МУП «РСО» (Заволжское городское поселение Заволжского муниципального района)
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2026 год
	Принято ДЭиТ

	
	
	
	
	План 2026
	План 2027
	План 2028

	1.
	Прием сточных вод 
	тыс.м³
	279,286
	279,043
	279,043
	279,043

	1.1.
	жидкие бытовые отходы
	тыс.м³
	
	
	
	

	1.2.
	от собственных абонентов
	тыс.м³
	278,907
	278,664
	278,664
	278,664

	1.2.1.
	население
	тыс.м³
	248,695
	247,574
	247,574
	247,574

	1.2.2.
	бюджетные потребители
	тыс.м³
	9,578
	9,578
	9,578
	9,578

	1.2.3.
	прочие потребители
	тыс.м³
	20,634
	21,511
	21,511
	21,511

	1.3.
	от других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс.м³
	
	
	
	

	1.4.
	от собственной производственной деятельности
	тыс.м³
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379

	2
	Объем транспортируемых сточных вод
	тыс.м³
	279,286
	279,043
	279,043
	279,043

	2.1.
	на собственные очистные сооружения
	тыс.м³
	279,286
	279,043
	279,043
	279,043

	2.2.
	передано на очистку другим организациям
	тыс.м³
	
	
	
	

	3.
	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения
	тыс.м³
	279,286
	279,043
	279,043
	279,043

	4.
	Сброшено без очистки
	тыс.м³
	 
	
	
	

	5.
	Темп изменения объема отводимых сточных вод
	%
	 
	98,5%
	100% 
	100% 


Смета расходов и расчет тарифа на водоотведение для МУП «РСО» (Заволжское городское поселение Заволжского муниципального района)

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2026 год
	Принято ДЭиТ

	
	
	
	
	План 2026
	План 2027
	План 2028

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	27 854,934
	20 257,679
	20 173,114
	20 059,930

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	24 029,553
	18 064,761
	17 847,984
	17 633,808

	 
	индекс эффективности расходов
	тыс.руб.
	
	
	0,95
	0,95

	 
	индекс потребительских цен
	тыс.руб.
	
	
	1,051
	1,04

	 
	индекс количества активов
	тыс.руб.
	
	
	
	

	1.1.1
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	17 695,067
	13 809,990
	
	

	1.1.1.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	тыс.руб.
	885,223
	844,034
	
	

	1.1.1.1.1
	Материалы
	тыс.руб.
	367,680
	351,516
	
	

	1.1.1.1.2
	Горюче-смазочные материалы
	тыс.руб.
	341,851
	341,851
	
	

	1.1.1.1.3
	Малоценные основные средства
	тыс.руб.
	83,874
	75,239
	
	

	1.1.1.1.4
	Автозапчасти
	тыс.руб.
	91,817
	75,427
	
	

	1.1.1.2
	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг
	тыс.руб.
	117,397
	116,743
	
	

	1.1.1.3
	расходы на оплату труда 
	тыс.руб.
	 12 208,689 
	9 642,827
	
	

	1.1.1.4
	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб.
	 3 799,827 
	2912,134
	
	

	1.1.1.7
	прочие производственные расходы
	тыс.руб.
	197,160
	147,778
	
	

	1.1.1.8.
	расходы на охрану труда 
	тыс.руб.
	323,818
	88,093
	
	

	1.1.1.9
	контроль качества сточных вод
	тыс.руб.
	162,953
	58,381
	
	

	1.1.2
	Ремонтные расходы
	тыс.руб.
	640,179
	550,093
	
	

	1.1.2.1
	расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения или водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
	тыс.руб.
	640,179
	550,093
	
	

	1.1.3
	Административные расходы+услуги банка
	тыс.руб.
	5 694,306
	3 704,678
	
	

	1.2
	Расходы на приобретение ресурсов
	тыс.руб.
	2 313,586
	1 939,108
	2 109,932
	2 212,107

	1.2.1
	электроэнергия
	тыс.руб.
	2131,148
	1 822,345
	1 988,179
	2 085,599

	1.2.2
	расходы на топливо
	тыс.руб.
	164,293
	110,760
	115,190
	119,683

	1.2.4
	расходы на холодную воду
	тыс.руб.
	18,145
	6,003
	6,563
	6,825

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	1 511,796
	253,810
	215,199
	214,015

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	287,966
	206,260
	205,561
	204,583

	1.3.2.1
	налог на прибыль (УСН)
	тыс.руб.
	287,966
	206,260
	205,561
	204,583

	1.3.3
	Реагенты
	тыс.руб.
	571,502
	37,708
	 
	 

	1.3.4
	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
	тыс.руб.
	652,327
	9,843
	9,637
	9,432

	1.3.4.1
	Аренда здания
	 
	652,327
	9,843
	9,637
	9,432

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	941,704
	368,284
	383,015
	398,336

	3.1
	капитальные расходы (приобретение каналопромывочной машины)
	тыс.руб.
	466,910
	0,000
	0,000
	0,000

	3.2
	расходы на социальные нужды 
	тыс.руб.
	474,794
	368,284
	383,015
	398,336

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6.
	Сглаживание
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8.
	Итого НВВ для расчета тарифа (без учета НДС)
	тыс.руб.
	28 796,638
	20 625,964
	20 556,130
	20 458,266

	9.
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	278,907
	279,043
	279,043
	279,043

	10.
	Тариф на водоотведение
	руб./м³
	103,25
	73,92
	73,67
	73,32

	11.
	Темп роста тарифа
	%
	
	91,75%
	99,66%
	99,52%

	
	Тариф с 01.01. 
	
	
	73,92
	73,67
	73,32

	
	Рост с 01.01
	
	
	95,15%
	99,66%
	99,52%

	
	Тариф с 01.07. 
	
	
	73,92
	73,67
	73,32

	
	Рост с 01.07
	
	
	100,00%
	100,00%
	100,00%


Виды и величина расходов МУП «РСО», не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, приведены в экспертном заключении Департамента.

Расчет тарифов направлен в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее в установленные сроки.

На заседании правления Департамента представители МУП «РСО» не присутствовали. Организация письмом от 17.12.2025 № 853 представила в адрес Департамента разногласия к предлагаемым Департаментом к утверждению тарифам.
Сведения о заявленных разногласиях и пояснения Департамента в отношении расходов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2026 год представлены в таблице:
	Наименование статьи разногласий 
	Предложение организации
	Принято ДЭиТ
	Пояснения

	
	
	До рассмотрения особого мнения
	По итогам рассмотрения особого мнения
	

	Фонд оплаты труда ОПП
	Холодное водоснабжение (м.р.) 7 004,236 тыс. руб.
	3 575,296 тыс. руб.
	4 563,165 тыс. руб.
	Пояснение 1

	
	Водоотведение (г.п.) 12 208,689 тыс. руб.
	9 642,827 тыс. руб.
	10 108,607 тыс. руб.
	

	Отчисления на социальные нужды
	Холодное водоснабжение (м.р.) 2 115,279

тыс. руб.
	1 079,740 тыс. руб.
	1 378,076 тыс. руб.
	Пояснение 2

	
	Водоотведение (г.п.) 3 799,827 тыс. руб.
	2 912,134 тыс. руб.
	3 052,799 тыс. руб.
	

	Анализы сточных вод
	Водоотведение (г.п.) 162,953 тыс. руб.
	58,381 тыс. руб.
	162,953 тыс. руб.
	Пояснение 3

	Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг (Установка телеметрии работы насоса ЦМФ 100-20 на КНС№2)
	Водоотведение (г.п.) 133,162 тыс. руб.
	0,000 тыс. руб.
	44,387 тыс. руб.
	Пояснение 4

	Контроль качества воды
	Холодное водоснабжение (м.р.) 1 749,759 тыс. руб.
	512,252 тыс. руб.
	839,068 тыс. руб.
	Пояснение 5

	Фонд оплаты труда АУП и ИТР
	Техническая ошибка при расчете ФОТ АУП и ИТР
	Пояснение 6


Пояснение 1. Расходы на оплату труда основного производственного персонала (ОПП) определены специалистами Департамента на основании нормативной численности (НЧ), рассчитанной в соответствии с приказом Минстроя России от 23.03.2020 № 154/пр. НЧ в сфере холодного водоснабжения (м.р.) по расчету Департамента составила 9,44 чел., в сфере водоотведения (г.п.) – 18,36 чел. Средняя заработная плата на участках водоснабжения и водоотведения принята по штатному расписанию МУП «РСО» с 01.01.2026. Штатное расписание МУП «РСО» составлено с учетом минимальной месячной тарифной ставки рабочих первого разряда для предприятий коммунального и бытового водоснабжения, по эксплуатации канализационных сетей, очистных сооружений и коллекторов на 2026 год в размере 16 695 руб. согласно постановлению от 11.04.2025 № 5/2. МУП «РСО» включено в реестр Ивановского областного регионального объединения работодателей «Объединение предприятий жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной энергетики, топливообеспечения, горэлектротранспорта, что подтверждено письмом от 14.04.2025 № 1-08 (вх-1313-018/1-1-07 от 15.04.2025) Ивановской областной организацией общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения. 
МУП «РСО» в особом мнении выражает несогласие с расчетом Департамента, предлагает принять в расчет тарифов численность персонала в размере фактической среднесписочной численности предшествующей организации МБУ «Волга», учесть повышение МРОТ с 01.01.2026 до 27093 руб.

Представитель Департамента отметила, по данным организации-предшественника МБУ «Волга» фактическая численность ОПП на вышеуказанных участках сложилась выше нормативной и составила: в сфере холодного водоснабжения (м.р.) – 9,68 чел., в сфере водоотведения (г.п.) – 22,43 чел.
Как следует из письма ФАС России от 10 марта 2017 г. № ВК/16641/17, ФАС России полагает возможным использовать при расчете расходов на оплату труда среднесписочную численность сотрудников (определенную на основании форм государственного статистического наблюдения) и нормативную численность. При этом в случае, если фактическая численность сотрудников превышает нормативную численность, при расчете расходов на оплату труда необходимо использовать нормативную численность. Таким образом, подход к определению численности персонала, принятый экспертной группой Департамента, соответствует указанным разъяснениям ФАС России.
В своем особом мнении МУП «РСО» также отмечает, что Департаментом при расчете НЧ не были учтены водители (5 чел.), тогда как в соответствии с приказом по предприятию от 17.10.2024 № 8 за участком Водоотведение г. Заволжск закреплено 2 ед. техники, за участком Водоснабжения – 3 ед. 
Представитель Департамента пояснила, что согласно штатному расписанию МУП «РСО» с 01.01.2026 за участком Автогаража закреплено 3 водителя автомобиля, 1 водитель автомобиля (кан. бочка) и 1 машинист экскаватора 6 разряда. Члены правления пришли к выводу, что при наличии водителей в штатном расписании, основания дополнительно учесть в расчете тарифов численность водителей имеются. Однако ввиду того, что МУП «РСО» также оказывает услуги теплоснабжения, и 3 водителя автомобиля уже учтены при расчете тарифов на теплоснабжение, дополнительно следует учесть 1 машиниста экскаватора в сфере холодного водоснабжения (м.р.) и 1 водителя автомобиля (кан. бочка) в сфере водоотведения (г.п.).
В связи с повышением МРОТ с 01.01.2026 до 27 093 руб. члены правления сочли необходимым пересчитать среднюю заработную плату на участке водоснабжения с учетом доведения до МРОТ заработной платы таким работникам как: слесарь-ремонтник, контролер-кассир. 

Таким образом, с учетом предложенных корректировок в сфере холодного водоснабжения (м.р.) численность ОПП в тарифе составит 10,44 чел., средняя заработная плата – 36 424 руб., в сфере водоотведения (г.п.) численность ОПП – 19,36 чел., средняя заработная плата – 43 512 руб.
Пояснение 2. В связи с изменениями, внесенными в расчет статьи «Фонд оплаты труда» подлежат корректировке суммы отчислений на социальные нужды. Отчисления составляют 30,2% от фонда оплаты труда основного промышленного персонала, в том числе: - 30,0% на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование,  а также на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности в соответствии главой 34 НК РФ; - 0,2% на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральными законами от 24.07.1998 № 125-ФЗ, от 22.12.2005 № 179-ФЗ.
Пояснение 3. МУП «РСО» в представленных разногласиях предлагает включить в тариф на водоотведение расходы на анализ сточных вод в размере 162 953,0 руб. на основании договора № 25 с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области" (далее – Договор на 2025 год) на сумму 152 504,0 руб. с учетом индекса потребительских цен 105,1% и изменения ставки НДС с 01.01.2026 с 20% до 22%.
В тарифном деле МУП «РСО» представлены программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий на производстве очистки сточных вод МУП «РСО» и график аналитического контроля технологического процесса биологической очистки хозяйственно-бытовых сочных вод (далее – График АК), утвержденных директором МУП «РСО», а также проект Договора на 2025 год (заключенный Договор на 2025 год в тарифном деле отсутствует). Представитель Департамента пояснила, что согласно Графику АК анализы проб сточной воды после очистки на выходе в р. Волга (рН, взвешенные вещества, ХПК, аммиак, нитриты, нитраты, БПК-5, фосфаты, сухой остаток, нефтепродукты, АПАВ, растворенный кислород, запах при 60 гр., хлориды, железо) и сточной воды р. Волга (1000 м, 250 м выше сброса, 300 м ниже сброса) (рН, взвешенные вещества, ХПК, аммиак, нитриты, нитраты, БПК-5, фосфаты, сухой остаток, нефтепродукты, АПАВ, растворенный кислород, цветность, хлориды, железо, цветность, щелочность) МУП «РСО» планировало проводить в лаборатории аналитического контроля сточных вод МУП «РСО», т.е. своими силами. Анализы проб сточной воды после очистки (микробиологические и паразитологические показатели) МУП «РСО» планировало проводить в лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области". Таким образом, расходы на анализ сточных вод включены Департаментом только в части анализов проб сточной воды после очистки (58 381,0 руб.).
Ввиду того, что при расчете НЧ в сфере водоотведения (г.п.) не были учтены специалисты лаборатории аналитического контроля вод (лаборанты), а также по данным МУП «РСО» фактические затраты на анализ сточных вод за 9 месяцев 2025 года составили 74 498,0 руб., члены правления пришли к выводу, что расходы на анализ сточных вод необходимо определить исходя из количества услуг по всему перечню показателей, предусмотренных Договором на 2025 год и средней стоимости единицы работ по всем видам услуг по Договору на 2025 год с применением индекса потребительских цен на 2026 год - 105,1% и с учетом изменения ставки НДС с 01.01.2026 с 20% до 22%.
Пояснение 4. В особом мнении МУП «РСО» предлагает к включению расходы на установку телеметрии работы насоса ЦМФ 100-20 на КНС №2 на основании коммерческого предложения ИП Шорохов С.В. по изменению автоматизации производственного процесса работы КНС г. Заволжск со стоимостью работ: 126 700,56 руб. с ИПЦ на 2026 год в размере 105,1%. Специалистами Департамента данные расходы исключены из расчета тарифа на водоотведение, так как при установлении тарифов на 2024 год организации-предшественнику МБУ «Волга» в составе НВВ были учтены расходы на автоматизацию производственного процесса работы КНС г. Заволжск в размере: 390 325,16 руб. 
Согласно пояснениям МУП «РСО» в представленном особом мнении вышеуказанные работы производились для автоматизации КНС №1. В 2026 году организацией запланирована установка автоматики на КНС №2 с разработкой программы и выводом работы насосов на монитор начальника участка и в производственно-технический отдел. С учетом представленных пояснений члены правления считают обоснованным включение расходов на установку телеметрии работы насоса ЦМФ 100-20 на КНС № 2 в соответствии с коммерческим предложением ИП Шорохов С.В. с применением индекса потребительских цен на 2026 год - 105,1% с распределением данных расходов на 3 года.
Пояснение 5. МУП «РСО» предлагает к включению расходы на контроль качества воды. В обоснование представлен договор на оказание санитарно-эпидемиологических услуг № 222-Э от 25.03.2025 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (далее – Договор от 2025 года) на сумму 1 637 659,0 руб.
Представитель Департамента пояснила, что согласно данным организации-предшественника МБУ «Волга» в 2024 году МБУ «Волга» был заключен договор на оказание санитарно-эпидемиологических услуг № 25/1 от 09.01.2024 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» (далее – Договор от 2024 года) на сумму  403 694,0 руб. Таким образом, в рассматриваемом проекте тарифного решения расходы на контроль качества воды были определены Департаментом на основании фактических данных организации-предшественника МБУ «Волга» за 2024 год.
В своем особом мнении МУП «РСО» отмечает, что фактические затраты на контроль качества воды за 9 месяцев 2025 года составили 955 844,0 руб., что может свидетельствовать об увеличении контролируемых показателей питьевой воды и количества проб.
Однако, согласно фактическим данным МУП «РСО» за 2022 год расходы на контроль качества воды составили 469 560,0 руб., фактические данные МУП «РСО» за 9 месяцев 2023 года (январь-сентябрь) и МБУ «Волга» за 3 месяца 2023 года (октябрь-декабрь) у Департамента отсутствуют.
На основании п. 22 Основ ценообразования, п. 16 Методических указаний при определении расчетных значений расходов, учитываемых при установлении тарифов, орган регулирования тарифов использует экономически обоснованные объемы потребления сырья, материалов, выполненных работ (услуг) и цены (тарифы) на них.
Из Договора от 2025 года можно предположить, что часть услуг носит единовременный характер и ввиду того, что тарифы для МУП «РСО» устанавливаются на долгосрочный период регулирования  - 2026-2028 годы, члены правления сочли необходимым определить количество услуг по всем показателям на основании Договора от 2024 года, цену рассчитать исходя из средней цены по всем видам работ за 2024 год по Договору 2024 года с применением коэффициента изменения средней стоимости единицы работ в Договоре 2025 года по отношению к Договору 2024 года (1,945). К определенной таким образом цене договора применить индекс потребительских цен на 2026 год - 105,1% и учесть изменение ставки НДС с 01.01.2026 с 20% до 22%.
Пояснение 6. В своих разногласиях МУП «РСО» отмечает, что Департаментом допущена техническая ошибка при расчете ФОТ АУП и ИТР, однако, данное суждение ошибочно. При расчете ФОТ АУП и ИТР специалистами экспертной группы учтена численность согласно фактическим данным за 2024 год организации-предшественника МБУ «Волга» - 23,16 чел.
По итогам рассмотрения заявленных разногласий сметы расходов и расчет тарифов МУП «РСО» скорректированы следующим образом.
Смета расходов и расчет тарифа на водоснабжение для МУП «РСО» (Заволжский муниципальный район)
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2026 год
	Принято ДЭиТ

	
	
	
	
	План 2026
	План 2027
	План 2028

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	17 447,350
	11 656,533
	12 142,088
	12 546,959

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	14 794,961
	9 246,163
	9 519,849
	9 801,637

	 
	индекс эффективности расходов
	тыс.руб.
	
	
	0,99
	0,99

	 
	индекс потребительских цен
	тыс.руб.
	
	
	1,051
	1,040

	 
	индекс количества активов
	тыс.руб.
	
	
	
	

	1.1.1
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	12 200,015
	7 557,908
	
	

	1.1.1.1
	расходы на приобретение сырья и материалов
	тыс.руб.
	906,150
	674,728
	
	

	 
	 - автозапчасти
	 тыс.руб.
	48,717
	45,303
	
	

	 
	 - материалы
	 тыс.руб.
	473,653
	324,253
	
	

	 
	 -ГСМ
	 тыс.руб.
	250,394
	175,435
	
	

	 
	 - малоценное оборудование
	 тыс.руб.
	133,386
	129,737
	
	

	1.1.1.2
	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг
	тыс.руб.
	217,680
	52,249
	
	

	1.1.1.3
	расходы на оплату труда 
	тыс.руб.
	7004,236
	4563,165
	
	

	1.1.1.4
	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб.
	2 115,279
	1378,076
	
	

	1.1.1.7
	прочие производственные расходы
	тыс.руб.
	1 956,670
	889,690
	
	

	1.1.1.7.2
	контроль качества воды
	тыс.руб.
	1749,759
	839,068
	
	

	1.1.1.7.3
	спецодежда и СМС
	тыс.руб.
	160,723
	30,483
	
	

	1.1.1.7.4
	медецинские осмотры
	тыс.руб.
	11,887
	3,700
	
	

	1.1.1.7.5
	ОСАГО И ТО
	тыс.руб.
	15,573
	15,751
	
	

	1.1.1.7.7
	Обучение персонала
	тыс.руб.
	9,985
	0,000
	
	

	1.1.1.7.8
	Содержание а/транспорта
	 
	8,744
	0,687
	
	

	1.1.3
	Административные расходы (ОХР+услуги банков)
	тыс.руб.
	2 594,946
	1 688,255
	
	

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	2 324,628
	2 264,538
	2 470,611
	2 591,671

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	327,761
	145,832
	151,629
	153,651

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	232,333
	141,216
	146,827
	148,658

	1.3.2.1
	налог на прибыль (налог при УСНО)
	тыс.руб.
	177,161
	103,442
	130,943
	132,138

	1.3.2.4
	водный налог
	тыс.руб.
	25,171
	15,273
	15,884
	16,520

	1.3.2.8
	госпошлина за получение лицензий
	тыс.руб.
	30,000
	22,500
	 
	 

	1.3.3
	Реагенты
	тыс.руб.
	95,429
	4,617
	4,801
	4,993

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	268,774
	98,253
	102,184
	106,271

	3.2
	расходы на социальные нужды 
	тыс.руб.
	268,774
	98,253
	102,184
	106,271

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6.
	Сглаживание
	тыс.руб.
	0,000
	-1 410,574
	850,000
	560,574

	8
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	17 716,124
	10 344,212
	13 094,272
	13 213,804

	9
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	36,718
	35,149
	35,149
	35,149

	10
	Тариф на водоснабжение (без учета НДС)
	руб./м³
	482,49
	294,30
	372,54
	375,94

	11.
	Темп роста тарифа
	%
	
	118,14%
	126,58%
	100,91%

	
	Тариф с 01.01. 
	
	
	249,12
	372,54
	372,54

	
	Рост с 01.01
	
	
	100,00%
	86,67%
	100,00%

	
	Тариф с 01.07. 
	
	
	429,82
	372,54
	379,33

	
	Рост с 01.07
	
	
	172,54%
	100,00%
	101,82%


Смета расходов и расчет тарифа на водоотведение для МУП «РСО» (Заволжское городское поселение Заволжского муниципального района)

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2026 год
	Принято ДЭиТ

	
	
	
	
	План 2026
	План 2027
	План 2028


	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	27 854,934
	21 020,715
	20 926,993
	20 804,762

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	24 029,553
	18 820,166
	18 594,324
	18 371,192

	 
	индекс эффективности расходов
	тыс.руб.
	
	
	0,95
	0,95

	 
	индекс потребительских цен
	тыс.руб.
	
	
	1,051
	1,04

	 
	индекс количества активов
	тыс.руб.
	
	
	
	

	1.1.1
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	17 695,067
	14 565,395
	
	

	1.1.1.1
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	тыс.руб.
	885,223
	844,034
	
	

	1.1.1.1.1
	Материалы
	тыс.руб.
	367,680
	351,516
	
	

	1.1.1.1.2
	Горюче-смазочные материалы
	тыс.руб.
	341,851
	341,851
	
	

	1.1.1.1.3
	Малоценные основные средства
	тыс.руб.
	83,874
	75,239
	
	

	1.1.1.1.4
	Автозапчасти
	тыс.руб.
	91,817
	75,427
	
	

	1.1.1.2
	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг
	тыс.руб.
	117,397
	161,130
	
	

	1.1.1.3
	расходы на оплату труда 
	тыс.руб.
	 12 208,689 
	10 108,607
	
	

	1.1.1.4
	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб.
	 3 799,827 
	3052,799
	
	

	1.1.1.7
	прочие производственные расходы
	тыс.руб.
	197,160
	147,778
	
	

	1.1.1.8.
	расходы на охрану труда 
	тыс.руб.
	323,818
	88,093
	
	

	1.1.1.9
	контроль качества сточных вод
	тыс.руб.
	162,953
	162,953
	
	

	1.1.2
	Ремонтные расходы
	тыс.руб.
	640,179
	550,093
	
	

	1.1.2.1
	расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения или водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
	тыс.руб.
	640,179
	550,093
	
	

	1.1.3
	Административные расходы+услуги банка
	тыс.руб.
	5 694,306
	3 704,678
	
	

	1.2
	Расходы на приобретение ресурсов
	тыс.руб.
	2 313,586
	1 939,108
	2 109,932
	2 212,107

	1.2.1
	электроэнергия
	тыс.руб.
	2131,148
	1 822,345
	1 988,179
	2 085,599

	1.2.2
	расходы на топливо
	тыс.руб.
	164,293
	110,760
	115,190
	119,683

	1.2.4
	расходы на холодную воду
	тыс.руб.
	18,145
	6,003
	6,563
	6,825

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	1 511,796
	261,441
	222,737
	221,463

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	287,966
	213,890
	213,100
	212,031

	1.3.2.1
	налог на прибыль (УСН)
	тыс.руб.
	287,966
	213,890
	213,100
	212,031

	1.3.3
	Реагенты
	тыс.руб.
	571,502
	37,708
	 
	 

	1.3.4
	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
	тыс.руб.
	652,327
	9,843
	9,637
	9,432

	1.3.4.1
	Аренда здания
	 
	652,327
	9,843
	9,637
	9,432

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	941,704
	368,284
	383,015
	398,336

	3.1
	капитальные расходы (приобретение каналопромывочной машины)
	тыс.руб.
	466,910
	0,000
	0,000
	0,000

	3.2
	расходы на социальные нужды 
	тыс.руб.
	474,794
	368,284
	383,015
	398,336

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6.
	Сглаживание
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8.
	Итого НВВ для расчета тарифа (без учета НДС)
	тыс.руб.
	28 796,638
	21 388,999
	21 310,008
	21 203,098

	9.
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	278,907
	279,043
	279,043
	279,043

	10.
	Тариф на водоотведение
	руб./м³
	103,25
	76,65
	76,37
	75,99

	11.
	Темп роста тарифа
	%
	
	103,61%
	99,63%
	99,50%

	
	Тариф с 01.01. 
	
	
	76,65
	76,37
	75,99

	
	Рост с 01.01
	
	
	95,15%
	99,63%
	99,50%

	
	Тариф с 01.07. 
	
	
	76,65
	76,37
	75,99

	
	Рост с 01.07
	
	
	100,00%
	100,00%
	100,00%


РЕШИЛИ:
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:
1. Установить долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «РСО», осуществляющего деятельность в Заволжском муниципальном районе, на 2026-2028 годы согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Установить долгосрочные тарифы в сфере водоотведения МУП «РСО», осуществляющего деятельность в Заволжском городском поселении Заволжского муниципального района, на 2026-2028 годы согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «РСО», осуществляющего деятельность в Заволжском муниципальном районе, на 2026-2028 годы согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

4. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «РСО», осуществляющего деятельность в Заволжском муниципальном районе, на 2026-2028 годы согласно приложению 4 к настоящему протоколу.
5. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения МУП «РСО», осуществляющего деятельность в Заволжском городском поселении Заволжского муниципального района, на 2026-2028 годы согласно приложению 5 к настоящему протоколу.
6. Возмещение выпадающих доходов, образующихся в результате применения льготных тарифов, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законодательством Ивановской области.

7. С 01.01.2026 признать утратившими силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 13.12.2024 № 50-к/10, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 30.09.2025 № 44-к/1.

8. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 1 

к протоколу заседания Правления 

Департамента энергетики и тарифов 

Ивановской области от 18.12.2025 № 67/2
Долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «РСО», осуществляющего деятельность в Заволжском муниципальном районе, на 2026-2028 годы
	№ п/п
	Виды тарифов
	с 01.01.2026 по 30.09.2026
	с 01.10.2026 по 31.12.2026
	с 01.01.2027 по 30.06.2027
	с 01.07.2027 по 31.12.2027
	с 01.01.2028 по 30.06.2028
	с 01.07.2028 по 31.12.2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Тариф на питьевую воду, руб./куб. м, без учета НДС
	249,12
	429,82
	372,54
	372,54
	372,54
	379,33

	2.
	Тариф на водоотведение, руб./куб. м, без учета НДС
	111,10
	115,40
	114,41
	114,41
	114,41
	118,91

	3.
	Тариф на питьевую воду, руб./куб. м, с учетом НДС
	261,58
	451,31
	391,17
	391,17
	391,17
	398,30

	4.
	Тариф на водоотведение, руб./куб. м, с учетом НДС
	116,66
	121,17
	120,13
	120,13
	120,13
	124,86

	5.
	Льготный тариф на питьевую воду*, руб./куб. м, без учета НДС
	69,85
	71,02
	71,02
	71,02
	71,02
	71,02

	6.
	Льготный тариф на водоотведение*, руб./куб. м, без учета НДС
	54,58
	61,13
	61,13
	67,73
	67,73
	73,96

	7.
	Льготный тариф на питьевую воду*, руб./куб. м, с учетом НДС
	73,34
	74,57
	74,57
	74,57
	74,57
	74,57

	8.
	Льготный тариф на водоотведение*, руб./куб. м, с учетом НДС
	57,31
	64,19
	64,19
	71,12
	71,12
	77,66


* Льготные тарифы на питьевую воду и водоотведение устанавливаются и применяются в соответствии с законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

Примечание.

1. В соответствии с главами 21 и 26.2 части 2 НК РФ (в ред. Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ) организация, применяя упрощенную систему налогообложения, исполняет обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость с использованием налоговой ставки, установленной в подпункте 1 пункта 8 статьи 164 части 2 НК РФ, в размере 5%.
2. Тариф с учетом НДС устанавливается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2 

к протоколу заседания Правления 

Департамента энергетики и тарифов 

Ивановской области от 18.12.2025 № 67/2
Долгосрочные тарифы в сфере водоотведения МУП «РСО», осуществляющего деятельность в Заволжском городском поселении Заволжского муниципального района, на 2026-2028 годы
	№ п/п
	Виды тарифов
	с 01.01.2026 по 30.09.2026
	с 01.10.2026 по 31.12.2026
	с 01.01.2027 по 30.06.2027
	с 01.07.2027 по 31.12.2027
	с 01.01.2028 по 30.06.2028
	с 01.07.2028 по 31.12.2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Тариф на водоотведение, руб./куб. м, без учета НДС
	76,65
	76,65
	76,37
	76,37
	75,99
	75,99

	2.
	Тариф на водоотведение, руб./куб. м, с учетом НДС
	80,48
	80,48
	80,19
	80,19
	79,79
	79,79

	3.
	Льготный тариф на водоотведение*, руб./куб. м, без учета НДС
	59,78
	66,95
	66,95
	74,18
	74,18
	74,98

	4.
	Льготный тариф на водоотведение*, руб./куб. м, с учетом НДС
	62,77
	70,30
	70,30
	77,89
	77,89
	78,73


* Льготные тарифы на питьевую воду и водоотведение устанавливаются и применяются в соответствии с законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

Примечание.

1. В соответствии с главами 21 и 26.2 части 2 НК РФ (в ред. Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ) организация, применяя упрощенную систему налогообложения, исполняет обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость с использованием налоговой ставки, установленной в подпункте 1 пункта 8 статьи 164 части 2 НК РФ, в размере 5%.
2. Тариф с учетом НДС устанавливается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 3 

к протоколу заседания Правления 

Департамента энергетики и тарифов 

Ивановской области от 18.12.2025 № 67/2
Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и

водоотведения МУП «РСО», осуществляющего деятельность в Заволжском муниципальном районе, на 2026-2028 годы
	№ п/п
	Наименование организации, вид тарифа
	Год
	Базовый уровень операционных расходов
	Индекс эффективности операционных расходов
	Нормативный уровень прибыли
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	
	
	
	
	
	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды (сточных вод), на единицу объема транспортируемой воды (сточных вод)

	
	
	
	тыс. руб.
	%
	%
	кВт ч/куб. м

	1.
	МУП «РСО», 

тариф на питьевую воду (Заволжский муниципальный район)
	2026
	9 246,163
	-
	-
	4,540

	
	
	2027
	-
	1,0
	-
	4,540

	
	
	2028
	-
	1,0
	-
	4,540

	2.
	МУП «РСО», 
тариф на водоотведение (Заволжский муниципальный район)
	2026
	853,423
	-
	-
	-

	
	
	2027
	-
	5,0
	-
	-

	
	
	2028
	-
	5,0
	-
	-

	3.
	МУП «РСО», 
тариф на водоотведение (Заволжское городское поселение Заволжского муниципального района)
	2026
	18 820,166
	-
	-
	0,761

	
	
	2027
	-
	5,0
	-
	0,761

	
	
	2028
	-
	5,0
	-
	0,761


Приложение 4 

к протоколу заседания Правления 

Департамента энергетики и тарифов 

Ивановской области от 18.12.2025 № 67/2
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «РСО», осуществляющего деятельность в Заволжском муниципальном районе, на 2026-2028 годы
1. Паспорт производственной программы

	1.
	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	МУП «РСО»
Юридический адрес: 155412, Ивановская область, г.Заволжск, ул. Почтовая, д.2

	2.
	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8

	3.
	Период реализации программы
	С 01.01.2026 по 31.12.2028


2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы
	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.

	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1.
	Замена насосов в скважине д.Федосцино :- насос «Джилекс 55/70» и  каптаже д.Гольцовка:- ЭЦВ 5-6,5-80 – 1 шт.
	в течение года
	54 637,53
	-
	-

	2.
	Замена насосов ЭЦВ в скважине №2 с.Жажлево  и каптаже №2 (р.Волга) с.Воздвиженье:- ЭЦВ 5-6,5-80 – 2 шт
	в течение года
	-
	71 314,79
	-

	3.
	Замена насосов ЭЦВ в скважине с.Коротиха:- ЭЦВ  5-6,5-80 – 1 шт.
	в течение года
	-
	-
	115 963,38

	4.
	Ремонт и замена водоразборных колонок
	в течение года
	27 914,19
	27 914,19
	27 914,19

	5.
	Ремонт водопроводных колодцев
	в течение года
	115 315,38
	115 315,38
	115 315,38

	6.
	Ревизия и замена запорной арматуры в водопроводных колодцах
	в течение года
	10 191,08
	10 191,08
	10 191,08

	7.
	Ремонт зданий скважин №1 с.Жажлево,  с.Новлянское
	в течение года
	34 901,12
	34 901,12
	34 901,12

	8.
	Ремонт зданий скважин №2 с.Жажлево,  с.Корнилово 
	в течение года
	-
	11 633,70
	-

	9.
	Ремонт зданий скважин с.Есиплево,  с.Долматовский 
	в течение года
	-
	-
	17 450,56

	10.
	Замена участков водопровода ø50 110м в с.Воздвиженье от школы до ул.Центральная д.9
	в течение года
	53 050,25
	-
	-

	11.
	Выкос травы, вырубка кустарника в сан.зонах скважин и каптажей
	в течение года
	15 817,53
	15 817,53
	15 817,53

	12.
	Ревизия насоса К 20/30 на каптаже с.Курень
	в течение года
	2 719,22
	2 719,22
	2 719,22

	13.
	Чистка и дезинфекция каптажей
	в течение года
	9 377,79
	9 377,79
	9 377,79

	14.
	Ремонт и чистка канализационных колодцев с.Воздвиженье и с.Есиплево
	в течение года
	72 072,12
	72 072,12
	72 072,12


3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) МУП «РСО»
	№ п/п
	Показатели производственной программы (питьевая вода)
	Единицы измерения
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1.
	Подано воды, всего
	куб. м
	35 149
	35 149
	35 149

	
	в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	Населению
	куб. м
	33 588
	33 588
	33 588

	1.2.
	Бюджетным потребителям
	куб. м
	1 029
	1 029
	1 029

	1.3.
	Прочим потребителям
	куб. м
	99
	99
	99

	1.4.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	куб. м
	0
	0
	0

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	куб. м
	433
	433
	433


	№ п/п
	Показатели производственной программы (водоотведения)
	Единицы измерения
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1.
	Принято сточных вод, всего
	куб. м
	7 596
	7 596
	7 596

	
	в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	Населению
	куб. м
	7 405
	7 405
	7 405

	1.2.
	Бюджетным потребителям
	куб. м
	171
	171
	171

	1.3.
	Прочим потребителям
	куб. м
	20
	20
	20

	1.4.
	Другим организациям, осуществляющим водоотведение
	куб. м
	0
	0
	0

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	куб. м
	0
	0
	0


4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности производственной программы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение

	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)
	
	
	

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	1,0
	1,0
	1,0

	1.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	2,0
	2,0
	2,0

	1.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	2. Показатель надежности и бесперебойности
	
	
	

	2.1.
	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	1,2
	1,2
	1,2

	2.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	2.2.
	Для централизованных систем водоотведения:

удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	3. Показатели качества очистки сточных вод
	
	
	

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0

	3.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0

	3.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	4. Показатели энергетической эффективности
	
	
	

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	1,62
	1,62
	1,62

	4.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)
	4,540
	4,540
	4,540

	4.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-

	4.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-

	4.4.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-

	4.5.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-


5. Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год
Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год отсутствует.
Приложение 5

к протоколу заседания Правления 

Департамента энергетики и тарифов 

Ивановской области от 18.12.2025 № 67/2
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в сфере водоотведения МУП «РСО», осуществляющего деятельность в Заволжском городском поселении Заволжского муниципального района, на 2026-2028 годы
1. Паспорт производственной программы

	1.
	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	МУП «РСО»

Юридический адрес: 155412, Ивановская область, г.Заволжск, ул. Почтовая, д.2

	2.
	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8

	3.
	Период реализации программы
	С 01.01.2025 по 31.12.2025


2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы
	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.

	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1.
	Чистка и ремонт канализационных колодцев, замена крышек 
	в течение года
	104 873,20
	104 873,20
	104 873,20

	2.
	Ремонт секции БОСВ: ремонт стальных лотков, чистка первичного и вторичного отстойника, ремонт ж/б стен 
	в течение года
	141 796,49
	141 796,49
	141 796,49

	3.
	Ремонт песколовок, распределительной камеры, приемной камеры на БОСВ
	в течение года
	4 529,94
	4 529,94
	4 529,94

	4.
	Чистка иловых карт №1 и №3 с заменой фильтрующего слоя щебня
	в течение года
	25 688,13
	25 688,13
	25 688,13

	5.
	Ремонт насосов на БОСВ и КНС
	в течение года
	10 794,09
	5 397,05
	5 397,05

	6.
	Замена запорной арматуры на БОСВ и КНС
	в течение года
	25 368,38
	7 567,99
	7 567,99

	7.
	Монтаж погружного насоса ЦМФ 100-20 на КНС №2, монтаж балки для насоса 
	в течение года
	159 461,01
	147 936,15
	

	8.
	Замена обратного клапана Ду 100 19ч21бр на насосе на КНС №2
	в течение года
	4 224,23
	
	4 224,23

	9.
	Откачка ила илососом из приемного резервуара КНС №1
	в течение года
	55 227,13
	55 227,13
	55 227,13

	10.
	Ремонт мягкой кровли на производственном здании 
	в течение года
	87 258,95
	36 357,90
	72 715,79

	11.
	Замена участка канализационной сети ул. Герцена д.10А, Герцена д.2, Герцена д.10
	в течение года
	7 059,45
	7 059,45
	7 059,45

	12.
	Замена участка канализационной сети ул. Мира д.3 (у контейнерной площадки), ул.Мира д.22/44, ул.Мира д.16, ул.Мира д.20/65
	в течение года
	23 187,69
	7 059,45
	14 118,90

	13.
	Замена участка канализационной сети пер.Строителей  д.5 под. 1-2 
	в течение года
	
	14 118,90
	

	14.
	Прочистка хозфекальных коллекторов ул.Садовая, ул.Кирова каналопромывочной машиной
	в течение года
	85 213,10
	85 213,10
	85 213,10


3. Планируемый объем принимаемых сточных вод МУП «РСО»
	№ п/п
	Показатели производственной программы (водоотведения)
	Единицы измерения
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1.
	Принято сточных вод, всего
	куб. м
	279 043
	279 043
	279 043

	
	в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	Населению
	куб. м
	247 574
	247 574
	247 574

	1.2.
	Бюджетным потребителям
	куб. м
	9 578
	9 578
	9 578

	1.3.
	Прочим потребителям
	куб. м
	21 512
	21 512
	21 512

	1.4.
	Другим организациям, осуществляющим водоотведение
	куб. м
	0
	0
	0

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	куб. м
	379
	379
	379


4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности производственной программы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение

	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)
	
	
	

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	-
	-
	-

	1.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	-
	-
	-

	1.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-

	2. Показатель надежности и бесперебойности
	
	
	

	2.1.
	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	-
	-
	-

	2.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-

	2.2.
	Для централизованных систем водоотведения:

удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	0,194
	0,190
	0,190

	2.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	97,9%
	100,0%

	3. Показатели качества очистки сточных вод
	
	
	

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-

	3.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-

	3.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0

	3.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0%
	100,0%

	4. Показатели энергетической эффективности
	
	
	

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	-
	-
	-

	4.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-

	4.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-

	4.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	0,761
	0,761
	0,761

	4.4.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-

	4.5.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-


5. Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год
Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год отсутствует.
Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е. Н.
	за

	2.
	Бугаева С. Е.
	за

	3.
	Гущина Н. Б.
	за

	4.
	Турбачкина Е. В.
	за

	5.
	Коннова Е. А.
	за

	6.
	Агапова О. П.
	за

	7.
	Полозов И. Г.
	за


Итого: за – 7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют – 0.
II. О корректировке долгосрочных тарифов и производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город», осуществляющего деятельность в Гаврилово-Посадском муниципальном районе (Полозов И.Г., Аристова А.В., Архипов Н.В.).

Рассмотрены:

1) заявление и обосновывающие материалы о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для организации водопроводно-канализационного хозяйства (ОВКХ) МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город», осуществляющего деятельность в Гаврилово-Посадском муниципальном районе, на 2026-2029 годы;

2) производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город», осуществляющего деятельность в Гаврилово-Посадском муниципальном районе.

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (2025 год – первый (базовый) год долгосрочного периода). 
Расчет тарифов выполнен в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

Расчет тарифов на 2026 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2025 года:

	Показатель
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	Индекс потребительских цен (ИПЦ), %
	108,5
	109,0
	105,1
	104,0
	104,0

	Рост цен на электрическую энергию, %
	105,9
	114,4
	113,2
	109,1
	104,9


Баланс водоснабжения МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город»
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2026 год
	Принято ДЭиТ

	
	
	
	
	План 2026
	План 2027
	План 2028
	План 2029

	1.
	Объем воды из собственных источников водоснабжения
	тыс.м³
	211,683
	124,181
	124,181
	124,181
	124,181

	2.
	Объем воды, принятый от других операторов
	тыс.м³
	
	71,143
	71,143
	71,143
	71,143

	3.
	Потребление воды на собственные нужды
	тыс.м³
	16,200
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	
	%
	7,65%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	4.
	Потери воды
	тыс.м³
	44,900
	52,210
	52,210
	52,210
	52,210

	 
	
	%
	21,21%
	26,73%
	26,73%
	26,73%
	26,73%

	5.
	Отпуск питьевой воды
	тыс.м³
	150,583
	143,114
	143,114
	143,114
	143,114

	6.
	Объем воды на производственную деятельность
	тыс.м³
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8.
	Объем воды, отпущенной абонентам
	тыс.м³
	150,583
	143,114
	143,114
	143,114
	143,114

	8.1.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс.м³
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8.2.
	Собственным абонентам
	тыс.м³
	150,583
	143,114
	143,114
	143,114
	143,114

	8.2.1.
	бюджетным потребителям
	тыс.м³
	10,000
	8,541
	8,541
	8,541
	8,541

	8.2.2.
	населению
	тыс.м³
	118,243
	114,494
	114,494
	114,494
	114,494

	8.2.3.
	прочим потребителям
	тыс.м³
	22,340
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079


Баланс водоотведения МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город»
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2026 год
	Принято ДЭиТ

	
	
	
	
	План 2026
	План 2027
	План 2028
	План 2029

	1.
	Прием сточных вод 
	тыс.м³
	120,050
	124,774
	124,774
	124,774
	124,774

	1.1.
	жидкие бытовые отходы
	тыс.м³
	
	
	
	
	

	1.2.
	от собственных абонентов
	тыс.м³
	120,050
	124,774
	124,774
	124,774
	124,774

	1.2.1.
	население
	тыс.м³
	9,500
	87,604
	87,604
	87,604
	87,604

	1.2.2.
	бюджетные потребители
	тыс.м³
	90,500
	7,818
	7,818
	7,818
	7,818

	1.2.3.
	прочие потребители
	тыс.м³
	20,050
	7,605
	7,605
	7,605
	7,605

	1.3.4.
	Водоканал
	 
	
	21,747
	21,747
	21,747
	21,747

	1.3.
	от других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс.м³
	
	
	
	
	

	1.4.
	от собственной производственной деятельности
	тыс.м³
	
	
	
	
	

	2
	Объем транспортируемых сточных вод
	тыс.м³
	
	
	
	
	

	2.1.
	на собственные очистные сооружения
	тыс.м³
	
	
	
	
	

	2.2.
	передано на очистку другим организациям
	тыс.м³
	
	
	
	
	

	3.
	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения
	тыс.м³
	
	124,774
	124,774
	124,774
	124,774


Смета расходов и расчет тарифа на водоснабжение для МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город»
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2026 год
	Принято ДЭиТ

	
	
	
	
	План 2026
	План 2027
	План 2028
	План 2029

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	52232,078
	36955,671
	38055,900
	39354,864
	41199,792

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	14719,416
	7138,384
	7349,680
	7567,231
	7791,221

	1.1.1
	индекс эффективности расходов
	%
	
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990

	1.1.2
	индекс потребительских цен
	%
	
	1,051
	1,040
	1,040
	1,040

	1.1.3
	индекс количества активов
	%
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	10384,091
	
	
	
	

	1.1.4.1
	расходы на приобретение сырья и материалов
	тыс.руб.
	1541,882
	
	
	
	

	1.1.4.3
	расходы на оплату труда 
	тыс.руб.
	5195,912
	
	 
	 
	 

	1.1.4.4
	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб.
	1569,170
	
	 
	 
	 

	1.1.4.6
	общехозяйственные расходы
	тыс.руб.
	1698,392
	
	 
	 
	 

	1.1.4.7
	прочие производственные расходы
	тыс.руб.
	378,735
	
	 
	 
	 

	 
	расходы на охрану труда
	 
	42,124
	
	 
	 
	 

	 
	прочие производственные расходы
	 
	336,611
	
	 
	 
	 

	1.1.6
	Административные расходы
	тыс.руб.
	4335,325
	
	 
	 
	 

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	4025,093
	4607,269
	4791,560
	4983,222
	5182,551

	 
	Объемы отпуска в сеть
	 
	
	195,324
	195,324
	195,324
	195,324

	 
	Объемы ЭЭ
	 
	
	369,162
	369,162
	369,162
	369,162

	 
	УРЭЭ
	 
	
	1,890
	1,890
	1,890
	1,890

	 
	цена
	 
	
	12,480
	12,980
	13,499
	14,039

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	33487,569
	25210,018
	25914,661
	26804,411
	28226,020

	1.3.1
	Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем
	тыс.руб.
	25 599,998
	24 660,298
	25 345,405
	26 551,123
	27 613,167

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	6772,526
	549,720
	569,255
	589,793
	612,853

	1.3.2.1
	Налог при УСНО 1%
	тыс.руб.
	6545,002
	368,281
	380,559
	393,549
	408,759

	1.3.2.3
	земельный налог и арендная плата за землю
	тыс.руб.
	16,922
	
	
	
	

	1.3.2.4
	водный налог
	тыс.руб.
	210,602
	181,439
	188,696
	196,244
	204,094

	1.3.5
	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов
	тыс.руб.
	1115,045
	
	
	-336,504
	

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	886,656
	
	
	
	

	5.
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	53118,734
	36955,671
	38055,900
	39354,864
	41199,792

	7.6.
	Корректировка НВВ 2024 (формула 33 МУ)
	тыс.руб.
	 
	-127,534
	 
	 
	 

	8.
	Сглаживание
	тыс.руб.
	
	
	
	
	-323,921

	 
	Итого НВВ для расчета тарифа с учетом корректировки и сглаж
	 
	53118,734
	36828,137
	38055,900
	39354,864
	40875,871

	8.
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	150,583
	143,114
	143,114
	143,114
	143,114

	9.
	Тариф на водоснабжение (без учета НДС)
	руб./м³
	352,75
	257,33
	265,91
	274,99
	285,62

	
	Тариф с 01.01 по 30.06
	
	
	257,33
	257,33
	274,50
	275,48

	
	Темп роста тарифа
	
	
	78,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	
	Тариф с 01.07 по 31.12
	
	
	257,33
	274,50
	275,48
	295,76

	
	Темп роста тарифа
	
	
	100,00%
	106,67%
	100,36%
	107,36%


Смета расходов и расчет тарифа на водоотведение для МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город»
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2026 год
	Принято ДЭиТ

	
	
	
	
	План 2026
	План 2027
	План 2028
	План 2029

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	20375,696
	9635,208
	9922,522
	10224,307
	10533,320

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	13705,420
	8410,298
	8659,243
	8915,557
	9179,457

	1.1.1
	индекс эффективности расходов
	%
	
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990

	1.1.2
	индекс потребительских цен
	%
	 
	1,051
	1,040
	1,040
	1,040

	1.1.3
	индекс количества активов
	%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.4
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	11004,022
	
	 
	 
	 

	1.1.4.1
	расходы на приобретение сырья и материалов
	тыс.руб.
	530,339
	
	 
	 
	 

	1.1.4.3
	расходы на оплату труда 
	тыс.руб.
	7174,798
	
	 
	 
	 

	1.1.4.4
	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб.
	2166,789
	
	 
	 
	 

	1.1.4.6
	общехозяйственные расходы
	тыс.руб.
	1058,291
	
	 
	 
	 

	1.1.4.7
	прочие производственные расходы
	тыс.руб.
	73,805
	
	 
	 
	 

	1.1.6
	Административные расходы
	тыс.руб.
	2701,398
	
	 
	 
	 

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	1268,026
	1117,374
	1162,069
	1208,552
	1256,894

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	5402,250
	107,535
	101,210
	100,198
	96,969

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	4100,322
	107,535
	101,210
	100,198
	96,969

	1.3.2.1
	Налог при УСНО 1%
	тыс.руб.
	4078,277
	107,535
	101,210
	100,198
	96,969

	1.3.2.3
	земельный налог и арендная плата за землю
	тыс.руб.
	22,045
	 
	 
	 
	 

	1.3.5
	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов
	тыс.руб.
	1301,928
	
	 
	 
	 

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	667,809
	 
	 
	 
	 

	5.
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	21043,505
	9635,208
	9922,522
	10224,307
	10533,320

	
	Корректировка НВВ (2022)
	тыс.руб. 
	 
	567,613
	
	
	

	
	Корректировка НВВ (2023)
	тыс.руб. 
	 
	260,105
	
	
	

	
	Корректировка НВВ (2024)
	тыс.руб.
	
	-551,835
	
	
	

	 
	Итого НВВ (для расчета тарифа с учетом корректировки) без сглаживания
	 
	21043,505
	9911,090
	9922,522
	10224,307
	10533,320

	 
	сглаживание
	 
	
	842,443
	198,450
	-204,486
	-836,407

	 
	Итого НВВ (для расчета тарифа с учетом корректировки) со сглаживанием
	 
	21043,505
	10753,533
	10120,972
	10019,821
	9696,913

	8.
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	120,050
	124,774
	124,774
	124,774
	124,774

	9.
	Тариф на водоснабжение (без учета НДС)
	руб./м³
	175,29
	86,18
	81,11
	80,30
	77,72

	
	Тариф с 01.01 по 30.06
	
	
	85,96
	81,11
	80,30
	77,72

	
	Темп роста тарифа
	
	
	100,00%
	93,38%
	99,00%
	96,79%

	
	Тариф с 01.07 по 31.12
	
	
	86,86
	81,11
	80,30
	77,72

	
	Темп роста тарифа
	
	
	101,05%
	100,00%
	100,00%
	100,00%


Баланс водоснабжения МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город» (для прочих организаций, осуществляющих водоснабжение в Гаврилово-Посадском муниципальном районе)

	№ п/п
	Наименование
	Принято на 2026 год
	Принято на 2027 год
	Принято на 2028 год
	Принято на 2029 год

	1.
	Объем воды из собственных источников водоснабжения
	77,684
	77,684
	77,684
	77,684

	2.
	Объем воды, принятый от других операторов
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.
	Потребление воды на собственные нужды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	 
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	4.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение (АО "Водоканал")
	77,684
	77,684
	77,684
	77,684

	4.1.
	Потребление АО "Водоканал"
	6,541
	6,541
	6,541
	6,541

	4.2.
	Возврат от АО "Водоканал"
	71,143
	71,143
	71,143
	71,143


Смета расходов и расчет тарифа на водоснабжение для МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город» (Для прочих организаций, осуществляющих водоснабжение в Гаврилово-Посадском муниципальном районе)

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Принято на 2026 год
	Принято на 2027 год
	Принято на 2028 год
	Принято на 2029 год

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	167,318
	174,301
	181,191
	188,347

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	154,288
	160,459
	166,878
	173,553

	 
	Объемы отпуска в сеть
	 
	6,541
	6,541
	6,541
	6,541

	 
	Объемы ЭЭ
	 
	12,362
	12,362
	12,362
	12,362

	 
	УРЭЭ
	 
	0,159
	0,159
	0,159
	0,159

	 
	цена
	 
	12,480
	12,980
	13,499
	14,039

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	13,031
	13,842
	14,313
	14,794

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	13,031
	13,842
	14,313
	14,794

	1.3.2.1
	Налог при УСНО 1%
	тыс.руб.
	1,523
	1,874
	1,866
	1,849

	1.3.2.4
	водный налог
	тыс.руб.
	11,508
	11,968
	12,447
	12,945

	5.
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	167,318
	174,301
	181,191
	188,347

	6.
	Сглаживание
	тыс.руб.
	-15,059
	13,073
	5,436
	-3,450

	7.
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	152,260
	187,374
	186,627
	184,897

	8.
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	77,684
	77,684
	77,684
	77,684

	9.
	Тариф на водоснабжение (без учета НДС)
	руб./м³
	1,96
	2,41
	2,40
	2,38

	
	Тариф с 01.01 по 30.06
	
	1,81
	2,41
	2,40
	2,38

	
	Темп роста тарифа
	
	100,00%
	100,00%
	99,59%
	99,17%

	
	Тариф с 01.07 по 31.12
	
	2,41
	2,41
	2,40
	2,38

	
	Темп роста тарифа
	
	133,15%
	100,00%
	100,00%
	100,00%


Баланс водоснабжения МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город» 

(с. Шекшово)
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2026 год
	Принято ДЭиТ

	
	
	
	
	План 2026
	План 2027
	План 2028
	План 2029

	1.
	Объем воды из собственных источников водоснабжения
	тыс.м³
	25,579
	22,964
	22,964
	22,964
	22,964

	2.
	Объем воды, принятый от других операторов
	тыс.м³
	
	
	
	
	

	3.
	Потребление воды на собственные нужды
	тыс.м³
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558
	0,558

	
	
	%
	2,18%
	2,43%
	2,43%
	2,43%
	2,43%

	4.
	Потери воды
	тыс.м³
	5,774
	5,673
	5,673
	5,673
	5,673

	
	
	%
	23,08%
	25,32%
	25,32%
	25,32%
	25,32%

	5.
	Отпуск питьевой воды
	тыс.м³
	19,247
	16,733
	16,733
	16,733
	16,733

	6.
	Объем воды на производственную деятельность
	тыс.м³
	
	
	
	
	

	7.
	Объем отпущенной воды
	тыс.м³
	
	
	
	
	

	7.1.
	по приборам учета
	тыс.м³
	
	
	
	
	

	7.2.
	по нормативам
	тыс.м³
	
	
	
	
	

	8.
	Объем воды, отпущенной абонентам
	тыс.м³
	19,247
	16,733
	16,733
	16,733
	16,733

	8.1.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс.м³
	
	
	
	
	

	8.2.
	Собственным абонентам
	тыс.м³
	19,247
	16,733
	16,733
	16,733
	16,733

	8.2.1.
	бюджетным потребителям
	тыс.м³
	0,555
	0,510
	0,510
	0,510
	0,510

	8.2.2.
	населению
	тыс.м³
	15,222
	13,200
	13,200
	13,200
	13,200

	8.2.3.
	прочим потребителям
	тыс.м³
	3,470
	3,023
	3,023
	3,023
	3,023


Смета расходов и расчет тарифа на водоснабжение для МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город» (с. Шекшово)
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2026 год
	Принято ДЭиТ

	
	
	
	
	План 2026
	План 2027
	План 2028
	План 2029

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	2 168,791
	986,939
	1 250,681
	1 297,468
	1 341,123

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	1 197,263
	719,877
	741,185
	763,125
	785,713

	1.1.1
	индекс эффективности расходов
	тыс.руб.
	
	0,990
	0,990
	0,990
	0,990

	1.1.2
	индекс потребительских цен
	тыс.руб.
	
	1,051
	1,040
	1,040
	1,040

	1.1.3
	индекс количества активов
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.4
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	809,490
	 
	 
	 
	 

	1.1.4.1
	расходы на приобретение сырья и материалов
	тыс.руб.
	216,980
	 
	 
	 
	 

	1.1.4.3
	расходы на оплату труда 
	тыс.руб.
	340,708
	 
	 
	 
	 

	1.1.4.4
	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб.
	102,916
	 
	 
	 
	 

	1.1.4.6
	общехозяйственные расходы
	тыс.руб.
	143,455
	
	
	
	

	1.1.4.7
	прочие производственные расходы
	тыс.руб.
	5,431
	 
	 
	 
	 

	1.1.6
	Административные расходы
	тыс.руб.
	387,773
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	686,850
	434,370
	473,897
	497,118
	517,003

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	284,678
	-167,308
	35,598
	37,225
	38,407

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	42,461
	31,670
	35,598
	37,225
	38,407

	1.3.2.3
	земельный налог и арендная плата за землю
	тыс.руб.
	0,144
	
	
	
	

	1.3.2.4
	водный налог
	тыс.руб.
	20,918
	21,701
	22,569
	23,472
	24,411

	1.3.2.8
	прочие налоги и сборы (НАЛОГ УСНО)
	тыс.руб.
	21,399
	9,968
	13,029
	13,753
	13,996

	1.3.5
	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов
	тыс.руб.
	242,217
	-198,977
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	2023
	 
	 
	-198,977
	 
	 
	 

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Сглаживание
	 
	 
	-123,204
	-13,161
	77,848
	58,517

	7.
	Корректировка НВВ  (2023)
	 
	 
	133,099 
	 
	 
	 

	 
	Корректировка НВВ  (2024)
	 
	 
	
	65,399
	 
	 

	9.
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	2 168,791
	996,834
	1 302,920
	1 375,316
	1 399,640

	10
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	19,247
	16,733
	16,733
	16,733
	16,733

	11.
	Тариф на водоснабжение (НДС не облагается)
	руб./м³
	112,68
	59,57
	77,87
	82,19
	83,65

	
	Тариф с 01.01 по 30.06
	
	
	55,61
	71,46
	82,19
	82,19

	
	Темп роста тарифа
	
	
	100,00%
	100,00%
	97,53%
	100,00%

	
	Тариф с 01.07 по 31.12
	
	
	71,46
	84,27
	82,19
	85,10

	
	Темп роста тарифа
	
	
	128,50%
	117,93%
	100,00%
	103,54%


Виды и величина расходов МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город», не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, приведены в экспертном заключении Департамента.

Расчет тарифов направлен в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее в установленные сроки.
Представитель МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город» Архипов Н.В. на заседании правления Департамента заявил об имеющихся разногласиях к предлагаемым Департаментом к утверждению тарифам.
Сведения о заявленных разногласиях и пояснения Департамента в отношении расходов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2026 год представлены в таблице:
	Наименование 
	Единица измерения
	Предложение ОВКХ на 2026 год
	Принято Департаментом на 2026 год
	Пояснения

	В сфере холодного водоснабжения

	Расходы на оплату труда
	тыс. руб.
	5 195,912
	2 767,379
	Пояснение


Пояснение. Представителем МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город» заявлены расходы на оплату труда. Данные расходы в соответствии с п. 44 Методических указаний относятся к производственным расходам и учитываются в составе операционных расходов.

Операционные расходы (ОР) на 2026 год определены специалистами экспертной группы в соответствии с п. 45 Методических указаний исходя из базового уровня ОР (утвержден на 2025 год постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 13.12.2024 № 50-к/11), утвержденного индекса эффективности ОР и индекса потребительских цен на соответствующий период. Индекс изменения количества активов организацией не заявлен.

Базовый уровень ОР (2025 год) в силу п. 79 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы ценообразования), относится к долгосрочным параметрам регулирования тарифов. В силу п. 33 Основ ценообразования данные параметры не подлежат пересмотру в течение всего долгосрочного периода регулирования (2025-2029 годы). Таким образом, включение дополнительных расходов в ОР не предусмотрено действующим законодательством.
Однако, в соответствии с п. 61(1) Основ ценообразования (в редакции постановления Правительства РФ от 20.11.2025 № 1834), орган регулирования тарифов устанавливает базовый уровень операционных расходов с учетом определения (перерасчета) в соответствии с положениями настоящего документа расходов на оплату труда (в том числе с учетом изменения минимального размера оплаты труда) и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда по заявлению о пересмотре расходов на оплату труда регулируемой организации, направленному в орган регулирования тарифов на 2026 год до 1 декабря 2025 г. (включительно), на 2027 г. – до 1 сентября 2026 г. (включительно), на 2028 г. – до 1 сентября 2027 г. (включительно), дополнительно к предложению об установлении тарифов на 2026-2028 годы. 
При этом, к заявлению, указанному в абзаце четвертом пункта п. 61(1) Основ ценообразования, должны прилагаться обосновывающие материалы, предусмотренные подпунктами «е» и «ж» пункта 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 (далее – Правила регулирования), в том числе документы и материалы, подтверждающие, что в годовом периоде регулирования, предшествующем году направления заявления, указанного в абзаце четвертом пункта п. 61(1), значение средней заработной платы на одного работника регулируемой организации, учтенное органом регулирования тарифов при установлении регулируемых тарифов на соответствующий годовой период регулирования, ниже одного из определенных по данным предоставляемой или распространяемой субъектами официального статистического учета для соответствующего субъекта Российской Федерации в установленном порядке официальной статистической информации значений - максимального значения средней заработной платы в субъекте Российской Федерации или максимального значения средней заработной платы в одном из муниципальных образований, на территориях которых осуществляется регулируемый вид деятельности с применением таких тарифов.
Заявление о пересмотре расходов на оплату труда с вышеуказанными документами и материалами от МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город» в адрес Департамента не поступало.
РЕШИЛИ:
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:
1. Скорректировать долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город», осуществляющего деятельность в Гаврилово-Посадском муниципальном районе, на 2026-2029 годы, изложив приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 13.12.2024 № 50-к/11 в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему протоколу.
2. Скорректировать долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город», осуществляющего деятельность в Гаврилово-Посадском муниципальном районе, на 2026-2029 годы, изложив приложение 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 13.12.2024 № 50-к/11 в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему протоколу.
3. Скорректировать производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город», осуществляющего деятельность в Гаврилово-Посадском муниципальном районе, на 2026-2029 годы, изложив приложения 4, 5 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 13.12.2024 № 50-к/11 в новой редакции согласно приложениям 8, 9 к настоящему протоколу.
4. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Приложение 6

к протоколу заседания Правления 

Департамента энергетики и тарифов 

Ивановской области от 18.12.2025 № 67/2
Приложение 1

 к постановлению Департамента

 энергетики и тарифов Ивановской области

 от 13.12.2024 № 50-к/11

Долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город», осуществляющего деятельность в Гаврилово-Посадском муниципальном районе, на 2025-2029 годы

	№ п/п
	Виды тарифов
	C 01.01.2025 по 30.06.2025
	C 01.07.2025 по 31.12.2025
	C 01.01.2026 по 30.09.2026
	C 01.10.2026 по 31.12.2026
	C 01.01.2027 по 30.06.2027
	C 01.07.2027 по 31.12.2027
	C 01.01.2028 по 30.06.2028
	C 01.07.2028 по 31.12.2028
	C 01.01.2029 по 30.06.2029
	C 01.07.2029 по 31.12.2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	В Гаврилово-Посадском муниципальном районе, за исключением с. Шекшово:

	1.1
	тариф на питьевую воду, руб./куб. м, без учета НДС
	73,27
	329,91
	257,33
	257,33
	257,33
	274,50
	274,50
	275,48
	275,48
	295,76

	1.2
	тариф на питьевую воду, руб./куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	270,20
	270,20
	270,20
	288,23
	288,23
	289,25
	289,25
	310,55

	1.3
	тариф на водоотведение, руб./куб. м, без учета НДС
	85,96
	85,96
	85,96
	86,86
	81,11
	81,11
	78,56
	78,56
	77,68
	77,68

	1.4
	тариф на водоотведение, руб./куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	90,26
	91,20
	85,17
	85,17
	82,49
	82,49
	81,56
	81,56

	1.5
	льготный тариф на питьевую воду*, руб./куб. м, без учета НДС
	49,22
	56,01
	54,25
	60,76
	60,76
	67,32
	67,32
	71,02
	71,02
	71,02

	1.6
	льготный тариф на питьевую воду*, руб./куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	56,96
	63,80
	63,80
	70,69
	70,69
	74,57
	74,57
	74,57

	1.7
	льготный тариф на водоотведение*, руб./куб. м, без учета НДС
	47,48
	54,03
	52,33
	58,61
	58,61
	64,94
	64,94
	70,91
	70,91
	73,75

	1.8
	льготный тариф на водоотведение*, руб./куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	54,95
	61,54
	61,54
	68,19
	68,19
	74,46
	74,46
	77,44

	2.
	В с. Шекшово Гаврилово-Посадского муниципального района:

	2.1
	тариф на питьевую воду, руб./куб. м, без учета НДС
	43,21
	55,61
	55,61
	71,46
	71,46
	84,27
	82,19
	82,19
	82,19
	85,10

	2.2
	тариф на питьевую воду, руб./куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	58,39
	75,03
	75,03
	88,48
	86,30
	86,30
	86,30
	89,36

	2.3.
	льготный тариф на питьевую воду*, руб./куб. м, без учета НДС
	35,07
	39,91
	38,66
	43,30
	43,30
	47,98
	47,98
	52,39
	52,39
	54,49

	2.4.
	льготный тариф на питьевую воду*, руб./куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	40,59
	45,47
	45,47
	50,38
	50,38
	55,01
	55,01
	57,21


* Льготные тарифы на питьевую воду и водоотведение устанавливаются и применяются в соответствии с законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

Примечание.

1. С 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г. тарифы для бюджетных, прочих потребителей и населения установлены в конструкции «НДС не облагается».

2. С 1 января 2026 г. в соответствии с главами 21 и 26.2 части 2 НК РФ (в ред. Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ) организация, продолжая применять упрощенную систему налогообложения, исполняет обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость с использованием налоговой ставки, установленной в подпункте 1 пункта 8 статьи 164 части 2 НК РФ, в размере 5%.

3. Тариф с учетом НДС устанавливается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Приложение 7

к протоколу заседания Правления 

Департамента энергетики и тарифов 

Ивановской области от 18.12.2025 № 67/2
Приложение 2

 к постановлению Департамента

 энергетики и тарифов Ивановской области

 от 13.12.2024 № 50-к/11

Долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город», осуществляющего деятельность в Гаврилово-Посадском муниципальном районе, на 2025-2029 годы
	№ п/п
	Виды тарифов
	C 01.01.2025 по 30.06.2025
	C 01.07.2025 по 31.12.2025
	C 01.01.2026 по 30.09.2026
	C 01.10.2026 по 31.12.2026
	C 01.01.2027 по 30.06.2027
	C 01.07.2027 по 31.12.2027
	C 01.01.2028 по 30.06.2028
	C 01.07.2028 по 31.12.2028
	C 01.01.2029 по 30.06.2029
	C 01.07.2029 по 31.12.2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Для организаций, осуществляющих водоснабжение в Гаврилово-Посадском муниципальном районе:

	1.1
	тариф на питьевую воду, руб./куб. м, без учета НДС
	1,81
	1,81
	1,81
	2,41
	2,41
	2,41
	2,40
	2,40
	2,38
	2,38


Примечание.

1. С 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г. тарифы для бюджетных, прочих потребителей и населения установлены в конструкции «НДС не облагается».

2. С 1 января 2026 г. в соответствии с главами 21 и 26.2 части 2 НК РФ (в ред. Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ) организация, продолжая применять упрощенную систему налогообложения, исполняет обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость с использованием налоговой ставки, установленной в подпункте 1 пункта 8 статьи 164 части 2 НК РФ, в размере 5%.
Приложение 8

к протоколу заседания Правления 

Департамента энергетики и тарифов 

Ивановской области от 18.12.2025 № 67/2
Приложение 4

 к постановлению Департамента

 энергетики и тарифов Ивановской области

 от 13.12.2024 № 50-к/11

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город» 

на 2025-2029 годы 

1. Паспорт производственной программы

	1.
	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город»;

юр. адрес: 155000, Ивановская область, г. Гаврилов-Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 28;

почт. адрес: 155000, Ивановская область, г. Гаврилов-Посад, пл. Октябрьская, д. 4

	2.
	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области,

г. Иваново, ул. Велижская, д. 8

	3.
	Период реализации программы
	С 01.01.2025 по 31.12.2029


2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы
	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

	2025 год

	1.
	Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода
	в течение года
	425,243

	2.
	Ремонтные работы на канализационных сетях
	в течение года
	178,716

	2026 год

	1.
	Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода
	в течение года
	439,093

	2.
	Ремонтные работы на канализационных сетях
	в течение года
	184,537

	2027 год

	1.
	Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода
	в течение года
	452,090

	2.
	Ремонтные работы на канализационных сетях
	в течение года
	189,999

	2028 год

	1.
	Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода
	в течение года
	465,472

	2.
	Ремонтные работы на канализационных сетях
	в течение года
	195,623

	2029 год

	1.
	Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода
	в течение года
	479,250

	2.
	Ремонтные работы на канализационных сетях
	в течение года
	201,413


3. Планируемый объем подачи воды, принимаемых сточных вод

МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город»
	№ п/п
	Показатели производственной программы
	Единицы измерения
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	1.
	Подано воды, всего
	тыс. куб. м
	134,113
	143,114
	143,114
	143,114
	143,114

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Населению
	тыс. куб. м
	109,567
	114,494
	114,494
	114,494
	114,494

	1.2.
	Бюджетным потребителям
	тыс. куб. м
	8,430
	8,541
	8,541
	8,541
	8,541

	1.3.
	Прочим потребителям
	тыс. куб. м
	16,116
	20,079
	20,079
	20,079
	20,079

	1.4.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс. куб. м
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс. куб. м
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


	№ п/п
	Показатели производственной программы
	Единицы измерения
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	1.
	Подано воды, всего
	тыс. куб. м
	77,684
	77,684
	77,684
	77,684
	77,684

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Населению
	тыс. куб. м
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.
	Бюджетным потребителям
	тыс. куб. м
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.
	Прочим потребителям
	тыс. куб. м
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.4.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс. куб. м
	77,684
	77,684
	77,684
	77,684
	77,684

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс. куб. м
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


	№ п/п
	Показатели производственной программы
	Единицы измерения
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	1.
	Принято сточных вод, всего
	тыс. куб. м
	103,878
	124,774
	124,774
	124,774
	124,774

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс. куб. м
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.
	От населения 
	тыс. куб. м
	82,516
	87,604
	87,604
	87,604
	87,604

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	тыс. куб. м
	7,777
	7,818
	7,818
	7,818
	7,818

	1.4.
	От прочих потребителей
	тыс. куб. м
	13,585
	29,352
	29,352
	29,352
	29,352


4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения, расчет эффективности производственной программы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	92 
	92 
	92 
	92 
	92 

	1.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100
	100
	100
	100

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	92 
	92 
	92 
	92 
	92 

	1.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100
	100
	100
	100

	2. Показатель надежности и бесперебойности

	2.1.
	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	2.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100
	100
	100
	100

	3. Показатели энергетической эффективности

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	26,73
	26,73
	26,73
	26,73
	26,73

	3.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	112
	100
	100
	100
	100

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)
	1,890
	1,890
	1,890
	1,890
	1,890

	3.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	90
	100
	100
	100
	100

	3.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	0,730
	0,730
	0,730
	0,730
	0,730

	3.5.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	68
	100
	100
	100
	100


5. Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год

	№ п/п
	Показатели производственной программы водоснабжения
	Единицы измерения
	План 2024 года
	Факт 2024 года

	1.
	Подано воды, всего
	тыс. куб. м
	149,381
	145,638

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.
	Населению
	тыс. куб. м
	116,933
	116,513

	1.2.
	Бюджетным потребителям
	тыс. куб. м
	9,079
	8,692

	1.3.
	Прочим потребителям
	тыс. куб. м
	23,369
	20,433

	1.4.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс. куб. м
	-
	-

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс. куб. м
	-
	-

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	тыс. руб.
	10 613,999
	10 220,046

	
	в том числе:
	
	
	

	2.1.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения 
	тыс. руб.
	-
	-

	2.2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды
	тыс. руб.
	-
	-

	2.3.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	тыс. руб.
	-
	-

	2.4.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
	тыс. руб.
	-
	-


	№ п/п
	Показатели производственной программы водоотведения
	Единицы измерения
	План 2024 года
	Факт 2024 года

	1.
	Принято сточных вод, всего
	тыс. куб. м
	99,434
	102,749

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс. куб. м
	-
	-

	1.2.
	От населения
	тыс. куб. м
	84,022
	87,368

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	тыс. куб. м
	7,957
	7,797

	1.4.
	От прочих потребителей 
	тыс. куб. м
	7,455
	7,584

	1.5.
	От собственной производственной деятельности
	тыс. куб. м
	-
	-

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	тыс. руб.
	7 582,078
	7 283,290

	
	в том числе:
	
	
	

	2.1.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
	тыс. руб.
	-
	-

	2.2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества очистки сточных вод
	тыс. руб.
	-
	-

	2.3.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	тыс. руб.
	-
	-

	2.4.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
	тыс. руб.
	-
	-


Приложение 9
к протоколу заседания Правления 

Департамента энергетики и тарифов 

Ивановской области от 18.12.2025 № 67/2
Приложение 5

 к постановлению Департамента

 энергетики и тарифов Ивановской области

 от 13.12.2024 № 50-к/11

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город» 

на 2025-2029 годы 

(с. Шекшово Гаврилово-Посадского муниципального района)

1. Паспорт производственной программы

	1.
	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город»;

юр. адрес: 155000, Ивановская область, г. Гаврилов-Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 28;

почт. адрес: 155000, Ивановская область, г. Гаврилов-Посад, пл. Октябрьская, д. 4

	2.
	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области,

г. Иваново, ул. Велижская, д. 8

	3.
	Период реализации программы
	С 01.01.2025 по 31.12.2029


2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы
	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

	2025 год

	1.
	Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода
	в течение года
	82,510

	2026 год

	1.
	Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода
	в течение года
	85,197

	2027 год

	1.
	Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода
	в течение года
	87,197

	2028 год

	1.
	Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода
	в течение года
	90,316

	2029 год

	1.
	Ремонтные работы на артезианских скважинах и на сетях водопровода
	в течение года
	92,989


3. Планируемый объем подачи воды

МУП Гаврилово-Посадского городского поселения «Аква город»
	№ п/п
	Показатели производственной программы
	Единицы измерения
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	1.
	Подано воды, всего
	тыс. куб. м
	17,422
	16,733
	16,733
	16,733
	16,733

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Населению
	тыс. куб. м
	13,845
	13,200
	13,200
	13,200
	13,200

	1.2.
	Бюджетным потребителям
	тыс. куб. м
	0,921
	0,510
	0,510
	0,510
	0,510

	1.3.
	Прочим потребителям
	тыс. куб. м
	2,656
	3,023
	3,023
	3,023
	3,023

	1.4.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс. куб. м
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс. куб. м
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения, расчет эффективности производственной программы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	92 
	92 
	92 
	92 
	92 

	1.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100
	100
	100
	100

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	92 
	92 
	92 
	92 
	92 

	1.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100
	100
	100
	100

	2. Показатель надежности и бесперебойности

	2.1.
	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	2.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100
	100
	100
	100

	3. Показатели энергетической эффективности

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	25,32
	25,32
	25,32
	25,32
	25,32

	3.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	112
	100
	100
	100
	100

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)
	1,415
	1,415
	1,415
	1,415
	1,415

	3.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	62
	100
	100
	100
	100

	3.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.5.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-


5. Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год

	№ п/п
	Показатели производственной программы водоснабжения
	Единицы измерения
	План 2024 года
	Факт 2024 года

	1.
	Подано воды, всего
	тыс. куб. м
	18,632
	17,464

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.
	Населению
	тыс. куб. м
	16,211
	13,777

	1.2.
	Бюджетным потребителям
	тыс. куб. м
	0,769
	0,532

	1.3.
	Прочим потребителям
	тыс. куб. м
	1,652
	3,155

	1.4.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс. куб. м
	-
	-

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс. куб. м
	-
	-

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	тыс. руб.
	794,283
	809,890

	
	в том числе:
	
	
	

	2.1.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения 
	тыс. руб.
	-
	-

	2.2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды
	тыс. руб.
	-
	-

	2.3.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	тыс. руб.
	-
	-

	2.4.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
	тыс. руб.
	-
	-


Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е. Н.
	за

	2.
	Бугаева С. Е.
	за

	3.
	Гущина Н. Б.
	за

	4.
	Турбачкина Е. В.
	за

	5.
	Коннова Е. А.
	за

	6.
	Агапова О. П.
	за

	7.
	Полозов И. Г.
	за


Итого: за – 7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют – 0.
	Ответственный секретарь Правления
	
	С.А. Колесова

	Члены правления:
	
	

	Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	С.Е. Бугаева

	Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области – статс-секретарь
	
	Н.Б. Гущина

	Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.В. Турбачкина

	Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.А. Коннова

	Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	О.П. Агапова 

	Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	И.Г. Полозов

	Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области
	
	З.Б. Виднова


