2

Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н Морева
ПРОТОКОЛ № 43/2
заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

15 ноября 2024 г.

 







     г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь Правления: Карика О.Н.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Курчанинова О.А.

П О В Е С Т К А:

I. О корректировке инвестиционной программы АО «Водоканал» по развитию централизованной системы холодного водоснабжения на территории Заволжского муниципального района Ивановской области на 2023-2027 годы.
I. СЛУШАЛИ: О корректировке инвестиционной программы АО «Водоканал» по развитию централизованной системы холодного водоснабжения на территории Заволжского муниципального района Ивановской области на 2023-2027 годы (Курчанинова О.А.)

Рассмотрены:

1) заявление и обосновывающие материалы о корректировке инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения АО «Водоканал» по развитию централизованной системы холодного водоснабжения на территории Заволжского муниципального района Ивановской области на 2023-2027 годы;

2) проект корректировки инвестиционной программы АО «Водоканал» по развитию централизованной системы холодного водоснабжения на территории Заволжского муниципального района Ивановской области на 2023-2027 годы (далее – проект, инвестиционная программа). 

АО «Водоканал» письмами от 26.08.2024 № 5319, 29.10.2024 № 6994 обратилось в Департамент энергетики и тарифов Ивановской области (далее – Департамент) с предложением о корректировке инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения АО «Водоканал» по развитию централизованной системы холодного водоснабжения на территории Заволжского муниципального района Ивановской области на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.12.2023 № 56-ип (к)/1, в части необходимости внесения изменений, связанных с уточнением наименования мероприятий, стоимостью проведения работ, включением мероприятия «Строительство водопроводных колодцев на водопроводных сетях в г. Заволжск» вместо ранее планируемого «Реконструкция водопровода по ул. Куйбышева (прокладка методом ГНБ) L=170 м., d=l 10 мм, в т.ч. проектно-изыскательские работы». 
Проект корректировки Инвестиционной программы подготовлен АО «Водоканал» на основании технического задания на корректировку инвестиционной программы, утвержденного распоряжением администрации Заволжского городского поселения от 23.08.2024 № 32-р.
Письмом от 23.08.2024 № 635 администрацией Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области согласован проект корректировки инвестиционной программы. 

Проект корректировки инвестиционной программы АО «Водоканал» рассмотрен в соответствии с Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила).

Дополнительным соглашением от 28.10.2024 № 1 к концессионному соглашению от 06.12.2023 № 39-с внесены соответствующие изменения. Таким образом, имеются основания для корректировки инвестиционной программы АО «Водоканал».

Регулируемая организация извещена о месте и времени проведения заседания правления Департамента организация заранее в установленные сроки.

На заседании правления Департамента представители АО «Водоканал» не присутствовали, письменные разногласия не представлены. 

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Департаменте энергетики и тарифов Ивановской области, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 25.12.2014 № 577-п:

1. 1. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу АО «Водоканал» по развитию централизованной системы холодного водоснабжения на территории Заволжского муниципального района Ивановской области на 2023-2027 годы, изложив приложения 1, 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.12.2023 № 56-ип (к)/1 в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему протоколу.
2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Приложение 1
 к протоколу заседания Правления Департамента
 энергетики и тарифов Ивановской области 
от 15.11.2024 № 43/2
	
	Приложение 1
к постановлению Департамента энергетики
 и тарифов Ивановской области
 от 29.12.2023 № 56-ип (к)/1 

	
	

	Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения

	АО «Водоканал» (Заволжский муниципальный район)

	(наименование регулируемой организации)

	
	

	Инвестиционная программа АО «Водоканал» 
по развитию централизованной системы холодного водоснабжения на территории Заволжского муниципального района Ивановской области на 2023-2027 годы

	(название инвестиционной программы)

	
	

	Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения
	АО «Водоканал»

	Местонахождение регулируемой организации
	153038, г. Иваново, пр-кт Строителей, 4А

	Сроки реализации инвестиционной программы
	2023-2027 годы

	Лица, ответственные за разработку инвестиционной программы
	Главный инженер:
Гончаров Иван Геннадьевич

Заместитель генерального директора по экономике и финансам:
Шабаршина Любовь Геннадьевна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                         Заместитель генерального директора по капитальному строительству:
Делягин Максим Николаевич

	Контактная информация лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы
	тел. 8 (4932) 53-11-47; 8 (4932) 53-09-81;  8 (4932) 53-68-43.                                                                                                     email: ivanovovodokanal@mail.ru          

	Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, корректировку инвестиционной программы
	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области

	Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
	153022, г. Иваново, ул. Велижская, 8.

	Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу, корректировку инвестиционной программы
	Член Правительства Ивановской области - директор Департамента – Морева Евгения Николаевна

	Дата утверждения корректировки инвестиционной программы
	15.11.2024

	Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
	тел./факс: (4932) 93-85-93

	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
	Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области

	Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
	155410, Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2

	Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
	Исполняющий обязанности Главы Заволжского городского поселения – Андрей Владимирович Иванов

	Дата согласования инвестиционной программы, корректировки инвестиционной программы
	23.08.2024

	Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
	тел./факс: тел. +7 (49333) 2-21-50


Приложение 2

 к протоколу заседания Правления Департамента

 энергетики и тарифов Ивановской области 

от 15.11.2024 № 43/2

Приложение 2

 к постановлению Департамента энергетики

 и тарифов Ивановской области 

 от 29.12.2023 № 56-ип (к)/1
Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения инвестиционной программы АО "Водоканал" по развитию централизованной системы холодного водоснабжения на территории Заволжского муниципального района Ивановской области на 2023-2027 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Цели реализации (группы) / краткое описание мероприятий
	Год начала проектирования/строительства
	Технические характеристики объекта до выполнения мероприятия
	Технические характеристики объекта после выполнения мероприятия
	Стоимость реализации мероприятия, тыс. руб.  (с НДС)
	в том числе по годам:

	
	
	
	
	Показатель 
	Ед. изм.
	Значение показателя
	Показатель 
	Ед. изм.
	Значение показателя
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Холодное водоснабжение

	1
	Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения абонентов

	1.1.
	Строительство новых сетей водоснабжения

	1.1.1.
	Строительство водопровода к объектам капитального строительства Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы
	Новое строительство
	2024-2027
	-
	-
	-
	протяженность
	км
	0,0651
	311,21
	0,00
	43,70
	73,82
	83,76
	109,930

	
	
	
	
	
	
	
	диаметр
	мм
	до 70
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	подключаемая нагрузка
	куб.м./сутки
	10,6
	
	
	
	
	
	

	2
	Строительство объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением абонентов

	2.1.
	Строительство иных объектов водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1.
	Строительство водопроводных колодцев на водопроводных сетях в г. Заволжск
	Новое строительство
	-/2024
	-
	-
	-
	диаметр
	мм
	1500
ж/б кольца 
	1 110,62
	0,00
	140,08
	0,00
	474,82
	495,72

	3
	Модернизация или реконструкция существующих объектов водоснабжения

	3.1.
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения

	3.1.1.
	Реконструкция водопровода по ул. Социалистическая, д. 24 через ул. Калинина (прокладка методом ГНБ), L=200м, d=160мм, в том числе проектно-изыскательские работы
	Реконструкция
	2024/2025
	протяженность
	м
	200
	протяженность
	м
	200
	5 928,68
	0,00
	569,16
	3 829,40
	581,75
	948,37

	
	
	
	
	диаметр
	мм
	160
	диаметр
	мм
	160
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	материал труб
	-
	чугун
	материал труб
	-
	ПНД
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.
	Реконструкция водопровода от д. 4 до д. 6 по переулку Строителей (прокладка методом ГНБ), L=140м, d=160мм, в том числе проектно-изыскательские работы
	Реконструкция
	2024/2025
	протяженность
	м
	140
	протяженность
	м
	140
	5 020,09
	0,00
	481,92
	4 538,17
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	диаметр
	мм
	160
	диаметр
	мм
	160
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	материал труб
	-
	чугун
	материал труб
	-
	ПНД
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.
	Реконструкция водопровода по ул. Мира, от ул. 8-е Марта до ул. Дзержинского (асбестоцемент), открытый способ, L=165м, d=160мм, материал ПНД, в том числе проектно-изыскательские работы
	Реконструкция
	2024/2025
	протяженность
	м
	165
	протяженность
	м
	165
	1 512,17
	0,00
	174,29
	1 337,88
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	диаметр
	мм
	160
	диаметр
	мм
	160
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	материал труб
	-
	асбестоцемент
	материал труб
	-
	ПНД
	
	
	
	
	
	

	3.1.4.
	Реконструкция водопровода по ул. Мира д. 29 (прокладка методом ГНБ), L=45м, d=200мм, том числе проектно-изыскательские работы
	Реконструкция
	2024/2025
	протяженность
	м
	45
	протяженность
	м
	45
	2 123,67
	0,00
	323,47
	1 800,20
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	диаметр
	мм
	200
	диаметр
	мм
	200
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	материал труб
	-
	сталь
	материал труб
	-
	чугун
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Модернизация или реконструкция существующих объектов водоснабжения

	3.2.1.
	Установка приборов учета Ду 15-50 мм с радиомодулями на существующих сетях водоснабжения
	Реконструкция
	2024/2027
	приборы учета с радиомодулями
	шт
	-
	приборы учета с радиомодулями
	шт
	134
	4 385,83
	0,00
	1 537,31
	196,14
	1 283,08
	1 369,30

	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
	20 392,27
	0,00
	3 269,93
	11 775,61
	2 423,41
	2 923,32


Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е. Н.
	за

	2.
	Бугаева С. Е.
	за

	3.
	Гущина Н. Б.
	за

	4.
	Турбачкина Е. В.
	за

	5.
	Коннова Е. А.
	за

	6.
	Агапова О. П.
	за

	7.
	Полозов И. Г.
	за


Итого: за – 7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют – 0.

	Ответственный секретарь Правления
	
	О.Н. Карика

	Члены правления:
	
	

	Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	С.Е. Бугаева

	Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области – статс-секретарь
	
	Н.Б. Гущина

	Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.В. Турбачкина

	Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.А. Коннова

	Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	О.П. Агапова 

	Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	И.Г. Полозов

	Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области
	
	З.Б. Виднова



