2

Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н Морева
ПРОТОКОЛ № 65/2
заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

16 декабря 2025 г.

 







     г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.
Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.
Ответственный секретарь Правления: Колесова С.А.
От МУП Гаврилово-Посадская «Теплосеть»: Аскяров В.А.

От администрации Шекшовского сельского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района: Тензок В.Э.
От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Аристова А.В.
П О В Е С Т К А:
I. О корректировке долгосрочных тарифов и производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, осуществляющего деятельность в Тейковском муниципальном районе, на 2026, 2027 годы.
II. Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП Гаврилово-Посадская «Теплосеть», осуществляющего деятельность в Гаврилово-Посадском муниципальном районе, на 2026-2028 годы.
I. СЛУШАЛИ: О корректировке долгосрочных тарифов и производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, осуществляющего деятельность в Тейковском муниципальном районе, на 2026, 2027 годы (Полозов И.Г., Аристова А.В.).

Рассмотрены:

1) заявление и обосновывающие материалы о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для организации водопроводно-канализационного хозяйства (ОВКХ) МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, осуществляющего деятельность в Тейковском муниципальном районе, на 2026, 2027 годы;

2) производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, осуществляющего деятельность в Тейковском муниципальном районе.

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (2023 год – первый (базовый) год долгосрочного периода).

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2025 года:

	Показатель
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	Индекс потребительских цен (ИПЦ), %
	108,5
	109,0
	105,1
	104,0
	104,0

	Рост цен на электрическую энергию, %
	105,9
	114,4
	113,2
	109,1
	104,9


Баланс водоснабжения МУП ЖКХ Тейковского муниципального района на 2026, 2027 годы (Новогоряновское, Большеклочковское, Крапивновское, Морозовское с. п., Новолеушинское с.п.)

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2026 год
	Принято ДЭиТ

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год

	1.
	Объем воды из собственных источников водоснабжения
	тыс.м³
	181,448
	199,100
	199,100

	2.
	Объем воды, принятый от других операторов
	тыс.м³
	10,365
	 
	 

	3.
	Потребление воды на собственные нужды
	тыс.м³
	0,200
	0,200
	0,200

	
	
	%
	0,11%
	0,10%
	0,10%

	4.
	Потери воды
	тыс.м³
	9,886
	 
	 

	
	
	%
	5,45%
	0,00%
	0,00%

	5.
	Отпуск питьевой воды
	тыс.м³
	187,667
	198,900
	198,900

	6.
	Объем воды на производственную деятельность
	тыс.м³
	0,010
	0,010
	0,010

	7.
	Объем отпущенной воды
	тыс.м³
	 
	 
	 

	7.1.
	по приборам учета
	тыс.м³
	 
	 
	 

	7.2.
	по нормативам
	тыс.м³
	 
	 
	 

	8.
	Объем воды, отпущенной абонентам
	тыс.м³
	187,657
	198,890
	198,890

	8.1.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс.м³
	 
	 
	 

	8.2.
	Собственным абонентам
	тыс.м³
	187,657
	198,890
	198,890

	8.2.1.
	бюджетным потребителям
	тыс.м³
	6,838
	4,052
	4,052

	 
	Морозовское с.п.
	 
	1,530
	1,318
	1,318

	 
	Клочково
	 
	0,500
	0,439
	0,439

	 
	Крапивновское с.п.
	 
	0,200
	0,224
	0,224

	 
	Оболсуново
	 
	 
	0,000
	0,000

	 
	Зиново
	 
	 
	0,000
	0,000

	 
	Новогоряновское с.п.
	 
	2,108
	2,070
	2,070

	 
	Н.Леушино
	 
	 2,500
	2,212
	2,212

	 
	с.Светлый
	 
	 
	0,267
	0,267

	8.2.2.
	населению
	тыс.м³
	175,906
	127,904
	127,904

	 
	Морозовское с.п.
	 
	28,000
	27,060
	27,060

	 
	Клочково
	 
	7,000
	7,382
	7,382

	 
	Крапивновское с.п.
	 
	8,000
	7,883
	7,883

	 
	Оболсуново
	 
	10,200
	11,669
	11,669

	 
	Зиново
	 
	3,988
	3,566
	3,566

	 
	Новогоряновское с.п.
	 
	65,418
	70,344
	70,344

	 
	Н.Леушино
	 
	 45,000
	50,625
	50,625

	 
	с.Светлый
	 
	 8,300
	7,664
	7,664

	8.2.3.
	прочим потребителям
	тыс.м³
	4,913
	1,678
	1,678

	 
	Морозовское с.п.
	 
	0,512
	0,454
	0,454

	 
	Клочково
	 
	0,012
	0,004
	0,004

	 
	Крапивновское с.п.
	 
	0,030
	0,030
	0,030

	 
	Оболсуново
	 
	0,165
	0,204
	0,204

	 
	Зиново
	 
	0,012
	0,005
	0,005

	 
	Новогоряновское с.п.
	 
	0,782
	0,981
	0,981

	 
	Н.Леушино
	 
	 2,500
	3,669
	3,669

	 
	с.Светлый
	 
	 0,900
	0,819
	0,819


Баланс водоотведения МУП ЖКХ Тейковского муниципального района на 2026, 2027 годы (Новогоряновское, Большеклочковское, Крапивновское, Морозовское с. п., Новолеушинское с.п.)

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2026 год
	Принято ДЭиТ

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год

	1.
	Прием сточных вод 
	тыс.м³
	147,618
	160,531
	160,531

	1.1.
	жидкие бытовые отходы
	тыс.м³
	 
	 
	 

	1.2.
	от собственных абонентов
	тыс.м³
	147,618
	160,531
	160,531

	1.2.1.
	население
	тыс.м³
	139,118
	152,710
	152,710

	 
	Морозовское с.п.
	 
	14,000
	11,328
	11,328

	 
	Клочково
	 
	2,500
	2,298
	2,298

	 
	Крапивновское с.п.
	 
	2,700
	2,260
	2,260

	 
	Оболсуново
	 
	11,790
	13,479
	13,479

	 
	Новогоряновское с.п.
	 
	62,628
	72,905
	72,905

	 
	Н.Леушино
	 
	40,000
	44,886
	44,886

	 
	с.Светлый
	 
	5,500
	5,554
	5,554

	1.2.2.
	бюджетные потребители
	тыс.м³
	6,408
	3,826
	3,826

	 
	Морозовское с.п.
	 
	1,300
	1,256
	1,256

	 
	Клочково
	 
	0,300
	0,311
	0,311

	 
	Крапивновское с.п.
	 
	0,200
	0,146
	0,146

	 
	Оболсуново
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	Новогоряновское с.п.
	 
	2,108
	2,113
	2,113

	 
	Н.Леушино
	 
	2,500
	2,136
	2,136

	 
	с.Светлый
	 
	 
	0,000
	0,000

	1.2.3.
	прочие потребители
	тыс.м³
	2,092
	1,370
	1,370

	 
	Морозовское с.п.
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	Клочково
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	Крапивновское с.п.
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	Оболсуново
	 
	0,310
	0,371
	0,371

	 
	Новогоряновское с.п.
	 
	0,782
	0,999
	0,999


	 
	Н.Леушино
	 
	0,500
	0,085
	0,085

	 
	с.Светлый
	 
	0,500
	0,404
	0,404


Смета расходов и расчет тарифов методом индексации на водоснабжение МУП ЖКХ Тейковского муниципального района (Новогоряновское, Большеклочковское, Крапивновское, Морозовское с. п.)

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2026 год
	Принято ДЭиТ

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	7 721,313
	10 615,246
	9 750,721

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	4 306,159
	5 975,737
	5 904,029

	
	индекс эффективности расходов
	тыс.руб.
	
	0,950
	0,950

	
	индекс потребительских цен
	тыс.руб.
	
	1,051
	1,040

	
	индекс количества активов
	тыс.руб.
	
	1,450
	1,000

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	2 404,126
	2 581,734
	2 816,672

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	1 011,028
	2 057,775
	1 030,021

	1.3.1
	Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем
	тыс.руб.
	496,560
	364,879
	379,871

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	514,467
	188,138
	182,827

	1.3.2.1
	налог при УСНО
	тыс.руб.
	76,573
	99,151
	90,280

	1.3.2.3
	земельный налог и арендная плата за землю
	тыс.руб.
	6,466
	6,841
	7,115

	1.3.2.4
	водный налог
	тыс.руб.
	431,428
	82,146
	85,432

	1.3.5
	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов
	тыс.руб.
	
	1 504,757
	467,323

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	188,070
	181,452
	173,712

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	
	
	

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб.
	
	
	

	5.
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	7 909,383
	10 796,698
	9 924,433

	7.4
	Корректировка НВВ 2022 (формула 33 МУ)
	
	
	- 501,214
	

	7.5
	Корректировка НВВ 2023 (формула 33 МУ)
	
	
	- 380,346
	

	7.6.
	Корректировка НВВ 2023 (формула 33 МУ)
	
	
	
	

	
	Итого НВВ без учета сглаживания
	
	7 909,383
	9 915,138
	9 924,433

	9.
	сглаживание
	
	
	
	-896,396

	
	
	
	
	0,0%
	-9,0%

	10.
	Итого НВВ для расчета тарифа со сглаживанием
	
	7 909,383
	9 915,138
	9 028,037

	11.
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	128,467
	198,900
	198,900

	12.
	Тариф на водоснабжение (с 01.01.2025 без учета НДС)
	руб./м³
	61,57
	49,85
	45,39

	
	Тариф с 01.01 по 30.06
	
	
	48,88
	45,39

	
	Темп роста тарифа
	
	
	100,00%
	86,03%

	
	Тариф с 01.07 по 31.12
	
	
	52,76
	45,39

	
	Темп роста тарифа
	
	
	107,94%
	100,00%


Смета расходов и расчет тарифов методом индексации на водоснабжение МУП ЖКХ Тейковского муниципального района (Новогоряновское, Большеклочковское, Крапивновское, Морозовское с. п.)

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2026 год
	Принято ДЭиТ

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	4 985,466
	5 190,321
	5 275,788

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	3 623,291
	2 844,358
	2 810,226

	
	индекс эффективности расходов
	тыс.руб.
	
	0,950
	0,950

	
	индекс потребительских цен
	тыс.руб.
	
	1,051
	1,040

	
	индекс количества активов
	тыс.руб.
	
	1,115
	1,000

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	335,278
	1 028,882
	1 122,510

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	1 026,896
	1 317,080
	1 343,051

	1.3.1
	Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем
	тыс.руб.
	972,319
	1 262,610
	1 295,520

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	54,577
	54,471
	47,532

	1.3.2.1
	налог при УСНО
	тыс.руб.
	54,577
	54,471
	47,532

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	15,730
	15,730
	15,730

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	
	
	

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб.
	
	
	

	5.
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	5 001,196
	5 206,051
	5 291,517

	7.4
	Корректировка НВВ 2023 (формула 33 МУ)
	
	
	
	-335,992

	7.5
	Корректировка НВВ 2024 (формула 33 МУ)
	
	
	
	-202,369

	8.
	Итого НВВ без учета сглаживания
	
	5 001,196
	5 206,051
	4 753,157

	9.
	сглаживание
	
	
	241,000
	0,000

	10.
	Итого НВВ для расчета тарифа со сглаживанием
	
	5 001,196
	5 447,051
	4 753,157

	11.
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	98,618
	160,531
	160,531

	12.
	Тариф на водоснабжение (с 01.01.2025 без учета НДС)
	руб./м³
	50,71
	33,93
	35,31

	
	Тариф с 01.01 по 30.06
	
	
	33,93
	35,31

	
	Темп роста тарифа
	
	
	98,58%
	87,27%

	
	Тариф с 01.07 по 31.12
	
	
	33,93
	35,31

	
	Темп роста тарифа
	
	
	100,00%
	100,00%


Расчет ИКА в сфере водоснабжения (Новолеушинское с.п.)

	
	Ед.изм.
	дОРi
	1853,697
	Плановые ОР на 2026
	ИКА

	
	
	Н.Леушино
	Светлый
	
	

	Операционные расходы
	тыс.руб.
	1672,980
	180,716
	2550,947
	0,450

	расходы на приобретение сырья и материалов
	тыс.руб.
	47,645
	19,194
	
	

	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг
	тыс.руб.
	35,293
	7,249
	
	

	расходы на оплату труда 
	тыс.руб.
	654,328
	26,928
	
	

	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб.
	197,607
	8,132
	
	

	общехозяйственные расходы
	тыс.руб.
	496,811
	74,969
	
	

	прочие производственные расходы
	тыс.руб.
	186,594
	28,205
	
	

	Ремонтные расходы
	тыс.руб.
	54,702
	16,038
	
	


Расчет ИКА в сфере водоотведения (Новолеушинское с.п.)

	
	Ед.изм.
	дОРi
	293,411
	Плановые ОР на 2026
	ИКА

	
	
	Н.Леушино
	Светлый
	
	

	Операционные расходы
	тыс.руб.
	161,256
	132,155
	2550,947
	0,115

	расходы на приобретение сырья и материалов
	тыс.руб.
	4,908
	0,464
	
	

	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг
	тыс.руб.
	0,000
	15,000
	
	

	расходы на оплату труда 
	тыс.руб.
	61,934
	40,392
	
	

	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб.
	18,704
	12,198
	
	

	общехозяйственные расходы
	тыс.руб.
	36,925
	35,806
	
	

	прочие производственные расходы
	тыс.руб.
	13,868
	13,295
	
	

	Ремонтные расходы
	тыс.руб.
	24,917
	15,000
	
	


Виды и величина расходов МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемой организации, приведены в экспертном заключении Департамента.

Расчет тарифов направлен в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее в установленные сроки. 

На заседании правления Департамента представители МУП ЖКХ Тейковского муниципального района не присутствовали. Организация разногласий по расчету тарифов на питьевую воду и водоотведение, предлагаемых Департаментом к установлению, не заявила.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:
1. Скорректировать долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, осуществляющего деятельность в Тейковском муниципальном районе, на 2026, 2027 годы, изложив приложение 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 17.11.2022 № 50-к/6 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Скорректировать производственную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, осуществляющего деятельность в Тейковском муниципальном районе, на 2026, 2027 годы, изложив приложение 6 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 17.11.2022 № 50-к/7 в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

3. С 01.01.2026 признать утратившими силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 17.11.2022 № 50-к/5, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 08.11.2024 № 41-к/11.

4. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 1
к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 16.12.2025 № 65/2
Приложение 2

 к постановлению Департамента

 энергетики и тарифов Ивановской области

 от 17.11.2022 № 50-к/6

Долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, осуществляющего деятельность в Тейковском муниципальном районе, на 2023-2027 годы

	№ п/п
	Виды тарифов
	С 01.12.2022 по 31.12.2023
	С 01.01.2024 по 30.06.2024
	С 01.07.2024 по 31.12.2024
	С 01.01.2025 по 30.06.2025
	С 01.07.2025 по 31.12.2025
	C 01.01.2026 по 30.09.2026
	C 01.10.2026 по 31.12.2026
	С 01.01.2027 по 30.06.2027
	С 01.07.2027 по 31.12.2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	В Новогоряновском сельском поселении:

	1.1.
	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	43,70
	43,70
	58,36
	48,88
	48,88
	48,88
	52,76
	45,39
	45,39

	1.2.
	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	51,32
	51,32
	51,32
	55,40
	47,66
	47,66

	1.3.
	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	29,23
	29,23
	64,41
	34,42
	34,42
	33,93
	33,93
	29,61
	29,61

	1.4.
	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	36,14
	36,14
	35,63
	35,63
	31,09
	31,09

	1.5.
	льготный тариф на питьевую воду*, руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	-
	-
	49,69
	47,32
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6.
	льготный тариф на питьевую воду*, руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	49,69
	-
	-
	-
	-
	-

	1.7.
	льготный тариф на водоотведение*, руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	21,60
	21,60
	24,56
	23,39
	26,62
	26,62
	29,81
	29,81
	-

	1.8.
	льготный тариф на водоотведение*, руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	24,56
	27,95
	27,95
	31,30
	31,30
	-

	2.
	В Большеклочковском сельском поселении:

	2.1.
	тариф на питьевую воду (д. Клочково и с. Алферьево), руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	61,78
	61,78
	58,36
	48,88
	48,88
	48,88
	52,76
	45,39
	45,39

	2.2.
	тариф на питьевую воду (д. Клочково и с. Алферьево), руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	51,32
	51,32
	51,32
	55,40
	47,66
	47,66

	2.3.
	тариф на водоотведение (д. Клочково и с. Алферьево), руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	50,11
	50,11
	64,41
	34,42
	34,42
	33,93
	33,93
	29,61
	29,61

	2.4.
	тариф на водоотведение (д. Клочково и с. Алферьево), руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	36,14
	36,14
	35,63
	35,63
	31,09
	31,09

	2.5.
	льготный тариф на питьевую воду* (д. Клочково и с. Алферьево), руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	45,14
	45,14
	51,32
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.6.
	льготный тариф на питьевую воду* (д. Клочково и с. Алферьево), руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.7.
	льготный тариф на водоотведение* (д. Клочково и с. Алферьево), руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	14,45
	14,45
	16,43
	15,65
	17,81
	17,81
	19,95
	19,95
	20,91

	2.8.
	льготный тариф на водоотведение* (д. Клочково и с. Алферьево), руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	16,43
	18,70
	18,70
	20,95
	20,95
	21,96

	2.9.
	тариф на питьевую воду (с. Оболсуново), руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	85,97
	85,97
	58,36
	48,88
	48,88
	48,88
	52,76
	45,39
	45,39

	2.10.
	тариф на питьевую воду (с. Оболсуново), руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	51,32
	51,32
	51,32
	55,40
	47,66
	47,66

	2.11.
	тариф на водоотведение (с. Оболсуново), руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	84,86
	84,86
	64,41
	34,42
	34,42
	33,93
	33,93
	29,61
	29,61

	2.12.
	тариф на водоотведение (с. Оболсуново), руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	36,14
	36,14
	35,63
	35,63
	31,09
	31,09

	2.13.
	льготный тариф на питьевую воду* (с. Оболсуново), руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	31,64
	31,64
	35,97
	34,26
	38,99
	38,99
	43,67
	43,67
	-

	2.14.
	льготный тариф на питьевую воду* (с. Оболсуново), руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	35,97
	40,94
	40,94
	45,85
	45,85
	-

	2.15.
	льготный тариф на водоотведение* (с. Оболсуново), руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	27,59
	27,59
	31,37
	29,88
	34,00
	-
	-
	-
	-

	2.16.
	льготный тариф на водоотведение* (с. Оболсуново), руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	31,37
	35,70
	-
	-
	-
	-

	2.17.
	тариф на питьевую воду (с. Зиново), руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	66,43
	66,43
	58,36
	48,88
	48,88
	48,88
	52,76
	45,39
	45,39

	2.18.
	тариф на питьевую воду (с. Зиново), руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	51,32
	51,32
	51,32
	55,40
	47,66
	47,66

	2.19.
	льготный тариф на питьевую воду* (с. Зиново), руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	28,13
	28,13
	31,98
	30,46
	34,66
	34,66
	38,82
	38,82
	43,01

	2.20.
	льготный тариф на питьевую воду* (с. Зиново), руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	31,98
	36,39
	36,39
	40,76
	40,76
	45,16

	3.
	В Крапивновском сельском поселении:

	3.1.
	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	94,76
	94,76
	58,36
	48,88
	48,88
	48,88
	52,76
	45,39
	45,39

	3.2.
	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	51,32
	51,32
	51,32
	55,40
	47,66
	47,66

	3.3.
	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	24,38
	24,38
	64,41
	34,42
	34,42
	33,93
	33,93
	29,61
	29,61

	3.4.
	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	36,14
	36,14
	35,63
	35,63
	31,09
	31,09

	3.5.
	льготный тариф на питьевую воду*, руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	35,86
	35,86
	40,77
	38,83
	44,19
	44,19
	49,49
	-
	-

	3.6.
	льготный тариф на питьевую воду*, руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	40,77
	46,40
	46,40
	51,96
	-
	-

	3.7.
	льготный тариф на водоотведение*, руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	13,74
	13,74
	15,62
	14,88
	16,93
	16,93
	18,96
	18,96
	19,87

	3.8.
	льготный тариф на водоотведение*, руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	15,62
	17,78
	17,78
	19,91
	19,91
	20,86

	4.
	В Морозовском сельском поселении:

	4.1.
	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	45,24
	45,24
	58,36
	48,88
	48,88
	48,88
	52,76
	45,39
	45,39

	4.2.
	тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	51,32
	51,32
	51,32
	55,40
	47,66
	47,66

	4.3.
	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	23,09
	23,09
	64,41
	34,42
	34,42
	33,93
	33,93
	29,61
	29,61

	4.4.
	тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	36,14
	36,14
	35,63
	35,63
	31,09
	31,09

	4.5.
	льготный тариф на питьевую воду*, руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	36,29
	36,29
	41,26
	39,30
	44,72
	44,72
	50,09
	-
	-

	4.6.
	льготный тариф на питьевую воду*, руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	41,26
	46,96
	46,96
	52,59
	-
	-

	4.7.
	льготный тариф на водоотведение*, руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	17,48
	17,48
	19,87
	18,92
	21,53
	21,53
	24,11
	24,11
	25,27

	4.8.
	льготный тариф на водоотведение*, руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	19,87
	22,61
	22,61
	25,32
	25,32
	26,53

	5.
	В Новолеушинском сельском поселении:

	5.1.
	тариф на питьевую воду (с. Новое Леушино, д. Хомутово, д. Бураково), руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	57,47
	51,02
	51,02
	51,02
	59,08
	48,88
	52,76
	45,39
	45,39

	5.2.
	тариф на питьевую воду (с. Новое Леушино, д. Хомутово, д. Бураково), руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	53,57
	62,03
	51,32
	55,40
	47,66
	47,66

	5.3.
	тариф на водоотведение (с. Новое Леушино), руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	45,38
	40,41
	40,41
	40,41
	51,81
	33,93
	33,93
	29,61
	29,61

	5.4.
	тариф на водоотведение (с. Новое Леушино), руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	42,43
	54,40
	35,63
	35,63
	31,09
	31,09

	5.5.
	льготный тариф на питьевую воду* (с. Новое Леушино, д. Хомутово, д. Бураково), руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	40,00
	40,00
	45,48
	43,31
	49,29
	-
	-
	-
	-

	5.6.
	льготный тариф на питьевую воду* (с. Новое Леушино, д. Хомутово, д. Бураково), руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	45,48
	51,75
	-
	-
	-
	-

	5.7.
	льготный тариф на водоотведение* (с. Новое Леушино), руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	28,23*
	28,23*
	32,10*
	30,57
	34,79
	-
	-
	-
	-

	5.8.
	льготный тариф на водоотведение* (с. Новое Леушино), руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	32,10
	36,53
	-
	-
	-
	-

	5.9.
	тариф на питьевую воду (с. Светлый), руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	63,21
	63,21
	83,30
	62,06
	62,06
	48,88
	52,76
	45,39
	45,39

	5.10.
	тариф на питьевую воду (с. Светлый), руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	65,16
	65,16
	51,32
	55,40
	47,66
	47,66

	5.11.
	тариф на водоотведение (с. Светлый), руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	54,74
	54,74
	98,87
	73,44
	73,44
	33,93
	33,93
	29,61
	29,61

	5.12.
	тариф на водоотведение (с. Светлый), руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	77,11
	77,11
	35,63
	35,63
	31,09
	31,09

	5.13.
	льготный тариф на питьевую воду* (с. Светлый), руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	50,07*
	50,07*
	56,93*
	54,22
	61,70
	-
	-
	-
	-

	5.14.
	льготный тариф на питьевую воду*(с. Светлый), руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	56,93
	64,79
	-
	-
	-
	-

	5.15.
	льготный тариф на водоотведение* (с. Светлый), руб. за 1 куб. м, без учета НДС
	25,11*
	25,11*
	28,55*
	27,19
	30,94
	30,94
	-
	-
	-

	5.16.
	льготный тариф на водоотведение* (с. Светлый), руб. за 1 куб. м, с учетом НДС
	-
	-
	-
	28,55
	32,49
	32,49
	-
	-
	-


* Льготные тарифы на питьевую воду и водоотведение устанавливаются и применяются в соответствии с законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

Примечание.

1. С 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2024 г. тарифы для бюджетных, прочих потребителей и населения установлены в конструкции «НДС не облагается».

2. С 1 января 2025 г. в соответствии с главами 21 и 26.2 части 2 НК РФ (в ред. Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ) организация, продолжая применять упрощенную систему налогообложения, исполняет обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость с использованием налоговой ставки, установленной в подпункте 1 пункта 8 статьи 164 части 2 НК РФ, в размере 5%.

3. Тариф с учетом НДС устанавливается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 16.12.2025 № 65/2

Приложение 6

к постановлению Департамента

 энергетики и тарифов Ивановской области

 от 17.11.2022 № 50-к/7

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ Тейковского муниципального района, осуществляющего деятельность в Тейковском муниципальном районе, на 2023-2027 годы

1. Паспорт производственной программы

	1.
	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	МУП ЖКХ Тейковского муниципального района

Тейковский р-н, с. Морозово, ул. Школьная, д. 16а

	2.
	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области,

г. Иваново, ул. Велижская, д.8

	3.
	Период реализации программы
	С 01.01.2023 по 31.12.2027


2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы
	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

	2023-2027 годы

	1.
	Текущий ремонт водопровода (при устранении аварийных ситуций)
	2023 год
	50,0

	2.
	Замена насоса ЭЦВ – 1 шт
	2023 год
	70,0

	3.
	Восстановление водопроводных колодцев – 2 шт
	2023 год
	10,0

	4.
	Ремонт павильонов и санитарных зон на скважинах – 2 шт
	2023 год
	94,0

	5.
	Исследование питьевой воды 1 раз в год – полный анализ
	2023 год
	36,0

	6.
	Замена канализационных сетей – 200 м
	2023 год
	200,

	7.
	Промывка, откачка канализационных сетей
	2023 год
	100,0


3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод)

МУП ЖКХ Тейковского муниципального района

	№ п/п
	Показатели производственной программы
	Единица измерения
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1.
	Подано воды, всего
	куб. м
	68 308
	114 041
	139 882
	198 900
	198 900

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.
	Населению
	куб. м
	65 418
	108 687
	134 426
	186 193
	186 193

	3.
	Бюджетным потребителям
	куб. м
	2 108
	3 700
	3 379
	6 531
	6 531

	4.
	Прочим потребителям
	куб. м
	782
	1 654
	2 077
	6 166
	6 166

	5.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	куб. м
	-
	-
	-
	10
	10


	№ п/п
	Показатели производственной программы
	Единица измерения
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1.
	Принято сточных вод, всего
	куб. м
	68 566
	82 941
	111 976
	160 531
	160 531

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	2.
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	От населения 
	куб. м
	62 628
	75 599
	104 480
	152 710
	104 480

	4.
	От бюджетных потребителей
	куб. м
	2 108
	3 253
	3 429
	5 962
	3 429

	5.
	От прочих потребителей
	куб. м
	782
	1 041
	1 019
	1 859
	1 019

	6.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	куб. м
	3 048
	3 048
	3 048
	0
	0


4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение

	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)
	
	
	
	
	

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Показатель надежности и бесперебойности
	
	
	
	
	

	2.1.
	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.
	Для централизованных систем водоотведения:

удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Показатели качества очистки сточных вод
	
	
	
	
	

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Показатели энергетической эффективности
	
	
	
	
	

	 4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034
	1,034

	4.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	141,64
	100
	100
	100
	100

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557

	4.5.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	131,68
	100
	100
	100
	100


5. Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год

	№ п/п
	Показатели производственной программы водоснабжения
	Единица измерения
	План 2024 год
	Факт 2024 год

	1.
	Подано воды, всего
	
	
	

	1.1.
	Морозовское сельское поселение
	куб. м
	27 722
	28 999

	1.2.
	Крапивновское сельское поселение
	куб. м
	8 107
	8 183

	1.3.
	Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево)
	куб. м
	9 041
	7 871

	1.4.
	Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново)
	куб. м
	4 069
	3 592

	1.5.
	Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново)
	куб. м
	11 492
	11 941

	1.6.
	Новогоряновское сельское поселение
	куб. м
	53 610
	73 819

	1.7.
	Новолеушинское сельское поселение (с. Новое Леушино, д. Хомутово, д. Бураково)
	куб. м
	49 579
	54 806

	1.8.
	Новолеушинское сельское поселение (с. Светлый)
	куб. м
	6 897
	9 084

	
	в том числе:
	
	
	

	2.
	Населению
	
	
	

	2.1.
	Морозовское сельское поселение
	куб. м
	25 723
	27 216

	2.2.
	Крапивновское сельское поселение
	куб. м
	7 862
	7 928

	2.3.
	Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево)
	куб. м
	8 498
	7 425

	2.4.
	Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново)
	куб. м
	4 063
	3 587

	2.5.
	Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново)
	куб. м
	11 421
	11 736

	2.6.
	Новогоряновское сельское поселение
	куб. м
	51 120
	70 750

	2.7.
	Новолеушинское сельское поселение (с. Новое Леушино, д. Хомутово, д. Бураково)
	куб. м
	27 574
	49 102

	2.8.
	Новолеушинское сельское поселение (с. Светлый)
	куб. м
	3 595
	7 957

	3.
	Бюджетным потребителям
	
	
	

	3.1.
	Морозовское сельское поселение
	куб. м
	1 378
	1 326

	3.2.
	Крапивновское сельское поселение
	куб. м
	208
	225

	3.3.
	Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево)
	куб. м
	 543
	442

	3.4.
	Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново)
	куб. м
	-
	-

	3.5.
	Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново)
	куб. м
	-
	-

	3.6.
	Новогоряновское сельское поселение
	куб. м
	1 571
	2 082

	3.7.
	Новолеушинское сельское поселение (с. Новое Леушино, д. Хомутово, д. Бураково)
	куб. м
	2 084
	2 145

	3.8.
	Новолеушинское сельское поселение (с. Светлый)
	куб. м
	216
	277

	4.
	Прочим потребителям
	
	
	

	4.1.
	Морозовское сельское поселение
	куб. м
	621
	457

	4.2.
	Крапивновское сельское поселение
	куб. м
	37
	30

	4.3.
	Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево)
	куб. м
	-
	4

	4.4.
	Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново)
	куб. м
	6
	5

	4.5.
	Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново)
	куб. м
	71
	205

	4.6.
	Новогоряновское сельское поселение
	куб. м
	919
	987

	4.7.
	Новолеушинское сельское поселение (с. Новое Леушино, д. Хомутово, д. Бураково)
	куб. м
	17 503
	3 559

	4.8.
	Новолеушинское сельское поселение (с. Светлый)
	куб. м
	3 086
	850

	5.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	
	
	

	5.1.
	Морозовское сельское поселение
	куб. м
	-
	-

	5.2.
	Крапивновское сельское поселение
	куб. м
	-
	-

	5.3.
	Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево)
	куб. м
	-
	-

	5.4.
	Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново)
	куб. м
	-
	-

	5.5.
	Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново)
	куб. м
	-
	-

	5.6.
	Новогоряновское сельское поселение
	куб. м
	-
	-

	5.7.
	Новолеушинское сельское поселение (с. Новое Леушино, д. Хомутово, д. Бураково)
	куб. м
	-
	-

	5.8.
	Новолеушинское сельское поселение (с. Светлый)
	куб. м
	-
	-

	6.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	
	
	

	6.1.
	Морозовское сельское поселение
	куб. м
	-
	-

	6.2.
	Крапивновское сельское поселение
	куб. м
	-
	-

	6.3.
	Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево)
	куб. м
	-
	-

	6.4.
	Большеклочковское сельское поселение (с. Зиново)
	куб. м
	-
	-

	6.5.
	Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново)
	куб. м
	-
	-

	6.6.
	Новогоряновское сельское поселение
	куб. м
	-
	-

	6.7.
	Новолеушинское сельское поселение (с. Новое Леушино, д. Хомутово, д. Бураково)
	куб. м
	2 417
	-

	6.8.
	Новолеушинское сельское поселение (с. Светлый)
	куб. м
	
	

	7.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	руб.
	9 453 219
	9 829 092


	№ п/п
	Показатели производственной программы водоотведения
	Единица измерения
	План 2024 год
	Факт 2024 год

	1.
	Принято сточных вод, всего
	
	
	

	1.1.
	Морозовское сельское поселение
	куб. м
	12 021
	12 401

	1.2.
	Крапивновское сельское поселение
	куб. м
	3 050
	2 371

	1.3.
	Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево)
	куб. м
	2 854
	2 571

	1.4.
	Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново)
	куб. м
	9 768
	13 649

	1.5.
	Новогоряновское сельское поселение
	куб. м
	55 248
	74 909

	1.6.
	Новолеушинское сельское поселение (с. Новое Леушино)
	куб. м
	43 485
	47 158

	1.7.
	Новолеушинское сельское поселение (с. Светлый)
	куб. м
	4 391
	6 047

	
	в том числе:
	
	
	

	2.
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	
	
	

	2.1.
	Морозовское сельское поселение
	куб. м
	-
	-

	2.2.
	Крапивновское сельское поселение
	куб. м
	-
	-

	2.3.
	Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево)
	куб. м
	-
	-

	2.4.
	Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново)
	куб. м
	-
	-

	2.5.
	Новогоряновское сельское поселение
	куб. м
	-
	-

	2.6.
	Новолеушинское сельское поселение (с. Новое Леушино)
	куб. м
	-
	-

	2.7.
	Новолеушинское сельское поселение (с. Светлый)
	куб. м
	-
	-

	3.
	От населения
	
	
	

	3.1.
	Морозовское сельское поселение
	куб. м
	10 821
	11 163

	3.2.
	Крапивновское сельское поселение
	куб. м
	2 801
	2 227

	3.3.
	Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево)
	куб. м
	2 507
	2 265

	3.4.
	Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново)
	куб. м
	9 695
	13 283

	3.5.
	Новогоряновское сельское поселение
	куб. м
	49 775
	71 843

	3.6.
	Новолеушинское сельское поселение (с. Новое Леушино)
	куб. м
	27 572
	44 935

	3.7.
	Новолеушинское сельское поселение (с. Светлый)
	куб. м
	1 561
	5 637

	4.
	От бюджетных потребителей
	
	
	

	4.1.
	Морозовское сельское поселение
	куб. м
	1 200
	1 238

	4.2.
	Крапивновское сельское поселение
	куб. м
	176
	144

	4.3.
	Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево)
	куб. м
	347
	306

	4.4.
	Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново)
	куб. м
	-
	-

	4.5.
	Новогоряновское сельское поселение
	куб. м
	1 530
	2 082

	4.6.
	Новолеушинское сельское поселение (с. Новое Леушино)
	куб. м
	2 084
	2 138

	4.7.
	Новолеушинское сельское поселение (с. Светлый)
	куб. м
	-
	-

	5.
	От прочих потребителей 
	
	
	

	5.1.
	Морозовское сельское поселение
	куб. м
	-
	-

	5.2.
	Крапивновское сельское поселение
	куб. м
	73
	-

	5.3.
	Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево)
	куб. м
	73
	366

	5.4.
	Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново)
	куб. м
	-
	-

	5.5.
	Новогоряновское сельское поселение
	куб. м
	895
	984

	5.6.
	Новолеушинское сельское поселение (с. Новое Леушино)
	куб. м
	13 829
	85

	5.7.
	Новолеушинское сельское поселение (с. Светлый)
	куб. м
	2 718
	410

	6.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	
	
	

	6.1.
	Морозовское сельское поселение
	куб. м
	-
	-

	6.2.
	Крапивновское сельское поселение
	куб. м
	-
	-

	6.3.
	Большеклочковское сельское поселение (д. Клочково и с. Алферьево)
	куб. м
	-
	-

	6.4.
	Большеклочковское сельское поселение (с. Оболсуново)
	куб. м
	-
	-

	6.5.
	Новогоряновское сельское поселение
	куб. м
	3 048
	-

	6.6.
	Новолеушинское сельское поселение (с. Новое Леушино)
	куб. м
	112
	-

	6.7.
	Новолеушинское сельское поселение (с. Светлый)
	куб. м
	-
	-

	7.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	руб.
	6 234 793
	6 695 399


Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е. Н.
	за

	2.
	Бугаева С. Е.
	за

	3.
	Гущина Н. Б.
	за

	4.
	Турбачкина Е. В.
	за

	5.
	Коннова Е. А.
	за

	6.
	Агапова О. П.
	за

	7.
	Полозов И. Г.
	за


Итого: за – 7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют – 0.
II. СЛУШАЛИ: Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП Гаврилово-Посадская «Теплосеть», осуществляющего деятельность в Гаврилово-Посадском муниципальном районе, на 2026-2028 годы (Полозов И.Г., Аристова А.В., Аскяров В.А., Тензок В.Э.).
Рассмотрены:

1) заявление и обосновывающие материалы об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для организации водопроводно-канализационного хозяйства (ОВКХ) МУП Гаврилово-Посадская «Теплосеть», осуществляющего деятельность в Гаврилово-Посадском муниципальном районе, на 2026 год;

2) производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП Гаврилово-Посадская «Теплосеть», осуществляющего деятельность в Гаврилово-Посадском муниципальном районе.

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (2026 год – первый (базовый) год долгосрочного периода).

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2025 года:
	Показатель
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	Индекс потребительских цен (ИПЦ), %
	108,5
	109,0
	105,1
	104,0
	104,0

	Рост цен на электрическую энергию, %
	105,9
	114,4
	113,2
	109,1
	104,9


Баланс водоснабжения МУП Гаврилово-Посадская «Теплосеть»
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2026 год
	Принято ДЭиТ

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1.
	Объем воды из собственных источников водоснабжения
	тыс.м³
	187,389
	191,673
	195,669
	199,868

	2.
	Объем воды, принятый от других операторов
	тыс.м³
	
	
	
	

	3.

 
	Потребление воды на собственные нужды 
	тыс.м³
	
	
	
	

	
	
	%
	
	
	
	

	4.

 
	Потери воды
	тыс.м³
	76,623
	67,795
	71,791
	75,990

	
	
	%
	40,89%
	35,37%
	36,69%
	38,02%

	5.
	Отпуск питьевой воды
	тыс.м³
	110,766
	123,878
	123,878
	123,878

	6.
	Объем воды на производственную деятельность
	тыс.м³
	
	
	
	

	7.
	Объем отпущенной воды
	тыс.м³
	
	
	
	

	7.1.
	по приборам учета
	тыс.м³
	
	
	
	

	7.2.
	по нормативам
	тыс.м³
	
	
	
	

	8.
	Объем воды, отпущенной абонентам
	тыс.м³
	110,766
	123,878
	123,878
	123,878

	8.1.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс.м³
	
	
	
	

	8.2.
	Собственным абонентам
	тыс.м³
	110,766
	123,878
	123,878
	123,878

	8.2.1.
	бюджетным потребителям
	тыс.м³
	3,674
	4,203
	4,203
	4,203

	8.2.2.
	населению
	тыс.м³
	89,250
	99,263
	99,263
	99,263

	8.2.3.
	прочим потребителям
	тыс.м³
	17,842
	20,412
	20,412
	20,412

	9. 
	Объем воды, отпускаемой новым абонентам
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 


Баланс водоотведения МУП Гаврилово-Посадская «Теплосеть»
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2026 год
	Принято ДЭиТ

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1.
	Прием сточных вод 
	тыс.м³
	131,519
	125,726
	125,726
	125,726

	1.1.
	жидкие бытовые отходы
	тыс.м³
	
	
	
	

	1.2.
	от собственных абонентов
	тыс.м³
	131,519
	125,726
	125,726
	125,726

	1.2.1.
	население
	тыс.м³
	116,024
	110,913
	110,913
	110,913

	1.2.2.
	бюджетные потребители
	тыс.м³
	11,062
	10,575
	10,575
	10,575

	1.2.3.
	прочие потребители
	тыс.м³
	4,433
	4,238
	4,238
	4,238

	1.3.
	от других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	1.4.
	от собственной производственной деятельности
	тыс.м³
	 
	
	
	

	2
	Объем транспортируемых сточных вод
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	на собственные очистные сооружения
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	передано на очистку другим организациям
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	3.
	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения
	тыс.м³
	131,519
	125,726
	125,726
	125,726

	4.
	Сброшено без очистки
	тыс.м³
	 
	
	
	


Смета расходов и расчет тарифа на водоснабжение для МУП Гаврилово-Посадская «Теплосеть»
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерений
	Предложение ОВКХ на 2026 год
	Принято ДЭиТ

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	Текущие расходы
	 
	16078,873
	10216,888
	10792,459
	11265,678

	1.1
	Операционные расходы
	 
	12593,390
	6828,417
	7030,538
	7238,642

	 
	индекс эффективности расходов
	 
	
	
	0,99
	0,99

	 
	индекс потребительских цен
	 
	
	
	1,051
	1,04

	 
	индекс количества активов
	 
	
	
	
	

	1.1.1
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	12593,390
	6828,417
	
	

	1.1.1.1
	расходы на приобретение сырья и материалов
	тыс. руб.
	1472,798
	1208,798
	
	

	1.1.1.2
	расходы на оплату труда
	тыс.руб.
	4910,413
	2691,014
	
	

	 
	численность
	чел
	15,000
	8,22
	
	

	 
	средняя з/п
	руб.
	27280,07
	27280,07
	
	

	1.1.1.3
	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб.
	1482,945
	812,686
	
	

	1.1.1.4
	общехозяйственные расходы
	тыс.руб.
	3853,820
	1926,467
	
	

	1.1.1.5
	прочие производственные расходы
	тыс.руб.
	873,415
	189,452
	
	

	1.1.1.5.1
	проведение лабораторн исслед 
	тыс.руб.
	84,583
	84,583
	
	

	1.1.1.5.2
	перемотка электродвигателя
	тыс.руб.
	24,520
	24,520
	
	

	1.1.1.5.3
	страхование машин 
	тыс.руб.
	13,960
	13,960
	
	

	1.1.1.5.4
	проведение медосмотров
	тыс.руб.
	33,899
	33,899
	
	

	1.1.1.5.5
	прочие
	тыс.руб.
	716,453
	32,490
	
	

	1.2.
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	3273,430
	3089,708
	3441,147
	3687,228

	1.3.
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	212,053
	298,763
	320,773
	339,808

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс. руб.
	212,053
	298,763
	320,773
	339,808

	1.7.3
	УСН1%
	тыс. руб.
	144,285
	102,169
	109,004
	111,578

	1.7.4
	водный 
	тыс. руб.
	67,768
	196,594
	211,769
	228,230

	4.
	Сглаживание
	тыс. руб.
	
	
	107,925
	-107,925

	5.
	Итого НВВ
	тыс. руб.
	16078,873
	10216,888
	10900,383
	11157,753

	6.
	Объем водоснабжения
	тыс. куб. м
	110,766
	123,878
	123,878
	123,878

	7.
	Тариф на водоснабжение
	руб. куб. м
	145,16
	82,48
	87,99
	90,07

	7.1
	Темп роста тарифа
	%
	
	102,06%
	100,59%
	101,76%

	
	Тариф с 01.01 по 30.06
	
	
	80,81
	87,47
	88,51

	
	Темп роста тарифа
	
	
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	
	Тариф с 01.07 по 31.12
	
	
	87,47
	88,51
	91,63

	
	Темп роста тарифа
	
	
	108,25%
	101,19%
	103,52%


Смета расходов и расчет тарифа на водоотведение для МУП Гаврилово-Посадская «Теплосеть»

	№
п/п
	Наименование
	Единица измерений
	Предложение ОВКХ на 2026 год
	Принято ДЭиТ

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	Текущие расходы
	тыс. руб.
	12646,337
	6341,198
	6275,483
	6204,538

	1.1
	Операционные расходы
	тыс. руб.
	11832,147
	6087,674
	6014,622
	5942,447

	 
	индекс эффективности расходов
	 
	
	
	0,95
	0,95

	 
	индекс потребительских цен
	 
	
	
	1,051
	1,04

	 
	индекс количества активов
	 
	
	
	
	

	1.1.1
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	11832,147
	6087,674
	
	

	1.1.1.1
	расходы на приобретение сырья и материалов
	тыс. руб.
	673,960
	544,163
	
	

	1.1.1.2
	расходы на оплату труда
	тыс.руб.
	5748,565
	3019,273
	
	

	 
	численность
	чел.
	15
	7,88
	
	

	 
	средняя з/п
	руб.
	31936,47
	31936,470
	
	

	1.1.1.3
	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб.
	1736,07
	911,820
	
	

	1.1.1.4
	общехозяйственные расходы
	тыс.руб.
	3028,001
	1511,932
	
	

	1.1.1.5
	прочие производственные расходы
	тыс.руб.
	645,555
	100,487
	
	

	1.1.1.5.1
	контроль качества сточных
	тыс.руб.
	21,487
	21,487
	
	

	1.1.1.5.2
	захоронение мусора с защитных решеток и осадка с песколовок
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	
	

	1.1.1.5.3
	измерение концентраций химических веществ в атмосферный воздух
	тыс.руб.
	8,938
	8,938
	
	

	1.1.1.5.4
	перемотка электродвигателя
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	
	

	1.1.1.5.5
	охрана труда (спецодежда,спецжиры)
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	
	

	1.1.1.5.6
	проведение медосмотров
	
	33,899
	33,899
	
	

	1.1.1.5.7
	страхование машин 
	тыс. руб.
	11,869
	4,555
	
	

	1.1.1.5.8
	прочие
	тыс. руб. 
	569,361
	31,607
	
	

	1.2.
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	661,890
	161,301
	175,979
	184,602

	1.3.
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	152,300
	92,223
	84,882
	77,489

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс. руб.
	152,300
	92,223
	84,882
	77,489

	1.7.1
	плата за негативное воздействие на окружающую среду
	тыс. руб.
	25,837
	22,127
	22,127
	22,127

	1.7.4
	УСН1%
	тыс. руб.
	126,463
	70,096
	62,755
	55,362

	4.
	Сглаживание
	тыс. руб.
	
	668,362
	
	-668,362

	5.
	Итого НВВ
	тыс. руб.
	12646,337
	7009,560
	6275,483
	5536,176

	6.
	Объем водоотведения
	тыс. куб. м
	131,519
	125,726
	125,726
	125,726

	7
	Тариф на водоотведение
	руб. куб. м
	96,16
	55,75
	49,91
	44,03

	7.1
	Темп роста тарифа
	%
	
	77,11%
	89,53%
	88,22%

	
	Тариф с 01.01 по 30.06
	
	
	55,75
	49,91
	44,03

	
	Темп роста тарифа
	
	
	77,11%
	89,53%
	88,22%

	
	Тариф с 01.07 по 31.12
	
	
	55,75
	49,91
	44,03

	
	Темп роста тарифа
	
	
	100,00%
	100,00%
	100,00%


Расчет тарифов направлен в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее в установленные сроки.

Представитель МУП Гаврилово-Посадская «Теплосеть» Аскяров В.А. на заседании правления Департамента заявил об имеющихся разногласиях к предлагаемым Департаментом к утверждению тарифам.

Ввиду того, что для осуществления регулируемой деятельности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Гаврилово-Посадского муниципального района МУП Гаврилово-Посадская «Теплосеть» использует имущество и объекты коммунальной инфраструктуры на основании постановлений администрации Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области и договоров аренды имущества, заключенных с АО «Росспиртпром». Договор аренды имущества с АО «Росспиртпром» от 01.11.2024 № 142 действует до 30.09.2025, договор аренды недвижимого имущества с АО «Росспиртпром» от 15.07.2024 № 1/1 действует до 30.03.2025. В соответствии с договором от 01.11.2024 № 142 МУП Гаврилово-Посадская «Теплосеть» арендует очистные сооружения, в соответствии с договором от 15.07.2024 № 1/1 – 2 артезианские скважины. Указанные договоры на плановый период регулирования в предложении регулируемой организации отсутствуют. Департамент отмечает, что расходы при эксплуатации имущества и объектов коммунальной инфраструктуры, по которым право владения не подтверждено, являются экономически необоснованными и учету при установлении тарифов не подлежат.
Представитель МУП Гаврилово-Посадская «Теплосеть» Аскяров В.А. и представитель администрации Шекшовского сельского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района Тензок В.Э. также заявили, что в настоящее время администрация Гаврилово-Посадского муниципального района в срочном порядке ведут переговоры с АО «Росспиртпром» для дальнейшего заключения договоров аренды на очистные сооружения и артезианскую скважину.
На основании вышеизложенного, в целях проработки разногласий, предлагается отложить рассмотрение вопроса «Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП Гаврилово-Посадская «Теплосеть», осуществляющего деятельность в Гаврилово-Посадском муниципальном районе, на 2026-2028 годы».
РЕШИЛИ:

1. Отложить заседание Правления Департамента по рассмотрению вопроса «Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП Гаврилово-Посадская «Теплосеть».

2. Определить дату заседания Правления Департамента по рассмотрению вопроса «Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП Гаврилово-Посадская «Теплосеть» 19 декабря 2025 года.
Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е. Н.
	за

	2.
	Бугаева С. Е.
	за

	3.
	Гущина Н. Б.
	за

	4.
	Турбачкина Е. В.
	за

	5.
	Коннова Е. А.
	за

	6.
	Агапова О. П.
	за

	7.
	Полозов И. Г.
	за


Итого: за – 7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют – 0.
	Ответственный секретарь Правления
	
	С.А. Колесова

	Члены правления:
	
	

	Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	С.Е. Бугаева

	Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области – статс-секретарь
	
	Н.Б. Гущина

	Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.В. Турбачкина

	Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.А. Коннова

	Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	О.П. Агапова 

	Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	И.Г. Полозов

	Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области
	
	З.Б. Виднова


