Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

П Р О Т О К О Л  № 25/1

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

11 июня 2025 г.	 							  	          г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.

Члены Правления: Бугаева С.Е., Гущина Н.Б., Турбачкина Е.В., Полозов И.Г., Коннова Е.А.

От УФАС России по Ивановской области: Виднова З.Б. (на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает).

Ответственный секретарь Правления: Колесова С.А.

П О В Е С Т К А:

О внесении изменений в постановление РСТ Ивановской области от 12.10.2006 № 29-гп/4.

СЛУШАЛИ:	О внесении изменений в постановление РСТ Ивановской области от 12.10.2006 № 29-гп/4 (Морева, Коннова).

В Департамент энергетики и тарифов Ивановской области (далее – Департамент) письмом от 14.04.2025 № 07-22/471 обратился гарантирующий поставщик (далее – ГП) электрической энергии (мощности) ООО «Ивановоэнергосбыт» с просьбой известить всех заинтересованных лиц о предстоящем принятии на расчеты ГП ООО «Ивановоэнергосбыт» потребителей, в настоящее время находящихся на обслуживании гарантирующего поставщика Ивановский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс», по перечню согласно приложению к письму.

Данная ситуация обусловлена строительством ВЛ-0,4 кВ протяженностью 37 м, выполненным сетевой организацией АО «ОЭС» для перевода нагрузки с абонентской ТП Лежневец на КТП-21 п. Лежнево, в результате которого изменится питающий центр, а именно: с ПС 110 кВ «Лежнево» ф. 154, 159 (10 кВ) ТП-Лежневец (зона деятельности ГП Ивановский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс») на ПС 110 кВ «Лежнево» ф. 155 (зона деятельности ГП ООО «Ивановоэнергосбыт»). Указанная информация была направлена АО «ОЭС» в адрес Департамента письмами от 11.04.2025 № 125/ОЭС/424 и от 30.04.2025 № 125/ОЭС/496.

Дополнительно письмом от 03.06.2025 № 125/ОЭС/644 АО «ОЭС» проинформировало Департамент о том, что в акте об осуществлении технологического присоединения № Леж-7438 от 25.07.2022 была допущена техническая ошибка, в результате которой не верно был указан фидер 2 воздушной линии 0,4 кВ КТП-21 ф. 155 ПС «Лежнево». В настоящее время техническая ошибка устранена, акт об осуществлении технологического присоединения № Леж-7438 от 25.07.2022 аннулирован. Письмом от 03.06.2025 № 125/ОЭС/644 АО «ОЭС» предоставило в адрес Департамента копию нового акта об осуществлении технологического присоединения № Леж-3991 от 30.05.2025, в котором уже корректно указан фидер 1 воздушной линии 0,4 кВ КТП-21 ф. 155 ПС «Лежнево».

Кроме того, письмом от 05.06.2025 № 125/ОЭС/658 АО «ОЭС» проинформировало Департамент о том, что в связи с аварийной ситуацией (повреждение кабельной линии 0,4 кВ фидера 7/6 ТП-Лежневец) 04.06.2025г. АО «ОЭС» выполнило перевод нагрузки с ТП-Лежневец ф. 154, 159 ПС 110 кВ Лежнево на фидер № 2 КТП-21 ф. 155 ПС 110 кВ Лежнево. В связи с этим в адрес Департамента направлены акт об отключении ф. 7/6 ТП-Лежневец (ф. 154, 159 ПС 110 кВ Лежнево) (от 04.06.2025г. в 10 ч. 00 мин.), акт о включении ф. 2 КТП-21 ф. 155 ПС 110 кВ Лежнево (от 04.06.2025г. в 10 ч. 40 мин.), акт допуска измерительного комплекса электроэнергии  (ф. 2 КТП-21) (от 04.06.2025г. в 10 ч. 40 мин.) и акт списания показаний приборов учета потребителей (от 04.06.2025г.).

Как следует из разъяснений Минэнерго России от 15.12.2022 № 07-7316, переключение потребителей с одной трансформаторной подстанции на другую без строительства и ввода в эксплуатацию новых объектов не должно приводить к изменению границ зоны деятельности гарантирующего поставщика, а также не должно приводить к смене обслуживающего гарантирующего поставщика для потребителей, присоединенных к такой подстанции.

При этом, исходя из системного толкования разъяснений Минэнерго, изложенных в письме от 15.12.2022 № 07-7316, под строительством и вводом в эксплуатацию новых объектов электросетевого хозяйства подразумеваются строительство и ввод в эксплуатацию в рамках нового технологического присоединения к указанным вновь построенным объектам электросетевого хозяйства.

Таким образом, в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», пунктом 232 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», в связи со строительством и вводом в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства сетевой организации: воздушной линии электропередачи 0,4 кВ протяженностью 37 м (от фид. № 155 ПС 110 кВ «Лежнево» КТП-21 10/0,4 кВ до опоры № 3а фид. 2), предназначенного для переключения потребителей, запитанных от ТП-Лежневец фид. № 154 и № 159 ПС 110 кВ «Лежнево», на фид. 2 КТП-21 10/0,4 кВ фид. № 155 ПС 110 кВ «Лежнево», необходимо внести изменения в описание границы зоны деятельности гарантирующего поставщика на территории Ивановской области ООО «Ивановоэнергосбыт», дополнив Приложение 5 к постановлению РСТ Ивановской области от 12.10.2006 № 29-гп/4 «О подтверждении приобретения статуса гарантирующего поставщика ООО «Ивановоэнергосбыт» строкой 62.1 в следующей редакции:

| 62.1 | PIVENS17 (МУП "Электросеть" Лежневского района) | ПС "Лежнево" - 110/35/10, Ф-155, КТП-21 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ф. 2 | Нагрузочные контакты измерительных трансформаторов тока, расположенных в РУ-0,4 кВ ф.2 КТП-21 10/0,4 | Ивановская область, п. Лежнево, ул.2-я Комсомольская |
| --- | --- | --- | --- | --- |

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», пунктом 232 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»:

1. В связи со строительством и вводом в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства сетевой организации: воздушной линии электропередачи 0,4 кВ протяженностью 37 м (от фид. № 155 ПС 110 кВ «Лежнево» КТП-21 10/0,4 кВ до опоры № 3а фид. 2), предназначенного для переключения потребителей, запитанных от ТП-Лежневец фид. № 154 и № 159 ПС 110 кВ «Лежнево», на фид. 2 КТП-21 10/0,4 кВ фид. № 155 ПС 110 кВ «Лежнево»,

внести изменения в описание границы зоны деятельности гарантирующего поставщика на территории Ивановской области ООО «Ивановоэнергосбыт», дополнив Приложение 5 к постановлению РСТ Ивановской области от 12.10.2006 № 29-гп/4 «О подтверждении приобретения статуса гарантирующего поставщика ООО «Ивановоэнергосбыт» строкой 62.1 в следующей редакции:

| 662.1 | PIVENS17 (МУП "Электросеть" Лежневского района) | ПС "Лежнево" - 110/35/10, Ф-155, КТП-21 10/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, ф. 2 | Нагрузочные контакты измерительных трансформаторов тока, расположенных в РУ-0,4 кВ ф.2 КТП-21 10/0,4 | Ивановская область, п. Лежнево, ул.2-я Комсомольская |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Дата, с которой описание границы зоны деятельности гарантирующего поставщика на территории Ивановской области ООО «Ивановоэнергосбыт» считается уточненным, – дата выполнения гарантирующим поставщиком АО «ЭнергосбыТ Плюс» требований Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172, для осуществления торговли электрической энергией и мощностью в измененных группах точек поставки на оптовом рынке.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Турбачкина Е.В. | за |
| 4. | Коннова Е.А. | за |
| 5. | Полозов И.Г | за |
| 6. | Гущина Н.Б. | за |
| 7. | Агапова О.П. | - |

Итого: за – 6, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 0.

| Ответственный секретарь Правления |  | С.А. Колесова |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ Департамента энергетики и тарифов Ивановской области | - | О.П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |