PAGE  
2

Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области

______________________Е.Н. Морева
П Р О Т О К О Л    № 16/3
заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

29 мая 2026г.









г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.
Члены Правления: Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Турбачкина Е.В., Полозов И.Г.
От УФАС России по Ивановской области: главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области – Виднова З.Б. (на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает).
Ответственный секретарь правления: Колесова С.А.
П О В Е С Т К А:
О фактических значениях показателей надежности и качества оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций Ивановской области за 2025 год.
СЛУШАЛИ: О фактических значениях показателей надежности и качества оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций Ивановской области за 2025 год (Морева, Коннова).
В соответствии с Положением об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», фактические значения показателей надежности и качества территориальных сетевых организаций подлежат опубликованию ежегодно регулирующими органами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для опубликования решений об установлении тарифов и (или) их предельных уровней.

На основании представленных Министерством энергетики Российской Федерации отчетных данных за 2025 год, используемых при расчете фактических значений показателей надежности и качества, а также при расчете индикативных показателей уровня надежности, и представленных территориальными сетевыми организациями Ивановской области фактических значений показателей надежности и качества за 2025 год, расчитанных в соответствии с Методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными приказом Минэнерго России от 29.11.2016 г. № 1256 «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций», Департамент определил фактические значения показателей надежности и качества оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций Ивановской области за 2025 год.
РЕШИЛИ:
В соответствии с Положением об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1220, Методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными приказом Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256, на основании отчетных данных, представленных Министерством энергетики Российской Федерации и территориальными сетевыми организациями Ивановской области:

1. Определить фактические значения показателей надежности и качества оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций Ивановской области за 2025 год согласно Таблице:

[image: image1.emf]Показатель уровня 

качества 

осуществляемого 

технологического 

присоединения к 

сети (Птпр)

Показатель средней 

продолжительности 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии на точку 

поставки (Пsaidi)



Показатель 

средней частоты 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии на точку 

поставки (Пsaifi)

1 Филиал Волго-Вятский АО "Оборонэнерго"  1,00000 0,11499 0,10545

2 ООО "ИВЭЛС" 1,00000 0,07831 0,03958

3

Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - 

"Ивэнерго"

1,05702 1,62740 1,00259

4 АО "Объединенные электрические сети" 1,00000 1,13357 0,46634

Фактические значения показателей надежности и качества оказываемых услуг для территориальных сетевых 

организаций Ивановской области за 2025 год

Наименование территориальной сетевой организации № п/п

Наименование показателя

 Таблица

2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е.Н.
	за

	2.
	Бугаева С.Е.
за
	отсутствует

	3.
	Гущина Н.Б.
	за

	4.
	Агапова О.П.
	за

	5.
	Коннова Е.А.
	за

	6.
	Полозов И.Г.
	за

	7.
	Турбачкина Е.В.
	за


Итого: за – 7, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 1.
	Ответственный секретарь правления
	
	С.А. Колесова

	Члены Правления:
	
	

	Первый заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	-
	С.Е. Бугаева

	Заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь
	
	Н.Б. Гущина 

	Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.А. Коннова

	Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	        
	Е.В. Турбачкина

	Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	И.Г. Полозов

	Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	-
	О.П. Агапова

	Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области)
	
	З.Б. Виднова


