Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

П Р О Т О К О Л № 34/3

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

27 сентября 2024 г.                	          г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.;

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь Правления: Карика О.Н.

От АО «Газпром газораспределение Иваново»: без участия представителя

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Краснятова А.С.

П О В Е С Т К А:

- Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Линия 23-я, д. 13 на земельном участке с кадастровым номером 37:24:0409028:78, по индивидуальному проекту.

I. СЛУШАЛИ: Об установлении платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Линия 23-я, д. 13 на земельном участке с кадастровым номером 37:24:0409028:78, по индивидуальному проекту (Краснятова А.С.)

Письмом от 05.09.2024 № ДЩ-08-09/2397 АО «Газпром газораспределение Иваново» (далее – ГРО) представило заявление, обосновывающие материалы и расчет платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Линия 23-я, д. 13 на земельном участке с кадастровым номером 37:24:0409028:78.

Экспертной группой Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, созданной приказом Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.06.2015 № 55-п (далее – экспертная группа), проведена экспертиза представленных материалов по расчету платы за технологическое присоединение, определенной по индивидуальному проекту, с учетом требований Методических указаний, утвержденных приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18.

Материалы для расчета платы представлены ГРО в электронной форме в соответствии с пунктом 26(23) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021. При рассмотрении материалов исходили из того, что представленные данные являются достоверными, ответственность за достоверность предоставленных документов несут уполномоченные лица ГРО.

В соответствии с заявлением ГРО, расчет платы за подключение осуществлялся исходя из необходимости выполнения мероприятий, указанных в технических условиях от 16.02.2022 № 70-000406(054) с изменениями от 19.06.2023. Общая сумма заявленных расходов ГРО составила 7 894,13134 тыс. руб. (с НДС).

Заявитель: физическое лицо.

Основанием для установления платы по индивидуальному проекту является строительство газопровода протяженностью 30,5 м методом ГНБ.

Договор от 15.06.2023 № 70К-0314, технические условия 16.02.2022 № 70-000406(054) с изменениями от 19.06.2023 г. и разработанная в декабре 2023 г. проектная документация содержат указанные ниже характеристики и условия подключения:

а) подключаемая нагрузка: 239,43 нм3/час от ГРС Иваново-1; 469,1 тыс.м3/год; 0,5348 тыс.тут/год;

б) место подключения проектируемого газопровода (согласно проекту): подземный полиэтиленовый среднего давления газопровод Ø 160 мм Рраб=0,3 МПа;

в) проектной документацией предусмотрено:

- подземная прокладка стального газопровода среднего давления Г2 Ø159х4,5мм в месте врезки на глубине 1,5м;

- подземную прокладку полиэтиленового газопровода ПЭ100 ГАЗ SDR11-160х14,6мм на глубине 1,5-2,4м от места присоединения до границы земельного участка по адресу: г. Иваново, линия 23-я, д. 13, кадастровый номер земельного участка 37:24:040902:78, общей протяженностью 1 003,5 м произвести открытым способом;

- на границе земельного участка заявителя установить электросварную заглушку ПЭ100 SDR 11-160.

Проектируемый газопровод прокладываемый под проезжей частью автомобильной дороги заключить в футляр, из полиэтиленовой трубы ПЭ100 ГАЗ SDR 11 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2. Концы футляра должны располагаться на расстоянии не менее 3м от края проезжей части дороги.

Проектируемый газопровод прокладываемый под железной дорогой заключить в футляр, из полиэтиленовой трубы ПЭ100 ГАЗ SDR 11 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2. Концы футляра должны располагаться на расстоянии не менее 3 м от края насыпи железной дороги.

Прокладку футляра выполнить закрытым способом - методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) на участках протяженностью 30,5 м и 13 м. При протаскивании полиэтиленовой трубы в футляре предусматривается её защита с нанесением колец, закрепленных полимерными липкими лентами. Заглубление газопровода от верха покрытия дороги до верха футляра газопровода при прокладке газопровода методом ГНБ не менее 1,5м.

Согласно имеющейся спецификации предусмотрено благоустройство, в виде восстановления почвенно-растительного слоя 600 м2.

Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства по индивидуальному проекту:

1. Расходы на разработку проектной документации определены в размере 729,98749 тыс. руб., на основании фактических данных.

Проектные работы выполнены подрядным способом ИП Телегиным Е.С., затраты сложились из расходов на проектирование в размере 466,920 тыс.руб и инженерно-топографические работы в размере 263,06749 тыс.руб.

2. Расходы на выполнение технических условий определены в размере 4 438,42996 тыс. руб.

Расходы на выполнение мероприятий технических условий определены ГРО в соответствии с разработанной проектной документацией и представленного сметного расчета, выполненного ресурсно-индексным методом с применением расценок ГЭСН на прокладку газопровода в том числе методом горизонтально-направленного бурения в футляре.

3. Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа составили 94,33677 тыс. руб.

Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа, определяются по установленным постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.12.2023 № 56-г/1 стандартизированным тарифным ставкам в размерах 2,65720  тыс. руб. и  91,67957 тыс. руб. соответственно.

4. Эффективная ставка налога на прибыль 20%, соответственно налог на прибыль составит 1 315,68856 тыс. руб.

Эффективная ставка налога на прибыль на плановый период принята в размере 20%, не превышающей ставку налога на прибыль, установленную ст. 284 гл. 25 НК РФ.

Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, экспертная группа предлагает установить плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Линия 23-я, д. 13 на земельном участке с кадастровым номером 37:24:0409028:78, по индивидуальному проекту в размере 6 578,44278 тыс. руб. (без НДС).

В соответствии с пунктом 10 Методических указаний, размер платы за технологическое присоединение рассчитывается с учетом налога на добавленную стоимость, так как заявителем выступает физическое лицо. Размер платы с учетом НДС составит:

6 578,44278 тыс.руб.* 1,2 = 7 894,13133 тыс. руб. (с НДС).

Проект решения и экспертное заключение были направлены в адрес ГРО письмом от 23.09.2024 № исх-1867-018/4-2-09. АО «Газпром газораспределение Иваново» письмом от 25.09.2024 № ДЩ-08-09/2653 возражений не представило, просило рассмотреть вопрос без участия представителя.

РЕШИЛИ:

- В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»:

- 1.	Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Линия 23-я, д. 13 на земельном участке с кадастровым номером 37:24:0409028:78, по индивидуальному проекту в размере 7 894 131,33 руб. (с НДС), на выполнение работ, указанных в приложении к протоколу.

- 2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за –7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют - 0.

| Ответственный секретарь Правления |  | О.Н. Карика |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |

Приложение

к протоколу заседания Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области от 27.09.2024 № 34/3

«Приложение

к постановлению Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 27.09.2024 № 34-г/1

Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Линия 23-я, д. 13 на земельном участке с кадастровым номером 37:24:0409028:78, по индивидуальному проекту

| № п/п | Показатели | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на разработку проектной документации | 729,98749 |
| 2 | Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.: | 4 438,42996 |
| 2.1 | Строительство стальных газопроводов | 4,03127 |
| 2.1.1 | Наземная (надземная) прокладка | 0,00 |
| 2.1.2 | Подземная прокладка | 4,03127 |
| 2.1.2.1. | 159 – 218 мм | 4,03127 |
| 2.2. | Строительство полиэтиленовых газопроводов | 4 434,39869 |
| 2.2.1. | 160 - 224 мм | 3 360,22530 |
| 2.2.2. | 315 - 399 мм | 1 074,17339 |
| 2.3 | Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа | 0,00 |
| 2.4 | Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты | 0,00 |
| 2.5 | Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения | 0,00 |
| 3 | Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий | 2,65720 |
| 4 | Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа | 91,67957 |
| 5 | Эффективная ставка налога на прибыль, в % | 20,0 |
| 6 | Налог на прибыль | 1 315,68856 |
| 7 | Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего (с НДС 20%): | 7 894,13133 |