3

Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева
П Р О Т О К О Л № 41/1 
заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

8 ноября 2024 г.                
          г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.;

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В. 

Ответственный секретарь Правления: Карика О.Н.
От АО «Газпром газораспределение Иваново»: без участия представителя
От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Краснятова А.С.
П О В Е С Т К А:
I. О внесении изменений в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.12.2023 № 56-г/1.
I. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.12.2023 № 56-г/1 (Краснятова А.С.)
Письмом от 17.10.2024 № ДЩ-08-09/2943 АО «Газпром газораспределение Иваново» (далее – ГРО) представило заявление о необходимости внесения изменений в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.12.2023 № 56-г/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» на 2024 год» в целях установления стандартизированной тарифной ставки С 7.2. связанной с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления Заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода ГРО, бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, выполненного k-тым типом прокладки, и проведением пуска газа, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение) в случае подземной прокладки полиэтиленового газопровода с давлением до 0,6 Мпа (включительно) с врезкой в газопровод диаметром свыше 400 мм.

Экспертной группой Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, созданной приказом Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 04.06.2015 № 55-п (далее – экспертная группа), проведена экспертиза представленных АО «Газпром газораспределение Иваново» расчета стандартизированной ставки определяющей величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения при выполнении вышеуказанных работ.
Материалы для расчета стандартизированной тарифной ставки представлены АО «Газпром газораспределение Иваново» в электронной форме в соответствии с пунктом 26(23) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации …, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021. При рассмотрении материалов исходили из того, что представленные данные являются достоверными, ответственность за достоверность предоставленных документов несут уполномоченные лица АО «Газпром газораспределение Иваново».
Согласно поданной ГРО заявке стандартизированная тарифная ставка для случае фактического присоединения с выполнением работ по врезке в полиэтиленовый газопровод диаметром свыше 400 м и давлением до 0,6 Мпа (включительно) должна составить 659 233,83 руб., исходя из расчета стоимости работ выполненных с учетом действующих Государственных элементных сметных норм ФСНБ-2022, стоимости материалов включаемых в локальный сметный расчет на основании сбора данных о текущих ценах.
Эксперты отмечают, что формулой 11 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее – Методические указания), предусмотрено, что расчет ставки осуществляется исходя из расходов ГРО на осуществление фактического присоединения и количества договоров, по которым осуществлено фактическое присоединение.

В соответствии с требованиями пункта 32 Методических указаний и в связи с отсутствием случаев выполнения фактического присоединения с врезкой в полиэтиленовый газопровод диаметром свыше 400 м и давлением до 0,6 Мпа (включительно) в предшествующие периоды, расчет размера стандартизированной тарифной ставки производится исходя из средних фактических данных по газораспределительным организациям в границах одного субъекта Российской Федерации, имеющим аналогичную структуру и характеристики газового хозяйства, или на основании средних рыночных цен материалов (работ, услуг), необходимых для строительства объектов газораспределительной сети в целях технологического присоединения.
Изучив представленный ГРО сметный расчет, эксперты считают возможным скорректировать сметную стоимость по следующим пунктам:

- исключена сметная прибыль, на основании отсутствия данного показателя в формуле 11 Методических указаний и комментариям Минстроя России к вступлению в силу приказа от 11.12.2020 № 774/пр (https://gge.ru/press-center/news/minstroy-utverdil-novuyu-metodiku-opredeleniya-velichiny-smetnoy-pribyli/), а именно: сметная прибыль, определяемая в составе сметной стоимости строительства, - это средства, предназначенные для покрытия расходов подрядных организаций;

- исключен повторный учет стоимости расходного материала (муфт и тройников) в расценке ГЭСН24-02-006-15. Стоимость материалов учтена в п.9-10 сметного расчета по конъюктурному анализу рыночной стоимости;

- исключена расценка ГЭСН25-12-018-01 «Дежурство аварийной бригады при гидравлическом испытании и выдержке под давлением на прочность и герметичность трубопроводов номинальным диаметром: 100-500», так как данная расценка предназначена для определения затрат при выполнении работ по строительству магистральных и промысловых трубопроводов.

Таким образом, сметный расчет расходов ГРО, связанных с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО с выполнением работ по врезке в полиэтиленовый газопровод диаметром свыше 400 м и давлением до 0,6 Мпа (включительно) составит 463 709,05 руб.
Рассмотрев представленные документы и обоснования, предлагается:

1. Внести изменение в раздел VIII «Стандартизированная тарифная ставка С7 на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента» приложения 1 постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.12.2023 № 56-г/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» на 2024 год», изложив строку 2.1.6 в следующей редакции:
	«2.1.6
	400 мм и выше
	463 709,05»


Проект решения и экспертное заключение были направлены в адрес ГРО письмом от 25.10.2024 № исх-2083-018/4-2-09. АО «Газпром газораспределение Иваново» письмом от 07.11.2024 № ДЩ-08-09/3130 возражений не представило, просило рассмотреть вопрос без участия представителя.
РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»:

1. Внести в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 29.12.2023 № 56-г/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» на 2024 год» следующее изменение:

в приложении 1 «Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» (без учета НДС)» строку 2.1.6 таблицы раздела VIII «Стандартизированная тарифная ставка С7 на покрытие расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети ГРО, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента» изложить в следующей редакции:
	«2.1.6
	400 мм и выше
	
	463 709,05»


2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е.Н.
	за

	2.
	Бугаева С.Е.
	за

	3.
	Агапова О.П.
	за

	4.
	Гущина Н.Б.
	за

	5.
	Коннова Е.А.
	за

	6.
	Турбачкина Е.В.
	за 

	7.
	Полозов И.Г.
	за


Итого: за –7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют - 0.

	Ответственный секретарь Правления
	
	О.Н. Карика 

	Члены Правления:
	
	

	Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	С.Е. Бугаева 

	Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь
	
	Н.Б. Гущина 

	Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.В. Турбачкина

	Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.А. Коннова

	Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	И.Г. Полозов

	Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	О.П. Агапова

	Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области
	
	З.Б. Виднова 


