## 2.1._25
Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП) АО «Объединенные электрические сети» в условных единицах в зависимости от протяженности, напряжения, конструктивного использования и материала опор план на 2022 г. (с учетом планируемого строительства за 2022г на 01.01.2023 г.)
АО «Объединенные электрические сети» |  |  |  |  | Всего, в том числе: |  | Фурмановский участок |  | Приволжский участок |  | Гаврилово-Посадский участок |  | Комсомольский участок |  | Родниковский участок |  | Заволжский участок |  | Наволокский участок |  | Пучежский участок |  | Кохомский участок (Кохма) |  | Кохомский участок (Лежнево) |  | Шуйский участок |  | Южский участок
| Напряжение, кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяженность | Объем условных единиц | Протяженность | Объем условных единиц | Протяженность | Объем условных единиц | Протяженность | Объем условных единиц | Протяженность | Объем условных единиц | Протяженность | Объем условных единиц | Протяженность | Объем условных единиц | Протяженность | Объем условных единиц | Протяженность | Объем условных единиц | Протяженность | Объем условных единиц | Протяженность | Объем условных единиц | Протяженность | Объем условных единиц | Протяженность | Объем условных единиц
|  |  |  | у/100км | км | у | км | у | км | у | км | у | км | у | км | у | км | у | км | у | км | у | км | у | км | у
ВЛЭП | 1150 | - | металл | 800 | 0 | 0
| 750 | 1 | металл | 600 | 0 | 0
| 400-500 | 1 | металл | 400 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 300 | 0 | 0
| 330 | 1 | металл | 230 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 170 | 0 | 0
|  | 2 | металл | 290 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 210 | 0 | 0
| 220 | 1 | дерево | 260 | 0 | 0
|  |  | металл | 210 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 140 | 0 | 0
|  | 2 | металл | 270 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 180 | 0 | 0
| 110-150 | 1 | дерево | 180 | 0 | 0
|  |  | металл | 160 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 130 | 0 | 0
|  | 2 | металл | 190 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 160 | 0 | 0
КЛЭП | 220 | - | - | 3000 | 0 | 0
| 110 | - | - | 2300 | 0 | 0
ВН, всего
ВЛЭП | 35 | 1 | дерево | 170 | 0 | 0
|  |  | металл | 140 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 120 | 0 | 0
|  | 2 | металл | 180 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон | 150 | 0 | 0
| 1 - 20 | - | дерево | 160 | 12.46 | 19.936 | 0 | 0 | 12.46 | 19.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 140 | 281.4761 | 394.0665 | 40.9468 | 57.3255 | 23.41 | 32.774 | 30.49 | 42.686 | 43.959 | 61.5426 | 35.17 | 49.238 | 13.05 | 18.27 | 10.031 | 14.0434 | 9.77 | 13.678 | 31.0407 | 43.4571 | 43.6086 | 61.052 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон, металл | 110 | 191.454 | 210.5994 | 8.7256 | 9.5982 | 10.6164 | 11.678 | 17.6483 | 19.4131 | 24.637 | 27.1007 | 19.009 | 20.9099 | 10.793 | 11.8723 | 14.006 | 15.4066 | 26.483 | 29.1313 | 30.499 | 33.5489 | 29.0167 | 31.9184 | 0 | 0 | 0.02 | 0.022
КЛЭП | 20 -35 | - | - | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 - 10 | - | - | 350 | 268.856 | 940.996 | 59.923 | 209.7305 | 33.703 | 117.9605 | 3.688 | 12.908 | 13.531 | 47.3585 | 48.478 | 169.673 | 19.917 | 69.7095 | 35.24 | 123.34 | 4.94 | 17.29 | 40.247 | 140.8645 | 9.189 | 32.1615 | 0 | 0 | 0 | 0
СН1, всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СН2, всего |  |  |  |  | 754.2461 | 1565.5979 | 109.5954 | 276.6542 | 80.1894 | 182.3485 | 51.8263 | 75.0071 | 82.127 | 136.0018 | 102.657 | 239.8209 | 43.76 | 99.8518 | 59.277 | 152.79 | 41.193 | 60.0993 | 101.7867 | 217.8705 | 81.8143 | 125.1319 | 0 | 0 | 0.02 | 0.022
ВЛЭП | 0,4 кВ | - | дерево | 260 | 93.6118 | 243.3907 | 0 | 0 | 19.225 | 49.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2838 | 18.9379 | 0 | 0 | 1.996 | 5.1896 | 0.312 | 0.8112 | 0.915 | 2.379 | 63.88 | 166.088 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 220 | 2204.4232 | 4849.731 | 423.777 | 932.3094 | 398.778 | 877.3116 | 155.5796 | 342.2751 | 419.939 | 923.8658 | 219.473 | 482.8406 | 134.837 | 296.6414 | 151.226 | 332.6972 | 57.388 | 126.2536 | 119.5854 | 263.088 | 123.8402 | 272.4484 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ж/бетон, металл | 150 | 1031.8624 | 1547.7936 | 108.3583 | 162.5375 | 189.9691 | 284.9536 | 39.802 | 59.703 | 121.948 | 182.922 | 72.312 | 108.468 | 149.144 | 223.716 | 84.758 | 127.137 | 24.896 | 37.344 | 114.856 | 172.284 | 125.819 | 188.7285 | 0 | 0 | 0 | 0
КЛЭП | до 1 кВ | - | - | 270 | 283.0278 | 764.1751 | 37.556 | 101.4012 | 32.0605 | 86.5633 | 7.044 | 19.0188 | 33.23 | 89.721 | 33.206 | 89.6562 | 11.2 | 30.24 | 42.82 | 115.614 | 7.648 | 20.6496 | 64.1695 | 173.2577 | 14.0938 | 38.0533 | 0 | 0 | 0 | 0
НН, всего |  |  |  |  | 3612.9252 | 7405.0904 | 569.6913 | 1196.248 | 640.0326 | 1298.8136 | 202.4256 | 420.9969 | 575.117 | 1196.5088 | 332.2748 | 699.9027 | 295.181 | 550.5974 | 280.8 | 580.6378 | 90.244 | 185.0584 | 299.5259 | 611.0086 | 327.633 | 665.3182 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Главный инженер | [8 empty] | Мишуков М.В.

## 2.2._25
Объем подстанций 35-1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов(РП) 0,4-20 кВ АО «Объединенные электрические сети» в условных единицах план на 2022 г. (с учетом планируемого строительства за 2022г на 01.01.2023 г.)
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Напряжение, кВ | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Всего, в том числе: |  | Фурмановский участок |  | Приволжский участок |  | Гаврилово-Посадский участок |  | Комсомольский участок |  | Родниковский участок |  | Заволжский участок |  | Наволокский участок |  | Пучежский участок |  | Кохомский участок (Кохма) |  | Кохомский участок (Лежнево) |  | Шуйский участок |  | Южский участок
[5 empty] | Количество единиц измерения | Объем условных единиц | Количество единиц измерения | Объем условных единиц | Количество единиц измерения | Объем условных единиц | Количество единиц измерения | Объем условных единиц | Количество единиц измерения | Объем условных единиц | Количество единиц измерения | Объем условных единиц | Количество единиц измерения | Объем условных единиц | Количество единиц измерения | Объем условных единиц | Количество единиц измерения | Объем условных единиц | Количество единиц измерения | Объем условных единиц | Количество единиц измерения | Объем условных единиц | Количество единиц измерения | Объем условных единиц | Количество единиц измерения | Объем условных единиц
|  |  |  | у/ед.изм. | ед.изм. | у | ед.изм. | у | ед.изм. | у | ед.изм. | у | ед.изм. | у | ед.изм. | у | ед.изм. | у | ед.изм. | у | ед.изм. | у | ед.изм. | у | ед.изм. | у | ед.изм. | у | ед.изм. | у
1 | Подстанция | П/ст | 1150 | 1000
|  |  | 750 | 600
|  |  | 400 - 500 | 500
|  |  | 330 | 250
|  |  | 220 | 210
|  |  | 110 - 150 | 105 | 1 | 105 | 1 | 105
|  |  | 35 | 75 | 1 | 75 |  | 0 | [16 empty] | 1 | 75
2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | Единица оборудования | 1150 | 60 | 0 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | 750 | 43 | 0 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | 400 - 500 | 28 | 0 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | 330 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | 220 | 14 | 0 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 0
|  |  | 110 - 150 | 7.8 | 2 | 15.6 | 2 | 15.6 | [16 empty] | 0
|  |  | 35 | 2.1 | 3 | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 6.3
|  |  | 1 - 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Воздушный выключатель | 3 фазы | 1150 | 180 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 750 | 130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 400 - 500 | 88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 330 | 66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 220 | 43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 110 - 150 | 26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 35 | 11 | 2 | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 22
|  |  | 1 - 20 | 5.5 | 313 | 1721.5 |  | 0 | 16 | 88 |  | 0 | 1 | 5.5 | 5 | 27.5 | 175 | 962.5 | 22 | 121 |  | 0 | 8 | 44 | 86 | 473
4 | Масляный выключатель | - " - | 220 | 23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 110 - 150 | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 35 | 6.4 | 2 | 12.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.8
|  |  | 1 - 20 | 3.1 | 176 | 545.6 | 62 | 192.2 | 17 | 52.7 |  | 0 |  | 0 | 63 | 195.3 | 4 | 12.4 | 0 | 0 |  | 0 | 17 | 52.7 | 13 | 40.3
5 | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 400 - 500 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 330 | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 220 | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 110 - 150 | 9.5 | 2 | 19 | 2 | 19 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 35 | 4.7 | 14 | 65.8 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 14 | 65.8
6 | Выключатель нагрузки | - " - | 1 - 20 | 2.3 | 1939 | 4459.7 | 383 | 880.9 | 295 | 678.5 | 181 | 416.3 | 116 | 266.8 | 238 | 547.4 | 257 | 591.1 | 106 | 243.8 | 90 | 207 | 200 | 460 | 67 | 154.1 | 6 | 13.8
7 | Синхронный компенсатор мощн. 50 Мвар | - " - | 1 - 20 | 26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | То же, 50 Мвар и более | - " - | 1 - 20 | 48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | 35 | 2.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 1 - 20 | 2.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1 - 20 | 2.5 | 53 | 132.5 | 19 | 47.5 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 11 | 27.5 |  | 0 | 2 | 5 |  | 0 | 7 | 17.5 | 10 | 25 |  |  | 1 | 2.5
11 | Однотрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 2.3 | 620 | 1426 | 70 | 161 | 62 | 142.6 | 73 | 167.9 | 69 | 158.7 | 53 | 121.9 | 51 | 117.3 | 55 | 126.5 | 29 | 66.7 | 68 | 156.4 | 90 | 207
12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 3 | 170 | 510 | 44 | 132 | 10 | 30 | 6 | 18 | 6 | 18 | 39 | 117 | 14 | 42 |  | 0 | 15 | 45 | 24 | 72 | 11 | 33 | 1 | 3
13 | Однотрансформаторная подстанция 34/0,4 кВ | п/ст | 35 | 3.5 | 3 | 10.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5
14. | Итого |  | ВН | - |  | 139.6 |  | 139.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | СН1 |  |  | 192.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 185.4
|  |  | СН2 |  |  | 8797.3 |  | 1415.6 |  | 994.3 |  | 604.7 |  | 451.5 |  | 1036.6 |  | 1725.3 |  | 496.3 |  | 318.7 |  | 802.6 |  | 932.4 |  | 16.8 |  | 2.5
|  |  | НН | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14. | Итого по приложениям 2.1., 2.2. |  | ВН | - |  | 139.6 |  | 139.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | СН1 | - |  | 192.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 185.4
|  |  | СН2 |  |  | 10362.8979 |  | 1692.2542 |  | 1176.6485 | 0 | 679.7071 |  | 587.5018 |  | 1276.4209 |  | 1825.1518 |  | 649.09 |  | 378.7993 |  | 1020.4705 |  | 1057.5319 |  | 16.8 |  | 2.522
|  |  | НН | - |  | 7405.0904 |  | 1196.248 |  | 1298.8136 | 0 | 420.9969 |  | 1196.5088 |  | 699.9027 |  | 550.5974 |  | 580.6378 |  | 185.0584 |  | 611.0086 |  | 665.3182 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого усл.ед. |  |  | 18099.9883 |  | 3028.1022 |  | 2475.4621 |  | 1100.7039 |  | 1784.0106 |  | 1983.3236 |  | 2375.7492 |  | 1229.7278 |  | 563.8577 | 0 | 1631.4791 | 0 | 1908.2501 | 0 | 16.8 | 0 | 2.522
|  |  |  | Главный инженер | [6 empty] | Мишуков М.В.