9

Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области

______________________Е.Н. Морева
П Р О Т О К О Л № 67/1
заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

18 декабря 2025 г.

         



     

       
                 г. Иваново
Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.;

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь Правления: Колесова С.А.
От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Курчанинова О.А.
От АО «Водоканал»: Шабаршина Л.Г., Гусева О.В., Кириллов П.В., Смородина Е.А.
П О В Е С Т К А:
I. О внесении изменений в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области 15.12.2023 № 52-к/3, корректировке долгосрочных тарифов и производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в г. Иваново, г. Кохма и Ивановском муниципальном округе Ивановской области, на 2026-2028 годы.
II. Об установлении ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения, водоотведения АО «Водоканал» на территории Ивановской области, на 2026 год.
III. Об установлении долгосрочных тарифов и производственной программы в сфере водоотведения АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в Наволокском городском поселении Кинешемского муниципального района Ивановской области, на 2026-2032 годы.
I. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области 15.12.2023 № 52-к/3, корректировке долгосрочных тарифов и производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в г. Иваново, г. Кохма и Ивановском муниципальном округе Ивановской области, на 2026-2028 годы (Курчанинова О.А.).

1. В связи с преобразованием c 01.01.2026 муниципальных образований, входящих в состав Ивановского муниципального района, путем объединения в Ивановский муниципальный округ в соответствии с Законом Ивановской области от 02.06.2025 № 22-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Ивановского муниципального района Ивановской области» необходимо внести изменения в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 15.12.2023 № 52-к/3 в части уточнения наименования муниципального образования, в котором осуществляет регулируемую деятельность АО «Водоканал». Соответствующие изменения предусмотрены проектом постановления Департамента.
2. Рассмотрены:

1) заявление и обосновывающие материалы о корректировке тарифов на питьевую воду и водоотведение для организации водопроводно-канализационного хозяйства АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в городском округе Иваново, Ивановского муниципального округа, г. Кохма Ивановской области, а также на территории д. Богданиха, д. Кочорский Ивановского муниципального округа, на 2026-2028 годы. Метод регулирования – метод индексации. 2024 год – первый (базовый) год долгосрочного периода).

2) производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в городском округе Иваново, Ивановского муниципального округа, г. Кохма Ивановской области, а также на территории д. Богданиха, д. Кочорский Ивановского муниципального округа, на 2026-2028 годы.
Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2025 года:

	Показатель
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	Индекс потребительских цен (ИПЦ), %
	108,5
	109,0
	105,1
	104,0
	104,0

	Рост цен на электрическую энергию, %
	105,9
	114,4
	113,2
	109,1
	104,9


Предметом экспертизы являлась валовая выручка ОВКХ, необходимая в 2026-2028 г.г. для осуществления деятельности по водоснабжению и водоотведению, и определенные на ее основе тарифы.

Также в соответствии с концессионным соглашением от 09.10.2020 № 34-с (далее – Концессионное соглашение), заключенным между МО г.о. Кохма, АО «Водоканал» и субъектом Российской Федерации «Ивановская область», АО «Водоканал» реализованы мероприятия по строительству двух ниток водопровода D-300 мм от микрорайона ТЭЦ-3 до камеры на водопроводе D-150 мм, расположенной у здания Дворца культуры г. Кохма, а также по строительству насосной станции второго подъема производительностью 306 м3/час в г. Кохма (далее – вновь построенные объекты, новое оборудование). В соответствии с данным концессионным соглашением АО «Водоканал» осуществляет водоснабжение потребителей г. Кохма с помощью построенных объектов.

Формированию подлежит единый тариф на холодное водоснабжение для потребителей городского округа Иваново, городского округа Кохма и Ивановского муниципального округа.  

Объем полезного отпуска сторонним потребителям рассчитан в соответствии с п. 5 Методических указаний по формулам (1) и (1.1). Расчет произведен исходя из общего полезного отпуска без разбивки по категориям потребителей. 

АО «Водоканал» применяет общую систему налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС), поэтому затраты на материалы, топливо и другие составляющие себестоимости холодной воды и водоотведения включаются без учета НДС.

Баланс водоснабжения (г. Иваново, Ивановский м.о.)
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2026 год
	Плановые данные, принятые ДЭиТ

	
	
	
	
	на 2026 год
	на 2027 год
	на 2028 год

	1.
	Объем воды из собственных источников водоснабжения
	тыс.м³
	32 173,828
	32 173,828
	32 173,828
	32 173,828

	2.
	Объем воды, принятый от других операторов
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	3.
	Потребление воды на собственные нужды
	тыс.м³
	3 764,174
	3 764,174
	3 764,174
	3 764,174

	
	
	%
	11,70%
	11,70%
	11,70%
	11,70%

	4.
	Отпуск воды от источников-поступление в сеть (п.5+п.6+п.7)
	тыс.м³
	28 409,654
	28 409,654
	28 409,654
	28 409,654

	5
	Потери воды
	тыс.м³
	3 409,158
	3 409,158
	3 409,158
	3 409,158

	
	
	%
	12,00%
	12,00%
	12,00%
	12,00%

	6
	Полезный отпуск питьевой воды абонентам
	тыс.м³
	25 000,496
	25 000,496
	25 000,496
	25 000,496

	7
	Объем воды на производственную деятельность
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	8
	Объем отпущенной воды
	тыс.м³
	25 000,496
	25 000,496
	25 000,496
	25 000,496

	8.1.
	по приборам учета
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	8.2.
	по нормативам
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	9
	Объем воды, отпущенной абонентам
	тыс.м³
	25 000,496
	25 000,496
	25 000,496
	25 000,496

	9.1.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	9.2.
	Собственным абонентам (без учета новых абонентов)
	тыс.м³
	25 000,496
	25 000,496
	25 000,496
	25 000,496

	9.2.2.
	населению
	тыс.м³
	17 238,155
	17 238,155
	17 238,155
	17 238,155

	9.2.1.
	бюджетным потребителям
	тыс.м³
	7 762,341
	7 762,341
	7 762,341
	7 762,341

	9.2.3.
	прочим потребителям
	тыс.м³
	
	
	
	

	10.
	Объем воды, отпускаемой новым абонентам
	тыс.м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10.1.
	увеличение отпуска воды в связи с подключением абонентов
	тыс.м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10.2.
	снижение отпуска воды в связи с прекращением водоснабжения
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	11.
	Изменение объема отпуска воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	12.
	Темп изменения потребления воды
	%
	 
	-0,54%
	0,00%
	0,00%


Баланс водоснабжения (г. Кохма в соответствии с КС от 09.10.2020 № 34-с)

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2026 год
	Плановые данные, принятые ДЭиТ

	
	
	
	
	на 2026 год
	на 2027 год
	на 2028 год

	1
	Отпуск воды в сеть
	тыс.м³
	364,479
	362,522
	362,522
	362,522

	2
	Потери воды
	тыс.м³
	43,737
	43,503
	43,503
	43,503

	
	
	%
	12,00%
	12,00%
	12,00%
	12,00%

	3
	Отпуск питьевой воды
	тыс.м³
	320,741
	319,019
	319,019
	319,019


Баланс водоотведения (г. Иваново, Ивановский м.о.)
	N п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ 2026 год
	Плановые данные, принятые ДЭиТ

	
	
	
	
	на 2026 год
	на 2027 год
	на 2028 год

	1.
	Прием сточных вод 
	тыс.м³
	30 456,886
	30 488,451
	30 488,451
	30 488,451

	1.1.
	жидкие бытовые отходы
	тыс.м³
	97,945
	129,509
	129,509
	129,509

	1.2.
	от собственных абонентов
	тыс.м³
	30 358,942
	30 358,942
	30 358,942
	30 358,942

	1.2.1.
	население
	тыс.м³
	21 358,632
	21 358,632
	21 358,632
	21 358,632

	1.2.2.
	бюджетные потребители
	тыс.м³
	9 000,310
	9 000,310
	9 000,310
	9 000,310

	1.2.3.
	прочие потребители
	тыс.м³
	
	
	
	

	1.2.4.
	от других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс.м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.5.
	новые потребители
	тыс.м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.
	от собственной производственной деятельности
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	 
	Темп изменения объема отводимых сточных вод
	%
	 
	-1,80%
	0,00%
	0,00%


Смета расходов и расчет тарифов на питьевую воду (Иваново, Ивановский м. о., г. Кохма) на 2026 – 2028 годы
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерений
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	
	Предложение ОВКХ Иваново
	Иваново
	Предложение ОВКХ Кохма КС
	КС Кохма
	ИТОГО
	Иваново
	КС Кохма 
	ИТОГО
	Иваново
	КС Кохма 
	ИТОГО

	1
	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	783 032,279
	700 030,461
	11 168,407
	6 488,740
	706 519,201
	753 258,811
	9 849,392
	763 108,203
	671 850,157
	10 054,389
	681 904,547

	1.1.
	Текущие расходы
	тыс. руб.
	701 202,651
	621 743,332
	9 370,247
	5 044,511
	626 787,844
	687 829,609
	8 564,112
	696 393,721
	617 146,122
	8 850,936
	625 997,057

	1.1.1.
	Операционные расходы
	тыс. руб.
	414 726,252
	430 851,474
	2 921,153
	3 032,589
	433 884,064
	443 918,185
	3 122,354
	447 040,539
	457 381,178
	3 214,776
	460 595,954

	1.1.1.1
	индекс эффективности расходов
	%
	 
	1,00
	 
	1,00
	 
	1,00
	1,00
	 
	1,00
	1,00
	 

	1.1.1.2
	индекс потребительских цен
	%
	 
	5,10
	 
	5,10
	 
	4,00
	4,00
	 
	4,00
	4,00
	 

	1.1.1.3
	индекс количества активов
	%
	 
	0,0007067
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 

	1.1.2.
	Расходы на электрическую энергию
	тыс. руб.
	86 857,679
	98 501,987
	2 449,822
	3 140,149
	101 642,135
	107 465,667
	3 425,902
	110 891,570
	112 731,485
	3 593,771
	116 325,257

	1.1.3.
	Неподконтрольные расходы, в том числе
	тыс. руб.
	199 618,721
	92 389,871
	3 999,272
	-1 128,227
	91 261,644
	136 445,756
	2 015,856
	138 461,612
	47 033,458
	2 042,389
	49 075,847

	1.3.1
	Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем
	тыс.руб.
	298,333
	294,544
	0,000
	0,000
	294,544
	394,283
	0,000
	394,283
	410,652
	0,000
	410,652

	1.3.1.1.
	транспортировка воды
	 
	287,547
	283,051
	 
	 
	 
	381,469
	 
	 
	396,914
	 
	 

	1.3.1.2.
	передача тепловой энергии
	 
	10,786
	11,493
	 
	 
	 
	12,815
	 
	 
	13,738
	 
	 

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	40 561,615
	40 978,295
	2 372,980
	1 990,343
	42 968,638
	36 597,352
	2 015,856
	38 613,207
	35 568,809
	2 042,389
	37 611,197

	1.3.2.1
	налог на прибыль
	тыс.руб.
	6 965,175
	7 281,909
	383,161
	0,000
	7 281,909
	1 983,111
	0,000
	1 983,111
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.2.2
	налог на имущество организаций
	тыс.руб.
	9 674,799
	9 674,799
	1 339,386
	1 339,386
	11 014,185
	9 674,799
	1 339,386
	11 014,185
	9 674,799
	1 339,386
	11 014,185

	1.3.2.3
	земельный налог и арендная плата за землю
	тыс.руб.
	572,280
	572,280
	6,997
	6,997
	579,277
	572,280
	6,997
	579,277
	572,280
	6,997
	579,277

	1.3.2.4
	водный налог
	тыс.руб.
	9 134,567
	9 204,630
	636,374
	637,811
	9 842,442
	9 572,816
	663,324
	10 236,139
	9 955,728
	689,857
	10 645,585


	1.3.2.5
	плата за пользование водным объектом
	тыс.руб.
	13 637,124
	13 741,723
	0,000
	0,000
	13 741,723
	14 291,392
	0,000
	14 291,392
	14 863,048
	0,000
	14 863,048

	1.3.2.6
	транспортный налог
	тыс.руб.
	577,670
	502,953
	7,063
	6,149
	509,102
	502,953
	6,149
	509,102
	502,953
	6,149
	509,102

	1.3.2.7
	плата за негативное воздействие на                        окружающую среду
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	1.3.2.8
	прочие налоги и сборы 
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	1.3.3
	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	1.3.4
	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации
	тыс.руб.
	2 663,350
	2 389,626
	 
	 
	2 389,626
	0,000
	 
	0,000
	0,000
	 
	0,000

	1.3.5.
	Реагенты
	 
	9 844,495
	10 220,042
	 
	 
	10 220,042
	10 628,844
	 
	10 628,844
	11 053,997
	 
	11 053,997

	1.3.6
	Экономия расходов
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	1.3.7
	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	1.3.8
	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов
	тыс.руб.
	144 091,344
	38 507,365
	1 508,464
	-3 118,570
	35 388,795
	88 825,278
	0,000
	88 825,278
	0,000
	0,000
	0,000


	 
	2016-2018 годы 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	 
	факт 2019 в части ОР
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	 
	факт 2020 в части ОР
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	 
	факт 2021 в части ОР
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	 
	факт 2022 в части ОР
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	 
	факт 2019-2022 в части ОР
	 
	74 746,921
	74 746,921
	 
	 
	74 746,921
	0,000
	 
	0,000
	0,000
	 
	0,000

	 
	факт 2023 в части ОР
	 
	61 325,278
	 
	 
	 
	0,000
	88 825,278
	 
	88 825,278
	0,000
	 
	0,000

	 
	факт 2024 в части ОР
	 
	15 738,059
	 
	3 385,068
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	 
	факт 2019 в части электроэнергии
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	 
	факт 2020 в части электроэнергии
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	 
	факт 2021 в части электроэнергии
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	 
	факт 2022 в части электроэнергии
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	 
	факт 2023 в части электроэнергии
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	 
	факт 2024 в части электроэнергии
	 
	-7 718,915
	-7 139,690
	-1 876,604
	-1 876,604
	-9 016,295
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	 
	% в норм. прибыли по КС Кохма за 2022 год
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	 
	% в норм. прибыли по КС Кохма за 2023 год
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	 
	% в норм. прибыли по КС Кохма за 2024 год
	 
	 
	 
	 
	-1 241,966
	-1 241,966
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	 
	повышающий коэффициент
	 
	 
	-29 099,866
	 
	 
	-29 099,866
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	1.3.9.
	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам на производственные нужды
	тыс.руб.
	2 159,585
	0,000
	117,828
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.9.1.
	возврат займов и кредитов
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	1.3.9.2.
	проценты по займам и кредитам
	тыс. руб.
	2 159,585
	0,000
	117,828
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	0,000
	0,000
	 
	0,000

	1.2.
	Амортизация
	тыс. руб.
	24 744,715
	23 720,403
	648,677
	648,677
	24 369,080
	23 450,155
	648,677
	24 098,832
	22 249,881
	648,677
	22 898,558

	1.3.
	Нормативная прибыль
	тыс. руб.
	20 895,524
	22 293,539
	1 149,484
	795,553
	23 089,092
	6 415,059
	636,604
	7 051,662
	484,354
	554,777
	1 039,132

	1.3.1.
	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами
	тыс. руб.
	20 464,167
	21 845,726
	0,000
	0,000
	21 845,726
	5 949,333
	0,000
	5 949,333
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.2.
	Иные экономически обоснованные расходы в соответствии с пунктом 86 Методических указаний, в том числе
	тыс. руб.
	431,357
	447,813
	1 149,484
	795,553
	1 243,365
	465,725
	636,604
	1 102,329
	484,354
	554,777
	1 039,132

	1.3.2.1.
	Экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами 
	тыс. руб.
	431,357
	447,813
	1 149,484
	795,553
	1 243,365
	465,725
	636,604
	1 102,329
	484,354
	554,777
	1 039,132

	1.3.2.2.
	Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, а также проценты по таким займам и кредитам
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	1.3.3.
	Норматив прибыли 
	%
	 
	 
	 
	0,0799
	 
	 
	0,0691
	 
	 
	0,0584
	 

	1.4.
	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	36 189,389
	32 273,187
	0,000
	0,000
	32 273,187
	35 563,988
	0,000
	35 563,988
	31 969,800
	0,000
	31 969,800

	2
	Корректировка НВВ 
	тыс. руб.
	46 939,842
	44 270,114
	4 750,765
	4 263,665
	48 533,779
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.1.
	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 33 МУ)
	 
	46 939,842
	44 270,114
	4 750,765
	4 263,665
	48 533,779
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.1.1.
	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 33 МУ) за 2019 год
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	2.1.2.
	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 33 МУ) с учетом корректировки ИКА в предыдущие периоды
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	2.1.3.
	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 33 МУ) за 2020 год
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	2.1.4.
	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 33 МУ) за 2021 год
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	2.1.5.
	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 33 МУ) за 2022 год
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	2.1.6.
	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 33 МУ) за 2023 год
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	2.1.7.
	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 33 МУ) за 2024 год
	 
	46 939,842
	44 270,114
	4 750,765
	4 263,665
	48 533,779
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	2.2.
	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	2.3.
	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	2.4.
	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 
	0,000
	0,000
	 
	0,000

	 
	ИП за 2021
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	 
	ИП за 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	 
	ИП за 2023
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	 
	ИП за 2024
	 
	0,000
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	2.5.
	Отклонение фактического значения целевых показателей деятельности организаций
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	2.6.
	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	3
	Исполнение решений (ФАС, суд)
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000
	 
	 
	0,000

	4
	Сглаживание
	тыс. руб.
	-88 515,000
	-46 400,000
	 
	 
	-46 400,000
	7 300,000
	 
	7 300,000
	39 100,000
	0,000
	39 100,000

	5.1.
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс. руб.
	741 457,121
	697 900,576
	15 919,172
	10 752,405
	708 652,981
	760 558,811
	9 849,392
	770 408,203
	710 950,157
	10 054,389
	721 004,546

	 
	Рост НВВ 
	%
	 
	110,73
	 
	123,62
	110,91
	108,98
	91,60
	108,71
	93,48
	102,08
	93,59

	5.2.
	Итого НВВ по утвержденным тарифам (для факта)
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Тариф на водоснабжение (среднегодовой) 
	руб. куб. м
	29,66
	27,92
	49,63
	33,70
	27,99
	30,42
	30,87
	30,43
	28,44
	31,52
	28,48

	7
	Объем водоснабжения (годовой) 
	тыс. куб. м
	25 000,496
	25 000,496
	320,741
	319,019
	25 319,515
	25 000,496
	319,019
	25 319,515
	25 000,496
	319,019
	25 319,515

	8
	Темп роста тарифа (год к году)
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	НВВ 01.01.-30.06/30.09
	тыс. руб.
	 
	509 535,801
	 
	6 501,938
	516 037,739
	380 376,683
	4 853,801
	385 204,101
	380 350,633
	4 853,469
	360 502,273

	6.1.
	Тариф на водоснабжение 01.01.-30.06 /30.09
	руб. куб. м
	 
	27,17
	 
	27,17
	27,17
	30,43
	30,43
	30,43
	30,43
	30,43
	28,48

	7.1.
	Объем водоснабжения 01.01.-30.06 /30.09
	тыс. куб. м
	 
	18 750,372
	 
	239,264
	18 989,636
	12 500,248
	159,510
	12 659,757
	12 500,248
	159,510
	12 659,757

	8.1.
	Темп роста тарифа (с 01.01.)
	%
	 
	100,0
	 
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	93,6

	5.2.
	НВВ 01.07/01.10.-31.12.
	тыс. руб.
	 
	188 364,774
	 
	4 250,468
	192 615,242
	380 182,128
	4 995,591
	385 204,101
	330 599,524
	5 200,921
	360 502,273

	6.2.
	Тариф на водоснабжение 01.07/01.10 -31.12.
	руб. куб. м
	 
	30,14
	 
	53,29
	30,43
	30,41
	31,32
	30,43
	26,45
	32,61
	28,48

	7.2.
	Объем водоснабжения 01.07/01.10 -31.12.
	тыс. куб. м
	 
	6 250,124
	 
	79,755
	6 329,879
	12 500,248
	159,510
	12 659,757
	12 500,248
	159,510
	12 659,757

	8.2.
	Темп роста тарифа (с 01.07/01.10)
	%
	 
	110,9
	 
	196,1
	112,0
	99,9
	102,9
	100,0
	86,9
	107,2
	100,0


Смета расходов и расчет тарифов на водоотведение (Иваново, Ивановский м. о., г. Кохма) на 2026 – 2028 годы
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерений
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	
	Предложение ОВКХ
	ДЭиТ
	ДЭиТ
	ДЭиТ

	1
	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	793 763,883
	758 880,017
	731 649,731
	726 673,720

	1.1.
	Текущие расходы
	тыс. руб.
	646 454,602
	642 543,968
	653 039,115
	667 508,297

	1.1.1.
	Операционные расходы
	тыс. руб.
	491 701,638
	511 029,904
	526 156,389
	541 730,618

	1.1.1.1
	индекс эффективности расходов
	%
	
	1,00
	1,00
	1,00

	1.1.1.2
	индекс потребительских цен
	%
	
	5,10
	4,00
	4,00

	1.1.1.3
	индекс количества активов
	%
	
	0,001118
	
	

	1.1.2.
	Расходы на электрическую энергию
	тыс. руб.
	70 569,810
	80 083,180
	87 370,749
	91 651,916

	
	основная деятельность
	
	70 425,763
	79 867,177
	87 135,090
	91 404,709

	 
	станция ЖБО
	
	144,047
	216,003
	235,659
	247,207

	1.1.3.
	Неподконтрольные расходы, в том числе
	тыс. руб.
	84 183,153
	51 430,884
	39 511,977
	34 125,763

	1.3.1
	Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем
	тыс.руб.
	627,911
	641,116
	978,183
	1 017,790

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	40 463,222
	29 852,078
	17 203,960
	10 924,945

	1.3.2.1
	налог на прибыль
	тыс.руб.
	29 469,491
	18 927,132
	6 279,014
	0,000

	1.3.2.2
	налог на имущество организаций
	тыс.руб.
	8 906,898
	8 906,898
	8 906,898
	8 906,898

	
	основная деятельность
	
	
	
	
	

	 
	станция ЖБО
	
	
	
	
	

	1.3.2.3
	земельный налог и арендная плата за землю
	тыс.руб.
	526,858
	526,858
	526,858
	526,858

	1.3.2.6
	транспортный налог
	тыс.руб.
	531,819
	463,033
	463,033
	463,033

	1.3.2.7
	плата за негативное воздействие на окружающую среду
	тыс.руб.
	1 028,156
	1 028,156
	1 028,156
	1 028,156

	1.3.2.8
	прочие налоги и сборы 
	тыс.руб.
	
	
	
	

	1.3.3
	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.4
	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации
	тыс.руб.
	2 602,536
	2 335,063
	0,000
	0,000

	1.3.5.
	Реагенты
	
	37 189,152
	20 509,456
	21 329,834
	22 183,028

	1.3.6
	Экономия расходов
	тыс.руб.
	
	
	
	

	1.3.7
	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
	тыс.руб.
	
	
	
	

	1.3.8
	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов
	тыс.руб.
	0,000
	-1 906,828
	0,000
	0,000

	
	2016-2018 годы
	
	
	
	
	

	 
	факт 2019 в части ОР
	
	
	
	
	

	 
	факт 2020 в части ОР
	
	
	
	
	

	 
	факт 2021 в части ОР
	
	
	
	
	

	 
	факт 2022 в части ОР
	
	
	
	
	

	 
	факт 2019-2022 в части ОР
	
	
	
	
	

	 
	факт 2023 в части ОР
	
	
	
	
	

	 
	факт 2024 в части ОР
	
	
	
	
	

	 
	факт 2019 в части электроэнергии
	
	
	
	
	

	 
	факт 2020 в части электроэнергии
	
	
	
	
	

	 
	факт 2021 в части электроэнергии
	
	
	
	
	

	 
	факт 2022 в части электроэнергии
	
	
	
	
	

	 
	факт 2023 в части электроэнергии
	
	
	
	
	

	 
	факт 2024 в части электроэнергии
	
	
	-1 906,828
	
	

	 
	плата за негат. возд-е факт 2019
	
	
	
	
	

	 
	плата за негат. возд-е факт 2020
	
	
	
	
	

	 
	плата за негат. возд-е факт 2021
	
	
	
	
	

	 
	плата за негат. возд-е факт 2022
	
	
	
	
	

	 
	плата за негат. возд-е факт 2023
	
	
	
	
	

	1.3.9.
	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам на производственные нужды
	тыс.руб.
	3 300,333
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.9.1.
	возврат займов и кредитов
	тыс. руб.
	
	
	
	

	1.3.9.2.
	проценты по займам и кредитам
	тыс. руб.
	3 300,333
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.
	Амортизация
	тыс. руб.
	25 469,614
	25 469,614
	25 152,270
	23 856,958

	 
	основная деятельность
	
	24 978,970
	24 978,970
	24 661,626
	23 366,314

	 
	станция ЖБО
	
	490,644
	490,644
	490,644
	490,644

	1.3.
	Нормативная прибыль
	тыс. руб.
	88 408,473
	57 465,756
	19 548,776
	740,203

	1.3.1.
	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с утвержденными инвестиционными программами
	тыс. руб.
	87 749,262
	56 781,397
	18 837,043
	0,000

	1.3.2.
	Иные экономически обоснованные расходы в соответствии с пунктом 86 Методических указаний, в том числе
	тыс. руб.
	659,211
	684,359
	711,733
	740,203

	1.3.2.1.
	Экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами 
	тыс. руб.
	659,211
	684,359
	711,733
	740,203

	1.3.2.2.
	Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, а также проценты по таким займам и кредитам
	тыс. руб.
	
	
	
	

	1.3.2.3.
	расходы на прочие цели
	тыс. руб.
	
	
	
	

	1.4.
	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	33 431,194
	33 400,679
	33 909,569
	34 568,263

	2
	Корректировка НВВ 
	тыс. руб.
	118,312
	-446,661
	0,000
	0,000

	2.1.
	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 33 МУ)
	
	118,312
	-446,661
	0,000
	0,000

	2.1.1.
	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 33 МУ) за 2019 год
	
	
	
	
	

	2.1.2.
	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 33 МУ) с учетом корректировки ИКА и амортизации в предыдущие периоды
	
	
	
	
	

	2.1.3.
	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 33 МУ) за 2020 год
	
	
	
	
	

	2.1.4.
	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 33 МУ) за 2021 год
	
	
	
	
	

	2.1.5.
	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 33 МУ) за 2022 год
	
	
	
	
	

	2.1.6.
	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 33 МУ) за 2023 год
	
	
	
	
	

	 
	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 33 МУ) за 2024 год
	
	118,312
	-446,661
	
	

	2.2.
	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации
	
	
	
	
	

	2.3.
	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов
	
	
	
	
	

	2.4.
	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	ИП за 2021
	
	
	
	
	

	 
	ИП за 2022
	
	
	
	
	

	 
	ИП за 2023
	
	
	
	
	

	 
	ИП за 2024
	
	0,000
	0,000
	
	

	2.5.
	Отклонение фактического значения целевых показателей деятельности организаций
	
	
	
	
	

	2.6.
	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств
	
	
	
	
	

	3
	Исполнение решений (ФАС, суд)
	тыс. руб.
	
	
	
	

	4
	Сглаживание
	тыс. руб.
	-75 000,000
	-86 650,000
	31 954,154
	87 200,846

	5.1.
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс. руб.
	718 882,195
	671 783,356
	763 603,885
	813 874,567

	 
	Рост НВВ
	%
	
	109,47
	113,67
	106,58

	5.2.
	Итого НВВ по утвержденным тарифам (для факта)
	тыс. руб.
	
	
	
	

	6
	Тариф на водоотведение (среднегодовой) 
	руб. куб. м
	23,60
	22,03
	25,05
	26,69

	7
	Объем водоотведения (годовой) 
	тыс. куб. м
	30 456,886
	30 488,451
	30 488,451
	30 488,451

	8
	Темп роста тарифа (год к году)
	%
	
	
	
	

	5.1.
	НВВ 01.01.-30.06/30.09
	тыс. руб.
	325 810,343
	489 221,998
	365 122,716
	398 481,170

	6.1.
	Тариф на водоотведение 01.01.-30.06/30.09
	руб. куб. м
	21,39
	21,39
	23,95
	26,14

	7.1.
	Объем водоотведения 01.01.-30.06/30.09
	тыс. куб. м
	15 228,443
	22 866,338
	15 244,225
	15 244,225

	8.1.
	Темп роста тарифа (с 01.01.)
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	5.2.
	НВВ 01.07/01.10 -31.12.
	тыс. руб.
	393 071,853
	182 561,358
	398 481,170
	415 393,397

	6.2.
	Тариф на водоотведение 01.07/01.10 -31.12.
	руб. куб. м
	25,81
	23,95
	26,14
	27,25

	7.2.
	Объем водоотведения 01.07/01.10.-31.12.
	тыс. куб. м
	15 228,443
	7 622,113
	15 244,225
	15 244,225

	8.2.
	Темп роста тарифа (с 01.07/01.10)
	%
	120,6
	112,0
	109,1
	104,2


Баланс питьевого водоснабжения АО «Водоканал» (д. Богданиха, д. Кочорский Ивановского муниципального округа) на 2026-2028 годы

	№ п/п
	Наименование
	ед.изм.
	Предложение ОВКХ 2026 год
	Плановые данные, принятые ДЭиТ

	
	
	
	
	на 2026 год
	на 2027 год
	на 2028 год

	1.
	Объем воды из собственных источников водоснабжения
	тыс.м³
	214,143
	212,734
	212,734
	212,734

	2.
	Объем воды, принятый от других операторов
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	3.
	Потребление воды на собственные нужды
	тыс.м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	4.
	Отпуск воды от источников-поступление в сеть (п.5+п.6+п.7)
	тыс.м³
	214,143
	212,734
	212,734
	212,734

	5
	Потери воды
	тыс.м³
	13,491
	13,402
	13,402
	13,402

	
	
	%
	6,30%
	6,30%
	6,30%
	6,30%

	6
	Полезный отпуск питьевой воды абонентам
	тыс.м³
	200,652
	199,332
	199,332
	199,332

	7
	Объем воды на производственную деятельность
	тыс.м³
	119,798
	119,798
	119,798
	119,798

	8
	Объем отпущенной воды
	тыс.м³
	80,854
	79,535
	79,535
	79,535

	8.1.
	по приборам учета
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	8.2.
	по нормативам
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	9
	Объем воды, отпущенной абонентам
	тыс.м³
	80,854
	79,535
	79,535
	79,535

	8.1.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	8.2.
	Собственным абонентам (без учета новых абонентов)
	тыс.м³
	80,854
	79,535
	79,535
	79,535

	8.2.1.
	бюджетным потребителям
	тыс.м³
	2,092
	1,944
	1,944
	1,944

	8.2.2.
	населению
	тыс.м³
	76,560
	75,856
	75,856
	75,856

	8.2.3.
	прочим потребителям
	тыс.м³
	2,202
	1,734
	1,734
	1,734

	10.
	Объем воды, отпускаемой новым абонентам
	тыс.м³
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	9.1.
	увеличение отпуска воды в связи с подключением абонентов
	тыс.м³
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	9.2.
	снижение отпуска воды в связи с прекращением водоснабжения
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	11.
	Изменение объема отпуска воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	12.
	Темп изменения потребления воды
	%
	 
	3,93%
	0,00%
	0,00%


Баланс водоотведения АО «Водоканал» (д. Богданиха, д. Кочорский Ивановского муниципального округа) на 2026 – 2028 годы
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ 2026 год
	Плановые данные, принятые ДЭиТ

	
	
	
	
	на 2026 год
	на 2027 год
	на 2028 год

	1.
	Прием сточных вод 
	тыс.м³
	79,099
	77,762
	77,762
	77,762

	1.1.
	жидкие бытовые отходы
	тыс.м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.
	от собственных абонентов
	тыс.м³
	79,099
	77,762
	77,762
	77,762

	1.2.1.
	население
	тыс.м³
	75,553
	75,056
	75,056
	75,056

	1.2.2.
	бюджетные потребители
	тыс.м³
	1,819
	1,667
	1,667
	1,667

	1.2.3.
	прочие потребители
	тыс.м³
	1,728
	1,039
	1,039
	1,039

	1.2.4.
	новые потребители
	тыс.м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.
	от других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс.м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.
	Темп изменения объема отводимых сточных вод
	%
	 
	-1,33%
	0,00%
	0,00%


Смета расходов и расчет тарифов на питьевую воду (д. Богданиха, д. Кочорский Ивановского муниципального округа) на 2026 – 2028 годы
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерений
	2026 год
	Плановые данные, принятые ДЭиТ

	
	
	
	Предложение ОВКХ
	на 2026 год
	на 2027 год
	на 2028 год

	1
	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	8 871,854
	7 815,660
	8 604,244
	8 767,588

	1.1.
	Текущие расходы
	тыс. руб.
	8 350,200
	7 335,493
	8 091,989
	8 247,480

	1.1.1.
	Операционные расходы
	тыс. руб.
	7 517,596
	7 739,251
	7 968,333
	8 204,196

	1.1.1.1
	индекс эффективности расходов
	%
	 
	1,00
	1,00
	1,00

	1.1.1.2
	индекс потребительских цен
	%
	 
	5,10
	4,00
	4,00

	1.1.1.3
	индекс количества активов
	%
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2.
	Расходы на электрическую энергию
	тыс. руб.
	763,754
	860,447
	938,748
	984,746

	1.1.3.
	Неподконтрольные расходы, в том числе
	тыс. руб.
	68,850
	-1 264,206
	-815,092
	-941,462

	1.3.1
	Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	265,307
	248,702
	258,650
	268,996

	1.3.2.1
	налог на прибыль
	тыс.руб.
	17,019
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.2.2
	налог на имущество организаций
	тыс.руб.
	0,000
	 
	 
	 

	1.3.2.3
	земельный налог и арендная плата за землю
	тыс.руб.
	0,000
	 
	 
	 

	1.3.2.4
	водный налог
	тыс.руб.
	248,288
	248,702
	258,650
	268,996

	1.3.2.5
	плата за пользование водным объектом
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.6
	транспортный налог
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.7
	плата за негативное воздействие на  окружающую среду
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.8
	прочие налоги и сборы 
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.3.3
	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.3.4
	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 


	1.3.5
	Экономия расходов
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.3.6
	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.3.7
	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов
	тыс.руб.
	-403,011
	-1 512,907
	-1 073,741
	-1 210,458

	 
	ОР 2016-2018 годы
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	факт 2019 в части электроэнергии
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	факт 2020 в части электроэнергии
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	факт 2021 в части электроэнергии
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	факт 2022 в части электроэнергии
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	факт 2023 в части электроэнергии
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	факт 2024 в части электроэнергии
	 
	358,933
	375,166
	 
	 

	 
	ОР 19
	 
	 
	-1 060,000
	-572,518
	-572,518

	 
	ОР 20
	 
	 
	-1 105,648
	-1 105,648
	-1 105,648

	 
	ОР 21
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	ОР 22
	 
	 
	277,574
	277,574
	0,000

	 
	ОР 23
	 
	-761,943
	0,000
	0,000
	 

	 
	ОР 24
	 
	 
	0,000
	326,850
	467,708

	1.3.8.
	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам на производственные нужды
	тыс.руб.
	206,554
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.8.1.
	возврат займов и кредитов
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 

	1.3.8.2.
	проценты по займам и кредитам
	тыс. руб.
	206,554
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.
	Амортизация
	тыс. руб.
	60,396
	60,396
	50,572
	50,446

	1.3.
	Нормативная прибыль
	тыс. руб.
	51,057
	49,977
	54,555
	54,766

	1.3.1.
	Капитальные расходы
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.
	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84 Методических указаний, в том числе
	тыс. руб.
	 
	49,977
	54,555
	54,766

	1.3.2.1.
	расходы на социальные нужды 
	тыс. руб.
	 
	49,977
	54,555
	54,766

	1.3.2.2.
	расходы на уплату процентов по кредитам на капитальные вложения в соответствии с инвестиционной программой
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 

	1.3.3.
	Норматив прибыли
	%
	0,68
	0,68
	0,67
	0,66

	1.4.
	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	410,202
	369,794
	407,128
	414,896

	2
	Корректировка НВВ 
	тыс. руб.
	364,751
	-46,290
	0,000
	0,000

	2.1.
	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 32 МУ)
	 
	364,751
	-46,290
	0,000
	0,000

	 
	за 2017 год
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	за 2018 год
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	за 2019 год
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	за 2020 год
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	за 2021 год
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	за 2022 год
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	за 2023 год
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	за 2024 год
	 
	364,751
	-46,290
	 
	 

	2.2.
	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.
	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.
	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5.
	Отклонение фактического значения целевых показателей деятельности организаций
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6.
	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Исполнение решений (ФАС, суд)
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 

	4
	Сглаживание
	тыс. руб.
	-1 250,000
	 
	 
	0,000

	5.1.
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс. руб.
	7 986,605
	7 769,370
	8 604,244
	8 767,588

	 
	Рост НВВ 
	%
	 
	113,88
	110,75
	101,90

	5.2.
	Итого НВВ по утвержденным тарифам (для факта)
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 

	6
	Тариф на водоснабжение (среднегодовой) 
	руб. куб. м
	39,80
	38,98
	43,17
	43,98

	7
	Объем водоснабжения (годовой) 
	тыс. куб. м
	200,652
	199,332
	199,332
	199,332

	8
	Темп роста тарифа (год к году)
	%
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	НВВ 01.01.-30.06 /30.09
	тыс. руб.
	3 797,744
	5 659,147
	4 220,447
	4 383,794

	6.1.
	Тариф на водоснабжение 01.01.-30.06/30.09
	руб. куб. м
	37,85
	37,85
	42,35
	43,98

	7.1.
	Объем водоснабжения 01.01.-30.06/30.09
	тыс. куб. м
	100,326
	149,499
	99,666
	99,666

	8.1.
	Темп роста тарифа (с 01.01.)
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	5.2.
	НВВ 01.07/01.10 -31.12.
	тыс. руб.
	4 188,861
	2 110,224
	4 383,797
	4 383,794

	6.2.
	Тариф на водоснабжение 01.07/01.10 -31.12.
	руб. куб. м
	41,75
	42,35
	43,98
	43,98

	7.2.
	Объем водоснабжения 01.07/01.10 -31.12.
	тыс. куб. м
	100,326
	49,833
	99,666
	99,666

	8.2.
	Темп роста тарифа (с 01.07/01.10)
	%
	110,3
	111,9
	103,9
	100,0


Смета расходов и расчет тарифов на водоотведение (д. Богданиха, д. Кочорский Ивановского муниципального округа) на 2026 – 2028 годы
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерений
	2026 год
	Плановые данные, принятые ДЭиТ

	
	
	
	Предложение ОВК
	на 2026 год
	на 2027 год
	на 2028 год

	1
	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	1 809,069
	1 822,101
	2 045,618
	2 045,610

	1.1.
	Текущие расходы
	тыс. руб.
	1 691,001
	1 704,560
	1 916,774
	1 917,309

	1.1.1.
	Операционные расходы
	тыс. руб.
	3 293,047
	3 310,710
	3 408,707
	3 509,605

	1.1.1.1
	индекс эффективности расходов
	%
	
	1,00
	1,00
	1,00

	1.1.1.2
	индекс потребительских цен
	%
	
	5,10
	4,00
	4,00

	1.1.1.3
	индекс количества активов
	%
	
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2.
	Расходы на электрическую энергию
	тыс. руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.3.
	Неподконтрольные расходы, в том числе
	тыс. руб.
	-1 602,046
	-1 606,150
	-1 491,933
	-1 592,296

	1.3.1
	Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем
	тыс.руб.
	
	
	
	

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	11,692
	2,577
	2,577
	2,577

	1.3.2.1
	налог на прибыль
	тыс.руб.
	9,116
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.2.2
	налог на имущество организаций
	тыс.руб.
	
	
	
	

	1.3.2.3
	земельный налог и арендная плата за землю
	тыс.руб.
	
	
	
	

	1.3.2.4
	водный налог
	тыс.руб.
	
	
	
	

	1.3.2.5
	плата за пользование водным объектом
	тыс.руб.
	
	
	
	

	1.3.2.6
	транспортный налог
	тыс.руб.
	
	
	
	

	1.3.2.7
	плата за негативное воздействие на окружающую среду
	тыс.руб.
	2,577
	2,577
	2,577
	2,577

	1.3.2.8
	прочие налоги и сборы 
	тыс.руб.
	
	
	
	

	1.3.3
	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
	тыс.руб.
	
	
	
	

	1.3.4
	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации
	тыс.руб.
	
	
	
	

	1.3.5
	Экономия расходов
	тыс.руб.
	
	
	
	

	1.3.6
	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
	тыс.руб.
	
	
	
	

	1.3.7
	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов
	тыс.руб.
	-1 615,888
	-1 608,727
	-1 494,510
	-1 594,873

	 
	ОР 2016-2018 годы
	
	
	
	
	

	 
	ОР 19
	
	
	
	
	

	 
	ОР 20
	
	
	0,000
	
	

	 
	ОР 21
	
	
	0,000
	
	

	 
	ОР 22
	
	
	-547,527
	0,000
	0,000

	 
	ОР 23
	
	
	-1 061,200
	-1 044,510
	0,000

	 
	ОР 24
	
	-1 615,888
	0,000
	-450,000
	-1 594,873

	1.3.8.
	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам на производственные нужды
	тыс.руб.
	2,150
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.8.1.
	возврат займов и кредитов
	тыс. руб.
	
	
	
	

	1.3.8.2.
	проценты по займам и кредитам
	тыс. руб.
	2,150
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.
	Амортизация
	тыс. руб.
	5,980
	5,980
	5,980
	5,980

	1.3.
	Нормативная прибыль
	тыс. руб.
	27,347
	26,034
	26,726
	26,157

	1.3.1.
	Капитальные расходы
	тыс. руб.
	
	
	
	

	1.3.2.
	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 84 Методических указаний, в том числе
	тыс. руб.
	
	26,034
	26,726
	26,157

	1.3.2.1.
	расходы на социальные нужды 
	тыс. руб.
	
	26,034
	26,726
	26,157

	1.3.2.2.
	расходы на уплату процентов по кредитам на капитальные вложения в соответствии с инвестиционной программой
	тыс. руб.
	
	
	
	

	1.3.3.
	Норматив прибыли
	%
	1,41
	1,41
	1,39
	1,36

	1.4.
	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	84,742
	85,527
	96,138
	96,164

	2
	Корректировка НВВ 
	тыс. руб.
	255,156
	139,374
	0,000
	0,000

	2.1.
	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 32 МУ)
	
	255,156
	139,374
	
	

	2.2.
	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации
	
	
	
	
	

	2.3.
	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов
	
	
	
	
	

	2.4.
	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы
	
	
	
	
	

	2.5.
	Отклонение фактического значения целевых показателей деятельности организаций
	
	
	
	
	

	2.6.
	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств
	
	
	
	
	

	3
	Исполнение решений (ФАС, суд)
	тыс. руб.
	
	
	
	

	4
	Сглаживание
	тыс. руб.
	-3,550
	-3,550
	
	0,000

	5.1.
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс. руб.
	2 060,674
	1 957,925
	2 045,618
	2 045,610

	 
	Рост НВВ
	%
	
	106,62
	104,48
	100,00

	5.2.
	Итого НВВ по утвержденным тарифам (для факта)
	тыс. руб.
	
	
	
	

	6
	Тариф на водоотведение (среднегодовой) 
	руб. куб. м
	26,05
	25,18
	26,31
	26,31

	7
	Объем водоотведения (годовой) 
	тыс. куб. м
	79,099
	77,762
	77,762
	77,762

	8
	Темп роста тарифа (год к году)
	%
	
	
	
	

	5.1.
	НВВ 01.01.-30.06/30.09
	тыс. руб.
	980,900
	1 446,469
	1 022,809
	1 022,805

	6.1.
	Тариф на водоотведение 01.01.-30.06/30.09
	руб. куб. м
	24,80
	24,80
	26,31
	26,31

	7.1.
	Объем водоотведения 01.01.-30.06/30.09
	тыс. куб. м
	39,550
	58,321
	38,881
	38,881

	8.1.
	Темп роста тарифа (с 01.01.)
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	5.2.
	НВВ 01.07/01.10-31.12.
	тыс. руб.
	1 079,774
	511,456
	1 022,809
	1 022,805

	6.2.
	Тариф на водоотведение 01.07/01.10-31.12.
	руб. куб. м
	27,30
	26,31
	26,31
	26,31

	7.2.
	Объем водоотведения 01.07/01.10-31.12.
	тыс. куб. м
	39,550
	19,440
	38,881
	38,881

	8.2.
	Темп роста тарифа (с 01.07/01.10)
	%
	110,1
	106,1
	100,0
	100,0


Организация ознакомлена с проектами расчетов тарифов на холодную воду и водоотведение, о месте и времени проведения заседания Правления извещена. 
На заседании правления Департамента представители АО «Водоканал» представили разногласия по расчетам тарифов, оформленные письмами от 18.12.2025 №8193 и от 18.12.2025 №8194
Представителями организации оспаривались следующие статьи расходов: расходы на электрическую энергию, налог на прибыль, транспортный налог, резерв по сомнительным долгам, расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов по операционным расходам, расходы на уплату процентов по займам и кредитам, амортизационные отчисления, величина изменения НВВ в целях сглаживания тарифов.
Представителем Департамента даны пояснения по перечню заявленных АО «Водоканал» разногласий:
Расходы на электрическую энергию (к факту 2024 года).

Расчет выполнен Департаментом в соответствии с п. 95 Методических указаний.
Налог на прибыль.

Налог на прибыль принят в размере 25,0% от плановой налогооблагаемой прибыли. С учетом разъяснений ФАС России (решение от 20.07.2018 № АГ/56179/18) налог на прибыль рассчитывается только от плановой нормативной прибыли организации.
Транспортный налог.

Данные расходы снижены Департаментом с учетом исключения дорогостоящих основных средств (дорогостоящие автомобили премиум класса), обоснование необходимости таковых в целях исполнения обязательств по предоставлению коммунальных услуг, организацией не представлено.

Резерв по сомнительным долгам.

В соответствии с п. 49 методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее -МУ) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования.

Вместе с этим, Департаментом откорректирован общий размер резерва по сомнительным долгам, подлежащий учету к факту 2024 года. 

Департаментом исключены расходы, списанные ОВКХ по причине истекшего срока давности. В соответствии с судебной практикой ожидание истечения срока исковой давности без проведения соответствующей работы является бездействием организации, и списание такой задолженности не может быть признано экономически обоснованным.

В соответствии с императивными положениями части 4 статьи 266 НК РФ резерв по сомнительным долгам может быть использован организацией лишь на покрытие убытков от безнадежных долгов, признанных таковыми.

Распределение принято по процентному соотношению, предложенному ОВКХ.

Плановые расходы на 2026 год приняты на уровне откорректированных фактических показателей за 2024 год.
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов по операционным расходам.

С учетом разъяснений ФАС России (письмо от 09.10.2020 №ВК/87761/20) в случае установления тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения с применением метода индексации экономически обоснованные расходы регулируемой организации, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов в (i-2)-м году, а также экономически необоснованные доходы (i-2)-го года учитываются в необходимой валовой выручке i-го года.

Вместе с тем в очередном долгосрочном периоде регулирования учитываются в соответствии с пунктами 15, 16 Основ ценообразования расходы (доходы) регулируемых организаций в части операционных расходов, выявленные органом регулирования тарифов по итогам анализа деятельности регулируемых организаций в предыдущем долгосрочном периоде регулирования на основании данных бухгалтерской и статистической отчетности, иных документов и обусловленные отклонением фактических расходов от плановых значений.

Таким образом, в соответствии с пунктами 15, 16 Основ ценообразования анализу и учету в течение долгосрочного периода регулирования подлежат недополученные доходы/избыток средств по любым показателям, за исключением операционных расходов.

На данном основании, в соответствии с п. 30 Правил регулирования тарифов Департаментом отказано ОВКХ во включении недополученных доходов в части операционных расходов.

Расходы на уплату процентов по займам и кредитам.

В материалах тарифного дела полностью отсутствует обоснование причин возникновения кассового разрыва, таким образом, отсутствует обоснование необходимости привлечения данных средств. Департаментом ставится под сомнение обоснованность привлечения кредитных средств при наличии ежегодных положительных результатов деятельности. Действия общества по получению кредита в кредитной организации, по мнению Департамента, лишены экономического содержания и обоснованности, направлены на создание условий для получения необоснованной налоговой выгоды в виде уменьшения налогооблагаемой прибыли, а также завышению уровней регулируемых тарифов. Данная позиция Департамента поддержана ФАС России (решение от 20.07.2018 № АГ/56179/18).

Амортизационные отчисления. 

В соответствии с п. 43 Основ ценообразования расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов определяются на уровне, равном сумме отношений стоимости амортизируемых активов регулируемой организации к сроку полезного использования таких активов, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании.
Согласно п. 43 Основ ценообразования при расчете экономически обоснованного размера амортизации на плановый период регулирования срок полезного использования активов и отнесение этих активов к соответствующей амортизационной группе определяются органами регулирования в соответствии с максимальными сроками полезного использования, установленными Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Расчет выполнен Департаментом в соответствии с п. 43 Основ ценообразования.

Величина изменения НВВ в целях сглаживания тарифов.

Расчет выполнен специалистами Департамента согласно п. 42 Методических указаний.
Виды и величина расходов АО «Водоканал», не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки (НВВ) регулируемых организаций, приведены в экспертном заключении Департамента.
РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Ивановской области от 02.06.2025 № 22-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Ивановского муниципального района Ивановской области»:

1. Внести изменения в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 15.12.2023 № 52-к/3 «Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в г. Иваново, г. Кохма и Ивановском муниципальном районе Ивановской области, на 2024-2028 годы», заменив в наименовании, пунктах 1 - 5 постановляющей части, приложениях 1 - 4 к постановлению слово «район» в соответствующем падеже словом «округ» в соответствующем падеже.

2. Скорректировать долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в г. Иваново, г. Кохма и Ивановском муниципальном округе Ивановской области, на 2026-2028 годы, изложив приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 15.12.2023 № 52-к/3 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
3. Скорректировать долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в д. Богданиха, д. Кочорский Ивановского муниципального округа Ивановской области, на 2026-2028 годы, изложив приложение 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 15.12.2023 № 52-к/3 в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
4. Скорректировать производственную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в г. Иваново, г. Кохма и Ивановском муниципальном округе Ивановской области, на 2026-2028 годы, изложив разделы 3, 5 приложения 4 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 15.12.2023 № 52-к/3 в новой редакции согласно приложениям 3, 4 к настоящему протоколу.
5. Скорректировать производственную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в д. Богданиха, д. Кочорский Ивановского муниципального округа Ивановской области, на 2026-2028 годы, изложив разделы 3, 5 приложения 5 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 15.12.2023 № 52-к/3 в новой редакции согласно приложениям 5, 6 к настоящему протоколу.
6. С 01.01.2026 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 19.12.2024 № 53-к/1.

7. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 1

к протоколу заседания Правления Департамента 

 энергетики и тарифов Ивановской области

 от 18.12.2025 № 67/1
Приложение 1

 к постановлению Департамента энергетики

 и тарифов Ивановской области

 от 15.12.2023 № 52-к/3

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал», осуществляющего деятельность

 в г. Иваново, г. Кохма и Ивановском муниципальном округе Ивановской области, на 2024-2028 годы

	№ п/п
	Виды тарифов
	С 01.01.2024 по 30.06.2024
	С 01.07.2024 по 31.12.2024
	С 01.01.2025 по 30.06.2025
	С 01.07.2025 по 31.12.2025
	С 01.01.2026 по 30.09.2026
	С 01.10.2026 по 31.12.2026
	С 01.01.2027 по 30.06.2027
	С 01.07.2027 по 31.12.2027
	С 01.01.2028 по 30.06.2028
	С 01.07.2028 по 31.12.2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Тариф на питьевую воду, руб./куб. м:

	1.1.
	тариф без учета НДС
	21,17
	23,03
	23,03
	27,17
	27,17
	30,43
	30,43
	30,43
	28,48
	28,48

	1.2.
	тариф с учетом НДС
	25,40
	27,64
	27,64
	32,60
	33,15
	37,12
	37,12
	37,12
	34,75
	34,75

	2.
	Тариф на водоотведение, руб./куб. м:

	2.1.
	тариф на водоотведение без учета НДС
	16,67
	18,13
	18,13
	21,39
	21,39
	23,95
	23,95
	26,14
	26,14
	27,25

	2.2.
	тариф на водоотведение с учетом НДС
	20,00
	21,76
	21,76
	25,67
	26,10
	29,22
	29,22
	31,89
	31,89
	33,25


Примечание. Тариф с учетом НДС устанавливается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2
к протоколу заседания Правления Департамента 

 энергетики и тарифов Ивановской области

 от 18.12.2025 № 67/1
Приложение 2

 к постановлению Департамента энергетики

 и тарифов Ивановской области

 от 15.12.2023 № 52-к/3

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал», осуществляющего деятельность 

в д. Богданиха, д. Кочорский Ивановского муниципального округа Ивановской области, на 2024-2028 годы

	№ п/п
	Категории потребителей, виды тарифов
	С 01.01.2024 по 30.06.2024
	С 01.07.2024 по 31.12.2024
	С 01.01.2025 по 30.06.2025
	С 01.07.2025 по 31.12.2025
	С 01.01.2026 по 30.09.2026
	С 01.10.2026 по 31.12.2026
	С 01.01.2027 по 30.06.2027
	С 01.07.2027 по 31.12.2027
	С 01.01.2028 по 30.06.2028
	С 01.07.2028 по 31.12.2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Тарифы для потребителей, руб. за 1 куб. м, без учета НДС

	1.1.
	тариф на питьевую воду
	31,11
	33,30
	33,30
	37,85
	37,85
	42,35
	42,35
	43,98
	43,98
	43,98

	1.2.
	тариф на водоотведение
	21,80
	21,80
	21,80
	24,80
	24,80
	26,31
	26,31
	26,31
	26,31
	26,31

	2.
	Тарифы для потребителей, руб. за 1 куб. м, с учетом НДС*

	2.1.
	тариф на питьевую воду
	37,33
	39,96
	39,96
	45,42
	46,18
	51,67
	51,67
	53,66
	53,66
	53,66

	2.2.
	тариф на водоотведение
	26,16
	26,16
	26,16
	29,76
	30,26
	32,10
	32,10
	32,10
	32,10
	32,10


*Тариф с учетом НДС устанавливается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Приложение 3
к протоколу заседания Правления Департамента 

 энергетики и тарифов Ивановской области

 от 18.12.2025 № 67/1
3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) 

3.1. Планируемый объем подачи воды

	№ п/п
	Показатели производственной программы
	Единица измерения
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1.
	Подача воды, всего
	тыс.куб. м
	27 867,039
	25135,837
	25000,496
	25000,496
	25000,496

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Населению
	тыс.куб. м
	16 604,454
	16910,536
	17238,155
	17238,155
	17238,155

	1.2
	Прочим потребителям, включая бюджетных потребителей
	тыс.куб. м
	7 319,260
	7890,388
	7762,341
	7762,341
	7762,341

	1.3
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс.куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4
	Новым потребителям
	тыс.куб. м
	3943,325
	334,913
	-
	-
	-

	1.5
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс.куб. м
	-
	-
	-
	-
	-


3.2. Планируемый объем подачи воды (г. Кохма в соответствии с КС от 09.10.2020 № 34-с)
	№ п/п
	Показатели производственной программы
	Единица измерения
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1.
	Подача воды, всего
	тыс.куб. м
	326,524
	317,350
	319,019
	319,019
	319,019

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Населению
	тыс.куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Прочим потребителям, включая бюджетных потребителей
	тыс.куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс.куб. м
	326,524
	317,350
	319,019
	319,019
	319,019

	1.4
	Новым потребителям
	тыс.куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс.куб. м
	-
	-
	-
	-
	-


3.3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

	№ п/п
	Показатели производственной программы
	Единица измерения
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1.
	Принято сточных вод, всего
	тыс.куб. м
	31 258,235
	31 048,148
	30 488,451
	30 488,451
	30 488,451

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Жидкие бытовые отходы
	
	87,094
	113,958
	129,509
	129,509
	129,509

	1.2
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс.куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	От населения
	тыс.куб. м
	21 756,475
	21886,105
	21 358,632
	21 358,632
	21 358,632

	1.4
	От прочих потребителей, включая бюджетных потребителей
	тыс.куб. м
	9 414,666
	9 048,085
	9 000,310
	9 000,310
	9 000,310

	1.5
	От новых потребителей
	тыс.куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс.куб. м
	-
	-
	-
	-
	-


Приложение 4
к протоколу заседания Правления Департамента 

 энергетики и тарифов Ивановской области

 от 18.12.2025 № 67/1
5. Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год

	№ п/п
	Показатели производственной программы по водоснабжению
	Единица измерения
	2024 год

	
	
	
	план
	факт

	1.
	Подача воды, всего
	тыс.куб. м
	27 867,039
	25 260,668

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1
	Населению
	тыс.куб. м
	16 604,454
	17 417,547

	1.2
	Прочим потребителям, включая бюджетных потребителей
	тыс.куб. м
	7 319,260
	7 843,121

	1.3
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс.куб. м
	-
	-

	1.4
	Новым потребителям
	тыс.куб. м
	3 943,325
	-

	1.5
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс.куб. м
	-
	-

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
	тыс. руб.
	610 322,379
	556 067,589


	№ п/п
	Показатели производственной программы по водоснабжению

(г. Кохма в соответствии с КС от 09.10.2020 № 34-с)
	Единица измерения
	2024 год

	
	
	
	План
	Факт 

	1.
	Подача воды, всего
	тыс.куб. м
	326,524
	318,350

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1
	Населению
	тыс.куб. м
	-
	-

	1.2
	Прочим потребителям, включая бюджетных потребителей
	тыс.куб. м
	-
	-

	1.3
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс.куб. м
	326,524
	318,350

	1.4
	Новым потребителям
	тыс.куб. м
	-
	

	1.5
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс.куб. м
	-
	-

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
	тыс. руб.
	12 762,227
	8 581,043


	№ п/п
	Показатели производственной программы по водоотведению
	Единица измерения
	2024 год

	
	
	
	план
	факт

	1.
	Принято сточных вод, всего
	тыс.куб. м
	31 258,235
	30 826,697

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1
	Жидкие бытовые отходы
	
	87,094
	108,526

	1.2
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс.куб. м
	-
	-

	1.3
	От населения
	тыс.куб. м
	21 756,475
	21 611,363

	1.4
	От прочих потребителей, включая бюджетных потребителей
	тыс.куб. м
	9 414,666
	9 106,808

	1.5
	От новых потребителей
	тыс.куб. м
	-
	-

	1.6
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс.куб. м
	-
	-

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
	тыс. руб.
	544 045,129
	593 214,347


Приложение 5
к протоколу заседания Правления Департамента 

 энергетики и тарифов Ивановской области

 от 18.12.2025 № 67/1
3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) 

3.1. Планируемый объем подачи воды

	№ п/п
	Показатели производственной программы
	Единица измерения
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1.
	Подача воды, всего
	тыс.куб. м
	216,489
	191,786
	199,332
	199,332
	199,332

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Населению
	тыс.куб. м
	78,009
	71,396
	75,856
	75,856
	75,856

	1.2
	Прочим потребителям, включая бюджетных потребителей
	тыс.куб. м
	4,207
	5,186
	3,678
	3,678
	3,678

	1.3
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс.куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4
	Новым потребителям
	тыс.куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс.куб. м
	134,273
	115,204
	119,798
	119,798
	119,798


3.2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

	№ п/п
	Показатели производственной программы
	Единица измерения
	2024год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1.
	Принято сточных вод, всего
	тыс.куб. м
	82,223
	78,807
	77,762
	77,762
	77,762

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Жидкие бытовые отходы
	
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс.куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	От населения
	тыс.куб. м
	79,218
	74,203
	75,056
	75,056
	75,056

	1.4
	От прочих потребителей, включая бюджетных потребителей
	тыс.куб. м
	3,005
	4,605
	2,706
	2,706
	2,706

	1.5
	От новых потребителей
	тыс.куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс.куб. м
	-
	-
	-
	-
	-


Приложение 6
к протоколу заседания Правления Департамента 

 энергетики и тарифов Ивановской области

 от 18.12.2025 № 67/1
5. Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год

	№ п/п
	Показатели производственной программы по водоснабжению
	Единица измерения
	2024 год

	
	
	
	план
	факт

	1
	Подано воды всего
	тыс. куб.м.
	216,489
	211,081

	
	В том числе:
	
	
	

	1.1
	Населению
	тыс. куб.м.
	78,009
	78,300

	1.2
	Бюджетным потребителям
	тыс. куб.м.
	4,207
	3,797

	1.3
	Прочим потребителям
	тыс. куб.м.
	
	

	1.4
	Новым потребителям
	тыс. куб.м.
	-
	-

	1.5
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс. куб.м.
	-
	-

	1.6
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс. куб.м.
	134,273
	128,984

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
	тыс. руб.
	6 971,502
	9 784,286


	№ п/п
	Показатели производственной программы по водоотведению
	Единица измерения
	2024 год

	
	
	
	план
	факт

	1
	Принято сточных вод, всего
	тыс. куб.м.
	82,223
	75,658

	
	В том числе:
	
	
	

	1.1
	Жидкие бытовые отходы
	тыс. куб.м.
	-
	-

	1.2
	От населения
	тыс. куб.м.
	79,218
	73,025

	1.3
	Бюджетным потребителям
	тыс. куб.м.
	3,005
	2,633

	1.4
	От прочих потребителей
	тыс. куб.м.
	
	

	1.5
	Новым потребителям
	тыс. куб.м.
	-
	-

	1.6
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс. куб.м.
	-
	-

	1.7
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс. куб.м.
	-
	-

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
	тыс. руб.
	1 792,488
	1 048,035


Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е. Н.
	за

	2.
	Бугаева С. Е.
	за

	3.
	Гущина Н. Б.
	за

	4.
	Турбачкина Е. В.
	за

	5.
	Коннова Е. А.
	за

	6.
	Агапова О. П.
	за

	7.
	Полозов И. Г.
	за


            Итого: за – 7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют – 0.
II. СЛУШАЛИ:
Об установлении ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения, водоотведения АО «Водоканал» на территории Ивановской области, на 2026 год (Курчанинова О.А.).
Рассмотрены расчетные материалы по установлению на 2026 год ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал» на территории Ивановской области. 

Расчет ставок произведен в соответствии с разделом X методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

В соответствии с п. 83 Основ ценообразования, тариф на подключение (технологическое присоединение) включает в себя ставку тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку (далее - ставка за нагрузку) и ставку тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (далее – ставка за протяженность сети).

Размер ставки за протяженность водопроводных (канализационных) сетей предлагается ОВКХ к утверждению дифференцировано в зависимости от диаметра сетей. Также исходя из представленных АО «Водоканал» материалов экспертной группой Департамента принято решение об указании в нормативном правовом акте по установлению тарифов вида используемых материалов труб (диаметр сети до 70 мм – полиэтилен, свыше 70 мм – чугун).

Расчет ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения, водоотведения АО «Водоканал» на территории Ивановской области выполнен на основании экономических и технических показателей, сложившихся в результате осуществления данного вида деятельности АО «Водоканал» на территории г. Иваново, г. Кинешма и Кинешемского муниципального района, г. Шуя и д. Филино Шуйского муниципального района, Приволжского муниципального района. Вместе с этим, тариф рассчитан единый и подлежит применению для расчета с потребителями на территории Ивановской области.  

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к системам холодного водоснабжения и водоотведения АО Водоканал на 2026 год
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Холодное водоснабжение
	Водоотведение

	
	
	
	Принято ДЭиТ на 2025 год (полиэтилен)
	Принято ДЭиТ на 2025 год (чугун)
	Принято ДЭиТ на 2025 год (чугун)

	1
	Расходы, связанные с подключением (техприсоединением)
	тыс.руб.
	228 370,477
	138 194,374

	1.1
	Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей
	тыс.руб.
	228 370,477
	138 194,374

	1.1.6
	Прочие расходы:
	тыс.руб.
	12 724,795
	5 818,223

	1.1.6.1.
	врезка и прочие
	тыс.руб.
	12 724,795
	5 818,223

	1.1.6.2.
	мероприятия инвестиционной программы
	тыс.руб.
	0,000
	0,000

	1.1.7
	Расходы на строительство сетей различного диаметра
	тыс.руб.
	6 594,910
	209 050,771
	132 376,152

	1.3
	Налог на прибыль
	%
	25%
	25%
	25%

	2
	Структура расходов
	тыс.руб.
	228 370,477
	138 194,374

	2.1
	Расходы, относимые на ставку за протяженность сети
	тыс.руб.
	6 594,910
	209 050,771
	132 376,152

	2.2.1.
	Расходы на подключение сетей диаметром  40 мм и менее
	тыс.руб.
	5 638,316
	
	0,000

	2.1.2
	Расходы на подключение сетей диаметром  от 40 мм до 70 мм (включительно)
	тыс.руб.
	956,594
	
	0,000

	2.1.3
	Расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм включительно
	тыс.руб.
	
	35 560,777
	34 039,457

	2.1.4
	Расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)  
	тыс.руб.
	
	39 020,502
	78 626,812

	2.1.5
	Расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) и более 
	тыс.руб.
	
	45 982,191
	19 709,882

	 
	Расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) 
	 
	
	88 487,302
	0,000

	2.2
	Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку
	тыс.руб.
	12 724,795
	5 818,223

	3
	Протяженность сетей
	км
	0,5736
	5,4736
	3,8572

	3.1
	Протяженность вновь создаваемых
	км
	0,5736
	5,4736
	3,8572

	3.1.1
	Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее
	км
	0,4895
	
	

	3.1.2
	Протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)  
	км
	0,0841
	
	

	3.1.3
	Протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)  
	км
	
	1,1607
	1,0952

	3.1.4
	Протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)  
	км
	
	1,1402
	2,2402

	3.1.5
	Протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) и более 
	км
	
	1,1935
	0,5217

	3.1.6
	Протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)  
	км
	
	1,9793
	

	4
	Подключаемая нагрузка
	м³ в сутки
	3 029,71
	1857,60

	5
	Предлагаемые тарифы на подключение
	 
	
	

	5.1
	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей (без учета НДС)
	тыс.руб/км
	15 328,80
	50 923,56

	45 759,37

	5.2
	Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей
	 
	
	

	5.2.1
	Коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее
	-
	0,187
	
	0,00

	5.2.2
	Коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)
	-
	0,185
	
	0,00

	5.2.3
	Коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)
	-
	
	0,37
	0,39

	5.2.4
	Коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)
	-
	
	0,41
	0,44

	5.2.5
	Коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)
	-
	
	0,47
	0,48

	5.2.6
	Коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)
	-
	
	0,54
	0,54

	5.2.7
	Коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и более
	-
	
	
	0,00

	5.3
	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку (без учета НДС)
	тыс.руб./ м³ в сут.
	4,20001
	3,13212

	6
	Ставки тарифов за протяженность сетей (без учета НДС)
	тыс.руб./км
	
	

	6.1
	ставка тарифа на протяженность сетей диаметром 40 мм и менее
	 
	2 869,3331
	
	-

	6.2
	ставка тарифа на протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)
	 
	2 832,3687
	
	-

	6.3
	ставка тарифа на протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)
	 
	
	18 893,7760
	18 001,6623

	6.4
	ставка тарифа на протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)
	 
	
	21 104,7176
	20 328,2894

	6.5
	ставка тарифа на протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)
	 
	
	23 759,0102
	21 880,5815

	6.6
	ставка тарифа на протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)
	 
	
	27 569,6771
	24 813,4105


Плановые нагрузки, подключаемые по ставкам за нагрузку, устанавливаемым на 2026 год в сфере водоснабжения и водоотведения, определены как средние значения, сложившиеся исходя из показателей, содержащихся в фактически заключенных договорах в 2022-2024 годах. 

Суммарная протяженность сетей, планируемых к строительству за счет ставок за протяженность в 2026 году, определена аналогичным способом с учетом фактически использованных диаметров. Данные показатели являются обоснованными и приняты на уровне, предложенном АО «Водоканал».

АО «Водоканал» применяет общую систему налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС), поэтому затраты на материалы, топливо и другие составляющие себестоимости услуги по подключению к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения включаются без учета НДС.

В расходы, относимые на ставку за нагрузку, включены расходы на врезку в городские сети водопровода и канализации с учетом оформления соответствующих договоров, расходы на регистрацию объектов недвижимости, а также расходы на отбор проб воды (в сфере холодного водоснабжения).

В расходы, относимые на ставку за протяженность сети, в соответствии с п. 118 Методических указаний включены расходы на строительство сетей различного диаметра и объектов на них от точки подключения объекта заявителя до точки подключения водопроводных (канализационных) сетей к объектам централизованных систем водоснабжения (водоотведения) с учетом уплаты налога на прибыль.

В соответствии с п. 116 Методических указаний диапазон диаметров водопроводных и канализационных сетей, а также условия прокладки сетей определяются в соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

Расчеты выполнены на основании сметных расчетов, представленных АО «Водоканал» с учетом необходимой в соответствии с действующим законодательством корректировки данных расчетов специалистами Департамента. 

В сфере холодного водоснабжения в одном километре сети в чугуне учтено 274 м прокладки сетей методом горизонтального направленного бурения (ГНБ), в одном километре сети в полиэтилене прокладка методом ГНБ не учтена. В сфере водоотведения в одном километре сети учтено 177 м прокладки сетей методом горизонтального направленного бурения (ГНБ). Доля ГНБ в 1 км сетей определена исходя из анализа доли протяженностей сети, фактически построенной данным методом, в общей протяженности построенных сетей за 2022-2024 год. 

Расходы на водопонижение при расчете стоимости сетей холодного водоснабжения и водоотведения не учитывались на основании проектных данных, представленных АО «Водоканал» в адрес Департамента вместе с заключенными договорами на технологическое присоединение.

В составе плановой стоимости строительства сетей водоотведения Департаментом учтены расходы на строительство КНС в размере 45,45% от общей стоимости такого мероприятия. Данный показатель определен как доля, сложившаяся исходя из фактического количества построенных КНС за все годы осуществления деятельности по технологическому присоединению (ед./год). 

Налог на прибыль в размере 25,0% в соответствии с НК РФ учтен при расчете базовой ставки тарифа за протяженность сети.
Расчеты тарифов направлены в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее. 

На заседании правления Департамента представители АО «Водоканал» представили разногласия, оформленные письмом от 18.12.2025 №8186. Вместе с этим, каких-либо конкретных доводы с указанием показателей расчета, с которыми организация не согласна, организацией не раскрыты, документы, подтверждающих указанные в письме заключения, либо контррасчёты, к данному письму не приложены.
РЕШИЛИ:
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Установить на 2026 год ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения, водоотведения АО «Водоканал» согласно приложению 7 к настоящему протоколу.
2. С 01.01.2026 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 19.12.2024 № 53-к/2.

3. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.




Приложение 7
к протоколу заседания Правления Департамента 

 энергетики и тарифов Ивановской области

 от 18.12.2025 № 67/1
Ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) 

к централизованным системам водоснабжения, водоотведения 

АО «Водоканал» на территории Ивановской области на 2026 год

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Ставка тарифа

(без учета НДС)
	Ставка тарифа

(с учетом НДС)

	I. Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение)

к централизованной системе водоснабжения

	1.
	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети
	тыс. руб./куб. м

в сут.
	4,20000
	5,12400

	2.
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети

	2.1.
	- сети диаметром 40 мм и менее (полиэтилен)
	тыс. руб./км
	2 869,33308
	3 500,58636

	2.2.
	- сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) (полиэтилен)
	тыс. руб./км
	2 832,36869
	3 455,48980

	2.3.
	- сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) (чугун)
	тыс. руб./км
	18 893,77600
	23 050,40672

	2.4.
	- сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) (чугун)
	тыс. руб./км
	21 104,71759
	25 747,75546

	2.5.
	- сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) (чугун)
	тыс. руб./км
	23 759,01017
	28 985,99241

	2.6.
	- сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) (чугун)
	тыс. руб./км
	27 569,67714
	33 635,00611

	II. Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение)

к централизованной системе водоотведения

	1.
	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети
	тыс. руб./куб. м

в сут.
	3,13212
	3,82119

	2.
	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети

	2.1.
	- сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) (чугун)
	тыс. руб./км
	18 001,66235
	21 962,02807

	2.2.
	- сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) (чугун)
	тыс. руб./км
	20 328,28936
	24 800,51302

	2.3.
	- сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) (чугун)
	тыс. руб./км
	21 880,58145
	26 694,30937

	2.4.
	- сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) (чугун)
	тыс. руб./км
	24 813,41054
	30 272,36086


Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е. Н.
	за

	2.
	Бугаева С. Е.
	за

	3.
	Гущина Н. Б.
	за

	4.
	Турбачкина Е. В.
	за

	5.
	Коннова Е. А.
	за

	6.
	Агапова О. П.
	за

	7.
	Полозов И. Г.
	за


            Итого: за – 7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют – 0.
III. СЛУШАЛИ: Об установлении долгосрочных тарифов и производственной программы в сфере водоотведения АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в Наволокском городском поселении Кинешемского муниципального района Ивановской области, на 2026-2032 годы (Курчанинова О.А.).
Рассмотрены:

1) заявление и обосновывающие материалы об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для организации водопроводно-канализационного хозяйства АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в Наволокском городском поселении Кинешемского муниципального района Ивановской области. 
Метод регулирования – метод индексации. Первым (базовым) годом первого долгосрочного периода регулирования является 2026 год.
2) производственная программа в сфере водоотведения АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в Наволокском городском поселении Кинешемского муниципального района Ивановской области.
Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2025 года:

	Показатель
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	Индекс потребительских цен (ИПЦ), %
	108,5
	109,0
	105,1
	104,0
	104,0

	Рост цен на электрическую энергию, %
	105,9
	114,4
	113,2
	109,1
	104,9


Баланс водоотведения АО «Водоканал»
	N п/п
	Наименование
	ед.изм.
	Предложение АО "Водоканал" на 2026 год
	Плановые данные, принятые ДЭиТ 
на 2026-2032 годы

	1.
	Прием сточных вод 
	тыс. м³
	284,851
	284,851

	1.1.
	жидкие бытовые отходы
	тыс. м³
	 
	 

	1.2.
	от собственных абонентов
	тыс. м³
	284,851
	284,851

	1.2.1.
	население
	тыс. м³
	241,927
	236,059

	1.2.2.
	бюджетные потребители
	тыс. м³
	35,112
	39,912

	1.2.3.
	прочие потребители
	тыс. м³
	7,811
	8,879

	1.3.
	от других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс. м³
	 
	 

	1.4.
	от собственной производственной деятельности
	тыс. м³
	 
	 

	2
	Объем транспортируемых сточных вод
	тыс. м³
	 
	284,851

	2.1.
	на собственные очистные сооружения
	тыс. м³
	 
	 

	2.2.
	передано на очистку другим организациям
	тыс. м³
	 
	284,851

	3.
	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения
	тыс. м³
	 
	 

	4.
	Сброшено без очистки
	тыс. м³
	 
	 

	5.
	Темп изменения объема отводимых сточных вод
	%
	 
	 


	№ п/п
	Статьи затрат
	ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2026 год
	Плановые данные, принятые ДЭиТ



	
	
	
	
	На 2026 год
	на 2027 год
	на 2028 год
	на 2029 год
	на 2030 год
	на 2031 год
	на 2032 год

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	9 046,084
	7 614,412
	7 673,125
	7 793,689
	7 921,320
	8 056,276
	8 198,825
	8 349,249

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	5 228,628
	3 577,788
	3 534,855
	3 492,436
	3 450,527
	3 409,121
	3 368,211
	3 327,793

	1.1.1
	индекс эффективности расходов
	
	
	
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	1.1.2
	индекс потребительских цен
	%
	
	
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000

	1.1.3
	индекс количества активов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	70,691
	80,168
	87,463
	91,749
	96,245
	100,961
	105,908
	111,097

	1.2.1.
	Расходы на электроэнергию
	
	70,691
	80,168
	87,463
	91,749
	96,245
	100,961
	105,908
	111,097

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	3 746,765
	3 956,455
	4 050,807
	4 209,504
	4 374,548
	4 546,194
	4 724,706
	4 910,359

	1.3.1
	Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем
	тыс.руб.
	3 648,762
	3 811,155
	3 967,412
	4 126,109
	4 291,153
	4 462,799
	4 641,311
	4 826,964

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	97,393
	82,873
	82,873
	82,873
	82,873
	82,873
	82,873
	82,873

	1.3.2.1
	налог на прибыль
	тыс.руб.
	13,129
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.2.2
	налог на имущество организаций
	тыс.руб.
	69,435
	69,435
	69,435
	69,435
	69,435
	69,435
	69,435
	69,435

	1.3.2.7
	плата за негативное воздействие на окружающую среду
	тыс.руб.
	14,829
	13,439
	13,439
	13,439
	13,439
	13,439
	13,439
	13,439

	1.3.4
	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
	тыс.руб.
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522
	0,522

	1.3.5
	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.6
	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов
	тыс.руб.
	
	61,905
	
	
	
	
	
	

	1.3.7
	Проценты по кредитам
	тыс.руб.
	0,088
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	44,000
	44,000
	44,000
	44,000
	44,000
	44,000
	44,000
	44,000

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	39,388
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.1
	капитальные расходы
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	расходы на социальные нужды 
	тыс.руб.
	39,388
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	расходы на оплату процентов по кредитам на капитальные вложения в соответствии с инвестиционной программой
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб.
	454,504
	382,921
	385,856
	391,884
	398,266
	405,014
	412,141
	419,662

	5.
	НВВ для расчета тарифа без сглаживания
	тыс.руб.
	9 583,976
	8 041,332
	8 102,981
	8 229,574
	8 363,586
	8 505,290
	8 654,967
	8 812,911

	6.
	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод ( расчет Δ НВВ по ф. 33 МУ)
	
	466,547
	1 125,816
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6.1.
	Корректировка НВВ по факту 2020 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.
	Корректировка НВВ по факту 2021 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.
	Корректировка НВВ по факту 2022 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4.
	Корректировка НВВ по факту 2023 года
	
	
	603,982
	0,000
	
	
	
	
	

	6.5.
	Корректировка НВВ по факту 2024 года
	
	466,547
	521,834
	
	
	
	
	
	

	7.
	Сглаживание, МУ п. 85, формула 30
	
	
	840,000
	
	
	
	
	
	-840,000

	 
	% сглаживания
	
	
	9,2%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	-9,5%

	8.
	НВВ для расчета тарифа с учетом сгл.
	
	10 050,524
	10 007,148
	8 102,981
	8 229,574
	8 363,586
	8 505,290
	8 654,967
	7 972,911

	9.
	Рост НВВ
	%
	90,1%
	89,7%
	81,0%
	101,6%
	101,6%
	101,7%
	101,8%
	92,1%

	10.
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	284,851
	284,851
	284,851
	284,851
	284,851
	284,851
	284,851
	284,851

	11.
	Тариф на водоснабжение (без НДС)
	руб./м³
	35,28
	35,13
	28,45
	28,89
	29,36
	29,86
	30,38
	27,99

	 
	Тариф 01.01.-30.06/30.09
	
	35,28
	35,13
	28,45
	28,45
	29,34
	29,39
	30,33
	27,99

	 
	Рост тарифа с 01.01.
	
	108,3%
	82,9%
	81,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	92,0%

	 
	НВВ 01.01.-30.06/30.09
	
	5 025,262
	7 505,361
	4 051,491
	4 051,491
	4 178,083
	4 185,503
	4 319,786
	3 986,456

	 
	Объем 01.01.-30.06/30.09
	
	142,425
	213,638
	142,425
	142,425
	142,425
	142,425
	142,425
	142,425

	 
	Тариф 01.07/01.10. -31.12.
	
	35,28
	35,13
	28,45
	29,34
	29,39
	30,33
	30,44
	27,99

	 
	Рост тарифа с 01.07/01.10
	
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	103,1%
	100,2%
	103,2%
	100,4%
	100,0%

	 
	НВВ 01.07/01.10 -31.12.
	
	5 025,262
	2 501,787
	4 051,491
	4 178,083
	4 185,503
	4 319,786
	4 335,180
	3 986,456

	 
	Объем 01.07/01.10 -31.12.
	
	142,425
	71,213
	142,425
	142,425
	142,425
	142,425
	142,425
	142,425


Регулируемая организация извещена о дате, времени и месте заседания правления в электронном виде и ознакомлена с материалами заседания в установленные сроки. 
На заседании правления Департамента представители АО «Водоканал» присутствовали, представлены письменные разногласия письмом от 18.12.2025 №8192.
Представителем Департамента даны пояснения по перечню заявленных АО «Водоканал» разногласий:

Налог на прибыль.

Налог на прибыль принят в размере 25,0% от плановой налогооблагаемой прибыли. С учетом разъяснений ФАС России (решение от 20.07.2018 № АГ/56179/18) налог на прибыль рассчитывается только от плановой нормативной прибыли организации.

Расходы на уплату процентов по займам и кредитам.

В материалах тарифного дела полностью отсутствует обоснование причин возникновения кассового разрыва, таким образом, отсутствует обоснование необходимости привлечения данных средств. Департаментом ставится под сомнение обоснованность привлечения кредитных средств при наличии ежегодных положительных результатов деятельности. Действия общества по получению кредита в кредитной организации, по мнению Департамента, лишены экономического содержания и обоснованности, направлены на создание условий для получения необоснованной налоговой выгоды в виде уменьшения налогооблагаемой прибыли, а также завышению уровней регулируемых тарифов. Данная позиция Департамента поддержана ФАС России (решение от 20.07.2018 № АГ/56179/18).

Виды и величина расходов АО «Водоканал», не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки (НВВ) регулируемых организаций, приведены в экспертном заключении Департамента.
РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Установить долгосрочные тарифы в сфере водоотведения АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в Наволокском городском поселении Кинешемского муниципального района Ивановской области, на 2026-2032 годы согласно приложению 8 к настоящему протоколу.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоотведения АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в Наволокском городском поселении Кинешемского муниципального района Ивановской области, на 2026-2032 годы согласно приложению 9 к настоящему протоколу.
3. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в Наволокском городском поселении Кинешемского муниципального района Ивановской области, на 2026-2032 годы согласно приложению 10 к настоящему протоколу.
4. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 8
к протоколу заседания Правления Департамента 

 энергетики и тарифов Ивановской области

 от 18.12.2025 № 67/1
Долгосрочные тарифы в сфере водоотведения АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в Наволокском городском поселении Кинешемского муниципального района Ивановской области, на 2026-2032 годы
	№ п/п
	Наименование организаций, виды тарифов
	С 01.01.2026 по 30.09.2026
	С 01.10.2026 по 31.12.2026
	С 01.01.2027 по 30.06.2027
	С 01.07.2027 по 31.12.2027
	С 01.01.2028 по 30.06.2028
	С 01.07.2028 по 31.12.2028
	С 01.01.2029 по 30.06.2029
	С 01.07.2029 по 31.12.2029
	С 01.01.2030 по 30.06.2030
	С 01.07.2030 по 31.12.2030
	С 01.01.2031 по 30.06.2031
	С 01.07.2031 по 31.12.2031
	С 01.01.2032 по 30.06.2032
	С 01.07.2032 по 31.12.2032

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Тариф на водоотведение, руб./куб. м, без учета НДС
	35,13
	35,13
	28,45
	28,45
	28,45
	29,34
	29,34
	29,39
	29,39
	30,33
	30,33
	30,44
	27,99
	27,99

	2.
	Тариф на водоотведение, руб./куб. м, с учетом НДС
	42,86
	42,86
	34,71
	34,71
	34,71
	35,79
	35,79
	35,86
	35,86
	37,00
	37,00
	37,14
	34,15
	34,15


Примечание. Тариф с учетом НДС устанавливается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 9
к протоколу заседания Правления Департамента 

 энергетики и тарифов Ивановской области

 от 18.12.2025 № 67/1
Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоотведения 
АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в Наволокском городском поселении Кинешемского муниципального района Ивановской области
	№ п/п
	Вид тарифа
	Год
	Базовый уровень операционных расходов
	Индекс эффективности операционных расходов
	Нормативный уровень прибыли
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	
	
	
	
	
	
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

	
	
	
	тыс.руб.
	%
	%
	%
	кВт ч/ куб. м

	1.
	Тариф на водоотведение
	2026
	3 577,788
	-
	-
	-
	0,024

	
	
	2027
	-
	5,0
	-
	-
	0,024

	
	
	2028
	-
	5,0
	-
	-
	0,024

	
	
	2029
	-
	5,0
	-
	-
	0,024

	
	
	2030
	-
	5,0
	-
	-
	0,024

	
	
	2031
	-
	5,0
	-
	-
	0,024

	
	
	2032
	-
	5,0
	-
	-
	0,024


Приложение 10
к протоколу заседания Правления Департамента 

 энергетики и тарифов Ивановской области

 от 18.12.2025 № 67/1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ Водоотведения 

АО «Водоканал», осуществляющего деятельность в Наволокском городском поселении Кинешемского муниципального района Ивановской области, на 2026-2032 г.г.

1. Паспорт производственной программы

	1
	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	АО «Водоканал»

153038, г. Иваново, проспект Строителей, 4А

	2
	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области 

г. Иваново, ул. Велижская, д.8

	3
	Период реализации программы
	С 01.01.2026 по 31.12.2032


2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы
	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

	2026 год

	1
	Текущий ремонт
	В течение года
	243,644

	2
	Всего 
	
	243,644

	2027 год

	1
	Текущий ремонт
	В течение года
	240,720

	2
	Всего 
	
	240,720

	2028 год

	1
	Текущий ремонт
	В течение года
	237,832

	2
	Всего 
	
	237,832

	2029 год

	1
	Текущий ремонт
	В течение года
	234,978

	2
	Всего 
	
	234,978

	2030 год

	1
	Текущий ремонт
	В течение года
	232,158

	2
	Всего 
	
	232,158

	2031 год

	1
	Текущий ремонт
	В течение года
	229,372

	2
	Всего 
	
	229,372

	2032 год

	1
	Текущий ремонт
	В течение года
	226,620

	2
	Всего 
	
	226,620


3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
	№ п/п
	Показатели производственной программы
	Ед. изм.
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год

	1.
	Принято сточных вод, всего
	тыс. м3
	284,851
	284,851
	284,851
	284,851
	284,851
	284,851
	284,851

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	От населения 
	тыс. м3
	236,059
	236,059
	236,059
	236,059
	236,059
	236,059
	236,059

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	тыс. м3
	39,912
	39,912
	39,912
	39,912
	39,912
	39,912
	39,912

	1.4.
	От прочих потребителей
	тыс. м3
	8,879
	8,879
	8,879
	8,879
	8,879
	8,879
	8,879

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение

	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год

	1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.1
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.1
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Показатель надежности и бесперебойности
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Для централизованных систем водоотведения:

удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41

	2.2.1
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3. Показатели качества очистки сточных вод
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.1
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.2
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.1
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.1
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Показатели энергетической эффективности
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.1
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	4.2.1
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100


5. Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год
	№ п/п
	Показатели производственной программы водоотведения
	Ед. изм.
	План
	Факт

	1.
	Принято сточных вод, всего
	тыс. м3
	309,009
	291,931

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс. м3
	-
	-

	1.2.
	От населения
	тыс. м3
	230,239
	241,927

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	тыс. м3
	72,552
	40,904

	1.4.
	От прочих потребителей
	тыс. м3
	6,218
	9,100

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс. м3
	-
	-

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	тыс. руб.
	9 853,66
	6 978,267


Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е. Н.
	за

	2.
	Бугаева С. Е.
	за

	3.
	Гущина Н. Б.
	за

	4.
	Турбачкина Е. В.
	за

	5.
	Коннова Е. А.
	за

	6.
	Агапова О. П.
	за

	7.
	Полозов И. Г.
	за


            Итого: за – 7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют – 0.
	Ответственный секретарь Правления
	
	С.А. Колесова

	Члены правления:
	
	

	Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	С.Е. Бугаева

	Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области – статс-секретарь
	
	Н.Б. Гущина

	Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.В. Турбачкина

	Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.А. Коннова

	Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	О.П. Агапова 

	Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	И.Г. Полозов

	Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области
	
	З.Б. Виднова



