**Утверждаю**

**Председатель Правления**

**Департамента энергетики и тарифов**

**Ивановской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н. Морева**

**П Р О Т О К О Л № 42/2**

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

19 сентября 2025 г. г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.

Члены Правления: Гущина Н.Б., Турбачкина Е.В., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Агапова О.П.

От УФАС России по Ивановской области: Виднова З.Б. (на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает).

От Ассоциации «НП Совет рынка»: Кулешов А.И.

Ответственный секретарь Правления: Колесова С.А.

**П О В Е С Т К А:**

**I. О внесении изменений в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 22.11.2024 № 44-э/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, льготных ставок за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ивановской области на 2025 год».**

**I. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 22.11.2024 № 44-э/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, льготных ставок за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ивановской области на 2025 год» (Морева, Бугаева, Коннова).**

По заявлению филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» от 19.08.2025 №МР7-ИвЭ/25-2/4628 (№вх-3008-018/1-1-07 от 20.08.2025) на основании заявки от ООО «РВБ» от 02.06.2025 № 14410999, в связи с новым технологическим присоединением энергопринимающих устройств Заявителя (строительство складского здания/помещения) к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго» (далее – филиал «Ивэнерго») Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области (далее по тексту – Департамент) рассмотрены представленные материалы для расчета стандартизированных тарифных ставок для применения при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ивановской области в части строительства:

- реклоузеры номинальным током от 250 до 500 А включительно на уровне напряжения 1-20 кВ (далее – стандартизированная тарифная ставка С4.1.3).

Учитывая, что постановлением от 22.11.2024 № 44-э/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, льготных ставок за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ивановской области на 2025 год» соответствующие ставки не были установлены в связи с отсутствием сведений о данном виде строительства, Департамент в соответствии с пунктом 32 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 30.06.2022 № 490/22 (далее - Методические указания № 490/22), предлагает установить дополнительную стандартизированную тарифную ставку: С4.1.3.

В соответствии с п. 15 Методических указаний № 490/22 экономически обоснованные расходы по мероприятиям «последней мили» при определении стандартизированных тарифных ставок определяются с учетом представленных территориальными сетевыми организациями фактических данных за три предыдущих года по каждому мероприятию. В случае если за 3 предыдущих года не осуществлялось строительство тех объектов электросетевого хозяйства, в отношении которых устанавливаются стандартизированные тарифные ставки, расчет ставок может производиться исходя из данных за два предыдущих года, в случае отсутствия данных за два года - за предыдущий год, а при отсутствии данных за три года - по планируемым расходам, определенным по сметам, выполненным с применением сметных нормативов.

При этом в соответствии с п. 14 Методических указаний № 490/22 стандартизированные тарифные ставки на период регулирования рассчитываются методом сравнения аналогов в соответствии с главой II Методических указаний № 490/22 на основании представленных территориальными сетевыми организациями в соответствии с абзацем двенадцатым пункта 87 Основ ценообразования сведений о расходах на строительство объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы, о расходах на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства.

Учитывая, что в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, рассчитываются и устанавливаются органами государственного регулирования тарифов едиными для всех сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации, с целью определения экономической обоснованности предлагаемой к утверждению ставки, Департаментом в рамках рассмотрения предложения филиала «Ивэнерго» у всех территориальных сетевых организаций Ивановской области были запрошены предложения (факт строительства, сметные расчеты, материалы и информация) по предлагаемым филиалом «Ивэнерго» к утверждению видам стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение к электрическим сетям на 2025 год.

Для установления ставки С4.1.3 филиалом «Ивэнерго» представлены:

- заявка ООО «РВБ» на новое технологическое присоединение энергопринимающих устройств складского здания/помещения по адресу: Ивановская область, Ивановский район, южнее с. Ново-Талицы, строение 1, к.н. 37:05:011130:486 максимальной мощностью 4900 кВт (ранее присоединенная мощность – 0 кВт) к электрическим сетям филиала «Ивэнерго» на уровне напряжения 10 кВ по второй категории надежности (2 точки присоединения);

- проект технических условий от филиала «Ивэнерго»;

- сметные расчеты стоимости строительства кабельной линии в траншеях многожильной с бумажной изоляцией сечением провода АСБ 3х240 кв. мм с одним кабелем в траншее на уровне напряжения 6 кВ;

- сметные расчеты стоимости строительства реклоузера;

- пояснительная записка по расчету тарифных ставок;

- пояснительная записка, подтверждающая факт необходимости строительства объектов «последней мили»;

- схема места установки реклоузера;

- техническое решение на строительство реклоузера;

- коммерческие предложения сторонних организаций

- приказ об утверждении и расчет норматива затрат службы заказчика на 2025 год.

Предлагаемая филиалом «Ивэнерго» к установлению стандартизированная тарифная ставка С4.1.3 составляет 3 405 997,82 руб./шт. (без НДС).

Согласно заключению № 02-62 от 26.08.2025 г. предоставленные обоснования стоимости строительства (сметная документация) соответствуют сметным нормативам, включенным в Федеральный реестр сметных нормативов. Стоимость работ не превышает объемы финансовых потребностей, определяемых в соответствии с укрупненными нормативами, утвержденными приказом Минэнерго России от 26.02.2024 № 131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства». При этом Департаментом были проведены корректировки предоставленных сметных расчетов и устранены замечания:

- сметные расчеты скорректированы Департаментом в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 15.04.2025 № 15 «Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, за 2024 год» в части установления среднемесячного размера оплаты труда, поскольку сметные расчеты филиала «Ивэнерго» выполнены с применением среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, утвержденного приказом ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» от 26.12.2024 № 612, который предназначен для применения в отношении объектов электросетевого хозяйства ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети». У филиала «Ивэнерго» объекты электросетевого хозяйства ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» во владении отсутствуют. Стандартизированные ставки рассчитываются для всех сетевых организаций на территории Ивановской области и не могут учитывать расходы в других субъектах Российской Федерации;

- примененную филиалом «Ивэнерго» в сметных расчетах стоимость реклоузера TER\_Rec15 в размере 2 443 797,5 руб. без НДС (2 473 123,07 руб. без НДС с учетом заготовительно-складских расходов 1,2%) по коммерческому предложению ООО «Таврида Электрик Центр» от 08.07.2025 № P03\_GRD\_434 Департамент полагает экономически не обоснованной, поскольку представленные от других сетевых организаций коммерческие предложения на реклоузер существенно ниже. Кроме того, в представленных филиалом «Ивэнерго» материалах не содержится спецификация (комплектация) на предложенный к поставке реклоузер. Стоимость реклоузера для учета в сметных расчетах Департамент определил на основании коммерческого предложения ООО «Таврида Электрик Поволжье» от 27.08.2025 № POV\_P\_221788-01.01 на реклоузер TER\_Rec15\_AL1\_L5M (включающий в себя коммутационный модуль OSM15\_AL\_1, шкаф управления RecUnit\_RC7, соединительное устройство RecUnit\_Umbilical\_7(6), ограничители перенапряжения RecComp\_SA10, трансформатор собственных нужд (ТСН), монтажный комплект для установки коммутационного модуля, шкафа управления, ТСН, разъединитель РЛНД-1-10.IV/630 УХЛ1) в размере 1 574 525,0 руб. без НДС (1 593 419,3 руб. без НДС с учетом заготовительно-складских расходов 1,2%), которую считает экономически обоснованной;

- исключена строка 4 Сводного сметного расчета (Укрупненного расчета стоимости строительства) – Содержание службы заказчика 11,94%. Стандартизированная ставка рассчитывается для всех сетевых организаций на территории Ивановской области, среди которых остальные организации не имеют службы заказчика. Определить строку 5 Сводного сметного расчета – Строительный контроль в размере 2,14% в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- из итогов сводного сметного расчета стоимости строительства исключены затраты на: «дополнительные затраты в зимнее время» (строка 3) и «резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%» (строка 7). Стандартизированная ставка рассчитывается для всех сетевых организаций на территории Ивановской области и обоснованность данных расходов может быть подтверждена только на основании фактических данных (по имеющейся судебной практике подрядчик не вправе произвольно актировать дополнительные затраты и непредвиденные работы - необходимо документальное подтверждение этих фактических затрат). Право подрядчика либо сетевой организации на получение средств на непредвиденные работы и затраты связано с их фактическим несением. Кроме того, в настоящее время нет подтверждения, что работы будут производиться в зимнее время.

Все представленные заявителем сметные расчеты произведены в ценах по состоянию на 2 квартал 2025 года.

Сметная стоимость строительства была скорректирована Департаментом и составила в ценах 2025 года по строительству:

- реклоузера номинальным током от 250 до 500 А включительно на уровне напряжения 1-20 кВ в размере 1 957 259,45 руб. (без НДС), вместо предложенной заявителем величины – 3 405 997,82 руб./шт. (без НДС).

Департаментом также рассмотрены материалы (локальные сметные расчеты на соответствующие виды строительства и коммерческие предложения на поставку оборудования и материалов), представленные от других сетевых организаций: АО «Оборонэнерго» (филиал «Волго-Вятский»), АО «Объединенные электрические сети», ООО «ИВЭЛС».

Расчет стандартизированных тарифных ставок произведен Департаментом методом сравнения аналогов по формулам 22, 23, 32, 35, 42 Методических указаний № 490/22.

С учетом вышеизложенного, стандартизированная тарифная ставка:

- С4.1.3 на строительство реклоузеров номинальным током от 250 до 500 А включительно на уровне напряжения 1-20 кВ составляет 1 937 188,65 руб./шт. (без НДС).

Департамент считает предлагаемый размер ставки платы за технологическое присоединение экономически обоснованным, соответствующим размеру ставок, установленных в субъектах Центрального федерального округа на 2025 год, и предлагает на рассмотрение и утверждение Правлению Департамента.

**Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ивановской области на покрытие расходов, связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.3 | реклоузеры номинальным током от 250 до 500 А включительно | Х | 1 937 188,65 |

Ассоциация «НП Совет рынка» голосует по данному вопросу: «за».

Кроме того, учитывая, что на 2025 год ставки на распределительные двух трансформаторные подстанции не установлены, Департаментом предложено скорректировать номер и наименование ставки, указанной в разделе 6 Приложения 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 22.11.2024 № 44-э/1: «6.5.2 распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 400 до 1000 кВА включительно», путем их исключения.

**РЕШИЛИ:**

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 30.06.2022 № 490/22:

1. Внести следующие изменения в постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 22.11.2024 № 44-э/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, льготных ставок за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ивановской области на 2025 год»:

1.1. Приложение 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 22.11.2024 № 44-э/1 после строки 4.1.1 дополнить строкой 4.1.3 следующего содержания:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.3 | реклоузеры номинальным током от 250 до 500 А включительно | Х | 1 937 188,65 |

1.2. В Приложении 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 22.11.2024 № 44-э/1 строку 6.2.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Х | Х |

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | отсутствует |
| 3. | Турбачкина Е.В. | за |
| 4. | Коннова Е.А. | за |
| 5. | Полозов И.Г. | за |
| 6. | Гущина Н.Б. | за |
| 7. | Агапова О.П. | за |
| 8. | Кулешов А.И. | за |

Итого: за – 7, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный секретарь Правления |  | С.А. Колесова |
| **Члены Правления:** |  |  |
| Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области | - | С.Е. Бугаева |
| Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области – статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |
| Представитель Ассоциации «НП Совет рынка» – к.т.н., доцент кафедры электрических систем Ивановского государственного энергетического университета |  | А.И. Кулешов |