2

Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области

______________________Е.Н. Морева
П Р О Т О К О Л № 50/1
заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

13 декабря 2024 г.

         



     

           
                 г. Иваново
Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.;

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В. 
Ответственный секретарь Правления: Колесова С.А.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Купчишина Е.В.

От ООО «Коммунальщик Ресурс»: Смирнова М.В., Катюнин А.Ю.



П О В Е С Т К А:
I. Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «ОКС», осуществляющего деятельность в Фурмановском муниципальном районе, на 2025–2029 годы.
II. Об установлении тарифов и утверждении производственной программы в сфере водоотведения Ивановского филиала № 1 ООО «ПродМит», осуществляющего деятельность в Ивановском муниципальном районе, на 2025 год.
III. О корректировке долгосрочных тарифов и производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Коммунальщик», осуществляющего деятельность в Ивановском муниципальном районе, на 2025-2027 годы.
IV. О корректировке долгосрочных тарифов и производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Коммунальщик Ресурс», осуществляющего деятельность в Ивановском муниципальном районе, на 2024-2025 годы. 

I. СЛУШАЛИ: Об установлении долгосрочных тарифов и утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «ОКС», осуществляющего деятельность в Фурмановском муниципальном районе, на 2025–2029 годы (Полозов И.Г., Купчишина Е.В.)
Рассмотрены:

1) заявление и обосновывающие материалы об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для организации водопроводно-канализационного хозяйства (ОВКХ) ООО «ОКС», осуществляющего деятельность в Фурмановском муниципальном районе, на 2025-2029 годы;

2) производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «ОКС», осуществляющего деятельность в Фурмановском муниципальном районе.

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (2025 год – первый (базовый) год долгосрочного периода).

Расчет тарифов выполнен в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

Расчет тарифов на 2025 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2024 года:

	Показатель
	2023 г. 
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Индекс потребительских цен (ИПЦ), %
	105,9
	108,0
	105,8
	104,3
	104,0

	Рост цен на электрическую энергию, %
	111,8
	105,1
	109,8
	104,0
	104,0


Баланс водоснабжения ООО «ОКС»
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2025 год
	Плановые данные, принятые ДЭиТ на 

	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	1.
	Объем воды из собственных источников водоснабжения
	тыс.м³
	2 702,566
	2 569,289
	2 829,528
	3 152,260
	3 563,068
	4 103,704

	2.
	Объем воды, принятый от других операторов
	тыс.м³
	2,420
	2,419
	2,419
	2,419
	2,419
	2,419

	3.
	Потребление воды на собственные нужды
	тыс.м³
	144,062
	144,062
	144,062
	144,062
	144,062
	144,062

	
	
	%
	5,33%
	5,61%
	5,09%
	4,57%
	4,04%
	3,51%

	4.
	Потери воды
	тыс.м³
	892,500
	759,222
	1 019,461
	1 342,193
	1 753,002
	2 293,637

	
	
	%
	33,0%
	31,27%
	37,93%
	44,58%
	51,24%
	57,89%

	5.
	Отпуск питьевой воды
	тыс.м³
	1 668,424
	1 668,424
	1 668,424
	1 668,424
	1 668,424
	1 668,424

	6.
	Объем воды на производственную деятельность
	тыс.м³
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7.
	Объем отпущенной воды
	тыс.м³
	1 668,424
	1 668,424
	1 668,424
	1 668,424
	1 668,424
	1 668,424

	7.1.
	по приборам учета
	тыс.м³
	1 288,074
	1 288,074
	1 288,074
	1 288,074
	1 288,074
	1 288,074

	7.2.
	по нормативам
	тыс.м³
	380,350
	380,350
	380,350
	380,350
	380,350
	380,350

	8.
	Объем воды, отпущенной абонентам
	тыс.м³
	1 668,424
	1 668,424
	1 668,424
	1 668,424
	1 668,424
	1 668,424

	8.1.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.2.
	Собственным абонентам
	тыс.м³
	1 668,424
	1 668,424
	1 668,424
	1 668,424
	1 668,424
	1 668,424

	8.2.1.
	бюджетным потребителям
	тыс.м³
	40,075
	40,075
	40,075
	40,075
	40,075
	40,075

	8.2.2.
	населению
	тыс.м³
	974,859
	974,859
	974,859
	974,859
	974,859
	974,859

	8.2.3.
	прочим потребителям
	тыс.м³
	653,490
	653,490
	653,490
	653,490
	653,490
	653,490

	9. 
	Темп изменения потребления воды
	%
	 
	98,09%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%


Баланс водоотведения ООО «ОКС»
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2025-2029 годы (объем в год)
	Принято ДЭиТ на 2025-2029 годы (объем в год)

	1.
	Прием сточных вод 
	тыс.м³
	2 804,599
	2 804,599

	1.1.
	От собственных абонентов
	тыс.м³
	2 721,898
	2 721,898

	1.1.1.
	от собственных абонентов г. Фурманов
	тыс.м³
	2 702,186
	2 702,186

	 1.1.1.1
	население
	тыс.м³
	1 058,543
	1 058,543

	 1.1.1.2
	бюджетные потребители
	тыс.м³
	51,647
	51,647

	 1.1.1.3
	прочие потребители
	тыс.м³
	1 591,996
	1 591,996

	 1.1.1.3.1
	в т.ч. промышленные стоки (и МИРтекс)
	тыс.м³
	1 319,316
	1 319,316

	1.1.2.
	от собственных абонентов д. Иванково
	тыс.м³
	19,712
	19,712

	 1.1.2.1
	население
	тыс.м³
	16,419
	16,419

	 1.1.2.2
	бюджетные потребители
	тыс.м³
	1,006
	1,006

	 1.1.2.3
	прочие потребители
	тыс.м³
	2,287
	2,287

	1.2.
	от других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс.м³
	0,000
	0,000

	1.3.
	от собственной производственной деятельности
	тыс.м³
	82,701
	82,701

	2
	Объем транспортируемых сточных вод
	тыс.м³
	2 804,599
	2 804,599

	2.1.
	на собственные очистные сооружения
	тыс.м³
	2 804,599
	2 804,599

	2.2.
	передано на очистку другим организациям
	тыс.м³
	0,000
	0,000

	3.
	Объем сточных вод, пропущенных через собственные ОС
	тыс.м³
	2 804,599
	2 804,599

	4.
	Сброшено без очистки
	тыс.м³
	0,000
	0,000

	4.1.
	от абонентов д.Иванково без очистки
	
	0,000
	0,000

	5.
	Темп изменения объема отводимых сточных вод
	%
	113,56%
	108,06%


Смета расходов и расчет тарифа на водоснабжение ООО «ОКС» 
	№ п/п

 
	Наименование

 
	Ед. изм.
	Предложение ОВКХ на 2025 год
	Плановые данные, принятые ДЭиТ на 

	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	1
	Текущие расходы
	тыс. руб.
	73 587,398
	47 869,938
	63 526,979
	65 734,846
	68 086,007
	70 627,485

	1.1
	Операционные расходы
	тыс. руб.
	39 299,894
	29 326,575
	29 948,336
	30 495,313
	31 052,279
	31 619,418

	 

 

 
	индекс эффективности расходов
	
	 
	 
	2,09%
	2,09%
	2,09%
	2,09%

	
	индекс потребительских цен
	
	 
	 
	4,3%
	4,00%
	4,00%
	4,00%

	
	индекс количества активов
	
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	1.1.1
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	24 081,812
	19 133,889
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.2
	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг
	тыс. руб.
	7 383,687
	2 438,737
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.3
	расходы на оплату труда 
	тыс. руб.
	10 967,677
	10 967,677
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.4
	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс. руб.
	3 323,206
	3 323,206
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.5
	прочие производственные расходы
	тыс. руб.
	2 407,241
	2 404,269
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.5.1
	Аренда автотранспорта
	тыс. руб.
	137,544
	137,544
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.5.2
	расходы на охрану труда
	тыс. руб.
	139,284
	136,312
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.5.3
	контроль качества воды
	тыс. руб.
	1 719,300
	1 719,300
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.5.4
	прочие расходы 
	тыс. руб.
	411,113
	411,113
	 
	 
	 
	 

	1.1.2
	Ремонтные расходы
	тыс. руб.
	11 593,611
	6 568,214
	 
	 
	 
	 

	1.1.3
	Административные расходы
	тыс. руб.
	3 624,472
	3 624,472
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс. руб.
	27 966,234
	26 911,913
	27 997,011
	29 112,671
	30 289,197
	31 496,802

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	6 321,270
	-8 368,549
	5 581,633
	6 126,862
	6 744,531
	7 511,265

	1.3.1
	Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем
	тыс. руб.
	94,021
	179,377
	184,361
	187,724
	194,729
	202,531

	1.3.2
	расходы на тепловую энергию для технологических нужд
	тыс. руб.
	850,035
	905,371
	987,316
	1 061,545
	1 097,201
	1 123,594

	1.3.3
	расходы на реагенты
	тыс. руб.
	2 254,378
	1 230,873
	1 283,800
	1 335,153
	1 388,559
	1 444,101

	1.3.4
	Налоги и сборы
	тыс. руб.
	3 122,836
	2 775,887
	3 126,155
	3 542,441
	4 064,043
	4 741,038

	 
	налог при УСНО
	тыс. руб.
	898,102
	659,454
	700,910
	738,670
	774,941
	809,039

	 
	земельный налог и арендная плата за землю
	тыс. руб.
	40,533
	38,899
	38,899
	38,899
	38,899
	38,899

	 
	водный налог
	тыс. руб.
	2 184,201
	2 077,534
	2 386,347
	2 764,872
	3 250,202
	3 893,101

	1.3.5
	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов
	тыс. руб.
	 
	-13 737,096
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	ээ за 2022
	тыс. руб.
	 
	-5 706,953
	0,000
	 
	 
	 

	 
	ээ за 2023 год ООО «ОКС» (подъем + транспортировка)
	тыс. руб.
	 
	-6 311,852
	 
	 
	 
	 

	 
	ээ за 2023 год ООО « ТКС»
	тыс. руб.
	 
	277,039
	 
	 
	 
	 

	 
	ОР за 2023 год ООО « ТКС»
	тыс. руб.
	 
	-1 995,330
	 
	 
	 
	 

	2
	Амортизация
	тыс. руб.
	1 475,804
	1 247,036
	3 009,456
	3 147,951
	3 340,736
	3 592,320

	2.1
	Амортизация ИП
	тыс. руб.
	 
	0,000
	1 762,421
	1 900,915
	2 093,700
	2 345,284

	2.2
	Амортизация ОС без ИП
	тыс. руб.
	1 475,804
	1 247,036
	1 247,036
	1 247,036
	1 247,036
	1 247,036

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс. руб.руб.
	14 670,523
	26 592,309
	477,708
	1 160,070
	1 856,044
	2 723,098

	3.1
	капитальные расходы
	тыс. руб.
	14 514,523
	26 436,309
	315,000
	990,854
	1 680,059
	2 540,073

	3.2
	расходы на социальные нужды 
	тыс. руб.
	156,000
	156,000
	162,708
	169,216
	175,985
	183,024

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс. руб.
	3 753,160
	2 455,849
	3 326,822
	3 444,140
	3 571,337
	3 710,990

	5.
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс. руб.
	93 486,884
	78 165,132
	70 340,966
	73 487,007
	76 854,124
	80 653,892

	6. 
	Корректировка в соответствии с разд. VII МУ
	тыс. руб.
	-3 676,716
	-11 199,738
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6.1
	Корректировка НВВ за 2022 год (расчет Δ НВВ по ф. 32 МУ) транспортировка
	тыс. руб.
	 
	-6 785,337
	 
	 
	 
	 

	 6.2
	Корректировка НВВ за 2022 год (расчет Δ НВВ по ф. 32 МУ) подъем
	тыс. руб.
	 
	589,928
	 
	 
	 
	 

	 6.3
	Корректировка НВВ за 2023 год ООО "ОКС" подъем + транспортировка (расчет Δ НВВ по ф. 32 МУ) 
	тыс. руб.
	-3 676,716
	-6 162,872
	 
	 
	 
	 

	6.4 
	Корректировка НВВ за 2023 год ООО "ТКС" тариф на транспортировку (расчет Δ НВВ по ф. 32 МУ) 
	тыс. руб.
	 
	1 158,542
	 
	 
	 
	 

	7. 
	Сглаживание
	тыс. руб.
	 
	-1 020,000
	-250,000
	380,000
	640,000
	250,000

	 7.1
	сглаживание
	%
	 
	-1,5%
	-0,4%
	0,5%
	0,8%
	0,3%

	 8.
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс. руб.
	89 810,168
	65 945,395
	70 090,966
	73 867,007
	77 494,124
	80 903,892

	9
	Отпуск услуг
	тыс. куб. м
	1 668,424
	1 668,424
	1 668,424
	1 668,424
	1 668,424
	1 668,424

	10.
	Тариф на питьевую воду (без учета НДС)
	руб./ куб. м
	53,83
	39,53
	42,01
	44,27
	46,45
	48,49

	11.
	Темп роста тарифа 
	%
	 
	104,0%
	102,0%
	103,4%
	101,6%
	102,8%

	12.
	ЭОТ на питьевую воду (с учетом НДС 5%)
	руб./ куб. м
	 
	41,51
	44,11
	46,48
	48,77
	50,91


Смета расходов и расчет тарифа на водоотведение ООО «ОКС» 

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	План на 2025 год

	
	
	
	Предложение ОВКХ 
	Принято органом регулирования

	
	
	
	ОС д. Ботеево + транспортировка
	ЛОС ул. Жуковского, 4
	ИТОГО
	Хоз.быт.
	Иные
	ИТОГО
	ОС д. Ботеево + транспортировка
	ЛОС ул. Жуковского, 4
	ИТОГО
	Хоз.быт.
	Иные
	ИТОГО

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	84 846,750
	100 567,783
	185 414,533
	44 933,848
	140 480,684
	185 414,533
	53 049,126
	92 795,120
	145 844,246
	36 839,196
	109 005,050
	145 844,246

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	50 466,295
	16 392,780
	51 077,376
	26 726,361
	40 132,714
	66 859,075
	25 666,722
	11 065,939
	36 732,662
	18 928,178
	17 804,484
	36 732,662

	 

 

 
	индекс эффективности расходов
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	индекс потребительских цен
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,8%
	5,8%
	5,8%
	5,8%
	5,8%
	5,8%

	
	индекс количества активов
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	23 279,609
	4 863,028
	28 142,637
	12 328,609
	15 814,028
	28 142,637
	20 455,683
	2 020,977
	22 476,660
	10 540,723
	11 935,937
	22 476,660

	1.1.1.1
	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг
	тыс.руб.
	3 347,006
	2 299,760
	5 646,766
	1 772,535
	3 874,231
	5 646,766
	1 415,068
	10,512
	1 425,581
	729,178
	696,402
	1 425,581

	1.1.1.1.2
	транспортные  расходы
	тыс.руб.
	3 347,006
	2 299,760
	5 646,766
	1 772,535
	3 874,231
	5 646,766
	1 415,068
	10,512
	1 425,581
	729,178
	696,402
	1 425,581

	1.1.1.1.3
	расходы на оплату труда 
	тыс.руб.
	14 399,034
	1 762,095
	16 161,129
	7 625,560
	8 535,568
	16 161,129
	13 858,944
	1 443,640
	15 302,583
	7 141,452
	8 161,131
	15 302,583

	1.1.1.1.4
	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб.
	4 362,907
	533,915
	4 896,822
	2 310,545
	2 586,277
	4 896,822
	4 199,260
	437,423
	4 636,683
	2 163,860
	2 472,823
	4 636,683

	1.1.1.1.5
	прочие производственные расходы
	тыс.руб.
	1 170,662
	267,259
	1 437,921
	619,969
	817,952
	1 437,921
	982,412
	129,401
	1 111,813
	506,232
	605,581
	1 111,813

	1.1.1.1.5.1
	расходы на охрану труда
	тыс.руб.
	209,466
	156,115
	365,581
	110,931
	254,650
	365,581
	214,270
	15,709
	229,978
	110,412
	119,566
	229,978

	1.1.1.1.5.2
	контроль качества воды, стоков
	тыс.руб.
	302,901
	111,144
	414,044
	160,413
	253,632
	414,044
	309,847
	113,693
	423,539
	159,663
	263,877
	423,539

	1.1.1.1.5.3
	прочие расходы 
	тыс.руб.
	658,295
	0,000
	658,295
	348,626
	309,670
	658,295
	458,295
	0,000
	458,295
	236,158
	222,138
	458,295

	1.1.2
	Ремонтные расходы
	тыс.руб.
	25 140,471
	2 534,494
	27 674,964
	13 314,100
	14 360,864
	27 674,964
	3 164,823
	49,705
	3 214,528
	1 630,820
	1 583,709
	3 214,528

	1.1.3
	Административные расходы
	тыс.руб.
	2 046,215
	8 995,258
	11 041,473
	1 083,652
	9 957,822
	11 041,473
	2 046,215
	8 995,258
	11 041,473
	1 054,406
	9 987,068
	11 041,473

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	28 435,668
	3 373,425
	31 809,093
	15 059,198
	16 749,895
	31 809,093
	23 578,169
	3 514,283
	27 092,452
	15 950,713
	11 141,739
	27 092,452

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	5 944,787
	80 801,578
	86 746,365
	3 148,290
	83 598,075
	86 746,365
	3 804,234
	78 214,898
	82 019,132
	1 960,305
	80 058,827
	82 019,132

	1.3.1
	Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем
	тыс.руб.
	994,016
	0,000
	994,016
	526,419
	467,597
	994,016
	791,597
	0,000
	791,597
	407,906
	383,690
	791,597

	1.3.2
	Расходы на реагенты
	тыс.руб.
	3 814,343
	75 748,352
	79 562,695
	2 020,032
	77 542,663
	79 562,695
	3 701,867
	75 748,352
	79 450,219
	1 907,556
	77 542,663
	79 450,219

	1.3.3
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	1 136,428
	1 398,883
	2 535,311
	601,839
	1 933,472
	2 535,311
	686,101
	1 133,632
	1 819,733
	353,545
	1 466,188
	1 819,733

	1.3.3.1
	налог при УСНо
	тыс.руб.
	1 032,834
	1 398,883
	2 431,717
	546,977
	1 884,740
	2 431,717
	590,521
	1 133,632
	1 724,153
	304,293
	1 419,860
	1 724,153

	1.3.3.2
	земельный налог и арендная плата за землю
	тыс.руб.
	26,427
	0,000
	26,427
	13,995
	12,431
	26,427
	26,497
	0,000
	26,497
	13,654
	12,843
	26,497

	1.3.3.3
	плата за негативное воздействие на  окружающую среду
	тыс.руб.
	77,167
	0,000
	77,167
	40,867
	36,300
	77,167
	69,083
	0,000
	69,083
	35,598
	33,485
	69,083

	1.3.4
	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
	тыс.руб.
	0,000
	3 654,344
	3 654,344
	0,000
	3 654,344
	3 654,344
	0,000
	3 271,505
	3 271,505
	0,000
	3 271,505
	3 271,505

	1.3.5
	П. 16 Основ ценообразования
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-1 375,330
	-1 938,590
	-3 313,921
	-708,702
	-2 605,219
	-3 313,921

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	8 127,610
	1 839,225
	9 966,835
	3 546,134
	6 420,701
	9 966,835
	6 756,427
	943,168
	7 699,595
	2 877,874
	4 821,721
	7 699,595

	2.1
	Инвестпрограмма Иванково
	тыс.руб.
	1 525,945
	 
	1 525,945
	808,123
	717,822
	1 525,945
	1 334,825
	 
	1 334,825
	687,830
	646,996
	1 334,825

	2.2.
	Инвестпрограмма Миртекс
	тыс.руб.
	1 431,590
	1 839,225
	3 270,815
	0,000
	3 270,815
	3 270,815
	1 171,528
	943,168
	2 114,696
	0,000
	2 114,696
	2 114,696

	2.3.
	Прочее
	тыс.руб.
	5 170,075
	 
	5 170,075
	2 738,012
	2 432,064
	5 170,075
	4 250,074
	 
	4 250,074
	2 190,044
	2 060,030
	4 250,074

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	200,064
	5 458,630
	5 658,694
	105,952
	5 552,742
	5 658,694
	105,123
	5 437,790
	5 542,913
	54,169
	5 488,744
	5 542,913

	3.1
	капитальные расходы
	тыс.руб.
	 
	5 437,790
	5 437,790
	0,000
	5 437,790
	5 437,790
	 
	5 437,790
	5 437,790
	0,000
	5 437,790
	5 437,790

	3.2
	расходы на социальные нужды 
	тыс.руб.
	200,064
	20,840
	220,904
	105,952
	114,952
	220,904
	105,123
	0,000
	105,123
	54,169
	50,954
	105,123

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб.
	4 648,718
	5 120,350
	9 769,068
	2 423,999
	7 345,069
	9 769,068
	2 990,278
	4 686,914
	7 677,192
	1 985,853
	5 691,339
	7 677,192

	5.
	Корректировка в соответствии с разд. VII МУ
	тыс.руб.
	5 460,291
	26 902,280
	32 362,571
	2 891,706
	29 470,864
	32 362,571
	-3 848,841
	9 500,207
	5 651,366
	-335,396
	5 986,762
	5 651,366

	 5.1
	Корректировка НВВ за 2021 год (расчет Δ НВВ по ф. 32 МУ)
	тыс.руб.
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-98,222
	0,000
	-98,222
	-50,613
	-47,609
	-98,222

	 5.2
	Корректировка НВВ за 2022 год (расчет Δ НВВ по ф. 32 МУ)
	тыс.руб.
	 
	 
	0,000
	 
	 
	 
	-4 768,716
	0,000
	-4 768,716
	-2 457,298
	-2 311,418
	-4 768,716

	 5.3
	Корректировка НВВ за 2023 год ( расчет Δ НВВ по ф. 32 МУ)
	тыс.руб.
	7 698,648
	26 902,280
	34 600,928
	4 077,114
	30 523,814
	34 600,928
	10 099,793
	9 500,207
	19 600,000
	10 099,793
	9 500,207
	19 600,000

	 5.4
	Дельта ИП за 2022
	тыс.руб.
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	-6 700,000
	 
	-6 700,000
	-6 700,000
	 
	-6 700,000

	 5.5
	Дельта ИП за 2023
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-143,339
	0,000
	-143,339
	-73,862
	-69,477
	-143,339

	 5.6
	Доходы от ПНВОС
	тыс.руб.
	-2 238,357
	 
	-2 238,357
	-1 185,408
	-1 052,949
	-2 238,357
	-2 238,357
	 
	-2 238,357
	-1 153,415
	-1 084,941
	-2 238,357

	6.
	ИТОГО НВВ 
	 тыс.руб.
	103 283,432
	139 888,269
	243 171,701
	53 901,639
	189 270,062
	243 171,701
	59 052,112
	113 363,199
	172 415,312
	41 421,697
	130 993,615
	172 415,312

	7.
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	2 804,599
	1 319,316
	2 804,599
	1 485,283
	1 319,316
	2 804,599
	2 721,898
	1 319,316
	2 721,898
	1 402,582
	1 319,316
	2 721,898

	8.
	Тариф на водоотведение (без учета НДС)
	руб./м³
	36,83
	106,03
	86,70
	36,29
	143,46
	86,70
	21,70
	85,93
	63,34
	29,53
	99,29
	63,34

	 
	1 полугодие
	 
	36,83
	106,03
	86,70
	36,29
	143,46
	86,70
	21,70
	85,93
	63,34
	28,12
	99,29
	63,34

	 
	2 полугодие
	 
	36,83
	106,03
	86,70
	36,29
	143,46
	86,70
	21,70
	85,93
	63,34
	30,94
	99,29
	63,34

	 
	Тариф на водоотведение (с учетом НДС 5%)
	руб./м³
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1 полугодие
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,53
	104,25
	 

	 
	2 полугодие
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32,49
	104,25
	 

	9.
	Темп роста тарифа 
	%
	 
	 
	 
	122,9%
	131,3%
	 
	 
	 
	 
	100,0%
	90,9%
	 

	 
	1 полугодие
	 
	 
	 
	 
	122,9%
	109,4%
	 
	 
	 
	 
	95,2%
	75,7%
	 

	 
	2 полугодие
	 
	 
	 
	 
	100,0%
	100,0%
	 
	 
	 
	 
	110,0%
	100,0%
	 

	 
	Тариф для населения (без учета НДС)
	руб./м³
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1 полугодие
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,12
	 
	 

	 
	2 полугодие
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,94
	 
	 

	10.
	Тариф для населения (с учетом НДС 5%)
	руб./м³
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1 полугодие
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	29,53
	 
	 

	 
	2 полугодие
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	32,49
	 
	 

	11.
	Темп роста тарифа для населения
	%
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1 полугодие
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	100,0%
	 
	 

	 
	2 полугодие
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	110,0%
	 
	 


Виды и величина расходов ООО «ОКС», не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при утверждении необходимой валовой выручки регулируемой организации, приведены в экспертном заключении Департамента.
Регулируемая организация извещена о дате, времени и месте заседания правления в электронном виде и ознакомлена с материалами заседания в установленные сроки. 

Письмом от 12.12.2024 № 463 ООО «ОКС» направило согласие на установление тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2025-2029 годы в предлагаемом Департаментом размере.

С учетом изменения налогового законодательства с 1 января 2025 года в соответствии с главами 21 и 26.2 части 2 НК РФ (в ред. Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ) ООО «ОКС», продолжая применять упрощенную систему налогообложения, будет обязан исполнять обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость с использованием налоговой ставки, установленной в подпункте 1 пункта 8 статьи 164 части 2 НК РФ, в размере 5%. В связи с этим, в целях исполнения требований ст. 157.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации об ограничении повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги экспертной группой Департамента предложено установить льготные тарифы на питьевую воду и водоотведение для населения с 01.01.2025. 

Члены Правления Департамента, рассмотрев представленные расчеты тарифов, с учетом позиции регулируемой организации, направленной письмом от 12.12.2024 № 463, а также с целью сокращения размера субсидий из областного бюджета на возмещение выпадающих доходов от разницы между тарифами для бюджетных и прочих потребителей и льготными тарифами для населения, считают возможным перераспределить плановую необходимую валовую выручку ООО «ОКС» по полугодиям 2025 года, что позволит скорректировать уровни предлагаемых к утверждению экономически обоснованных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в разбивке по полугодиям при неизменных уровнях среднегодовых тарифов на 2025 год. Такое перераспределение необходимой валовой выручки позволит установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для населения на первое полугодие 2025 года на уровне тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2024, а тарифы для населения на второе полугодие 2025 года ‑ на уровне экономически обоснованных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения и не выше предельного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги, установленного Указом Губернатора Ивановской области от 12.12.2024 № 109-уг. 

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Установить долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «ОКС», осуществляющего деятельность в Фурмановском муниципальном районе, на 2025 - 2029 годы согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с использованием метода индексации установленных тарифов ООО «ОКС», осуществляющего деятельность в Фурмановском муниципальном районе, на 2025 - 2029 годы согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 

3. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, ООО «ОКС», осуществляющего деятельность в Фурмановском муниципальном районе, на 2025 - 2029 годы согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

4. Возмещение выпадающих доходов от разницы между тарифами для бюджетных и прочих потребителей и льготными тарифами для населения осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законодательством Ивановской области.

5. Признать утратившими силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 18.12.2019 № 58-к/1, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 09.11.2020 № 53-к/7, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 17.11.2022 № 50-к/9, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 12.04.2023 № 15-к/1, постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 01.12.2023 № 48-к/12.

6. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 1 
к протоколу заседания Правления 
Департамента энергетики и тарифов
 Ивановской области от 13.12.2024 № 50/1
Долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «ОКС», осуществляющего деятельность 

в Фурмановском муниципальном районе, на 2025-2029 годы

	№ п/п
	Категории потребителей, виды тарифов
	Тарифы, руб./куб.м.

	
	
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	с 01.01.2026 по 30.06.2026
	с 01.07.2026 по 31.12.2026
	с 01.01.2027 по 30.06.2027
	с 01.07.2027 по 31.12.2027
	с 01.01.2028 по 30.06.2028
	с 01.07.2028 по 31.12.2028
	с 01.01.2029 по 30.06.2029
	с 01.07.2029 по 31.12.2029

	1.
	Тариф на питьевую воду, руб/куб. м, без учета НДС:

	1.1.
	для бюджетных и прочих потребителей:
	37,85
	41,20
	41,20
	42,82
	42,82
	45,73
	45,73
	47,17
	47,17
	49,81

	1.2.
	для населения:
	36,20*
	41,20
	41,20
	42,82
	42,82
	44,88*
	44,88*
	46,68*
	46,68*
	48,55*

	2.
	Тариф на питьевую воду, руб/куб. м, с учетом НДС:

	2.1.
	для бюджетных и прочих потребителей:
	39,74
	43,26
	43,26
	44,96
	44,96
	48,02
	48,02
	49,53
	49,53
	52,30

	2.2.
	для населения:
	38,01*
	43,26
	43,26
	44,96
	44,96
	47,12*
	47,12*
	49,01*
	49,01*
	50,98*

	3.
	Тариф на водоотведение, руб/куб. м, без учета НДС:

	3.1.
	для абонентов, отводящих сточные воды в централизованную хозяйственно-бытовую систему водоотведения:

	3.1.1.
	для бюджетных и прочих потребителей:
	28,12
	30,94
	30,33
	30,33
	30,33
	33,40
	31,95
	31,95
	30,43
	30,43

	3.1.2.
	для населения:
	28,12
	30,94
	30,33
	30,33
	30,33
	31,79*
	31,79*
	31,95
	30,43
	30,43

	3.2.
	для абонентов, сточные воды которых проходят очистку на очистных сооружениях по адресу: г. Фурманов, ул. Жуковского, 4
	99,29
	99,29
	99,29
	105,57
	105,57
	107,49
	107,49
	110,96
	110,45
	110,45

	4.
	Тариф на водоотведение, руб/куб. м, с учетом НДС:

	4.1.
	для абонентов, отводящих сточные воды в централизованную хозяйственно-бытовую систему водоотведения:

	4.1.1.
	для бюджетных и прочих потребителей:
	29,53
	32,49
	31,85
	31,85
	31,85
	35,07
	33,55
	33,55
	31,95
	31,95

	4.1.2.
	для населения:
	29,53
	32,49
	31,85
	31,85
	31,85
	33,38*
	33,38*
	33,55
	31,95
	31,95

	4.2.
	для абонентов, сточные воды которых проходят очистку на очистных сооружениях по адресу: г. Фурманов, ул. Жуковского, 4
	104,25
	104,25
	104,25
	110,85
	110,85
	112,86
	112,86
	116,51
	115,97
	115,97


*- льготные тарифы для населения

Примечание.

1. С 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г. тарифы для бюджетных, прочих потребителей и населения установлены в конструкции «НДС не облагается».

2. В соответствии с главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) организация применяет упрощенную систему налогообложения и до 1 января 2025 г. не признается налогоплательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с статьей 346.11 НК РФ.
3. С 1 января 2025 г. в соответствии с главами 21 и 26.2 части 2 НК РФ (в ред. Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ) организация, продолжая применять упрощенную систему налогообложения, исполняет обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость с использованием налоговой ставки, установленной в подпункте 1 пункта 8 статьи 164 части 2 НК РФ, в размере 5%. 


Приложение 2 
к протоколу заседания Правления 
Департамента энергетики и тарифов
 Ивановской области от 13.12.2024 № 50/1
Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «ОКС»,

осуществляющего деятельность в Фурмановском муниципальном районе, на 2025-2029 годы

	№ п/п
	Наименование организации, виды тарифов
	Год
	Базовый уровень операционных расходов
	Индекс эффективности операционных расходов
	Нормативный уровень прибыли
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	
	
	
	
	
	
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

	
	
	
	
	
	
	
	
	ОС ул. Жуковского, 4
	ОС д. Ботеево
	

	
	
	
	тыс. руб.
	%
	%
	%
	кВт·ч / куб. м
	кВт·ч / куб. м
	кВт·ч / куб. м
	кВт·ч / куб. м

	1
	ООО «ОКС», 

тариф на питьевую воду
	2025
	29 326,575
	-
	-
	31,27
	1,240
	-
	-
	-

	
	
	2026
	-
	2,09
	-
	37,93
	1,120
	-
	-
	-

	
	
	2027
	-
	2,09
	-
	44,58
	1,000
	-
	-
	-

	
	
	2028
	-
	2,09
	-
	51,24
	0,880
	-
	-
	-

	
	
	2029
	-
	2,09
	-
	57,89
	0,760
	-
	-
	-

	2
	ООО «ОКС», 

тариф на водоотведение
	2025
	36 732,662
	-
	-
	-
	-
	0,442
	0,63
	0,229

	
	
	2026
	-
	4,53
	-
	-
	-
	0,442
	0,63
	0,229

	
	
	2027
	-
	4,53
	-
	-
	-
	0,442
	0,63
	0,229

	
	
	2028
	-
	4,53
	-
	-
	-
	0,442
	0,63
	0,229

	
	
	2029
	-
	4,53
	-
	-
	-
	0,442
	0,63
	0,229


Приложение 3 
к протоколу заседания Правления 
Департамента энергетики и тарифов
 Ивановской области от 13.12.2024 № 50/1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО

 ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

ООО «ОКС» 

на 2025-2029 годы

1. Паспорт производственной программы
	1.
	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	ООО «ОКС», 

155520, Ивановская область, г. Фурманов, ул. Дачная, д. 39А

	2.
	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 

153002, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8

	3.
	Период реализации программы
	С 01.01.2025 по 31.12.2029


2. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) 
	№ п/п
	Показатели производственной программы
	Единица измерений
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	1.
	Подано воды, всего
	тыс. м3
	1 668,424
	1 668,424
	1 668,424
	1 668,424
	1 668,424

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Населению
	тыс. м3
	974,859
	974,859
	974,859
	974,859
	974,859

	1.2.
	Бюджетным потребителям
	тыс. м3
	40,075
	40,075
	40,075
	40,075
	40,075

	1.3.
	Прочим потребителям
	тыс. м3
	653,490
	653,490
	653,490
	653,490
	653,490

	1.4.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-


	№ п/п
	Показатели производственной программы
	Единица измерений
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	1.
	Принято сточных вод, всего
	тыс. м3
	2 721,898
	2 721,898
	2 721,898
	2 721,898
	2 721,898

	
	в том числе:
	тыс. м3
	
	
	
	
	

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	От населения
	тыс. м3
	1 074,962
	1 074,962
	1 074,962
	1 074,962
	1 074,962

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	тыс. м3
	52,653
	52,653
	52,653
	52,653
	52,653

	1.4.
	От прочих потребителей 
	тыс. м3
	1 594,283
	1 594,283
	1 594,283
	1 594,283
	1 594,283


3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	График реализации мероприятий производственной программы и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, НДС не облагается

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	1.1.1.
	Текущий ремонт и устранение аварий на системе водоснабжения
	Собственные средства 
	9 006,951
	9 197,910
	9 365,900
	9 536,959
	9711,142

	1.2.1.
	Текущий ремонт и устранение аварий на системе водоотведения 
	Собственные средства 
	4 640,109
	4 620,398
	4 587,538
	4 554,911
	4 522,517


4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерений
	Значение

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)

	1.1.
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	6,6
	6,6
	6,6
	6,6
	6,6

	
	динамика изменения показателя
	%
	120
	100
	100
	100
	100

	1.2.
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	12,2
	12,2
	12,2
	12,2
	12,2

	
	динамика изменения показателя
	%
	265
	100
	100
	100
	100

	2. Показатели надежности и бесперебойности

	2.1.
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	
	динамика изменения показателя
	%
	71
	100
	100
	100
	100

	2.3.
	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	динамика изменения показателя
	%
	-
	100
	100
	100
	100

	3. Показатели очистки сточных вод

	3.1.
	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	динамика изменения показателя
	%
	-
	100
	100
	100
	100

	3.2.
	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	
	динамика изменения показателя
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.1.
	ОС ул. Жуковского, 4
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	
	динамика изменения показателя
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.2.
	ОС д. Ботеево
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	динамика изменения показателя
	%
	-
	100
	100
	100
	100

	3.4.
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно для централизованной ливневой системы водоотведения
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	
	динамика изменения показателя
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Показатели эффективности использования ресурсов

	4.1.
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	31,27
	37,93
	44,58
	51,24
	57,89

	
	динамика изменения показателя
	%
	150
	121
	118
	115
	113

	4.2.
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	
	динамика изменения показателя
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт*ч/куб. м
	1,24
	1,12
	1,00
	0,88
	0,76

	
	динамика изменения показателя
	%
	113
	90
	89
	88
	86

	4.4.
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4.1.
	ОС ул. Жуковского, 4
	кВт*ч/куб. м
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442
	0,442

	
	динамика изменения показателя
	%
	61
	100
	100
	100
	100

	4.4.2.
	ОС д. Ботеево
	кВт*ч/куб. м
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63

	
	динамика изменения показателя
	%
	97
	100
	100
	100
	100

	4.5.
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб. м
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229
	0,229

	
	динамика изменения показателя
	%
	87
	100
	100
	100
	100


5.Отчет об исполнении производственной программы за 2023 год

	№ п/п
	Показатели производственной программы водоснабжения
	Единица измерения
	План
	Факт

	1.
	Подано воды, всего
	тыс. куб. м
	1 564,521
	1 668,424

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.
	Населению
	тыс. куб. м
	932,549
	974,859

	1.2.
	Бюджетным потребителям
	тыс. куб. м
	37,427
	40,075

	1.3.
	Прочим потребителям
	тыс. куб. м
	594,545
	653,490

	1.4.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс. куб. м
	-
	-

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	тыс. руб.
	54 683,327
	64 614,102


	№ п/п
	Показатели производственной программы водоотведения
	Единица измерения
	План
	Факт

	1.
	Принято сточных вод, всего
	тыс. куб. м
	2 645,307
	2 721,898

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс. куб. м
	-
	-

	1.2.
	От населения
	тыс. куб. м
	1034,95
	1074,96

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	тыс. куб. м
	44,97
	52,65

	1.4.
	От прочих потребителей 
	тыс. куб. м
	1565,39
	1594,28

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	тыс. руб.
	168 670,117
	191 955,063


Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е.Н.
	за

	2.
	Бугаева С.Е.
	за

	3.
	Агапова О.П.
	за

	4.
	Гущина Н.Б.
	за 

	5.
	Коннова Е.А.
	за

	6.
	Турбачкина Е.В.
	за 

	7.
	Полозов И.Г.
	за


Итого: за – 7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют – 0.
II. СЛУШАЛИ: Об установлении тарифов и утверждении производственной программы в сфере водоотведения Ивановского филиала № 1 ООО «ПродМит», осуществляющего деятельность в Ивановском муниципальном районе, на 2025 год (Полозов И.Г., Купчишина Е.В.)
Рассмотрены:

1) заявление и обосновывающие материалы об установлении тарифов водоотведение для организации водопроводно-канализационного хозяйства (ОВКХ) Ивановского филиала № 1 ООО «ПродМит», осуществляющего деятельность в Ивановском муниципальном районе, на 2025 год;

2) производственная программа в сфере водоотведения Ивановского филиала № 1 ООО «ПродМит», осуществляющего деятельность в Ивановском муниципальном районе.
Метод регулирования - метод экономически обоснованных расходов (затрат).

Расчет тарифов выполнен в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

Расчет тарифов на 2025 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2024 года:

	Показатель
	2023 г. 
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Индекс потребительских цен (ИПЦ), %
	105,9
	108,0
	105,8
	104,3
	104,0

	Рост цен на электрическую энергию, %
	111,8
	105,1
	109,8
	104,0
	104,0


Баланс водоотведения Ивановского филиала № 1 ООО «ПродМит»
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2025 год
	Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2025 год с календарной разбивкой

	
	
	
	
	Итого на 2025 год
	01.01.25 - 30.06.25
	01.07.25 - 31.12.25

	1.
	Прием сточных вод 
	тыс. м³
	365,000
	348,668
	174,334
	174,334

	1.1.
	жидкие бытовые отходы
	тыс. м³
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	от собственных абонентов
	тыс. м³
	109,000
	113,060
	56,530
	56,530

	1.2.1.
	население
	тыс. м³
	 
	 
	 
	 

	1.2.2.
	бюджетные потребители
	тыс. м³
	109,000
	113,060
	56,530
	56,530

	1.2.3.
	прочие потребители
	тыс. м³
	 
	 
	 
	 

	1.3.
	от других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс. м³
	 
	 
	 
	 

	1.4.
	от собственной производственной деятельности
	тыс. м³
	256,000
	235,608
	117,804
	117,804

	2
	Объем транспортируемых сточных вод
	тыс. м³
	365,000
	348,668
	174,334
	174,334

	2.1.
	на собственные очистные сооружения
	тыс. м³
	365,000
	348,668
	174,334
	174,334

	2.2.
	передано на очистку другим организациям
	тыс. м³
	 
	 
	 
	 

	3.
	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения
	тыс. м³
	365,000
	348,668
	174,334
	174,334

	4.
	Сброшено без очистки
	тыс. м³
	 
	 
	 
	 

	5.
	Темп изменения объема отводимых сточных вод
	%
	101,2%
	96,7%
	 
	 


Смета расходов и расчет тарифа на водоотведение Ивановского филиала № 1 ООО «ПродМит»
	№ п/п
	Наименование
	ед.изм.
	Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2025 год
	Плановые данные, принятые в расчетах тарифов на 2025 год с календарной разбивкой

	
	
	
	
	Итого на 2025 год
	01.01.25 - 30.06.25
	01.07.25 - 31.12.25

	
	Отпуск услуг
	тыс. м³
	365,000
	348,668
	174,334
	174,334

	1
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	10 955,453
	7 898,740
	3 804,809
	4 093,931

	1.1.
	Расходы на приобретение сырья и материалов
	-"-
	1 669,212
	795,549
	383,215
	412,334

	1.1.1.
	Реагенты
	-"-
	 
	 
	 
	 

	1.1.2.
	Горюче-смазочные материалы
	-"-
	19,737
	19,737
	9,507
	10,230

	1.1.3.
	Материалы и малоценные основные средства
	 
	1 649,475
	775,812
	373,707
	402,105

	1.2.
	Расходы на энергетические ресурсы:
	-"-
	2 907,160
	2 904,921
	1 399,295
	1 505,626

	1.2.1.
	электроэнергия
	-"-
	2 907,160
	2 904,921
	1 399,295
	1 505,626

	1.3.
	Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем или объектов, входящих в состав таких систем
	-"-
	 
	 
	 
	 

	1.4.
	Затраты на оплату труда производственного персонала
	-"-
	3 284,393
	2 191,675
	1 055,726
	1 135,949

	1.5.
	Отчисления на соц. нужды, в том числе налоги и сборы 
	-"-
	1 011,593
	675,036
	325,164
	349,872

	1.6.
	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
	-"-
	43,419
	0,000
	0,000
	0,000

	1.7.
	Общехозяйственные расходы
	-"-
	1 634,692
	1 255,642
	604,840
	650,801

	1.8.
	 Прочие производственные расходы, в том числе
	-"-
	404,984
	75,917
	36,569
	39,348

	1.8.3.
	контроль качества воды и состава сточных вод
	-"-
	404,984
	75,917
	36,569
	39,348

	2
	 Ремонтные расходы
	тыс. руб.
	3 366,626
	1 783,174
	858,952
	924,222

	3
	Административные расходы
	тыс. руб.
	1 084,157
	842,798
	405,974
	436,824

	3.1.
	 Расходы на оплату услуг сторонних организаций, в том числе:
	-"-
	166,791
	137,853
	66,403
	71,449

	3.1.1.
	услуги связи и интернет
	-"-
	3,135
	2,591
	1,248
	1,343

	3.1.2.
	юридические услуги
	-"-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.1.3.
	аудиторские услуги
	-"-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.1.4.
	консультационные услуги
	-"-
	0,047
	0,039
	0,019
	0,020

	3.1.5.
	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
	-"-
	159,394
	131,739
	63,459
	68,281

	3.1.6.
	информационные услуги
	-"-
	4,215
	3,484
	1,678
	1,806

	3.2.1.
	Расходы на оплату труда административного персонала
	-"-
	283,706
	232,170
	111,836
	120,334

	3.2.2.
	Отчисления на соц. нужды, в том числе налоги и сборы 
	 
	87,382
	69,035
	33,254
	35,781

	3.3.
	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
	-"-
	139,753
	0,000
	0,000
	0,000

	3.4.
	Служебные командировки
	-"-
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.5.
	Обучение персонала
	-"-
	0,438
	0,362
	0,174
	0,188

	3.6.
	Страхование производственных объектов
	-"-
	2,518
	2,081
	1,003
	1,079

	3.7.
	Прочие административные расходы :
	-"-
	403,568
	401,297
	193,304
	207,993

	3.7.1.
	расходы на амортизацию непроизводственных активов
	-"-
	2,271
	0,000
	0,000
	0,000

	3.7.2.
	расходы по охране объектов и территорий
	-"-
	401,297
	401,297
	193,304
	207,993

	4
	Амортизация основных средств и нематериальных активов объектов водоснабжения (водоотведения)
	тыс. руб.
	19,766
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
	тыс. руб.
	230,123
	74,164
	35,724
	38,439

	5.1.
	Аренда имущества
	-"-
	230,123
	74,164
	35,724
	38,439

	6
	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
	тыс. руб.
	13,475
	11,556
	5,566
	5,989

	6.1
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду
	-"-
	11,602
	11,556
	5,566
	5,989

	6.2
	Транспортный налог
	 
	0,685
	0,000
	0,000
	0,000

	6.3
	Прочие налоги и сборы за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в производственных, ремонтных, административных расходах
	-"-
	1,188
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Нормативная прибыль
	тыс. руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	15 669,600
	10 610,431
	5 111,478
	5 498,953

	9
	Тариф ОВКХ (без учета НДС)
	руб./м³
	42,93
	30,43
	29,32
	31,54

	10
	Темп роста тарифа ОВКХ
	%
	146,44%
	103,80%
	100,01%
	107,57%


Регулируемая организация извещена о дате, времени и месте заседания правления в электронном виде и ознакомлена с материалами заседания в установленные сроки. 

Ивановским филиалом № 1 ООО «ПродМит» направлены дополнительные материалы к расчету предлагаемых к утверждению тарифов на водоотведение на 2025 год по электронной почте 10.12.2024.
Пунктом 20 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 (далее – Правила), предусмотрено, что регулируемая организация вправе представить по своей инициативе в орган регулирования тарифов дополнительные материалы к предложениям об установлении тарифов до 1 декабря текущего года, но не позднее 7-го календарного дня до дня проведения заседания правления (коллегии) органа регулирования тарифов, на котором принимается решение об установлении тарифов. 
Дополнительные материалы, направленные Ивановским филиалом № 1 ООО «ПродМит» по электронной почте 10.12.2024, не приобщены к материалам дела об установлении тарифов на водоотведение на 2025 год ввиду их предоставления с нарушением сроков, установленных законодательством в области тарифного регулирования (п.20 Правил).
На заседании правления Департамента представители Ивановского филиала № 1 ООО «ПродМит» не присутствовали. Организация письмом от 13.12.2024 № 08-361 представила в адрес Департамента заявление на установление тарифов на водоотведение в следующих размерах (без учета НДС): 01.01.2025-30.06.2025 – 42,52 руб./куб.м., 01.07.2025-31.12.2025 – 43,34 руб./куб.м. Конкретных разногласий к предлагаемым к утверждению уровням тарифов на водоотведение на плановый период организацией в письме не заявлено.
Виды и величина расходов Ивановского филиала № 1 ООО «ПродМит», не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при утверждении необходимой валовой выручки регулируемой организации, приведены в экспертном заключении Департамента.
РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Установить тарифы в сфере водоотведения Ивановского филиала № 1 ООО «ПродМит», осуществляющего деятельность в Ивановском муниципальном районе, на 2025 год согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения Ивановского филиала № 1 ООО «ПродМит», осуществляющего деятельность в Ивановском муниципальном районе, на 2025 год согласно приложению 5 к настоящему протоколу. 

3. С 01.01.2025 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.10.2023 № 40-к/5.

4. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Приложение 4 
к протоколу заседания Правления 
Департамента энергетики и тарифов
 Ивановской области от 13.12.2024 № 50/1
Тарифы в сфере водоотведения Ивановского филиала № 1 ООО «ПродМит», осуществляющего деятельность в Ивановском муниципальном районе, на 2025 год

	№ п/п
	Наименование организаций,

виды тарифов
	С 01.01.2025 по 30.06.2025
	С 01.07.2025 по 31.12.2025

	1
	2
	3
	4

	1.
	Тариф на водоотведение для организаций, осуществляющих водоотведение, руб/куб. м, без учета НДС
	29,32
	31,54


Приложение 5 
к протоколу заседания Правления 
Департамента энергетики и тарифов
 Ивановской области от 13.12.2024 № 50/1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

 в сфере водоотведения Ивановского филиала № 1 ООО «ПродМит», осуществляющего деятельность в Ивановском муниципальном районе, на 2025 год

1. Паспорт производственной программы

	1.
	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	ООО «ПродМит», Ивановский филиал №1 ООО «ПродМит», 153527, Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский, д. 27

	2.
	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, Иваново, ул. Велижская, д.8

	3.
	Период реализации программы
	С 01.01.2025 по 31.12.2025


2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы
	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

	2025 год

	1
	Текущий ремонт объектов водоотведения
	В течение года
	1 783,174

	2
	Контроль качества сточных вод
	В течение года
	75,917

	
	Всего 
	
	1 859,091


3. Планируемый объем принимаемых сточных вод Ивановского филиала № 1 ООО «ПродМит»
	№ п/п
	Показатели производственной программы

(водоотведения)
	Единица измерения
	2025 год

	1.
	Принято сточных вод, всего
	тыс. куб. м.
	348,668

	
	в том числе:
	
	

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс. куб. м.
	113,060

	1.2.
	От населения 
	тыс. куб. м.
	-

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	тыс. куб. м.
	-

	1.4.
	От прочих потребителей
	тыс. куб. м.
	-

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс. куб. м.
	235,608

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	тыс. руб.
	10 610,431


4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение

	1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)
	2025 год

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	-

	2. Показатель надежности и бесперебойности
	

	2.1.
	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	-

	2.2.
	Для централизованных систем водоотведения:

удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	-

	3. Показатели качества очистки сточных вод
	

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0,0

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	5,0

	4. Показатели энергетической эффективности
	

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	-

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)
	-

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)
	-

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	1,16

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	-


5. Отчет об исполнении производственной программы за 2023 год.

	№ п/п
	Показатели производственной программы

(водоотведения)
	Единица измерения
	План на 2023 год
	Факт за 2023 год

	1.
	Принято сточных вод, всего
	тыс. куб. м.
	374,646
	346,899

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс. куб. м.
	134,164
	113,060

	1.2.
	От населения 
	тыс. куб. м.
	-
	-

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	тыс. куб. м.
	-
	-

	1.4.
	От прочих потребителей
	тыс. куб. м.
	-
	-

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс. куб. м.
	240,482
	233,839

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	тыс. руб.
	8 729,364
	13 946,478


Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е.Н.
	за

	2.
	Бугаева С.Е.
	за

	3.
	Агапова О.П.
	за

	4.
	Гущина Н.Б.
	за 

	5.
	Коннова Е.А.
	за

	6.
	Турбачкина Е.В.
	за 

	7.
	Полозов И.Г.
	за


Итого: за – 7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют – 0.
III. СЛУШАЛИ: О корректировке долгосрочных тарифов и производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Коммунальщик», осуществляющего деятельность в Ивановском муниципальном районе, на 2025-2027 годы (Полозов И.Г., Купчишина Е.В.)
Рассмотрены:

1) заявление и обосновывающие материалы о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для организации водопроводно-канализационного хозяйства (ОВКХ) МУП «Коммунальщик», осуществляющего деятельность в Ивановском муниципальном районе, на 2025-2027 годы;

2) производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Коммунальщик», осуществляющего деятельность в Ивановском муниципальном районе.

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (2023 год – первый (базовый) год долгосрочного периода).

Расчет тарифов выполнен в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

Расчет тарифов на 2025 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2024 года:

	Показатель
	2023 г. 
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Индекс потребительских цен (ИПЦ), %
	105,9
	108,0
	105,8
	104,3
	104,0

	Рост цен на электрическую энергию, %
	111,8
	105,1
	109,8
	104,0
	104,0


Баланс водоснабжения МУП «Коммунальщик»
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2025 год
	Корректировка плановых данных, принятых в расчетах тарифов 

	
	
	
	
	на 2025 год 
	на 2026 год 
	на 2027 год 

	1.
	Объем воды из собственных источников водоснабжения
	тыс.м³
	232,678
	236,925
	236,925
	236,925

	2.
	Объем воды, принятый от других операторов
	тыс.м³
	355,683
	324,415
	324,415
	324,415

	3.
	Потребление воды на собственные нужды
	тыс.м³
	0,723
	0,723
	0,723
	0,723

	
	
	%
	0,31%
	0,13%
	0,13%
	0,13%

	4.
	Потери воды
	тыс.м³
	43,132
	42,607
	42,607
	42,607

	
	
	%
	7,33%
	7,60%
	7,60%
	7,60%

	5.
	Отпуск питьевой воды
	тыс.м³
	544,506
	518,009
	518,009
	518,009

	6.
	Объем воды на производственную деятельность
	тыс.м³
	6,465
	6,465
	6,465
	6,465

	7.
	Объем отпущенной воды
	тыс.м³
	538,041
	511,544
	511,544
	511,544

	7.1.
	по приборам учета
	тыс.м³
	460,563
	 
	 
	 

	7.2.
	по нормативам
	тыс.м³
	77,478
	 
	 
	 

	8.
	Объем воды, отпущенной абонентам
	тыс.м³
	538,041
	511,544
	511,544
	511,544

	8.1.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	8.2.
	Собственным абонентам
	тыс.м³
	538,041
	511,544
	511,544
	511,544

	8.2.1.
	бюджетным потребителям
	тыс.м³
	16,519
	15,695
	15,695
	15,695

	8.2.2.
	населению
	тыс.м³
	490,340
	466,224
	466,224
	466,224

	8.2.3.
	прочим потребителям
	тыс.м³
	31,182
	29,625
	29,625
	29,625

	9. 
	Темп изменения потребления воды
	%
	 
	98,78%
	100,00%
	100,00%


Баланс водоотведения МУП «Коммунальщик»
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2025 год 
	Корректировка плановых данных, принятых в расчетах тарифов 

	
	
	
	
	на 2025 год с учетом перерасчета
	на 2026 год 
	на 2027 год 

	1.
	Прием сточных вод 
	тыс.м³
	332,025
	301,627
	301,627
	301,627

	1.1.
	жидкие бытовые отходы
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	от собственных абонентов
	тыс.м³
	330,415
	300,017
	300,017
	300,017

	1.2.1.
	население
	тыс.м³
	307,179
	278,919
	278,919
	278,919

	1.2.2.
	бюджетные потребители
	тыс.м³
	17,150
	15,572
	15,572
	15,572

	1.2.3.
	прочие потребители
	тыс.м³
	6,086
	5,526
	5,526
	5,526

	1.3.
	от других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	1.4.
	от собственной производственной деятельности
	тыс.м³
	1,610
	1,610
	1,610
	1,610

	2
	Объем транспортируемых сточных вод
	тыс.м³
	332,025
	301,627
	301,627
	301,627

	2.1.
	на собственные очистные сооружения
	тыс.м³
	141,634
	112,122
	112,122
	112,122

	2.2.
	передано на очистку другим организациям
	тыс.м³
	190,391
	189,505
	189,505
	189,505

	3.
	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения
	тыс.м³
	141,634
	112,122
	112,122
	112,122

	4.
	Сброшено без очистки
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	5.
	Темп изменения объема отводимых сточных вод
	%
	107,90%
	98,02%
	100,00%
	100,00%


Смета расходов и расчет тарифа на водоснабжение МУП «Коммунальщик»
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2025 год
	Корректировка плановых данных, принятых в расчетах тарифов  

	
	
	
	
	на 2025 год с календарной разбивкой 
	на 2026 год с календарной разбивкой 
	на 2027 год с календарной разбивкой 

	
	
	
	
	Итого на 2025 год
	01.01.25 - 30.06.25
	01.07.25 - 31.12.25
	Итого на 2026 год
	01.01.26 - 30.06.26
	01.07.26 - 31.12.26
	Итого на 2027 год
	01.01.27 - 30.06.27
	01.07.27 - 31.12.27

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	26610,032
	21439,927
	10719,964
	10719,964
	15795,137
	7897,568
	7897,568
	27553,058
	9456,418
	18096,640

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	12630,673
	12659,333
	6329,667
	6329,667
	12936,970
	6468,485
	6468,485
	13182,669
	4524,392
	8658,277

	1.1.1 
	индекс эффективности расходов
	 

 

 
	1,00
	2,02%
	 
	 
	2,02%
	 
	 
	2,02%
	 
	 

	1.1.2 
	индекс потребительских цен
	
	1,042
	5,8%
	 
	 
	4,3%
	 
	 
	4,0%
	 
	 

	1.1.3 
	индекс количества активов
	
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	4479,140
	4541,323
	2270,661
	2270,661
	4722,976
	2361,488
	2361,488
	4911,895
	1685,800
	3226,095

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	9500,219
	4239,271
	2119,636
	2119,636
	-1864,809
	-932,405
	-932,405
	9458,494
	3246,227
	6212,267

	1.3.1
	Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем
	тыс.руб.
	8987,719
	8657,259
	4328,629
	4328,629
	9051,961
	4525,980
	4525,980
	9403,758
	3227,441
	6176,317

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	512,500
	348,631
	174,315
	174,315
	297,832
	148,916
	148,916
	376,787
	129,316
	247,471

	1.3.2.1
	водный налог
	тыс.руб.
	239,702
	131,353
	65,677
	65,677
	137,001
	68,501
	68,501
	142,481322
	48,901
	93,581

	1.3.2.2
	прочие налоги и сборы (УСНО)
	тыс.руб.
	272,798
	217,278
	108,639
	108,639
	160,831
	80,415
	80,415
	234,306
	80,415
	153,890

	1.3.3
	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов (2020-2022)
	тыс.руб.
	 
	-4405,000
	-2202,500
	-2202,500
	-10852,984
	-5426,492
	-5426,492
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.4
	п. 16 Основ ценообразования электроэнергия за 2023
	тыс.руб.
	 
	 
	0,000
	0,000
	 
	0,000
	0,000
	-322,051
	-110,530
	-211,520

	1.3.5
	п. 16 Основ ценообразования амортизация (2021-2023)
	тыс.руб.
	 
	-361,618
	-180,809
	-180,809
	-361,618
	-180,809
	-180,809
	 
	 
	 

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	649,012
	284,741
	142,371
	142,371
	284,741
	142,371
	142,371
	284,741
	97,725
	187,016

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	20,718
	3,085
	1,543
	1,543
	3,218
	1,609
	1,609
	3,347
	1,149
	2,198

	3.1
	расходы на социальные нужды 
	тыс.руб.
	20,718
	3,085
	1,543
	1,543
	3,218
	1,609
	1,609
	3,347
	1,149
	2,198

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб.
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.
	Корректировка НВВ 2023
	тыс.руб.
	 
	 
	0,000
	0,000
	 
	0,000
	0,000
	-2064,044
	-708,396
	-1355,648

	6
	Сглаживание
	тыс.руб.
	 
	 
	0,000
	0,000
	 
	0,000
	0,000
	-2346,537
	-805,349
	-1541,188

	7
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	27279,762
	21727,754
	10863,877
	10863,877
	16083,096
	8041,548
	8041,548
	23430,565
	8041,547
	15389,017

	8
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	544,506
	518,009
	259,005
	259,005
	518,009
	259,005
	259,005
	518,009
	259,005
	259,005

	9
	Тариф на водоснабжение НДС не облагается / без учета НДС
	руб./м³
	50,10
	41,94
	41,94
	41,94
	31,05
	31,05
	31,05
	45,23
	31,05
	59,42

	10
	Темп роста тарифа
	%
	 
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	74,03%
	74,03%
	100,00%
	145,68%
	100,00%
	191,37%

	 11
	ЭОТ с НДС 5 %
	 
	 
	 
	44,04
	44,04
	 
	32,60
	32,60
	 
	32,60
	62,39

	12. Тарифы для населения с учетом НДС 5%

	12.1
	Балахонковское сп
	руб./м³
	 
	 
	41,94
	44,04
	 
	32,60
	32,60
	 
	32,60
	34,16

	12.2
	Темп роста тарифа
	%
	 
	 
	100,00%
	105,01%
	 
	74,02%
	100,00%
	 
	100,00%
	104,79%

	12.3
	Беляницкое сп
	руб./м³
	 
	 
	41,94
	44,04
	 
	32,60
	32,60
	 
	32,60
	34,16

	12.4
	Темп роста тарифа
	%
	 
	 
	100,00%
	105,01%
	 
	74,02%
	100,00%
	 
	100,00%
	104,79%

	12.5
	Коляновское сп
	руб./м³
	 
	 
	41,94
	44,04
	 
	32,60
	32,60
	 
	32,60
	34,16

	12.6
	Темп роста тарифа
	%
	 
	 
	100,00%
	105,01%
	 
	74,02%
	100,00%
	 
	100,00%
	104,79%

	12.7
	Куликовское сп
	руб./м³
	 
	 
	41,94
	44,04
	 
	32,60
	32,60
	 
	32,60
	34,16

	12.8
	Темп роста тарифа
	%
	 
	 
	100,00%
	105,01%
	 
	74,02%
	100,00%
	 
	100,00%
	104,79%

	12.9
	Новоталицкое сп
	руб./м³
	 
	 
	41,94
	44,04
	 
	32,60
	32,60
	 
	32,60
	34,16


	12.10
	Темп роста тарифа
	%
	 
	 
	100,00%
	105,01%
	 
	74,02%
	100,00%
	 
	100,00%
	104,79%

	12.11
	Подвязновское сп
	руб./м³
	 
	 
	35,67
	40,59
	 
	32,60
	32,60
	 
	32,60
	34,16

	12.12
	Темп роста тарифа
	%
	 
	 
	100,00%
	113,79%
	 
	80,32%
	100,00%
	 
	100,00%
	104,79%

	12.13
	Тимошихское сп
	руб./м³
	 
	 
	41,94
	44,04
	 
	32,60
	32,60
	 
	32,60
	34,16

	12.14
	Темп роста тарифа
	%
	 
	 
	100,00%
	105,01%
	 
	74,02%
	100,00%
	 
	100,00%
	104,79%

	12.15
	Чернореченское сп
	руб./м³
	 
	 
	41,94
	44,04
	 
	32,60
	32,60
	 
	32,60
	34,16

	12.16
	Темп роста тарифа
	%
	 
	 
	100,00%
	105,01%
	 
	74,02%
	100,00%
	 
	100,00%
	104,79%

	13. Тарифы для населения без учета НДС

	13.1 
	Балахонковское сп
	руб./м³
	 
	 
	39,94
	41,94
	 
	31,05
	31,05
	 
	31,05
	32,53

	13.2 
	Темп роста тарифа
	%
	 
	 
	 
	105,0%
	 
	 
	100,0%
	 
	 
	104,8%

	13.3 
	Беляницкое сп
	руб./м³
	 
	 
	39,94
	41,94
	 
	31,05
	31,05
	 
	31,05
	32,53

	13.4 
	Темп роста тарифа
	%
	 
	 
	 
	105,0%
	 
	 
	100,0%
	 
	 
	104,8%

	13.5 
	Коляновское сп
	руб./м³
	 
	 
	39,94
	41,94
	 
	31,05
	31,05
	 
	31,05
	32,53

	13.6 
	Темп роста тарифа
	%
	 
	 
	 
	105,0%
	 
	 
	100,0%
	 
	 
	104,8%

	13.7 
	Куликовское сп
	руб./м³
	 
	 
	39,94
	41,94
	 
	31,05
	31,05
	 
	31,05
	32,53

	13.8 
	Темп роста тарифа
	%
	 
	 
	 
	105,0%
	 
	 
	100,0%
	 
	 
	104,8%

	13.9 
	Новоталицкое сп
	руб./м³
	 
	 
	39,94
	41,94
	 
	31,05
	31,05
	 
	31,05
	32,53

	13.10 
	Темп роста тарифа
	%
	 
	 
	 
	105,0%
	 
	 
	100,0%
	 
	 
	104,8%

	13.11 
	Подвязновское сп
	руб./м³
	 
	 
	33,97
	38,66
	 
	31,05
	31,05
	 
	31,05
	32,53

	13.12 
	Темп роста тарифа
	%
	 
	 
	 
	113,8%
	 
	 
	100,0%
	 
	 
	104,8%

	13.13 
	Тимошихское сп
	руб./м³
	 
	 
	39,94
	41,94
	 
	31,05
	31,05
	 
	31,05
	32,53

	13.14 
	Темп роста тарифа
	%
	 
	 
	 
	105,0%
	 
	 
	100,0%
	 
	 
	104,8%

	13.15 
	Чернореченское сп
	руб./м³
	 
	 
	39,94
	41,94
	 
	31,05
	31,05
	 
	31,05
	32,53

	13.16 
	Темп роста тарифа
	%
	 
	 
	 
	105,0%
	 
	 
	100,0%
	 
	 
	104,8%


Смета расходов и расчет тарифа на водоотведение МУП «Коммунальщик»
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2025 год 
	Корректировка плановых данных, принятых в расчетах тарифов  

	
	
	
	
	на 2025 год с календарной разбивкой с учетом перерасчета
	на 2026 год с календарной разбивкой 
	на 2027 год с календарной разбивкой 

	
	
	
	
	Итого на 2025 год
	01.01.25 - 30.06.25
	01.07.25 - 31.12.25
	Итого на 2026 год
	01.01.26 - 30.06.26
	01.07.26 - 31.12.26
	Итого на 2027 год
	01.01.27 - 30.06.27
	01.07.27 - 31.12.27

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	16329,170
	11903,707
	5951,854
	5951,854
	10120,932
	5060,466
	5060,466
	17288,782
	5678,299
	11610,483

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	8057,032
	7829,708
	3914,854
	3914,854
	7758,066
	3879,033
	3879,033
	7664,969
	2517,470
	5147,499

	1.1.1 
	индекс эффективности расходов
	
	1,00
	5,0%
	 
	 
	5,0%
	 
	 
	5,0%
	 
	 

	1.1.2 
	индекс потребительских цен
	
	1,042
	5,8%
	 
	 
	4,3%
	 
	 
	4,0%
	 
	 

	1.1.3 
	индекс количества активов
	
	 
	 0
	 
	 
	 0
	 
	 
	0 
	 
	 

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	1306,216
	1425,292
	712,646
	712,646
	1482,304
	741,152
	741,152
	1541,596
	506,319
	1035,277

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	6965,922
	2648,707
	1324,353
	1324,353
	880,561
	440,281
	440,281
	8082,217
	2654,510
	5427,707

	1.3.1
	Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем 
	тыс.руб.
	6801,352
	7354,296
	3677,148
	3677,148
	7686,242
	3843,121
	3843,121
	7989,117
	2623,933
	5365,185

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	164,570
	134,411
	67,205
	67,205
	101,744
	50,872
	50,872
	154,890
	50,872
	104,018

	1.3.2.1
	налог при УСНО
	тыс.руб.
	164,570
	134,411
	67,205
	67,205
	101,744
	50,872
	50,872
	154,890
	50,872
	104,018

	1.3.3
	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов (2020-2022)
	тыс.руб.
	 
	-4840,000
	-2420,000
	-2420,000
	-6907,425
	-3453,712378
	-3453,712
	 
	 
	 

	1.3.4
	п. 16 Основ ценообразования электроэнергия за 2023
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	 
	0,000
	0,000
	-61,791
	-20,295
	-41,497

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	72,628
	53,462
	26,730
	26,732
	53,462
	26,731
	26,731
	53,462
	17,559
	35,903

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	55,248
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.1
	расходы на социальные нужды 
	тыс.руб.
	55,248
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб.
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.
	Корректировка НВВ 2023
	тыс.руб.
	 
	2541,926
	1270,963
	1270,963
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Сглаживание
	тыс.руб. 
	 
	-1058,000
	-529,000
	-529,000
	 
	0,000
	0,000
	-1853,199
	-608,662
	-1244,537

	7.
	НВВ со сглаживанием
	тыс.руб. 
	16457,046
	13441,096
	6720,547
	6720,549
	10174,394
	5087,197
	5087,197
	15489,046
	5087,197
	10401,849

	8.
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	332,025
	301,627
	150,814
	150,814
	301,627
	150,814
	150,814
	301,627
	150,814
	150,814

	9.
	Тариф на водоотведение
	руб./м³
	49,57
	44,56
	44,56
	44,56
	33,73
	33,73
	33,73
	51,35
	33,73
	68,97

	10.
	Темп роста тарифа
	%
	111,2%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	75,7%
	75,7%
	100,0%
	152,2%
	100,0%
	204,5%

	11. 
	ЭОТ с учетом НДС 5%
	 
	 
	 
	46,79
	46,79
	 
	35,42
	35,42
	 
	35,42
	72,42

	12. Тариф для населения с учетом НДС 5%

	12.1
	Балахонковское сп
	руб./м³
	 
	 
	32,76
	37,28
	 
	35,42
	35,42
	 
	35,42
	37,12

	12.2
	Темп роста тарифа
	%
	 
	 
	100,00%
	113,80%
	 
	95,01%
	100,00%
	 
	100,00%
	104,80%


	12.3
	Коляновское сп
	руб./м³
	 
	 
	39,49
	44,93
	 
	35,42
	35,42
	 
	35,42
	37,12

	12.4
	Темп роста тарифа
	%
	 
	 
	100,00%
	113,78%
	 
	78,83%
	100,00%
	 
	100,00%
	104,80%

	12.5
	Куликовское сп
	руб./м³
	 
	 
	39,11
	44,50
	 
	35,42
	35,42
	 
	35,42
	37,12

	12.6
	Темп роста тарифа
	%
	 
	 
	100,00%
	113,78%
	 
	79,60%
	100,00%
	 
	100,00%
	104,80%

	12.7
	Новоталицкое сп
	руб./м³
	 
	 
	37,73
	42,93
	 
	35,42
	35,42
	 
	35,42
	37,12

	12.8
	Темп роста тарифа
	%
	 
	 
	100,00%
	113,78%
	 
	82,51%
	100,00%
	 
	100,00%
	104,80%

	12.9
	Подвязновское сп
	руб./м³
	 
	 
	44,56
	46,79
	 
	35,42
	35,42
	 
	35,42
	37,12

	12.10
	Темп роста тарифа
	%
	 
	 
	100,00%
	105,00%
	 
	75,70%
	100,00%
	 
	100,00%
	104,80%

	12.11
	Тимошихское сп
	руб./м³
	 
	 
	40,06
	45,58
	 
	35,42
	35,42
	 
	35,42
	37,12

	12.12
	Темп роста тарифа
	%
	 
	 
	100,00%
	113,78%
	 
	77,71%
	100,00%
	 
	100,00%
	104,80%

	12.13
	Чернореченское сп
	руб./м³
	 
	 
	20,98
	23,87
	 
	23,87
	25,15
	 
	25,15
	26,35

	12.14
	Темп роста тарифа
	%
	 
	 
	100,00%
	113,78%
	 
	100,00%
	105,36%
	 
	100,00%
	104,77%

	12.15
	Озерновское сп 
	руб./м³
	 
	 
	31,42
	35,75
	 
	35,42
	35,42
	 
	35,42
	37,12

	12.16
	Темп роста тарифа
	%
	 
	 
	100,00%
	113,78%
	 
	99,08%
	100,00%
	 
	100,00%
	104,80%

	13. Тариф для населения без учета НДС

	13.1 
	Балахонковское сп
	руб./м³
	
	 
	31,20
	35,50
	 
	33,73
	33,73
	 
	33,73
	35,35

	13.2 
	Темп роста тарифа
	%
	
	 
	 
	113,8%
	 
	95,0%
	100,0%
	 
	100,0%
	104,8%

	13.3 
	Коляновское сп
	руб./м³
	
	 
	37,61
	42,79
	 
	33,73
	33,73
	 
	33,73
	35,35

	13.4 
	Темп роста тарифа
	%
	
	 
	 
	113,8%
	 
	78,8%
	100,0%
	 
	100,0%
	104,8%

	13.5 
	Куликовское сп
	руб./м³
	
	 
	37,25
	42,38
	 
	33,73
	33,73
	 
	33,73
	35,35

	 13.6
	Темп роста тарифа
	%
	
	 
	 
	113,8%
	 
	79,6%
	100,0%
	 
	100,0%
	104,8%

	 13.7
	Новоталицкое сп
	руб./м³
	
	 
	35,93
	40,89
	 
	33,73
	33,73
	 
	33,73
	35,35

	 13.8
	Темп роста тарифа
	%
	
	 
	 
	113,8%
	 
	82,5%
	100,0%
	 
	100,0%
	104,8%

	 13.9
	Подвязновское сп
	руб./м³
	
	 
	42,44
	44,56
	 
	33,73
	33,73
	 
	33,73
	35,35

	 13.10
	Темп роста тарифа
	%
	
	 
	 
	105,0%
	 
	75,7%
	100,0%
	 
	100,0%
	104,8%

	 13.11
	Тимошихское сп
	руб./м³
	
	 
	38,15
	43,41
	 
	33,73
	33,73
	 
	33,73
	35,35

	 13.12
	Темп роста тарифа
	%
	
	 
	 
	113,8%
	 
	77,7%
	100,0%
	 
	100,0%
	104,8%

	 13.13
	Чернореченское сп
	руб./м³
	
	 
	19,98
	22,73
	 
	22,73
	23,95
	 
	23,95
	25,10

	 13.14
	Темп роста тарифа
	%
	
	 
	 
	113,8%
	 
	100,0%
	105,4%
	 
	100,0%
	104,8%

	13.15 
	Озерновское сп 
	руб./м³
	
	 
	29,92
	34,05
	 
	33,73
	33,73
	 
	33,73
	35,35

	13.16 
	Темп роста тарифа
	%
	
	 
	 
	113,8%
	 
	99,1%
	100,0%
	 
	100,0%
	104,8%


Регулируемая организация извещена о дате, времени и месте заседания правления в электронном виде и ознакомлена с материалами заседания в установленные сроки. 

На заседании правления Департамента представители МУП «Коммунальщик» не присутствовали, письменных разногласий к предлагаемым уровням тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения организацией не представлено. МУП «Коммунальщик» заявлены устные разногласия к расчету тарифов на питьевую воду и водоотведение по статье затрат «ремонтные расходы». 

Пояснения Департамента.

МУП «Коммунальщик» заявлены расходы по ремонту скважин в с. Чернореченский и д. Куликово, проведенные в 2023 году. 

Согласно п. 90 Методических указаний корректировка необходимой валовой выручки регулируемой организации и тарифов, установленных с применением метода индексации, на соответствующий период регулирования осуществляется по формуле (32). 
В соответствии с п. 45, 17-26 Методических указаний ремонтные расходы учитываются в составе операционных расходов. Таким образом, сумма затрат на ремонт определена в базовом уровне операционных расходов на 2023 год. При корректировке необходимой валовой выручки на 2025 год специалистами Департамента произведен расчет скорректированной величины операционных расходов на 2025 год по формуле (39) Методических указаний, исходя из утвержденных долгосрочных параметров регулирования тарифов: базового уровня операционных расходов, индексов эффективности операционных расходов, а так же индексов потребительских цен, определенных в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Базовый уровень операционных расходов на 2023 год, индексы эффективности операционных расходов на 2024, 2025, 2026, 2027 годы утверждены постановлением Департамента от 28.11.2022 № 55-к/6. 
Пересмотр долгосрочных параметров регулирования тарифов возможен по основаниям, предусмотренным п. 33 Основ ценообразования. Основания для пересмотра долгосрочных параметров регулирования тарифов согласно п. 33 Основ ценообразования у Департамента отсутствуют.
Виды и величина расходов МУП «Коммунальщик», не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при утверждении необходимой валовой выручки регулируемой организации, приведены в экспертном заключении Департамента.
РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Скорректировать долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Коммунальщик», осуществляющего деятельность в Ивановском муниципальном районе, на 2025-2027 годы, изложив приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 28.11.2022 № 55-к/6 в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему протоколу.

2. Скорректировать производственную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Коммунальщик», осуществляющего деятельность в Ивановском муниципальном районе, на 2025-2027 годы, изложив приложение 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 28.11.2022 № 55-к/6 в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему протоколу.

3. С 01.01.2025 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 01.12.2023 № 48-к/11.

4. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 6 
к протоколу заседания Правления 
Департамента энергетики и тарифов
 Ивановской области от 13.12.2024 № 50/1

Приложение 1

 к постановлению Департамента
 энергетики и тарифов Ивановской области
 от 28.11.2022 № 55-к/6
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Коммунальщик», 

осуществляющего деятельность в Ивановском муниципальном районе
	№ п/п
	Категории потребителей,

виды тарифов
	Тарифы, руб. за 1 куб. м

	
	
	с 01.12.2022 по 31.12.2023
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	с 01.07.2025 по 31.12.2025
	с 01.01.2026 по 30.06.2026
	с 01.07.2026 по 31.12.2026
	с 01.01.2027 по 30.06.2027
	с 01.07.2027 по 31.12.2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Тарифы для бюджетных и прочих потребителей без учета НДС:

	1.1
	тариф на питьевую воду 
	47,03
	41,94
	41,94
	41,94
	41,94
	31,05
	31,05
	31,05
	59,42

	1.2
	тариф на водоотведение
	50,14
	44,56
	44,56
	44,56
	44,56
	33,73
	33,73
	33,73
	68,97

	1.3
	тариф на водоотведение в Озерновском сельском поселении, с 09.06.2023 
	52,12
	44,56
	44,56
	44,56
	44,56
	33,73
	33,73
	33,73
	68,97

	2
	Тарифы для бюджетных и прочих потребителей с учетом НДС**:

	2.1
	тариф на питьевую воду 
	-
	-
	-
	44,04
	44,04
	32,60
	32,60
	32,60
	62,39

	2.2
	тариф на водоотведение 
	-
	-
	-
	46,79
	46,79
	35,42
	35,42
	35,42
	72,42

	2.3
	тариф на водоотведение в Озерновском сельском поселении, с 09.06.2023 
	-
	-
	-
	46,79
	46,79
	35,42
	35,42
	35,42
	72,42

	3
	Тарифы для населения без учета НДС:

	3.1
	Балахонковское сельское поселение

	3.1.1
	тариф на питьевую воду 
	47,03
	41,94
	41,94
	39,94
	41,94
	31,05
	31,05
	31,05
	32,53*

	3.1.2
	тариф на водоотведение 
	28,82*
	28,82*
	32,76*
	31,20*
	35,50*
	33,73
	33,73
	33,73
	35,35*

	3.2
	Беляницкое сельское поселение

	3.2.1
	тариф на питьевую воду 
	46,98*
	41,94
	41,94
	39,94
	41,94
	31,05
	31,05
	31,05
	32,53*

	3.3
	Коляновское сельское поселение

	3.3.1
	тариф на питьевую воду 
	47,03
	41,94
	41,94
	39,94
	41,94
	31,05
	31,05
	31,05
	32,53*

	3.3.2
	тариф на водоотведение 
	34,74*
	34,74*
	39,49*
	37,61*
	42,79*
	33,73
	33,73
	33,73
	35,35*

	3.4
	Куликовское сельское поселение

	3.4.1
	тариф на питьевую воду 
	47,03
	41,94
	41,94
	39,94
	41,94
	31,05
	31,05
	31,05
	32,53*

	3.4.2
	тариф на водоотведение 
	34,40*
	34,40*
	39,11*
	37,25*
	42,38*
	33,73
	33,73
	33,73
	35,35*

	3.5
	Новоталицкое сельское поселение (в части водоотведения по улицам Совхозная, д. № 1, 2, 3, 4, 15; 1, 2, 3 Линии, ул. Автодоровская, 3-я Яковлевская, д. № 1, 2, 4, 9, 10, 11, 14, д. Залесье, территория КП «Изумруд»)

	3.5.1
	тариф на питьевую воду 
	41,65*
	41,65*
	41,94
	39,94
	41,94
	31,05
	31,05
	31,05
	32,53*

	3.5.2
	тариф на водоотведение 
	33,19*
	33,19*
	37,73*
	35,93*
	40,89*
	33,73
	33,73
	33,73
	35,35*

	3.6
	Подвязновское сельское поселение

	3.6.1
	тариф на питьевую воду 
	31,38*
	31,38*
	35,67*
	33,97
	38,66
	32,60
	32,60
	32,60
	34,16*

	3.6.2
	тариф на водоотведение 
	41,39*
	41,39*
	44,56
	42,44
	44,56
	33,73
	33,73
	33,73
	35,35*

	3.7
	Тимошихское сельское поселение

	3.7.1
	тариф на питьевую воду 
	47,03
	41,94
	41,94
	39,94
	41,94
	31,05
	31,05
	31,05
	32,53*

	3.7.2
	тариф на водоотведение 
	35,24*
	35,24*
	40,06*
	38,15*
	43,41*
	33,73
	33,73
	33,73
	35,35*

	3.8
	Чернореченское сельское поселение

	3.8.1
	тариф на питьевую воду
	44,80*
	41,94
	41,94
	39,94
	41,94
	31,05
	31,05
	31,05
	32,53*

	3.8.2
	тариф на водоотведение 
	18,46*
	18,46*
	20,98*
	19,98*
	22,73*
	22,73*
	23,95*
	23,95*
	25,10*

	3.9
	Озерновское сельское поселение

	3.9.1
	тариф на водоотведение 
	27,64*
	27,64*
	31,42*
	29,92*
	34,05*
	33,73
	33,73
	33,73
	35,35*

	4
	Тарифы для населения с учетом НДС**:

	4.1
	Балахонковское сельское поселение

	4.1.1
	тариф на питьевую воду 
	-
	-
	-
	41,94
	44,04
	32,60
	32,60
	32,60
	34,16*

	4.1.2
	тариф на водоотведение 
	-
	-
	-
	32,76*
	37,28*
	35,42
	35,42
	35,42
	37,12*

	4.2
	Беляницкое сельское поселение

	4.2.1
	тариф на питьевую воду 
	-
	-
	-
	41,94
	44,04
	32,60
	32,60
	32,60
	34,16*

	4.3
	Коляновское сельское поселение

	4.3.1
	тариф на питьевую воду 
	-
	-
	-
	41,94
	44,04
	32,60
	32,60
	32,60
	34,16*

	4.3.2
	тариф на водоотведение 
	-
	-
	-
	39,49*
	44,93*
	35,42
	35,42
	35,42
	37,12*

	4.4
	Куликовское сельское поселение

	4.4.1
	тариф на питьевую воду 
	-
	-
	-
	41,94
	44,04
	32,60
	32,60
	32,60
	34,16*

	4.4.2
	тариф на водоотведение 
	-
	-
	-
	39,11*
	44,50*
	35,42
	35,42
	35,42
	37,12*

	4.5
	Новоталицкое сельское поселение (в части водоотведения по улицам Совхозная, д. № 1, 2, 3, 4, 15; 1, 2, 3 Линии, ул. Автодоровская, 3-я Яковлевская, д. № 1, 2, 4, 9, 10, 11, 14, д. Залесье, территория КП «Изумруд»)

	4.5.1
	тариф на питьевую воду 
	-
	-
	-
	41,94
	44,04
	32,60
	32,60
	32,60
	34,16*

	4.5.2
	тариф на водоотведение 
	-
	-
	-
	37,73*
	42,93*
	35,42
	35,42
	35,42
	37,12*

	4.6
	Подвязновское сельское поселение

	4.6.1
	тариф на питьевую воду 
	-
	-
	-
	35,67
	40,59
	32,60
	32,60
	32,60
	34,16*

	4.6.2
	тариф на водоотведение 
	-
	-
	-
	44,56
	46,79
	35,42
	35,42
	35,42
	37,12*

	4.7
	Тимошихское сельское поселение

	4.7.1
	тариф на питьевую воду 
	-
	-
	-
	41,94
	44,04
	32,60
	32,60
	32,60
	34,16*

	4.7.2
	тариф на водоотведение 
	-
	-
	-
	40,06*
	45,58*
	35,42
	35,42
	35,42
	37,12*

	4.8
	Чернореченское сельское поселение

	4.8.1
	тариф на питьевую воду 
	-
	-
	-
	41,94
	44,04
	32,60
	32,60
	32,60
	34,16*

	4.8.2
	тариф на водоотведение 
	-
	-
	-
	20,98*
	23,87*
	23,87*
	25,15*
	25,15*
	26,35*

	4.9
	Озерновское сельское поселение

	4.9.1
	тариф на водоотведение 
	-
	-
	-
	31,42*
	35,75*
	35,42
	35,42
	35,42
	37,12*


* -льготный тариф для населения

** Примечание.

1. С 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2024 г. тарифы для бюджетных, прочих потребителей и населения установлены в конструкции «НДС не облагается».

2. В соответствии с главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) организация применяет упрощенную систему налогообложения и до 1 января 2025 г. не признается налогоплательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с статьей 346.11 НК РФ.
3. С 1 января 2025 г. в соответствии с главами 21 и 26.2 части 2 НК РФ (в ред. Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ) организация, продолжая применять упрощенную систему налогообложения, исполняет обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость с использованием налоговой ставки, установленной в подпункте 1 пункта 8 статьи 164 части 2 НК РФ, в размере 5%. 
Приложение 7 
к протоколу заседания Правления 
Департамента энергетики и тарифов
 Ивановской области от 13.12.2024 № 50/1

Приложение 3

к постановлению Департамента энергетики
 и тарифов Ивановской области

от 28.11.2022 № 55-к/6

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

МУП «Коммунальщик» 

на 2023-2027 годы

1. Паспорт производственной программы

	1.
	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	МУП «Коммунальщик», 153521, Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Радужная, д. 5

	2.
	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д.8

	3.
	Период реализации программы
	С 01.01.2023 по 31.12.2027


2. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) 
	№ п/п
	Показатели производственной программы (холодное водоснабжение)
	Единица измер.
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1.
	Подано воды, всего
	тыс. куб. м
	550,624
	524,394
	518,009
	518,009
	518,009

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Населению
	тыс. куб. м
	510,325
	498,070
	466,224
	466,224
	466,224

	1.2.
	Бюджетным потребителям
	тыс. куб. м
	15,944
	19,859
	45,320
	45,320
	45,320

	1.3.
	Прочим потребителям
	тыс. куб. м
	17,890
	
	
	
	

	1.4.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс. куб. м
	
	
	
	
	

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс. куб. м
	6,465
	6,465
	6,465
	6,465
	6,465

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	тыс. руб.
	25897,444
	21992,849
	21727,754
	16083,096
	23430,565


	№ п/п
	Показатели производственной программы (водоотведение)
	Единица измер.
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1.
	Принято сточных вод, всего
	тыс. куб. м
	350,490
	307,729
	301,627
	301,627
	301,627

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс. куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	От населения
	тыс. куб. м
	274,270
	285,357
	278,919
	278,919
	278,919

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	тыс. куб. м
	15,074
	20,762
	21,098
	21,098
	21,098

	1.4.
	От прочих потребителей 
	тыс. куб. м
	59,286
	
	
	
	

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс. куб. м
	1,860
	1,610
	1,610
	1,610
	1,610

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	тыс. руб.
	17571,859
	13711,602
	13441,096
	10174,394
	15489,046


3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы
	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

	2023 год

	1.
	Текущий ремонт и устранение аварий на системе водоснабжения
	в течение года
	708,193

	2.
	Приобретение материалов для выполнения ремонтных работ на системе водоотведения
	в течение года
	178,570

	
	Всего
	
	886,763

	2024 год

	1.
	Текущий ремонт и устранение аварий на системе водоснабжения
	в течение года
	743,848

	2.
	Приобретение материалов для выполнения ремонтных работ на системе водоотведения
	в течение года
	205,237

	
	Всего
	
	949,085

	2025 год

	1.
	Текущий ремонт и устранение аварий на системе водоснабжения
	в течение года
	776,848

	2.
	Приобретение материалов для выполнения ремонтных работ на системе водоотведения
	в течение года
	207,823

	
	Всего
	
	984,671

	2026 год

	1.
	Текущий ремонт и устранение аварий на системе водоснабжения
	в течение года
	793,886

	2.
	Приобретение материалов для выполнения ремонтных работ на системе водоотведения
	в течение года
	205,921

	
	Всего
	
	999,807

	2027 год

	1.
	Текущий ремонт и устранение аварий на системе водоснабжения
	в течение года
	808,963

	2.
	Приобретение материалов для выполнения ремонтных работ на системе водоотведения
	в течение года
	203,450

	
	Всего
	
	1012,413


4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение

	
	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

	1.1.1.
	Балахонковское сельское поселение
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.
	Беляницкое сельское поселение
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.
	Коляновское сельское поселение
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	1.1.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	Куликовское сельское поселение
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	1.1.4.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	1.1.5.
	Новоталицкое сельское поселение
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	1.1.5.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	1.1.6.
	Подвязновское сельское поселение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.6.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	1.1.7.
	Тимошихское сельское поселение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.7.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	1.1.8.
	Чернореченское сельское поселение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.8.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

	1.2.1.
	Балахонковское сельское поселение
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.2.
	Беляницкое сельское поселение
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.3.
	Коляновское сельское поселение
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	1.2.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	1.2.4.
	Куликовское сельское поселение
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	1.2.4.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	1.2.5.
	Новоталицкое сельское поселение
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	1.2.5.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	1.2.6.
	Подвязновское сельское поселение
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	1.2.6.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	1.2.7.
	Тимошихское сельское поселение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.7.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	1.2.8.
	Чернореченское сельское поселение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.8.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	2. Показатель надежности и бесперебойности

	2.1.
	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)

	2.1.1.
	Балахонковское сельское поселение
	0,0145
	0,0145
	0,0145
	0,0145
	0,0145

	2.1.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	2.1.2.
	Беляницкое сельское поселение
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	2.1.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	2.1.3.
	Коляновское сельское поселение
	0,0163
	0,0163
	0,0163
	0,0163
	0,0163

	2.1.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	2.1.4.
	Куликовское сельское поселение
	0,0032
	0,0032
	0,0032
	0,0032
	0,0032

	2.1.4.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	2.1.5.
	Новоталицкое сельское поселение
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	2.1.5.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	2.1.6.
	Подвязновское сельское поселение
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	2.1.6.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	2.1.7.
	Тимошихское сельское поселение
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007

	2.1.7.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	2.1.8.
	Чернореченское сельское поселение
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	2.1.8.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	2.2.
	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)

	2.2.1.
	Балахонковское сельское поселение
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011

	2.2.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	2.2.2.
	Коляновское сельское поселение
	0,0011
	0,0011
	0,0011
	0,0011
	0,0011

	2.2.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	2.2.3.
	Куликовское сельское поселение
	0,0011
	0,0011
	0,0011
	0,0011
	0,0011

	2.2.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	2.2.4.
	Новоталицкое сельское поселение
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	2.2.4.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	2.2.5.
	Подвязновское сельское поселение
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	2.2.5.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	2.2.6.
	Тимошихское сельское поселение
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001

	2.2.6.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	2.2.7.
	Чернореченское сельское поселение
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	2.2.7.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	3. Показатели энергетической эффективности

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6
	7,6

	3.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72
	0,72

	3.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	3.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	3.4.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	3.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.5.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Показатели качества очистки сточных вод

	4.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)

	4.1.1.
	Балахонковское сельское поселение
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95

	4.1.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	4.1.2.
	Коляновское сельское поселение
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	4.1.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	4.1.3.
	Куликовское сельское поселение
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	4.1.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	4.1.4.
	Новоталицкое сельское поселение
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	4.1.4.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	4.1.5.
	Подвязновское сельское поселение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.5.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	4.1.6.
	Тимошихское сельское поселение
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	4.1.6.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	4.1.7.
	Чернореченское сельское поселение
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	4.1.7.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	4.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 

(в процентах)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	4.3.
	Доля показателей сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения для централизованной общесплавной (бытовой) систем водоотведения (в процентах)

	4.3.1.
	Балахонковское сельское поселение
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	4.3.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	4.3.2.
	Коляновское сельское поселение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.3.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	4.3.3.
	Куликовское сельское поселение
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	4.3.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	4.3.4.
	Новоталицкое сельское поселение
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	4.3.4.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	4.3.5.
	Подвязновское сельское поселение
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	4.3.5.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	4.3.6.
	Тимошихское сельское поселение
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	4.3.6.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	4.3.7.
	Чернореченское сельское поселение
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	4.3.7.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


5. Отчет об исполнении производственной программы за 2023 год

	№ п/п
	Показатели производственной программы (холодное водоснабжение)
	Единица измер.
	План на 2023 год
	Факт за 2023 год

	1.
	Подано воды, всего
	тыс. куб. м
	550,624
	537,677

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.
	Населению
	тыс. куб. м
	510,325
	483,511

	1.2.
	Бюджетным потребителям
	тыс. куб. м
	15,944
	16,519

	1.3.
	Прочим потребителям
	тыс. куб. м
	17,890
	31,182

	1.4.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс. куб. м
	
	

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс. куб. м
	6,465
	6,465

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	тыс. руб.
	25 897,444
	25 655,344


	№ п/п
	Показатели производственной программы (водоотведение)
	Единица измер.
	План на 2023 год
	Факт за 2023 год

	1.
	Принято сточных вод, всего
	тыс. куб. м
	350,490
	312,813

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс. куб. м
	
	

	1.2.
	От населения
	тыс. куб. м
	274,270
	291,388

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	тыс. куб. м
	15,074
	13,728

	1.4.
	От прочих потребителей 
	тыс. куб. м
	59,286
	6,086

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс. куб. м
	1,860
	1,610

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	тыс. руб.
	17 571,859
	15 065,785


	№ п/п
	Показатели производственной программы (водоотведение Озерновское с.п.)
	Единица измер.
	План на 2023 год
	Факт за 2023 год

	1.
	Принято сточных вод, всего
	тыс. куб. м
	17,975
	11,305

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс. куб. м
	
	

	1.2.
	От населения
	тыс. куб. м
	10,300
	7,884

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	тыс. куб. м
	7,603
	3,422

	1.4.
	От прочих потребителей 
	тыс. куб. м
	0,072
	

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	тыс. куб. м
	
	

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	тыс. руб.
	936,832
	971,087


Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е.Н.
	за

	2.
	Бугаева С.Е.
	за

	3.
	Агапова О.П.
	за

	4.
	Гущина Н.Б.
	за 

	5.
	Коннова Е.А.
	за

	6.
	Турбачкина Е.В.
	за 

	7.
	Полозов И.Г.
	за


Итого: за – 7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют – 0.
IV.СЛУШАЛИ: О корректировке долгосрочных тарифов и производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Коммунальщик Ресурс», осуществляющего деятельность в Ивановском муниципальном районе, на 2025 год (Полозов И.Г., Купчишина Е.В.)
Рассмотрены:

1) заявление и обосновывающие материалы о корректировке тарифов на питьевую воду для организации водопроводно-канализационного хозяйства (ОВКХ) ООО «Коммунальщик Ресурс», осуществляющего деятельность в Ивановском муниципальном районе, на 2025 год;

2) производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Коммунальщик Ресурс», осуществляющего деятельность в Ивановском муниципальном районе.

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (2021 год – первый год второго долгосрочного периода, 2018 год – базовый год согласно концессионному соглашению).

Расчет тарифов выполнен в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

Расчет тарифов на 2025 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2024 года:

	Показатель
	2023 г. 
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Индекс потребительских цен (ИПЦ), %
	105,9
	108,0
	105,8
	104,3
	104,0

	Рост цен на электрическую энергию, %
	111,8
	105,1
	109,8
	104,0
	104,0


Баланс водоснабжения ООО «Коммунальщик Ресурс» 
Богородское сельское поселение
	№ п/п
	Показатели производственной программы
	Единица измерений
	Предложение ООО «Коммунальщик Ресурс» на 2025 год
	Принято ДЭиТ на 2025 год

	1.
	Объем воды из собственных источников водоснабжения
	Тыс. куб. м
	160,799
	158,702

	2.
	Объем воды, принятый от других операторов
	Тыс. куб. м
	-
	-

	3.
	Потребление воды на собственные нужды
	Тыс. куб. м
	-
	-

	4.
	Потери воды
	Тыс. куб. м
	1,110
	1,095

	5.
	Отпуск питьевой воды
	Тыс. куб. м
	159,689
	157,607

	6.
	Объем воды на производственную деятельность
	Тыс. куб. м
	0,842
	0,842

	7.
	Объем воды, отпущенной абонентам*
	Тыс. куб. м
	158,847
	156,765

	8.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	Тыс. куб. м
	-
	-


*-без разбивки по категориям потребителей 

Озерновское сельское поселение

	№ п/п
	Показатели производственной программы
	Единица измерений
	Предложение ООО «Коммунальщик Ресурс» на 2025 год
	Принято ДЭиТ на 2025 год

	1.
	Объем воды из собственных источников водоснабжения
	Тыс. куб. м
	15,090
	17,004

	2.
	Объем воды, принятый от других операторов
	Тыс. куб. м
	-
	-

	3.
	Потребление воды на собственные нужды
	Тыс. куб. м
	-
	-

	4.
	Потери воды
	Тыс. куб. м
	0,112
	0,126

	5.
	Отпуск питьевой воды
	Тыс. куб. м
	14,978
	16,879

	5.1
	Объем воды на производственную деятельность
	Тыс. куб. м
	0,068
	0,068

	5.2.
	Объем воды, отпущенной абонентам*
	Тыс. куб. м
	14,910
	16,811

	5.3.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	Тыс. куб. м
	-
	-


*-без разбивки по категориям потребителей 

Баланс водоотведения ООО «Коммунальщик Ресурс» 
Богородское сельское поселение
	№ п/п
	Показатели производственной программы
	Единицы измерения
	Предложение ООО «Коммунальщик Ресурс» на 2025 год
	Принято ДЭиТ на 2025 год

	1.
	Прием сточных вод
	Тыс. куб. м
	113,164
	119,038

	1.1.
	Жидкие бытовые отходы
	Тыс. куб. м
	-
	-

	1.2.
	От собственных абонентов*
	Тыс. куб. м
	113,144
	119,018

	1.3.
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	Тыс. куб. м
	-
	-

	1.4.
	От собственной производственной деятельности
	Тыс. куб. м
	0,020
	0,020


*-без разбивки по категориям потребителей 

Смета расходов на водоснабжение ООО «Коммунальщик Ресурс» в Богородском с. п. 
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2025 год НДС не облагается
	Корректировка плановых данных, принятых в расчетах тарифов на 2025 год с календарной разбивкой 
(НДС не облагается)

	
	
	
	
	Итого на 2025 год
	01.01.2025-30.06.2025
	01.07.2025-31.12.2025

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	7026,037
	6608,422
	3222,117
	3386,305

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	4658,417
	4706,760
	2294,910
	2411,850

	1.1.1
	индекс эффективности расходов
	
	 
	1,0%
	 
	 

	1.1.2
	индекс потребительских цен
	
	 
	5,8%
	 
	 

	1.1.3
	индекс количества активов
	
	 
	 0
	 
	 

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	1841,43
	1979,90
	965,35
	1014,55

	1.2.1 
	Удельный расход электрической энергии
	 кВт·ч/ куб. м 
	1,320
	1,320
	1,320
	1,320

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	526,190
	-78,239
	-38,147
	-40,091

	1.3.1
	Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	526,190
	412,283
	201,020
	211,263

	1.3.2.1
	налог при УСНо
	тыс.руб.
	314,39
	242,43
	118,21
	124,23

	1.3.2.2
	налог на имущество организаций
	тыс.руб.
	0,00
	0,000
	0,00
	0,00

	1.3.2.3
	земельный налог и арендная плата за землю
	тыс.руб.
	29,77
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.2.4
	водный налог
	тыс.руб.
	182,03
	169,85
	82,81
	87,03

	1.3.3
	Необоснованные доходы по п. 16 Основ ценообразования за 2022 год электрическая энергия
	тыс.руб.
	 
	-271,65
	-132,45
	-139,20

	1.3.4
	Необоснованные доходы по п. 16 Основ ценообразования за 2022 год нормативная прибыль
	тыс.руб.
	 
	-218,868
	-106,72
	-112,15

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	582,96
	250,33
	122,06
	128,27

	2.1 
	Амортизация имущества, переданного по концессии
	тыс.руб.
	332,63
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2 
	Амортизация имущества по ИП
	тыс.руб.
	250,33
	250,33
	122,06
	128,27

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	155,243
	118,948
	57,997
	60,952

	3.1
	Нормативный уровень прибыли
	 %
	1,56
	1,56
	 
	 

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб.
	380,450
	342,938
	167,209
	175,729

	5. 
	Корректировка НВВ за 2023 год
	тыс.руб.
	1517,674
	-56,959
	-27,772
	-29,187

	6. 
	Сглаживание
	тыс.руб.
	817,452
	817,452
	398,571
	418,881

	6.1 
	Сглаживание
	%
	 
	11,3%
	 
	 

	7. 
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	10479,816
	8081,131
	3940,177
	4140,954

	8.
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	159,689
	157,607
	78,804
	78,804

	9.
	Тариф на водоснабжение (НДС не облагается/без учета НДС)
	руб./м³
	65,63
	51,27
	50,00
	52,55

	10.
	Темп роста тарифа
	%
	131,25%
	102,55%
	100,00%
	105,10%

	11. 
	ЭОТ на водоотведение (с учетом НДС 5%)
	руб./м³ 
	 
	 
	52,50
	55,18

	12.
	Льготный тариф для населения (без учета НДС)
	руб./³м
	 
	 
	38,05
	43,30

	13.
	Темп роста тарифа
	%
	 
	 
	
	113,80%

	14.
	Льготный тариф для населения (с учетом НДС)
	руб./³м
	 
	 
	39,95
	45,46

	15.
	Темп роста тарифа
	%
	 
	 
	100,00%
	113,79%


Смета расходов на водоснабжение ООО «Коммунальщик Ресурс» в Озерновском с. п. 
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2025 год НДС не облагается
	Корректировка плановых данных, принятых в расчетах тарифов на 2025 год с календарной разбивкой 
(НДС не облагается)

	
	
	
	
	Итого на 2025 год
	01.01.2025-30.06.2025
	01.07.2025-31.12.2025

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	3360,251
	2845,289
	1422,644
	1422,644

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	2689,639
	2738,365
	1369,183
	1369,183

	1.1.1
	индекс эффективности расходов
	
	 
	1,0%
	 
	 

	1.1.2
	индекс потребительских цен
	
	 
	5,8%
	 
	 

	1.1.3
	индекс количества активов
	
	 
	 0
	 
	 

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	485,79
	578,37
	289,18
	289,18

	1.2.1 
	Удельный расход электрической энергии
	 кВт·ч/ куб. м 
	3,77
	3,78
	 
	 

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	184,822
	-471,445
	-235,722
	-235,722

	1.3.1
	Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	184,822
	121,189
	60,595
	60,595

	1.3.2.1
	налог при УСНо
	тыс.руб.
	176,912
	112,455
	56,227
	56,227

	1.3.2.2
	налог на имущество организаций
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.2.3
	земельный налог и арендная плата за землю
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.2.4
	водный налог
	тыс.руб.
	7,910
	8,734
	4,367
	4,367

	1.3.4
	Необоснованные доходы по п. 16 Основ ценообразования за 2023 год электрическая энергия
	тыс.руб.
	 
	-158,715
	-79,358
	-79,358

	1.3.5
	Необоснованные доходы по п. 16 Основ ценообразования за 2023 год нормативная прибыль 
	тыс.руб
	 
	-433,919
	-216,959
	-216,959

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	373,66
	373,66
	186,83
	186,83

	2.1 
	Имущество переданное по концессии
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2 
	Имущество построенное по инвестиционной программе 
	тыс.руб.
	373,66
	373,66
	186,83
	186,83

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	516,741
	324,643
	162,321
	162,321

	3.1.
	Нормативный уровень прибыли
	%
	9,95
	9,95
	 
	 

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб.
	186,696
	160,947
	80,474
	80,474

	5. 
	Корректировка НВВ за 2023 год
	тыс.руб.
	1180,411
	-309,011
	-154,506
	-154,506

	6. 
	Сглаживание
	тыс.руб.
	279,323
	352,970
	176,485
	176,485

	7. 
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	5897,082
	3748,498
	1874,249
	1874,249

	8.
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	14,978
	16,879
	8,439
	8,439

	9.
	Тариф на водоснабжение (НДС не облагается/без учета НДС)
	руб./м³
	393,72
	222,09
	222,09
	222,09

	10.
	Темп роста тарифа
	%
	145,94%
	82,32%
	82,32%
	100,00%

	11. 
	ЭОТ на водоотведение (с учетом НДС 5%)
	 руб./м³
	 
	 
	233,19
	233,19

	12.
	Льготный тариф для населения (без учета НДС)
	руб./³м
	 
	 
	61,09
	69,52

	13.
	Темп роста тарифа
	%
	 
	 
	
	 113,8%

	14.
	Льготный тариф для населения (с учетом НДС 5%)
	руб./³м
	 
	 
	64,14
	72,99

	15.
	Темп роста тарифа
	%
	 
	 
	100,0%
	113,8%


Смета расходов на водоотведение ООО «Коммунальщик Ресурс» в Богородском с. п.
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предложение ОВКХ на 2025 год НДС не облагается
	Корректировка плановых данных, принятых в расчетах тарифов на 2025 год с календарной разбивкой 
(НДС не облагается)

	
	
	
	
	Итого на 2025 год
	01.01.2025-30.06.2025
	01.07.2025-31.12.2025

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	8581,449
	7673,152
	3836,576
	3836,576

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	5441,489
	5599,004
	2799,502
	2799,502

	1.1.1
	индекс эффективности расходов
	
	 
	1,0%
	
	

	1.1.2
	индекс потребительских цен
	
	 
	5,8%
	 
	 

	1.1.3
	индекс количества активов
	
	 
	 0
	 
	 

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	659,16
	646,36
	323,18
	323,18

	1.2.1
	Удельный расход электрической энергии
	кВт·ч/ куб. м 
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	2480,800
	1427,787
	713,893
	713,893

	1.3.1
	Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем
	тыс.руб.
	2124,44
	2244,33
	1122,17
	1122,17

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	356,360
	301,477
	150,738
	150,738

	1.3.2.1
	налог при УСНо
	тыс.руб.
	356,36
	301,48
	150,74
	150,74

	1.3.2.2
	налог на имущество организаций
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.3
	земельный налог и арендная плата за землю
	тыс.руб.
	0,00
	0,000
	0,00
	0,00

	1.3.4
	Необоснованные доходы по п. 16 основ ценообразования за 2023 год нормативная прибыль
	тыс.руб.
	 
	-957,011
	-478,506
	-478,506

	1.3.5
	Необоснованные доходы по п. 16 Основ ценообразования за 2023 год электрическая энергия
	тыс.руб.
	 
	-161,0127
	-80,506
	-80,506

	2.
	Амортизация по ИП
	тыс.руб.
	1063,00
	1063,00
	531,50
	531,50

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	1248,955
	1053,444
	526,722
	526,722

	3.1
	Нормативный уровень прибыли
	% 
	12,31
	12,31
	 
	 

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб.
	482,222
	436,808
	218,404
	218,404

	5.
	Корректировка НВВ за 2023 год
	тыс.руб.
	 
	-658,087
	-329,043
	-329,043

	6.
	Дельта ИП за 2023 год
	тыс.руб.
	 
	0,000
	0,000
	0,000

	7.
	Сглаживание
	тыс.руб.
	503,000
	480,901
	240,451
	240,451

	7.1. 
	сглаживание
	%
	 
	5,0%
	 
	 

	8.
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	11878,626
	10049,218
	5024,609
	5024,609

	9.
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	113,164
	119,038
	59,519
	59,519

	10.
	Тариф на водоснабжение (НДС не облагается/без учета НДС)
	руб./м³
	104,97
	84,42
	84,42
	84,42

	11.
	Темп роста тарифа
	%
	107,11%
	86,14%
	86,14%
	100,00%

	12. 
	ЭОТ на водоотведение (с учетом НДС 5%)
	 руб./м³
	
	 
	88,64
	88,64

	13.
	Льготный тариф для населения без учета НДС
	 руб./м³
	
	 
	44,00
	50,07

	14. 
	Темп роста тарифа
	%
	
	 
	 
	113,80%

	15.
	Льготный тариф для населения (с учетом НДС 5%)
	руб./³м
	
	 
	46,20
	52,57

	16.
	Темп роста тарифа
	%
	 
	 
	100,00%
	113,79%


Регулируемая организация извещена о дате, времени и месте заседания правления в электронном виде и ознакомлена с материалами заседания в установленные сроки. 

ООО «Коммунальщик Ресурс» письмом от 13.12.2024 № 204 (рег. № вх-4772-018/1-1-07 от 13.12.2024) направило в адрес Департамента отказ в согласовании утверждения тарифов по водоснабжению и водоотведению для потребителей Богородского и Озерновского сельских поселений Ивановского муниципального района на регулируемый период. 

На заседании правления Департамента представитель ООО «Коммунальщик Ресурс» выразил несогласие с предлагаемыми Департаментом уровнями тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2025 год, по статьям затрат «амортизация», «расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов (п. 15 Основ ценообразования), экономически не обоснованные доходы прошлых периодов (п. 16 Основ ценообразования)». 

Пояснения представителей Департамента.
1. В отношении статьи затрат «амортизация».

В соответствии с п. 77 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы ценообразования), величина расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, учитываемых в необходимой валовой выручке, устанавливается на каждый год долгосрочного периода регулирования в соответствии с методическими указаниями.

Пунктами 28, 89 Методических указаний установлено, что расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. При этом, амортизация по объектам основных средств и нематериальных активов, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (выделяемых непосредственно регулируемой организации или опосредованно через третьих лиц), не учитывается для целей тарифного регулирования, за исключением случаев, когда соответствующие амортизационные отчисления по указанным объектам являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации.


Согласно письму ФАС России от 08.10.2019 № ВК-87479/19 в случае эксплуатации регулируемой организацией переданных ей по концессионному соглашению объектов основных средств, приобретенных (созданных) за счет бюджетных средств, регулируемая организация не несет фактические расходы по приобретению (созданию) указанных объектов, возмещаемые посредством начисления амортизации, в связи с чем включение расходов на амортизацию указанных объектов в НВВ регулируемой организации не допускается. 

Таким образом, расходы на амортизацию объектов, переданных регулируемой организации по концессионному соглашению, не учтены при расчете соответствующих тарифов.
2. В отношении статьи затрат «расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов (п. 15 Основ ценообразования), экономически не обоснованные доходы прошлых периодов (п. 16 Основ ценообразования)». 
В соответствии с п. 15 Основ ценообразования, в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), или имеет недополученные доходы прошлых периодов регулирования, то такие расходы (недополученные доходы), а также расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, учитываются в соответствии с методическими указаниями органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы (недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью. 

Наряду с этим, в соответствии с п. 16 Основ ценообразования при установлении тарифов из необходимой валовой выручки исключаются экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушениями законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю.

Департамент отмечает, что в соответствии с п. 53 Методических указаний экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения расходов в предыдущий долгосрочный период регулирования, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, имеет место, если фактический объем операционных расходов и (или) расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды регулируемой организации меньше величины таких расходов, установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой в полном объеме (выполнение энергосберегающих мероприятий и т.д.) 

Также в соответствии с п. 55 Методических указаний при расчете тарифов на очередной долгосрочный период регулирования учитывается экономия средств от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды, в том числе связанная с сокращением потерь воды при транспортировке, при условии что затраты на проведение мероприятий по его снижению не финансировались и не будут финансироваться за счет бюджетных средств.

В составе материалов тарифного дела отсутствует документальное подтверждение соблюдения условий, предусмотренных п. 53, 55 Методических указаний. В отсутствие экономического и документального обоснования расходы по данной статье не могут быть учтены при формировании регулируемых тарифов. Между тем, фактическое несение расходов регулируемой организации в меньшем размере, чем утверждены нормативными правовыми актами об установлении тарифов, подлежащих государственному регулированию, само по себе в отсутствие доказательств проведения предварительно согласованных с тарифным органом мероприятий по оптимизации расходов, а также доказательств реального и объективного повышения эффективности работы организации в указанный период, не может являться достаточным основанием для признания образовавшейся разницы между плановым и фактическим уровнем таких расходов экономией средств, которая должна быть оставлена в распоряжении регулируемых организаций.

- по сумме за 2023 год.

Специалистами Департамента учтены результаты деятельности (избыток средств), полученные организацией в 2023 году в части расходов на электроэнергию и нормативной прибыли.
Специалистами Департамента произведен расчет недополученных доходов / избытка средств по показателю «расходы на электрическую энергию» за 2023 год. Кроме того, в связи с тем, что организация не несет фактических расходов на оплату процентов по кредиту, по выплатам на социальные нужды за 2023 год (отсутствуют подтверждающие документы), данные средства исключены из расчета тарифов. Расчеты представлены в формате excel, при этом расчеты содержат исходные данные и применяемые при расчете данных величин математические формулы. Расчет был направлен совместно с расчетом соответствующих тарифов на 2025 год.
- по сумме за 2021 год.

В соответствии с п. 95 Методических указаний специалистами Департамента произведен расчет необходимой валовой выручки (далее – НВВ) на 2023 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, установленной с применением метода индексации по формуле 38. При этом, в составе необходимой валовой выручки на 2023 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных учтены экономически не обоснованные доходы прошлых периодов на основании п. 16 Основ ценообразования.

В соответствии с п. 21 Основ ценообразования, а также исходя из смысла раздела VII Методических указаний, во избежание двойного учета одних и тех же затрат данные расходы приняты на уровне затрат, учтенных при расчете тарифов на 2023 год. 

Заслушав возражения представителя ООО «Коммунальщик Ресурс» и пояснения представителей Департамента, члены Правления Департамента пришли к выводу, что основания для пересмотра статей затрат «амортизация», «расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов (п. 15 Основ ценообразования), экономически не обоснованные доходы прошлых периодов (п. 16 Основ ценообразования)», отсутствуют.

Виды и величина расходов ООО «Коммунальщик Ресурс», не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемой организации, приведены в экспертном заключении Департамента.
РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

5. Скорректировать долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Коммунальщик Ресурс», осуществляющего деятельность в Ивановском муниципальном районе, на 2025 год, изложив приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 16.12.2020 № 71-к/5 в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему протоколу.

6. Скорректировать производственную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Коммунальщик Ресурс», осуществляющего деятельность в Ивановском муниципальном районе, на 2025 год, изложив приложение 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 16.12.2020 № 71-к/5 в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему протоколу.

7. С 01.01.2025 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 13.10.2023 № 39-к/4.

8. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 8 
к протоколу заседания Правления 
Департамента энергетики и тарифов
 Ивановской области от 13.12.2024 № 50/1
Приложение 1
 к постановлению Департамента
 энергетики и тарифов Ивановской области

 от 16.12.2020 № 71-к/5

Долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Коммунальщик Ресурс», осуществляющего деятельность в Ивановском муниципальном районе, на 2021-2025 годы

	№ п/п
	Наименование организаций,

категории потребителей,

виды тарифов
	С 01.01.2021 по 30.06.2021
	С 01.07.2021 по 31.12.2021
	С 01.01.2022 по 30.06.2022
	С 01.07.2022 по 30.11.2022
	С 01.12.2022 по 31.12.2023
	С 01.01.2024 по 30.06.2024
	С 01.07.2024 по 31.12.2024
	С 01.01.2025 по 30.06.2025
	С 01.07.2025 по 31.12.2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Тарифы для бюджетных и прочих потребителей в Богородском сельском поселении:

	1.1.
	тариф на питьевую воду,

руб. за 1 куб. м (с 01.01.2021 - без учета НДС, с 01.01.2022 - НДС не облагается, с - 01.01.2025 - без учета НДС)
	37,47
	39,43
	40,45
	40,45
	41,07
	41,07
	50,00
	50,00
	52,55

	1.2.
	тариф на питьевую воду,

руб. за 1 куб. м (с учетом НДС**)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	52,50
	55,18

	1.3.
	тариф на водоотведение,

руб. за 1 куб. м (с 01.01.2021 - без учета НДС, с 01.01.2022 - НДС не облагается, с - 01.01.2025 - без учета НДС)
	61,07
	62,02
	74,42
	81,59
	87,17
	87,17
	98,00
	84,42
	84,42

	1.4.
	тариф на водоотведение,

руб. за 1 куб. м, (с учетом НДС**)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	88,64
	88,64

	2.
	Тарифы для населения в Богородском сельском поселении:

	2.1.
	тариф на питьевую воду,

руб. за 1 куб. м (с 01.01.2021 - без учета НДС, с 01.01.2022 - НДС не облагается, с 01.01.2025 - без учета НДС)
	23,75*
	25,03*
	-
	-
	-
	-
	-
	38,05*
	43,30*

	2.2.
	тариф на питьевую воду,

руб. за 1 куб. м (с 01.01.2021 - с учетом НДС, с 01.01.2022 - НДС не облагается, с 01.01.2025 - с учетом НДС**)
	28,50*
	30,04*
	30,04*
	31,66*
	35,14*
	35,14*
	39,95*
	39,95*
	45,46*

	2.3.
	тариф на водоотведение,

руб. за 1 куб. м (с 01.01.2021 - без учета НДС, с 01.01.2022 - НДС не облагается, с 01.01.2025 - без учета НДС)
	27,46*
	28,94*
	-
	-
	-
	-
	-
	44,00*
	50,07*

	2.4.
	тариф на водоотведение,

руб. за 1 куб. м (с 01.01.2021 - с учетом НДС, с 01.01.2022 - НДС не облагается, с 01.01.2025 - с учетом НДС**)
	32,95*
	34,73*
	34,73*
	36,61*
	40,64*
	40,64*
	46,20*
	46,20*
	52,57*

	3.
	Тарифы для бюджетных и прочих потребителей в Озерновском сельском поселении:

	3.1.
	тариф на питьевую воду,

руб. за 1 куб. м (с 01.01.2021 - без учета НДС, с 01.01.2022 - НДС не облагается, с 01.01.2025 - без учета НДС)
	188,51
	188,51
	203,33
	203,33
	244,20
	244,20
	269,78
	222,09
	222,09

	3.2.
	тариф на питьевую воду,

руб. за 1 куб. м (с учетом НДС**)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	233,19
	233,19

	4.
	Тарифы для населения в Озерновском сельском поселении:

	4.1.
	тариф на питьевую воду,

руб. за 1 куб. м (с 01.01.2021 - без учета НДС, с 01.01.2022 - НДС не облагается, с 01.01.2025 - без учета НДС)
	38,13*
	40,19*
	-
	-
	-
	-
	-
	61,09*
	69,52*

	4.2.
	тариф на питьевую воду,

руб. за 1 куб. м, (с 01.01.2021 - с учетом НДС, с 01.01.2022 - НДС не облагается, с 01.01.2025 - с учетом НДС**)
	45,76*
	48,23
	48,23*
	50,83*
	56,42*
	56,42*
	64,14*
	64,14*
	72,99*


*-льготный тариф для населения

** Примечание.

1. С 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г. тарифы для бюджетных, прочих потребителей и населения установлены в конструкции «НДС не облагается».

2. В соответствии с главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) организация применяет упрощенную систему налогообложения и до 1 января 2025 г. не признается налогоплательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с статьей 346.11 НК РФ.
3. С 1 января 2025 г. в соответствии с главами 21 и 26.2 части 2 НК РФ (в ред. Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ) организация, продолжая применять упрощенную систему налогообложения, исполняет обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость с использованием налоговой ставки, установленной в подпункте 1 пункта 8 статьи 164 части 2 НК РФ, в размере 5%. 

Приложение 9 
к протоколу заседания Правления 
Департамента энергетики и тарифов
 Ивановской области от 13.12.2024 № 50/1
Приложение 3 

к постановлению Департамента
 энергетики и тарифов Ивановской области

 от 16.12.2020 № 71-к/5

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Коммунальщик Ресурс», осуществляющего деятельность в Ивановском муниципальном районе, на 2021-2025 годы

1. Паспорт производственной программы

	1.
	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	ООО «Коммунальщик Ресурс», 153520, Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. 3-я Линия, д.6

	2.
	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области,

Иваново, ул. Велижская, д.8

	3.
	Период реализации программы
	С 01.01.2021 по 31.12.2025


2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы
	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. (Богороское с.п., водоснабжение)
	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. (Богороское с.п., водоотведение)
	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб. (Озерновское с.п., водоснабжение)

	

2021 год

	1.
	Текущий ремонт объектов водоснабжения
	В течение года
	983,62
	-
	741,85

	2.
	Текущий ремонт объектов водоотведения
	В течение года
	-
	1148,24
	-

	3.
	Контроль качества воды/сточных вод
	В течение года
	249,52
	53,35
	67,05

	2022 год

	1.
	Текущий ремонт объектов водоснабжения
	В течение года
	1015,66
	-
	763,80

	2.
	Текущий ремонт объектов водоотведения
	В течение года
	-
	1185,64
	-

	3.
	Контроль качества воды/сточных вод
	В течение года
	257,65
	55,08
	69,23

	2023 год

	1.
	Текущий ремонт объектов водоснабжения
	В течение года
	1191,886
	-
	898,922

	2.
	Текущий ремонт объектов водоотведения
	В течение года
	-
	1391,359
	-

	3.
	Контроль качества воды/сточных вод
	В течение года
	302,342
	64,643
	81,247

	2024 год

	1.
	Текущий ремонт объектов водоснабжения
	В течение года
	1271,161
	-
	958,712

	2.
	Текущий ремонт объектов водоотведения
	В течение года
	-
	1483,901
	-

	3.
	Контроль качества воды/сточных вод
	В течение года
	322,452
	68,943
	86,651

	2025 год

	1.
	Текущий ремонт объектов водоснабжения
	В течение года
	1342,642922
	-
	1012,624

	2.
	Текущий ремонт объектов водоотведения
	В течение года
	-
	1567,347
	-

	3.
	Контроль качества воды/сточных вод
	В течение года
	340,585
	72,820
	91,524


3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) ООО «Коммунальщик Ресурс»
	№ п/п
	Показатели производственной программы

Богородское сельское поселение (водоснабжение)
	Единица измерений
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1.
	Подано воды, всего
	Тыс. куб. м
	171,278
	176,035
	159,689
	151,076
	157,607

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Собственным абонентам*
	Тыс. куб. м
	170,436
	175,193
	158,847
	150,234
	156,765

	1.2.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	Тыс. куб. м
	
	
	
	
	

	1.3.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	Тыс. куб. м
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842
	0,842


	№ п/п
	Показатели производственной программы

Богородское сельское поселение (водоотведение)
	Единицы измерения
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1.
	Принято сточных вод, всего
	Тыс. куб. м
	119,734
	123,896
	113,164
	113,793
	119,038

	
	в том числе от:
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Собственных абонентов*
	Тыс. куб. м
	119,355
	123,517
	113,144
	113,793
	119,018

	1.2.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	Тыс. куб. м
	
	
	
	
	

	1.3.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	Тыс. куб. м
	0,379
	0,379
	0,020
	0,0
	0,020


	№ п/п
	Показатели производственной программы

Озерновское сельское поселение 
(водоснабжение)
	Единицы измерения
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1.
	Подано воды, всего
	Тыс. куб. м
	16,706
	20,111
	14,978
	17,556
	16,879

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Собственным абонентам*
	Тыс. куб. м
	15,986
	19,391
	14,910
	16,836
	16,811

	1.2.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	Тыс. куб. м
	
	
	
	
	

	1.3.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	Тыс. куб. м
	0,720
	0,720
	0,068
	0,720
	0,068


*-без разбивки по категориям потребителей 

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение

	
	
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)
	
	
	
	
	

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100
	100
	100
	100

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100
	100
	100
	100

	2. Показатель надежности и бесперебойности
	
	
	
	
	

	2.1.
	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) (Богородское водоснабжение)
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40

	2.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100
	100
	100
	100

	2.2.
	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) (Озерновское водоснабжение)
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30

	2.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100
	100
	100
	100

	2.3.
	Удельное количесвтво аварий и засоров в расчете нна протяженность канализационной сети (ед./км)
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40

	2.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100
	100
	100
	100

	3. Показатели качества очистки сточных вод
	
	
	
	
	

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100
	100
	100
	100

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Показатели энергетической эффективности
	
	
	
	
	

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) (Богородское водоснабжение)
	0,85
	0,81
	0,77
	0,73
	0,69

	4.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	
	95,29
	95,06
	94,80
	94,52

	4.2.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) (Озерновское водоснабжение)
	0,91
	0,86
	0,82
	0,78
	0,74

	4.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	
	94,50
	95,34
	95,12
	94,87

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) (Богородское водоснабжение)
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32

	4.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100
	100
	100
	100

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) (Озерновское водоснабжение)
	3,77
	3,77
	3,78
	3,78
	3,78

	4.4.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	
	100
	100,3
	100
	100

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) (Богородское водоотведение)
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68

	4.5.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100
	100
	100
	100


5.Отчет об исполнении производственной программы за 2023 год
Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения за отчетный период 2023 года отсутствует.

Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е.Н.
	за

	2.
	Бугаева С.Е.
	за

	3.
	Агапова О.П.
	за

	4.
	Гущина Н.Б.
	за 

	5.
	Коннова Е.А.
	за

	6.
	Турбачкина Е.В.
	за 

	7.
	Полозов И.Г.
	за


Итого: за – 7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют – 0.
	Ответственный секретарь Правления
	
	С.А. Колесова

	Члены правления:
	
	

	Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	С.Е. Бугаева

	Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области – статс-секретарь
	
	Н.Б. Гущина

	Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.В. Турбачкина

	Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.А. Коннова

	Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	О.П. Агапова 

	Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	И.Г. Полозов

	Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области
	
	З.Б. Виднова


