2

Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________С.Е. Бугаева
ПРОТОКОЛ № 10/1
заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

27 марта 2024 г.

 







     г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Бугаева С.Е.
Члены Правления: Агапова О. П., Виднова З. Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н. Б., Коннова Е. А., Полозов И. Г.
Ответственный секретарь Правления: Аскярова М. В.
От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Шабурова М.С.
П О В Е С Т К А:
Об установлении ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения ООО «Тейковское сетевое предприятие» на территории городского округа Тейково.
СЛУШАЛИ: Об установлении ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения ООО «Тейковское сетевое предприятие» на территории городского округа Тейково (Полозов И. Г., Шабурова М. С.)
Рассмотрены расчетные материалы по установлению на 2024 год ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения ООО «Тейковское сетевое предприятие» (ООО «ТСП») на территории городского округа Тейково. 

Расчет ставок произведен в соответствии с разделом X Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

В соответствии с п. 83 Основ ценообразования, тариф на подключение (технологическое присоединение) включает в себя ставку тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку (далее - ставка за нагрузку) и ставку тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и водоотведения (далее – ставка за протяженность сети).

Расчет ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения выполнен исходя из экономических и технических показателей, необходимых для осуществления данного вида деятельности ООО «ТСП» на территории городского округа Тейково. 

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «ТСП» на 2024 год
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Холодное водоснабжение
	Водоотведение

	
	
	
	Предложение ООО "ТСП" на 2024 год
	Принято ДЭиТ на 2024 год
	Предложение ООО "ТСП" на 2024 год
	Принято ДЭиТ на 2024 год

	1
	Расходы, связанные с подключением (техприсоединением)
	тыс.руб.
	2 823,36
	2 247,91
	1 220,71
	928,24

	1.1
	Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей
	тыс.руб.
	2 823,36
	2 247,91
	1 220,71
	928,24

	1.1.1
	Расходы на проектирование
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.1.2
	Расходы на сырье и материалы
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.1.3
	Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.1.4
	Оплата труда и отчисления на социальные нужды
	тыс.руб.
	13,19
	7,85
	13,19
	2,62

	1.1.5
	Расходы на оборудование
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.1.6
	Прочие расходы:
	тыс.руб.
	86,31
	89,31
	97,20
	46,76

	1.1.6.1.
	врезка
	тыс.руб.
	86,31
	89,31
	97,20
	46,76

	1.1.6.2.
	мероприятия инвестиционной программы
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.1.7
	Расходы на строительство сетей различного диаметра
	тыс.руб.
	2 723,86
	2 150,75
	1 110,31
	878,86

	1.2
	Внереализационные расходы, всего
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Налог на прибыль
	%
	20%
	1%
	20%
	1%

	2
	Структура расходов
	тыс.руб.
	2 823,36
	2 247,91
	1 220,71
	928,24

	2.1
	Расходы, относимые на ставку за протяженность сети
	тыс.руб.
	2 723,86
	2 150,75
	1 110,31
	878,86

	2.2.1.
	Расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее
	тыс.руб.
	2 723,86
	2 150,75
	 
	 

	2.1.2
	Расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	2.1.3
	Расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм включительно
	тыс.руб.
	 
	 
	1 110,31
	878,86

	2.2
	Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку
	тыс.руб.
	99,50
	97,16
	110,39
	49,38

	3
	Протяженность сетей
	км
	0,5370
	0,5370
	0,1780
	0,1780

	3.1
	Протяженность вновь создаваемых
	км
	0,5370
	0,5370
	0,1780
	0,1780

	3.1.1
	Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее
	км
	0,5370
	0,5370
	 
	 

	3.1.2
	Протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)  
	км
	 
	 
	 
	 

	3.1.3
	Протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)  
	км
	 
	 
	0,1780
	0,1780

	4
	Подключаемая нагрузка
	м³ в сутки
	2,43
	2,61
	1,00
	1,00

	5
	Предлагаемые тарифы на подключение
	 
	 
	 

	5.1
	Базовая ставка тарифа на протяженность сетей (без учета НДС, с 01.01.2024 НДС не обл.)
	тыс.руб/км
	5 072,37
	4 005,12
	6 237,72
	4 937,39

	5.2
	Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей
	 
	 
	 

	5.2.1
	Коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее
	-
	 
	0,27
	 
	 

	5.2.2
	Коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)
	-
	 
	 
	 
	 

	5.2.3
	Коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)
	-
	 
	 
	 
	 

	5.2.4
	Коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)
	-
	 
	 
	 
	0,22

	5.3
	Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку (без учета НДС, с 01.01.2024 НДС не обл.)
	тыс.руб./м³ в сут.
	40,947
	37,22731
	110,392
	49,37964

	 
	Рост ставки
	%
	132,82%
	120,75%
	277,86%
	124,29%


	6
	Ставки тарифов за протяженность сетей (без учета НДС, с 01.01.2024 НДС не обл.)
	тыс.руб./км
	 
	 

	6.1
	ставка тарифа на протяженность сетей диаметром 40 мм и менее
	тыс.руб/км
	5 072,368
	1067,37604
	 
	 

	 
	Рост ставки
	%
	601,58%
	126,59%
	 
	 

	6.2
	ставка тарифа на протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3
	ставка тарифа на протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)
	тыс.руб/км
	 
	 
	6 237,717
	1106,04068

	 
	Рост ставки
	%
	 
	 
	716,57%
	127,06%


Плановые нагрузки, подключаемые по ставкам за нагрузку, устанавливаемым на 2024 год в сфере водоснабжения и водоотведения, определены на основании представленного заявителем реестра потребителей, которые планируют подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения г.о. Тейково Ивановской области. Плановые нагрузки, принимаемые в расчетах тарифов на 2024 год, в сфере водоснабжения и водоотведения составляют 2,43 м3 в сутки и 1,0 м3 в сутки соответственно.

Суммарная протяженность сетей, планируемых к строительству за счет ставок за протяженность в 2024 году, определена на основании представленных заявителем технических условий подключения потребителей, которые планируют подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения г.о. Тейково Ивановской области. Плановые протяженности сетей, принимаемые в расчетах тарифов на 2024 год, в сфере водоснабжения и водоотведения составляют 0,537 км и 0,178 км соответственно. 

ООО «Тейковское сетевое предприятие» применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС), поэтому затраты на материалы, топливо и другие составляющие себестоимости услуги по подключению к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения включаются с учетом НДС.

В расходы, относимые на ставку за нагрузку, включены расходы на врезку в городские сети водопровода и канализации с учетом затрат на оформление соответствующих договоров.

В расходы, относимые на ставку за протяженность сети, в соответствии с п. 118 Методических указаний включены расходы на строительство водопроводных сетей диаметром 25 мм., канализационных сетей диаметром 110 мм. и объектов на них от точки подключения объекта заявителя до точки подключения водопроводных (канализационных) сетей к объектам централизованных систем водоснабжения (водоотведения) с учетом уплаты налога на прибыль.

Расчеты выполнены на основании сметных расчетов, представленных ООО «Тейковское сетевое предприятие» с учетом необходимой в соответствии с действующим законодательством корректировки данных расчетов специалистами Департамента. 

Виды и величина расходов ООО «ТСП», не учтенных (исключенных) при установлении ставок тарифов на подключение, с указанием оснований принятия такого решения приведены в экспертном заключении Департамента.

Расчеты тарифов направлены в адрес регулируемой организации заблаговременно до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее. ООО «ТСП» письмом от 25.03.2024 № 251 выразило согласие с предлагаемыми Департаментом ставками тарифов на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.
РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Установить на 2024 год ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения ООО «Тейковское сетевое предприятие» в следующем размере: 
	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Ставка тарифа 

(НДС не облагается)

	I. Ставки тарифа на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения

	1.
	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети
	тыс. руб./

м3 в сут.
	37,22731

	2.
	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети

	2.1.
	- сети диаметром 40 мм и менее
	тыс. руб./км
	1 067,37604

	II. Ставки тарифа на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения

	1.
	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети
	тыс. руб./

м3 в сут.
	49,37964

	2.
	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети

	2.1.
	- сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	1 106,04068


2. Признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 08.02.2023 № 4-к/1.

3. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е. Н.
	-

	2.
	Бугаева С. Е.
	за

	3.
	Гущина Н. Б.
	за

	4.
	Турбачкина Е. В.
	-

	5.
	Коннова Е. А.
	за

	6.
	Агапова О. П.
	за

	7.
	Полозов И. Г.
	за


Итого: за – 5, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют – 2.

	Ответственный секретарь Правления
	
	М.В. Аскярова

	Члены правления:
	
	

	Заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области – статс-секретарь
	
	Н.Б. Гущина

	Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	-
	Е.В. Турбачкина

	Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.А. Коннова

	Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	О.П. Агапова 

	Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально значимых услуг
	
	И.Г. Полозов

	Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области
	
	З.Б. Виднова


