22

Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н Морева
ПРОТОКОЛ № 44/2
заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

22 ноября 2024 г.

 







  г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь Правления: Карика О.Н.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Фокина И.А.
П О В Е С Т К А:

О корректировке долгосрочных тарифов и производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, осуществляющего деятельность на территории Ивановской области, на 2025 год.
СЛУШАЛИ: О корректировке долгосрочных тарифов и производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, осуществляющего деятельность на территории Ивановской области, на 2025 год (Полозов И.Г., Фокина И.А.).

Рассмотрены:

1) заявление и обосновывающие материалы о корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для организации водопроводно-канализационного хозяйства (ОВКХ) ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, осуществляющего деятельность на территории Ивановской области, на 2025-2028 годы;

2) производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, осуществляющего деятельность на территории Ивановской области, на 2025-2028 годы.

Метод регулирования - метод индексации установленных тарифов (2021 год – первый (базовый) год долгосрочного периода).

Расчет тарифов выполнен в соответствии с положениями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

Расчет тарифов на 2025 год произведен с учетом макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, разработанного Минэкономразвития России от сентября 2024 года:

	Показатель
	2023 г. 
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Индекс потребительских цен (ИПЦ), %
	105,9
	108,0
	105,8
	104,3
	104,0

	Рост цен на электрическую энергию, %
	111,8
	105,1
	109,8
	104,0
	104,0


Баланс водоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, осуществляющего деятельность на территории г. о. Иваново, на 2025 год

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2025 год
	Принято ДЭиТ на 2025 год

	
	
	
	
	Итого на 2025 год
	01.01.25 - 30.06.25
	01.07.25 - 31.12.25

	1.
	Объем воды из собственных источников водоснабжения
	тыс.м³
	14,201
	14,053
	7,027
	7,027

	2.
	Объем воды, принятый от других операторов
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	3.
	Потребление воды на собственные нужды
	тыс.м³
	0,110
	0,110
	0,055
	0,055

	
	
	%
	0,77%
	0,78%
	0,78%
	0,78%

	4.
	Потери воды
	тыс.м³
	0,182
	0,180
	0,090
	0,090

	
	
	%
	1,28%
	1,29%
	1,29%
	1,29%

	5.
	Отпуск питьевой воды
	тыс.м³
	13,909
	13,763
	6,882
	6,882

	6.
	Объем воды на производственную деятельность
	тыс.м³
	12,909
	12,909
	6,455
	6,455

	7.
	Объем отпущенной воды
	тыс.м³
	1,000
	0,854
	0,427
	0,427

	7.1.
	по приборам учета
	тыс.м³
	1,000
	0,854
	0,427
	0,427

	7.2.
	по нормативам
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	8.
	Объем воды, отпущенной абонентам
	тыс.м³
	1,000
	0,854
	0,427
	0,427

	8.1.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	8.2.
	Собственным абонентам
	тыс.м³
	1,000
	0,854
	0,427
	0,427

	8.2.1.
	бюджетным потребителям
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	8.2.2.
	населению
	тыс.м³
	1,000
	0,854
	0,427
	0,427

	8.2.3.
	прочим потребителям
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 


Баланс водоотведения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, осуществляющего деятельность на территории г. о. Иваново, на 2025 год

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2025 год
	Принято ДЭиТ на 2025 год

	
	
	
	
	Итого на 2025 год
	01.01.25 - 30.06.25
	01.07.25 - 31.12.25

	1.
	Прием сточных вод 
	тыс.м³
	11,922
	11,935
	5,968
	5,968

	1.1.
	жидкие бытовые отходы
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	от собственных абонентов
	тыс.м³
	0,343
	0,356
	0,178
	0,178

	1.2.1.
	население
	тыс.м³
	0,343
	0,356
	0,178
	0,178

	1.2.2.
	бюджетные потребители
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	1.2.3.
	прочие потребители
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	1.3.
	от других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	1.4.
	от собственной производственной деятельности
	тыс.м³
	11,579
	11,579
	5,790
	5,790

	2
	Объем транспортируемых сточных вод
	тыс.м³
	11,922
	11,935
	5,968
	5,968

	2.1.
	на собственные очистные сооружения
	тыс.м³
	11,922
	11,935
	5,968
	5,968

	2.2.
	передано на очистку другим организациям
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	3.
	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения
	тыс.м³
	11,922
	11,935
	5,968
	5,968

	4.
	Сброшено без очистки
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	5.
	Темп изменения объема отводимых сточных вод
	%
	100,50%
	100,61%
	 
	 


Смета расходов и расчет тарифов методом индексации на водоснабжение ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, осуществляющего деятельность на территории г. о. Иваново, на 2025 год
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2025 год
	Принято ДЭиТ на 2025 год

	
	
	
	
	Итого на 2025 год
	01.01.25 - 30.06.25
	01.07.25 - 31.12.25

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	897,126
	907,518
	431,019
	476,499

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	682,120
	691,442
	328,396
	363,047

	 
	индекс эффективности расходов
	тыс.руб.
	0,990
	0,990
	 
	 

	 
	индекс потребительских цен
	тыс.руб.
	1,042
	1,058
	 
	 

	 
	индекс количества активов
	тыс.руб.
	1,000
	1,000
	 
	 

	1.1.1
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	589,700
	 
	 
	 

	1.1.1.3
	расходы на оплату труда 
	тыс.руб.
	326,040
	 
	 
	 

	1.1.1.4
	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб.
	98,460
	 
	 
	 

	1.1.1.5
	расходы на уплату процентов по займам и кредитам на производственные нужды
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.6
	общехозяйственные расходы
	тыс.руб.
	117,690
	 
	 
	 

	1.1.1.7
	прочие производственные расходы
	тыс.руб.
	47,510
	 
	 
	 

	1.1.1.7.1
	контроль качества воды и состава сточных вод
	тыс.руб.
	45,000
	 
	 
	 

	1.1.1.7.2
	аттестация рабочих мест
	тыс.руб.
	2,520
	 
	 
	 

	1.1.1.7.3
	затраты по оформлению лицензий на пользование недрами
	тыс.руб.
	0,000
	 
	 
	 

	1.1.2
	Ремонтные расходы
	тыс.руб.
	43,740
	 
	 
	 

	1.1.3
	Административные расходы
	тыс.руб.
	48,680
	 
	 
	 

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	214,680
	215,798
	102,492
	113,306

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	0,326
	0,278
	0,132
	0,146

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	0,326
	0,278
	0,132
	0,146

	1.3.2.4
	водный налог
	тыс.руб.
	0,326
	0,278
	0,132
	0,146

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	5.
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	897,126
	907,518
	431,019
	476,499

	 
	Корректировка НВВ в соответствии с разд. VII МУ
	 
	8,900
	0,500
	0,237
	0,263

	 
	Дельта неподконтрольных
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	возврат сглаживания
	 
	 
	-4,439
	-2,108
	-2,331

	 
	НВВ для расчета тарифа 
	 
	906,026
	903,579
	429,149
	474,431

	6.
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	13,909
	13,763
	6,882
	6,882

	7.
	Тариф на водоснабжение
	руб./м³
	65,14
	65,65
	62,36
	68,94

	8.
	Темп роста тарифа
	%
	104,46%
	105,28%
	100,00%
	110,55%


Смета расходов и расчет тарифов методом индексации на водоотведение ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, осуществляющего деятельность на территории г. о. Иваново, на 2025 год
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2025 год
	Принято ДЭиТ на 2025 год

	
	
	
	
	Итого на 2025 год
	01.01.25 - 30.06.25
	01.07.25 - 31.12.25

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	868,870
	880,743
	425,446
	455,297

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	868,870
	880,743
	425,446
	455,297

	 
	индекс эффективности расходов
	тыс.руб.
	0,990
	0,990
	 
	 

	 
	индекс потребительских цен
	тыс.руб.
	1,042
	1,058
	 
	 

	 
	индекс количества активов
	тыс.руб.
	1,000
	1,000
	 
	 

	1.1.1
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	796,750
	 
	 
	 

	1.1.1.3
	расходы на оплату труда 
	тыс.руб.
	489,050
	 
	 
	 

	1.1.1.4
	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб.
	147,690
	 
	 
	 

	1.1.1.6
	общехозяйственные расходы
	тыс.руб.
	157,490
	 
	 
	 

	1.1.1.7
	прочие производственные расходы
	тыс.руб.
	2,520
	 
	 
	 

	1.1.1.7.2
	аттестация рабочих мест
	тыс.руб.
	2,520
	 
	 
	 

	1.1.2
	Ремонтные расходы
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.1.3
	Административные расходы
	тыс.руб.
	72,120
	 
	 
	 

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.1
	Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3.3
	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.3.4
	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.3.5
	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.3.6.
	сглаживание
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	5.
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	868,870
	880,743
	425,446
	455,297

	 
	Корректировка НВВ в соответствии с разд. VII МУ
	тыс.руб.
	 
	-0,134
	-0,065
	-0,069

	 
	сглаживанеие
	тыс.руб.
	15,000
	15,000
	7,246
	7,754

	 
	НВВ для расчета тарифа 
	тыс.руб.
	883,870
	895,610
	432,628
	462,982


	6.
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	11,922
	11,935
	5,968
	5,968

	7.
	Тариф на водоотведение
	руб./м³
	74,14
	75,04
	72,50
	77,58

	8.
	Темп роста тарифа
	%
	102,26%
	103,51%
	100,00%
	107,02%


Баланс водоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, осуществляющего деятельность на территории г. о. Тейкоово, на 2025 год

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2025 год
	Принято ДЭиТ на 2025 год

	
	
	
	
	Итого на 2025 год
	01.01.25 - 30.06.25
	01.07.25 - 31.12.25

	1.
	Объем воды из собственных источников водоснабжения
	тыс.м³
	238,615
	238,567
	119,283
	119,283

	2.
	Объем воды, принятый от других операторов
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	3.
	Потребление воды на собственные нужды
	тыс.м³
	5,720
	5,720
	2,860
	2,860

	
	
	%
	2,40%
	2,40%
	2,40%
	2,40%

	4.
	Потери воды
	тыс.м³
	7,316
	7,314
	3,657
	3,657

	
	
	%
	3,14%
	3,14%
	3,14%
	3,14%

	5.
	Отпуск питьевой воды
	тыс.м³
	225,579
	225,532
	112,766
	112,766

	6.
	Объем воды на производственную деятельность
	тыс.м³
	225,359
	225,359
	112,680
	112,680

	7.
	Объем отпущенной воды
	тыс.м³
	0,220
	0,222
	0,111
	0,111

	7.1.
	по приборам учета
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	7.2.
	по нормативам
	тыс.м³
	0,220
	0,222
	0,111
	0,111

	8.
	Объем воды, отпущенной абонентам
	тыс.м³
	0,220
	0,173
	0,087
	0,087

	8.1.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	8.2.
	Собственным абонентам
	тыс.м³
	0,220
	0,173
	0,087
	0,087

	8.2.1.
	бюджетным потребителям
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	8.2.2.
	населению
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	8.2.3.
	прочим потребителям
	тыс.м³
	0,220
	0,173
	0,087
	0,087


Баланс водоотведения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, осуществляющего деятельность на территории г. о. Тейкоово, на 2025 год
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2025 год
	Принято ДЭиТ на 2025 год

	
	
	
	
	Итого на 2025 год
	01.01.25 - 30.06.25
	01.07.25 - 31.12.25

	1.
	Прием сточных вод 
	тыс.м³
	188,233
	188,172
	94,086
	94,086

	1.1.
	жидкие бытовые отходы
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	от собственных абонентов
	тыс.м³
	0,167
	0,106
	0,053
	0,053

	1.2.1.
	население
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	1.2.2.
	бюджетные потребители
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	1.2.3.
	прочие потребители
	тыс.м³
	0,167
	0,106
	0,053
	0,053

	1.3.
	от других организаций, осуществляющих водоотведение
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	1.4.
	от собственной производственной деятельности
	тыс.м³
	188,066
	188,066
	94,033
	94,033

	2
	Объем транспортируемых сточных вод
	тыс.м³
	188,233
	188,806
	94,403
	94,403

	2.1.
	на собственные очистные сооружения
	тыс.м³
	184,307
	182,475
	91,238
	91,238

	2.2.
	передано на очистку другим организациям
	тыс.м³
	3,926
	6,331
	3,166
	3,166

	3.
	Объем сточных вод, пропущенных через собственные очистные сооружения
	тыс.м³
	184,31
	188,17
	94,09
	94,09

	4.
	Сброшено без очистки
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 


	5.
	Темп изменения объема отводимых сточных вод
	%
	100,06%
	100,03%
	 
	 


Смета расходов и расчет тарифов методом индексации на водоснабжение ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, осуществляющего деятельность на территории г. о. Тейково, на 2025 год
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2025 год
	Принято ДЭиТ на 2025 год

	
	
	
	
	Итого на 2025 год
	01.01.25 - 30.06.25
	01.07.25 - 31.12.25

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	19 571,730
	19 080,152
	9 204,126
	9 876,025

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	15 026,360
	14 616,212
	7 050,754
	7 565,458

	 
	индекс эффективности расходов
	тыс.руб.
	0,950
	0,950
	 
	 

	 
	индекс потребительских цен
	тыс.руб.
	1,042
	1,058
	 
	 

	 
	индекс количества активов
	тыс.руб.
	1,000
	1,000
	 
	 

	1.1.1
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	12 488,490
	 
	 
	 

	1.1.1.1
	расходы на приобретение сырья и материалов
	тыс.руб.
	0,000
	 
	 
	 

	1.1.1.3
	расходы на оплату труда 
	тыс.руб.
	7 517,790
	 
	 
	 

	1.1.1.4
	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб.
	2 270,370
	 
	 
	 

	1.1.1.6
	общехозяйственные расходы
	тыс.руб.
	2 661,230
	 
	 
	 

	1.1.1.7
	прочие производственные расходы
	тыс.руб.
	39,100
	 
	 
	 

	1.1.1.7.1
	контроль качества воды и состава сточных вод
	тыс.руб.
	0,000
	 
	 
	 

	1.1.1.7.2
	аттестация рабочих мест
	тыс.руб.
	39,100
	 
	 
	 

	1.1.1.7.3
	затраты по оформлению лицензий на пользование недрами
	тыс.руб.
	0,000
	 
	 
	 

	1.1.2
	Ремонтные расходы
	тыс.руб.
	1 301,120
	 
	 
	 

	1.1.3
	Административные расходы
	тыс.руб.
	1 236,750
	 
	 
	 

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	4 204,400
	4 242,120
	2 046,368
	2 195,752

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	340,970
	221,819
	107,004
	114,815

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	0,370
	0,290
	0,140
	0,150

	1.3.2.4
	водный налог
	тыс.руб.
	0,370
	0,290
	0,140
	0,150

	1.3.3.
	реагенты
	тыс.руб.
	340,600
	221,529
	106,864
	114,665

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	37,510
	37,510
	18,095
	19,415

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	19 609,240
	19 117,662
	9 222,221
	9 895,441

	 
	Корректировка НВВ в соответствии с разд. VII МУ
	 
	 
	-0,375
	-0,181
	-0,194

	 
	возврат сглаживания
	 
	224,382
	224,382
	108,240
	116,142

	 
	НВВ для расчета тарифа 
	 
	19 833,622
	19 341,669
	9 330,280
	10 011,389

	6.
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	225,579
	225,532
	112,766
	112,766

	7.
	Тариф на водоснабжение
	руб./м³
	87,92
	85,76
	82,74
	88,78

	8.
	Темп роста тарифа
	%
	106,26%
	103,65%
	100,00%
	107,30%


Смета расходов и расчет тарифов методом индексации на водоотведение ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, осуществляющего деятельность на территории г. о. Тейково, на 2025 год
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2025 год
	Принято ДЭиТ на 2025 год

	
	
	
	
	Итого на 2025 год
	01.01.25 - 30.06.25
	01.07.25 - 31.12.25

	1
	Текущие расходы
	тыс.руб.
	17 263,331
	16 930,783
	8 209,352
	8 721,431

	1.1
	Операционные расходы
	тыс.руб.
	13 016,280
	12 661,006
	6 139,034
	6 521,972

	 
	индекс эффективности расходов
	тыс.руб.
	0,950
	0,950
	 
	 

	 
	индекс потребительских цен
	тыс.руб.
	1,042
	1,058
	 
	 

	 
	индекс количества активов
	тыс.руб.
	1,000
	1,000
	 
	 

	1.1.1
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	12 026,010
	 
	 
	 

	1.1.1.3
	расходы на оплату труда 
	тыс.руб.
	7 465,510
	 
	 
	 

	1.1.1.4
	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб.
	2 254,580
	 
	 
	 

	1.1.1.6
	общехозяйственные расходы
	тыс.руб.
	2 267,110
	 
	 
	 

	1.1.1.7
	прочие производственные расходы
	тыс.руб.
	38,810
	 
	 
	 

	1.1.1.7.2
	аттестация рабочих мест
	тыс.руб.
	38,810
	 
	 
	 

	1.1.2
	Ремонтные расходы
	тыс.руб.
	11,140
	 
	 
	 

	1.1.3
	Административные расходы
	тыс.руб.
	979,130
	 
	 
	 

	1.2
	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	4 164,290
	4 201,171
	2 037,052
	2 164,119

	1.3
	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	82,761
	68,606
	33,265
	35,340

	1.3.1
	Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем
	тыс.руб.
	82,761
	68,606
	33,265
	35,340

	1.3.2
	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.
	Амортизация
	тыс.руб.
	28,592
	27,639
	13,401
	14,237

	3.
	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.
	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	17 291,923
	16 958,422
	8 222,753
	8 735,669

	 
	Корректировка НВВ в соответствии с разд. VII МУ
	тыс.руб.
	 
	-0,137
	-0,066
	-0,071

	 
	сглаживанеие
	тыс.руб.
	529,805
	529,805
	256,890
	272,914

	 
	НВВ для расчета тарифа 
	тыс.руб.
	17 821,728
	17 488,090
	8 479,577
	9 008,513

	6.
	Отпуск услуг
	тыс.м³
	188,233
	188,172
	94,086
	94,086

	7.
	Тариф на водоотведение
	руб./м³
	94,68
	92,94
	90,13
	95,75

	8.
	Темп роста тарифа
	%
	105,05%
	103,12%
	100,00%
	106,24%


Баланс водоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, осуществляющего деятельность на территории Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района, на 2025 год

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2025 год
	Принято ДЭиТ на 2025 год

	
	
	
	
	Итого на 2025 год
	01.01.25 - 30.06.25
	01.07.25 - 31.12.25

	1.
	Объем воды из собственных источников водоснабжения
	тыс.м³
	30,769
	30,216
	15,108
	15,108

	2.
	Объем воды, принятый от других операторов
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	3.
	Потребление воды на собственные нужды
	тыс.м³
	3,692
	3,692
	1,846
	1,846

	
	
	%
	12,00%
	12,22%
	12,22%
	12,22%

	4.
	Потери воды
	тыс.м³
	5,024
	4,463
	2,232
	2,232

	
	
	%
	18,55%
	16,83%
	16,83%
	16,83%

	5.
	Отпуск питьевой воды
	тыс.м³
	22,053
	22,061
	11,030
	11,030

	6.
	Объем воды на производственную деятельность
	тыс.м³
	14,392
	14,392
	7,196
	7,196

	7.
	Объем отпущенной воды
	тыс.м³
	7,661
	7,669
	3,834
	3,834

	7.1.
	по приборам учета
	тыс.м³
	7,661
	7,669
	3,834
	3,834

	7.2.
	по нормативам
	тыс.м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8.
	Объем воды, отпущенной абонентам
	тыс.м³
	7,661
	7,669
	3,834
	3,834

	8.1.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	8.2.
	Собственным абонентам
	тыс.м³
	7,661
	7,669
	3,834
	3,834

	8.2.1.
	бюджетным потребителям
	тыс.м³
	 
	 
	 
	 

	8.2.2.
	населению
	тыс.м³
	7,661
	7,669
	3,834
	3,834

	8.2.3.
	прочим потребителям
	тыс.м³
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


Смета расходов и расчет тарифов методом индексации на водоснабжение ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, осуществляющего деятельность на территории Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района, на 2025 год
	Наименование
	Ед.изм.
	Предлагаемые ОВКХ в расчеты тарифов данные на 2025 год
	Принято ДЭиТ на 2025 год

	
	
	
	Итого на 2025 год
	01.01.25 - 30.06.25
	01.07.25 - 31.12.25

	Текущие расходы
	тыс.руб.
	2 248,324
	2 020,758
	933,656
	1 087,102

	Операционные расходы
	тыс.руб.
	1 566,760
	1 588,153
	733,779
	854,375

	индекс эффективности расходов
	тыс.руб.
	0,990
	0,990
	 
	 

	индекс потребительских цен
	тыс.руб.
	1,042
	1,058
	 
	 

	индекс количества активов
	тыс.руб.
	1,000
	1,000
	 
	 

	Производственные расходы
	тыс. руб.
	1 268,080
	 
	 
	 

	расходы на оплату труда 
	тыс.руб.
	620,650
	 
	 
	 

	отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс.руб.
	187,440
	 
	 
	 

	общехозяйственные расходы
	тыс.руб.
	427,290
	 
	 
	 

	прочие производственные расходы
	тыс.руб.
	32,700
	 
	 
	 

	контроль качества воды и состава сточных вод
	тыс.руб.
	29,370
	 
	 
	 

	аттестация рабочих мест
	тыс.руб.
	3,330
	 
	 
	 

	затраты по оформлению лицензий на пользование недрами
	тыс.руб.
	0,000
	 
	 
	 

	Ремонтные расходы
	тыс.руб.
	43,770
	 
	 
	 

	Административные расходы
	тыс.руб.
	254,910
	 
	 
	 

	Расходы на электрическую энергию
	тыс.руб.
	411,658
	407,200
	188,140
	219,060

	Неподконтрольные расходы
	тыс.руб.
	269,906
	25,405
	11,738
	13,667

	Расходы на покупку услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения (водоотведения) или объектов, входящих в состав таких систем, покупка воды у АО "Водоканал"
	тыс.руб.
	47,136
	48,939
	22,611
	26,327

	оплата на трансп-ку МУП "Наволоки"
	 
	111,820
	101,803
	47,036
	54,767

	Налоги и сборы
	тыс.руб.
	2,500
	2,500
	1,155
	1,345

	водный налог
	тыс.руб.
	2,500
	2,500
	1,155
	1,345

	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов (оплата по транспортировке воды МУП Наволоки за 2023 год)
	тыс.руб.
	108,450
	-127,837
	-59,065
	-68,772

	Нормативная прибыль
	тыс.руб.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого НВВ для расчета тарифа
	тыс.руб.
	2 248,324
	2 020,758
	933,656
	1 087,102

	Корректировка НВВ в соответствии с разд. VII МУ 2023
	 
	146,910
	40,799
	18,850
	21,948

	сглаживание
	тыс.руб.
	86,675
	85,479
	39,494
	39,494

	НВВ для расчета тарифа 
	тыс.руб.
	2 481,909
	2 147,036
	992,001
	1 148,544

	Отпуск услуг
	тыс.м³
	22,053
	22,061
	11,030
	11,030

	Тариф на водоснабжение (без учета НДС)
	руб./м³
	112,54
	97,32
	89,93
	104,13

	Темп роста тарифа
	%
	125,14%
	108,22%
	100,00%
	115,78%


Виды и величина расходов ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения, перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций, приведены в экспертном заключении Департамента.

Расчет тарифов направлен в адрес регулируемой организации до заседания правления. О месте и времени проведения заседания правления Департамента организация извещена заранее в установленные сроки. 

На заседании правления Департамента представители ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России не присутствовали. Организация письмом от 19.11.2024 № 370/У/7/14/1902 представила в адрес Департамента согласие на установление предлагаемых Департаментом к утверждению тарифов.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

1. Скорректировать долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, осуществляющего деятельность на территории Ивановской области, на 2025 год, изложив приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 09.11.2020 № 53-к/3 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 

2. Скорректировать производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, осуществляющего деятельность на территории Ивановской области, на 2025 год, изложив приложения 3 - 5 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 09.11.2020 № 53-к/3 в новой редакции согласно приложениям 2 – 4 к настоящему протоколу. 

3. С 01.01.2025 признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 27.10.2023 № 41-к/1.

4. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 1

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 22.11.2024 № 44/2
Приложение 1

 к постановлению Департамента

 энергетики и тарифов Ивановской области

 от 09.11.2020 № 53-к/3

Долгосрочные тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, осуществляющего деятельность на территории Ивановской области, на 2021-2025 годы

	№ п/п
	Категории потребителей, виды тарифов
	Тарифы по категориям потребителей, рублей за 1 куб. м

	
	
	с 01.01.2021 по 30.06.2021
	с 01.07.2021 по 31.12.2021
	с 01.01.2022 по 30.06.2022
	с 01.07.2022 по 30.11.2022
	с 01.12.2022 по 31.12.2023
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	с 01.07.2025 по 31.12.2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Городской округ Иваново

	1.
	для бюджетных и прочих потребителей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	тариф на питьевую воду                               (без учета НДС)
	32,49
	61,42
	58,74
	58,74
	59,44
	59,44
	62,36
	62,36
	68,94

	1.2.
	тариф на водоотведение                            (без учета НДС)
	30,96
	63,67
	60,06
	60,06
	66,14
	66,14
	72,50
	72,50
	77,58

	2.
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	тариф на питьевую воду                               (без учета НДС)
	17,57*
	18,52*
	18,52*
	19,63*
	21,79*
	21,79*
	24,78*
	24,78*
	28,20*

	2.2.
	тариф на питьевую воду                               (с учетом НДС)
	21,08*
	22,22*
	22,22*
	23,56*
	26,15*
	26,15*
	29,74*
	29,74*
	33,84*

	2.3.
	тариф на водоотведение                               (без учета НДС)
	12,69*
	13,38*
	13,38*
	14,18*
	15,74*
	15,74*
	17,89*
	17,89*
	20,36*

	2.4.
	тариф на водоотведение                               (с учетом НДС)
	15,23*
	16,06*
	16,06*
	17,02*
	18,89*
	18,89*
	21,47*
	21,47*
	24,43*

	Городской округ Тейково

	3.
	для бюджетных и прочих потребителей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	тариф на питьевую воду                               (без учета НДС) 
	77,85
	77,85
	71,10
	71,10
	78,62
	78,62
	82,74
	82,74
	88,78

	3.2.
	тариф на водоотведение                               (без учета НДС)
	76,34
	79,83
	79,83
	79,83
	86,24
	86,24
	90,13
	90,13
	95,75

	Наволокское городское поселение Кинешемского муниципального района

	4.
	для бюджетных и прочих потребителей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	тариф на питьевую воду                               (без учета НДС)
	20,32
	90,86
	75,20
	75,20
	83,03
	83,03
	89,93
	89,93
	104,13

	5.
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	тариф на питьевую воду                               (без учета НДС)
	17,57*
	18,52*
	18,52*
	19,63*
	21,79*
	21,79*
	24,78*
	24,78*
	28,20*

	5.2.
	тариф на питьевую воду                               (с учетом НДС)
	21,08*
	22,22*
	22,22*
	23,56*
	26,15*
	26,15*
	29,74*
	29,74*
	33,84*


  * - льготные тарифы для населения

Приложение 2

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 22.11.2024 № 44/2
Приложение 3
 к постановлению Департамента

 энергетики и тарифов Ивановской области

 от 09.11.2020 № 53-к/3


ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, осуществляющего деятельность на территории Ивановской области, на 2021-2025 годы 

в городском округе Иваново                                                       
1. Паспорт производственной программы

	1.
	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации 

105005, г. Москва, ул. Спартаковская, д.2 Б

	2.
	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области,

Иваново, ул. Велижская, д.8

	3.
	Период реализации программы
	С 01.01.2021 по 31.12.2025


2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на 

повышение качества обслуживания абонентов

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы
	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.

	2021 год

	1.
	Ремонт водопроводных сетей
	В течение года
	33 518

	2.
	Контроль качества воды
	1,2,3 и 4 квартал
	34 481

	3.
	Ремонт канализационных сетей
	-
	-

	4.
	Контроль качества очистки сточных вод
	-
	-

	
	Всего 
	
	67 999

	2022 год

	1.
	Ремонт водопроводных сетей
	В течение года
	34 610

	2.
	Контроль качества воды
	1,2,3 и 4 квартал
	35 604

	3.
	Ремонт канализационных сетей
	-
	-

	4.
	Контроль качества очистки сточных вод
	-
	-

	
	Всего 
	
	70 214

	2023 год

	1.
	Ремонт водопроводных сетей
	В течение года
	39 662

	2.
	Контроль качества воды
	1,2,3 и 4 квартал
	40 802

	3.
	Ремонт канализационных сетей
	-
	-

	4.
	Контроль качества очистки сточных вод
	-
	-

	
	Всего 
	
	80 464

	2024 год

	1.
	Ремонт водопроводных сетей
	В течение года
	41 976

	2.
	Контроль качества воды
	1,2,3 и 4 квартал
	43 183

	3.
	Ремонт канализационных сетей
	-
	-

	4.
	Контроль качества очистки сточных вод
	-
	-

	
	Всего 
	
	85 159

	2025 год

	1.
	Ремонт водопроводных сетей
	В течение года
	44 337

	2.
	Контроль качества воды
	1,2,3 и 4 квартал
	45 611

	3.
	Ремонт канализационных сетей
	-
	-

	4.
	Контроль качества очистки сточных вод
	-
	-

	
	Всего 
	
	                           89 948


3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

	№ п/п
	Показатели производственной программы

(водоснабжение)
	Единица измерения
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1.
	Подано воды, всего
	куб. м
	13 303
	14 239
	14 116
	13 905
	13 763

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Населению
	куб. м
	803
	1 139
	1 132
	1 663
	854

	1.2.
	Бюджетным потребителям
	куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Прочим потребителям
	куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	куб. м
	
	
	
	
	

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	куб. м
	12 500
	13 100
	12 984
	12 242
	12 909


	№ п/п
	Показатели производственной программы

(водоотведение)
	Единица измерения
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1.
	Принято сточных вод, всего
	куб. м
	12 577
	12 954
	11 933
	11 863
	11 935

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	куб. м
	
	
	
	
	

	1.2.
	От населения 
	куб. м
	957
	729
	525
	455
	356

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	От прочих потребителей
	куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	куб. м
	11 620
	12 225
	11 408
	11 408
	11 579


4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности производственной программы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение

	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)
	
	
	
	
	

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	2. Показатель надежности и бесперебойности
	
	
	
	
	

	2.1.
	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	2.2.
	Для централизованных систем водоотведения:

удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	3. Показатели качества очистки сточных вод
	
	
	
	
	

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	4. Показатели энергетической эффективности
	
	
	
	
	

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	4.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)
	1,61
	1,61
	1,61
	1,61
	1,61

	4.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)
	1,61
	1,61
	1,61
	1,61
	1,61

	4.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.5.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-


5. Отчет об исполнении производственной программы за 2023 год

	№ п/п
	Показатели производственной программы водоснабжения
	Единица измерения
	План 2023 года
	Факт 2023 года

	1.
	Подано воды, всего
	куб. м
	14 116
	13 797

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.
	Населению
	куб. м
	1 132
	888

	1.2.
	Бюджетным потребителям
	куб. м
	-
	-

	1.3.
	Прочим потребителям
	куб. м
	-
	-

	1.4.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	куб. м
	
	

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	куб. м
	12 984
	12 909

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	руб.
	80 463
	123 470

	
	в том числе:
	
	
	

	2.1.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения 
	руб.
	39 662
	0,000

	2.2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды
	руб.
	40 801
	123 470

	2.3.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	руб.
	-


	-

	2.4.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
	руб.
	-
	-


	№ п/п
	Показатели производственной программы водоотведения
	Единица измерения
	План 2023 года
	Факт 2023 года

	1.
	Принято сточных вод, всего
	куб. м
	11 933
	11 973

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих  водоотведение
	куб. м
	
	

	1.2.
	От населения
	куб. м
	525
	394

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	куб. м
	-
	-

	1.4.
	От прочих потребителей 
	куб. м
	-
	-

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	куб. м
	11 408
	11 579

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	руб.
	0,000
	0,000

	
	в том числе:
	
	
	

	2.1.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
	руб.
	0,000
	0,000

	2.2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества очистки сточных вод
	руб.
	0,000
	0,000

	2.3.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	руб.
	-
	-

	2.4.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
	руб.
	-
	-



Приложение 3

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 22.11.2024 № 44/2
Приложение 4
 к постановлению Департамента

 энергетики и тарифов Ивановской области

 от 09.11.2020 № 53-к/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, осуществляющего деятельность на территории Ивановской области, на 2021-2025 годы 

в городском округе Тейково 

1. Паспорт производственной программы

	1.
	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации 

105005, г. Москва, ул. Спартаковская, д.2 Б

	2.
	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области,

Иваново, ул. Велижская, д.8

	3.
	Период реализации программы
	С 01.01.2021 по 31.12.2025


2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы
	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.

	2021 год

	1.
	Ремонт водопроводных сетей
	В течение года
	1 128 383

	2.
	Контроль качества воды
	-
	-

	3.
	Ремонт канализационных сетей
	В течение года
	9 665

	4.
	Контроль качества очистки сточных вод
	-
	-

	
	Всего 
	
	1 138 048

	2022 год

	1.
	Ремонт водопроводных сетей
	В течение года
	1 118 058

	2.
	Контроль качества воды
	-
	-

	3.
	Ремонт канализационных сетей
	В течение года
	9 577

	4.
	Контроль качества очистки сточных вод
	-
	-

	
	Всего 
	
	1 127 635

	2023 год

	1.
	Ремонт водопроводных сетей
	В течение года
	1 229 514

	2.
	Контроль качества воды
	-
	-

	3.
	Ремонт канализационных сетей
	В течение года
	10 531

	4.
	Контроль качества очистки сточных вод
	-
	-

	
	Всего 
	
	1 240 045

	2024 год

	1.
	Ремонт водопроводных сетей
	В течение года
	1 248 677

	2.
	Контроль качества воды
	-
	-

	3.
	Ремонт канализационных сетей
	В течение года
	10 696

	4.
	Контроль качества очистки сточных вод
	-
	-

	
	Всего 
	
	1 259 373

	2025 год

	1.
	Ремонт водопроводных сетей
	В течение года
	1 265 606

	2.
	Контроль качества воды
	-
	-

	3.
	Ремонт канализационных сетей
	В течение года
	10 840

	4.
	Контроль качества очистки сточных вод
	-
	-

	
	Всего 
	
	1 276 446


3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

	№ п/п
	Показатели производственной программы

(водоснабжение)
	Единица измерения
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1.
	Подано воды, всего
	куб. м
	232 302
	233 472
	225 743
	225 684
	225

532

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Населению
	куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Бюджетным потребителям
	куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Прочим потребителям
	куб. м
	222
	332
	222
	163
	173

	1.4.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	куб. м
	
	
	
	
	

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	куб. м
	232 080
	233 140
	225 521
	225 521
	225

359


	№ п/п
	Показатели производственной программы

(водоотведение)
	Единица измерения
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1.
	Принято сточных вод, всего
	куб. м
	171 657
	193 168
	188 806
	188 118
	188

172

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	куб. м
	
	
	
	
	

	1.2.
	От населения 
	куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	От прочих потребителей
	куб. м
	237
	350
	71
	86
	106

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	куб. м
	171 420
	192 818
	188 735
	188 032
	188

066


4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности производственной программы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение

	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)
	
	
	
	
	

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	2. Показатель надежности и бесперебойности
	
	
	
	
	

	2.1.
	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	2.2.
	Для централизованных систем водоотведения:

удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	3. Показатели качества очистки сточных вод
	
	
	
	
	

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	4. Показатели энергетической эффективности
	
	
	
	
	

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	3,14
	3,14
	3,14
	3,14
	3,14

	4.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)
	2,02
	2,02
	2,02
	2,02
	2,02

	4.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)
	2,02
	2,02
	2,02
	2,02
	2,02

	4.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	2,55
	2,55
	2,55
	2,55
	2,55

	4.4.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	2,55
	2,55
	2,55
	2,55
	2,55

	4.5.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%


5. Отчет об исполнении производственной программы за 2023 год

	№ п/п
	Показатели производственной программы водоснабжения
	Единица измерения
	План 2023 года
	Факт 2023 года

	1.
	Подано воды, всего
	куб. м
	225 743
	225 551

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.
	Населению
	куб. м
	-
	-

	1.2.
	Бюджетным потребителям
	куб. м
	-
	-

	1.3.
	Прочим потребителям
	куб. м
	222
	192

	1.4.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	куб. м
	
	

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	куб. м
	225 521
	225 359

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	руб.
	1 229 514
	1 726 100

	
	в том числе:
	
	
	

	2.1.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения 
	руб.
	1 229 514
	1 101 280

	2.2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды
	руб.
	0,000
	624 820

	2.3.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	руб.
	-


	-

	2.4.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
	руб.
	-
	-


	№ п/п
	Показатели производственной программы водоотведения
	Единица измерения
	План 2023 года
	Факт 2023 года

	1.
	Принято сточных вод, всего
	куб. м
	188 806
	188 176

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих  водоотведение
	куб. м
	
	

	1.2.
	От населения
	куб. м
	-
	-

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	куб. м
	-
	-

	1.4.
	От прочих потребителей 
	куб. м
	71
	110

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	куб. м
	188 735
	188 066

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	руб.
	10 531
	328 390

	
	в том числе:
	
	
	

	2.1.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
	руб.
	10 531
	328 390

	2.2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества очистки сточных вод
	руб.
	0,000
	0,000

	2.3.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	руб.
	-
	-

	2.4.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
	руб.
	-
	-


Приложение 4

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 22.11.2024 № 44/2
Приложение 5
 к постановлению Департамента

 энергетики и тарифов Ивановской области

 от 09.11.2020 № 53-к/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в сфере холодного водоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, осуществляющего деятельность на территории Ивановской области, на 2021-2025 годы
в Наволокском городском поселении Кинешемского муниципального района
1. Паспорт производственной программы

	1.
	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации 

105005, г. Москва, ул. Спартаковская, д.2 Б

	2.
	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области,

Иваново, ул. Велижская, д.8

	3.
	Период реализации программы
	С 01.01.2021 по 31.12.2025


2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	График реализации мероприятий производственной программы
	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.

	2021 год

	1.
	Ремонт водопроводных сетей
	В течение года
	33 550

	2.
	Контроль качества воды
	1,2,3 и 4 квартал
	22 510

	3.
	Ремонт канализационных сетей
	В течение года
	33 662

	4.
	Контроль качества очистки сточных вод
	-
	-

	
	Всего 
	
	89 722

	2022 год

	1.
	Ремонт водопроводных сетей
	В течение года
	34 643

	2.
	Контроль качества воды
	1,2,3 и 4 квартал
	23 243

	3.
	Ремонт канализационных сетей
	В течение года
	34 758

	4.
	Контроль качества очистки сточных вод
	-
	-

	
	Всего 
	
	92 644

	2023 год

	1.
	Ремонт водопроводных сетей
	В течение года
	39 700

	2.
	Контроль качества воды
	1,2,3 и 4 квартал
	26 636

	3.
	Ремонт канализационных сетей
	В течение года
	39 833

	4.
	Контроль качества очистки сточных вод
	-
	-

	
	Всего 
	
	106 169

	2024 год

	1.
	Ремонт водопроводных сетей
	В течение года
	42 017

	2.
	Контроль качества воды
	1,2,3 и 4 квартал
	28 191

	3.
	Ремонт канализационных сетей
	-
	-

	4.
	Контроль качества очистки сточных вод
	-
	-

	
	Всего 
	
	70 207

	2025 год

	1.
	Ремонт водопроводных сетей
	В течение года
	44 371

	2.
	Контроль качества воды
	1,2,3 и 4 квартал
	29 770

	3.
	Ремонт канализационных сетей
	-
	-

	4.
	Контроль качества очистки сточных вод
	-
	-

	
	Всего 
	
	74 141


3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

	№ п/п
	Показатели производственной программы

(водоснабжение)
	Единица измерения
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1.
	Подано воды, всего
	куб. м
	24 624
	24 890
	24 382
	24 830
	22 061

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Населению
	куб. м
	6 946
	7 121
	7 747
	8 195
	7 669

	1.2.
	Бюджетным потребителям
	куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Прочим потребителям
	куб. м
	19
	9
	-
	-
	-

	1.4.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	куб. м
	
	
	
	
	

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	куб. м
	17 660
	17 760
	16 635
	16 635
	14 392


	№ п/п
	Показатели производственной программы

(водоотведение)
	Единица измерения
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1.
	Принято сточных вод, всего
	куб. м
	34 434
	33 799
	51 851
	-
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих водоотведение
	куб. м
	
	
	
	
	

	1.2.
	От населения 
	куб. м
	8 822
	8 822
	15 727
	-
	-

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	куб. м
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	От прочих потребителей
	куб. м
	4 962
	4 187
	-
	-
	-

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	куб. м
	20 650
	20 790
	36 124
	-
	-


4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности производственной программы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение

	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)
	
	
	
	
	

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	2. Показатель надежности и бесперебойности
	
	
	
	
	

	2.1.
	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	2.2.
	Для централизованных систем водоотведения:

удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	2.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0%
	100,0%
	-
	-

	3. Показатели качества очистки сточных вод
	
	
	
	
	

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	3.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0%
	100,0%
	-
	-

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	3.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0%
	100,0%
	-
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	3.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0%
	100,0%
	-
	-

	4. Показатели энергетической эффективности
	
	
	
	
	

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	16,83
	16,83
	16,83
	16,83
	16,83

	4.1.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59

	4.2.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59
	1,59

	4.3.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	0,087
	0,087
	0,087
	-
	-

	4.4.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0%
	100,0%
	-
	-

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)
	0,087
	0,087
	0,087
	-
	-

	4.5.1.
	Динамика изменения показателя (в процентах)
	-
	100,0%
	100,0%
	-
	-


5. Отчет об исполнении производственной программы за 2023 год

	№ п/п
	Показатели производственной программы водоснабжения
	Единица измерения
	План 2023 года
	Факт 2023 года

	1.
	Подано воды, всего
	куб. м
	24 382
	21 639

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.
	Населению
	куб. м
	7 747
	7 247

	1.2.
	Бюджетным потребителям
	куб. м
	-
	-

	1.3.
	Прочим потребителям
	куб. м
	-
	-

	1.4.
	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение
	куб. м
	
	

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	куб. м
	16 635
	14 392

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	руб.
	66 336
	17 313

	
	в том числе:
	
	
	

	2.1.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения 
	руб.
	39 700
	11 083

	2.2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды
	руб.
	26 636
	6 230

	2.3.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	руб.
	-


	-

	2.4.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
	руб.
	-
	-


	№ п/п
	Показатели производственной программы водоотведения
	Единица измерения
	План 2023 года
	Факт 2023 года

	1.
	Принято сточных вод, всего
	куб. м
	51 851
	-

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.
	От других организаций, осуществляющих  водоотведение
	куб. м
	
	

	1.2.
	От населения
	куб. м
	15 727
	-

	1.3.
	От бюджетных потребителей
	куб. м
	-
	-

	1.4.
	От прочих потребителей 
	куб. м
	-
	-

	1.5.
	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности
	куб. м
	36 124
	-

	2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего
	руб.
	39 833
	0,000

	
	в том числе:
	
	
	

	2.1.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
	руб.
	39 833
	0,000

	2.2.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества очистки сточных вод
	руб.
	0,000
	0,000

	2.3.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	руб.
	-
	-

	2.4.
	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
	руб.
	-
	-


Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е. Н.
	за

	2.
	Бугаева С. Е.
	за

	3.
	Гущина Н. Б.
	за

	4.
	Турбачкина Е. В.
	за

	5.
	Коннова Е. А.
	за

	6.
	Агапова О. П.
	за

	7.
	Полозов И. Г.
	за


Итого: за – 7, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют – 0.

	Ответственный секретарь Правления
	
	О.Н. Карика

	Члены правления:
	
	

	Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	С.Е. Бугаева

	Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области – статс-секретарь
	
	Н.Б. Гущина

	Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.В. Турбачкина

	Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.А. Коннова

	Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	О.П. Агапова 

	Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	И.Г. Полозов

	Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области
	
	З.Б. Виднова


